## PRESUPUESTO
“REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES DE PARQUES EN LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA”.
CANCHA LA PAZ
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado, localización y replanteo | M2 | 2613 | 714 | 1865682
1.2 | Demolición de Placa Existente incluye retiro | M2 | 28707 | 550.228 | 15795395.2
1.3 | Cerramiento de Malla en Polisombra Verde a 2 mts de altura | ML | 22000 | 110 | 2420000
1.4 | Desmonatje de Porterias Existente | UND | 171000 | 2 | 342000
Subtotal |  |  |  |  | 20423077.2
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | Excavación a mánual Inlcuye retiro | M3 | 28223 | 110.0456 | 3105816.97
2.3 | Relleno en material seleccionado y compactado | M3 | 98000 | 110.0456 | 10784468.8
Subtotal |  |  |  |  | 13890285.77
3 | CONCRETOS
3.1 | Placa deportiva de E=0,1 de 3500 psi | M3 | 914500 | 55.0228 | 50318350.6
3.2 | malla electrosoldada 5 mm de 15 x 15 | M2 | 23790 | 550.228 | 13089924.12
3.3 | Corte de Placas de Concreto | ML | 13300 | 500 | 6650000
3.4 | Sello de Junta de Concreto | ML | 8862 | 500 | 4431000
3.5 | Bordillo de confinamiento perimetral de cancha 15x20 cm incluye acero de refuerzo 3/8 | ML | 55000 | 100 | 5500000
Subtotal |  |  |  |  | 79989274.72
4 | SISTEMA DE ILUMINACION
4.01 | RAMAL EN CABLE DE COBRE 2No.10+1No.12 AWG DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA LUMINARIAS Y DESDE REGISTRO PRINCIPAL HASTA TABLERO | ML | 21000 | 180 | 3780000
4.02 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS DESDE REGISTRO A BRAZO DE CADA LUMINARIA Y POSTES DE CANCHA | ML | 14300 | 21 | 300300
4.03 | EXCAVACION MANUAL ZANJA PARA ACOMETIDAS 0,3x0,4m (Registros) | ML | 26300 | 80 | 2104000
4.04 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA | ML | 15300 | 80 | 1224000
4.05 | Excavacion, Relleno y Compactacion de zanja acometida ppal y postes campo de juego 0,4 x 0,5 | ML | 54700 | 55 | 3008500
4.06 | REGISTRO ELECTRICO 0,4x0,4m | UN | 524500 | 3 | 1573500
4.07 | DUCTO EN PVC CONDUIT 1" TIPO A+RESERVA 1" | ML | 23600 | 55 | 1298000
4.08 | DUCTO EN TUBERIA IMC 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECCION) EN POSTE DE PUNTO DE CONEXIÓN | ML | 35400 | 40 | 1416000
4.09 | TABLERO DE PROTECCIONES IP67 POLICARBONATO, INCLUYE PROTECCIONES, CONTACTOR, CONTROL TEMPORIZADO PARA ENCENDIDO AUTOMATICO | UN | 1750000 | 1 | 1750000
4.1 | RAMAL EN TUBERIA PVC 3/4 PARA LUMINARIAS | ML | 84700 | 15 | 1270500
4.11 | SUMINISTTRO E INSTALACION DE POSTE EN FIBRA DE 9 MTS | UN | 2615000 | 2 | 5230000
4.12 | CIMENTACION DE POSTES DE FIBRA | UN | 557500 | 2 | 1115000
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 400 WATS 5 AÑOS DE GARANTIA | UN | 1250000 | 8 | 10000000
Subtotal |  |  |  |  | 34069800
5 | COMPLEMENTARIAS
5.01 | Suministro e Instalacion de Canchas Multiples Incluye Arquerias de Microfutbol , Basquetbol con su Tablero | UN | 12654567 | 2 | 25309134
5.02 | Cerramiento perimetral en malla modular de 2x2,5 m en alambre de 5 mm galvanizado y recubierto con resina de poliester en sistema de inmersión. Fijada en tuberia con abrazadera en acero galvanizado recubierta en Poliester, según planos de diseño. Altura min 2,5 m Max 5 m | M2 | 337509.27 | 294 | 99227725.38
5.03 | Pintura de Cancha y Demarcacion (incluye primer-intermedio y acabado) | M2 | 65080.3125 | 550.228 | 35809010.19
5.04 | Construcción de andenes en concreto de 3000 PSI, con dimensiones de 1,0 x 0,10 m | M2 | 127712.4975 | 98 | 12515824.76
5.05 | Instalacion de Bancas en Concreto Sencillas con espaladar | UN | 1081334.5935 | 3 | 3244003.78
5.06 | Jardineras Circulares en Mamposteria Block a 2 iladas y pañetes Impermeabilizado con Pintura de Color | UN | 1234763.5073 | 12 | 14817162.09
5.07 | Suministro e Instalacion de Canecas Inoxidables | UN | 963520.95 | 2 | 1927041.9
5.08 | Suministro e Instalacion de Adoquines en Zonas de Juegos y Biosaludables | M2 | 76370.5005 | 63 | 4811341.53
5.09 | Aviso con nombre de la cancha en acrilico plano sobre muro de mamposteria revocado y pintado de 1,50 x 1 m | UND | 1950000 | 1 | 1950000
Subtotal |  |  |  |  | 199611243.63
PARQUE LA PAZ
6 | PRELIMINARES
6.1 | Trazado, localización y replanteo | M2 | 2613 | 273 | 713349
6.2 | Raspado y limpieza plantilla existente | M2 | 2000 | 273 | 546000
6.3 | Desmontaje de tejas de kiosko existente | GLB | 400000 | 1 | 400000
6.4 | Desmontaje de Encerramiento de Malla Existente | ML | 12000 | 68 | 816000
Subtotal |  |  |  |  | 2475349
7 | CONCRETOS
7.1 | Plantilla de renivelacion de E=5 cm de 3000 psi con puente de adherencia | M3 | 914500 | 13.65 | 12482925
7.2 | Corte de Placas de Concreto | ML | 13300 | 222 | 2952600
7.3 | Sello de Junta de Concreto | ML | 8862 | 222 | 1967364
7.4 | Resane interior y exterior de muro perimetral de parque | M2 | 18000 | 108.8 | 1958400
Subtotal |  |  |  |  | 19361289
8 | SISTEMA DE ILUMINACION
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 400 WATS 5 AÑOS DE GARANTIA (INCLUYE CABLEADO) | UN | 1450000 | 2 | 2900000
Subtotal |  |  |  |  | 2900000
9 | COMPLEMENTARIAS
9.01 | Mantenimiento general y funcional a juegos existentes (incluye pintura) | GLB | 5000000 | 1 | 5000000
9.02 | Suministro e Instalacion de Malla eslabona calibre 10,5mm hueco 2,5 recubierto en en PVC con tensores (No incluye parales verticales y horizontales) | M2 | 115000 | 136 | 15640000
9.03 | Mantenimiento de parales de cerramiento existente | GLB | 5000000 | 1 | 5000000
9.04 | Mantenimiento de estructura metalica del kiosko | GLB | 2000000 | 1 | 2000000
9.05 | Instalacion y suministro de Bancas en Concreto Sencillas con espaladar | UN | 1081334.5935 | 3 | 3244003.78
9.06 | Suministro e Instalacion de Canecas Inoxidables | UN | 963520.95 | 1 | 963520.95
9.07 | Pintura de piso de parque según diseño entregado (incluye primer y acabado) | M2 | 65000 | 273 | 17745000
9.08 | Pintura acrilica interior y exterior de muro perimetral en colores según diseño (2 manos) | M2 | 32000 | 108.8 | 3481600
9.09 | Suministro e instalacion de teja roja P3 N8 de polipropileno | GLB | 4000000 | 1 | 4000000
Subtotal |  |  |  |  | 57074124.73
CANCHA SINTETICA NUEVO BOSQUE
10 | PRELIMINARES
10.01 | Trazado, localización y replanteo | M2 | 2613 | 690 | 1802970
10.02 | Demolición de Placa Existente incluye retiro | M2 | 28707 | 138 | 3961566
10.03 | Cerramiento de Malla en Polisombra Verde a 2 mts de altura | ML | 22000 | 106 | 2332000
10.04 | Desmonatje de Porterias Existente | UND | 171000 | 2 | 342000
10.05 | Desmontaje de Encerramiento de Malla Existente | ML | 18000 | 106 | 1908000
Subtotal |  |  |  |  | 10346536
11 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
11.01 | Excavación a mánual Inlcuye retiro | M3 | 28223 | 18.45 | 520714.35
11.02 | Relleno en material seleccionado y compactado | M3 | 98000 | 18.45 | 1808100
Subtotal |  |  |  |  | 2328814.35
12 | CONCRETOS
12.01 | Placa deportiva de E=0,1 de 3500 psi | M3 | 914500 | 13.8 | 12620100
12.02 | malla electrosoldada 5 mm de 15 x 15 | M2 | 23790 | 138 | 3283020
12.03 | Corte de Placas de Concreto | ML | 13300 | 180 | 2394000
12.04 | Sello de Junta de Concreto | ML | 8862 | 180 | 1595160
12.05 | Resane interior y exterior de muro perimetral de parque | M2 | 18000 | 127.2 | 2289600
Subtotal |  |  |  |  | 22181880
13 | SISTEMA DE ILUMINACION
13.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 400 WATS 5 AÑOS DE GARANTIA (INCLUYE CABLEADO) | UN | 1450000 | 4 | 5800000
Subtotal |  |  |  |  | 5800000
14 | COMPLEMENTARIAS
14.01 | Mantenimiento a porterias existentes | UND | 3100000 | 2 | 6200000
14.02 | Suministro e Instalacion de Malla eslabona calibre 10,5mm hueco 2,5 recubierto en en PVC con tensores (No incluye parales verticales y horizontales) | M2 | 115000 | 364 | 41860000
14.03 | Mantenimiento de parales de cerramiento existente | GLB | 7000000 | 1 | 7000000
14.04 | Suministro e instalación de grama sintética deportiva color verde; monofilamento de polipropileno, con latex 50MM de altura con fibra , retiro de grama existente y la certificación de la disposición final del material sobrante y/o escombros.(incluye caucho granulado, pegamento y cintas de union ) | M2 | 134000 | 690 | 92460000
14.05 | Mantenimeinto a sistema de drenaje existente | GLB | 2000000 | 1 | 2000000
14.06 | Construcción de andenes en concreto de 3000 PSI, con dimensiones de 1,0 x 0,10 m | M2 | 127712.4975 | 199 | 25414787
14.07 | Instalacion de Bancas en Concreto Sencillas con espaladar | UN | 1081334.5935 | 3 | 3244003.78
14.08 | Jardineras Circulares en Mamposteria Block a 2 iladas y pañetes Impermeabilizado con Pintura de Color | UN | 1234763.5073 | 3 | 3704290.52
14.09 | Suministro e Instalacion de Canecas Inoxidables | UN | 963520.95 | 2 | 1927041.9
14.1 | Pintura acrilica interior y exterior de muro perimetral en colores según diseño (2 manos) | M2 | 32000 | 127.2 | 4070400
14.11 | Aviso con nombre de la cancha en acrilico plano sobre muro de mamposteria revocado y pintado de 1,50 x 1 m | UND | 1950000 | 1 | 1950000
Subtotal |  |  |  |  | 189830523.2
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  | 660282198
| VALOR A.U.I |  |  | 30% | 198084660
|  |  | ADMINISTRACION | 24% | 158467728
|  |  | IMPREVISTO | 1% | 6602822
|  |  | UTILIDAD | 5% | 33014110
| VALOR COSTO EJECUCION |  |  |  | 858366858
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 858366858
Rocio Rangel Alvarino
C.C 45.770.003
M.P 13202-252185BLV

## CANTIDADES CANCHA LA PAZ
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE CANCHA MULTIPLE Y PARQUE LA PAZ UBICADA EN EL BARRIO CALAMARES, Y CANCHA SINTETICA MICROFUTBOL DEL NUEVO BOSQUE LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
PRESUPUESTO DE OBRA
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado, localización y replanteo | M2 | 2613 | 714 | 1865682
1.2 | Demolición de Placa Existente incluye retiro | M2 | 28707 | 550.228 | 15795395.2
1.3 | Cerramiento de Malla en Polisombra Verde a 2 mts de altura | ML | 22000 | 110 | 2420000
1.4 | Desmonatje de Porterias Existente | UND | 171000 | 2 | 342000
Subtotal |  |  |  |  | 20423077.2
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | Excavación a mánual Inlcuye retiro | M3 | 28223 | 110.0456 | 3105816.97
2.3 | Relleno en material seleccionado y compactado | M3 | 98000 | 110.0456 | 10784468.8
Subtotal |  |  |  |  | 13890285.77
3 | CONCRETOS
3.1 | Placa deportiva de E=0,1 de 3500 psi | M3 | 914500 | 55.0228 | 50318350.6 | 0
3.2 | malla electrosoldada 5 mm de 15 x 15 | M2 | 23790 | 550.228 | 13089924.12
3.3 | Corte de Placas de Concreto | ML | 13300 | 500 | 6650000
3.4 | Sello de Junta de Concreto | ML | 8862 | 500 | 4431000
3.5 | Bordillo de confinamiento perimetral de cancha 15x20 cm incluye acero de refuerzo 3/8 | ML | 55000 | 100 | 5500000
Subtotal |  |  |  |  | 79989274.72
4 | SISTEMA DE ILUMINACION
4.01 | RAMAL EN CABLE DE COBRE 2No.10+1No.12 AWG DESDE TABLERO PRINCIPAL HASTA LUMINARIAS Y DESDE REGISTRO PRINCIPAL HASTA TABLERO | ML | 21000 | 180 | 3780000
4.02 | CABLE ENCAUCHETADO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS DESDE REGISTRO A BRAZO DE CADA LUMINARIA Y POSTES DE CANCHA | ML | 14300 | 21 | 300300
4.03 | EXCAVACION MANUAL ZANJA PARA ACOMETIDAS 0,3x0,4m (Registros) | ML | 26300 | 80 | 2104000
4.04 | RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA | ML | 15300 | 80 | 1224000
4.05 | Excavacion, Relleno y Compactacion de zanja acometida ppal y postes campo de juego 0,4 x 0,5 | ML | 54700 | 55 | 3008500
4.06 | REGISTRO ELECTRICO 0,4x0,4m | UN | 524500 | 3 | 1573500
4.07 | DUCTO EN PVC CONDUIT 1" TIPO A+RESERVA 1" | ML | 23600 | 55 | 1298000
4.08 | DUCTO EN TUBERIA IMC 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS DE SUJECCION) EN POSTE DE PUNTO DE CONEXIÓN | ML | 35400 | 40 | 1416000
4.09 | TABLERO DE PROTECCIONES IP67 POLICARBONATO, INCLUYE PROTECCIONES, CONTACTOR, CONTROL TEMPORIZADO PARA ENCENDIDO AUTOMATICO | UN | 1750000 | 1 | 1750000
4.1 | RAMAL EN TUBERIA PVC 3/4 PARA LUMINARIAS | ML | 84700 | 15 | 1270500
4.11 | SUMINISTTRO E INSTALACION DE POSTE EN FIBRA DE 9 MTS | UN | 2615000 | 2 | 5230000
4.12 | CIMENTACION DE POSTES DE FIBRA | UN | 557500 | 2 | 1115000
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 400 WATS 5 AÑOS DE GARANTIA | UN | 1250000 | 8 | 10000000
Subtotal |  |  |  |  | 34069800
5 | COMPLEMENTARIAS
5.01 | Suministro e Instalacion de Canchas Multiples Incluye Arquerias de Microfutbol , Basquetbol con su Tablero | UN | 12654567 | 2 | 25309134
5.02 | Cerramiento perimetral en malla modular de 2x2,5 m en alambre de 5 mm galvanizado y recubierto con resina de poliester en sistema de inmersión. Fijada en tuberia con abrazadera en acero galvanizado recubierta en Poliester, según planos de diseño. Altura min 2,5 m Max 5 m | M2 | 337509.27 | 294 | 99227725.38
5.03 | Pintura de Cancha y Demarcacion (incluye primer-intermedio y acabado) | M2 | 65080.3125 | 550.228 | 35809010.19
5.04 | Construcción de andenes en concreto de 3000 PSI, con dimensiones de 1,0 x 0,10 m | M2 | 127712.4975 | 98 | 12515824.76
5.05 | Instalacion de Bancas en Concreto Sencillas con espaladar | UN | 1081334.5935 | 3 | 3244003.78
5.06 | Jardineras Circulares en Mamposteria Block a 2 iladas y pañetes Impermeabilizado con Pintura de Color | UN | 1234763.5073 | 12 | 14817162.09
5.07 | Suministro e Instalacion de Canecas Inoxidables | UN | 963520.95 | 2 | 1927041.9
5.08 | Suministro e Instalacion de Adoquines en Zonas de Juegos y Biosaludables | M2 | 76370.5005 | 63 | 4811341.53
5.09 | Aviso con nombre de la cancha en acrilico plano sobre muro de mamposteria revocado y pintado de 1,50 x 1 m | UND | 1950000 | 1 | 1950000
Subtotal |  |  |  |  | 199611243.63
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  | 347983681.32
| VALOR A.U.I |  |  | 30% | 104395104.4
|  |  | ADMINISTRACION | 24% | 83516083.52
|  |  | IMPREVISTO | 1% | 3479836.81
|  |  | UTILIDAD | 5% | 17399184.07
| VALOR COSTO EJECUCION |  |  |  | 452378785.72
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 452378785.72
Rocio Rangel Alvarino
C.C 45.770.003
M.P 13202-252185BLV

## CANTIDADES PARQUE LA PAZ
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE CANCHA MULTIPLE Y PARQUE LA PAZ UBICADA EN EL BARRIO CALAMARES, Y CANCHA SINTETICA MICROFUTBOL DEL NUEVO BOSQUE LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
PRESUPUESTO DE OBRA
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado, localización y replanteo | M2 | 2613 | 273 | 713349
1.2 | Raspado y limpieza plantilla existente | M2 | 2000 | 273 | 546000
1.3 | Desmontaje de tejas de kiosko existente | GLB | 400000 | 1 | 400000
1.4 | Desmontaje de Encerramiento de Malla Existente | ML | 12000 | 68 | 816000
Subtotal |  |  |  |  | 2475349
3 | CONCRETOS
3.1 | Plantilla de renivelacion de E=5 cm de 3000 psi con puente de adherencia | M3 | 914500 | 13.65 | 12482925 | 0
3.2 | Corte de Placas de Concreto | ML | 13300 | 222 | 2952600
3.3 | Sello de Junta de Concreto | ML | 8862 | 222 | 1967364
3.4 | Resane interior y exterior de muro perimetral de parque | M2 | 18000 | 108.8 | 1958400
Subtotal |  |  |  |  | 19361289
4 | SISTEMA DE ILUMINACION
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 400 WATS 5 AÑOS DE GARANTIA (INCLUYE CABLEADO) | UN | 1450000 | 2 | 2900000
Subtotal |  |  |  |  | 2900000
5 | COMPLEMENTARIAS
5.01 | Mantenimiento general y funcional a juegos existentes (incluye pintura) | GLB | 5000000 | 1 | 5000000
5.02 | Suministro e Instalacion de Malla eslabona calibre 10,5mm hueco 2,5 recubierto en en PVC con tensores (No incluye parales verticales y horizontales) | M2 | 115000 | 136 | 15640000
5.03 | Mantenimiento de parales de cerramiento existente | GLB | 5000000 | 1 | 5000000
5.04 | Mantenimiento de estructura metalica del kiosko | GLB | 2000000 | 1 | 2000000
5.04 | Instalacion y suministro de Bancas en Concreto Sencillas con espaladar | UN | 1081334.5935 | 3 | 3244003.78
5.06 | Suministro e Instalacion de Canecas Inoxidables | UN | 963520.95 | 1 | 963520.95
5.07 | Pintura de piso de parque según diseño entregado (incluye primer y acabado) | M2 | 65000 | 273 | 17745000
5.08 | Pintura acrilica interior y exterior de muro perimetral en colores según diseño (2 manos) | M2 | 32000 | 108.8 | 3481600
5.09 | Suministro e instalacion de teja roja P3 N8 de polipropileno | GLB | 4000000 | 1 | 4000000
Subtotal |  |  |  |  | 57074124.73
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  | 81810762.73
| VALOR A.U.I |  |  | 30% | 24543228.83
|  |  | ADMINISTRACION | 24% | 19634583.06
|  |  | IMPREVISTO | 1% | 818107.63
|  |  | UTILIDAD | 5% | 4090538.14
| VALOR COSTO EJECUCION |  |  |  | 106353991.56
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 106353991.56
Rocio Rangel Alvarino
C.C 45.770.003
M.P 13202-252185BLV

## CANTIDADES CANCHA NVO BOSQUE
OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE DE CANCHA MULTIPLE Y PARQUE LA PAZ UBICADA EN EL BARRIO CALAMARES, Y CANCHA SINTETICA MICROFUTBOL DEL NUEVO BOSQUE LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
PRESUPUESTO DE OBRA
Nº | DESCRIPCIÓN | UND. | VALOR UNITARIO | CANTIDAD | VALOR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Trazado, localización y replanteo | M2 | 2613 | 690 | 1802970
1.2 | Demolición de Placa Existente incluye retiro | M2 | 28707 | 138 | 3961566
1.3 | Cerramiento de Malla en Polisombra Verde a 2 mts de altura | ML | 22000 | 106 | 2332000
1.4 | Desmonatje de Porterias Existente | UND | 171000 | 2 | 342000
1.4 | Desmontaje de Encerramiento de Malla Existente | ML | 18000 | 106 | 1908000
Subtotal |  |  |  |  | 10346536
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | Excavación a mánual Inlcuye retiro | M3 | 28223 | 18.45 | 520714.35
2.3 | Relleno en material seleccionado y compactado | M3 | 98000 | 18.45 | 1808100
Subtotal |  |  |  |  | 2328814.35
3 | CONCRETOS
3.1 | Placa deportiva de E=0,1 de 3500 psi | M3 | 914500 | 13.8 | 12620100 | 0
3.2 | malla electrosoldada 5 mm de 15 x 15 | M2 | 23790 | 138 | 3283020
3.3 | Corte de Placas de Concreto | ML | 13300 | 180 | 2394000
3.4 | Sello de Junta de Concreto | ML | 8862 | 180 | 1595160
3.5 | Resane interior y exterior de muro perimetral de parque | M2 | 18000 | 127.2 | 2289600
Subtotal |  |  |  |  | 22181880
4 | SISTEMA DE ILUMINACION
4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 400 WATS 5 AÑOS DE GARANTIA (INCLUYE CABLEADO) | UN | 1450000 | 4 | 5800000
Subtotal |  |  |  |  | 5800000
5 | COMPLEMENTARIAS
5.01 | Mantenimiento a porterias existentes | UND | 3100000 | 2 | 6200000
5.02 | Suministro e Instalacion de Malla eslabona calibre 10,5mm hueco 2,5 recubierto en en PVC con tensores (No incluye parales verticales y horizontales) | M2 | 115000 | 364 | 41860000
5.03 | Mantenimiento de parales de cerramiento existente | GLB | 7000000 | 1 | 7000000
5.04 | Suministro e instalación de grama sintética deportiva color verde; monofilamento de polipropileno, con latex 50MM de altura con fibra , retiro de grama existente y la certificación de la disposición final del material sobrante y/o escombros. (incluye caucho granulado, pegamento y cintas de union ) | M2 | 134000 | 690 | 92460000
5.05 | Mantenimeinto a sistema de drenaje existente | GLB | 2000000 | 1 | 2000000
5.06 | Construcción de andenes en concreto de 3000 PSI, con dimensiones de 1,0 x 0,10 m | M2 | 127712.4975 | 199 | 25414787
5.07 | Instalacion de Bancas en Concreto Sencillas con espaladar | UN | 1081334.5935 | 3 | 3244003.78
5.08 | Jardineras Circulares en Mamposteria Block a 2 iladas y pañetes Impermeabilizado con Pintura de Color | UN | 1234763.5073 | 3 | 3704290.52
5.09 | Suministro e Instalacion de Canecas Inoxidables | UN | 963520.95 | 2 | 1927041.9
5.1 | Pintura acrilica interior y exterior de muro perimetral en colores según diseño (2 manos) | M2 | 32000 | 127.2 | 4070400
5.11 | Aviso con nombre de la cancha en acrilico plano sobre muro de mamposteria revocado y pintado de 1,50 x 1 m | UND | 1950000 | 1 | 1950000
Subtotal |  |  |  |  | 189830523.2
| VALOR COSTO DIRECTO |  |  |  | 230487753.55
| VALOR A.U.I |  |  | 30% | 69146326.07
|  |  | ADMINISTRACION | 24% | 55317060.85
|  |  | IMPREVISTO | 1% | 2304877.54
|  |  | UTILIDAD | 5% | 11524387.68
| VALOR COSTO EJECUCION |  |  |  | 299634079.62
| VALOR TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 299634079.62
Rocio Rangel Alvarino
C.C 45.770.003
M.P 13202-252185BLV