OBSERVACION No. 1

Detalles de mensaje

Referencia interna:	FDLE-LP-810- 2024

Descripción del proceso	MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIONES Y/O REPARACIONES LOCATIVAS DE LOS SALONES COMUNALES

De:	INTELCA PROYECTOS SERVICIOS Y TECNOLOGIA S.A.S

Usuario:	German Ramirez

Fecha:	2 días de tiempo transcurrido (11/15/2024 5:02:58 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Referencia del mensaje	CO1.MSG.7171792

Tipo de mensaje:	General

Asunto:	Observaciones al proceso

Texto de mensaje

Cordial saludo,

Nos permitimos la presente para hacer algunas consultas relacionadas con el proceso de diagnóstico y ejecución de las actividades de reforzamiento estructural, de acuerdo con lo estipulado en el formulario de la oferta económica.

1. Definición de los Reforzamientos: En relación con las actividades de reforzamiento estructural que se pueden identificar en el formulario económico, solicitamos cordialmente confirmar quién debe definir los reforzamientos estructurales a realizar. ¿Es responsabilidad de la entidad contratante o del contratista durante la etapa de diagnóstico? En caso de ser el contratista quien debe definirlos, ¿es necesario que cuente con la presencia de un ingeniero estructural durante las visitas de diagnóstico?

2. Diseños Estructurales y Licencias: En caso de que se requiera realizar diseños estructurales para los reforzamientos y gestionar procesos de licencias para la ejecución de estos trabajos, solicitamos cordialmente confirmar si estos costos están contemplados dentro de la oferta económica o si serán considerados adicionales.

Agradecemos de antemano la atención prestada a las presentes consultas y quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

INTELCA PST SAS
Área de Licitaciones