PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL

FORMATO OFERTA TÉCNICA

Ciudad y Fecha

Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Ciudad.

Ref: PROCESO DE MINIMA CUANTIA, MC-MTA-CAM-060-2024

Objeto: “Contratar a monto agotable el servicio de recarga, mantenimiento preventivo y correctivo de extintores de la Sede Los Naranjos y Sede El Hachón del Centro Agroindustrial del Meta.”

Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a entregar los siguientes elementos de excelente calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

| ITEM | ESPECIFICACIONES | CAPACIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA | CODIGOS |  |  | DESCRIPCIÓN SECOP |  | CANTIDADES SEDE |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A. RECARGA DE EXTINTORES |  | SECOP | ORIONS | DESCRIPCIÓN SECOP |  | EL HACHÓN |  | LOS NARANJOS Y AMBIENTES URBANOS | TOTAL |  |
| 1 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 10 LB | 72101509;73152101; | N/A | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos de y sistemas de protección contra incendios; Servicio de mantenimiento de equipo industrial. |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 2 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 20 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 3 | Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 30 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 4 | Recarga de Extintor Agua A Presión (A) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 2.5 GL | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 5 | Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 1.5 GL | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 6 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 5 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 7 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 10 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 8 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 15 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 9 | Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación). | 20 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 10 | Recarga de Extintor Multipropósito satelital (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 150 LB | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 11 | Recarga de Extintor Agua A Presión satelital (A) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo). | 150 GL | 72101509;73152101; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
|  | B. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 5 LB | 73152101;72101509; | N/A | Servicio de mantenimiento o reparación de equipos de y sistemas de protección contra incendios; Servicio de mantenimiento de equipo industrial. |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 13 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 10 LB | 73152101;72101509; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 14 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 15 LB | 73152101;72101509; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 15 | Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo. | 20 LB | 73152101;72101509; | N/A |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 16 | Suministro e Instalación De Manómetro 150 Psi Para Extintor De 10 LB Y 1,5 GL. | 10 LB Y 1,5 GL | 73152101;72101509; | 275623 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 17 | Suministro E Instalación De Manómetro 195 Psi Para Extintor De 20 LB, 30 LB y 2,5 GL. | 20 LB, 30 LB y 2,5 GL | 73152101;72101509; | 275623 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 18 | Suministro E Instalación De Manómetro 240 Psi Para Extintor De 150 LB. | 150 LB. | 73152101;72101509; | 275623 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 19 | Suministro E Instalación De Manija/Válvula | 10 LB Y 1,5 GL | 73152101;72101509; | 278425 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 20 | Suministro E Instalación De Manija/Válvula | 20 LB, 30 LB y 2,5 GL | 73152101;72101509; | 278425 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 21 | Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS y K. | 10 LB Y 1,5 GL | 73152101;72101509; | 278427 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 22 | Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores CO2 | 20 LB CO2 | 73152101;72101509; | 278427 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |
| 23 | Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS, AGUA A PRESIÓN y K. | 20 LB, 30 LB y 2,5 GL | 73152101;72101509; | 278427 |  |  | Und. |  | Und. | Und. |  |

Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________

NIT ___________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C.C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________ Fax _________________________

Correos Electrónicos1 - ___________________________________________

2 - ___________________________________________

Ciudad   ______________________________________________________

FIRMA: ____________________________________

NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________