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ETAPA PRECONTRACTUAL
FORMATO OFERTA TÉCNICA 
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Señores  
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA  
Ciudad. 


Ref: PROCESO DE MINIMA CUANTIA, MC-MTA-CAM-060-2024


Objeto: “Contratar a monto agotable el servicio de recarga, mantenimiento preventivo y correctivo de extintores de la Sede Los Naranjos y Sede El Hachón del Centro Agroindustrial del Meta.”
Oferto al SENA el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de acuerdo con la exigencia señalada en el Estudio Previo del proceso; en consecuencia, me comprometo a entregar los siguientes elementos de excelente calidad, de acuerdo con la descripción, y características técnicas, así:

	ITEM
	ESPECIFICACIONES
	CAPACIDAD/
UNIDAD DE MEDIDA
	CODIGOS
	DESCRIPCIÓN SECOP
	CANTIDADES SEDE 
	TOTAL

	
	 A. RECARGA DE EXTINTORES
	
	SECOP
	ORIONS
	DESCRIPCIÓN SECOP
	EL HACHÓN
	LOS NARANJOS Y AMBIENTES URBANOS
	TOTAL

	1
	Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	10 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos de y sistemas de protección contra incendios; 
Servicio de mantenimiento de equipo industrial.
	Und.
	Und.
	Und.

	2
	Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	20 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	3
	Recarga de Extintor Multipropósito (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	30 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	4
	Recarga de Extintor Agua A Presión (A) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	2.5 GL
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	5
	Recarga de Extintor Acetato De Potasio (K) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	1.5 GL
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	6
	Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación).
	5 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	7
	Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación).
	10 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	8
	Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación).
	15 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	9
	Recarga de Extintor Gas Carbónico BC (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta Cambio De Anillo, Prueba Hidrostática y certificación).
	20 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	10
	Recarga de Extintor Multipropósito satelital (ABC) Pqs (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	150 LB
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	11
	Recarga de Extintor Agua A Presión satelital (A) (Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo).
	150 GL
	72101509;73152101;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	 
	B. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo.
	5 LB
	73152101;72101509;
	N/A
	Servicio de mantenimiento o reparación de equipos de y sistemas de protección contra incendios; 
Servicio de mantenimiento de equipo industrial.
	Und.
	Und.
	Und.

	13
	Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo.
	10 LB
	73152101;72101509;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	14
	Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo.
	15 LB
	73152101;72101509;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	15
	Mantenimiento Extintor Gas Carbónico Incluye Cambio De Etiquetas, Cambio De Tarjeta, Cambio De Anillo.
	20 LB
	73152101;72101509;
	N/A
	
	Und.
	Und.
	Und.

	16
	Suministro e Instalación De Manómetro 150 Psi Para Extintor De 10 LB Y 1,5 GL.
	10 LB Y 1,5 GL
	73152101;72101509;
	275623
	
	Und.
	Und.
	Und.

	17
	Suministro E Instalación De Manómetro 195 Psi Para Extintor De 20 LB, 30 LB y 2,5 GL.
	20 LB, 30 LB y 2,5 GL
	73152101;72101509;
	275623
	
	Und.
	Und.
	Und.

	18
	Suministro E Instalación De Manómetro 240 Psi Para Extintor De 150 LB.
	150 LB.
	73152101;72101509;
	275623
	
	Und.
	Und.
	Und.

	19
	Suministro E Instalación De Manija/Válvula
	10 LB Y 1,5 GL
	73152101;72101509;
	278425
	
	Und.
	Und.
	Und.

	20
	Suministro E Instalación De Manija/Válvula
	20 LB, 30 LB y 2,5 GL
	73152101;72101509;
	278425
	
	Und.
	Und.
	Und.

	21
	Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS y K.
	10 LB Y 1,5 GL
	73152101;72101509;
	278427
	
	Und.
	Und.
	Und.

	22
	Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores CO2
	20 LB CO2
	73152101;72101509;
	278427
	
	Und.
	Und.
	Und.

	23
	Suministro E Instalación De Empaque Para Cuello De Válvula extintores PQS, AGUA A PRESIÓN y K.
	20 LB, 30 LB y 2,5 GL
	73152101;72101509;
	278427
	
	Und.
	Und.
	Und.





Nombre o Razón Social del Proponente: _____________________________ 
NIT ___________________________________________________________ 
Nombre del Representante Legal: __________________________________ 
C.C. No. ______________________ de _____________________________ 
Dirección   ____________________________________________________ 
Teléfonos ___________________________ Fax _________________________ 
Correos Electrónicos1 - ___________________________________________ 
2 - ___________________________________________ 
Ciudad   ______________________________________________________ 
FIRMA: ____________________________________ 
 
 
NOMBRE DE QUIÉN FIRMA: _______________________ 
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