## Hoja1
CANT | PISO | SECRETARIA | OFICINA | EQUIPO A/A | MARCA |  |  | CAPACIDAD | HP | CLIMATIZACION E INGENIERIA DEL VALLE SAS | [9 empty] | INVERAIRES |  |  | MCL DE COLOMBIA SAS |  |  | PROMEDIO ENTRE LAS 3 COTIZACIONES | PRECIO DEREFERENCIA |  |  | INVERAIRES |  |  | COMPARACIÓN ABSOLUTA DE LOS VALORES Y LA PROPUESTA HABILITADA
[6 empty] | MODELO | SERIAL |  |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | PROPIETARIO | MTTO REALIZADO POR: | ALA | NUMERO STICKER | FECHA MTTO | REPROGRAMADO? SI / NO | FICHA TECNICA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO
1 | SEMISOTANO | SALUD | OFICINA PASIVO SALUD | UM TIPO MINI SPLIT | HYUNDAI | HY18K229WAC | HY18K229WAC2211M0000 53 | 18000 BTU/H | 2390 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0042 | 2024-04-18 |  | AA0042 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
2 | SEMISOTANO | SALUD | OFICINA PASIVO SALUD | UC TIPO MINI SPLIT | HYUNDAI |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0043 | 2024-04-18 |  | AA0043 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
3 | SEMISOTANO | POLICIA | SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD | UM TIPO MINI SPLIT | PANASONIC |  |  | 24000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0057 | 2024-04-30 |  | AA0057 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 228000 | 43320 | 271320 | 274333.3333 | 274333 | 52123.27 | 326456.27 | 274333 | 52123.27 | 326456.27 | 0 | 0 | 0
4 | SEMISOTANO | POLICIA | SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD | UC TIPO MINI SPLIT | PANASONIC |  |  | 24000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0058 | 2024-04-30 |  | AA0058 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
5 | 3 (TERRAZA) | SALUD | ALMACEN SALUD (SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TVY0115H8000AA | 540K280990936120100 3 | 33500 W |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0074 | 2024-12-02 | SI | AA0074 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
6 | 3 (TERRAZA) | SALUD | ALMACEN SALUD (SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | LG | ARUV241BTE5 | 905KCXM1ZC02 | 9000 BTU/H |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0075 | 2024-12-02 | SI | AA0075 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
7 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | ECOX | NVCU06DC10C |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0093 | 2024-12-02 | SI | AA0093 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
8 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | YORK | YNDA60FS-EET |  | 60000 BTU/H | 6350 W | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0094 | 2024-12-02 | SI | AA0094 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
9 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | ECOX | NCVU060C10B |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0095 | 2024-12-02 | SI | AA0095 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
10 | MEZANINE | DADI | SALA AMIGA | UM TIPO MINI SPLIT | ELECTROLUX | EASE09C6AHLW | 54506469 | 9000 BTU/H | 1250 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0111 | 2024-12-04 | SI | AA0111 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
11 | MEZANINE | DADI | CUARTO A/a MEZANINE (SALA AMIGA) | UC TIPO MINI SPLIT | ELECTROLUX | EASC09C6AHLW | 55002283 | 9000 BTU/H | 1250 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0112 | 2024-12-04 | SI | AA0112 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
12 | MEZANINE | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS) | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD410-060S | M18101135210 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0113 | 2024-12-04 | SI | AA0113 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
13 | MEZANINE | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS) | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD410-060S | M18111136224 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0114 | 2024-12-04 | SI | AA0114 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
14 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | CV410… |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0115 | 2024-12-02 | SI | AA0115 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
15 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0116 | 2024-12-02 | SI | AA0116 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
16 | MEZANINE | GENERAL | JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0117 | 2024-12-04 | SI | AA0117 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
17 | MEZANINE | GENERAL | JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0118 | 2024-12-04 | SI | AA0118 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
18 | MEZANINE | GENERAL | LIDER INTERNA COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF121E | 340A773580507290131081 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0119 | 2024-12-04 | SI | AA0119 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
19 | MEZANINE | GENERAL | LIDER INTERNA COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF121E | 340A773580608020120179 | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0120 | 2024-12-04 | SI | AA0120 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
20 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0121 | 2024-12-10 | SI | AA0121 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
21 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0122 | 2024-12-10 | SI | AA0122 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
22 | MEZANINE | HACIENDA | DESPACHO CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO MINI SPLIT | TRANE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0132 | 2024-12-10 | SI | AA0132 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
23 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UC TIPO MINI SPLIT | TRANE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0133 | 2024-12-10 | SI | AA0133 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
24 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE) | UC TIPO CENTRAL | DAIKIN |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0134 | 2024-12-05 | SI | AA0134 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
25 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE) | UC TIPO CENTRAL | DAIKIN |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0135 | 2024-12-05 | SI | AA0135 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
26 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO CENTRAL |  |  |  | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0136 | 2024-04-29 |  | AA0136 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
27 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO CENTRAL |  |  |  | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0137 | 2024-04-29 |  | AA0137 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
28 | MEZANINE | JURIDICA | ARCHIVO JURIDICA | UM TIPO CENTRAL | COMFORT STAR |  |  | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0138 | 2024-11-05 | SI | AA0138 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
29 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | ARCHIVO JURIDICA (MEZANINNE) | UC TIPO TORRE | ECOX |  |  | 5 TON |  | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0139 | 2024-12-05 | SI | AA0139 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 0 | 0 | 0
30 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA (PESERA) | UC TIPO TORRE | LG | AUUQ40GH4 |  | 34000 BTU/H | 9990 W | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0140 | 2024-12-05 | SI | AA0140 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 0 | 0 | 0
31 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA (PESERA) | UC TIPO TORRE | LG | A5UW40GFA0 |  | 4 TON |  | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0141 | 2024-12-05 | SI | AA0141 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 0 | 0 | 0
32 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada cerca entrada principal) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0142 | 2024-12-16 | SI | AA0142 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
33 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte central oficina) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0143 | 2024-12-16 | SI | AA0143 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
34 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte interna oficina) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0144 | 2024-12-16 | SI | AA0144 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
35 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | RECEPCION | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0145 | 2024-11-05 | SI | AA0145 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
36 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | RECEPCION (MZN) #4 | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0146 | 2024-12-05 | SI | AA0146 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
37 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | ARCHIVO | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0147 | 2024-11-05 | SI | AA0147 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
38 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | ARCHIVO (MZN) #5 | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0148 | 2024-12-06 | SI | AA0148 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
39 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | ADMINISTRATIVO | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0149 | 2024-11-05 | SI | AA0149 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 485000 | 92150 | 577150 | 360000 | 360000 | 68400 | 428400 | 360000 | 68400 | 428400 | 0 | 0 | 0
40 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | ADMINISTRATIVO (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0150 | 2024-12-06 | SI | AA0150 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
41 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0151 | 2024-11-05 | SI | AA0151 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
42 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL (MZN) #1 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0152 | 2024-12-06 | SI | AA0152 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
43 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0153 | 2024-11-05 | SI | AA0153 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
44 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0154 | 2024-11-05 | SI | AA0154 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
45 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO (MZN) #2 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 60500 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0155 | 2024-12-06 | SI | AA0155 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
46 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SPARTE INTERIOR DE VIVIENDA | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0156 | 2024-11-05 | SI | AA0156 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
47 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD PARTE INTERIOR DE VIVIENDA (MZN) #6 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0157 | 2024-12-06 | SI | AA0157 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
48 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS (MZN) #3 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0158 | 2024-12-06 | SI | AA0158 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
49 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0159 | 2024-11-05 | SI | AA0159 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
50 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 12000 BTU/H | 3450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0160 | 2024-12-06 | SI | AA0160 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
51 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | DESPACHO | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0161 | 2024-11-05 | SI | AA0161 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
52 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | DESPACHO (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 2510 W | 3450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0162 | 2024-12-09 | SI | AA0162 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
53 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | SUBDIRECCION TECNICA | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0163 | 2024-11-05 | SI | AA0163 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
54 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | SUBDIRECCION TECNICA (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 2510 W | 3450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0164 | 2024-12-09 | SI | AA0164 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
55 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | TECAM |  |  | 7,5 TON |  | 850000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0170 | 2024-12-09 | SI | AA0170 | 161500 | 1011500 | 485000 | 92150 | 577150 | 900000 | 171000 | 1071000 | 745000 | 745000 | 141550 | 886550 | 745000 | 141550 | 886550 | 0 | 0 | 0
56 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | ORANGEBURG |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0171 | 2024-12-09 | SI | AA0171 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
57 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | BLACKVILLE |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0172 | 2024-12-09 | SI | AA0172 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
58 | 2 | CULTURA | BODEGA TIC | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD410-060V-TD-1 | M21121149255 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0175 | 2024-04-11 |  | AA0175 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
59 | 2 | CULTURA | BODEGA TIC | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD410-060V-TD-1 | M21121149254 | 5 TON | 0.75 | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0176 | 2024-04-11 |  | AA0176 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
60 | 3 (TERRAZA) | CULTURA | OFICINAS CULTURA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0178 | 2024-04-11 |  | AA0178 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 500000 | 95000 | 595000 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
61 | 3 (TERRAZA) | SETIC | DATA CENTERTIC (PISO 2) | UM TIPO CENTRAL | LIEBERT | LSF52-R3 | 21F01264182232020001 | 5 TON |  | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0180 | 2024-12-10 | SI | AA0180 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 500000 | 95000 | 595000 | 493333.3333 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 493333 | 93733.27 | 587066.27 | 0 | 0 | 0
62 | 3 (TERRAZA) | SETIC | RECEPCION SETIC (P-T) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0184 | 2024-04-15 |  | AA0184 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
63 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICNAS SETIC (P-T PARTE MEDIA) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 61000 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0186 | 2024-04-15 |  | AA0186 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
64 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICNAS SETIC (P-T CERCA DESPACHO) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 6100 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0188 | 2024-04-15 |  | AA0188 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
65 | 3 (TERRAZA) | SETIC | SALA JUNTAS TIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0192 | 2024-12-10 | SI | AA0192 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
66 | 3 (TERRAZA) | SETIC | SALA JUNTAS TIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0194 | 2024-12-10 | SI | AA0194 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
67 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICINAS TIC (PISO 2) | UC TIPO TORRE | TRANE | 4TVY0096H8000AA | 340G1909805261801003 | 28 KW |  | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0195 | 2024-12-10 | SI | AA0195 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 0 | 0 | 0
68 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | DESPACHO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAFC-18CRN1-NC0 | 54122000B2T272608500181 | 5275 W | 1758 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0200 | 2024-04-12 |  | AA0200 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
69 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-36A410-150 |  | 12000 BTU/H | 3837 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0203 | 2024-06-11 |  | AA0203 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
70 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR24TVFZAWKN | AR24TVFZAWKNBC | 6150 W | 1900 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0204 | 2024-04-12 |  | AA0204 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
71 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR24TVFZAWKX |  | 6150 W | 1900 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0205 | 2024-06-11 |  | AA0205 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
72 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | MV182C7 NK0 | USNQ182K2P0 ANWBCOL // 721G020D 703TAHQAC825 | 5275 W | 1620 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0206 | 2024-04-12 |  | AA0206 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
73 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0207 | 2024-12-10 | SI | AA0207 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
74 | 3 | HACIENDA | DESPACHO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0208 | 2024-05-23 |  | AA0208 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
75 | 3 | HACIENDA | SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 | 811G004X 712TAXTGF090 // USNQ242K2P0 ANWBCOL | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0209 | 2024-05-23 |  | AA0209 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
76 | 3 | HACIENDA | SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 UK0 | USNQ242K2P0 ANWBCOL | 6448 W | 1980 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0210 | 2024-05-23 |  | AA0210 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
77 | 3 | HACIENDA | SALA JUNTAS DESPACHO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0211 | 2024-04-18 |  | AA0211 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
78 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | TRANE | 4MYW1609A1000BA | 63229989360 | 9000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0212 | 2024-10-23 |  | AA0212 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
79 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UC TIPO MINI SPLIT | TRANE | 4MYW1609A1000BA | 63229992095 | 17000 BTU/H | 900 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0213 | 2024-10-23 |  | AA0213 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
80 | 3 | HACIENDA | OFICINAS SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0214 | 2024-05-14 |  | AA0214 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
81 | 3 | HACIENDA | ASESORA DESPACHO PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0215 | 2024-10-23 |  | AA0215 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
82 | 3 | HACIENDA | OFICINAS CONTADURIA (ALEJADO PUERTA INGRESO A LAS OFICINAS) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0216 | 2024-04-15 |  | AA0216 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
83 | 3 | HACIENDA | OFICINAS CONTADURIA (CERCAPUERTA INGRESO A LAS OFICINAS) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0217 | 2024-04-15 |  | AA0217 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
84 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION CONTADURIA | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0218 | 2024-04-15 |  | AA0218 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
85 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0219 | 2024-04-18 |  | AA0219 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
86 | 3 | HACIENDA | OFICINAS PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0220 | 2024-10-23 |  | AA0220 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
87 | 3 | HACIENDA | RECEPCION PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0221 | 2024-10-23 |  | AA0221 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
88 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 771G00VU 707TAQPCD260 // USNQ182K2PO ANWBCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0222 | 2024-04-18 |  | AA0222 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
89 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0223 | 2024-04-18 |  | AA0223 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
90 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182CE NC3 | 509HAGFK2199 | 18000 BTU/H | 1460 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0224 | 2024-10-23 |  | AA0224 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
91 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0225 | 2024-04-12 |  | AA0225 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
92 | 3 | HACIENDA | CONTRATACION HACIENDA | UM TIPO CENTRAL | TRANE | GAM2A0C48S4ASCA | 15073PMKAV | 24000 BTU/H | 0,5 HP | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0226 | 2024-10-25 |  | AA0226 | 95000 | 595000 | 480000 | 91200 | 571200 | 480000 | 91200 | 571200 | 486666.6667 | 486667 | 92466.73 | 579133.73 | 486667 | 92466.73 | 579133.73 | 0 | 0 | 0
93 | 3 | HACIENDA | CONTRATACION HACIENDA | UC TIPO TORRE | TRANE | 4TTK0548D6000BL | 62227-86662005-000… | 24000 BTU/H | 5600W | 6500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | TERRAZA | AA0227 | 2024-10-25 |  | AA0227 | 1235000 | 7735000 | 4900000 | 931000 | 5831000 | 4800000 | 912000 | 5712000 | 5400000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 0 | 0 | 0
94 | 3 | HACIENDA | SUBDIRECCION JURIDICA HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0228 | 2024-10-25 |  | AA0228 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
95 | 3 | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA | UM TIPO PAQUETTE |  |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0229 | 2024-04-25 |  | AA0229 | 91200 | 571200 | 680000 | 129200 | 809200 | 480000 | 91200 | 571200 | 546666.6667 | 546667 | 103866.73 | 650533.73 | 546667 | 103866.73 | 650533.73 | 0 | 0 | 0
96 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | TRANE |  |  | 5 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0230 | 2024-12-11 | SI | AA0230 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 481666.6667 | 481667 | 91516.73 | 573183.73 | 481667 | 91516.73 | 573183.73 | 0 | 0 | 0
97 | 3 | HACIENDA | GRUPO EGRES | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAG118-11CRFN1-MT0W | 341F28731060070170194 | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0231 | 2024-10-25 |  | AA0231 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
98 | 3 | HACIENDA | GRUPO EGRES | UC TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MOX131-11CFN1-MT0W | 341F287310721060170… | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0232 | 2024-10-25 |  | AA0232 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
99 | 3 | DADI | DESPACHO SUBDIRECCION TESORERIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0233 | 2024-04-18 |  | AA0233 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
100 | 3 | DADI | SALA JUNTAS TESORERIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0234 | 2024-04-25 |  | AA0234 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
101 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS TESORERIA Y HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | LG |  |  | 4 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0235 | 2024-04-19 |  | AA0235 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 481666.6667 | 481667 | 91516.73 | 573183.73 | 481667 | 91516.73 | 573183.73 | 0 | 0 | 0
102 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS TESOREIRA Y HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | LG |  |  | 4 TON |  | 480000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0236 | 2024-04-19 |  | AA0236 | 91200 | 571200 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 481666.6667 | 481667 | 91516.73 | 573183.73 | 481667 | 91516.73 | 573183.73 | 0 | 0 | 0
103 |  | EDUCACION | OFICINA TALENTO HUMANO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 2MPRG042 301TALBC1160 | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0314 | 2024-11-05 |  | AA0314 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
104 | 7 | EDUCACION | OFICINA TALENTO HUMANO | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | S4UQ18KL2PE EC2GCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0315 | 2024-11-05 |  | AA0315 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
105 | 7 | EDUCACION | OFICINA PRESTACIONES SOCIALES | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 2MPRG042 301TAFZC1267 | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0317 | 2024-11-05 |  | AA0317 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
106 | 7 | EDUCACION | OFICINA PRESTACIONES SOCIALES | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | B4UU18KL3P2 EC8UCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0318 | 2024-11-05 |  | AA0318 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
107 | 7 | EDUCACION | SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UM TIPO MINI SPLIT | KALLEY | K-AC1220 | ...0683280120231 | 12000 BTU/H | 1750 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0319 | 2024-11-05 |  | AA0319 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
108 | 7 | EDUCACION | SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UC TIPO MINI SPLIT | KALLEY | K-AC1220 | 3405333314058327013006 9 | 12000 BTU/H | 1750 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0320 | 2024-11-12 |  | AA0320 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
109 | 7 | EDUCACION | PLANTA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF81Q | 340D1550002192100122 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0321 | 2024-11-12 |  | AA0321 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
110 | 7 | EDUCACION | PLANTA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0322 | 2024-11-12 |  | AA0322 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
111 | 8 | EDUCACION | DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA | UM TIPO MINI SPLIT | CONFORPLUS | CCE12-410 | M101344340111508120105 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0323 | 2024-11-12 |  | AA0323 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
112 | 8 | EDUCACION | DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0324 | 2024-11-12 |  | AA0324 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
113 | 8 | EDUCACION | SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF81Q7101700146 | 18000 BTU/H | 1800 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0325 | 2024-11-12 |  | AA0325 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
114 | 8 | EDUCACION | SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | 240472118107A290150162 | 18000 BTU/H | 1800 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0326 | 2024-11-12 |  | AA0326 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
115 | 8 | EDUCACION | SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF81Q7092100122 | 18000 BTU/H | 1800 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0327 | 2024-11-12 |  | AA0327 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
116 | 8 | EDUCACION | SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0328 | 2024-11-18 |  | AA0328 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
117 | 12 | PLANEACION | DESPACHO - PLANEACION | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | 77PKG009 7'7TACXAR411 | 12000 BTU/H | 1450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0365 | 2024-06-13 |  | AA0365 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
118 | 12 | PLANEACION | DESPACHO - PLANEACION | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | USUQ122J2P0 ANWBCOL | 12000 BTU/H | 1450 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0366 | 2024-06-13 |  | AA0366 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
119 | 12 | PLANEACION | SALA JUNTAS DESPACHO SECRETARIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0368 | 2024-06-13 |  | AA0368 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
120 | 12 | PLANEACION | OFICINA ASESORIA JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | LG | AMNW09GSJA0 AMBTLAT | 8L1M004F 811TAZFAE909 | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0371 | 2024-06-12 |  | AA0371 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
121 | 13 | INFRAESTRUCTURA | ASESORES DESPACHO | UM TIPO MINI SPLIT | CLIDEA |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0399 | 2024-11-29 |  | AA0399 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
122 | 13 | INFRAESTRUCTURA | ASESORES DESPACHO | UC TIPO MINI SPLIT | No identificado |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0400 | 2024-11-29 |  | AA0400 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
123 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA APOYO A LA GESTION | UM TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-18A410-150 | JAADGBH3164787000317 | 18000 BTU/H | 2100W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0401 | 2024-11-29 |  | AA0401 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
124 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA APOYO A LA GESTION | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0402 | 2024-11-29 |  | AA0402 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
125 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | MABE | MMT18CDBWCCC8 |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0403 | 2024-11-29 |  | AA0403 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
126 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA JURIDICA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0404 | 2024-11-29 |  | AA0404 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
127 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA ASISTENCIA TECNICA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF120N | 340610233138703082017 2 | 12000 BTU/H | 950 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0405 | 2024-11-29 |  | AA0405 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
128 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA ASISTENCIA TECNICA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF120N | CMF120N7061800018 3406102331486260860018 | 12000 BTU/H | 950 W | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | NORTE | AA0406 | 2024-11-19 |  | AA0406 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
129 | 13 | INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AS16TIJBAN | 0898-328460-0 | 17650 BTU/H | 1630 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0409 | 2024-11-19 |  | AA0409 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
130 | 13 | INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS | UC TIPO MINI SPLIT | COMFORTSTAR | CCE12-410 |  | 18000 BTU/H |  | 300000 | TERCERO | GOBERNACION | SUR | AA0410 | 2024-11-19 |  | AA0410 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
131 | 17 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14 | UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE | TRANE | 4TVH0086B600AB | 340F7198405261001027 | 4 TON | 25200 W | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0411 | 2024-11-05 | SI | AA0411 | 95000 | 595000 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
132 | 17 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14 | UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE | TRANE | 47VH0052GF000AA | 340G1909801262211006 | 4 TON | 15500 W | 500000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0412 | 2024-11-05 | SI | AA0412 | 95000 | 595000 | 485000 | 92150 | 577150 | 480000 | 91200 | 571200 | 488333.3333 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 488333 | 92783.27 | 581116.27 | 0 | 0 | 0
133 | 14 | SECRETARIA GENERAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0413 | 2024-11-05 | SI | AA0413 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
134 | 14 | SECRETARIA GENERAL | SAL JUNTAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0414 | 2024-11-05 | SI | AA0414 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
135 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS ASESORES SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0415 | 2024-11-05 | SI | AA0415 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
136 | 14 | SECRETARIA GENERAL | SUBDIRECTOR SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0416 | 2024-11-05 | SI | AA0416 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
137 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA ASESOR FINANCIERO | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0417 | 2024-11-05 | SI | AA0417 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
138 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA PRINCIPAL) | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0418 | 2024-11-05 | SI | AA0418 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
139 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA EMERGENCIA) | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0419 | 2024-11-05 | SI | AA0419 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
140 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA ASESORIA JURIDICA | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0420 | 2024-11-05 | SI | AA0420 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
141 | 14 | SECRETARIA GENERAL | CUARTO ELECTRICO | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 350000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0421 | 2024-11-05 | SI | AA0421 | 66500 | 416500 | 390000 | 74100 | 464100 | 360000 | 68400 | 428400 | 366666.6667 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 366667 | 69666.73 | 436333.73 | 0 | 0 | 0
142 | 14 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | SALA ESPERA PROTOCOLO | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | ATVX0055C1000AA | C7043476525179074004 | 55000 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0422 | 2024-06-19 |  | AA0422 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
143 | 14 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | SALA JUNTAS PROTOCOLO | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | ATVX0055C1000AA | C7051094109181134002 | 55000 BTU/H |  | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0423 | 2024-06-19 |  | AA0423 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
144 | 16 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA | UM TIPO PISO - TECHO | LG | AVNQ60… | MEZ66513324 | 60100 BTU/H | 17610 W | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0443 | 2024-06-05 |  | AA0443 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
145 | 17 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - PISO TECHO) | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ60GH4 | 9H1M00J9 907TAWME6409 | 60100 BTU/H | 17610 W | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0444 | 2024-06-05 |  | AA0444 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
146 | 16 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF261Q | 34061012 33128704087 0266 | 24000 BTU/H | 2000 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0445 | 2024-11-05 | SI | AA0445 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
147 | 17 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - MINI SPLIT) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CLF261Q | CLF261Q 7061800266 | 24000 BTU/H | 2000 W | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0446 | 2024-11-05 | SI | AA0446 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
148 | 16 | GOBERNADORA | SALA TV DE LA GOBERNADORA | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  | MEZ66649310-REV00 | 24000 BTU/H |  | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0447 | 2024-11-05 | SI | AA0447 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
149 | 16 | GOBERNADORA | COMEDOR TERRAZA GOBERNADORA | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | 4TVX0024C100AA | C705241402018202400 3 | 24000 BTU/H | 170 W | 400000 | GOBERNACION | GOBERNACION | SUR | AA0450 | 2024-11-05 | SI | AA0450 | 76000 | 476000 | 380000 | 72200 | 452200 | 360000 | 68400 | 428400 | 380000 | 380000 | 72200 | 452200 | 380000 | 72200 | 452200 | 0 | 0 | 0
150 | 8 | EDUCACION | SECRETARIA EDUCACION | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7041700086 | 24000 BTU/H | 2000 w | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0460 | 2024-11-19 |  | AA0460 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
151 | 8 | EDUCACION | SECRETARIA EDUCACION | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CLF261Q | 2403409580274120¦501 10 | 24000 BTU/H | 2000 w | 300000 | GOBERNACION | GOBERNACION | NORTE | AA0461 | 2024-11-19 |  | AA0461 | 57000 | 357000 | 295000 | 56050 | 351050 | 280000 | 53200 | 333200 | 291666.6667 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 291667 | 55416.73 | 347083.73 | 0 | 0 | 0
| REPUESTOS | [16 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | PRECIO DEREFERENCIA |  |  | INVERAIRES |  |  | COMPARACIÓN ABSOLUTA DE LOS VALORES Y LA PROPUESTA HABILITADA
|  |  | MATERIALES | DISCRIPCION | CANTIDAD METRO Y UNI |  |  |  |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | [7 empty] | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR TOTAL IVA INCLUIDO
152 |  |  | TRAMOS DE RUBATEX (ARMAFLEX) | AISLANTE TERMICO | 1 |  |  |  |  | 9500 | [7 empty] | 1805 | 11305 | 9800 | 1862 | 11662 | 9700 | 1843 | 11543 | 9666.6667 | 9667 | 1836.73 | 11503.73 | 9667 | 1836.73 | 11503.73 | 0 | 0 | 0
153 |  |  | CINTAS DE VINILO | PROTECCION DEL AISLANTE | 1 |  |  |  |  | 8000 | [7 empty] | 1520 | 9520 | 7800 | 1482 | 9282 | 8500 | 1615 | 10115 | 8100 | 8100 | 1539 | 9639 | 8100 | 1539 | 9639 | 0 | 0 | 0
154 |  |  | TUBERIA DE COBRE 3/4 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 47000 | [7 empty] | 8930 | 55930 | 49000 | 9310 | 58310 | 47959 | 9112.21 | 57071.21 | 47986.3333 | 47986 | 9117.34 | 57103.34 | 47986 | 9117.34 | 57103.34 | 0 | 0 | 0
155 |  |  | TUBERIA DE COBRE 5/8 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 35500 | [7 empty] | 6745 | 42245 | 37000 | 7030 | 44030 | 35760 | 6794.4 | 42554.4 | 36086.6667 | 36087 | 6856.53 | 42943.53 | 36087 | 6856.53 | 42943.53 | 0 | 0 | 0
156 |  |  | TUBERIA DE COBRE 1/2 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 28000 | [7 empty] | 5320 | 33320 | 29000 | 5510 | 34510 | 27480 | 5221.2 | 32701.2 | 28160 | 28160 | 5350.4 | 33510.4 | 28160 | 5350.4 | 33510.4 | 0 | 0 | 0
157 |  |  | TUBERIA DE COBRE 3/8 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 25500 | [7 empty] | 4845 | 30345 | 27000 | 5130 | 32130 | 26000 | 4940 | 30940 | 26166.6667 | 26167 | 4971.73 | 31138.73 | 26167 | 4971.73 | 31138.73 | 0 | 0 | 0
158 |  |  | TUBERIA DE COBRE 1/4 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | 1 |  |  |  |  | 19000 | [7 empty] | 3610 | 22610 | 20000 | 3800 | 23800 | 18900 | 3591 | 22491 | 19300 | 19300 | 3667 | 22967 | 19300 | 3667 | 22967 | 0 | 0 | 0
159 |  |  | SOLDADURA DE PLATA | VARILLAS PARA SALDAR | 1 |  |  |  |  | 3700 | [7 empty] | 703 | 4403 | 4000 | 760 | 4760 | 3800 | 722 | 4522 | 3833.3333 | 3833 | 728.27 | 4561.27 | 3833 | 728.27 | 4561.27 | 0 | 0 | 0
160 |  |  | LIQUIDO DESINCRUSTANTE | LIMPIEZA DE SERPENTIN | 1 |  |  |  |  | 470000 | [7 empty] | 89300 | 559300 | 380000 | 72200 | 452200 | 480000 | 91200 | 571200 | 443333.3333 | 443333 | 84233.27 | 527566.27 | 443333 | 84233.27 | 527566.27 | 0 | 0 | 0
161 |  |  | LIQUIDO DESINFECTANTE | LIMPIEZA DE CARCASA | 1 |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | 47500 | 297500 | 270000 | 51300 | 321300 | 260000 | 49400 | 309400 | 260000 | 260000 | 49400 | 309400 | 260000 | 49400 | 309400 | 0 | 0 | 0
162 |  |  | MOTOR DE 32 WTTS 220V INTERNO LG | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 700000 | [7 empty] | 133000 | 833000 | 820000 | 155800 | 975800 | 720000 | 136800 | 856800 | 746666.6667 | 746667 | 141866.73 | 888533.73 | 746667 | 141866.73 | 888533.73 | 0 | 0 | 0
163 |  |  | MOTOR DE CONDENSADORA LG | PARA UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 800000 | [7 empty] | 152000 | 952000 | 940000 | 178600 | 1118600 | 835000 | 158650 | 993650 | 858333.3333 | 858333 | 163083.27 | 1021416.27 | 858333 | 163083.27 | 1021416.27 | 0 | 0 | 0
164 |  |  | MOTOR DE CONDENSADORA TRANE | PARA UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 1280000 | [7 empty] | 243200 | 1523200 | 1250000 | 237500 | 1487500 | 1300000 | 247000 | 1547000 | 1276666.6667 | 1276667 | 242566.73 | 1519233.73 | 1276667 | 242566.73 | 1519233.73 | 0 | 0 | 0
165 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO LG | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 1750000 | [7 empty] | 332500 | 2082500 | 175000 | 33250 | 208250 | 180000 | 34200 | 214200 | 701666.6667 | 701667 | 133316.73 | 834983.73 | 701667 | 133316.73 | 834983.73 | 0 | 0 | 0
166 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO TRANE | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 1630000 | [7 empty] | 309700 | 1939700 | 168000 | 31920 | 199920 | 165000 | 31350 | 196350 | 654333.3333 | 654333 | 124323.27 | 778656.27 | 654333 | 124323.27 | 778656.27 | 0 | 0 | 0
167 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO MIRAGE | PARA UNIDAD INTERNA | 1 |  |  |  |  | 1800000 | [7 empty] | 342000 | 2142000 | 179000 | 34010 | 213010 | 185000 | 35150 | 220150 | 721333.3333 | 721333 | 137053.27 | 858386.27 | 721333 | 137053.27 | 858386.27 | 0 | 0 | 0
168 |  |  | FILTRO SECADOR 3/8 DE LINEA | LINEA DE LIQUDO | 1 |  |  |  |  | 120000 | [7 empty] | 22800 | 142800 | 128000 | 24320 | 152320 | 123000 | 23370 | 146370 | 123666.6667 | 123667 | 23496.73 | 147163.73 | 123667 | 23496.73 | 147163.73 | 0 | 0 | 0
169 |  |  | CABLE ENCAUCHETADO 4X12 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 7500 | [7 empty] | 1425 | 8925 | 7600 | 1444 | 9044 | 7540 | 1432.6 | 8972.6 | 7546.6667 | 7547 | 1433.93 | 8980.93 | 7547 | 1433.93 | 8980.93 | 0 | 0 | 0
170 |  |  | CABLE THN #8 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 7400 | [7 empty] | 1406 | 8806 | 7800 | 1482 | 9282 | 7800 | 1482 | 9282 | 7666.6667 | 7667 | 1456.73 | 9123.73 | 7667 | 1456.73 | 9123.73 | 0 | 0 | 0
171 |  |  | CABLE THN #12 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 3600 | [7 empty] | 684 | 4284 | 3900 | 741 | 4641 | 3800 | 722 | 4522 | 3766.6667 | 3767 | 715.73 | 4482.73 | 3767 | 715.73 | 4482.73 | 0 | 0 | 0
172 |  |  | CABLE THN # 10 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | 1 |  |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 950 | 5950 | 5100 | 969 | 6069 | 5200 | 988 | 6188 | 5100 | 5100 | 969 | 6069 | 5100 | 969 | 6069 | 0 | 0 | 0
173 |  |  | DESIDRATADOR DE HUMEDAD | LIMPIEZA DEL SISTEMA | 1 |  |  |  |  | 330000 | [7 empty] | 62700 | 392700 | 360000 | 68400 | 428400 | 350000 | 66500 | 416500 | 346666.6667 | 346667 | 65866.73 | 412533.73 | 346667 | 65866.73 | 412533.73 | 0 | 0 | 0
174 |  |  | CARGA DE NITROGENO | LIMPIEZA DEL SISTEMA | 1 |  |  |  |  | 80000 | [7 empty] | 15200 | 95200 | 80000 | 15200 | 95200 | 95000 | 18050 | 113050 | 85000 | 85000 | 16150 | 101150 | 85000 | 16150 | 101150 | 0 | 0 | 0
175 |  |  | TEMPORIZADOR DE 10MIN-24V | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 780000 | [7 empty] | 148200 | 928200 | 190000 | 36100 | 226100 | 186000 | 35340 | 221340 | 385333.3333 | 385333 | 73213.27 | 458546.27 | 385333 | 73213.27 | 458546.27 | 0 | 0 | 0
176 |  |  | RELAY FAN 250VAC-24V | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 168000 | [7 empty] | 31920 | 199920 | 180000 | 34200 | 214200 | 175000 | 33250 | 208250 | 174333.3333 | 174333 | 33123.27 | 207456.27 | 174333 | 33123.27 | 207456.27 | 0 | 0 | 0
177 |  |  | CONTACTOR BIPOLAR DE 50AMP CON AUXILIAR 220V | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 350000 | [7 empty] | 66500 | 416500 | 360000 | 68400 | 428400 | 360000 | 68400 | 428400 | 356666.6667 | 356667 | 67766.73 | 424433.73 | 356667 | 67766.73 | 424433.73 | 0 | 0 | 0
178 |  |  | CAPACITOR DE 60UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 140000 | [7 empty] | 26600 | 166600 | 149000 | 28310 | 177310 | 148000 | 28120 | 176120 | 145666.6667 | 145667 | 27676.73 | 173343.73 | 145667 | 27676.73 | 173343.73 | 0 | 0 | 0
179 |  |  | CAPACITOR DE 55UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 138000 | [7 empty] | 26220 | 164220 | 130000 | 24700 | 154700 | 148000 | 28120 | 176120 | 138666.6667 | 138667 | 26346.73 | 165013.73 | 138667 | 26346.73 | 165013.73 | 0 | 0 | 0
180 |  |  | CAPACITOR DE 40UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 135000 | [7 empty] | 25650 | 160650 | 128000 | 24320 | 152320 | 142000 | 26980 | 168980 | 135000 | 135000 | 25650 | 160650 | 135000 | 25650 | 160650 | 0 | 0 | 0
181 |  |  | CAPACITOR DE 30UF | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 135000 | [7 empty] | 25650 | 160650 | 134000 | 25460 | 159460 | 150000 | 28500 | 178500 | 139666.6667 | 139667 | 26536.73 | 166203.73 | 139667 | 26536.73 | 166203.73 | 0 | 0 | 0
182 |  |  | CAPACITOR DE 2.5MFD | UNIDAD CONDENSADORA | 1 |  |  |  |  | 85000 | [7 empty] | 16150 | 101150 | 86000 | 16340 | 102340 | 90000 | 17100 | 107100 | 87000 | 87000 | 16530 | 103530 | 87000 | 16530 | 103530 | 0 | 0 | 0
183 |  |  | CANALETA PLASTICAS DE 100X45 - 60X40M | LINEA DE TUBERIA | 1 |  |  |  |  | 65000 | [7 empty] | 12350 | 77350 | 70000 | 13300 | 83300 | 67800 | 12882 | 80682 | 67600 | 67600 | 12844 | 80444 | 67600 | 12844 | 80444 | 0 | 0 | 0
184 |  |  | ACEITE CAPELA | COMPRESOR UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 150000 | [7 empty] | 28500 | 178500 | 180000 | 34200 | 214200 | 160000 | 30400 | 190400 | 163333.3333 | 163333 | 31033.27 | 194366.27 | 163333 | 31033.27 | 194366.27 | 0 | 0 | 0
185 |  |  | CONTACTORES DE 3P/220V/50 | UNIDAD EXTERNA | 1 |  |  |  |  | 365000 | [7 empty] | 69350 | 434350 | 370000 | 70300 | 440300 | 360000 | 68400 | 428400 | 365000 | 365000 | 69350 | 434350 | 365000 | 69350 | 434350 | 0 | 0 | 0
186 |  |  | PINTURA EN AEROSOL ANTICORROSIVA | BASES METALICAS | 1 |  |  |  |  | 128000 | [7 empty] | 24320 | 152320 | 128000 | 24320 | 152320 | 130000 | 24700 | 154700 | 128666.6667 | 128667 | 24446.73 | 153113.73 | 128667 | 24446.73 | 153113.73 | 0 | 0 | 0
187 |  |  | PINTURA EN AEROSOL BLANCA | BASES METALICAS | 1 |  |  |  |  | 128000 | [7 empty] | 24320 | 152320 | 128000 | 24320 | 152320 | 130000 | 24700 | 154700 | 128666.6667 | 128667 | 24446.73 | 153113.73 | 128667 | 24446.73 | 153113.73 | 0 | 0 | 0