## NOVIEMBRE-DICIEMBRE
|  | CONTROL DIARIO PTAR EL PESCADO | [12 empty] | CONTROL DIARIO PPA EL PESCADO
FECHA | HORA | CANAL DE ENTRADA |  |  |  |  | CANAL DE SALIDA |  |  |  |  | ESTADO DEL TIEMPO | FECHA | HORA | CANAL DE ENTRADA |  |  |  |  | CANAL DE SALIDA |  |  |  |  | ESTADO DEL TIEMPO
|  | Ph | TEMP (°C) | CAUDAL |  |  | Ph | TEMP (°C) | CAUDAL | [5 empty] | Ph | TEMP (°C) | CAUDAL |  |  | Ph | TEMP (°C) | CAUDAL
|  |  |  | (l/s) | m3/h | m3/día |  |  | (l/s) | m3/h | m3/día | [5 empty] | (l/s) | m3/h | m3/día |  |  | (l/s) | m3/h | m3/día
2024-12-06 | 7: am | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-06 | 7: am | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.7 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.1 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.7 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.11 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.3 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-07 | 7: am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-07 | 7: am | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-09 | 7: am | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-09 | 7: am | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.13 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.5 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.12 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.1 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.11 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.2 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-10 | 7: am | 8.14 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  | 2024-12-10 | 7: am | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-11 | 7: am | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-11 | 7: am | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-12 | 7: am | 8.1 | 20 | 0.8 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 0.8 | 3.63 | 8.72 |  | 2024-12-12 | 7: am | 8.13 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.13 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.3 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.13 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-11-14 | 7: am | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-11-14 | 7: am | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.12 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-13 | 7: am | 8.11 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.2 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  | 2024-12-13 | 7: am | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.9 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.9 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 1:pm | 8.9 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.1 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 4:pm | 8.9 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.5 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.11 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
2024-12-14 | 7: am | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-14 | 7: am | 8.12 | 20 | 2.43 | 8.74 | 20.9
| 10. am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.7 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-16 | 7: am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-16 | 7: am | 8.13 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.7 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.12 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.12 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-17 | 7: am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-17 | 7: am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 0.1 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.3 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.13 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-18 | 7: am | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-18 | 7: am | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.7 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-19 | 7: am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-19 | 7: am | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.11 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.1 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.5 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-20 | 7: am | 8.9 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-20 | 7: am | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.9 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-21 | 7: am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-21 | 7: am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.1 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.7 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.13 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-23 | 7: am | 8.1 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  | 2024-12-23 | 7: am | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.11 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.3 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-24 | 7: am | 8.9 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.5 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  | 2024-12-24 | 7: am | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.9 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
|  | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.7 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  |  | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-26 | 7: am | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-26 | 7: am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.12 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.8 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.12 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-27 | 7: am | 8.9 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-27 | 7: am | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.13 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.9 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.1 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-28 | 7: am | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.7 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-28 | 7: am | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.11 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.13 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.12 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.4 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.9 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.13 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 | 8.5 | 20 | 1.1 | 3.63 | 8.72 |  |  | 4:pm | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-30 | 7: am | 8.11 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-30 | 7: am | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 10. am | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.1 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.6 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 1:pm | 8.1 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
2024-12-31 | 7: am | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.5 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  | 2024-12-31 | 7: am | 8.11 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 10. am | 8.1 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.5 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 10. am | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 1:pm | 8.11 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 | 8.6 | 20 | 1.01 | 3.63 | 8.72 |  |  | 1:pm | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
| 4:pm | 8.12 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 | 8.4 | 20 | 0.8 | 2.88 | 6.91 |  |  | 4:pm | 8.12 | 20 | 2.13 | 7.66 | 18.4
DICIEMBRE | promedio mes | 8.1023 | 20 | 0.90107 | 3.1657 | 7.5995 | 8.4893 | 20 | 0.90107 | 3.1657 | 7.5995
|  | 8.1023 | 20 | 0.90107 | 3.1657 | 7.5995 | 8.4903 | 1700 | 76.5911 | 269.0857 | 645.9595
[13 empty] | DICIEMBRE | promedio mes | 8.2974 | 20 | 2.2443 | 8.0714 | 19.3524 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[15 empty] | 8.2974 | 20 | 2.2443 | 8.0714 | 19.3524

## RESUMEN PTAR 2024
CONTROL MENSUAL PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EL PESCADO 2024
MES | CANAL DE ENTRADA | [5 empty] | CANAL DE SALIDA | [5 empty] | ESTADO DEL TIEMPO
| Ph | TEMP (°C) | CAUDAL |  |  |  | Ph | TEMP (°C) | CAUDAL
|  |  | (l/s) | m3/h | m3/día | m3/mes |  |  | (l/s) | m3/h | m3/día | m3/mes
DICIEMBRE | 8.1 | 20 | 0.9 | 3.17 | 7.6 | 228 | 8.49 | 20 | 0.9 | 3.17 | 7.6 | 228
VOLUMEN TOTAL | 8.1 | 20 | 0.9 | 3.17 | 7.6 | 228 | 8.49 | 20 | 0.9 | 3.17 | 7.6 | 228
PROMEDIO | 8.1 | 20 | 0.9 | 3.17 | 7.6 | 228 | 8.49 | 20 | 0.9 | 3.17 | 7.6 | 228

## PPA
CONTROL MENSUAL PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EL PESCADO 2024
MES | [6 empty] | ESTADO DEL TIEMPO
| Ph | TEMP (°C) | CAUDAL
|  |  | (l/s) | m3/h | m3/día | m3/mes
DICIEMBRE | 8.3 | 20 | 2.24 | 8.07 | 19.35 | 580.5
VOLUMEN TOTAL | 8.3 | 20 | 2.24 | 8.07 | 19.35 | 580.5
PROMEDIO | 8.3 | 20 | 2.24 | 8.07 | 19.35 | 580.5