## Hoja1
|  | SERGEMAQ SAS |  | HOLDING DELTA SIGMA | HOLDING DELTA SIGMA | NG TELECOM GROUP
SERVICIOS PLANTAS ELÉCTRICAS
ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA | DESCRIPCIÓN | VALOR INCLUIDO IVA
1 | Vistas de mantenimiento preventivo. Valor unitario. | Se realiza de acuerdo a los requerimientos de esta oferta en el numeral 1.1 | 13232800 | Se describe en el numeral 7 de la presente oferta | 23157400 | De acuerdo al documento requerimiento de CANAL CAPITAL | 15684200
2 | Listado de insumos que regularmente deban ser cambiados (kit original de acuerdo con referencia) en los mantenimientos preventivos luego de una determinada cantidad de horas (favor indicar para cada planta el tiempo u horas de trabajo necesarias para hacer el cambio de insumos). | 1. Filtros de Aire, 2. Filtros de combustible, 3. Filtros Aceite, 4. Líquido refrigerante, Aceite. Se realizan cada 250 horas o 3 meses lo que suceda primero. |  | 5.1 Aceite 5.2 Filtros de Aire 5.3 Filtro de combustible 5.4 Filtros de Aciete 5.5 Refrigerantes |  | KIT Filtros: Aire, Aceite, combustible Aceite y refrigerante.
4 | Visita de emergencia. Valor unitario. | Se realiza de acuerdo a los requerimientos de esta oferta en el numeral 1.2 | 350000 | Se describe en el numeral 6 de la presente oferta | 400000 | Se realiza diagnostico e informe correspondiente | 440000
5 | Horario de atención de visitas programadas. | 7*24*365 | N/A | 7*2 4 los 365 días |  | 7*24 | N/A
6 | Horario de atención de llamadas de emergencia. | 7*24*365 | N/A | 7*2 4 los 365 días |  | 7*24 | N/A
SERVICIOS UPS
ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN | VALOR
1 | Vistas de mantenimiento preventivo. Valor unitario. | Se realiza de acuerdo a los requerimientos de esta oferta en el numeral 2.1 | 8746500 |  | 15922200 | De acuerdo al documento requerimiento de CANAL CAPITAL | 20277600
2 | Vistas de emergencia. Valor unitario. | Se realiza de acuerdo a los requerimientos de esta oferta en el numeral 2.2 | 350000 | Se describe en el numeral 2 de la presente oferta | N/A | Se realiza diagnostico e informe correspondiente | 440000
3 | Listado de insumos que regularmente deban ser cambiados (kit) en los mantenimientos preventivos si el resultado del mismo indica que se requiere. Favor indicar si estos insumos están incluidos en el valor del mantenimiento preventivo o si serán cobrados por aparte; en este caso el listado deberá incluir el valor unitario de los mismos. | N/A | N/A | 4.1 Baterías 4.2 Diodos 4.3 Resistencias 4.4 condensadores 4.5 Fusibles 4.6 Tarjetas electrónicas 4.7 IGBT 4.8 SCR 4.9 RELÉ |  | N/A | N/A
4 | Horario de atención de visitas programadas. | 7*24*365 | N/A | 7*2 4 los 365 días |  | 7*24 | N/A
5 | Horario de atención de llamadas de emergencia. | 7*24*365 | N/A | 7*2 4 los 365 días |  | 7*24 | N/A
SERVICIOS AIRES ACONDICIONADOS
ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN | VALOR | DESCRIPCIÓN | VALOR
1 | Vistas de mantenimiento preventivo. Valor unitario. | Se realiza de acuerdo a los requerimientos de esta oferta en el numeral 3.1 | 5735800 |  | 9924600 | De acuerdo al documento requerimiento de CANAL CAPITAL | 5485900
2 | Visita de emergencia. Valor unitario. | Se realiza de acuerdo a los requerimientos de esta oferta en el numeral 3.2 | 350000 | Se describe en el numeral 10 de la presente oferta | 400000 | Se realiza diagnostico e informe correspondiente | 440000
3 | Listado de insumos que regularmente deban ser cambiados (kit) en los mantenimientos preventivos si el resultado del mismo indica que se requiere. Favor indicar si estos insumos están incluidos en el valor del mantenimiento preventivo o si serán cobrados por aparte; en este caso el listado deberá incluir el valor unitario de los mismos. | N/A | N/A | Refrigerante Ref R2 2 Refrigerante Ref R42 10 Rubatex Metro de tubo de pvc Codos de pvc |  | N/A | N/A
4 | Horario de atención de visitas programadas. | 7*24*365 | N/A | 7*2 4 los 365 días |  | 7*24 | N/A
5 | Horario de atención de llamadas de emergencia. | 7*24*365 | N/A | 7*2 4 los 365 días |  | 7*24 | N/A

## Mto Preventivo
| PLANTAS ELECTRICAS |  |  |  |  | SERGEMAQ SAS | HOLDING DELTA SIGMA | NG TELECOM GROUP
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | MARCA/MODELO | CANT | UBICACIÓN | CAPACIDAD | VALOR UNIDAD
1 | Planta eléctrica Unidad Móvil 1 (incluye remolque) | POWER LINK MODELO: GMP45C645 Kva | 1 | Unidad Móvil - Bogotá | 45 Kva | 2150000 | 3300000 | 2340000
2 | Planta eléctrica Unidad Móvil 2 (incluye remolque) | Kohler Jhon Dere 50 Kva | 1 | Unidad Móvil - Bogotá | 50 Kva | 2150000 | 3300000 | 2340000
3 | Planta eléctrica Unidad Móvil 3 (incluye remolque) | Planta Modasa MP-451 42 Kva | 1 | Unidad Móvil - Bogotá | 42 Kva | 2150000 | 3300000 | 2340000
4 | Planta eléctrica fija Sede Canal Capital 1 | Lister - Petter ipw4a081 21 Kva | 1 | Sede Canal -Bogotá | 21 Kva | 1340000 | 2040000 | 1680000
5 | Planta eléctrica portátil Sede Canal Capital 2 | Plantas Honda EU 2000 | 1 | Portátiles - Bogotá | 2 Kva | 340000 | 960000 | 620000
6 | Planta eléctrica portátil Sede Canal Capital 3 | Plantas Honda EU 1000 | 1 | Portátiles - Bogotá | 1 Kva | 340000 | 960000 | 620000
7 | Planta eléctrica fija Cerro 1 | Perkins 150 Kva | 1 | Cerro Manjui - Zipacón | 150 Kva | 2650000 | 5600000 | 3240000
[5 empty] | Sub-total | 11120000 | 19460000 | 13180000
[5 empty] | Iva | 2112800 | 3697400 | 2504200
[5 empty] | Total | 13232800 | 23157400 | 15684200
|  |  |  | Valor 4 rutinas |  | 52931200 | 92629600 | 62736800
| MANTENIMIENTO UPS |  |  |  |  | SERGEMAQ SAS | HOLDING DELTA SIGMA | NG TELECOM GROUP
ITEM | DESCRIPCIÓN | MARCA/MODELO | CANT | UBICACION | CAPACIDAD | VALOR UNIDAD
1 | UPS 1 Sede Canal Capital | Power Eaton | 1 | Cuarto Eléctrico Canal Capital | 80 kva | 1700000 | 2480000 | 2700000
2 | UPS 2 Sede Canal Capital 2 | Liebert | 1 | Cuarto Eléctrico Canal Capital | 20 kva | 1350000 | 2100000 | 2160000
3 | UPS Cerro 1 | Liebert | 1 | Cerro Manjui - Zipacón | 130 kva | 1900000 | 3040000 | 3300000
4 | UPS Cerro 2 | Powerware Prestige | 1 | Cerro El Cable – Cerros Orientales Bogotá | 6 kva | 400000 | 960000 | 1480000
5 | UPS Cerro 3 | Voltex | 1 | Cerro Boquerón de Chipaque | 6 kva | 400000 | 960000 | 1480000
6 | UPS Cerro 4 | Voltex | 1 | Cerro Chosica Bogotá Suba (Calatrava) | 6 kva | 400000 | 960000 | 1480000
7 | UPS Unidad Móvil 1 | ON LINE TITAN | 1 | Sede Canal Capital | 10 kva | 400000 | 960000 | 1480000
8 | UPS Unidad Móvil 2 | ON LINE TITAN | 1 | Sede Canal Capital | 10 kva | 400000 | 960000 | 1480000
9 | UPS Unidad Móvil 3 | EATON 9PX | 1 | Sede Canal Capital | 11 kva | 400000 | 960000 | 1480000
[5 empty] | Sub-total | 7350000 | 13380000 | 17040000
[5 empty] | Iva | 1396500 | 2542200 | 3237600
[5 empty] | Total | 8746500 | 15922200 | 20277600
|  |  |  | Valor 4 rutinas |  | 34986000 | 63688800 | 81110400
| MANTENIMIENTO AIREA ACONDICIONADOS |  |  |  |  | SERGEMAQ SAS | HOLDING DELTA SIGMA | NG TELECOM GROUP
ITEM | DESCRIPCIÓN | MARCA/MODELO | CANT | UBICACION | CAPACIDAD | VALOR UNIDAD
1 | CONDESADORA Y MANEJADORA | LENNOX KF6624GW6 Minisplit KF25-09-6W | 2 | Sede Canal Capital (Tráfico - Gráficas) | 25000 BTU – 2 TR | 700000 | 1040000 | 624000
2 | CONDESADORA Y MANEJADORA | TRANE TSC120F3E0A000 AA Central | 1 | Sede Canal Capital (Estudios – In-out) | 120000 BTU – 1 TR | 450000 | 840000 | 624000
3 | CONDESADORA Y MANEJADORA | TRANE MCX536G10RAA - 2TTA0036A | 1 | Sede Canal Capital (Master de emisión) | 36000 BTU – 3 TR | 480000 | 920000 | 624000
4 | CONDESADORA Y MANEJADORA | COLEMAN 48203C966 | 4 | Unidad Móvil – grande Bogotá | 966 BTU – 1 TR | 1400000 | 2900000 | 480000
5 | CONDESADORA Y MANEJADORA | COLEMAN 48204C966 | 1 | Unidad Móvil – pequeña Bogotá | 966 BTU – 1 TR | 350000 |  | 480000
6 | CONDESADORA Y MANEJADORA | YORK BLUE LINE | 1 | Sede Canal Capital (Cuarto Eléctrico) | 36000 BTU – 3 TR | 480000 | 880000 | 624000
7 | CONDENSADORA Y MANEJADORA | YORK BLUE LINE H3CE120A25A | 1 | Sede Canal Capital (Estudios-Estudios 2) | 36000 BTU – 3 TR | 480000 | 880000 | 624000
8 | CONDESADORA Y MANEJADORA | TRANE 4TTB3036E1000AA | 1 | Sede Canal Capital (Sistemas) | 30000 BTU – 3 TR | 480000 | 880000 | 530000
[5 empty] | Sub-total | 4820000 | 8340000 | 4610000
[5 empty] | Iva | 915800 | 1584600 | 875900
[5 empty] | Total | 5735800 | 9924600 | 5485900
|  |  |  | Valor 4 rutinas |  | 22943200 | 39698400 | 21943600
|  |  |  | Total todos los equipos x 4 rutinas |  | 110860400 | 196016800 | 165790800
[6 empty] | 27715100 | 110860400
13232800
8746500
5735800
[6 empty] | 27715100 | 110860400
Note on I1: aherreno: Cobra aparte lavado de tanque 3.150.000 Mantenimiento Radiadores 1.950.000

## Mto Correctivo
| SERGEMAQ SAS |  |  | HOLDING DELTA SIGMA |  |  | NG TELECOM GROUP
| GENERADORES ELÉCTRICOS |  |  | GENERADORES ELÉCTRICOS |  |  | GENERADORES ELÉCTRICOS
DETALLE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 20 KVA | 50 KVA | 150 KVA | 20 KVA | 50 KVA | 150 KVA | 20 KVA | 50 KVA | 150 KVA
Cambio de Inyectores | 1600000 | 5400000 | 6200000 | 222000 | 562000 | 6100000 | 1945000 | 6290000 | 7100000
Calibración de inyectores | 780000 | 16800000 | 1750000 | 976000 | 1780000 | 1800000 | 960000 | 2200000 | 2200000
Cambio Bomba de Inyección | 2180000 | 5580000 | 6240000 | 2100000 | 63200000 | 6300000 | 2420000 | 5400000 | 6200000
Cambio bomba de Combustible | 895000 | 1450000 | 1450000 | 968000 | 1609000 | 1650000 | 798000 | 1640000 | 14980000
Reparación Generador eléctrico | 3600000 | 6500000 | 7200000 | 3780000 | 6690000 | 7500000 | 4980000 | 6380000 | 7800000
Reparación Motor | 4800000 | 12500000 | 18600000 | 4980000 | 1680000 | 17200000 | 6420000 | 16400000 | 22000000
Reparación Tablero de instrumentos | N/A | 2800000 | 3480000 | No tiene | 3450000 | 3450000 | * | 2990000 | 4080000
Reparación turbo | N/A | 1850000 | 240000 | No tiene | 2108000 | 3240000 | 2100000 | 3200000 | 3200000
VALOR TOTAL | 13855000 | 52880000 | 45160000 | 13026000 | 75521000 | 40550000 | 17523000 | 38310000 | 60280000
| SERGEMAQ SAS |  |  |  | HOLDING DELTA SIGMA |  |  |  | NG TELECOM GROUP
| UPS |  |  |  | UPS |  |  |  | UPS
DETALLE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 10 KVA | 20 KVA | 80 KVA | 130 KVA | 10 KVA | 20 KVA | 80 KVA | 130 KVA | 10 KVA | 20 KVA | 80 KVA | 130 KVA
Cambio ventiladores Unidad | 80000 | 120000 | 180000 | 220000 | 120000 | 240000 | 180000 | 320000 | 240000 | 280000 | 360000 | 420000
Tarjeta protección | 1200000 | 2250000 | 3120000 | 3800000 | 1680000 | 2380000 | 3290000 | 4230000 | 1600000 | 2600000 | 4200000 | 4800000
Circuito Inversor | 3200000 | 8200000 | 14600000 | 26800000 | 3800000 | 8900000 | 16340000 | 28500000 | 3450000 | 9470000 | 16670000 | 34080000
Etapa de Rectificación | 1320000 | 2300000 | 4800000 | 8600000 | 1680000 | 2380000 | 3290000 | 6340000 | 3450000 | 9470000 | 16670000 | 34080000
Cargador | 1480000 | 1860000 | 2180000 | 4200000 | 1480000 | 1860000 | 2180000 | 4200000 | 1280000 | 2560000 | 3200000 | 4800000
Etapa de control | 3200000 | 6800000 | 14800000 | 22600000 | 3800000 | 8900000 | 16340000 | 28500000 | 3450000 | 9470000 | 16670000 | 34080000
Etapa de potencia | 3500000 | 8500000 | 15300000 | 30200000 | 3800000 | 8900000 | 16340000 | 28500000 | 3450000 | 9470000 | 16670000 | 34080000
| 13980000 | 30030000 | 54980000 | 96420000 | 16360000 | 33560000 | 57960000 | 100590000 | 16920000 | 43320000 | 74440000 | 146340000
| SERGEMAQ SAS |  |  |  | HOLDING DELTA SIGMA |  |  |  | NG TELECOM GROUP
| AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | AIRES ACONDICIONADOS
DETALLE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 12.000 BTU | 24.000 BTU | 36.000 BTU | 120.000 BTU | 12.000 BTU | 24.000 BTU | 36.000 BTU | 120.000 BTU | 12.000 BTU | 24.000 BTU | 36.000 BTU | 120.000 BTU
Recarga gas refrigerante | 580000 | 780000 | 1280000 | 4200000 | 640000 | 820000 | 1330000 | 4630000 | 620000 | 1240000 | 1480000 | 4600000
Cambio de temporizador | 480000 | 640000 | 728000 | 1040000 | 580000 | 690000 | 980000 | 1260000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1320000
Cambio Contactar | 480000 | 640000 | 728000 | 1040000 | 580000 | 690000 | 980000 | 1260000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1320000
Cambio Presostatos | 620000 | 860000 | 980000 | 1220000 | 680000 | 920000 | 1104000 | 1260000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1320000
Cambio termostato | 580000 | 1550000 | 840000 | 1620000 | 680000 | 920000 | 980000 | 1940000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1320000
Cambio Bomba desagüe | N/A | 780000 | 1485000 | 2680000 | No tiene | 920000 | 1650000 | 3340000 |  | 980000 | 1980000 | 2660000
Cambio compresor | 1600000 | 2440000 | 3600000 | 5200000 | 1550000 | 2660000 | 4200000 | 5544000 | 1860000 | 3260000 | 3900000 | 5980000
| 4340000 | 7690000 | 9641000 | 17000000 | 4710000 | 7620000 | 11224000 | 19234000 | 4880000 | 10280000 | 12160000 | 18520000
* Se requiere inspección o diagnóstico, según el caso.
** No Aplica
Los valores anteriores no incluyen IVA.

## Alquiler
| SERGEMAQ SAS |  |  |  | HOLDING DELTA SIGMA |  |  |  | NG TELECOM GROUP
| GENERADORES ELÉCTRICOS |  |  |  | GENERADORES ELÉCTRICOS |  |  |  | GENERADORES ELÉCTRICOS
DETALLE | 6.5 Kva | 20 KVA | 50 KVA | 150 KVA | 6.5 Kva | 20 KVA | 50 KVA | 150 KVA | 6.5 Kva | 20 KVA | 50 KVA | 150 KVA
Alquiler SEMANA o FRACCIÓN | 800000 | 1550000 | 2100000 | 6000000 | 700000 | 1800000 | 2200000 | 6800000 | 760000 | 1600000 | 2400000 | 6800000
Transporte | 120000 | 240000 | 300000 | 500000 | 150000 | 150000 | 180000 | 250000 | 200000 | 200000 | 350000 | 350000
Instalación | N/A | N/A | N/A | N/A | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | ** | ** | ** | **
| 920000 | 1790000 | 2400000 | 6500000 | 850000 | 1950000 | 2380000 | 7050000 | 960000 | 1800000 | 2750000 | 7150000
* Costo para alquiler en Bogotá.
* Incluye conexión a 0 metros
*No se incluye obra civil, acometida eléctrica, ductductos de aire y ductos de escape, en caso de ser requeridas. *El combustible será suministrado por el cliente
| SERGEMAQ SAS |  |  |  | HOLDING DELTA SIGMA |  |  |  | NG TELECOM GROUP
| UPS |  |  |  | UPS |  |  |  | UPS
DETALLE | 10 KVA | 20 KVA | 80 KVA | 130 KVA | 10 KVA | 20 KVA | 80 KVA | 130 KVA | 10 KVA | 20 KVA | 80 KVA | 130 KVA
Alquiler mes o fracción | 600000 | 3800000 | 12000000 | 18000000 | 600000 | 4800000 | 14450000 | 21210000 | 600000 | 4000000 | 16000000 | No disponible
Transporte | 100000 | 300000 | 400000 | 600000 | 150000 | 150000 | 180000 | 250000 | 180000 | 240000 | 240000 | No disponible
Instalación | 300000 | 300000 | 600000 | 1000000 | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | 180000 | 180000 | 300000 | No disponible
| 1000000 | 4400000 | 13000000 | 19600000 | 750000 | 4950000 | 14630000 | 21460000 | 960000 | 4420000 | 16540000 | 0
* Costo para alquiler en Bogotá.
* Incluye conexión a 0 metros
*No se incluye obra civil, acometida eléctrica, en caso de ser requeridas.
| SERGEMAQ SAS |  |  |  | HOLDING DELTA SIGMA |  |  |  | NG TELECOM GROUP
| AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |  | AIRES ACONDICIONADOS
DETALLE | 12.000 BTU | 24.000 BTU | 36.000 BTU | 120.000 BTU | 12.000 BTU | 24.000 BTU | 36.000 BTU | 120.000 BTU | 12.000 BTU | 24.000 BTU | 36.000 BTU | 120.000 BTU
Alquiler x mes o Fracción | 550000 | 800000 | 1400000 | 2400000 | 620000 | 1024000 | 1800000 | No disponible | 780000 | 1200000 | 2800000 | No disponible
Transporte | 100000 | 200000 | 400000 | 600000 | 150000 | 150000 | 180000 | No disponible | 100000 | 180000 | 300000 | No disponible
Instalación | 100000 | 200000 | 300000 | 600000 | Incluida | Incluida | Incluida | Incluida | * | * | * | No disponible
| 750000 | 1200000 | 2100000 | 3600000 | 770000 | 1174000 | 1980000 | 0 | 880000 | 1380000 | 3100000 | 0
* Costo para alquiler en Bogotá.
| * Incluye conexión a 0 metros | [7 empty] | * Se requiere inspección o diagnóstico, según el caso.
| * No se incluye obra civil, acometida eléctrica, ductos de aire, en caso de ser requeridas | [7 empty] | ** No Aplica
Los valores anteriores no incluyen IVA.