## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.01 |  |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | GL | 1 | 6702123 | 6702123
1.02 |  |  |  | LIMPIEZA Y DESMONTE DE ZONA DE TRABAJO (Incluye acarreo) | M2 | 324 | 18446 | 5976504
Subtotal | [7 empty] | 12678627
2 | SISTEMA DE CAPTACION PARA AGUAS SUBTERRANEAS
2.01 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR DE 2" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | U | 1 | 3767035 | 3767035
2.02 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE Ø=2" PARA ADUCCION POZO-PTAP | M | 80 | 164328 | 13146240
Subtotal | [7 empty] | 16913275
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 |  |  |  | EXCAVACION MANUAL DE 0 A 2 METROS DE PROFUNDIDAD (Material común) | M3 | 46.198 | 94815 | 4380261.0944
3.02 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION | M3 | 24.552 | 72569 | 1781714.088
3.03 |  |  |  | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (Recebo) | M3 | 16 | 205887 | 3294192
3.04 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTE (Incluye vehiculo automotor) | M3 | 27.646 | 65967 | 1823722.0988
Subtotal | [7 empty] | 11279889.28
4 | OBRAS CIVILES - CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO
4.01 |  |  |  | CONCRETO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE SOPORTE PTAP | M3 | 5.44 | 1459697 | 7940751.68
4.02 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO | KG | 1871.6832 | 14364 | 26884857.4848
4.03 |  |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA DE CIMENTACION PTAP DE 0.25X0.25M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 24 | 267045 | 6409080
4.04 |  |  |  | MURO EN MAMPOSTERIA T1 H=0.45M | M | 24 | 155936 | 3742464
4.05 |  |  |  | PAÑETE PARA MURO DE CONFINAMIENTO EN MAMPOSTERIA T1 H=0.60M | M2 | 16.08 | 49658 | 798500.64
4.06 |  |  |  | ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI A DOS PASOS DE L=1.00M PARA ACCESO A PLACA DE PLANTA DE TRATAMIENTO | U | 2 | 840899 | 1681798
Subtotal | [7 empty] | 47457451.8
5 | ACCESORIOS PARA CONEXIONES HIDRAULICAS Y OTROS
5.1 | TANQUE DE ALMACENAMIENTO
5,1,1 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNDE MACROMEDIDOR DE 3" (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION) | U | 1 | 3767035 | 3767035
5,1,2 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 UM Ø=2" PARA CONDUCCION PTAP-TANQUE | M | 6.18 | 90217 | 557541.06
5,1,3 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE Ø=3" PARA EMPALME A RED DE DISTRIBUCION | M | 34.1857 | 144048 | 4924381.7136
5,1,4 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE 21 DE Ø=4" PARA RED DE DESAGUE Y REBOSE | M | 17.6645 | 220653 | 3897724.9185
5,1,5 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO DE 90º PVC UM DE Ø=3" | U | 6 | 137958 | 827748
5,1,6 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CODO DE 90º PVC UM DE Ø=4" | U | 3 | 201660 | 604980
5,1,7 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TEE PVC UM DE Ø=4" | U | 1 | 295825 | 295825
5,1,8 |  |  |  | IMPERMEABILIZACION EXTERNA A DOS MANOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA AZUL SOBRE REDES HIDRAULICAS | M | 43.5 | 58473 | 2543575.5
5,1,9 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓNDE VALVULA CANASTILLA DE Ø=3" PARA SALIDA DE RED DE DISTRIBUCION | U | 1 | 777923 | 777923
5,1,10 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA DE BOLA DE Ø=4" PARA CONTROL DE LINEA DE REBOSE Y DESAGUE | U | 1 | 142559 | 142559
5,1,11 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO RADIO LARGO DE 90º PVC DE Ø=3" | U | 1 | 331588 | 331588
5,1,12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO RADIO LARGO DE 90º PVC DE Ø=4" | U | 1 | 394096 | 394096
5,1,13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA DE COMPUERTA DE Ø=4" INCLUYE: VASTAGO Y RUEDA DE MANEJO PARA OPERACIÓN DE VALVULA DE FONDO | U | 1 | 2320134 | 2320134
5,1,14 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALVULA DE FONDO VASTAGO ASCENDENTE EN HD DE Ø=4" PARA DESAGUE | U | 1 | 1548115 | 1548115
Subtotal | [7 empty] | 22933226.19
6 | ADECUACIONES CIVILES PARA LOCACION
6.01 |  |  |  | CONCRETO CICLÓPEO DE 3000 PSI PARA DENSIFICACION DEL TERRENO | M3 | 11.52 | 1152665 | 13278700.8
6.02 |  |  |  | VIGA DE AMARRE DE 0.20X0.20 EN CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 72 | 255229 | 18376488
6.03 |  |  |  | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA INCLUYE: POSTERIA GALVANIZADA DE Ø=2" y MAMPOSTERIA A LA VISTA | M | 69 | 520517 | 35915673
6.04 |  |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.50X0.20M PARA COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO | U | 37 | 99415 | 3678355
6.05 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA DE 3X2M INCLUYE: CHAPA Y CANDADO YALE PARA INTEMPERIE | U | 1 | 5018696 | 5018696
6.06 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA GALVANIZADA DE 32 ESPIRALES O SIMILAR PARA PROTECCIÓN DE CERRAMIENTO | M | 72 | 58250 | 4194000
6.07 |  |  |  | EMBELLECIMIENTO CON TRITURADO DE Ø=2" E=0.10M | M2 | 276.005 | 48955 | 13511824.775
6.08 |  |  |  | PINTURA PLATE (GRIS METALICO) PARA ACABADO FINAL DEL CERRAMIENTO (INCLUYE MALLA Y TUBERIA GALVANIZADA DE Ø=2") H=2.00M | M | 69 | 72542 | 5005398
6.09 |  |  |  | BASE-CAÑUELA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO DE INSPECCION TIPO I (Ø=1.20M) | U | 1 | 1405786 | 1405786
6.1 |  |  |  | CILINDRO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO DE INSPECCION TIPO I (Ø=1.20M) | U | 1 | 1626789 | 1626789
6.11 |  |  |  | PLACA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO SIN REDUCCION (INCLUYE TAPA EN HIERRO FUNDIDO DE Ø=0.60M) | U | 1 | 1526266 | 1526266
6.12 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT DE Ø=6" (160MM) INCLUYE HIDROSELLO Y LUBRICANTE PARA DESAGUE DE MANHOL | M | 24.09 | 196055 | 4722964.95
6.13 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CODO DE 45º NOVAFORT DE Ø=6" (160MM) | U | 2 | 198376 | 396752
Subtotal | [7 empty] | 108657693.53
7 | CONSTRUCCION CASETA DE OPERACIONES
7.01 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA A LA VISTA (LADRILLO H-10) | M2 | 45.6 | 171121 | 7803117.6
7.02 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA | M2 | 12.96 | 172789 | 2239345.44
7.03 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE 2X1M (INCLUYE ACABADOS FINALES) | U | 1 | 1103860 | 1103860
7.04 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VENTANA METÁLICA DE 1X1M (INCLUYE ACABADOS FINALES) | U | 1 | 1008967 | 1008967
7.05 |  |  |  | VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 12 | 400653 | 4807836
7.06 |  |  |  | VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.20 (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) | M | 14.4 | 279006 | 4017686.4
7.07 |  |  |  | COLUMNETAS DE 0.10X.0.20M EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PARA CONFINAMIENTO DE MAMPOSTERIA | U | 7 | 413446 | 2894122
7.08 |  |  |  | LOSA EN CONCRETO REFORZADO DE 3000 PSI PARA PISO DE E=0.07M | M2 | 7.84 | 155661 | 1220382.24
Subtotal | [7 empty] | 25095316.68
8 | EQUIPAMENTOS PARA TRATAMIENTO DE AGUA Y MICRORED SOLAR
8.01 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4 LTS FABRICADA EN POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: TORRE DE AIREACION DE 4 BANDEJAS (INCLUYE PALLRING), VERTEDERO TRIANGULAR CON REJILLA DE AFORO EN LPS, CONO DE MEZCLA TIPO CICLON, TANQUE DE FLOCULACION HORIZONTAL DE 3.97M3, TANQUE DE SEDIMENTACION DE 11,70M3, FILTRO DE RETROLAVADO DE 7,86M3 QUE CONTIENE: LECHO FILTRANTE DE ARENA, GRAVA Y ANTRACITAS, DOSIFICADOR DE CLORO EN LINEA. EL SISTEMA INCLUYE: INSTALACIONES HIDRAULICAS, PINTURA EPOXICA PARA REDES HIDRAULICAS, CAPACITACION, MANUAL DE OPERACION Y PUESTA EN MARCHA. | U | 1 | 237368714 | 237368714
8.02 |  |  |  | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SOLAR EN ACERO INOXIDABLE de 5HP-230V TRIFASICO HDT= 30m Q=85000 Lts/dia Y DESCARGA EN Ø=2" PARA CONDUCCION PTAP-TANQUE DE ALMACENAMIENTO | U | 1 | 15360292 | 15360292
8.03 |  |  |  | AUTOMATIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO | U | 1 | 14792336 | 14792336
Subtotal | [7 empty] | 267521342
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 512536821.48
|  |  |  | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  |  | 19215406
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 19215406
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 531752227.48
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 29%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 35%

## PROPUESTA ECONOMICA (Proponente
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
[La entidad puede utilizar este formulario de presentación de propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] [Los proponentes emplearán el formulario establecido por la entidad para determinar su propuesta económica conforme al Formulario 1 - Presupuesto Oficial publicado por la Entidad]
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
[La entidad podrá utilizar este formato, o el establecido por la entidad, para la presentación de los análisis de precios unitarios del contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :