Contenido

1.  ANALISIS SITUACIÓN DE SALUD DEL PROGRAMA A LA FECHA DE REPORTE:	2

1.1 Introducción:	2

2. INFORME CALIDA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO – III TRISMESTRE 2024	2

2.1 ÍNDICE DE RIESGO MUNICIPAL POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO – IRABA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS – BPS	2

2.2 ÍNDICE DEL RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) URBANA	3

2.3 ASISTENCIAS TÉCNICAS:	5

2.4 ESTADO DE AVANCE MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA	5

2.5 Certificados SIVICAP	8

2.6. Enfermedades de Origen Hídrico.	10

2.7 Campañas de Uso y ahorro Eficiente del Agua	14

3. CONCLUSIONES:	15

3. INSTRUMENTOS SOPORTES:	16

## 1.  ANALISIS SITUACIÓN DE SALUD DEL PROGRAMA A LA FECHA DE REPORTE:

## 1.1 Introducción:

El municipio de Dosquebradas cuenta con un número significativo de fuentes hídricas y algunas de estas sirve de fuentes de abastecimiento de agua potable, la cual es captada, tratada y distribuida por los sistemas de suministro en el área urbana y rural del municipio; Sin embargo, debido al crecimiento poblacional y al desarrollo de actividades antrópicas como la ganadería, agricultura, fenómenos de remoción en masa, vías de acceso, etc… por lo tanto, nos enfrentamos a un enorme reto, la contaminación generada por el desarrollo de dichas actividades conlleva a afectar las características de calidad del agua del territorio. Este recurso es imprescindible no solo para la supervivencia de los seres vivos que lo habitamos, sino también para el desarrollo socioeconómico, la producción de energía o la adaptación al cambio climático.

Es por tal razón que la Secretaria de Salud y Seguridad Social de Dosquebradas de acuerdo con la Ley 09 de 1979 “Código Sanitario Nacional”, ordena el cumplimiento de la vigilancia sanitaria del agua para el consumo humano con el objeto de prevenir o impedir la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación que atente contra la salud de la comunidad.

Por lo tanto, evaluar los factores que en mayor o menor medida son un determinante para la salud humana de la población urbana y rural y teniendo en cuenta la importancia del recurso hídrico para el desarrollo de las comunidades locales; esta dependencia a través del programa de agua y saneamiento de la dimensión de salud ambiental realiza la actualización de los mapas de riesgo  de calidad del agua de las microcuencas o fuente de abastecimiento de los acueductos locales como instrumento o herramienta para salvaguardar la calidad de vida en el municipio, g de esta manera permitir a través de este documento técnico minimizar los factores de riesgo asociados al consumo de este recurso.

# 2. INFORME CALIDA DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO – III TRISMESTRE 2024

## 2.1 ÍNDICE DE RIESGO MUNICIPAL POR ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO – IRABA Y BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS – BPS

A la fecha se ha realizado 18 visitas para la obtención del índice de riesgo por abastecimiento de IRABA y para verificación de buenas prácticas sanitarias BPS, los cuales fueron verificados la Resolución 622/20 (rural) ya que en esta vigencia se realiza inspección y actualización a los acueductos comunitarios rurales teniendo en cuenta la priorización con respecto a la capacidad operativa de la secretaria.

En dicha visita de inspección sanitaria se realiza a la infraestructura de tratamiento con el fin de verificar el cumplimiento de Buenas Prácticas Sanitarias (BPS), para dicha inspección se aplica el formulario Único Inspección Sanitaria a plantas de tratamiento en zona rural adoptada por la secretaria de Salud y seguridad social a través de Acta de IVC.

## 2.2 ÍNDICE DEL RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA (IRCA) URBANA

Este indicador se refiere al grado de riesgo de ocurrencia de enfermedades relacionadas con el no cumplimiento de las características físicas, químicas y microbiológicas del agua para consumo humano establecidas en la resolución 2115 de 2007.

A la fecha se han realizado toma de muestras a 144 puntos de control o gabinetes, de manera conjunta con las Empresas de Acueducto y alcantarillado del municipio, los resultados de laboratorio son entregados al laboratorio Departamental para su análisis, de acuerdo a como se relacionada en la siguiente tabla:

Tabla 1. Número de muestras mensual.

| MES | FQ | MB |
| --- | --- | --- |
| ENERO | 0 | 5 |
| FEBRERO | 0 | 5 |
| MARZO | 10 | 10 |
| ABRIL | 10 | 10 |
| MAYO | 31 | 31 |
| JUNIO | 18 | 18 |
| JULIO | 30 | 30 |
| AGOSTO | 40 | 40 |
| SEPTIEMBRE | 37 | 37 |
| OCTUBRE | 0 | 0 |
| NOVIEMBRE | 0 | 0 |
| DICIEMBRE | 0 | 0 |

Tabla 2. Porcentaje de cumplimiento con respecto a la meta anual.

|  | FQ | MB | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| META | 326 | 398 | 724 |
| ACUMULADO | 171 | 181 | 352 |
| PORCENTAJE | 52% | 45% | 49% |

Ilustración 1. Numero de muestras Monitoreo

A la fecha se ha realizado una 1 muestras de monitoreo de calidad de agua a todos los sistemas de suministro que se encuentran ubicados en el municipio, a los cuales se les dio asistencia técnica con respecto a tener en cuenta la formulación del Plan de contingencia y emergencia de acuerdo con la Res. 549/17 cuando los parámetros superan los límites máximos permisibles, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

| Vigencia | # Acueductos o sistemas de suministro | Resolución 2115/07, Art. 15 Clasificación del nivel de riesgo IRCA por muestra | Nivel de Riesgo | % Nivel de Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 0 | 80,1 - 100 | Inviable Sanitariamente | 0% |
|  | 27 | 35,1 - 80 | Riesgo Alto | 47% |
|  | 1 | 14,1 - 35 | Riesgo Medio | 2% |
|  | 0 | 5,1 - 14 | Riesgo Bajo | 0% |
|  | 26 | 0 - 5 | Sin Riesgo | 45% |

Los anteriores datos se obtuvieron con los resultados de los análisis físico, químicos y microbiológicos. Que corresponden a un 49 % de avance con respecto a las muestras definidas por la normatividad.

## 2.3 ASISTENCIAS TÉCNICAS:

Se hace socialización a los operarios y representantes de los sistemas de suministro de agua de las condiciones encontradas o factores de riesgo identificados en campo durante la visita de inspección ocular con el fin de que realicen continuo seguimiento a dichos factores o condiciones y adelanten acciones de monitoreo y vigilancia de la calidad del agua, por ejemplo: cerca de la fuente de abastecimiento del acueducto pasa un interceptor colector combinado, se le indica al operario que debe realizar inspección ocular continuamente y sobre todo si se presentan fuertes precipitaciones con el fin de evidenciar posibles fugas, ruptura o fenómenos de remoción en masa que puedan afectar las condiciones de la infraestructura y por ende dichas aguas que son transportadas no presenten riesgo de contaminar la fuente de abastecimiento.

Adicional se realizó asistencia técnica en asesoramiento sobre la formulación de la guía de acuerdo con la Resolución 549/17, Por la cual se adopta la guía que incorpora los criterios y actividades mínimas de los estudios de riesgo, programas de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de suministro de agua para consumo humano y se dictan otras disposiciones.

## 2.4 ESTADO DE AVANCE MAPAS DE RIESGO DE CALIDAD DEL AGUA

Se ha generado todas las resoluciones o Actos administrativo que dejan en firme la adopción de la actualización de los Mapas de Riesgo de Calidad del Agua MRCA para la vigencia 2023.

Tabla 3. Resoluciones MRCA

| Nº | ACUEDUCTO | NUMERO RES. | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS – SERVICIUDAD | 467 | 24/04/24 |
| 2 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS S.A E.S.P. - ACUASEO | 478 | 24/04/24 |
| 3 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO BUO - BARRIOS UNIDOS ORIENTE | 480 | 24/04/24 |
| 4 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO COMUNEROS | 493 | 24/04/24 |
| 5 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO CAMILO MEJIA DUQUE. | 492 | 24/04/24 |
| 6 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO BUF - BARRIOS UNIDOS DE FRAILES | 479 | 24/04/24 |
| 7 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO SANTIAGO LONDOÑO | 468 | 24/04/24 |
| 8 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LOS LAGOS | 476 | 24/04/24 |
| 9 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ROSALES VIOLETAS | 471 | 24/04/24 |
| 10 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO FRAILES NARANJALES | 490 | 24/04/24 |
| 11 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA CAPILLA. | 487 | 24/04/24 |
| 12 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO SAN FERNANDO. | 469 | 24/04/24 |
| 13 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA ROMELIA. | 484 | 24/04/24 |
| 14 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LOS PINOS. | 475 | 24/04/24 |
| 15 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA FLORESTA. | 485 | 24/04/24 |
| 16 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LAS ACACIAS | 483 | 24/04/24 |
| 17 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO NUEVA COLOMBIA | 474 | 24/04/24 |
| 18 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LOS GUAMOS | 477 | 24/04/24 |
| 19 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO PLAYA RICA | 473 | 24/04/24 |
| 20 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO GUAYACANES- PRIMAVERA | 472 | 24/04/24 |
| 21 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO UNION -BADEA | 488 | 24/04/24 |
| 22 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LAS VEGAS | 482 | 24/04/24 |
| 23 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DIVINO NIÑO | 491 | 24/04/24 |
| 24 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LAURELES | 481 | 24/04/24 |
| 25 | JUNTA ADMINISTRADORA ACUEDUCTO SAN DIEGO | 470 | 24/04/24 |
| 26 | ASOCIACION DE ACUEDUCTO BARRIO GALAXIA | 489 | 24/04/24 |
| 27 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO LA DIVISA - LA ROMELIA | 486 | 24/04/24 |

Los actos administrativos relacionados en el cuadro anterior se notificaron o socializaron a través de evento protocolario, el cual fue realizado 12/06/24 en el Auditorio de la Secretaria de Salud.

La actualización de los MRCA se realiza de manera bienal (cada 2 años), teniendo en cuenta lo definido en el Art. 12, Res. 4716/10, “Criterios Salud pública para elaboración MRCA”; por tal razón, y teniendo en cuenta la capacidad operativa de la secretaria, se prioriza y define que para el año 1 se actualizan los MRCA de acueductos rurales (27) y al siguiente año los MRCA de acueductos Urbanos (25). Dejando la claridad que para las ESP Acuaseo y Serviciudad por tener el mayor porcentaje de cobertura en el área urbana los MRCA se actualizarán anualmente sin ninguna excepción. (Cobertura Área Urbana 98,3 % ~ 225,939 hab.)

Se relaciona los acueductos que cuenta con el documento técnico de actualización de MRCA de sistemas de suministro o acueductos comunitarios rurales.

- Buena Vista - la Divisa.

- Molinos Bajos.

- Alto del toro

- Boqueroncito

- La Unión.

- El Rodeo I.

- La Rivera

- Filo Bonito

- Gaitán la Playa

- Las Hortensias.

- La Palma.

- Rodeo II

- Sabanitas los Molinos

- La Fría – los Tubos

- La Argentina.

- Estanquillo La Fría.

- La Cima.

- Alpaca.

# 2.5 Certificados SIVICAP

A través de la plataforma SIVICAP del Instituto Nacional de Salud, se han generado los siguientes certificados, que dan cumplimiento al indicador fijado en el Plan de Desarrollo.

- Certificación Municipal.

- Serviciudad ESP.

- Acuaseo ESP.

- Nueva Colombia

- La Floresta

- Acacias

- San Fernando.

- Los pinos.

- La Capilla.

- San Diego.

- Comuneros

- Divino Niño.

- Camilo Mejia Duque.

- La Badea – La Unión

- Santiago Londoño

- Frailes Naranjales.

- Las Vegas

- Santa Teresita

- Galaxia

- BUF.

- Playa Rica

- Rosales Las Violetas

- Primavera Gayacanes

- LA Romelia

- Los Lagos

- Laureles Primera Etapa.

- La Divisa La Romelia

# 2.6. Enfermedades de Origen Hídrico.

Se realiza verificación de los reportes enviados por el Hospital Santa Monica, los cuales se tabulan en la siguiente tabla:

|  | ACUEDUCTOS | A00.9 | A04.4 | A04.6 | A04.8 | A04.9 | A06.0 | A06.2 | A06.9 | AO7.0 | AO7.1 | A07.8 | AO7.9 | AO8.0 | AO8.1 | AO8.2 | AO8.3 | AO8.4 | A08.5 | AO9X | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LOS LAGOS |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9 |
| 2 | LOS ROSALES, LAS VIOLETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 21 | 22 |
| 3 | GAITAN, LA PLAYA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 4 | SANTIAGO LONDOÑO - VELA I II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 13 | 15 |
| 5 | CAMILO MEJIA DUQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 |
| 6 | FRAILES, NARANJALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21 |
| 7 | COMUNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 39 |
| 8 | ALTO DEL TORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 9 | BUENAVISTA, LA DIVISA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 13 | 14 |
| 10 | SAN FERNANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 21 | 25 |
| 11 | ALTO DEL OSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 12 | SABANITAS, MOLINOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 13 | MOLINOS BAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 14 | SABANITAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 15 | GALAXIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 16 | SAN DIEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 55 |
| 17 | LA CAPILLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 14 |
| 18 | DIVINO NINO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 19 | B. U. O. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 59 | 61 |
| 20 | BOQUERONCITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 21 | BOQUERON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 2 |
| 22 | EL RODEO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 23 | EL RODEO I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 24 | GALAXIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 25 | LAS ACACIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 26 | NUEVA COLOMBIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 27 | LA RIVERA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |
| 28 | LA ROMELIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 29 | LOS GUAMOS - BOCACANOA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| 30 | ACUASEO |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 45 |
| 31 | LOS PINOS, LA FLORESTA |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 13 | 16 |
| 32 | LOS LAURELES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 13 |
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 386 | 405 |

| 35 | PRIMAVERA,GUAYACANES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | PLAYA RICA - VILLA DIANA |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 21 |
| 37 | FILO BONITO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
| 38 | LA CIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 39 | LAS VEGAS |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 9 | 13 |
| 40 | SANTA ANA BAJO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 41 | SANTA ANA ALTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 4 |
| 42 | LA BADEA, LA UNION |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 10 |
| 43 | LA UNION NUEVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 44 | LA ARGENTINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 45 | LAS HORTENSIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 46 | LA INDEPENDENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 47 | LA PALMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 48 | ESTANQUILLO - LA FRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
| 49 | LA FRIA - TUBOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 50 | ESPERANZA III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 51 | ESPERANZA II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 52 | ESPERANZA I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 53 | EMSD AGUAS AGUAS |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 53 | 56 |
| 54 | EMSD URBANO PEREIRA |  |  |  |  | 3 | 4 | 1 | 8 |  | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 5 | 19 |  | 436 | 480 |
| 55 | EMSD URBANO SANTA ROSA |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 | 8 |  | 318 | 340 |
| 56 | BARRIOS UNIDOS DE FRAILES |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 49 | 52 |
| 57 | LA DIVISA LA ROMELIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 |
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 33 | 0 | 925 | 1005 |

A continuación, se relaciona el comportamiento de las enfermedades hídricas por año, como se muestra en la siguiente tabla.

| AÑO | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1294 | 3247 | 5200 | 3299 | 3786 | 2679 | 4713 | 5299 | 5242 | 4684 | 5059 | 5079 | 6191 | 5856 | 4115 | 3178 | 3753 | 3215 | 683 | 416 | 2182 | 1410 |

# 2.7 Campañas de Uso y ahorro Eficiente del Agua

Se han realizado Campañas con el área de comunicaciones, con el fin de tener herramientas de divulgación a la población y establecimientos comerciales, con el fin de socializar recomendaciones o tips para el cuidado del agua, consumo y uso responsable.

# 3. CONCLUSIONES:

- Los acueductos o sistemas de suministro que obtuvieron un nivel de riesgo alto están relacionado a presencia de coliformes, ya que no realizan procesos de desinfección a pesar de tener la infraestructura para su dosificación.

- Las  condiciones climatológicas condicionan los resultados de las tomas de muestras de agua, ya que en las temporadas de lluvia intensa se afecta la calidad del agua de las fuentes de abastecimientos por aguas de escorrentías, que arrastran sedimentos y otras sustancias contaminantes (nutrientes que se recogen de las tierras de cultivo y áreas de construcción, nutrientes de los fertilizantes, las hojas del pasto y del jardín, los desechos de la ganadería, mascotas y aves de ribera) relacionadas con las actividades antrópicas que se desarrollan en las zonas colindantes a las fuentes de abastecimiento.

- los prestadores de suministro de agua No se realizan los respectivos monitoreo e inspecciones continuas, aguas arriba de la bocatoma con el fin de identificar actividades antrópicas o naturales que puedan afectar la calidad del agua de las fuentes de abastecimiento que sirven de suministro.

- La falta de certificación por parte de los operarios de los sistemas de suministro en las áreas rurales, dificultan los procesos de potabilización y monitoreo de calidad del agua, ya que no tienen la experticia, ni los equipos necesarios para saber la dosis exacta de cloro que se debe mezclar al agua para el proceso de desinfección; Adicional que debido a que como Autoridad Sanitaria se debe concertar las visitas, dichos operarios en su afán de obtener resultados sin nivel de riesgo, dosifican mal el cloro ocasionando que las muestras de monitoreo de calidad el agua en red de distribución salgan hiper cloradas y por ende afectando la calificación final para el valor de clasificación del IRCA.

- Las plantas de potabilización del área rural en su mayoría carecen de cerramiento perimetral ocasionando que se presente un riesgo a asociado al ingreso de personas no autorizadas.

- No cuentan con documentos formulados para el funcionamiento y mantenimiento de los diferentes módulos de tratamiento.

- Algunos sistemas de suministro del área rural como por ejemplo, el Acueducto de Alpaca que cuenta con una planta de tratamiento compacta ubicada en la vereda la Cima. Está compuesta por cuatro tanques de filtración, sistema de dosificación coagulante y sistema de desinfección. Se encuentra en optimo estado y debidamente cerrada. No obstante, al momento de la visita técnica se evidencia la inoperabilidad de la planta de tratamiento, por tal motivo, el flujo de agua proveniente del tanque desarenador circula por un bypass hacia el tanque de almacenamiento

# 3. INSTRUMENTOS SOPORTES:

- Acta de Toma de Muestra de Agua para el Consumo Humano. Formato LDSP

- Acta de concertación de puntos de muestreo. Resolución 0811/08

- ACTA DE INSPECCIÓN OCULAR ELABORACION ANEXO TECNICO I.

- Acta de IVC inspección, vigilancia y control a Plantas de Tratamiento Zona Urbana Res 082-09.

- Acta de IVC inspección, vigilancia y control Planta de tratamiento en zona rural, Res. 622-20

YOHVANNY A. VELÁSQUEZ DUQUE

Líder Programa Agua y Saneamiento

Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social