IP 046 de 2020

El oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos requeridos en la ejecución del contrato.

ESPECIFICACIONES

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRELIMINARES |  |  |
| 1,1 | Localizacion y replanteo | m2 | 430 |
| 1,2 | Desmonte de carpintería metálica (puertas y ventanas) | m2 | 4,2 |
| 1,3 | Demolición muro en ladrillo e obra e = 0.12m | m2 | 6 |
| 1,4 | Demolición de pisos (cemento requemado y pisos en concreto) | global | 1 |
| 1,5 | Corrida de puntos sanitarios e hidráulicos área baños | Und | 3 |
| 1,6 | Desmonte de lavadero, lavatraperos, sanitarios, tuberías hidráulicas | global | 1 |
| 1,7 | Suministro e instalacion de malla plástica antipalomas | M² | 18,8 |
| 1,8 | Retiro de sobrantes | M³ | 6 |
| 1,9 | Desmonte de escalera metálica | M² | 7 |
| 2 | MAMPOSTERIA |  |  |
| 2,1 | Muro en lamina eterboard calibre 8 y perfileria galvanizada para division de baños | M² | 8,5 |
| 2,2 | Poceta de aseo con muros en ladrillo tolete, con acabado en cerámica y perfil de aluminio con válvula de pozuelo de 2" | Und | 1 |
| 2,3 | muro en drywall base 6 con perfileria en làmina galvanizada y olaca yeso de 1/2" divisiones internas juzgado promiscuo del circuito, juzgado segundo penal, sus respectivas salas de audiencia y todas las divisiones de los juzgados primero penal y promiscuo de familia con sus respectivas salas de audiencia | M² | 360 |
| 2,4 | Frescasa con foil incrustada dentro muro drywall como aislante acustico en la fachada lateral derecha juzgado promiscuo del circuito. | M² | 37,2 |
| 3 | CIELORASOS |  |  |
| 3,1 | Suministro e instalación de cielo raso en icopor revestido, perfileria en aluminio natural reticulado de 60X60 y todo lo necesario para su correcta instalación no incluye area de archivos 1, 2 y 3 | M² | 364 |
| 4 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |
| 4,1 | INSTALACIONES HIDRAULICAS |  |  |
| 4.1.1 | Punto de agua fría PVC presión 1/2" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación | Und | 7 |
| 4.1.2 | llaves de Chorro de bronce de 1/2 incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. Lavatraperos | Und | 1 |
| 4,2 | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |
| 4.2.1 | Instalación de desagües tuberías condensación de aires acondicionados PVC de 3/4" | ML | 90 |
| 4.2.2 | Tubería aguas negras de 2" y 3" incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación | ML | 6 |
| 4.2.3 | Puntos sanitarios de desagüe PVC, incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación | Und | 7 |
| 4.2.4 | Corridasde puntos sanitarios | Und | 5 |
| 4,3 | APARATOS SANITARIOS | Und |  |
| 4.3.1 | Combo sanitario (lavamanos sanitario) | Und | 2 |
| 4.3.2 | Lavamanos en acero inoxidable con disepensador para jabon y agua incluye griferia | Und | 3 |
| 5 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |
| 5,1 | SALIDAS y CABLEADO SISTEMA ELECTRICO |  |  |
| 5.1.1 | Salida lámpara LED 56 W cuadrada de 60x60 en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Despacho juez, sala de audiencias, secretarias. incluye luminaria | Und | 35 |
| 5.1.2 | Salida lámpara LED 30 W redonda en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12 desnudo. Incluye proporcional interruptor, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Archivos y pasillos. Incluye luminaria | Und | 9 |
| 5.1.3 | Salida toma monofásico doble en tubo PVC conduit de 1/2" con conductores de cobre 2 N° 12 + 1 N° 12. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Para computadores | Und | 43 |
| 5,2 | TABLEROS Y GABINETES |  |  |
| 5.2.1 | Tablero de 18 circuitos trifásico 208-120V, 225A con puerta y chapa de cierre, con espacio para Totalizador. | Und | 1 |
| 5.2.2 | Interruptor Industrial de 3x60/100-50kA como totalizador | Und | 1 |
| 5,3 | ACOMETIDAS |  |  |
| 5.3.1 | alimentacion bifasica " con conductores de cobre 3 N° 10. Incluye toma, soportes, cajas y accesorios para su completa instalación. Para Aires acondicionados, | Und | 14 |
| 5.3.2 | Suministro e instalación de acometida desde el medidor hasta el tablero general en conector de cobre 4 N°8 TAWG + 1 N°8 THHN en ducto de 1 1/4" PVC tipo pesado | ml | 2 |
| 5,4 | CABLEADO ESTRUCTURADO Y COMUNICACIONES |  |  |
| 5.4.1 | Salida punto de voz y datos | Und | 56 |
| 5.4.2 | Conector RJ -45 Cat.6 | Und | 112 |
| 6 | AIRES ACONDICIONADOS |  |  |
| 6,1 | ACOMETIDA AIRES ACONDICIONADOS |  |  |
| 6.1.1 | Desintalacion, desmonte, traslado e instalacion y montaje de Aires Acondicionados, incluye cable encauchado de 3x12 o 3x14 según cada caso, canaletas 100x45, 60X40, 0 20x20 y metros de tuberia de cobre faltante, (reutilizar material existente en buen estado) | Und | 14 |
| 7 | PISOS |  |  |
| 7,1 | AFINADOS Y PISOS CERAMICOS |  |  |
| 7.1.1. | Afinado y alistado de pisos en mortero 1:4 de 1 1/2 a 3cm de espesor | M² | 2 |
| 7.1.2 | Suministro e Instalación de piso cerámica baños incluye boquilla | M² | 2 |
| 7,2 | GUARDAESCOBAS |  |  |
| 7.2.1 | Suministro e instalación guarda en esmalte pintada en color negro | ml | 328,45 |
| 8 | ENCHAPES |  |  |
| 8,1 | ENCHAPE MURO PARA BAÑOS Y COCINA |  |  |
| 8.1.1 | Suministro e instalación de cerámica incluye win esquinero en aluminio y/o plástico, remate de borde en ángulo de aluminio y emboquille. Pegado con mezcla lista de fabrica a 2.20 m de altura, baños | M² | 20 |
| 9 | CARPINTERIA METALICA, ALUMINIO, VIDRIO Y MADERA |  |  |
| 9,1 | CARPITERIA ALUMINIO VIDRIO |  |  |
| 9,1,1 | Suministro e instalación de ventanilla de atención publico elaborado de la siguiente manera. marco de aluminio anodizado de 1 1/2" x1 1/2" natural, vidrio de 5mm, corredera horizontal, con sistema de cierre jaguar, incluye empaques, anclajes y todos los elementosnecesarios para su correcta instalación y funcionalidad | M² | 6,00 |
| 9,2 | CARPINTERIA METALICA |  |  |
| 9,2,1 | Base en platinas metalica 3/16" de 0.20 x0.20 m perforada en sus cuatros esquinas, anclada a la base de concreto con 4 pernos soldados de 1/2" de diametro y 0.10 m de longitud, para recibir las columnas metalicas de 0,10x0.10, pintadas en anticorrosivo y esmalte para exteriores | Und | 8 |
| 9,2,2 | Suministro e instalación de columna en tuberia metálica estructural de 0.10x0.10m soldada a platina metálica pintadas en anticorrosivo y esmalte para exteriores | ml | 9,6 |
| 9,2,3 | Suministro e instalación de estructura metálica hotizontal en tuberia estructural de 0.10x0.10m y tuberia metalica de 3x1 1/2" C 18 soldadas entre ellas, con angulo perimetral de 1 1/2" x1 1/2" y tendido en tabla de madera de 2,5 cm en toda su área | m2 | 8,16 |
| 9,3 | CARPINTERIA MADERA |  |  |
| 9,3,1 | Hoja puerta en madera ancho variable 0.90 - 1.00 m | Und | 24,00 |
| 9,3,2 | Suministro e instalacion de marco de madera ancho 0,07m incluye anclajes y todos los elementos necesarios para su correcta instalacion | Und | 24,00 |
| 10 | ESTUCOS Y PINTURA |  |  |
| 10,1 | PINTURA A BASE DE AGUA |  |  |
| 10,1,1 | Suministro y aplicación de estuco en muros interiores | M² | 3 |
| 10,1,2 | Suministro y aplicación de estuco plástico acrílico y/o pasta acrilica muros fachada y exteriores | M² | 4 |
| 10,1,3 | Pintura muros interiores vinilo tipo 1, 2 manos incluye resanes ( incluye filos y dilataciones) | M² | 136 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |
|  | Administración | % |  |
|  | Imprevistos | % |  |
|  | Utilidad | % |  |
|  | Iva sobre Utilidad | % |  |

FIRMA DEL OFERENTE