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	[bookmark: _GoBack]Nombre del Contratista: GABRIEL ANGEL  JIMENEZ LOZANO 
	
PERIODO DEL INFORME: 
Del 29/11/2024 al 10/12/2024

	No Contrato: IPMC No. 009 del 2024 
	Teléfono y/o correo electrónico: 3002875406 – gabrielangeljimenezlozano@gmail.com 
	

	
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL MANTEMINIENTO CORRECTIVO, INCLUYENDO MATERIALES A TODO COSTO DE LAS AREAS OPERATIVAS DE LA ENTIDAD SEGÚN EL PLAN DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDO POR LA SUPERTRANSPORTE: COMO TAMBIÉN LA INSTALACIÓN., MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA DE LA TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA
	



	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS   DEL CONTRATISTA
	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO EN QUE SE REPORTAN ACTIVIDADES
	ESTADO DE LA ACTIVIDAD (MARQUE CON UNA X)
	RELACIONE LOS DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

	
	
	Iniciada 
	En ejec.
	Aplaza 
	Culmin. 
	Físico
	Magnét.

	1. Ejecutar el objeto contractual en las áreas, espacios, oficinas, pasillos, halls, baños, etc. que determine el gerente y/o el supervisor según las especificaciones técnicas y metrajes contratados por la entidad.
	· Mantenimiento local,  Se de,olieron las baldosas existentes, se hizo limpieza, recolección de escombros para proceder a la aplicación de la pintura en techos, paredes, ventana e instalación de puto de agua, desagües para la instalación de lavaplatos. Posteriormente instalación de lámparas y la parte eléctrica 
· Se procede a  desinstalar e instalar canaleta, perfilería y bajante y se instala techo  nuevamente de bodega 
· Container se repara instalando soldaduras y nueva  platina dejándolo pintado 
· Bajante segundo piso. Se procede a demoler  tubería de 1” existente para instalar una nueva de 3”
· Manteamiento canales. Se hace aseo y retiro de escombros que se encuentran en los canales. 
· Piso. Segundo piso se hacen cortes de piso para  su reparación 
· Iluminación. Se realiza inspección la ubicación   de las guirnaldas y figuras navideñas, y se hace mantenimiento a luminarias  y cambio de tubos fundidos 
· Rejas menores. Se instala  rejas para la protección de  medidores de agua. 
· Sala Cootracero. Se aplica pintura en techos 
· Patio. Se aplica pintura    y esferas reflectivas a topellanatas
· Baño conductores: se sondea tubería e instala nuevo orinal. 
· Puerta  bahía de descenso: se procede a enderezar puerta, soldar parales, cambiar patines deslizantes, revisión eléctrica, fines de curso  de motores evidenciando desgaste  y fisuras de piñones.  
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	2. Ejecutar el objeto contractual en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de conformidad a la: especificaciones técnicas solicitadas por la terminal.
	· Se atendieron las recomendaciones de la interventoría para la ejecución  del contrato por ejemplo:  cambio de diseño e instalación del policarbonato (caseta)
	
	
	
	X
	
	

	3. Ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos y bajo condiciones económicas, técnicas y financiera: exigidas.
	· El contrato fue ejecutado en los tiempos pactados en el contrato 
	
	
	
	X
	
	

	4. Atender todas las solicitudes que haga el supervisor, quien informará de los sitios y/o lugares como la: condiciones en las que se tienen que realizar las adecuaciones objeto del contrato.
	· Se atendieron las recomendaciones en cuanto  a seguridad en el trabajo 
	
	
	
	X
	
	

	5. Coadyuvar con la Terminal de Transportes de Sogamoso Ltda., para que el objeto del contrato se cumpla garantizar que este sea de la mejor calidad posible.
	· Se realizó el trabajo de acuerdo  a las normas técnicas del objeto del contrato  con el acompañamiento del supervisor. 
	
	
	
	X
	
	



Las evidencias de las actividades realizadas (informe fotográfico)

CORDIALMENTE;





_________________________________________                                       _________________________________
CONTRATISTA: GABIREL ANGEL JIMENEZ LOZANO                                Supervisor: HUGO ALBERTO SEPULVEDA 
                                                                                                                          Vo. Bo               	




“Sogamoso tierra del sol, pueblo de acero”
[bookmark: _Hlk77083114]COMODIDAD Y SEGURIDAD NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO!
Terminaldesogamoso-boyaca.gov.co  email: terminalsogamoso@terminaldesogamoso-boyaca.gov.co
Carrera 17 No. 11-67 Segundo Piso
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