## ATRIL (hidden)
ITEM 1 ATRIL
ESPECIFICACIONES
1.1 Generales |  | 1.1.1 Estructura | a. En acero inoxidable
b. Tubo con ajuste de altura telescópico
c. Base con 5 ruedas plásticas de 2" de diámetro
d. Carga máxima 35 kg
e. Soporte para bomba de infusión
1.2 GARANTIA | 1.2.1 6 Meses

## BASCULA DE PISO
ITEM 01 BASCULA DE PISO
ESPECIFICACIONES
2.1 Generales | 2.1.1 Tipo |  | Báscula digital
| 2.1.3 Sistema |  | Electrónico
| 2.1.4 Capacidad |  | 0-220 kg, con escala de división de 100 gramos
| 2.1.5 Unidades de medida |  | Kg
| 2.1.6 Display |  | Tipo LED o LCD
| 2.1.7 Teclado |  | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana
| 2.1.8 Fuente |  | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC
| 2.1.10 Funciones |  | a. Tara
b. Hold
c. Apagado automático
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
2.2 GARANTIA |  | 2.2.1 1 AÑO
2.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
2.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
2.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
2.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
2.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
2.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## CAMA CUNA
ITEM 02 CAMA CUNA HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES
3.1 Generales | 3.1.1 Tipo |  | a. Acuario o de barandas
b.Mecánica
c. Con minimo 3 planos
| 3.1.2 Capacidad de carga |  | Mínimo 60 kg
| 3.1.3 Cabecero y piecero |  | a. Con bloqueo
b. De fácil limpieza
c. Barrera de seguridad elevada
3. 2 Barandillas | 3.2.1 Tipo |  | Telescópicas
| 3.2.2 Alturas regulables |  | De 2 alturas mínimo
| 3.2.3 Espacio entre barandas |  | Protección de 360° o con espacio máximo de 6 cm entre barrote y barrote
3.3 Control | 3.3.1 Movimientos |  | Ascenso, descenso ajuste del espaldar y CPR
3.4 Colchón forrado | 3.4.1 Tela |  | Impermeable
| 3.4.2 Forro |  | Lavable
| 3.4.3 Dimensiones del colchón |  | De acuerdo a la dimensión de la cuna, con un espesor de 10 cm +/- 1 cm
3.5 Ruedas | 3.5.1 Cantidad |  | 4 ruedas de desplazamiento giratorias
| 3.5.2 Freno |  | Central, total y direccional o en sus 4 ruedas
| 3.5.3 Generales |  | Antiestáticas por lo menos en una de sus ruedas
3.6 Accesorios | 3.6.1 Atril telescópico con mínimo dos ganchos
3.6.3 Base soporte para transporte de bala de oxigeno portátil
3.6.4 Una escalerilla de dos pasos
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
3.7 GARANTIA |  | 3.7.1 1 AÑO
3.7.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
3.7.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
3.7.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
3.8 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
3.9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
3.10 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
3.11 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## CAMA HOSPITALARIA (hidden)
ITEM 04 CAMA HOSPITALARIA DE 4 PLANOS
ESPECIFICACIONES
4.1 Generales | 4.4.1 Tipo | Electromecánica de cuatro planos
| 4.4.2 Capacidad de carga | Mínimo 210 Kg en todas las alturas
| 4.4.3 Movimientos | Electromecánicos
| 4.4.4 Base o superficie | Radiolúcida (Para equipos de Arcos en C o RX portátil)
| 4.4.5 Barandas | Mínimo 4
| 4.4.6 Accionamiento RCP | a. Eléctrico
b. Accionado desde control manual o de barandas
| 4.4.7 Asas | De empuje de la cama en las barandas de cabecera y de pie
| 4.4.8 Estructura | En acero inoxidable
| 4.4.9 Alimentación eléctrica | 110-120V / 60HZ
| 4.4.10 Plataforma de descanso de la cama | De longitud estándar máximo de 200 cm
4.2 Colchón forrado | 4.2.1 Tela | Impermeable
| 4.2.2 Forro | Lavable y antifluído
| 4.2.3 Condiciones generales | Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignifugo y sin costuras
| 4.2.4 Dimensiones del colchón | De acuerdo con el área de la superficie de descanso de la cama y con un espesor de 15 cm ± 1 cm
4.3 Control | 4.3.1 Movimientos | a. Ascenso y descenso, Trendelemburg, Antitrendelemburg, Silla Cardiaca
b. De tipo independiente para cada uno de los planos.
| 4.3.2 Bloqueo de los movimientos | Bloqueo de movimientos de la cama incluidos en el control de mando y los barandales
| 4.3.3 Ángulo máximo del espaldar | De 0 – 45° o mayor
| 4.3.4 Posición RCP | Auto CPR y botón de CPR incluido en los sistemas de mando
| 4.3.5 Tablero control de movimientos | Mínimo 3 tableros para los movimientos de la cama, con indicador LED de bloqueo de movimientos
4.4 Ruedas | 4.4.1 Cantidad | 4 ruedas de desplazamiento
| 4.4.2 Dimensiones | Mínimo 150 mm ± 25 mm de diámetro
| 4.4.3 Freno | Central o en cada una de las ruedas.
| 4.4.4 Generales | Antiestáticas
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
4.5 GARANTIA |  |  | 4.5.1 1 AÑO
4.5.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
4.5.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
4.5.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
4.6 TIEMPO DE RESPUESTA |  |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
4.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
4.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
4.9 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## ESCALERILLA DE DOS PASOS (hidden)
ITEM 11 ESCALERILLA DE DOS PASOS
ESPECIFICACIONES
12.1 Generales |  | 12.1.1 Estructura | a. Metálica
b. Tubo redondo
c. 2 Pasos (escalones) en material metálico con superficie anti deslizable
12.2 Seguridad |  | Con tapones antideslizantes en cada una de las patas de la escalerilla
11.5 GARANTIA | 11.4.1 1 AÑO

## INCUBADORA DE TRANSPORTE
ITEM 3 INCUBADORA DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES
12.1 Generales | 12.1.1 Control |  | Microprocesador
| 12.1.2 Estructura |  | a. Puertas laterales y con acceso frontal
b. Con mínimo tres (3) ventanas de acceso.
c. Con mínimo dos tubos pasacanulas al interior de la cámara
d. Con carro de transporte rodante
| 12.1.3 Display |  | a. Pantalla LCD, TFT o display LED
b. Visualización de los parámetros de: temperatura modo aire, modo piel
| 12.1.4 Indicadores |  | a. Potencia del calefactor
b. Nivel de carga de la batería
c. Conexión de fuente de alimentación
| 12.1.5 Alarmas audibles y visibles de: |  | a. Temperatura del aire y de piel
b. Falla del sistema de calefacción
c. Fallo en el sensor de piel
d. Fallo del suministro eléctrico
e. Nivel de carga de la batería
| 12.1.6 Otros |  | a. Con soporte para cilindro de oxígeno
b. Con nivel de ruido de máximo 60 dB
| 12.1.7 Controles |  | a. De temperatura modo aire mínimo 22 oC, máximo 39 oC con exactitud de 0,3 oC
b. De temperatura modo piel mínimo 34 oC, máximo 38 °C con exactitud de 0,3 oC
| 12.1.8 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60Hz
12.2 Ruedas | 12.2.1 Cantidad |  | 4
| 12.2.2 Sistema de freno |  | En lminimo 2 de sus ruedas
12.3 Sistema de respaldo de alimentación eléctrica | 12.3.1 Autonomía |  | mínimo 1 hora
12.4 Accesorios |  | 12.4.1 Un Colchón en material impermeable, lavable, antialérgico y anti – fluidos
12.4.2 Dos sensores de temperatura de piel
12.4.3 Un Atril
12.4.4 Cinco (5) Microfiltros de aire
12.4.5 Un Cable de alimentación eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
12.5 GARANTIA |  | 12.5.1 1 AÑO
12.5.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
12.5.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
12.5.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
12.6 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
12.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
12.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
12.9 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## LAMPARA PIELITICA
ITEM 4 LAMPARA PIELITICA
ESPECIFICACIONES
13.1 Generales | 13.1.1 Estructura |  | a. Cabezal sencillo
b. Control de encendido y apagado
c. Con sistema de brazo escualizables
| 13.1.2 Características de luz |  | a. Lámpara tipo LED, luz fría
b. Vida útil de los LEDS de mínimo 40.000 horas
c. Campo mínimo de luz regulable de 16 cm
d. Con rango de temperatura de entre 3500 °K – 5800 °K
| 13.1.3 Ruedas |  | Base de mínimo 4 ruedas con freno
| 13.1.4 Alimentación eléctrica |  | a. Una batería recargable con autonomía mínimo de 3 horas (opcional)
b. Eléctrica de 110-120V / 50 – 60 Hz
13.2 Accesorios |  |  | 13.2.2 Un cable de conexión eléctrica de mínimo 2 m de longitud.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
13.3 GARANTIA |  | 13.3.1 1 AÑO
13.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
13.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
13.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
13.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
13.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
13.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
13.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## MAQUINA DE ANESTESIA
ITEM 5 MAQUINA DE ANESTESIA
ESPECIFICACIONES
15.1 Sistema de Anestesia |  | 15.1.1 Alimentación neumática |  | Con entrada de aire y oxígeno acorde con el tipo de conexión existente en la entidad
|  | 15.1.2 Función de reconocimiento de gases |  | Analizador de gases anestésicos que identifique minimo: halotano, isoflurano, enflurano, desflurano, sevoflurano, CO2 y O2
|  | 15.1.3 Tipo de Energía |  | Eléctrica y neumática
|  | 15.1.4 Alimentación eléctrica |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
|  | 15.1.5 Compatibilidad con pacientes |  | Apta para pacientes adulto, pediátrico y neonatos
15.2 Ventilador |  | 15.2.1 Tipo |  | Con ventilador de control electrónico
|  | 15.2.2 Pantalla |  | Display a color estándar o táctil LCD o TFT
|  | 15.2.3 Rango de presión de entrada |  | 30 a 100 psi
|  | 15.2.4 Modos Ventilatorios |  | a. Manual y espontaneo
>>><>
c. Presión control (PCV)
d. Presión soporte (PSV)
e. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV)
f. SIMV + PS
a.1. Valor superior de 1,4 litros o mayor o su equivalente
|  |  |  | b. Frecuencia respiratoria | b.1 Valor inferior de 4 rpm o menor
b.2 Valor superior de 50 rpm o mayor
|  |  |  | c. Presión positiva al final de la espiración (PEEP) | c.1 Valor inferior de 4 cm de H2O o menor o su medida equivalente
c.2 Valor superior de 20 cm H2O o mayor o su medida equivalente
|  |  |  | d. Presión inspiratoria o control de presión | d.1 Valor inferior de 5 cm H20 o menor o su medida equivalente
d.2 Valor superior de 40 cm H2O o mayor
|  |  |  | e. Presión soporte | e.1 Valor inferior de 5 cm H2O o menor
e.2 Valor superior de 30 cm H2O o mayor
|  |  |  | f. Fracción inspirada de oxigeno (FiO2) | f.1 Valor inferior de 21%
f.2 Valor superior de 100%
|  | 15.2.5 Parámetros ventilatorios monitorizados |  | a. Volumen minuto
b. Fi02
c. Frecuencia respiratoria
d. Volumen tidal
e. Presión media
f. Presión pico
g. Presión en la vías aéreas
h. PEEP
i. Datos numéricos de la concentración de los gases inspirados y espirados (sin onda de 02 y NO2)
15.3 Sistema respiratorio |  | 15.3.1 Sistemas de seguridad |  | a. Sistema anti mezclas hipoxicas
b. Bypass de sistema cerrado a sistema abierto para cambio de cal sodada
c. Sistema de evacuación de gases con sistema ventury (activo) y/o con filtro de agentes anestésicos (pasivo)
d. con sistema de calefacción en el sistema respiratorio y sensor de flujo distal o con sistema de control de condensación de humedad en el sistema respiratorio
e. Con sistema de bloqueo mecánico que garantice la seguridad en el anclaje del absorbedor a la máquina.
|  | 15.3.2 Alarmas |  | a. Con alarmas audibles y visibles para todos los parámetros ventilatorios altos y bajos:
b. FiO2
c. volumen minuto
d. baja presión de oxígeno
e. Presión pico
f. Apnea
g. Frecuencia respiratoria
h. Falla o cambio del sensor de oxígeno
i. falla en el sensor de flujo o presión
j. PEEP
k. Concentración de gases anestésicos
l. CO2, EtCO2
m. oclusión y desconexión del circuito paciente
n. indicador de fuente de alimentación AC o DC
o. falla del suministro eléctrico.
15.4 Trolley de la máquina |  | 15.4.1 Espacio para vaporizadores |  | La máquina de anestesia debe contar con mínimo dos espacios aptos para vaporizadores tipo selectatec
|  | 15.4.2 Sistema de freno |  | Freno central o minimo en dos ruedas
15.5 Panel de control y seguridad |  | 15.5.1 Opciones de Visualización |  | a. Visualización de parámetros medidos
b. Visualización de onda de presión o volumen de las vías aéreas
15.6 Accesorios para la máquina de anestesia |  | 15.6.1 Una batería recargable interna con autonomía de mínimo 1 hora
15.6.2 Dos canisters reusables
15.6.3 Cinco sensores de flujo reusables por cada tipo de paciente
NOTA: el caso de máquinas de anestesia que oferten tecnologías superiores en sensores de flujo con vida útil igual a la del equipo, la cantidad solicitada será de mínimo 2 sensores por máquina, siempre y cuando el proponente certifique en ficha técnica dicho nivel de vida útil y compatibilidad para todos los pacientes.
15.6.4 Diez circuitos adultos desechables con balón libre de látex de 2 litros
15.6.5 Diez circuitos pediátricos desechables con balón libre de látex de 1 litro
15.6.6 Un paquete de trampas de H20 x 20 para Capnografía
15.6.7 Un paquete de líneas de muestreo x 20 para Capnografía
15.6.8 Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
15.6.9 Una manguera de aire y oxígeno con acoples tipo (LOS CONECTORES SERAN SEGÚN LAS CONDICIONES DE INSTALACION DE LA ENTIDAD)
LA MÁQUINA DE ANESTESIA DEBE CONTAR CON UN MONITOR MULTIPARÁMETROS PARA CIRUGÍA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:
15.7 Monitor Multiparámetros | 15.7.1 Programación de paciente | Programable adulto, pediátrico y neonatal
| 15.7.2 Tipo de pantalla | Pantalla a color LCD o TFT
| 15.7.3 Tamaño de la pantalla | Pantalla estándar o táctil de mínimo 10 pulgadas
| 15.7.4 Parámetros medidos | a. Medición de ecg de 5 derivadas y onda en tiempo real
b. Medición de frecuencia cardiaca
c. Medición de respiración
d. Medición de oximetría
e. Medición de presión no invasiva modo manual y automático
f. Medición de temperatura
g. Medición de la profundidad anestésica
h. Medición de la presión invasiva
i. dos canales de presión invasiva
| 15.7.5 Visualización de datos numéricos | a. Frecuencia cardiaca
b. Frecuencia respiratoria
c. Porcentaje de SpO2
d. Temperatura
e. Presión arterial no invasiva
f. Presión invasiva
g. Profundidad anestésica
| 15.7.6 Visualización de ondas de: | a. Ecg
b. Respiración
c. SpO2
d. Pletismografía
e. IBP
f. Profundidad anestésica
| 15.7.7 Indicadores en pantalla de: | a. Estado de la batería
b. Alarmas
c. Alimentación
d. Con textos y funciones en pantalla en idioma castellano
| 15.7.8 Batería | a. Autonomía | mínimo 60 minutos
| 15.7.9 Alarmas y sistemas de protección | a. Alarmas audibles, visuales y ajustables para todos los parámetros: SPO2, Ecg, Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria, IBP, PANI (sistólica, diastólica y media), temperatura, Profundidad anestésica
b. Protección contra desfibrilación y electrobisturis
| 15.7.10 Alimentación eléctrica | 110-120 VAC / 50 – 60Hz
| 15.7.11 Accesorios | a. Dos brazaletes adultos reutilizables libres de látex
b. Dos brazaletes pediátricos reutilizables libres de látex de cada una de las siguientes referencias: 5 y 7”
c. Una caja por cada tamaño de brazaletes desechables neonatales para las referencias No. 1, 2, 3 y 4
d. Una Interface de presión arterial no invasiva de mínimo 2 m de longitud con acople rápido
e. Un sensores de oximetría de dedo tipo pinza adulto reutilizables
f. Un sensores de oximetría tipo pinza pediátrico reutilizables
g. Un sensores de oximetría reutilizables tipo wrap neonatal
h. Una caja de sensores de oximetría desechables neonatales
i. Una Interface de SpO2 de mínimo 2 m de longitud
j. Un sensores de temperatura de piel
k. Un sensores de temperatura transesofágico (Uno adulto y uno pediátrico)
l. Una Interfaces de ecg de cinco derivaciones
m. Dos juegos de latiguillos x 5
n. Un Juego de electrodos ecg x 100
o. Una Interface de medición de profundidad anestésica
p. 1 caja por 10 sensores de profundidad anestésica adulto, con fecha de vencimiento no menor a dos años contados a partir de la fecha de instalación de la máquina
q. 1 caja por 10 sensores de profundidad anestésica pediátrico/neonatal, con fecha de vencimiento no menor a dos años contados a partir de la fecha de instalación de la máquina
r. Un cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2 m de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
15.8 GARANTIA |  | 15.8.1 1 AÑO
15.8.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
15.8.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
15.8.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
15.9 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
15.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
15.11 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
15.12 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## MESA DE NOCHE (hidden)
ITEM 18 MESA DE NOCHE HOSPITALARIA
ESPECIFICACIONES
18.1 Generales |  | 18.1.1 Estructura | a. Plástico ABS o metálica
b. Minimo 1 cajón superior
c. Cajón inferior con puerta para almacenar las pertenencias del paciente
18.2 Ruedas |  | a. Con 4 ruedas
b. Con freno en minimo 2 de ellas
18.3 GARANTIA | 18.3.1 6 meses

## MESA PUENTE (hidden)
ITEM 19 MESA PUENTE
ESPECIFICACIONES
19.1 Generales |  | 19.1.1 Estructura | Plástico ABS o metálica
|  | 19.1.2 Altura | Con altura graduable
|  | 19.1.3 Longitud | Máximo 80 cm
|  | 19.1.4 Capacidad de peso | Máximo 20 kilos
19.2 Ruedas |  | a. Con 4 ruedas
b. Con freno en minimo 2 de ellas
19.3 GARANTIA | 19.3.1 6 meses

## MESA DE PARTOS
ITEM 6 MESA DE PARTOS
ESPECIFICACIONES
17.1 Generales | 17.1.1 Sistema | a. Electrohidráulico o electromecánico
b. Para atención de partos
| 17.1.2 Estructura | a. En acero inoxidable
b. Con base rígida
c. Chasis con cuatro (4) ruedas
d. Freno central
f. Con columna de elevación
| 17.1.3 Movimientos | a. Ascenso y descenso (Hi – low)
b. Inclinación lateral izquierda – derecha
c. Trendelemburg y Antitrendelemburg
| 17.1.4 Placa de piernas | Desmontables
| 17.1.5 Soporte de pies o taloneras | Desmontables
| 17.1.6 Soporte de brazos | a. Desmontables
b. Inclinables
| 17.1.7 Capacidad de carga | a. Estática mínima de 180 Kg
b. Segura de trabajo mínima de 120 Kg
| 17.1.9 Accesorios | a. Dos cubetas intercambiables para desechos orgánicos e inorgánicos producidos en las intervenciones obstétricas
b. Dos soportes de brazos
c. Dos soportes de pies o taloneras
d. Dos perneras para posición ginecológica intercambiables
f. Una mesa para instrumental quirúrgico (Mesa de mayo)
g. Un juego de colchonetas Antialérgico, antiescaras, antifluído, ignífugo, sin costuras y de alta densidad con un espesor minimo de 70 mm de acuerdo a la las medidas de la mesa
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
17.2 GARANTIA | 17.2.1 1 AÑO
17.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
17.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
17.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
17.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
17.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
17.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
17.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## NEVERA 50 LITROS
ITEM 7 NEVERA PARA MEDICAMENTOS 50 LTS
ESPECIFICACIONES
19.1 Generales | 19.1.1 Composición |  | Un (1) cuerpo vertical, no Frost. Descongelamiento automático.
| 19.1.2 Datos |  | Controlador con display.
| 19.1.3 Cámara y entrepaños |  | a. Gabinete en material inoxidable
b. Con divisiones o estantes
| 19.1.4 Volumen neto |  | minimo 50 litros
| 19.1.5 Control |  | Microprocesador; con Mínimo dos sensores o sondas para medir temperatura.
| 19.1.6 Alarmas visibles y audibles |  | a. Para baja y alta temperatura programables.
b. Para fallo de energía.
| 19.1.7 Temperatura |  | De 2 a 8 °C.
| 19.1.8 Puerta |  | a. Puerta panorámica con vidrio templado.
b. Con sistema de cierre de seguridad.
| 19.1.9 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V / 50 – 60 Hz.
| 19.1.10 Accesorios |  | Con un Termohigrómetro con rango de medición de 0 a 50 °C y rango de medición de humedad relativa de 10 a 99% y un termómetro de maximas y minimas, deben venir calibrados
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
19.4 GARANTIA |  | 19.4.1 1 AÑO
19.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
19.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
19.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
19.5 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
19.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
19.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
19.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## NEVERA 270 LITROS
ITEM 8 NEVERA PARA MEDICAMENTOS 270 LTS
ESPECIFICACIONES
20.1 Generales | 20.1.1 Composición |  | Un (1) cuerpo vertical, no Frost. Descongelamiento automático.
| 20.1.2 Datos |  | Controlador con display.
| 20.1.3 Cámara y entrepaños |  | a. Gabinete en material inoxidable
b. Con divisiones o estantes
| 20.1.4 Volumen neto |  | 270 A 300 litros
| 20.1.5 Control |  | Microprocesador; con Mínimo dos sensores o sondas para medir temperatura.
| 20.1.6 Alarmas visibles y audibles |  | a. Para baja y alta temperatura programables.
b. Para fallo de energía.
| 20.1.7 Temperatura |  | De 2 a 8 °C.
| 20.1.8 Puerta |  | a. Puerta panorámica con vidrio templado.
b. Con sistema de cierre de seguridad.
| 20.1.9 Fuente |  | Alimentación eléctrica 110-120V / 50 – 60 Hz.
| 20.1.10 Accesorios |  | Con un Termohigrómetro con rango de medición de 0 a 50 °C y rango de medición de humedad relativa de 10 a 99% y un termómetro de maximas y minimas, deben venir calibrados
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
20.4 GARANTIA |  | 20.4.1 1 AÑO
20.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
20.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
20.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
20.5 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
20.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
20.7 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
20.8 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## BASCULA PESA BEBES
ITEM 9 BASCULA PESA BEBES
ESPECIFICACIONES
21.1 Generales | 21.1.1 Tipo | Báscula digital
| 21.1.2 Clase | Bascula de sobremesa
| 21.1.3 Sistema | Electrónico
| 21.1.4 Capacidad de carga | Minimo 20kg
| 21.1.5 División de escala o resolución | De máximo 10 gramos
| 21.1.6 Unidades de medida | Kg
| 21.1.7 Display | Tipo LED o LCD
| 21.1.8 Teclado | Teclas tipo pulsador o teclado de membrana
| 21.1.9 Fuente de alimentación eléctrica | Baterías recargables incluidas con el equipo y alimentación eléctrica de 110 - 120 VAC mediante fuente o adaptador AC/DC
| 21.1.10 Funciones | a. Tara
b. Hold
c. Apagado automático
| 21.1.11 Accesorios | a. Mínimo dos (2) juegos de batería recargable de repuesto y un cargador
b. Infantómetro
c. Dos colchonetas de pesado
d. Topes para cabeza y pies
e. Dos cintas métricas
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
21.2 GARANTIA | 21.2.1 1 AÑO
21.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
21.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
21.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
21.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
21.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
21.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
21.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## REGULADOR DE OXIGENO
ITEM 10 REGULADOR DE OXIGENO CON FUJOMETRO
ESPECIFICACIONES
22.1 Generales | 22.1.1 Medidor de presion de entrada | Manometro
| 22.1.2 presion de entrada | de 0 a 4000 psi
| 22.1.3 Medidos de flujo de salida | flujometro
| 22.1.4 flujo de salida | de 0 a 15 litro por minuto
| 22.1.5 Conexión | CGA 540
| 22.1.4 Conexión de salida | Rosca macho para humidificador
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
22.2 GARANTIA | 22.2.1 1 AÑO
22.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
22.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
22.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
22.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
22.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
22.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparacion sera asumido por la entidad.
22.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## FLUJOMETRO DE PARED
ITEM 11 FUJOMETRO DE PARED
ESPECIFICACIONES
23.1 Generales | 23.1.1 Adaptador a pared | Chemetron
| 23.1.3 Medidos de flujo de salida | flujometro
| 23.1.4 flujo de salida | de 0 a 15 litro por minuto
| 23.1.5 Conexión | CGA 540
| 23.1.4 Conexión de salida | Rosca macho para humidificador
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
23.2 GARANTIA | 23.2.1 1 AÑO
23.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
23.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
23.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
23.3 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
23.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
23.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparacion sera asumido por la entidad.
23.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## RESUCITADOR NEONATAL
ITEM 12 RESUCITADOR NEONATAL
ESPECIFICACIONES
24.1 Generales | 24.1.1 Resucitador | 24.1.1 Manómetro de aguja de -10 a 80 cmH2O
24.1.2 Conexión de salida de gas para empate con piezas en T
24.1.3 Control de PIP
24.1.4 Caudal de entrada de gas de 5Lts a 15 Lts por minuto
24.1.5 Presión inspiratoria pico (PIP) entre 2 a 75 cmH2O en relación al caudal de entrada.
24.1.6 Presión PEEP de 1 a 25 cmH2O en relación al caudal de entrada.
24.1.7 Rango de temperatura de funcionamiento: de -18 a 50 °C hasta 95% de humedad
| 24.1.2 Blender | Blender con flujometro de 0 a 15 LPMs
| 24.1.3 Humidificador de base calefactora | 24.1.3.1 Control independiente en la cámara y el circuito.
24.1.3.2 Alarmas auditivas y sonoras
24.1.3.3 Cámara de alimentación automática con dos flotadores
24.1.3.4 Control de temperatura entre 37°C y 31° C
24.2 Accesorios |  | 24.2.1 10 Línea de suministro de GAS
24.2.2 1 Adaptador de entrada de gas
24.2.3 1 pulmón de prueba
24.2.4 1 tapa de liberación de presión máxima de recambio
24.2.5 10 circuitos con pieza en T para reanimación de lactantes
24.2.6 10 Máscaras de reanimación de lactantes
24.2.7 Atril ecualizable con soporte neonatal y soporte para blender
24.2.8 1 conector de aire y 1 conector de oxigeno
24.2.9 1 manguera de aire y 1 manguera de oxigeno
24.2.10 1 Cable calefactor bicalentado
24.2.11 1 Sensor de temperatura
24.2.12 1 Soporte para humidificador en el atril.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
24.3 GARANTIA | 24.3.1 1 AÑO
24.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
24.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
24.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
24.4 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
24.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
24.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
24.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## SERVOCUNA
ITEM 13 SERVOCUNA
ESPECIFICACIONES
25.1 Generales | 25.1.1 Control |  | Microprocesador
| 25.1.2 Estructura |  | a. Acrílicos laterales removibles con 2 o más pasa cánulas.
b. Con 4 puertas Acrílicos laterales y frontales removibles
| 25.1.3 Display |  | a. Pantalla LCD, TFT o display LED
b. Visualización de los parámetros de: temperatura modo piel
| 25.1.4 Indicadores |  | a. Potencia del calefactor
b. Conexión de fuente de alimentación
| 25.1.5 Alarmas audibles y visibles de: |  | a. Temperatura de piel
b. Falla del sistema de calefacción
c. Fallo en el sensor de piel
d. Fallo del suministro eléctrico
| 25.1.7 Controles |  | De temperatura modo piel mínimo 34 oC, máximo 38 °C con exactitud de 0,3 oC
| 25.1.8 Alimentación eléctrica |  | 110-120V / 50 - 60Hz
25.2 Ruedas | 25.2.1 Cantidad |  | 4
| 25.2.2 Sistema de freno |  | En las 4 ruedas
25.3 Lámpara de calor radiante o sistema de radiación infrarroja indirecta. | 25.3.1 Rango efectivo de radiación |  | > 1000uW/cm2
25.4 Accesorios |  | 25.4.1 Un Colchón en material impermeable, lavable, antialérgico y anti – fluidos
25.4.2 Dos sensores de temperatura de piel
25.4.3 Un Atril
25.4.4 Cinco (5) Microfiltros de aire
25.4.5 Un Cable de alimentación eléctrica de mínimo 2 m de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
25.5 GARANTIA |  | 25.5.1 1 AÑO
25.5.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
25.5.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
25.5.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
25.6 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
25.7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
25.8 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
25.9 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## SILLA DE RUEGDAS
ITEM 14 SILLA DE RUEDAS
ESPECIFICACIONES
26.1 Generales | 26.1.1 Apoyabrazos | fijos
| 26.1.2 Estructura | Tubería col rollad
| 26.1.3 Ruedas traseras | Minimo Calibre 18
| 26.1.4 Ruedas delanteras | De 8”
| 26.1.5 Descansa pies | Con altura graduable.
| 26.1.6 Tapicería | En cordobán liso y lavable.
| 26.1.7 Acabados | En cromo
| 26.1.8 Capacidad | mínimo 90 Kg
| 26.1.9 Sistema de frenos | Frenos de parqueo
26.2 Accesorios | Atril porta sueros con ganchos
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
26.3 Garantía | 26.3.1 1 Año

## SUCCIONADOR
ITEM 15 SUCCIONADOR
ESPECIFICACIONES
27.1 Generalidades | 27.1.1 Funcionamiento |  | Unidad de succión eléctrica
| 27.1.2 Peso del equipo |  | Máximo 3,5 kg
| 27.1.3 Presión de succión |  | Mínimo 563 mmHg
| 27.1.4 Nivel de ruido |  | Máximo 65 dB
| 27.1.5 Desplazamiento |  | Mínimo 15 l/min
| 27.1.6 Vacuometro |  | Incluye Vacuometro en el panel frontal
| 27.1.7 Perilla de succión o regulador de vació |  | incluye perilla de regulación en el panel frontal
| 27.1.8 Requerimientos eléctricos |  | 110 - 120 VAC / 50 - 60 Hz
27.2 Recipiente de recolección de fluidos | 27.2.1. Material |  | Plástico de 2 lts
27.3 Accesorios | 27.3.1 Un receptal plástico de repuesto de 2 lts
27.3.2 Mínimo diez (10) unidades de filtros microvianos
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
27.2 GARANTIA |  | 27.2.1 1 AÑO
27.2.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
27.2.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
27.2.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
27.3 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
27.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
27.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
27.6 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## VENTILADOR DE TRANSPORTE
ITEM 16 VENTILADOR DE TRANSPORTE
ESPECIFICACIONES
30.1 Generales | 30.1.1 Tipo de paciente |  |  | Adulto, pediátrico
| 30.1.2 Tipo de pantalla |  |  | De mínimo 8"
| 30.1.3 Alimentación eléctrica |  |  | 110 VAC / 50 - 60 Hz
| 30.1.4 Modos ventilatorios |  |  | 30.1.4.1 CMV (Controlado por presión o por volumen)
30.1.4.2 AC (Controlado por presión o por volumen)
30.1.4.3 SIMV (Controlado por presión o por volumen)
30.1.4.4 CPAP (Controlado por presión o por volumen)
30.1.4.5 BIPAP (Controlado por presión o por volumen)
| 30.1.5 Alarmas audibles y visibles |  | 30.1.5.1 Frecuencia respiratorio Alta
30.1.5.2 Apena
30.1.5.3 Fugas
30.1.5.4 Presión de suministro bajo
30.1.5.5 Batería (Baja)
| 30.1.6 Compatibilidad de circuito paciente |  | Compatible con circuito universal
30.2 Accesorios | 30.2.1 Una batería con autonomía mínima de 2 horas
30.2.2 Un juego de mangueras de alimentación neumática (aire y oxígeno) compatibles con las tomas de gases medicinales de la institucionales
30.2.3 Un cable de alimentación eléctrica de minimo 2 metros
30.2.4 circuito paciente adulto y pediátrico, 2 unidades por cada tamaño
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
30.3 GARANTIA |  | 30.3.1 1 AÑO
30.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
30.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
30.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
30.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
30.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
30.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
30.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## VENTILADOR MECANICO
ITEM 17 VENTILADOR MECANICO
ESPECIFICACIONES
31.1 Generales | 31.1.1 Tipo de paciente |  |  | Adulto, pediátrico
| 31.1.2 Pantalla |  |  | De mínimo 10" y que permita la visualización de por lo menos 2 curvas con respecto al tiempo
| 31.1.3 Alimentación eléctrica |  |  | 110 VAC / 50 - 60 Hz
| 31.1.3 Modos ventilatorios |  | a. Controlados por volumen | a.1 Ventilación mandatoria controlada
a.2 Ventilación mandatoria minuto / ventilación con soporte adaptativo o su equivalente
a.3 Ventilación mandatoria intermitente sincronizada
a.4 Ventilación Dual en al menos dos modos controladados por volumen
a.5 Asistido controlado
|  |  | b. Controlados por presión | b.1 Ventilación con liberación de presión en la vía área / APRV como modo independiente
b.2 BIPAP/ DUO PAP/ BILEVEL/ BIVEN
b.3 Ventilación mandatoria intermitente sincronizada
b.4 Ventilación dual en al menos tres modos controlados por presión
|  |  | c. Modo en asa cerrada | ASV, MMV o su equivalente
|  |  | d. Espontáneos | Presión positiva continua en la vía área / CPAP mas presión soporte
|  |  | e. Terapia de o2 | De alto flujo incorporado en el ventilador
|  |  | f. Capnografía | Capnografía volumétrica O etCO2, Vco2, Vt/Vd, Vds y capnograma
|  |  | g. Sistema compensación de fugas | Automática al 100%
|  |  | h. Compensación de tubo | Automática
|  |  | i. Salidas | Nebulizador de medicamentos neumático o mecánico
| 31.1.6 Alarmas audibles y visibles |  | a. Presión en las vías respiratorias alta / baja
b. Volumen minuto espirado alto / bajo,
c. volumen tidal alto / bajo
d. Tiempo de apnea (de 15 a 60 seg)
e. Concentración de o2 inspirado alta / baja
f. Frecuencia respiratoria alta y baja
g. Batería
h. Temperatura del gas de ventilación inspirado
i. Fuente de alimentación
| 31.1.6 Compatibilidad de circuito paciente |  | Compatible con circuito universal
31.2 Accesorios | 31.1.1 Una batería con autonomía mínima de 2 horas
31.1.2 Un juego de mangueras de alimentación neumática (aire y oxígeno) compatibles con las tomas de gases medicinales institucionales
31.1.3 Un Carro de transporte con canastilla de accesorios.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
31.3 GARANTIA |  | 31.3.1 1 AÑO
31.3.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
31.3.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
31.3.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
31.4 TIEMPO DE RESPUESTA |  | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
31.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO |  | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
31.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparación será asumido por la entidad.
31.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA |  | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## SILLA PATO
ITEM 18 SILLA PATO
ESPECIFICACIONES
33.1 Generales | 33.1.1 Silla ligera
33.1.2 Freno en minimo dos de sus ruedas
33.1.3 Altura graduable
33.1.4 Soporte y tapa para pato plástico, Incluir pato plástico
33.1.5 Apoya brazos
33.1.6 En material inoxidable
33.1.7 Capacidad de carga máxima de 90 Kg
33.1.8 Ancho del asiento 52cm mínimo
33.1.9 Ruedas de 3"
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
33.3 Garantía | 33.3.1 6 Meses

## MONITOR FETAL
ITEM 19 MONITOR FETAL
ESPECIFICACIONES
35.1 Generales | 35.1.1 Frecuencia de ultrasonido | De 1 a 3 MHz
| 35.1.2 Monitor | Tipo gemelar
| 35.1.3 Rango de frecuencia | FHR entre 20 a 250 LPM, con resolución de 1 LPM y precisión de 2 LPM o menor
| 35.1.4 Detección de movimiento fetal | Automático
| 35.1.5 Rango de toco | De 0 a 100%, con resolución igual o menor al 1 %
| 35.1.7 Puertos de conexión | a. Con conectividad a red de monitoreo y conectividad a PC
b. USB 2.0 o superior
c. Ethernet LAN
| 35.1.8 Funciones de monitoreo y mediciones | b. Fetocardia
c. Actividad Intra-uterina
d. ECG fetal
| 35.1.9 Alimentación Eléctrica | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz
35.2 Pantalla | 35.2.1 Tipo | a. Pantalla LCD o TFT
b. Con textos, mensajes en pantalla y panel de control en idioma castellano
| 35.2.2 Tamaño | Mínimo de 6,5"
35.3 Accesorios |  | 35.3.1 Impresora térmica
35.3.2 Batería recargable para mínimo 2 horas de funcionamiento
35.3.3 Dos transductores de ultrasonido o fetocardia alámbricos
35.3.4 Un transductor toco o de actividad intrauterina alámbricos
35.3.5 Un pulsador o marcador de eventos de actividad intrauterina
35.3.8 Mínimo diez (10) unidades de papel térmico para la impresora interna
35.3.9 Un tarro de gel conductivo de ultrasonido
35.3.10 Dos correas de fijación para transductores
35.3.12 Un carro de transporte
35.3.13 Un Cable de conexión eléctrica grado hospitalario de mínimo 2m de longitud
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
35.4 GARANTIA | 35.4.1 1 AÑO
35.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
35.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
35.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
35.5 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
35.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
35.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparacion sera asumido por la entidad.
35.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## CENTRÍFUGA
ITEM 20 CENTRÍFUGA
ESPECIFICACIONES
36.1 Generales | 36.1.1 Capacidad | 12 tubos
| 36.1.2 Rango de Velocidad | 500rpm y máximo 5000rpm
| 36.1.3 Visualización | De velocidad en rpm y tiempo programados
| 36.1.5 Control | por microprocesador
| 36.1.6 Seguro | Seguro de tapa, liberación de emergencia del seguro de la tapa.
| 36.1.7 Nivel de ruido | Nivel de ruido bajo
| 36.1.8 Alimentación Eléctrica | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz
36.2 Accesorios |  | 36.2.1 un juego de portatubos
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
36.4 GARANTIA | 36.4.1 1 AÑO
36.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
36.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
36.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
36.5 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
36.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
36.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparacion sera asumido por la entidad.
36.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.

## BAÑO SEROLÓGICO
ITEM 21 BAÑO SEROLÓGICO
ESPECIFICACIONES
37.1 Generales | 37.1.1 temperatura | variable hasta 100°C
| 37.1.2 Alarmas visuales | Indicador luminoso de cambio de temperatura
| 37.1.3 Visualización | Sistema de control de sobretemperatura
| 37.1.4 Ciclos | Registro visible de temperatura y velocidad
| 37.1.5 Control | Con gradilla de entre 12 y 20 tubos
| 37.1.6 Precisión de control | ±1,5°C.
| 37.1.8 Alimentación Eléctrica | 110-120 VAC / 50 - 60 Hz
37.2 Accesorios |  | 37.2.1 termómetro de máximas y mínimas hasta 100°c resistente al calor.
CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA
37.4 GARANTIA | 37.4.1 1 AÑO
37.4.2 El oferente garantiza que la garantía iniciará desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado.
37.4.3 El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento.
37.4.4 El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción.
37.5 TIEMPO DE RESPUESTA | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico.
37.6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimientos preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo.
37.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para la entidad, cuando los daños sean ocasionados por causas atribuibles a la mala operación por parte del personal asistencial que opere los mismo el valor de la reparacion sera asumido por la entidad.
37.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante el año siguiente al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la entidad, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual.