## PLAN DE TRABAJO MODELO (2)
PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
Programa de Formación: |  | INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES |  |  |  |  | Ficha Programa: | 2918008
Competencia: |  | INSTALAR ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE ACUERDO CON REGLAMENTO TÉCNICO. MONTAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVA
Resultado de aprendizaje: |  | 638301 - RAP2: EJECUTAR LA INSTALACIÓN DE LA ACOMETIDA Y EL SISTEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA DE ACUERDO CON LOS DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DEL FABRICANTE Y NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. MONTAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON NORMATIVA. 638262 - RAP2: REALIZAR SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES.
Proyecto formativo: |  | ADECUACIÓN DE LAS REDES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASOCIADAS AL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | Código del proyecto:
Jornada: |  | NOCHE - SÁBADO | Fecha inicio trimestre: | 2024-10-01 | Fecha fin trimestre: | 2024-10-15 | Trimestre académico: | IV - 2024 | 7 clases
Nombre del instructor |  | JOHN EDUAR ZULUAGA R.
No | NOMBRE DEL APRENDIZ |  |  | AP 3. Adecuación y montaje de un sistema eléctrico eficiente. |  |  |  |  | AP 3. Adecuación y montaje de un sistema eléctrico eficiente. |  |  |  |  | AP 3. Adecuación y montaje de un sistema eléctrico eficiente.
|  |  |  | MONTAJE DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  | MANTENIMIENTO A LAS REDES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA |  |  |  |  | MONTAJE DE ELEMENTOS EN EL LABERINTO DE PRACTICAS
|  |  |  | TIPO DE EVIDENCIA: |  | CONOCIMIENTO |  |  | TIPO DE EVIDENCIA: |  | DESEMPEÑO / PRODUCTO |  |  | TIPO DE EVIDENCIA: |  | DESEMPEÑO / PRODUCTO
|  |  |  | FORMA DE ENTREGA |  | FECHA DE ENTREGA | ENTREGA |  | FORMA DE ENTREGA |  | FECHA DE ENTREGA | ENTREGA |  | FORMA DE ENTREGA |  | FECHA DE ENTREGA | ENTREGA
|  |  |  | FÍSICA | expo |  | SI | NO | FÍSICA | DIGITAL |  | SI | NO | FÍSICA | DIGITAL |  | SI | NO
1 | LUIS DAVID MARIN CHAVERRA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
2 | JOSÉ ESTEBAN LÓPEZ LOTERO |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
3 | LESLY DAHIANA VALENCIA BARRIOS |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
4 | SANTIAGO MANRIQUE ARIAS |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
5 | CHRISTIAN CAMILO TAMAYO ORTIZ |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
6 | SANTIAGO HERNANDEZ PEREZ |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
7 | REINALDO OSPINA LOAIZA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
8 | ANGELA NEREIDA CARDENAS PULIDO |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
9 | ANDRES JULIAN LOPEZ CORTES |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
10 | CRISTIAN CALVO CARDONA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
11 | BAYRON ANTONIO DIAZ AGUDELO |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
12 | JOSE LUIS TASCON TABARES |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
13 | NEIRON GERMAN ESCOBAR DIAZ |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
14 | LUIS MIGUEL GIRALDO VILLEGAS |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
15 | KATERINE JARAMILLO CAICEDO |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
16 | JUAN FELIPE AGUIAR VITONAS |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
17 | YESICA LICETH BETANCOURT SABOGAL |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
18 | LUIS FERNANDO VALENCIA MARIN |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
19 | JORGE ELIECER TRUJILLO GARCÍA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
20 | RICARDO ANDRES GIRALDO CARDONA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
21 | JAIME SANCHEZ GONZALES |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
22 | ALEXANDER SALCEDO GOMEZ |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
23 | EMILIO SANCHEZ GARZON |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
24 | ERMINSON TASCON GORDILLO |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
25 | MARIO FERNANDO BOLIVAR TABARES |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
26 | ESNEIDER TRUJILLO GARCIA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
27 | FRANCISCO URBANO PULIDO HORTUA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
28 | RAÚL BORRERO CASTRILLÓN |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
29 | MAURICIO ARCILA GOMEZ |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
30 | OSCAR HERNAN DAVALOS GRANADA |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28
31 | JOSE DANIEL TRESPALACIOS MENDEZ |  |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  |  | 2024-11-13 |  |  |  |  | 2024-11-28

## PLAN DE TRABAJO MODELO (hidden)
PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE
Programa de Formación: |  | INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES |  |  |  |  | Ficha Programa: | 2279010
Competencia: |  | MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Resultado de aprendizaje: |  | 610045 - RAP1: COMPRENDER LOS PRINCIPIOS Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES VIGENTES. 610044 - RAP2: CONECTAR LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y EQUIPOS DE MEDIDA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 610043 - RAP3: INTERPRETAR LA RESPUESTA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, Y PLANTEAR OPCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS.
Proyecto formativo: |  | ADECUACIÓN DE LAS REDES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASOCIADAS AL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | Código del proyecto: | 795947
Jornada: |  | TARDE | Fecha inicio trimestre: | 2022-02-01 | Fecha fin trimestre: | 2022-04-09 | Trimestre académico: | I - 2022
Nombre del instructor
No | NOMBRE DEL APRENDIZ |  |  | ACTIVIDAD DE PROYECTO 1 Caracterizacion del sistema electrico y equipos de usuarios en todo el sistema / ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE conocimiento |  |  |  |  | ACTIVIDAD DE PROYECTO 1 Caracterizacion del sistema electrico y equipos de usuarios /ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE desempeño |  |  |  |  | ACTIVIDAD DE PROYECTO 2 Diseño de la instalacion con base en parametros electricos de acuerdo con los requerimientos de la instalacion / ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE producto
|  |  |  | IDENTIFICAR EL PRINCIPIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA TEORÍA ATÓMICA. RECONOCER LOS COMPONENTES DE UN CIRCUITO ELÉCTRICO DE ACUERDO CON LA APLICACION EN CORRIENTE CONTINUA O CORRIENTE ALTERNA. |  |  |  |  | INTERPRETAR LOS RESULTADOS DE LAS MEDICIONES DE ACUERDO CON LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE CIRCUITOS. ( Construye circuitos basicos con corriente alterna ) |  |  |  |  | SELECCIONAR LOS EQUIPOS DE MEDIDA DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS DEL CIRCUITO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. (Medicion de parametros electricos Tension, Resistencia, Corriente, Potencia. Dimensionamiento de circuitos conductores y protecciones.)
|  |  |  | TIPO DE EVIDENCIA: |  | CONOCIMIENTO |  |  | TIPO DE EVIDENCIA: |  | DESEMPEÑO / PRODUCTO |  |  | TIPO DE EVIDENCIA: |  | DESEMPEÑO / PRODUCTO
|  |  |  | FORMA DE ENTREGA |  | FECHA DE ENTREGA | ENTREGA |  | FORMA DE ENTREGA |  | FECHA DE ENTREGA | ENTREGA |  | FORMA DE ENTREGA |  | FECHA DE ENTREGA | ENTREGA
|  |  |  | FÍSICA | DIGITAL |  | SI | NO | FÍSICA | DIGITAL |  | SI | NO | FÍSICA | DIGITAL |  | SI | NO
1 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
2 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
3 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
4 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
5 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
6 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
7 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
8 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
9 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
10 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
11 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
12 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
13 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
14 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
15 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
16 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
17 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
18 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
19 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
20 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
21 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.
22 |  |  |  | x | x | 31 de Oct. |  |  | x |  | 15 de Nov |  |  | x | x | 05 de Dic.

## Programacion montar componentes (hidden)
PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE | [10 empty] | MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO 240 horas
Programa de Formación: |  | INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES |  |  |  |  | Ficha Programa: | 2279010 |  |  | 610045 - RAP1: COMPRENDER LOS PRINCIPIOS Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES VIGENTES. 610044 - RAP2: CONECTAR LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y EQUIPOS DE MEDIDA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 610043 - RAP3: INTERPRETAR LA RESPUESTA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, Y PLANTEAR OPCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS.
Competencia: |  | MONTAR COMPONENTES ELÉCTRICOS DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTO TÉCNICO
Resultado de aprendizaje: |  | 610045 - RAP1: COMPRENDER LOS PRINCIPIOS Y SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES VIGENTES. 610044 - RAP2: CONECTAR LOS COMPONENTES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO Y EQUIPOS DE MEDIDA, ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 610043 - RAP3: INTERPRETAR LA RESPUESTA DEL CIRCUITO ELÉCTRICO, Y PLANTEAR OPCIONES DE MEJORA DE ACUERDO CON PARÁMETROS TÉCNICOS DEFINIDOS.
Proyecto formativo: |  | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE LA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA EN EL AMBIENTE DE APRENDIZAJE DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE LA CONSTRUCCION MEDIANTE LA APLICACION DE TECNOLOGIAS DE DOMOTICA. |  |  |  |  | Código del proyecto: | 795947
Jornada: |  | TARDE - NOCHE | Fecha inicio trimestre: | 2022-04-18 | Fecha fin trimestre: | 2022-07-02 | Trimestre académico: | II - 2022
Nombre del instructor |  | Olga Hiliana Ramirez Colonia
Fecha | Horas | ACTIVIDAD | [6 empty] | ESTRATEGIA | AMBIENTE | CRITERIO DE EVALUACION | EVIDENCIA
2022-10-06 | 7 | Teoria atomica de la materia (Repaso de conocimientos previos) | [6 empty] | Mapa conceptual. Preguntas | Sena CC | Participacion activa de la actividad | Preguntas y respuestas.
2022-10-11 | 7 | Historia de la electricidad | [6 empty] | Juego de roles | Sena CC | Interpreta el papel de alguno de los padres de la electricidad | Participacion
2022-10-13 | 7 | Historia de la electricidad | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Elabora un circuito simple de la historia de la electricidad | Participacion
2022-10-18 | 7 | Principios basicos de la electricidad | [6 empty] | Clase magistral acompañada de videos | Sena CC | Evaluacion escrita | Desarrollo de taller en clase
2022-10-20 | 7 | Conceptualizacion :circuito abierto, El circuito cerrado, corto circuito | [6 empty] | Clase magistral acompañada de videos | Sena CC | Identifica cada uno de los tipos de circuitos. | Registro fotografico informe
2022-10-25 | 7 | La resistencia electrica y medicion de resistencia | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Mide correctamente la resistencia electrica | Registro fotografico informe
2022-10-27 | 7 | La tension electrica y medicion de tension AC y DC | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Mide con seguridad la tension electrica | Registro fotografico informe
2022-11-01 | 7 | La corriente electrica y medicion de corriente | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Mide con seguridad la corriente electrica | Registro fotografico informe
2022-11-03 | 7 | Efectos de la corriente electrica | [6 empty] | Charla acompañada de experimentos | Sena CC | Identifica los efectos de la corriente electrica en el cuerpo humano. | Informe en cuaderno de notas
2022-11-08 | 7 | Circuitos en serie y paralelo | [6 empty] | Taller en clase | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-11-10 | 7 | Circuitos mixtos | [6 empty] | Taller en clase | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-11-15 | 7 | Ley de corrientes de Kirchoff | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Reconoce SPT residencial y su conformidad con el retie | Taller
2022-11-17 | 7 | Ley de tensiones de Kirchoff | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Reconoce SPT residencial y su conformidad con el retie | Informe en cuaderno de notas
2022-11-22 | 7 | Efectos de la corriente electrica | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-11-23 | 7 | Resolver ecuaciones basicas con circuitos eletricos ley Watt | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-11-24 | 7 | Circuitos inductivos | [6 empty] | Presentacion magistral | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-11-27 | 7 | Circuitos inductivos | [6 empty] | Presentacion magistral | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-12-01 | 7 | Circuitos capacitivos | [6 empty] | Presentacion magistral | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-12-06 | 7 | Circuitos capacitivos | [6 empty] | Presentacion magistral | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-12-08 | 7 | La potencia trifasica y la correccion del factor de potencia | [6 empty] | Evaluacion | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Informe en cuaderno de notas
2022-12-13 | 7 | La potencia trifasica y la correccion del factor de potencia | [6 empty] | Evaluacion | Sena CC | Evaluacion escrita | Lista de chequeo
2022-12-15 | 7 | Evaluacion final | [6 empty] | Evaluacion | Sena CC | Registra mediciones y las compara con los calculos | Lista de chequeo
154
Nota Con la autorizacion del equipo ejecutor se decidio cambiar la competencia Instalar acometidas por Montar componentes electricos por cuanto se requiere la fundamentacion teorica antes de desarrollar acometidas.

## XXX (hidden)
PLAN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA RUTA DE APRENDIZAJE | [10 empty] | MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA
Programa de Formación: |  | INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES |  |  |  |  | Ficha Programa: | 2279010 |  |  | 610046 - RAP1: COMPRENDER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DOMÓTICO E INMÓTICO REQUERIDOS EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIAL Y COMERCIAL SEGÚN EL DISEÑO PROPUESTO. 610084 - RAP2: ALISTAR MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS E INSUMOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y NORMATIVIDAD VIGENTE. 610085 - RAP3: CONSTRUIR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DISEÑO, Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 610048 - RAP4: REALIZAR EL ACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS EN UN SISTEMA DOMÓTICO SEGÚN EL DISEÑO ELÉCTRICO ESTABLECIDO. 610047 - RAP5: INSTALAR EQUIPOS DE MEDICIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO. 610083 - RAP6: VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Competencia: |  | MONTAR INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS DE ACUERDO CON NORMATIVA
Resultado de aprendizaje: |  | 610046 - RAP1: COMPRENDER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DOMÓTICO E INMÓTICO REQUERIDOS EN LA AUTOMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIAL Y COMERCIAL SEGÚN EL DISEÑO PROPUESTO. 610084 - RAP2: ALISTAR MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS E INSUMOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y NORMATIVIDAD VIGENTE. 610085 - RAP3: CONSTRUIR LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL DE ACUERDO CON LOS PLANOS DE DISEÑO, Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 610048 - RAP4: REALIZAR EL ACOPLAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS EN UN SISTEMA DOMÓTICO SEGÚN EL DISEÑO ELÉCTRICO ESTABLECIDO. 610047 - RAP5: INSTALAR EQUIPOS DE MEDICIÓN, DIAGNÓSTICO Y CONTROL PARA LA CALIDAD Y EFICIENCIA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO CON EL DISEÑO ELÉCTRICO. 610083 - RAP6: VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL Y COMERCIAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
Proyecto formativo: |  | ADECUACIÓN DE LAS REDES Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS ASOCIADAS AL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN. |  |  |  |  | Código del proyecto: | 795947
Jornada: |  | TARDE - NOCHE | Fecha inicio trimestre: | 2022-04-18 | Fecha fin trimestre: | 2022-07-02 | Trimestre académico: | II - 2022
Nombre del instructor |  | Olga Hiliana Ramirez Colonia
Fecha | Horas | ACTIVIDAD | [6 empty] | ESTRATEGIA | AMBIENTE | CRITERIO DE EVALUACION | EVIDENCIA
2022-04-20 | 3 | Montaje de circuitos de iluminacion | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Instala circuitos de iluminacion | Desarrollo de taller en clase
2022-04-27 | 3 | Control en los circuitos de iluminacion | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Instala interruptores logica cableada | Desarrollo de taller en clase
2022-05-04 | 3 | Instalacion de tomacorrientes de uso final | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Instala correctamente tomacorrientes convencionales | Desarrollo de taller en clase
2022-05-11 | 3 | Control de cargas a partir de dispositivos sensores. | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Controla cargas a partir de modulos inteligentes | Desarrollo de taller en clase
2022-05-18 | 3 | Cableado de circuitos de control | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Elabora cableados de circuitos d control | Registro fotografico informe
2022-05-25 | 3 | Uso de relevadores | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Elabora cableados de circuitos de control usando relevadores | Registro fotografico informe
2022-06-01 | 3 | Sensores y actuadores | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Identifica e implementa circuitos con sensores y actuadores | Registro fotografico informe
2022-06-08 | 3 | Comunicación entre dispositivos inalambricos | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Identifica el funcionamiento del sistema domotico | Registro fotografico informe
2022-06-15 | 3 | Comunicación entre dispositivos inalambricos | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Manipula interruptores intelegentes | Registro fotografico informe
2022-06-22 | 3 | Implementacion de control domotico | [6 empty] | Practica cognitiva | Sena CC | Construye un circuito con sensores y actuadores para usos residencial | Informe en cuaderno de notas
2022-06-29 | 3 | Evaluacion final | [6 empty] | Evaluacion | Sena CC | Construye un circuito con sensores y actuadores para usos residencial | Lista de chequeo
30

## DATOS (hidden)
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-
REGIONAL VALLE
CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN
PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA
ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
CARPINTERÍA DE ALUMINIO
CATASTRO
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CONSTRUCCIÓN DE VIAS
CONSTRUCCION EN EDIFICACIONES
CONSTRUCCIONES LIVIANAS EN SECO
CONSTRUCCIONES LIVIANAS INDUSTRIALIZADAS EN SECO
CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTRUCTURAS EN GUADUA
CONTROL AMBIENTAL
DESARROLLO GRAFICO DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
DIBUJO ARQUITECTÓNICO
DIBUJO Y MODELADO ARQUITECTONICO Y DE INGENIERIA
GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
GESTIÓN PARA EL SUMINISTRO GASES COMBUSTIBLES Y NO COMBUSTIBLES
INSTALACION DE SISTEMAS ELECTRICOS RESIDENCIALES Y COMERCIALES
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y CONVERSION DE GASODOMESTICOS
INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA VIVIENDAS
INSTALACIONES PARA SUMINISTRO DE GAS COMBUSTIBLE EN EDIFICACIONES RESIDENCIALES Y COMERCIALES
LABORATORIO DE SUELOS
MAMPOSTERIA
MANEJO AMBIENTAL
MANEJO DE VIVEROS
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PISCINAS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES
MONITOREO AMBIENTAL
OPERACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA EXCAVACIÓN
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN DE AGUA
OPERACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE VERTIMIENTOS LÍQUIDOS
PINTURA ARQUITECTONICA Y ACABADOS ESPECIALES
PREVENCION Y CONTROL AMBIENTAL
PROGRAMACION DE APLICACIONES Y SERVICIOS PARA LA NUBE
SUPERVISION EN SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
TRATAMIENTO DE AGUA
JORNADA
MAÑANA
MAÑANA - TARDE
TARDE
TARDE - NOCHE
NOCHE - SÁBADO
TRIMESTRE ACADÉMICO
I - 2024
II - 2024
III - 2024
IV - 2024
TIPO DE EVIDENCIA
CONOCIMIENTO
DESEMPEÑO / PRODUCTO