## OFREC ECON M3
Mejoramiento y construcción de parques públicos, canchas deportivas, malecones, zonas verdes y boulevares en diferentes sectores del Distrito de Barranquilla (Fase VIII)
OFRECIMIENTO ECONOMICO MODULO 3
ITEM | DESCRIPCION | UNID | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUYE AIU | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2.00 METROS (VER DISEÑO) | ML | 3873
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN EN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS | ML | 1
1.03 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INCLUYE LOCALIZACION, NIVELACIÓN Y REPLANTEO . | M2 | 42308
1.04 | DEMOLICION DE JARDINERAS Y RETIRO DE MATERIALES | ML | 857
1.05 | DEMOLICION Y RETIRO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADA | M3 | 168
1.06 | DEMOLICIÓN DE GRADAS EXISTENTES Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 170
1.07 | DEMOLICIÓN DE VIGAS DE CIMENTACION INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M3 | 1
1.08 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1
1.09 | DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION | ML | 1630
1.1 | DEMOLICIÓN DE COLUMNAS DE SECCIONES HASTA 0.40 X 0.40 X 3 METROS EN CONCRETO | UN | 1
1.11 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 741
1.12 | DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO, ESPESORES MAYORES A 0.1 M HASTA 0.3 M | M2 | 1090
1.13 | DEMOLICIÓN DE BANCAS EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | UN | 4
1.14 | DEMOLICION DE CIMIENTO DE 0.30 X 0.30 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL. | ML | 1
1.15 | DEMOLICIÓN DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 4665
1.16 | DEMOLICIÓN, FRESADO Y RETIRO DE MATERIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO | M2 | 1
1.17 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1
1.18 | DEMOLICIÓN DE PLACAS EN CONCRETO ESPESOR ENTRE 0 Y 0,1 M | M2 | 2102
1.19 | DEMOLICIÓN DE MURO BAJO. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. | ML | 420
1.2 | DEMOLICIÓN DE PISO DE HUELLA Y CONTRAHUELLA DE ESCALERA EN GRANITO PULIDO | ML | 1
1.21 | DESMONTE Y RETIRO DE PARALES ALTURA MENOR 1 METRO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | UND | 1
1.22 | DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA H> 2 MTS Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO | M2 | 1
1.23 | DESMONTE DE ADOQUINES, INCLUYE RETIRO Y/O DISPOSICIÓN FINAL | M2 | 1
1.24 | DESMONTE DE SARDINEL | ML | 1
1.25 | DESMONTE DE LAVAMANOS | UND | 1
1.26 | DESMONTE DE SANTARIOS | UND | 1
1.27 | DESMONTE DE ORINAL | UND | 1
1.28 | DESMONTE DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO | UN | 1
1.29 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUTE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1
1.3 | DESMONTE Y RETIRO DE TUBERÍA DOMICILIARIA DE AGUAS NEGRAS | ML | 1
1.31 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA EN TEJA ASBESTO-CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA METALICA Y DISPOSICION FINAL EN BOTADERO | M2 | 1
1.32 | DESMONTE DE CIELO RASO | M2 | 1
1.33 | DESMONTE DE JUEGOS INFANTILES (JUEGOS VARIOS) - VER DISEÑO. | UN | 5
1.34 | DESMONTE DE MARCOS DE PORTERÍA DE CANCHA DEPORTIVA | UN | 22
1.35 | DESMONTE DE PUERTAS | UN | 1
1.36 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1
1.37 | DESMONTE DE MALLA DE CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1090
1.38 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA | M2 | 1
1.39 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25 | M2 | 30934
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA | M3 | 11567
2.02 | EXCAVACIÓN DE 0.30 X 0.30 METROS, Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | ML | 2468
2.03 | EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A LUGAR CERTIFICADO | M3 | 11482
2.04 | RELLENO EN MATERIAL DE SITIO | M3 | 1
2.05 | RELLENO DE PIEDRA CANTO RODADO PARA FILTRO | M3 | 1
2.06 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO (CALICHE) | M3 | 16119
2.07 | SUB-BASE GRANULAR CBR 20% | M3 | 135
2.08 | ESTABILIZACION DE SUELO CON MATERIAL PETREO TIPO RAJON - O PIEDRA CICLOPEA | M3 | 1
2.09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LLENO CON CAMA DE ARENA PARA ENCAMADO Y ATRAQUE DE TUBERÍA (INCLUYE EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN) | M3 | 1
2.1 | MEJORAMIENTO DE TERRENO EN SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO | M3 | 857
2.11 | RELLENO EN MATERAIL SELCCIONADO (ARENA DE SANTO TOMÁS) | M3 | 3855
3 | ESTRUCTURA
3.01 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE O,30 X O,30 MTS, INCLUYE 4 VARILLAS DE D= 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0.20 MTS | ML | 2468
3.02 | VIGA DE AMARRE EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0.20 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 VARILLAS D = 3/8", ESTRIBOS D = 1/4" A CADA 0.20 METROS. | ML | 5337
3.03 | COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0,25 X 0,30 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 4 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 MTS. | ML | 1283
3.04 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIÓN VARIABLE ENTRE (0,30 - 0,50) X (0,30 - 0,50) METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | ML | 2522
3.05 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA. | M3 | 692
3.06 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 38202
3.07 | ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI. | M3 | 1
3.08 | VIGA AEREA DE AMARRE DE 0.25 X 0.30 METROS. | ML | 1
3.09 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA | KG | 1
3.1 | PEDESTAL EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M3 | 1
3.11 | ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS DIAMETROS ENTRE 1/2" Y 5/8" , INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO. | UN | 1
3.12 | CORTE Y SELLO DE JUNTAS PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PISOS ESTAMPADOS, SENDERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO. | ML | 10109
3.13 | ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS PARA DIAMETRO DE 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO. | UN | 6
3.14 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERÍA | M3 | 1
3.15 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.15 X 0.30 METROS, INCLUYE 2 VARILLAS DE 3/8", ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 0.20 METROS (VER DISEÑO). | ML | 1
3.16 | SOLADO EN CONCRETO 2500 PSI, E=0,05 | M2 | 101
3.17 | PLACA EN CONCRETO 3000PSI EN STELL DECK O SIMILAR DE HASTA 3", INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. | M2 | 1
3.18 | PAVIMENTO RÍGIDO MR=39, ESPESOR =0.15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE. | M2 | 90
4 | MAMPOSTERÍA
4.01 | PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E: 0,10 MTS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA. | M2 | 7207
4.02 | PISO EN CONCRETO FLUIDO DE 3000 PSI, ESTAMPADO DE COLOR, ESPESOR DE 0,10 METROS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 6614
4.03 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ABUZARDADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 2500 PSI, REFUERZO CENTRAL DE D = 1/2" A CADA 2.00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4. | M2 | 2175
4.04 | ALFAJIAS EN CONCRETO DE 0,20 X 0,08 , INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2", ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,25 METROS | ML | 2175
4.05 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 2175
4.06 | FILETE O JUNTAS CON MORTERO 1:4 | ML | 1411
4.07 | FONDO Y MUROS DE CÁRCAMO EN CONCRETO DE 3000 PSI; INCLUYE EXCAVACIÓN, PERFILADA, FORMALETA, VACIADO Y DESENCOFRE, INCLUYE TAPA DE SER REQUERIDA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M3 | 220
4.08 | MESÓN EN CONCRETO DE 2500 PSI, E= 0,06 MTS, ANCHO DE 0,60 MTS, VARILLA DE 1/2" @ 0,20 MTS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO EN GRANITO PULIDO. | ML | 1
4.09 | CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE TROTE, NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS Y MALLA PARA PAÑOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE QUARZO COLOR GRIS NEUTRO (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS) | M2 | 1
4.1 | CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR NO ADHERIDA, DE 10 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETETICAS, REFORZADAS CON MALLA EN PAÑOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE 6 MM PARA SEPARACION, (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS) | M2 | 1
4.11 | SUMINSITRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLETA GUIA Y TACTIL DE 20*20 PARA ANDENES SEGÚN MEP. | ML | 3595
4.12 | PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI E=0,05 METROS | M2 | 1
4.13 | LEVANTE EN BLOQUE ESTRUCTURAL ABUZARDADO DE CEMENTO, DE 20 X 20 X 40 MT, CON CELDAS RELLENAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, MORTERO DE PEGA 1:4, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M2 | 1
4.14 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE EN ARCILLA N°5 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 METROS | M2 | 1
4.15 | PAÑETE ALLANADO IMPERMEABILIZADO 1:4 A H > 2 MTS. | M2 | 1
4.16 | CONTRUCCION DE CAJA EN DE INSPECCIÓN EN CONCRETO (0.80 X 0.80 M) INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO | UN | 64
4.17 | CAJA DE CORTE RED HIDRAULICA DE 3/4" PVC | UND | 1
4.18 | CORTE Y PERFILADO DE PISO Y PLANTILLA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 1
5 | ACABADOS
5.01 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MUROS, INCLUYE FILOS Y DETALLES | M2 | 2175
5.02 | DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA | ML | 183
5.03 | PINTURA EPÓXICA PARA PISO (PARA GYM Y CICLORUTA) | M2 | 1280
5.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN CERAMICA TIPO NANTES O SIMILAR CON MEDIDADAS DE 0,55 X 0,55 MTS O SIMILAR. | M2 | 1
5.05 | ZÓCALO EN CERAMICA. | ML | 1
5.06 | CIELO RASO EN YESO CARTON. | M2 | 1
5.07 | APLICACIÓN Y DEMARCACIÓN DE SISTEMA SPORT LINE (PARA PISTA DE PATINAJE Y CANCHAS DE PISO) | M2 | 955
5.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA PARA CANCHAS (DE FUTBOL) | M2 | 1
5.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV 1CM+SBR 1CM)DE 2CM DE ESPESOR | M2 | 1571
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, PARA CANCHA ,HIBRIDA MONO-FIBRILADA DE 50 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN CASARILLA DE COC, CAUCHO Y ARENA DE CUARZO | M2 | 1250
5.11 | CÉSPED ARTIFICIAL RECREATIVO Y DECORATIVO–20-25MM CON ARENA DE CUARZO COMO RELLENO ESTABILIZADOR | M2 | 1
5.12 | BASE ELÁSTICA DE 10MM PARA AMORTIGUACIÓN DE BAJO DEL CÉSPED ARTIFICIAL | M2 | 1350
5.13 | ENCHAPE EN CERAMICAS ANTIDESLIZANTE DIMENSIONES VARIABLES | M2 | 1
5.14 | ENCHAPE CERAMICA PARA MURO | M2 | 1
5.15 | FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO PLASTICO EXTERIOR | ML | 1
6 | EQUIPAMENTO
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO PULIDO | ML | 642
6.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3", ALTURA 1.20 METROS, ANCLAJE CADA 0.15 METROS, INCLUYE PLATINA MAS TAPA | ML | 1
6.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA RODAMANOS, 5 REFUERZOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1", GALVANIZADA CAL.14, CON APOYOS EN FLANCHES DE 15 CM. *25*3/8, ALTURA 1,2 ML. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS ACABADO EN PINTURA COLO RPLATEADO TIPO BUQUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO. | ML | 130
6.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT | M2 | 2710
6.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACION DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT | M2 | 2671
6.06 | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO FUTBOL EN TUBERÍA GALVANIZADA DE ACABADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ESMALTE, INCLUYE MALLA PARA PORTERIAS | UN | 12
6.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍA Y MALLAS DE 7.32 X 2.44 METROS | UN | 6
6.08 | JUEGOS - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PARA CANCHA DE USO MÚLTIPLE (FÚTBOL Y BASQUETBOL), CON MEDIDA Y ALTURA REGLAMENTARIA. | JG | 2
6.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO VOLEIBOL, INCLUYE PARALES EN TUBERÍA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS | UN | 1
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE BALONCESTO CON TUBERÍA GALVANIZADA Y TABLERO EN ACRÍLICO DE 10 MM, MALLAS Y AROS | UN | 2
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 3 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO MATE,PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO | UN | 3
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO MATE AJEDREZ O DOMINO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO | UN | 3
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO | UN | 22
6.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN ESPALDAR DE 2.40 MT, BISCOLOR MATE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO | UN | 18
6.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBOS EN CONCRETO BICOLOR MATE DE 40*40 RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO | UN | 80
6.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA | UN | 1
6.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MACETA HEXAGONAL ACABADO MATE, ALIGERADA, PREFABRICADA EN CONCRETO AVANZADO DE 5000 PSI, CON INCLUSION DE FIBRA | UN | 1
6.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA URBANA DE 3 PUESTOS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO | UND | 1
6.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON ESPALDAR DE 2,40 MTS EN CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA REFORZADA CON FIBRA DE ACERO | UND | 1
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE MESA CON 6 PUESTOS, ANTIBANDALICAS DE CONCRETO (PARA ZONA DE PICNIC). | UN | 16
7 | JUEGOS INFANTILES
7.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN PANELES DE MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 90/10 RECUBIERTO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN RESINA DE POLIÉSTER, ALTURA 1.00 METRO, PARA CERRAMIENTO DE ZONA DE JUEGOS INFANTILES ML | ML | 375
7.02 | JUEGOS INFANTILES- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO DOBLE CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 5 A 15 AÑOS (VER DISEÑO) | UN | 1
7.03 | SISTEMA INCLUSIVO FULL HOUSE MED. 10.9X10X3.9 | UN | 1
7.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS | UN | 3
7.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMPIO SENCILLO CON DOS SILLAS PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS. CLASSIC SWING SENCILLO (2) | UN | 2
7.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOMO PEQUEÑO | UN | 1
7.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO MERRY MUSICAL | UN | 1
7.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO | UN | 5
7.09 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO | UN | 3
7.1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC | UN | 1
7.11 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE CASTILLO | UN | 3
7.12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA | UN | 1
7.13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MULTIPLE | UN | 3
7.14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYA DOBLE | UN | 1
7.15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO | UN | 3
7.16 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN MUELLE | UN | 1
7.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4-12ANÑOS | UN | 1
7.18 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 MT | UN | 1
8 | GYM BIOSALUDABLE
8.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BRAZOS | UN | 1
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE TRICEPS | UN | 1
8.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE SQUAT | UN | 1
8.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE BANCA DE PECHO | UN | 1
8.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GYM BIOSALUDABLE CON PESA: MÁQUINA DE PIERNAS | UN | 1
8.06 | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ENTRENADOR BRAZOS Y PIERNAS | UN | 1
8.07 | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: FIT DE BRAZO | UN | 1
8.08 | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: MASAJEADOR DOBLE PIERNA | UN | 1
8.09 | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ASCENSOR DOBLE PECHO-HOMBRO Y ESPALDA | UN | 1
8.1 | GYM BIOSALUDABLE DISCAPACITADOS: ROTACIÓN HOMBRO | UN | 1
8.11 | GYM BIOSALUDABLE ELÍPTICA DOBLE ESTACIÓN: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN (VER DISEÑO). | UN | 6
8.12 | GYM BIOSALUDABLE PRESS DE PIERNA: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 14 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 7
8.13 | GYM BIOSALUDABLE BARRAS HORIZONTALES: TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS, DIAMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACION ELECTROSTATICA (VER DISEÑO). | UN | 6
8.14 | GYM BIOSALUDABLE GIRO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA | UN | 6
8.15 | GYM BIOSALUDABLE REMO: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA | UN | 7
8.16 | GYM BIOSALUDABLE VOLANTES: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA | UN | 7
8.17 | GYM BIOSALUDABLE CAMINADOR AEREO-ESTACION DOBLE: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL. | UN | 4
8.18 | GYM BIOSALUDABLE TABLA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA | UN | 6
8.19 | GYM BIOSALUDABLE PARALELA: TUBERÍA PRINCIPAL DE ALTA CALIDAD DE TUBOS CON COSTURAS. DIÁMETRO DE 114 MM DE GROSOR, REVESTIMIENTO POR PULVERIZACIÓN ELECTROSTÁTICA, POR LO TANTO NO ES NECESARIO DILUIR EL MATERIAL EN BRUTO, EVITANDO EL USO DE PINTURA TRADICIONAL. | UN | 6
8.2 | GYM BIOSALUDABLE PARALELA:CALISTENIA. | UN | 1
8.21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA PATIN DOBLE | UN | 5
8.22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA SURF | UN | 6
8.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESS DE PECHO | UN | 6
8.24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ABDOMINALES | UN | 6
8.25 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA BRAZO-HOMBRO-PECHO | UN | 5
8.26 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 5 PERSONAS | UN | 5
8.27 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 13 PERSONAS | UN | 3
8.28 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS | UN | 2
9 | INSTALACIONES
9.01 | SALIDA PARA ALUMBRADO SIN LAMPARA EN TUBERÍA ETM | UN | 1
9.02 | SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA CON PUESTA A TIERRA | UN | 1
9.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | UN | 1
9.04 | INSTALACIÓN DE LAMPARAS FLUORECENTES | UN | 1
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1/2" PVC | ML | 1
9.06 | PUNTO DE AGUA FRIA DE 1/2" PVC | UND | 1
9.07 | SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 3/4" PVC | ML | 1
9.08 | PUNTO DE AGUA FRIA DE 3/4" PVC | UND | 1
9.09 | PUNTO (SALIDA)SANITARIO DE 2" | UND | 1
9.1 | PUNTO (SALIDA) SANITARIO DE 4" | UND | 1
9.11 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC = 2" | ML | 1
9.12 | CAJA DE INSPECCION SANITARIA DE 60X60 EN CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO METALICO Y TAPA EN CONCRETO | UND | 1
9.13 | SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS ACUCER O SIMILAR | UND | 1
9.14 | SUMINSTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA DISCAPACITADOS | UND | 1
9.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LINEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INSTALACIONES DE PAPELERA | UND | 1
9.16 | SUMINSTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA DISCAPACITADOS | UND | 1
9.17 | SUMINISTRO E INSTALACION RED SUMINISTRO EN 1" PVC | ML | 1
9.18 | PUNTO DE AGUA FRIA DE 1" PVC | UND | 1
9.19 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL | UND | 1
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2" | UND | 1
9.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1
9.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 3/4" PARA BAJANTE DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE ACCESORIOS | ML | 1
9.23 | REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA | ML | 1
9.24 | SONDEO DE TUBERÍAS SANITARIAS HASTA REGISTRO DE AGUAS | ML | 1
9.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA LAMPARA | UND | 1
9.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE 110 | UND | 1
9.27 | PUESTA A TIERRA ( VARILLA COOPER WELL) | UND | 1
9.28 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR | M2 | 1
9.29 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" INCLUYE ACCESORIOS | ML | 2
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 2" ELECTRICA PASANTE | ML | 1
10 | OTROS
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METALICA DE 4.00X2,50 MTS, LA CUAL DEBE CONTENER INFORMACION CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DEL PARQUE | UN | 2
10.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.00 X 050 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, ESTRUCTURA DE SOPORTE - PARAL EN ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESOR, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL , PUNTO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.50 X 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI DE 0.50 X 0.50 X 0.20 METROS , RELLENO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. | UN | 63
10.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA/VENTANA O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTA CANDADOS, MECANISMOS, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN Y SERVICIO DE LABAÑILERÍA MICROPERFORADA | M2 | 1
10.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE | UN | 1
10.05 | PROVISIÓN DE PANELES ACÚSTICOS Y ESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS | GL | 1
10.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA COLOR ROJO 11.8X0.95 MT 2M UPVC, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN | M2 | 1
10.07 | SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN | M2 | 1
10.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA EN ACERO INOXIDABLEDE 60CMS FIJA | UND | 1
10.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLEDE | UND | 1
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA EN ALUMINIO VIDRIO 5 MM | M2 | 1
10.11 | PUERTA EN ALUMINIO | M2 | 1
10.12 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONA BBQ | UND | 1
10.13 | MANEJO DE AGUAS POR ESCORRENTIAS SUBTERRANEAS Y SUPERFICIALES | DIA | 1
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACION LONA BANNER 13 ONZ | M2 | 1110
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA METALICA PARA CAPTACION DE AGUA, PARA TRAFICO VEHICULAR | M2 | 1
10.16 | SUMINISTO E INSTALACION DE MALLA GEOTEXTIL NT 1600. | M2 | 1
10.17 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FILTRO (INCLUYE TUBERIA RANURADA, GEOTEXTIL 1600 Y GRAVILLA) | ML | 5670
10.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE DOBLE FAZ Y MARCO CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00 METROS, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE, CERRADURAS Y HERRAJES. | M2 | 1
10.19 | PROVISION PMT, PMA Y PGS | Gb | 1
COSTO TOTAL DE OBRA | [5 empty] | 0
AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III
IVA - AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III
TOTAL AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE III
COSTO TOTAL DEL PROYECTO | [5 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS
NOTA 1: | Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | ADMINISTRACION | (A)
NOTA 2: | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | IMPREVISTOS | (I)
NOTA 3: | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | UTILIDAD | (U)
NOTA 4: | Para efectos de la evaluación de la oferta económica, el valor que será tenido en cuenta para incluir en el metodo de evaluacion correspondiente de acuerdo a la TRM que rija para la fecha de evaluacion del ofrecimiento economico, será la sumatoria de la operacion resultante de multiplicar el "COSTO TOTAL" (con correcciones aritmeticas si dan a lugar) multiplicado por la "TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL" ofertada por el proponente, es decir el valor correspondiente a "VALOR TOTAL OFRECIMIENTO CON TASA INTERES" |  |  | TOTAL AIU | (AIU)
NOTA 5: | Teniendo en cuenta la regla anterior, el valor por el cual se adjudicará el presente proceso, será por la sumatoria de los items incluido AIU. El oferente adjudicatario se obliga a ofrecer una operación del crédito de proveedor a una tasa de financiación que será la establecida por el proponente en la presente propuesta económica |  |  | TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL (%)
NOTA 6: | El valor de la tasa ofrecida para el credito de proveedor debe ser expresada en porcentaje Efectiva anual (EA) hasta con maximo 2 decimales. La tasa ofrecida no podra sobrepasar la tasa máxima estimada por la entidad en el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y el Anexo técnico. |  |  | VALOR TOTAL CON TASA DE INTERES
________________________________________________________
PROPONENTE