## Finales
Código: FGN-61200-F-03
Versión: 01
Página: 1
Cuadro de cantidades mantenimiento de los sistemas de bombeo (apoyo para preparar oferta)
Presupuesto Oficial
| MEDELLIN ANTIOQUIA | un | Cant. | Valor Unitario | Valor Parcial | valor unitario | valor total
1 | SEDE CARIBE |  |  |  | 0
sistema de bombeo de aguas negras
1.1 | mantenimiento sistemas de bombeo de aguas negras, incluye cambio de dos bombas de aguas residuales barnes de 2 HP a 220 voltios ac trifasica de 163 gpm ref 3-20-4-220 salida en 3" cambio de 1metro de salida en tuberia de presion de 3" con brida doble, y 4 abrazaderas de 3" en acero inoxidable, terminal de 3" roscada en acero | global | 1 |  |  | 4637426.54 | 4637426.54 | 7995563
sistema de bombeo de pozo eyector bloque I
1.2 | mantenimiento sistema de bombeo del nivel freatico bloque I con cambio de una bomba sumergible barnes de 2HP a 220v trifasica salida en 3" ref 3-20-4-220 | global | 1 |  |  | 2141686.54 | 2141686.54 | 3692563
espejo de agua
1.3 | mantenimiento sistema de recirculacion espejo de agua con cambio de dos bomba centrifuga autocebante barnes de 3 hp trifasica a 440v con salida en 3" 160 gpm y salida en manguera hidraulica de 3" por 3 metros para entrada y 3 metros de salida con acoples y abrazaderas en acero por cada bomba inoxidable, dos uniones de 3" tipo red de incendio con empaque, accesorios en pvc en 3" reparacion tuberia de 3" con escabacion en tierra a 1 metro de profundidad | gobal | 1 |  |  | 4286404.74 | 4286404.74 | 7390353
fuentes de agua
1.4 | mantenimiento sistemas de bombeo de fuentes del espejo de agua con cambio de 6 bombas sumergibles tipo barnes de 1 1/2 HP a 220 trifasicas con salida de 2" y 5 bombas de 1 HP a 220 monofasicas con salida en 11/2 " instaladas a cero metros | global | 1 |  |  | 7300000 | 7300000 | 11774958
sistema alterno agua potable bloque CAF
1.5 | instalacion sistema de bypass para alimentar bloque CAF de la tuberia de la alimentacion principal la cual incluye ( 2 valvulas de cierre rapido de 2" y 1 en 1 1/2, un flotador tipo pera de cobre en 1 1/2 1 valvula reguladora DE 120 A 50 PSI EN 2" 1 contador de flujo en 2" reduccion de 2 a 1 1/2 con cambio de 3 metros de tuberia de 1 1/2. y rediccuin de de 2 1/2" a 2" incluye todos los accesorios necesarios. | global | 1 |  |  | 1705922.1 | 1705922.1 | 2941245
sistema BYPASS red de incendio a red publica bloque CAF
1.6 | instalar sistema alterno de la red de incendio a la red publica a 120 psi en 2" la cual incluye repuestos y mano de obra 2 barriles 2" galvanizados macho para cheque antes y despues cheque tipo cortina y accesorios en 2" | global | 1 |  |  | 927362.3886 | 927362.3886 | 1598900.67
adecuacion sensor de humedad con cierre automatico agua cuarto maquinas bloque CAF
1.7 | suministro e instalacion sistema de sensor de humedad cuarto de maquinas, incluye ( sensores tipo electrodo, tablero de control con su alimentacion electrovalvula en 1 1/2 N/C reduccion de tuberia en de 2" a 1 1/2 incluye accesorios necesarios y alimentacion tablero de control. | global | 1 |  |  | 1342087.52 | 1342087.52 | 2313944
sistema de extraccion de gases cuarto bombas CAF
1.8 | suministro e instalacion de extractor tipo 1 antiexplosivos en cuarto de maquinas del bloque CAF | global | 1 |  |  | 2517586.6686 | 2517586.6686 | 4340666.67
sistema de medicion consumos por zonas sede caribe
1.9 | suministro e instalacion sistema de medicion consumo por bloques o lasos de distribucion de agua potable de los diferentes bloques y zonas el cual incluye ( cheque antirretorno en 3" medidor de flujo tipo brida en 3" valvula de cierre | unidad | 8 |  |  | 6367499.84 | 50939998.72 | 10978448
reparacion valvulas de paso de agua potable sede caribe
1.10 | suministro e instalacion valvulas de paso en 2 " con cambio de valvulas en mal,estado existentes embebidas en piso, pared o cajas de paso | unidad | 13 |  |  | 2889309.15 | 37561018.95 | 4586205
reparacion union en brida antivibratoria bomba yoker red de incendio
1.11 | suministro e instalacion de union antivibratoria tipo brida metalica de 2" a la salida de bomba yoker de la red de incendio. | unidad | 1 |  |  | 278527.2114 | 278527.2114 | 480219.33
reparacion valvula de diafragma llenado tanque agua potable
1.12 | cambio de valvula tipo diafragma de 4" por valvula de 2" del mismo tipo incluye desmonte valvula de 4" reduccion de tuberia metaliica de 4 a 2" suministro e instalacion y puesta en marcha de valvula de 2" | global | 1 |  |  | 1345995.7514 | 1345995.7514 | 2320682.33
2 | SEDE EDIFICIO DIPLOMATICO
sistema de bombeo sotano
2.1 | reparacion sistema de bombeo sotano edificio diplomatico con cambio de una motobomba barnes de 1 HP salida en 2" a 220 monofasica incluya tablero con termico contactor y star stop a 3 metros de distancia | global | 1 |  |  | 1537429.78 | 1537429.78 | 2650741
drenaje piscinas
2.2 | instalacion sisterma de drenaje de piscinas fuera de servicio incluye perforacion con sacanucleo en 1 1/2" sistema de drenaje a 6 metros en 1 1/2" sellos contra fugas de agua | global | 1 |  |  | 1370963.98 | 1370963.98 | 2363731
reparacion fuga bajo piso
2.3 | reparacion fuga embebida bajo piso enttre alimentacion epm y tanque de reserva incluye reparaciones piso en mismas condiciones existentes . | global | 1 |  |  | 1262936.66 | 1262936.66 | 2177477
sistema de medicion consumos por zonas sede veracruz diplomatico
2.4 | suministro e instalacion sistema de medicion consumo por bloques o lasos de distribucion de agua potable de los diferentes bloques y zonas el cual incluye ( cheque antirretorno en 2" medidor de flujo tipo brida en 2" valvula de cierre | unidad | 4 |  |  | 2142539.3314 | 8570157.3256 | 3694033.33
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF! |  | 127725504.8756 | 71299730.33
| IVA | % | 19 |  | #REF! |  | 24267845.9264 | 13546948.76
TOTAL | [6 empty] | 151993350.802 | 84846679.1
FIRMA: _____________________________ ADOLFO MANJARRES PIÑACUE Representante Legal. C.C. 80.777.737 de Bogotá D.C
19
SUBPROCESO DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Cuadro promedio

## Hoja2 (hidden)
| GRUPO DE CONSTRUCCIONES PROYECTO | Código: FGN-61200-F-01
Versión: 01
Página: 1 de 4
Calculo de Cantidades y costos de Obra. |  |  |  | Presupuesto Oficial
ITEM | Descripcion | UN | Cant. | Valor Unitario | Valor Parcial | Valor Unitario | Valor Parcial
1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.1
1.2
2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | [6 empty] | 0
2.1
3 | [6 empty] | 0
3.1 | [6 empty] | 0
3.2 | [6 empty] | 0
0
TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | #REF! |  | 0
| Administracion | % |  |  | #REF! |  | 0
| Imprevistos | % |  |  | #REF! |  | 0
| Utilidad | % |  |  | #REF! |  | 0
| IVA Sobre Utilidad | % |  |  | #REF! |  | 0
VALOR TOTAL OBRA |  |  |  |  | #REF! |  | 0