## OFRECIMIENTO ECONOMICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y/O REMODELACIÓN, DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y QUE SE REQUIERA EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.
OFRECIMIENTO ECONOMICO
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO INCLUIDO A.I.U (30%) | VALOR TOTAL
ATENCION DE EMERGENCIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
1.01 | NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN | M2 | 25000
1.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,0 METROS | ML | 3000
1.03 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS | ML | 1000
1.04 | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA | M3 | 5500
1.05 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 25000
1.06 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO | M3 | 6000
1.07 | BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS | M2 | 1000
1.08 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25 | M2 | 2600
1.09 | CONTROL DE PLAGAS | M2 | 10000
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.01 | SOLADO EN CONCRETO DE F'C = 2500 PSI DE 0.05 MTS | M2 | 1400
2.02 | RESTAURACIÓN DE LOSA EN MAL ESTADO, INCLUYE DEMOLICIÓN, REPOSICIÓN DE REFUERZO, ADITIVO Y CONCRETO NUEVO | M2 | 1200
2.03 | FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA | M3 | 320
2.04 | ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL | M2 | 2500
2.05 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 40000
2.06 | RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO | ML | 800
2.07 | RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO | ML | 1200
2.08 | CORTE DE LOSA EN CONCRETO | ML | 2400
2.09 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | M3 | 1600
2.1 | ANCLAJE EPOXICO | UND | 2600
2.11 | REEMPLAZO DE ACERO EN COLUMNAS | KG | 10000
2.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | UND | 1500
2.13 | SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX | ML | 1200
2.14 | DEMOLICION DE ELEMENTOS EN CONCRETO VIGA AEREA Y LOSA AEREA. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M3 | 800
2.15 | CONCRETO DE 4000 PSI PARA ENCAMISADO DE VIGA EN OBRA DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL CON APLICACIÓN DE EPÓXICO SIKADUR 32 SIKA FIBER AD SIKA FLUID SIKA SET NC FORMALETERÍA PARA ASEGURAMIENTO Y APUNTALAMIENTO EN LA ZONA | M3 | 200
2.16 | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS | M2 | 2400
2.17 | ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 400
2.18 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 0.25x0.25 DE 3000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1200
2.19 | VIGA DE CIMIENTO DE 0.30x0.30 EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1400
2.2 | VIGA AEREA DE 0.25x0.25 EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1400
2.21 | VIGA CINTA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZOB = 0.10 - 0.15 X H = 0.20 - 0.25 | ML | 1400
2.22 | COLUMNETA PARA CUBIERTA DE A =20 - 30 X 10 - 15 | ML | 1200
3 | MAMPOSTERIA
3.01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 6000
3.02 | DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES. | ML | 5000
3.03 | ZABALETA EN LADRILLO COMÚN CON MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL | ML | 2000
3.04 | ENGOLOCE DE MURO A CUBIERTA | ML | 4000
3.05 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENGOLOSES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 10000
3.06 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 6000
3.07 | DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 2000
3.08 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 3000
3.09 | ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 250
3.1 | ANGULO DE REFUERZO Y SOPORTE DE MURO DE 2"X2"X1/8" | ML | 300
3.11 | CORTE DE MURO DE MAMPOSTERÍA | ML | 420
4 | PAÑETES
4.01 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 6000
4.02 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4 EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METROS | ML | 3000
4.03 | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 12000
4.04 | IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS | M2 | 6000
4.05 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA PARA FACHADA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% H<10M INCLUYE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA | M2 | 20000
4.06 | REMATE DE MARCO EN CONCRETO ESCOBILLADO Y ACOLILLADO ANCHO DE 20 A 40 CM Y ESPESOR 5CMS | ML | 450
5 | ESTUCO Y PINTURAS
5.01 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | M2 | 21000
5.02 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 11000
5.03 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 | 8000
5.04 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS | M2 | 10000
6 | CIELOS RASOS
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.61 METROS. | M2 | 8000
6.02 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 8000
7 | IMPERMEABILIZACIONES
7.01 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 3000
7.02 | DESMONTE Y RETIRO DE MANTO EDIL EN MAL ESTADO | M2 | 8000
8 | CUBIERTAS
8.01 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENCOROCE Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 2000
8.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO INCLUYE ACCESORIOS | M2 | 4000
8.03 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA INCLUYE AMARRES Y GANCHOS | M2 | 3000
8.04 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. | M2 | 2000
8.05 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 10000
8.06 | INMUNIZACION DE ESTRUCTURA EN MADERA | M2 | 4000
8.07 | DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO | ML | 1800
8.08 | DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO | ML | 1000
8.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA | ML | 1800
8.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC | ML | 1000
8.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 51 UPVC DE 2.5MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN | M2 | 10000
8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ECOROOF 51 UPVC DE 2.5MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN | ML | 3000
8.13 | IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFILL POWER O SIMILAR Y REFUEZO CON SIKA FELT O SIMILAR | M2 | 5000
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE TIPO AMAZONAS | ML | 1200
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LÁMINA ONDULADA ECOROOF P7 DE UPVC BLANCA 2MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN | ML | 2000
8.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA TIPO ECOROOF PANEL 28 TERMOACUSTICA (COMPUESTA POR UPVC Y POLIESTIRENO EXPANDIDO) | M2 | 2000
8.17 | SECCIÓN DE ANDAMIOS CERTIFICADOS | UND/DIA | 365
9 | ESTRUCTURAS METALICAS
9.01 | DESMONTE DE PERFILERIA TIPO C EN ESTRUCTURA METALICA DE SALONES. | ML | 4000
9.02 | SUMINISTRO FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO GR50 GALVANIZADO CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO | KG | 11429.0984
9.03 | MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN PERFIL PHR - C LIJADA GRATEADA CEPILLADA APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA TIPO EPOXIPOLIAMIDA | M2 | 12000
9.04 | MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA EN ESTRUCTURA DE ALMA LLENA PARA ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE, CON SISTEMA DE EPÓXICO- POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCO DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD, SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES. | ML | 4000
9.05 | MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CANCHAS MULTIPLES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCOS DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES. | M2 | 5000
9.06 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO PHR GR 50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO | KG | 100000
9.07 | PLATINA 30x30x6mm PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA | UND | 500
10 | PISOS Y ACABADOS
10.01 | ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0.30 X 0.60 METROS O SIMILAR (INCLUYE PEGA BISELADA WIN DE ALUMINIO Y EMBOQUILLADA) | M2 | 1200
10.02 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1200
10.03 | PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.33 X 0.33 MTS PULIDO | M2 | 1200
10.04 | ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.08 X 0.33 METROS | ML | 1200
10.05 | PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS | M2 | 2500
10.06 | PISO EN BALDOSA DURO PISO | M2 | 600
10.07 | ESCARIFICACION DEPINTURA SOBRE MURO Y RETRO DE MATERIAL | M2 | 2000
10.08 | PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI | M2 | 1200
10.09 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m | M2 | 1200
10.1 | DEMOLICIÓN DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.10m | M2 | 1200
10.11 | PISO EN CONCRETO DE FC 3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR E 7 CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO | M2 | 1200
10.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.50 H=0.90. INCLUYE VANOS PARA LAVAMANOS Y SOPORTE PARA MESON. | ML | 200
10.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO | ML | 600
10.14 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN BALDOSA GRANITO TIPO ALFA O SIMILAR, INCLUYE DESBASTE PULIDA Y BRILLADA | M2 | 250
10.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN TABLETA GRES 0.3X0.3 M | M2 | 300
10.16 | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISOS DE ALTO TRAFICO CON BRILLADORA DE PISOS INDUSTRIAL. INCLUYE APLICACIÓN DE CERA SELLADORA AUTOBRILLANTE. | M2 | 1200
11 | REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
REDES HIDRAULICAS
11.01 | DESMONTE DE GRIFERIAS O SIFONES | UND | 500
11.02 | PUNTO DE AGUA POTABLE POTABLE EN PVC DE 1/2" | UND | 300
11.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2" | ML | 1200
11.04 | CONSTRUCCION DE FILTRO FRANCES DE 0.60 X 0.40 INCLUYE GEOTEXTIL NT 3000 | ML | 1000
11.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS | UND | 500
11.06 | REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA POTABLE. | UND | 250
11.07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO: SONDEO, DESTAPONAMIENTO Y DESODORIZACION DE APARATOS SANITARIOS EN BATERIAS SANITARIAS HASTA LA RED DE DISTRIBUCION GENERAL | UND | 1000
11.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE HIDROFLO PEDROLLO - MOTOBOMBA PEDROLLO DE 2HP, INCUYE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO | UND | 3
11.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BAJANTE PARA AIRE ACONDICIONADO EN TUBERÍA PVC 3/4'' | ML | 600
REDES SANITARIAS
11.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2" | UND | 320
11.11 | PUNTO SANITARIO EN PVC DE DIAMETRO 2" | UND | 200
11.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 4" | ML | 400
11.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 2" | ML | 400
11.14 | PUNTO SANITARIO EN PVC, DIAMETRO 4" | UND | 200
11.15 | REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS MUROS EN LADRILLO MACIZO DOBLE PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS | UND | 20
12 | APARATOS SANITARIOS
12.01 | INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO SANITARIO | UND | 120
12.02 | INSTALACIÓN DE ORINAL | UND | 120
12.03 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS | UND | 120
12.04 | INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR | UND | 120
12.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02657 LÍNEA CORONA O SIMILAR | UND | 120
12.06 | SUMINISTRO DE ORINALES INFANTILES. | UND | 150
12.07 | SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS INFANTILES.SOBREPONER INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH | UND | 150
12.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUASER O SIMILAR CON GRIFERÍA PUSH (FLUXÓMETRO) INCLUYE INCRUSTACIONES DE JABONERA. | UND | 260
12.09 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, ORINALES Y SANITARIOS) INCLUYE RETIRO | UND | 1200
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO | UND | 300
13 | CARPINTERTIA METALICA Y DE MADERA
13.01 | DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 1000
13.02 | DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL | UND | 400
13.03 | MANTENIMIENTO DE REJAS DE PROTECCION PARA VENTANAS | M2 | 600
13.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL BRONCE O BLANCO INCLUYE VIDRIO DE 6 MM. AZUL OCEANO O LAGO UN CUERPO FIJO Y DOS CORREDIZOS | M2 | 1000
13.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 | ML | 1000
13.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR | M2 | 80
13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA EN REJA DE VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.10 METROS ENTRE BARROTES VERTICALES Y 0,20 METROS ENTRE BARROTES HORIZONTALES, MARCO EN VARILLA DE 1/2'', INCLUYE ELEMENTO DE FIJACION, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 400
13.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA DE VARILLAS DE 5/8" A CADA 0.12 METROS ENTRE EJES, REFUERZO HORIZONTAL EN PLATINA DE 2 1/2" X 1/4" A CADA 0.40 METROS, CON MARCO Y CONTRA MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 | 90
13.09 | MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y PINTURA DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE DISCO FLAP, DISCOS DE CORTE, PULIDORA, GRATA METÁLICA, EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES. | ML | 2000
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 M DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES | ML | 1000
13.11 | PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA TIPO PINTUCO O SIMILAR | M2 | 300
13.12 | MANTENIMIENTO DE PUERTA EN MADERA. INCLUYE DESMONTE, CAMBIO DE CERRADURA TIPO POMO Y BISAGRAS. | M2 | 300
13.13 | MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN CARPINTERIA METALICA. INCLUYE REEMPLAZO DE BISAGRAS, CERRADURA Y PASADORES EN MAL ESTADO. | M2 | 400
13.14 | RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍA EN MADERA PARA PUERTAS Y VENTANAS PATRIMONIALES. INCLUYE APLICACIÓN DE INMUNIZANTE E INSECTICIDAS, CAMBIO DE CERRAJERÍA, REEMPLAZO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y APLICACIÓN DE ESMALTE. | M2 | 200
13.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA EN PLATINA METÁLICA Y ANGULO 1" x 1/8" CADA 0,03m. ANCHO DE 0,6m. INCLUYE PINTURA CON SISTEMA EPOXICO | ML | 230
13.16 | MANTENIMIENTO DE VENTANAS METÁLICAS. INCLUYE REEMPLAZO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 300
13.17 | DESMONTE DE BARANDA METÁLICA HASTA 1.2 M ENTRE 1 Y 5 BARANDALES, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 300
13.18 | MANENIMIENTO DE PASAMANOS METÁLICO EXISTENTE, INCLUYE PLATINA PARA ANCLAJE | ML | 300
14 | INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
14.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1" (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS) | ML | 3000
14.02 | SUMINISTRO E INSTALACON DE CONDUCTOR DE COBRE FORRADO No 1/0 AWG THHW | ML | 2000
14.03 | Instalación de Cable de cobre aislado THHN/THWN # 2Awg para la alimentación del tablero de distribución. | ML | 30000
14.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO N° 4 AWG AISLAMIENTO THW - 600 V (INCLUYE CINTA AISLANTE 23 Y 33) | ML | 2000
14.05 | Instalación de Cable de cobre aislado THHN #6Awg (Tierra) | ML | 2000
14.06 | CABLE #8 AWG LIBRE DE HALOGENO ML | ML | 3000
14.07 | Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar | UND | 220
14.08 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | ML | 3000
14.09 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | ML | 3000
14.1 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA CONDUIT PVC O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | ML | 440
14.11 | REVISION ELECTRICA Y VISITA DIAGNOSTICA. INCLUYE INFORME FINAL DE DIAGNOSTICO SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUESTA A TIERRA. | UND | 300
SALIDAS
14.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS | ML | 3000
14.13 | SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 300
14.14 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 400
14.15 | SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 400
LUMINARIAS Y VENTILADORES
14.16 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 36W 2080 LUMENES | UND | 1500
14.17 | DESMONTE Y RETIRO DE LÁMPARAS | UND | 1500
14.18 | E - DESMONTE Y RETIRO PUNTO ELÉCTRICO DE LÁMPARA O TOMACORRIENTE INCLUIDO ALAMBRADO | UND | 1500
14.19 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO | UND | 100
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED HIGHBAY 200W LUZ BLANCA GC015 24000 LÚMENES 100-240V O SIMILAR PARA CANCHAS MÚLTIPLES | UND | 80
14.21 | S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES | UND | 3000
14.22 | S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE. | UND | 30
14.23 | MANTENIMIENTO DE TABLERO DE 18 CIRCUITOS A 42 CIRCUITO | UND | 30
AMPLIACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
15 | MOVIMIENTO DE TIERRA
15.01 | NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN | M2 | 61500
15.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC, ALTURA 2,0 METROS | ML | 2550
15.03 | CERRAMIENTO PROVISIONAL PERIMETRAL DE PROTECCIÓN POLISOMBRA, CON ALTURA DE 2.00 METROS | ML | 1576.5
15.04 | EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA | M3 | 5737.5
15.05 | LIMPIEZA GENERAL | M2 | 61500
15.06 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO | M3 | 11200
15.07 | BASE SUELO CEMENTO 1:20 COMPACTADO E=0.15 MTS | M2 | 5689.5
15.08 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA A MÁQUINA Y ADECUACIÓN CON COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL E= 0.25 | M2 | 12187.5
15.09 | EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL COMUN EN SECO incluye DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 14000
15.1 | EXCAVACIONES A MANO EN MATERIAL COMUN EN SECO incluye DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS | M3 | 588.75
16 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
16.01 | SOLADO EN CONCRETO DE F'C = 2500 PSI DE 0.05 MTS | M2 | 8538.75
16.02 | COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 3500
16.03 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 3800
16.04 | VIGA SOBRE MURO EN CONCRETO DE 4000 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 2800
16.05 | FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA | M3 | 690
16.06 | ESCARIFICACIÓN DE COLUMNAS Y VIGAS EN OBRAS EN OBRAS DE REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL | M2 | 262.5
16.07 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | 263646.8933
16.08 | RESANE EN MORTERO DE REPARACION PARA ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE RECUBRIMIENTO DE PROTECCION DEL ACERO DE REFUERZO | ML | 1406.25
16.09 | CORTE DE LOSA EN CONCRETO | ML | 29884.5
16.1 | DEMOLICIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA EN CONCRETO | M3 | 15500
16.11 | ANCLAJE EPOXICO | UND | 4578.75
16.12 | LOSA ALIGERADA CON CASETON DE ICOPOR ALTURA 0.40 MTS. INCLUYE TORTA SUPERIOR DE 0.05 MTS EN CONCRETO DE 4000 PSI | M2 | 12830
16.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PASANTE DE MUROS 4" PARA DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES | UND | 255.75
16.14 | ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO (VER DISEÑO) | M2 | 626.25
16.15 | SELLO DE JUNTA ESTRUCTURAL CON SIKADUR COMBIFLEX | ML | 4553.75
16.16 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 976.5
16.17 | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS | M2 | 5400
16.18 | ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 870
16.19 | FUNDIDA DE ELEMENTOS EN CONCRETO 4000 PSI , MURO DE CONTENCIÓN NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA | M3 | 245
16.2 | TRAZADO DE EJES ESTRUCTURALES | M2 | 11640
16.21 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION 3N CONCRETO DE FC=4000 PSI | M2 | 1054
16.22 | CONCRETO CICLOPEO | M3 | 630
16.23 | PILOTES EN CONCRETO PREEXCAVADOS F'C=4000 PSI D=0.40M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 355.875
16.24 | ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES | KG | 17509.9651
16.25 | DESCABECE DE PILOTES EN CONCRETO F'C=4000 PSI D=0.40M. | UN | 97.5
17 | MAMPOSTERIA
17.01 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE VIBRADO DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS MORTERO DE PEGA 1:4 | M2 | 21000
17.02 | DOVELAS EN LEVANTE DE BLOQUES. | ML | 7442.25
17.03 | ZABALETA EN LADRILLO COMÚN CON MORTERO DE PEGA 1:4 IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL | ML | 300.3
17.04 | CONCRETO GROUTING PARA DOVELAS DE MAMPOSTERIA | ML | 4652.55
17.05 | ENGOLOCE DE MURO A CUBIERTA | ML | 3465.045
17.06 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENGOLOSES Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 82.77
17.07 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA H<3m. INCLIYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 4867.245
17.08 | DEMOLICIÓN DE MURO BAJO H<0.8m. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | ML | 400.5
17.09 | TRAZADO Y REPLANTEO SOBRE PLACA. | M2 | 15872.97
17.1 | ALFAJIA DE 0.08 METROS DE ESPESOR X 0.20 METROS DE ANCHO, EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 2882.385
18 | PAÑETES
18.01 | PAÑETE EXTERIOR ALLANADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | M2 | 4736.4
18.02 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4 | M2 | 3589.785
18.03 | PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO EN MORTERO 1:4 EN ÁREAS CON ANCHO < 0.80 METROS | ML | 2079.15
18.04 | IMPERMEABILIZACION CON HIDROFUGO PARA MUROS | M2 | 20000
18.05 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA PARA FACHADA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% H<10M INCLUYE EQUIPOS PARA TRABAJO EN ALTURA | M2 | 20000
18.06 | REMATE DE MARCO EN CONCRETO ESCOBILLADO Y ACOLILLADO ANCHO DE 20 A 40 CM Y ESPESOR 5CMS | ML | 420
19 | ESTUCO Y PINTURAS
19.01 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO INCLUYE LIJADO | M2 | 1381.76
19.02 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | 1574.54
19.03 | PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR | M2 | 472.6
19.04 | PINTURA EXTERIOR EN VINILO TIPO CORAZA SOBRE MURO A DOS MANOS | M2 | 3389.46
19.05 | ESTUCO PLÁSTICO ACRILICO EXTERIOR SOBRE MURO | M2 | 1586
20 | CIELOS RASOS
20.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA SUPERBOARD CON ESTRUCTURA METÁLICA Y PERFIL OMEGA A CADA 0.61 METROS. | M2 | 712
10.02 | DESMONTE DE CIELO RASO A UNA ALTURA > 3.00 METROS < 10.00 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL | M2 | 23.36
21 | IMPERMEABILIZACIONES
21.01 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA | M2 | 6500
22 | CUBIERTAS
22.01 | DEMOLICIÓN DE ZABALETAS, ENCOROCE Y MUROS DE MAMPOSTERÍA H < 0.5M Y RETIRO DE MATERIAL | ML | 584
22.02 | PLANTILLA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.10 METROS | M2 | 8321.94
22.03 | DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL. | M2 | 2205.8
22.04 | DESMONTE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO | ML | 392.4
22.05 | DESMONTE DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN PVC. INLCUYE RETIRO | ML | 1153
22.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18 DE 0,30x0,35x0,30 M PARA CUBIERTA | ML | 585.72
22.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN PVC | ML | 445
22.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF 51 UPVC DE 2.5MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN | M2 | 12000
22.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE EN LÁMINA ONDULADA ECOROOF P7 DE UPVC BLANCA 2MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN | ML | 3000
22.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE ECOROOF 51 UPVC DE 2.5MM, INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN | ML | 4000
22.11 | IMPERMEABILIZACIÓN CON SIKAFILL POWER O SIMILAR Y REFUEZO CON SIKA FELT O SIMILAR | M2 | 8321.94
23 | ESTRUCTURAS METALICAS
23.01 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN ACERO PHR GR 50 CON CONEXIONES Y SOLDADURA INCLUYE PROTECCION EN PINTURA EPOXICA Y POLIURETANO | KG | 142386
23.02 | PLATINA 30x30x6mm PARA FIJACIÓN DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA | UND | 450
23.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PERSIANAS EN ALUMINIO PARA BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS | ML | 1153
24 | PISOS Y ACABADOS
24.01 | ENCHAPE PARED EGEO BLANCO DE 0.30 X 0.60 METROS O SIMILAR (INCLUYE PEGA BISELADA WIN DE ALUMINIO Y EMBOQUILLADA) | M2 | 5649.32
24.02 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 112
24.03 | PISO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.33 X 0.33 MTS PULIDO | M2 | 20069
24.04 | ZOCALO EN BALDOSA DE GRANITO DE 0.08 X 0.33 METROS | ML | 6482.14
24.05 | PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:6 IMPERMABILIZADO E = 0.05 MTS | M2 | 16921.7
24.06 | PISO EN BALDOSA DURO PISO | M2 | 1670.02
24.07 | ENCHAPE EN CERÁMICA 30*60 PARA MURO INCLUYE BOQUILLA | M2 | 3599.9
24.08 | ESCARIFICACION DEPINTURA SOBRE MURO Y RETRO DE MATERIAL | M2 | 275.4
24.09 | PLANTILLA DE DESNIVEL DE CUBIERTA 0.10 M, CONCRETO 3000 PSI | M2 | 2114
24.1 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL E=0.05m | M2 | 17136.98
24.11 | PISO EN CONCRETO DE FC 3000 PSI ACABADO PULIDO CON ENDURECEDOR E 7 CM SUMINISTRO, FUNDIDA Y CURADO | M2 | 8305.7
24.12 | ZÓCALO MEDIA CAÑA CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | ML | 1246
24.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MESON EN GRANITO PULIDO ANCHO 0.50 H=0.90. INCLUYE VANOS PARA LAVAMANOS Y SOPORTE PARA MESON. | ML | 453.54
24.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE WIND DE ALUMINIO NATURAL ACOLILLADA SOBRE MURO | ML | 350
24.15 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO | M2 | 2500
24.16 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN BALDOSA GRANITO TIPO ALFA O SIMILAR, INCLUYE DESBASTE PULIDA Y BRILLADA | M2 | 6800
25 | REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, AGUAS LLUVIAS Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
REDES HIDRAULICAS
25.01 | DESMONTE DE GRIFERIAS O SIFONES | UND | 139
25.02 | PUNTO DE AGUA POTABLE POTABLE EN PVC DE 1/2" | UND | 1065.6
25.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2" | ML | 5599.2
25.04 | CONSTRUCCION DE FILTRO FRANCES DE 0.60 X 0.40 INCLUYE GEOTEXTIL NT 3000 | ML | 912.28
25.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LAVAMANOS | UND | 468.16
REDES SANITARIAS
25.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO 2" | UND | 252.6
25.07 | PUNTO SANITARIO EN PVC DE DIAMETRO 2" | UND | 644.32
25.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 4" | ML | 1799
25.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 2" | ML | 1465.6
25.1 | PUNTO SANITARIO EN PVC, DIAMETRO 4" | UND | 395
25.11 | REGISTRO SANITARIO DE 1.20 X 1.20 X 1.50 METROS MUROS EN LADRILLO MACIZO DOBLE PAÑETADO CON MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA EN REJA DE HIERRO CON VARILLA DE 1/2" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS | UND | 185.44
25.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y CONTRAMARCO TAPAS DE CONCRETO DE 3000 PSI CÁRCAMOS DE AGUAS LLUVIA CON ANGULO DE 2" X 1/8" CON REFUERZO EN VARILLA DE 1/2 . INCLUYE PINTURA CON SISTEMA EPOXICO | ML | 300
26 | APARATOS SANITARIOS
26.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO INCLUYE GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02657 LÍNEA CORONA O SIMILAR | UND | 192
26.02 | SUMINISTRO DE ORINALES INFANTILES. | UND | 15
26.03 | SUMINISTRO E INST DE LAVAMANOS INFANTILES.SOBREPONER INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH | UND | 21
26.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS ACUASER O SIMILAR CON GRIFERÍA PUSH (FLUXÓMETRO) INCLUYE INCRUSTACIONES DE JABONERA. | UND | 267
26.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS TIPO PUSH (INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE) | UND | 377
26.06 | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (LAVAMANOS, ORINALES Y SANITARIOS) INCLUYE RETIRO | UND | 35.6
26.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO | UND | 180
26.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL MEDIANO BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA TRADICIONAL | UND | 130
27 | CARPINTERTIA METALICA Y DE MADERA
27.01 | DESMONTE DE VENTANA METALICA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | 2148
27.02 | DESMONTE DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE DE MARCO Y RETIRO DE MATERIAL | UND | 35.6
27.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL BRONCE O BLANCO INCLUYE VIDRIO DE 6 MM. AZUL OCEANO O LAGO UN CUERPO FIJO Y DOS CORREDIZOS | M2 | 1353
27.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE 18" DIAMETRO, ESPIRAL SENCILLO EN ACERO INOXIDABLE REF. 430 CALIBRE 26 DE ORIGEN ALEMÁN , CON REFUERZO DE ALAMBRE ACERADO 12.5, CON CUCHILLAS TIPO LARGAS O RAZOR, CON UN RENDIMIENTO LINEAL DE 6.50 METROS, LA INSTALACIÓN INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2" A 1 1/4", TENSORES DE 1/4", TORNILLOS DE ANCLAJE DE 3/8" X 2" Y 2 1/2", ALAMBRE TENSOR 1070 ACERADO CALIBRE 12 | ML | 2156
27.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON MARCO Y CONTRAMARCO, BISAGRAS TIPO CAPSULA Y CERRADURA DE PASADOR | M2 | 623
27.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR DE VENTANA EN REJA DE VARILLAS DE 1/2" A CADA 0.10 METROS ENTRE BARROTES VERTICALES Y 0,20 METROS ENTRE BARROTES HORIZONTALES, MARCO EN VARILLA DE 1/2'', INCLUYE ELEMENTO DE FIJACION, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE. | M2 | 267.36
27.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN REJA DE VARILLAS DE 5/8" A CADA 0.12 METROS ENTRE EJES, REFUERZO HORIZONTAL EN PLATINA DE 2 1/2" X 1/4" A CADA 0.40 METROS, CON MARCO Y CONTRA MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 | 152.1544
27.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAS METÁLICAS ALTURA DE HASTA 1.20 M DE ENTRE 2 Y 5 BARANDALES. CON SISTEMA EPOXICO-POLIURETANO. INCLUYE EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURA Y PERSONAL NECESARIO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD. SE DEBE INCLUIR PRUEBA DE SOLVENTE Y ESPESORES | ML | 2353.7
28 | INSTALACIONES ELECTRICAS - LUMINARIAS
ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
28.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EMT 1" (CURVAS, CONECTORES, GRAPAS) | ML | 1230
28.02 | SUMINISTRO E INSTALACON DE CONDUCTOR DE COBRE FORRADO No 1/0 AWG THHW | ML | 672
28.03 | Instalación de Cable de cobre aislado THHN/THWN # 2Awg para la alimentación del tablero de distribución. | ML | 300
28.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO N° 4 AWG AISLAMIENTO THW - 600 V (INCLUYE CINTA AISLANTE 23 Y 33) | ML | 1055.6
28.05 | Instalación de Cable de cobre aislado THHN #6Awg (Tierra) | ML | 675
28.06 | CABLE #8 AWG LIBRE DE HALOGENO ML | ML | 586
28.07 | Breaker Industrial ABB Formula 225A Capacidad de Ruptura 50KA - A2C o similar | UND | 260
28.08 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#12AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 1", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | ML | 1230
28.09 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA EMT O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | ML | 1230
28.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTERIA CONDUIT PVC 2" | ML | 1000
28.11 | ALIMENTADOR EN CABLE 3#10AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERÍA CONDUIT PVC O EQUIVALENTE D= 3/4", INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | ML | 1620
28.12 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 280
28.13 | SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N10+1NO12 AWG TIPO THHN. INCLUYE TOMA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 280
28.14 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO2F+1NO2N+1NO4T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. | ML | 850
28.15 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(3NO4F+1NO4N+1NO6T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. | ML | 820
28.16 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 1X20 AMPERIOS. | UND | 80
28.17 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO ENCHUFABLE DE 2X40 AMPERIOS. | UND | 80
28.18 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 80 AMPERIOS. | UND | 80
28.19 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 200 AMPERIOS. | UND | 80
28.2 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE AUTOMÁTICO INDUSTRIAL REGULADO CAJA MOLDEADA DE 125 AMPERIOS. | UND | 80
28.21 | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO SIN ESPACIO PARA TOTALIZADOR DE 18 CIRCUITOS. DEBE DISPONER DE PUERTA Y CHAPA, BARRA DE NEUTRO Y BARRA DE TIERRA. | UND | 120
28.22 | ADECUACION DE GABINETE DE BAJA TENSION SECUNDARIO. INCLUYE INSTALACION DE BARRAJES Y PUENTES. REPARACION DE PUERTAS, INSTALACION DE CERRADURA, LIJADA Y PINTURA. | UND | 30
28.23 | ADECUACION DE GABINETE DE BAJA TENSION GENERAL. INCLUYE INSTALACION DE BARRAJES Y PUENTES. REPARACION DE PUERTAS, INSTALACION DE CERRADURA, LIJADA Y PINTURA. | UND | 30
28.24 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 1(12NO4/0F+4NO4/0N+1NO2/0T) AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. | ML | 250
28.25 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES DE AL SERIE 8000 1(3NO2/0F+1NO2/0N+1NO2TCU) POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. | ML | 1050
28.26 | REVISION ELECTRICA Y VISITA DIAGNOSTICA. INCLUYE INFORME FINAL DE DIAGNOSTICO SEGÚN REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE COLOMBIA, INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN E INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUESTA A TIERRA. | UND | 9
SALIDAS
28.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14AWG LIBRE DE HALOGENOS | ML | 900
28.28 | SALIDA DE VENTILADORES TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 224
28.29 | SALIDA PARA TOMA GFCI 120V CON POLO A TIERRA | UND | 20
28.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120VAC GFCI EN CABLE CU THHN/THWN-2 3#12 LIBRE DE HALOGENOS, EN TUBERIA EMT 1/2" PROM 8M. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 214
28.31 | SALIDA DE INTERUPTOR DOBLE EN CABLE 3#12 AWG LIBRE DE HALOGENOS EN TUBERIA EMT1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACION. | UND | 194
28.32 | SALIDA PUESTA TIERRA | UND | 160
LUMINARIAS Y VENTILADORES
28.33 | SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA HERMETICA TIPO LED 36W 2080 LUMENES | UND | 1884
28.34 | E - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICA DE 24 CIRCUITOS (TDN - 1/TDI-1) (SEGUN DISEÑO) | UND | 20
28.35 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 30 CIRCUITOS BIFASICO | UND | 8
28.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED HIGHBAY 200W LUZ BLANCA GC015 24000 LÚMENES 100-240V O SIMILAR PARA CANCHAS MÚLTIPLES | UND | 96
28.37 | S.E.I. CAJA RAWELT O SIMILAR PERFORACION DE 1/2" Ó 3/4" PARA SALIDA ELECTRICA O DE COMUNICACIONES | UND | 140
28.38 | SUMINISTRO DE ABANICO PARA SALONES TIPO LOCO MARCA SANYO O SIMILAR | UND | 320
28.39 | S.E.I. TGD tipo gabinete 90x120 o similar, totalizador 160A 50kA o según especificacion del fabricante. Incluye protecciones de 80A 1un, 60A 2 un, 40A 2 un barrajes FFFNT, p/planos, frente muerto, CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE. | UND | 8
28.4 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2NO12 + 1NO14 AWG TIPO PE-HF-FR-LS-CT. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 1884
29 | OTROS
29.01 | AJUSTE Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO | GB | 1
COSTO TOTAL DE OBRA | [5 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS
NOTA 1: | Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | ADMINISTRACION | (A)
NOTA 2: | Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | IMPREVISTOS | (I)
NOTA 3: | El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | UTILIDAD | (U)
NOTA 4: | Para efectos de la evaluación de la oferta económica, el valor que será tenido en cuenta para incluir en el metodo de evaluacion correspondiente de acuerdo a la TRM que rija para la fecha de evaluacion del ofrecimiento economico, será la sumatoria de la operacion resultante de multiplicar el "COSTO TOTAL" (con correcciones aritmeticas si dan a lugar) multiplicado por la "TASA DE INTERES EFECTIVA ANUAL" ofertada por el proponente, es decir el valor correspondiente a "VALOR TOTAL OFRECIMIENTO CON TASA INTERES" |  |  | TOTAL AIU | (AIU)
NOTA 5: | Teniendo en cuenta la regla anterior, el valor por el cual se adjudicará el presente proceso, será por la sumatoria de los items incluido AIU. El oferente adjudicatario se obliga a ofrecer una operación del crédito de proveedor a una tasa de financiación que será la establecida por el proponente en la presente propuesta económica |  |  | TASA DE INTERES EFECTIVO ANUAL (%)
NOTA 6: | El valor de la tasa ofrecida para el credito de proveedor debe ser expresada en porcentaje Efectiva anual (EA) hasta con maximo 2 decimales. La tasa ofrecida no podra sobrepasar la tasa máxima estimada por la entidad en el Estudio Previo, el Pliego de Condiciones y el Anexo técnico. |  |  | VALOR TOTAL CON TASA DE INTERES
________________________________________________________
PROPONENTE