## Hoja1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ESTADIO PASCUAL GUERRERO
|  |  | DESCRIPCION | UN | CANTIDAD | VECES durante la duración del contrato | V/UNITARIO | VALOR COSTO DIRECTO
1.1.2 | Realizar mantenimiento a los Aires Acondicionados escenarios deportivos | 1.1 | Equipo tipo minisplit 9000 BTU | UN | 4 | 2
|  | 1.2 | Equipo tipo minisplit 12000 BTU | UN | 2 | 2
|  | 1.3 | Equipo tipo minisplit 24000 BTU | UN | 5 | 2
|  | 1.4 | Equipo tipo piso techo 36000 BTU | UN | 2 | 3
|  | 1.5 | Equipo tipo Casette | UN | 6 | 3
|  | 1.6 | Suministro de repuestos y otros requeridos para el mantenimiento de los Aires Acondicionados. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para cada proponente, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de cada repuesto. Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes y facturación debidamente aprobadados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en el acta de liquidación del contrato. | UN | 1 | 2 | 4875867 | 9751734
|  | 2.0 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UNIDAD DEPORTIVA JAIME APARICIO
|  | 2.1 | Equipo tipo minisplit 9000 BTU | UN | 5 | 2
|  | 2.2 | Equipo tipo minisplit 12000 BTU | UN | 5 | 2
|  | 2.3 | Equipo tipo minisplit 18000 BTU | UN | 5 | 2
|  | 2.4 | Equipo tipo minisplit 24000 BTU | UN | 5 | 3
|  | 2.5 | Equipo tipo piso techo 36000 BTU | UN | 1 | 3
|  | 2.6 | Equipo tipo piso techo 54000 BTU | UN | 2 | 3
|  | 2.7 | Equipo tipo piso techo 60000 BTU | UN | 4 | 3
|  | 2.8 | Equipo tipo Casette | UN | 2 | 3
|  | 2.9 | Suministro de repuestos y otros requeridos para el mantenimiento de los Aires Acondicionados. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para cada proponente, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de cada repuesto. Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes y facturación debidamente aprobadados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en el acta de liquidación del contrato. | UN | 1 | 1 | 6751733 | 6751733
| 3.0 |  | MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS COLISEO DEL PUEBLO
|  | 3.1 | Mantenimiento torre de enfriadores incluye mantenimiento de las dos bombas | UN | 2 | 1
|  | 3.2 | Mantenimiento de Unidad Interior | UN | 8 | 1
|  | 3.3 | Cambio de compresor de Unidad Interior | UN | 1 | 1
|  | 3.4 | Reparación de Unidad interior, componentes eléctricos | UN | 4 | 1
|  | 3.5 | Mantenimiento equipo Minisplit 9000 BTU | UN | 18 | 1
|  | 3.4 | Mantenimiento equipo piso techo 00000 BTU | UN | 2 | 1
|  | 3.5 | Suministro de repuestos y otros requeridos para el mantenimiento de los Aires Acondicionados. NOTAS: 1) Este es un valor fijo para cada proponente, estimado por la entidad, para garantizar igualdad entre los proponentes. 2) Esta partida presupuestal se ejecutará conforme con lo definido en los anexos técnicos, previa aprobación del Supervisor sobre la cantidad y valor unitario de cada repuesto. Este valor fijo e inmodificable, funciona como un fondo agotable, en el cual el contratista deberá presentar los debidos soportes y facturación debidamente aprobadados por el supervisor y/o interventor del contrato, los soportes deben quedar detallados en el acta de liquidación del contrato. | UN | 1 | 1 | 3456229 | 3456229
|  |  | VALOR TOTAL MANTENIMIENTO INCLUIDO IVA |  |  |  |  | 19959696