## ANEXO1. PLAN NECESIDADES (2)
GRUPO No. 1 -MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BR11 .
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | APU CODIGO | ACTIVIDADES | UNDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE
1 |  |  | P-1 | PRELIMINARES
1.1 | 54590 | 72101501 | P-1.134 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | m2
1.2 | 54320 | 72141511 | P-1.5 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | m3
1.3 | 54310 | 72141510 | P-1.20 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2
1.4 | 54310 | 72141510 | P-1.21 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | m
1.5 | 54310 | 72141510 | P-1.19A | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2
1.6 | 54310 | 72141510 | P-1.147 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m
1.7 | 54129 | 72141510 | P-1.67 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2
1.8 | 54129 | 72141510 | P-1.156 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m
1.9 | 54129 | 72141510 | P-1.27 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und
1.1 | 54129 | 72141510 | P-1.36 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | und
1.11 | 54129 | 72141510 | P-1.68 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2
1.12 | 54320 | 72151905 | P-1.231 | REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,15m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. | ml
2 |  |  | S-3 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 | 54622 | 72151906 | S-3.13 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo). | und
2.2 | 54622 | 72151906 | S-3.15 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | und
2.3 | 54622 | 72151906 | S-3.18 | PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión, unión y yee ). | und
2.4 | 54622 | 72151906 | S-3.78 | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | und
2.5 | 61165 | 20142904 | S-3.158 | TANQUE TRATAMIENTO AGUAS GRISES OVOIDE CAP 800 lts Tipo Colempaques o equivalente (Incluye accesorios de instalación y tapa ) | UND
3 |  |  | EC-5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 54560 | 72152700 | EC-5.64 | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. (Incluye refuerzo) | m
4 |  |  | M-6 | MAMPOSTERIA
4.2 | 54560 | 72152001 | M-6.18 | MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | m2
5 |  |  | H-7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
5.1 | 54621 | 72151100 | H-7.1 | REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.) | und
5.2 | 54621 | 72151100 | H-7.17 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | un
5.3 | 54621 | 72151100 | H-7.293 | CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P 2". (Incluye collarin y valvula de corte 2") | und
5.4 | 54590 | 76101503 | H-7.341 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 2000 LT, esta actividad incluye: coordinación para desocupado, retirado de partículas, frotar, enjuague, lavado, con desinfectante, enjuague. | und
6 |  |  | IE-8 | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
6.1 | 54611 | 72151501 | IE-8.708A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MINIBREAKER TERMOMAGNÉTICO DE 3x50 A, En calidad Schneider similar o características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND
6.2 | 54611 | 72151501 | IE-8.962 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 200W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000K o similar, Flujo Luminoso 15000Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND
6.3 | 54611 | 72151501 | IE-8.389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und
6.4 | 54611 | 72151502 | IE-8.926 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA | und
6.5 | 54611 | 72151502 | IE-8.927 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | und
6.6 | 54611 | 72151502 | IE-8.928 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | und
7 |  |  | PR-9 | PAÑETES-RESANES
7.1 | 54720 | 72152005 | PR-9.7 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) | m2
7.2 | 54720 | 72152004 | PR-9.18 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2
8 |  |  | CR-11 | CIELO RASOS
8.1 | 54590 | 72151900 | CR-11.44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2
8.2 | 54590 | 72151900 | CR-11.50 | Suministro e instalación de REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA PARA CIELO RASO EN POLIURETANO 1.20 X 0.60 m . | und
9 |  |  | PA-12 | PISOS - ACABADOS
9.1 | 54540 | 72152509 | PA-12.1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | m2
9.2 | 54540 | 72152509 | PA-12.2 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 m | m2
9.3 | 54740 | 72152504 | PA-12.9 | CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante) | m2
9.4 | 54740 | 72152504 | PA-12.47 | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. ( Incluye fundida, pulida y brillada) | m
9.5 | 54740 | 72152504 | PA-12.68A | BOCAPUERTA EN GRANITO NEGRO FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | m
9.6 | 54740 | 72152504 | PA-12.89 | BALDOSA GRANO DE MARMOL Negro San Gil 30x30 cm. Tipo Alfa Ref.225017740 o equivalente. Fondo negro (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.) | m2
9.7 | 54740 | 72152504 | PA-12.23 | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | m2
10 |  |  | E-13 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.1 | 54129 | 72101500 | E-13.1 | CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.) | m2
10.2 | 54560 | 72152201 | E-13.19 | MESON EN MARMOL VILLA DE LEYVA Ancho:0.60 m. Instalado con SOPORTES METALICOS (Suministro e instalación con soportes metálicos anclado, pulido y brillado). | m
10.3 | 54560 | 72151900 | E-13.23 | POYO DUCHA MAMPOSTERIA h=22 x 10 cm. Enchapado Ceramica Pompei (Incluye bloque N.4, ceramica, win y alfacolor) | m
10.4 | 54129 | 72101500 | E-13.27 | INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Corona o equivalente. (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | und
11 |  |  | V-14 | VIDRIOS Y ESPEJOS
11.1 | 54129 | 72101500 | V-14.1 | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | m2
12 |  |  | AS-15 | APARATOS SANITARIOS
12.1 | 54129 | 72101500 | AS-15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 301411001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | und
12.2 | 54621 | 72151100 | AS-15.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Tipo ONTARIO de Grival Sin salida bañera Galax Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera) | und
12.3 | 54621 | 72151100 | AS-15.83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA, Ref. 061061001 corona o equivalente. Incluye grifería | und
12.4 | 54621 | 72151100 | AS-15.97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUSH Ref. 947120001 Tipo Corona o equivalente. | und
13 |  |  | MA-16 | CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
13.1 | 54760 | 72152400 | MA-16.3 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o equivalente. Hoja Lisa con 4 RANURAS HORIZONTALES y con Marquete chapacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras). | M2
13.2 | 54790 | 72152400 | ME-17.43 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN REJILLA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2
14 |  |  | PI-19 | PINTURA
14.1 | 54730 | 72151301 | PI-19.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2
14.2 | 54730 | 72151301 | PI-19.11 | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | m2
14.3 | 54730 | 72151301 | PI-19.67A | MANTENIMIENTO Pintura Tipo KORAZA o equivalente 3 Manos fachadas (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza tipo pintuco o equivalente, filos y dilataciones, altura promedio entre 11 a 22m). | m2
15 |  |  | OE-21 | OBRAS EXTERIORES
15.1 | 54740 | 72152501 | OE-21.21 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO A-50 EN CONCRETO TIPO IDU h=8 cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. | M2
15.2 | 54740 | 72152501 | OE-21.211 | RAMPA EN ADOQUIN DE CONCRETO, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y ADOQUIN), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LOS ADOQUINES, NO INCLUYE RELLENOS. | M2
16 |  |  | AG-22 | ASEO GENERAL
16.1 | 54129 | 72101500 | AG-22.1 | ASEO GENERAL | m2
GRUPO No. 2 - MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA UNIDAD BASICA DE ATENCION MILITAR No.6019 PUERTO BERRIO .
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | APU CODIGO | ACTIVIDADES | UNDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE
|  |  | P-1 | PRELIMINARES
1 | 54310 | 72141510 | P-1 19A | DEMOLICION ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros | M2
2 | 54310 | 72141510 | P-1.29 | DESMONTE DE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado | M2
3 | 54760 | 72101500 | P-1.58 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales características a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo, pintura esmnalte y reinstalación. | M2
4 | 54760 | 72101500 | P-1 105 | MANTENIMIENTO DE MESON EN GRANITO PULIDO (Incluye pulida, lavado e impermeabilización con hidrófugo. | M2
|  |  | M-6 | MAMPOSTERIA
5 | 54560 | 72152001 | M-6 20 | MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria cal. 24) Incluye (3) manos de Pintura. | M
|  |  | H-7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
6 | 54590 | 20142904 | H-7 92 | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO CAP. 1000 Lts, ( Incluye valvula flotadora de 1 cobre, tapa, accesorios y manguera flexible a todo costo. | UND
|  |  | IE-8 | INTALACIONES ELECTRICAS – REDES INFRAESTRUCTURA
7 | 54611 | 72151501 | IE-8 1008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMAPARA HERMETICA TIOPO LED DE SUSPENDER, potencia 70W temperatura de calor 4000k, SMD2835, Lumen 6430Im (+/- 10%), FP >0.9, Angula 120°, Garatía de 5 años, Voltaje 120/277 INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN. | UND
8 | 54611 | 72151502 | IE-8 494 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE 50 A 250V 3P INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND
9 | 54611 | 72151502 | IE-8 634 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA ( Interruptores, tomas, lámparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista. | UND
|  |  | CB-10 | CUBIERTAS
10 | 54530 | 72153204 | CB-10 113 | IMPERMEABILIZACION Total con polurea elastomerica hibrida tipo elas/foam o equivalente. | M2
|  |  | CR-11 | CIELO RASOS
11 | 54590 | 72151900 | CR-11 44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA ( Perfileria metalica cal 24-26, estructura cada 50 cm) | M2
|  |  | PA-12 | PISOS ACABADOS
12 | 54540 | 72152501 | PA-12 1 | ALISTADO DE PISOS Mortero1.4m – 0.03m | M2
13 | 54540 | 72152501 | PA-12 2 | ALISTADO DE PISOS Mortero1.4 impermeabilizado 0.03 m | M2
14 | 54540 | 72152501 | PA-12 9 | CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm color blanco o café según diseño (incluye boquilla y mortero de pega). | M2
15 | 54540 | 72152501 | PA-12 41 | GUARDAESCOBA Tipo Stone 10 cm color blanco o café según diseño (incluye boquilla y mortero de pega). | M
|  |  | AS-15 | APARATOS SANITARIOS
16 | 54129 | 72101500 | AS-15 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAZA, TANQUE Y ASIENTO ECOLOGICO 3.8ipf OLIMPIAHELVEX O EQUIVALENTE | UND
17 | 54621 | 72151100 | AS-15 16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS SOBREPONER Linea Manantial DUO Color Blanco Ref. 074113001 Tipo Corona o Equivalente, (incluye sifón botella y desague sencillo y accesorios de conexión e instalación). | UND
|  |  | ME-17 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
18 | 54790 | 72152400 | ME-17 37 | PUERTA METALICA Lamina Cold Rolled Cal. 18 tipo PANEL con marco sencillo ( incluye anticorrosivo, + pintura electrostática + marco cold Rolled cal. 18 cargados en concreto incluye el suninistro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje (suministro e instalación). | M2
19 | 54710 | 72152402 | ME-17 97 | VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO ANODIZADO VIDRIO INCOLORO 5mm + Rejilla (incluye marco en perfileria PB 5020 o equivalente rejilla en aluminio) incluye el suninistro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación SEGÚN DETALLE (suministro e instalación). | M2
|  |  | PI-19 | PINTURA
20 | 54730 | 72151301 | PI-19 35 | PINTURA ANTICORROSIVA DE ALTA RESISTENCIA (3 Manos) Sobre superficie metalica. | M2
21 | 54730 | 72151301 | PI-19 53 | MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y 2 manos en pintura tipo 1 filos y dilataciones. | M2
22 | 54730 | 72151301 | PI-19 15 | PINTURA ACRILICA para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (incluye 1 mano en pintura tipo 2 y 2 manos en pintura acrílica para exteriores (5 AÑOS) Filos y Dilataciones. | M2
GRUPO No. 3 -MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BIBAR PUERTO BOYACA.
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | APU CODIGO | ACTIVIDADES | UNDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE
1 |  |  | P-1 | PRELIMINARES
1.1 | 54129 | 72101500 | P-1.27 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und
1.2 | 54320 | 72141510 | P-1.29 | DESMONTE CIELO RASO (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | m2
1.3 | 54129 | 76111501 | P-1.98 | LAVADO DE PISOS CON HIDROLAVADORA O EQUIPO DE PRESION, INCLUYE RETIRO DE VEGETACION, SEDIMENTOS Y/O ELEMENTOS CORROSIVOS, CON TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA ENTREGA SATISFACTORIA. | m2
1.4 | 54590 | 72101501 | P-1.134 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | m2
1.5 | 54129 | 72101500 | P-1.68 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - MADERA- (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2
1.6 | 54590 | 72153204 | P-1.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORDON SELLADOR IMPERMEABILIZANTE DE JUNTAS EN CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA DEL MATERIAL EXISTENTE. | ML
2 |  |  | M-6 | MAMPOSTERIA
2.1 | 54560 | 72151903 | M-6.9 | MURO LADRILLO ESTRUCTURAL Portante Prensado Arcilla 29 x 12 x 9 cm. Perforación vertical. (Incluyegrouting dovelas 2.500 psi.)Anclajes perforación y adhesivo epoxico | m2
3 |  |  | H-7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
3.1 | 54621 | 72151301 | H-7.27 | TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua Fría (Red de suministro Descolgada) Incluye instalación y accesorios. | m
4 |  |  | IE-8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
4.1 | 54611 | 72151502 | IE-8.634 | DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (Interruptores, tomas, lámparas, ventiladores, tableros, cable canaleta y tubo a la vista) | und
4.2 | 54611 | 72151100 | IE-8.314 | SALIDA ILUMINACION EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 12 AWG Prom 3 m | und
4.3 | 54611 | 72151501 | IE-8.1009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 4000K, LED Tipo 2835, Lumen 4020 (±10%), Angulo 110°, Voltaje 120/277 VAC, FP >0.95, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN | und
5 |  |  | PR-9 | PAÑETES-RESANES
5.1 | 54720 | 72152005 | PR-9.7 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) | m2
5.2 | 54790 | 72101500 | PR-9.18 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2
6 |  |  | CB-10 | CUBIERTAS
6.1 | 54522 | 72152601 | CB-10.1 | ESTRUCTURA Perfil Lámina Delgada PHR ASTM A500 Grado 50. Calibre según diseño (Incluye vigas, cerchas, correas, anticorrosivo y esmalte) | kg
6.2 | 54522 | 72152601 | CB-10.9 | CABALLETE LISO Teja Termoacustica / o equivalente. Color. Según diseño (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | m
6.3 | 54522 | 72152601 | CB-10.57 | CUBIERTA EN TEJA EN TEJA STANDING SEAM 505 mm cal. 24. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.) | m2
7 |  |  | CR-11 | CIELO RASOS
7.1 | 54590 | 72151900 | CR-11.44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2
7.2 | 54590 | 72151900 | CR-11.50 | Suministro e instalación de REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA PARA CIELO RASO EN POLIURETANO 1.20 X 0.60 m . | und
8 |  |  | AS-15 | APARATOS SANITARIOS
8.1 | 54621 | 72101500 | AS-15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 301411001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti, griferia sencilla piscis). | und
8.2 | 54621 | 72151100 | AS-15.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Tipo ONTARIO de Grival Sin salida bañera Galax Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera) | und
9 |  |  | CE-18 | CERRAJERIA
9.1 | 54790 | 46171500 | CE-18.4 | CERRADURA ORBIT POMO METALICO - BAÑO Ref. A40S Tipo Schalage o equivalente. Acabado según diseño.(Incluye suministro e instalación) | und
10 |  |  | PI-19 | PINTURA
10.1 | 54730 | 72151301 | PI-19.11 | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | m2
10.2 | 54730 | 72151301 | PI-19.67 | MANTENIMIENTO Pintura Tipo KORAZA o equivalente 3 Manos fachadas (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza tipo pintuco o equivalente, filos t dilataciones, altura promedio entre 0 a 10m). | m2
11 |  |  | AG-22 | ASEO GENERAL
11.1 | 54129 | 72101500 | AG-22.1 | ASEO GENERAL | m2

## ANEXO1. PLAN DE NECESIDADES
GRUPO No. 1 -MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BR11 .
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | APU CODIGO | ACTIVIDADES | UNDAD DE MEDIDA | NECESIDAD | NECESIDAD TOTAL
1 |  |  | P-1 | PRELIMINARES
1.1 | 54590 | 72101501 | P-1.134 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | m2 | 200 | 200
1.2 | 54320 | 72141511 | P-1.5 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | m3 | 10 | 10
1.3 | 54310 | 72141510 | P-1.20 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2 | 36 | 36
1.4 | 54310 | 72141510 | P-1.21 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | m | 3 | 3
1.5 | 54310 | 72141510 | P-1.19A | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2 | 400 | 400
1.6 | 54310 | 72141510 | P-1.147 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m | 200 | 200
1.7 | 54129 | 72141510 | P-1.67 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2 | 380 | 380
1.8 | 54129 | 72141510 | P-1.156 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m | 100 | 100
1.9 | 54129 | 72141510 | P-1.27 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und | 10 | 10
1.1 | 54129 | 72141510 | P-1.36 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | und | 20 | 20
1.11 | 54129 | 72141510 | P-1.68 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2 | 80 | 80
1.12 | 54320 | 72151905 | P-1.231 | REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,15m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. | ml | 20 | 20
2 |  |  | S-3 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 | 54622 | 72151906 | S-3.13 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo). | und | 15 | 15
2.2 | 54622 | 72151906 | S-3.15 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | und | 10 | 10
2.3 | 54622 | 72151906 | S-3.18 | PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión, unión y yee ). | und | 5 | 5
2.4 | 54622 | 72151906 | S-3.78 | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | und | 15 | 15
2.5 | 61165 | 20142904 | S-3.158 | TANQUE TRATAMIENTO AGUAS GRISES OVOIDE CAP 800 lts Tipo Colempaques o equivalente (Incluye accesorios de instalación y tapa ) | UND | 1 | 1
3 |  |  | EC-5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 54560 | 72152700 | EC-5.64 | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. (Incluye refuerzo) | m | 3 | 3
4 |  |  | M-6 | MAMPOSTERIA
4.2 | 54560 | 72152001 | M-6.18 | MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | m2 | 9.6 | 9.6
5 |  |  | H-7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
5.1 | 54621 | 72151100 | H-7.1 | REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.) | und | 1 | 1
5.2 | 54621 | 72151100 | H-7.17 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | un | 10 | 10
5.3 | 54621 | 72151100 | H-7.293 | CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P 2". (Incluye collarin y valvula de corte 2") | und | 1 | 1
5.4 | 54590 | 76101503 | H-7.341 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 2000 LT, esta actividad incluye: coordinación para desocupado, retirado de partículas, frotar, enjuague, lavado, con desinfectante, enjuague. | und | 1 | 1
6 |  |  | IE-8 | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
6.1 | 54611 | 72151501 | IE-8.708A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MINIBREAKER TERMOMAGNÉTICO DE 3x50 A, En calidad Schneider similar o características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 2
6.2 | 54611 | 72151501 | IE-8.962 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 200W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000K o similar, Flujo Luminoso 15000Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 8 | 12
6.3 | 54611 | 72151501 | IE-8.389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und | 50 | 50
6.4 | 54611 | 72151502 | IE-8.926 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA | und | 50 | 50
6.5 | 54611 | 72151502 | IE-8.927 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | und | 50 | 50
6.6 | 54611 | 72151502 | IE-8.928 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | und | 10 | 10
7 |  |  | PR-9 | PAÑETES-RESANES
7.1 | 54720 | 72152005 | PR-9.7 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) | m2 | 50 | 50
7.2 | 54720 | 72152004 | PR-9.18 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2 | 50 | 50
8 |  |  | CR-11 | CIELO RASOS
8.1 | 54590 | 72151900 | CR-11.44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2 | 202.76 | 300
8.2 | 54590 | 72151900 | CR-11.50 | Suministro e instalación de REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA PARA CIELO RASO EN POLIURETANO 1.20 X 0.60 m . | und | 10 | 15
9 |  |  | PA-12 | PISOS - ACABADOS
9.1 | 54540 | 72152509 | PA-12.1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | m2 | 300 | 350
9.2 | 54540 | 72152509 | PA-12.2 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 m | m2 | 100 | 100
9.3 | 54740 | 72152504 | PA-12.9 | CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante) | m2 | 40 | 40
9.4 | 54740 | 72152504 | PA-12.47 | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. ( Incluye fundida, pulida y brillada) | m | 200 | 200
9.5 | 54740 | 72152504 | PA-12.68A | BOCAPUERTA EN GRANITO NEGRO FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | m | 12 | 12
9.6 | 54740 | 72152504 | PA-12.89 | BALDOSA GRANO DE MARMOL Negro San Gil 30x30 cm. Tipo Alfa Ref.225017740 o equivalente. Fondo negro (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.) | m2 | 313.13 | 350
9.7 | 54740 | 72152504 | PA-12.23 | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | m2 | 50 | 50
10 |  |  | E-13 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.1 | 54129 | 72101500 | E-13.1 | CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.) | m2 | 100 | 100
10.2 | 54560 | 72152201 | E-13.19 | MESON EN MARMOL VILLA DE LEYVA Ancho:0.60 m. Instalado con SOPORTES METALICOS (Suministro e instalación con soportes metálicos anclado, pulido y brillado). | m | 3 | 3
10.3 | 54560 | 72151900 | E-13.23 | POYO DUCHA MAMPOSTERIA h=22 x 10 cm. Enchapado Ceramica Pompei (Incluye bloque N.4, ceramica, win y alfacolor) | m | 8 | 8
10.4 | 54129 | 72101500 | E-13.27 | INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Corona o equivalente. (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | und | 9 | 9
11 |  |  | V-14 | VIDRIOS Y ESPEJOS
11.1 | 54129 | 72101500 | V-14.1 | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | m2 | 4.32 | 4.32
12 |  |  | AS-15 | APARATOS SANITARIOS
12.1 | 54129 | 72101500 | AS-15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 301411001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | und | 8 | 8
12.2 | 54621 | 72151100 | AS-15.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Tipo ONTARIO de Grival Sin salida bañera Galax Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera) | und | 5 | 5
12.3 | 54621 | 72151100 | AS-15.83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA, Ref. 061061001 corona o equivalente. Incluye grifería | und | 2 | 2
12.4 | 54621 | 72151100 | AS-15.97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUSH Ref. 947120001 Tipo Corona o equivalente. | und | 2 | 2
13 |  |  | MA-16 | CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
13.1 | 54760 | 72152400 | MA-16.3 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o equivalente. Hoja Lisa con 4 RANURAS HORIZONTALES y con Marquete chapacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras). | M2 | 10 | 10
13.2 | 54790 | 72152400 | ME-17.43 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN REJILLA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2 | 30 | 30
14 |  |  | PI-19 | PINTURA
14.1 | 54730 | 72151301 | PI-19.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2 | 250 | 250
14.2 | 54730 | 72151301 | PI-19.11 | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | m2 | 500 | 500
14.3 | 54730 | 72151301 | PI-19.67A | MANTENIMIENTO Pintura Tipo KORAZA o equivalente 3 Manos fachadas (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza tipo pintuco o equivalente, filos y dilataciones, altura promedio entre 11 a 22m). | m2 | 300 | 300
15 |  |  | OE-21 | OBRAS EXTERIORES
15.1 | 54740 | 72152501 | OE-21.21 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO A-50 EN CONCRETO TIPO IDU h=8 cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. | M2 | 20 | 35
15.2 | 54740 | 72152501 | OE-21.211 | RAMPA EN ADOQUIN DE CONCRETO, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y ADOQUIN), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LOS ADOQUINES, NO INCLUYE RELLENOS. | M2 | 20 | 35
16 |  |  | AG-22 | ASEO GENERAL
16.1 | 54129 | 72101500 | AG-22.1 | ASEO GENERAL | m2 | 250 | 250

## ANEXO2. ESPECIF. TECNICA
MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA BR11 .
ITEM | CÓDIGO DANE | UNSPSC (CCE) | APU CODIGO | ACTIVIDADES | UNDAD DE MEDIDA | CUMPLE | NO CUMPLE
1 |  |  | P-1 | PRELIMINARES
1.1 | 54590 | 72101501 | P-1.134 | RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (raspado y lijado) | m2
1.2 | 54320 | 72141511 | P-1.5 | EXCAVACIÓN MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.) | m3
1.3 | 54310 | 72141510 | P-1.20 | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros) | m2
1.4 | 54310 | 72141510 | P-1.21 | DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros). | m
1.5 | 54310 | 72141510 | P-1.19A | DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros). | m2
1.6 | 54310 | 72141510 | P-1.147 | DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO O CONCRETO con alturas entre 8 y 15 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros). | m
1.7 | 54129 | 72141510 | P-1.67 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes. Revisión, ajuste, limpieza manual, anticorrosivo y pintura esmalte para estructura metalica) | m2
1.8 | 54129 | 72141510 | P-1.156 | DESMONTE TUBERIA HIDRAULICA Y/O SANITARIA (Incluye regata y desmonte de accesorios.) | m
1.9 | 54129 | 72141510 | P-1.27 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado). | und
1.1 | 54129 | 72141510 | P-1.36 | DESMONTE PUERTAS CON MARCO (Incluye retiro de escombros). | und
1.11 | 54129 | 72141510 | P-1.68 | MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte, limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura esmalte y reinstalación). | m2
1.12 | 54320 | 72151905 | P-1.231 | REGATA PARA TUBERIA SANITARIA EN PLACAS DE CONCRETO ANCHO=0,15m, PROFUNDIDAD 0,20m, INCLUYE CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, CAMA EN ARENA, PUENTE DE ADHERENCIA, RELLENO EN CONCRETO Y RETIRO DE SOBRANTES. | ml
2 |  |  | S-3 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 | 54622 | 72151906 | S-3.13 | PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (Incluye accesorios, yee y codo). | und
2.2 | 54622 | 72151906 | S-3.15 | PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (Incluye accesorios, yee y codo). | und
2.3 | 54622 | 72151906 | S-3.18 | PUNTO REVENTILACIÓN PVC 2" (Incluye accesorios de conexión, unión y yee ). | und
2.4 | 54622 | 72151906 | S-3.78 | REJILLA Aluminio 4" x 3" con Sosco Tradicional - Ref. H-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación). | und
2.5 | 61165 | 20142904 | S-3.158 | TANQUE TRATAMIENTO AGUAS GRISES OVOIDE CAP 800 lts Tipo Colempaques o equivalente (Incluye accesorios de instalación y tapa ) | UND
3 |  |  | EC-5 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO
3.1 | 54560 | 72152700 | EC-5.64 | MESON EN CONCRETO 2.500 psi a=0.60 m e=0.10 m. (Incluye refuerzo) | m
4 |  |  | M-6 | MAMPOSTERIA
4.1 | 54560 | 72152001 | M-6.18 | MURO EN DRYWALL DOS CARAS (Perfileria Cal. 24) Incluye tres (3) manos de pintura | m2
5 |  |  | H-7 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
5.1 | 54621 | 72151100 | H-7.1 | REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios y tapa plastica de registro 10*10 cm.) | und
5.2 | 54621 | 72151100 | H-7.17 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | un
5.3 | 54621 | 72151100 | H-7.293 | CONEXION A RED HIDRAULICA PVC-P 2". (Incluye collarin y valvula de corte 2") | und
5.4 | 54590 | 76101503 | H-7.341 | LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 1 TANQUE DE 2000 LT, esta actividad incluye: coordinación para desocupado, retirado de partículas, frotar, enjuague, lavado, con desinfectante, enjuague. | und
6 |  |  | IE-8 | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INFRAESTRUCTURA
6.1 | 54611 | 72151501 | IE-8.708A | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MINIBREAKER TERMOMAGNÉTICO DE 3x50 A, En calidad Schneider similar o características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND
6.2 | 54611 | 72151501 | IE-8.962 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 200W LED, Multivoltaje, Temperatura de Color 6000K o similar, Flujo Luminoso 15000Lm (±10%), Factor de potencia >0.9, Horas de Vida Útil 50.000 Hrs o superior, Garantía de 5 años o superior. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND
6.3 | 54611 | 72151501 | IE-8.389 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, La luminaria deberá ser avalada por la interventoría y cumplir con las especificaciones de diseño realizado por el COING. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | und
6.4 | 54611 | 72151502 | IE-8.926 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA | und
6.5 | 54611 | 72151502 | IE-8.927 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO | und
6.6 | 54611 | 72151502 | IE-8.928 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE | und
7 |  |  | PR-9 | PAÑETES-RESANES
7.1 | 54720 | 72152005 | PR-9.7 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado (Incluye filos y dilataciones) | m2
7.2 | 54720 | 72152004 | PR-9.18 | RESANE PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR ( Incluye filos y dilataciones ). | m2
8 |  |  | CR-11 | CIELO RASOS
8.1 | 54590 | 72151900 | CR-11.44 | CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm). | m2
8.2 | 54590 | 72151900 | CR-11.50 | Suministro e instalación de REJILLA DE VENTILACIÓN PLÁSTICA PARA CIELO RASO EN POLIURETANO 1.20 X 0.60 m . | und
9 |  |  | PA-12 | PISOS - ACABADOS
9.1 | 54540 | 72152509 | PA-12.1 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 e= 0.03 m | m2
9.2 | 54540 | 72152509 | PA-12.2 | ALISTADO PISOS Mortero 1:4 Impermeabilizado e= 0.03 m | m2
9.3 | 54740 | 72152504 | PA-12.9 | CERAMICA PISO Tipo Stone 30.5 x 30.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Blanco o Café según diseño (Incluye boquilla y pegante) | m2
9.4 | 54740 | 72152504 | PA-12.47 | GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA Granito fundido en sitio h = 15 cm. ( Incluye fundida, pulida y brillada) | m
9.5 | 54740 | 72152504 | PA-12.68A | BOCAPUERTA EN GRANITO NEGRO FUNDIDO EN SITIO ancho=0,15 m; e=5 mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación) | m
9.6 | 54740 | 72152504 | PA-12.89 | BALDOSA GRANO DE MARMOL Negro San Gil 30x30 cm. Tipo Alfa Ref.225017740 o equivalente. Fondo negro (Incluye destroncada, pulida, brillada, mortero de nivelación y dilatación en bronce.) | m2
9.7 | 54740 | 72152504 | PA-12.23 | TABLON DE GRES TRADICION Liso 30,5 x 30,5 cm. Tipo Alfa o equivalente. Colores Rojo, Salmón o Sahara según diseño. (Incluye boquilla color y mortero de nivelación.) | m2
10 |  |  | E-13 | ENCHAPES Y ACCESORIOS
10.1 | 54129 | 72101500 | E-13.1 | CERAMICA PARED Pompei 30.5 x 20.3 cm. Tipo Alfa o equivalente. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.) | m2
10.2 | 54560 | 72152201 | E-13.19 | MESON EN MARMOL VILLA DE LEYVA Ancho:0.60 m. Instalado con SOPORTES METALICOS (Suministro e instalación con soportes metálicos anclado, pulido y brillado). | m
10.3 | 54560 | 72151900 | E-13.23 | POYO DUCHA MAMPOSTERIA h=22 x 10 cm. Enchapado Ceramica Pompei (Incluye bloque N.4, ceramica, win y alfacolor) | m
10.4 | 54129 | 72101500 | E-13.27 | INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und ELITE Ref. 06610100-1 o Tipo Corona o equivalente. (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona) | und
11 |  |  | V-14 | VIDRIOS Y ESPEJOS
11.1 | 54129 | 72101500 | V-14.1 | ESPEJO 4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro). | m2
12 |  |  | AS-15 | APARATOS SANITARIOS
12.1 | 54129 | 72101500 | AS-15.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Tipo AVANTI Color Blanco Ref. 301411001 de Corona o equivalente (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis). | und
12.2 | 54621 | 72151100 | AS-15.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA Mezcladora Cromada 8" Tipo ONTARIO de Grival Sin salida bañera Galax Cierre Ref. 504000001 o equivalente (Incluye universal, mezclador y regadera) | und
12.3 | 54621 | 72151100 | AS-15.83 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA, Ref. 061061001 corona o equivalente. Incluye grifería | und
12.4 | 54621 | 72151100 | AS-15.97 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA TIPO PUSH Ref. 947120001 Tipo Corona o equivalente. | und
13 |  |  | MA-16 | CARPINTERIA EN MADERA, MUEBLES EN CONCRETO Y AMOBLAMIENTO
13.1 | 54760 | 72152400 | MA-16.3 | PUERTA ENTAMBORADA EN LAMINA TRIPLEX OKUME - Tipo Pizano Okumé o equivalente. Hoja Lisa con 4 RANURAS HORIZONTALES y con Marquete chapacanto okumé. Acabado: tintilla, sellador (mínimo 6 manos) y laca según diseño. (Incluye suministro, instalación y bisagras). | M2
13.2 | 54790 | 72152400 | ME-17.43 | PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 Tipo PANEL con MARCO MONTANTE EN REJILLA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación). | M2
14 |  |  | PI-19 | PINTURA
14.1 | 54730 | 72151301 | PI-19.1 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). | m2
14.2 | 54730 | 72151301 | PI-19.11 | PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). | m2
14.3 | 54730 | 72151301 | PI-19.67A | MANTENIMIENTO Pintura Tipo KORAZA o equivalente 3 Manos fachadas (Incluye retiro de pintura existente, arreglo de pañete, limpieza de muros, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura koraza tipo pintuco o equivalente, filos y dilataciones, altura promedio entre 11 a 22m). | m2
15 |  |  | OE-21 | OBRAS EXTERIORES
15.1 | 54740 | 72152501 | OE-21.21 | PISO EN ADOQUIN DE CONCRETO PREFABRICADO LISO A-50 EN CONCRETO TIPO IDU h=8 cm, b=10 cm y L=20 cm, incluye sello de arena. | M2
15.2 | 54740 | 72152501 | OE-21.211 | RAMPA EN ADOQUIN DE CONCRETO, INCLUYE ELEMENTOS PREFABRICADOS (SARDINELES Y ADOQUIN), INCLUYE MORTERO PARA LA ADHERENCIA DE LOS ADOQUINES, NO INCLUYE RELLENOS. | M2
16 |  |  | AG-22 | ASEO GENERAL
16.1 | 54129 | 72101500 | AG-22.1 | ASEO GENERAL | m2