Requisito

Además de las establecidas en la Ley y la invitación a participar, el CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a realizar: Desarrollar los estudios técnicos y diagnóstico de la Bóveda de Documentos en 2 etapas así: - Etapa 1. Levantamiento, estudios técnicos, diagnóstico y calificación, el cual deberá desarrollar las siguientes actividades: # Recopilar, clasificar, evaluar y complementar la información requerida, con el fin, de obtener la claridad suficiente sobre los antecedentes, situación actual y propósito, definiendo un marco de estrategias a implementar durante el desarrollo del contrato de acuerdo con los alcances de este y las condiciones de tiempo para su ejecución. # Desarrollar los estudios preliminares y técnicos para diagnosticar y establecer las condiciones ideales que permitan la adecuada conservación de las piezas que se encuentran en la Bóveda de Documentos, de acuerdo con lo especificado por el Supervisor técnico delegado para esta actividad, el cual deberá contar con las siguientes especificaciones técnicas: # Entregar al Museo Nacional de Colombia, la documentación consolidada y concluyente de cada especialidad (cantidad y calidad del aire, condiciones ambientales de Humedad relativa y Temperatura, en términos de suficiencia, pertinencia y coherencia, para garantizar un ambiente adecuado paras las obras. # Presentar una lista de todos los planos y documentos desarrollados durante la etapa, que contengan descripción, No. de plano, escala, especialidad y demás información que sea necesaria pertinente para la presentación de la propuesta. Entregar un informe correspondiente a la presente etapa, el cual consolide toda la información obtenida, indicando conclusiones, recomendaciones y demás información pertinente necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto. - Etapa No.2: Elaboración del esquema básico (técnico)- propuesta de climatización con: presupuesto y programación preliminar. Presentar la consolidación del esquema básico que contempla el delineamiento general del proyecto, de acuerdo con las necesidades del Museo y las normas legales vigentes. La propuesta preliminar de intervención debe contemplar planos esquemáticos a escala, cuya finalidad es identificar la localización de zonas y/o espacios, aislamientos, funcionamiento y relación entre los mismos, así como la definición del sistema que se utilizará para la adecuada climatización que garantice la conservación de las obras. Deberá establecer la filosofía y/o los principios de operación de un sistema o de un conjunto de equipos, junto con el tipo y las características principales del sistema, de acuerdo con las instalaciones, el entorno y la magnitud de los riesgos. Entregar las fichas técnicas de los equipos a utilizar, en las que se soporte su pertinencia y operatividad en el proyecto. Componente de Redes Técnicas # La propuesta del sistema climatización para la conservación de las obras, deberá contemplar las características y necesidades de todas las redes técnicas que se requieran, especificando cantidades y mano de obra. # Entregar la información consolidada de cada especialidad correspondiente a esta segunda etapa y otorgar la información en términos de suficiencia, pertinencia y coherencia. El informe de la etapa No2 deberá tener la siguiente información: - Lista de planos y documentos: Presentar una lista de todos los planos y documentos definitivos desarrollados durante esta etapa, que contengan descripción, No. de plano, escala, especialidad y demás información que sea de suministro para la presentación de la propuesta. - Presupuesto estimado: Presentar el monto de la inversión probable de la obra, para las alternativas planteadas durante la etapa de esquema básico, lo anterior con el propósito de validar técnica y económicamente la viabilidad del proyecto. - Programación de obra preliminar: Presentar un análisis general de los tiempos estimados para la ejecución de las obras según las alternativas planteadas durante esta etapa. Presentar la consolidación de toda la información obtenida en el desarrollo de los diseños de cada especialidad durante esta etapa, indicando conclusiones, recomendaciones y demás información pertinente y necesaria para continuar con el desarrollo del proyecto.

Personal mínimo exigido (Conforme al numeral 4.3. del documento complementario)

Junto con la oferta el proponente deberá presentar el siguiente recurso humano. Ingeniero mecánico o electromecánico con matrícula profesional vigente y experiencia en diseño o interventoría de sistemas HVAC. El título profesional se acreditará con la fotocopia del diploma o acta de grado. Se debe anexar certificación de vigencia de la matricula profesional vigente al momento del cierre del presente proceso de selección expedida por el organismo de control correspondiente. Experiencia: En los últimos tres (3) años anteriores al cierre del presente proceso, en diseño o interventoría de sistemas de acondicionamiento de espacios HVAC, a tres (3) sistemas de climatización HVAC. Para acreditar la experiencia se deben anexar las certificaciones.

Certificaciones Experiencia

Certificaciones de labores desarrolladas, expedidas por el contratante donde se demuestre la participación en proyectos de acuerdo con el perfil solicitado. Las certificaciones que se presenten como soporte de la experiencia del personal mínimo exigido deben contener como mínimo la siguiente información: - Cargo desempeñado - Objeto del contrato - Fecha de iniciación y terminación del respectivo contrato - Entidad contratante, teléfono y dirección - Funciones o actividades contractuales - Firma de la persona competente que certifica En caso de que la certificación no contenga la información anteriormente solicitada no se tendrá en cuenta para efectos del cálculo de la experiencia específica del profesional Nota 1: No se aceptan certificaciones de experiencia en las cuales el profesional propuesto se certifique a sí mismo. Nota 2: Si el profesional propuesto ha sido designado mediante resolución en el desempeño de cargos en entidades públicas, éste deberá anexar copia de los actos administrativos de designación y la certificación que así lo acredita, la cual deberá contener la descripción de las funciones desempeñadas, en el caso que dicho documento no relacione las funciones desempañadas, esta experiencia no será tenida en cuenta para efectos de la evaluación.

Atentamente,

Firma: _________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ____________________________

Nit  __________________________________________________________

Nombre del Representante Legal: __________________________________

C. C. No. ______________________ de _____________________________

Dirección   ____________________________________________________

Teléfonos ___________________________ Fax _____________________

Ciudad   ______________________________________________________