## Propuesta Económica
ANEXO No. 2 PROPUESTA ECONOMICA
Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de aires acondicionado, tipo aire central agua helada-Chiller, sistema de aire central de expansión, sistema piso techo y mini Splits instalados en el Complejo Integral de Servicios de Salud Aníbal Patiño Rodríguez que alberga el Laboratorio de Salud, Secretaría de Salud Departamental.
LABORATORIO SALUD PÚBLICA
Descripción | Estado | Ubicación | Cantidad de Equipos | Capacidad de Refrigeración (Toneladas) | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
SISTEMA TIPO CHILLER TECAM | Malo | Piso 4 | 1 | 20 | 7
EXTRACTOR TECAM 5 HP | Malo | Piso 4 | 1 | 2 | 7
SISTEMA TIPO CHILLER CARRIER | Bueno | Piso 4 | 1 | 60 | 7
Oficina Microbaterias - Mini Split Hyunday R410A | Bueno | Piso 4 | 1 | 1 | 2
MANEJADORA AGUA 5 Tr -TECAM | Bueno | Piso 3 | 1 | 5 | 7
MANEJADORA AGUA 7 Tr -TECAM | Bueno | Piso 3 | 2 | 7 | 7
EXTRACTOR TECAM 5 HP | Bueno | Piso 3 | 3 | 2 | 7
MANEJADORA AGUA 7 Tr -TECAM | Bueno | Piso 3 | 1 | 7 | 7
Fisico quimico de alimentos Mini Split Panasonic R22 | Bueno | Piso 3 | 1 | 1 | 2
Microbiologia de alimentos Mini Split Lennox R410A | Bueno | Piso 3 | 1 | 1 | 2
Microbiologia de alimentos Mini Split LG R410A - Inverter | Bueno | Piso 3 | 1 | 1 | 2
MANEJADORA AGUA 5 Tr -TECAM | Bueno | Mezanine | 1 | 5 | 7
EXTRACTOR TECAM 1,5 HP | Bueno | Mezanine | 1 | 1.5 | 7
Cromatografia Mini Split Mirage - R410A Inverter | Bueno | Mezanine | 1 | 1 | 2
Sala de Juntas Mini Split Fresno - Hyunday R410A | Bueno | Mezanine | 1 | 1 | 2
Oficina Coordinacion Mini Split Panasonic R410A Inverter | Bueno | Mezanine | 1 | 1.5 | 2
Oficina Asistencia Mini Split Mabe R410A Inverter | Bueno | Mezanine | 1 | 1 | 2
Oficina Estandares de Calidad Mini Split Samsung R410A Inverter | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
Oficina Asistencia Mini Split LG R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 2 | 2
Oficina Gestión de Calidad Mini Split Lennox R410A | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
Fisico quimico de aguas Mini Split LG R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
Fisico quimico de aguas Mini Split Panasonic R410A Inverter | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
Fisico quimico de aguas Mini Split Lennox R410A | Bueno | Piso 2 | 1 | 2 | 2
Parasitologia Mini Split LG R410A - Inverter | Bueno | Piso 2 | 1 | 2 | 2
Entomologia Mini Split LG R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 1.5 | 2
Sarampion y Rubeola Mini Split Panasonic R410A Inverter | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
Virologia Mini Split Total Line R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 1.5 | 2
Influenza Mini Split Panasonic R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 0.75 | 2
Biologia Molecular Mini Split Panasonic R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
Biologia Molecular Mini Split Mirage R410A Inverter | Bueno | Piso 2 | 3 | 1 | 2
Biologia Molecular Mini Split Samsung R22 | Bueno | Piso 2 | 1 | 1.5 | 2
Area Recepcion Covid Mini Split Mirage R410A | Bueno | Piso 1 | 1 | 1 | 2
SUBTOTAL =
HEMOCENTRO
Descripción | Estado | Ubicación | Cantidad de Equipos | Capacidad de Refrigeración (Toneladas) | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
Paquete condensadora - Manejadora York | Bueno | Piso 1 | 2 | 15 | 7
Paquete condensadora - Manejadora York | Bueno | Piso 1 | 1 | 5 | 7
SUBTOTAL HEMOCENTRO =
IVC
Descripción | Estado | Ubicación | Cantidad de Equipos | Capacidad de Refrigeración (Toneladas) | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
Piso techo Lennox R22 | Bueno | Piso 1 | 3 | 3 | 2
SUBTOTAL IVC =
CRUE
Descripción | Estado | Ubicación | Cantidad de Equipos | Capacidad de Refrigeración (Toneladas) | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
LG R410A | Bueno | Piso 3 | 2 | 5 | 2
Panasonic R410A | Bueno | Piso 3 | 2 | 1 | 2
Panasonic R410A | Bueno | Piso 1 | 2 | 1 | 2
Mini Split Lennox R22 | Bueno | Piso 2 | 2 | 5 | 2
SUBTOTAL CRUE =
FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES - FRE
Descripción | Estado | Ubicación | Cantidad de Equipos | Capacidad de Refrigeración (Toneladas) | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
Mini Split Lennox R410A inverter | Bueno | Piso 1 | 2 | 1 | 2
Mini Split Lennox R410A inverter | Bueno | Piso 2 | 1 | 1 | 2
SUBTOTAL FRE =
AUDITORIO PAI
Descripción | Estado | Ubicación | Cantidad de Equipos | Capacidad de Refrigeración (Toneladas) | Cantidad de Mantenimientos | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
Mini Split Lennox R410A inverter | Bueno | Piso 2 | 3 | 1 | 2
SUBTOTAL AUDITORIO PAI =
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Descripción | Ubicación | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor IVA | Valor Total
Correas A 64 | Varios | unidad | 8
Correas B 54 | Varios | unidad | 4
Correas B34 | Varios | unidad | 10
Correas B28 | Varios | unidad | 6
Correas B22 | Varios | unidad | 4
CAPACITOR ARRANQUE- STARKIT para minisplit | Varios | unidad | 40
Carga de Gas R410A | Varios | libras | 60
Carga de Gas R22 | Varios | libras | 60
Diagnóstico y Puesta en marcha Bombas de Schiller TECAM DE 20 TR | Terraza | global | 1
Instalación de Sistema de transmisión con cambio de base y alineación del Extractor | Piso 4 | global | 1
Suministro de Control Orignal Equipo Mini Split LG | Piso 2 | unidad | 1
Reserva para daños a reparar despues de revisión de equipos parados (malos) 15% | Varios | global | 1
SUBTOTAL
LABORATORIO SALUD PUBLICA
HEMOCENTRO
IVC
CRUE
FRE
AUDITORIO PAI
REPUESTOS Y CORRECTIVO
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
Nombre del proponente:
Identificación / NIT
Dirección
Tel / Celular
Firma