## FORMULARIO
FORMULARIO ECONOMICO
ITEM | DESCRIPCION | CANT | VALOR UNITARIO SIN IVA
1 | Motor ventilador de 3/4 HP | 1
2 | Contactor de 30 Amp | 1
3 | Contactor de 40 Amp | 1
4 | Transformador de 40 v | 1
5 | Transformador de 75 v | 1
6 | Relefan | 1
7 | Presostato de alta tipo pila | 1
8 | Presostato de baja tipo pila | 1
9 | Refrigerante carga | 1
10 | Termostato de una etapa digital no programable | 1
11 | Termostato de dos etapas no programable | 1
12 | Filtro secador 3/8 | 1
13 | Filtro secador 1/2 | 1
14 | Filtro secador 5/8 | 1
15 | Capacitor de marcha de 5 UF | 1
16 | Capacitor de marcha de 7.5 UF | 1
17 | Capacitor de marcha de 10 UF | 1
18 | Capacitor de marcha de 25 UF | 1
19 | Capacitor de marcha de 30 UF | 1
20 | Capacitor de marcha de 55 UF | 1
21 | Asistente alto torque | 1
22 | Quimico desincrustante | 1
23 | Tuercas racores 1/2 | 1
24 | Tuercas racores 3/8 | 1
25 | Tuercas racores 5/8 | 1
26 | Tuercas racores 1/4 | 1
27 | Asistente bajo torque | 1
28 | Aspa 12" Aluminio | 1
29 | Temporizador | 1
30 | Rotor de 9x12 | 1
31 | Peinada serpentin condensador | 1
32 | Peinada serpentin evaporador | 1
33 | Compresor equipo 7.5 TR | 1
34 | Compresor equipo 5 TR | 1
35 | Compresor de 48.000 BTU | 1
36 | Compresor de 2,5 BTU | 1
37 | Compresor de 24000 BTU | 1
38 | Compresor de 18000 BTU | 1
39 | Compresor de 12000 BTU | 1
40 | Compresor de 9000 BTU | 1
41 | Compresor de 5000 BTU | 1
42 | Compresor 2HP Cava | 1
43 | M de O instalación repuestos | 1
44 | M de O instalación electromecánica | 1
45 | Bomba de Condensado mini Split | 1
46 | Arrancador | 1
SUBTOTAL |  |  | 0
IVA 19% |  |  | 0
TOTAL |  |  | 0