## FICHA TECNICA
DESCRIPCIÓN
PARQUE BIBLIOTECA LEON DE GREIFF LA LADERA
Grupo electrógeno diesel Deutz BF6M1013FC Motor: Deutz 1013 Cilindraje: 7146 C.C Generador Stamford UC1234 Factor de potencia: 0.8 Potencia: 250 KVA - 200 KW. Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Revoluciones: 1800 RPM. Control: Microprocesador
PARQUE BIBLIOTECA PBRO. JOSE LUIS ARROYAVE SAN JAVIER
Grupo electrógeno diesel Olympian GEP 150. Motor: Caterpillar CC660. Año motor: 2005 Cilindraje: 5985 CC. Año 2006 Potencia: 165 KVA - 132 KW. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ. Corriente: 433A. Revoluciones: 1800 RPM.
PARQUE BIBLIOTECA BELEN
Grupo electrógeno General Power DPM80 - GP 105. Motor: Perkins 1006TG2A16 Generador: Megatron Año 2008. Potencia nominal: 131 KVA - 105 KW. Potencia generador: 80KW - 100KVA. Factor de potencia: 0.8 Voltaje: 220 / 127V. Fases: 3 Frecuencia: 60HZ Corriente
PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO
Grupo electrógeno diesel Enermax , modelo GD 3500 Motor: Cummins , modelo NTA855-G1 Cilindraje: 14L Generador: MAGNAPLUS Factor de potencia: 0,8 Potencia: 300 KVA - 250 KW Voltaje: 220 / 127V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones:1800 RPM
PARQUE BIBLIOTECA SAN ANTONIO DE PRADO RCI
Grupo electrógeno diesel Cummins fire power A313 modelo: CFP7E Motor: cummins modelo OSB6.7 Cilindraje: 7L cummins fire power, modelo CFP7E-10 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KW Fases: 0 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 2500
PARQUE BIBLIOTECA FERNANDO BOTEROSAN CRISTOBAL
Grupo electrógeno diesel Stewart & Stevenson , modelo SD200 Motor: Deutz, modelo BF6M1013FCP Cilindraje: 7,15L Generador: Stamford, modelo UCI274H Factor de potencia: 0,8 Potencia: 250 KVA - 200 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones
PARQUE BIBLIOTECA GABRIEL GARCIA MARQUEZ DOCE DE OCTUBRE
Grupo electrógeno diesel Stamford , modelo UCI274F1 Motor: Perkins , modelo1106D-E66TA Cilindraje: 7 L Generador: Stamford, modelo UCI274F1 Factor de potencia: 0,8 Potencia: 200 KVA - 160 KW Voltaje: 208 / 120V Fases: 3 Frecuencia: 60Hz Revoluciones: 1800
CASA DE LA LITERATURA RCI
Grupo electrógeno diesel fire power
PARQUE BIBLIOTECA SANTO DOMINGO
Grupo electrógeno diesel
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO
Grupo electrógeno diesel fire power
CONSUMIBLES
Filtro de Aceite
Filtro de Combustible
Filtro de Aire Exterior
Filtro de Aire Interior
Aceite 15W 40
Bateria 8D 1600
Combustible
líquido refrigerante.