SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL

Informe Técnico No. XXXXX, xxx de  xxxxxxx del  xxxxx

| ASUNTO | PROCESO SANCIONATORIO | INFORME DE CRITERIOS PARA IMPOSICIÓN DE SANCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUNTO INFRACTOR | TECNIWASH BOGOTA S.A.S |  |  |
| No DE IDENTIFICACION | 900.882.998-3 |  |  |
| EXPEDIENTE: | SDA-08-2020-2205 |  |  |
| REQUIERE ACTUACIÓN DEL GRUPO JURÍDICO DE LA DCA |  |  | SI |

# OBJETIVO

Elaborar el informe técnico de criterios para determinar la sanción de tipo ambiental a imponer a la sociedad TECNIWASH BOGOTA S.A.S, identificada con NIT No. 900.882.998-3, en calidad de propietaria del establecimiento WAI CAMPIN, ubicado en la avenida carrera 30 No. 53 - 82 de la localidad de Teusaquillo de esta Ciudad, por incumplimiento a la normatividad ambiental en materia de vertimientos, para lo cual se realizará la evaluación de los criterios para la imposición de las sanciones consagradas en el artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, establecidos en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015.

# RELACIÓN DE CARGOS

A continuación, se presenta el cargo formulado en el auto de cargos No. 02569 de 21 de julio de 2021:

“CARGO UNICO. - Realizar descargas de aguas residuales no domésticas a la red de alcantarillado público de la ciudad, producto de las actividades de lavado de vehículos, incumpliendo con los límites máximos permitidos para los parámetros de: Demanda Química de Oxígeno (DQO) al obtener (493 mg/L O2) siendo el límite máximo permisible (225 mg/L O2),Sólidos Suspendidos Totales (SST) al obtener (240 mg/L) siendo el límite máximo permisible (75 mg/L), Grasas y Aceites al obtener (48,2mg/L) siendo el límite máximo permisible (15 mg/L), Hidrocarburos Totales (HTP) al obtener (13,3mg/L) siendo el límite máximo permisible (10mg/L), Hierro (Fe) al obtener (112 mg/L) siendo el límite máximo permisible (1mg/L), Mercurio (Hg) al obtener (0,0289 mg/L) siendo el límite máximo permisible (0,002mg/L) y Cobre (Cu) al obtener (0,313 mg/L) siendo el límite máximo permisible (0,25 mg/L), infringiendo con ello los artículos 15 y 16 de la Resolución 631 de 2015 en concordancia con la tabla A del artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009 aplicada en rigor subsidiario”

# CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO MODO Y LUGAR

Tiempo: los hechos que probaron la infracción fueron identificados por el grupo técnico de la Subdirección de Recurso Hídrico y del suelo de la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la evaluación de la caracterización de agua residual realizada al establecimiento de comercio WAI CAMPIN, el día 16 de septiembre de 2019.

Modo: mediante el Memorando No 2020IE136897 del 13-08-2020 y Radicado 2019ER234727 del 04/10/2019 la sociedad TECNIWASH BOGOTA S.A.S, en calidad de propietario del establecimiento de comercio WAI CAMPIN, remite los resultados obtenidos en la caracterización de agua residual realizada el día 16 de septiembre de 2019.

Dicho informe fue analizado técnicamente por profesionales de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo (SRHS), infringiendo con ello los artículos 15 y 16 de la Resolución 631 de 2015 en concordancia con la tabla A del artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009 aplicada en rigor subsidiario, para los siguientes parámetros según Concepto Técnico No. 09808, 27 de octubre del 2020, cuyo contenido en materia de vertimientos estableció:

4.1.3. ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN (CUMPLIMIENTO NORMATIVO)

(…)

- Resultados reportados en el informe de caracterización referenciados con los artículos 15 y 16 de la Resolución 631 del 2015 y el artículo 14 Resolución 3957 de 2009 (Rigor Subsidiario).

(…)

4. CONCLUSIONES

(…)

Lugar: la infracción fue identificada en el establecimiento WAI CAMPIN, ubicado en la avenida carrera 30 No. 53 - 82, en el barrio Belalcazar, de la localidad de Teusaquillo.

# DESCARGOS

Que, transcurrido el término de ley, para la presentación de descargos, y una vez revisado el sistema forest de la Entidad, así como las actuaciones que reposan en el expediente SDA-08-2020-2205, se evidenció que la sociedad TECNIWASH BOGOTA S.A.S, identificada con NIT No. 900.882.998-3 en calidad del propietaria del establecimiento de comercio WAI CAMPIN, no presentó escrito de descargos, ni solicitó pruebas en contra del Auto 02569 de 21 de julio de 2021, a tener en cuenta en el presente proceso sancionatorio, dentro del término establecido en la ley.

# IDONEIDAD DE LA SANCIÓN A IMPONER

Dadas las características de este caso y entendiendo que las sanciones deben tener un carácter disuasivo, se considera necesario aplicar una sanción pecuniaria, según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 1333 del 2009, modificado por la ley 2387 de 25 de julio de 2024, la cual consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.

Desde el punto de vista técnico no se considera necesario imponer una sanción accesoria, ya que la infracción no se concreta en impactos ambientales que ameriten medidas adicionales.

# TASACION DE LA MULTA. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 2086 DE 2010

De acuerdo con la Resolución MAVDT 2086 del 25 de octubre de 2010, por la cual se adopta la metodología para la tasación de multas consagradas en el numeral 1 del artículo 40 de la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, modificado por la ley 2387 de 25 de julio de 2024, se desarrolla a continuación el cálculo para cada una de las variables previstas en la modelación matemática definida en el artículo 4 de la precitada Resolución.

## BENEFICIO ILICITO (B)

Se refiere a la ganancia económica que obtiene el presunto infractor fruto de su conducta. El valor del beneficio ilícito es la cuantía mínima que debe tomar una multa para cumplir su función disuasiva.

B=Y*(1-p)p

Y=y1,y2,,y3

Donde:

Y: ingreso o percepción económica (costo evitado)

B: beneficio ilícito que debe cobrarse vía multa

p: capacidad de detección de la conducta

### Ingresos directos (y1)

“Este tipo de ingresos se mide con base en los ingresos reales del infractor por la realización del hecho. Los casos más característicos se encuentran en los comportamientos de extracción ilegal de recursos (minerales, fauna, flora, etc)”, donde el infractor espera obtener un ingreso económico por la venta o comercialización del recurso extraído. En estos casos, el ingreso esperado se encuentra asociado al valor promedio de mercado dl bien que se pretende comercializar.” (Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental).

Cargo único

No cumplir con los límites máximos permisibles en vertimientos al alcantarillado destinado al transporte de aguas residuales o de aguas combinadas, presentando características físicas y químicas superiores a los valores de referencia en la norma, no generó de manera directa un ingreso fruto de la infracción a la normatividad ambiental. Por lo anterior y1 se valora en cero.

y1 = $0

### Costos evitados (y2)

“Esta variable cuantifica el ahorro económico por parte del agente al cumplir las normas ambientales y/o los actos administrativos, Es decir, la ganancia que se obtiene al evitar las inversiones exigidas por la norma que sean necesarias para prevenir un grado de afectación ambiental o potencial. Este ahorro se refleja en un aumento en el flujo de caja del infractor, al registrar menos egresos en la cuenta de costos netos.” (Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental

Cuya ecuación es:

y2 = CE * (1 – T)

Donde:

CE: Costos evitados

T: impuesto

Cargo único

Considerando que en el expediente sancionatorio no se logra identificar costos evitados relacionados a esta conducta no es posible calcular con exactitud el valor de estas inversiones, entonces, la variable en cero y el provecho económico será considerado como agravante.

y2 = 0

### Ahorros de retraso (y3)

“En los costos de retraso se ha de establecer que se cumplieron la norma ambiental y las actividades e inversiones que de ésta dependían, pero se realizaron con posterioridad a lo exigido legalmente. Por tanto, el infractor realiza la inversión requerida pero su utilidad radica en el retraso.” (Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental).

Cargo único

Revisada la documentación que reposa en el expediente SDA-08-2020-2205, no se evidenció que el infractor haya realizado inversiones posteriores tendientes al cumplimiento de la norma ambiental. Por tanto, la variable y3 se valora en cero:

y3 = 0

### Capacidad de detección de la conducta (p)

“Es la posibilidad de que la autoridad ambiental detecte la ocurrencia de una infracción ambiental.”

Se han determinado los siguientes valores para establecer la capacidad de detección de le Autoridad Ambiental:

- Capacidad de detección baja: p = 0.40

- Capacidad de detección media: p = 0.45

- Capacidad de detección alta: p = 0.50

Ya que no fue posible estimar el monto del beneficio ilícito no se hace necesario el cálculo de esta variable.

### Cálculo Beneficio ilícito (B)

Una vez identificadas las variables y1, y2 y y3, así como la capacidad de detección de la conducta del infractor (p) se puede calcular el valor del beneficio ilícito (B).

Por consiguiente,

B = $ 0

## FACTOR DE TEMPORALIDAD (α)

“El factor temporalidad considera la duración del hecho ilícito, identificando si este se presenta de manera instantánea o discontinua en el tiempo (…)” (artículo 2, Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010).

Este valor se encuentra acotado entre 1 y 4 en donde 1 representa una actuación instantánea y 4 una acción sucesiva de 365 días o más.

La variable alfa (α) se calcula aplicando la siguiente ecuación:

α  =3364×d+1- 3364

Donde:

α: Factor de temporalidad

d:  Número de días de la infracción

Cargo único

Teniendo en cuenta que la caracterización en materia de vertimientos es de carácter instantáneo y se realizó el día 16 de septiembre de 2019. Se toma con la mínima temporalidad, es decir:

α  =1

## GRADO DE AFECTACION AMBIENTAL Y/O EVALUACIÓN DE RIESGO (r)

“Aquellas infracciones que no se concretan en impactos ambientales, generan un riesgo potencial de afectación. El nivel de riesgo que genera dicha acción se encuentra asociado a la probabilidad de ocurrencia de la afectación (o), así como a la magnitud del potencial efecto (m)” (Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental).

Conforme lo anterior, el artículo 8° de la Resolución No 2086 de 2010, establece que: “Evaluación del riesgo (r). Para aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, se evalúa el riesgo...”, y el parágrafo del artículo 4° de la Resolución en mención, establece que: “El riesgo potencial de afectación que se derive de aquellas infracciones que no se concretan en afectación ambiental, deberá ser valorado e incorporado dentro de la variable Grado de afectación ambiental”, en tal sentido se procederá con la evaluación del presente criterio.

Para este caso, debido a que no se establece una afectación ambiental, aplica la evaluación del riesgo mediante la aplicación de la siguiente ecuación:

r = o × m

Donde:

r= Riesgo

o=Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m = Magnitud potencial de la afectación

### Magnitud potencial de afectación:

Al no tener certeza plena sobre las circunstancias asociadas y efectos potenciales como consecuencia del hecho ilícito, se debe acotar o reducir el rango de incertidumbre mediante la identificación de los agentes de peligro y potenciales afectaciones asociadas antes de hallar las variables antes descritas.

Identificación de los bienes de protección afectados

Tabla 1. Matriz de identificación de posibles bienes de protección afectados

| SISTEMA | SUBSISTEMA | COMPONENTE |
| --- | --- | --- |
| Medio Físico | Medio Inerte | Aguas superficiales |

Tabla 2. Matriz para identificar las posibles afectaciones

| ACTIVIDAD QUE GENERA AFECTACIÓN | BIENES DE PROTECCIÓN |
| --- | --- |
|  | AGUA SUPERFICIALES |
| Haber excedido los valores máximos permisibles para los vertimientos realizados al alcantarillado respecto de los parámetros DQO, , Sólidos Suspendidos Totales, grasas y aceites, Hidrocarburos Totales, Hierro, Mercurio y Cobre con ello el artículo 15 y 16 de la Resolución No. 631 de 2015, en concordancia con la tabla A del artículo 14 de la Resolución 3957 de 2009 aplicada en rigor subsidiario. | X |

Después de ser identificados los posibles bienes afectados se estima la probable afectación a los elementos identificados.

Tabla 3. Evaluación de la posible afectación

| BIEN DE PROTECCIÓN AFECTADO | DESCRIPCIÓN DE LA POSIBLE AFECTACIÓN |
| --- | --- |
| AGUAS SUPERFICIALES | Los límites permisibles se establecieron como las concentraciones máximas que puede asimilar el cuerpo de agua, para que por medio de los sistemas de tratamiento existentes y la autodepuración, el cuerpo de agua lograra el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos. Es por esto que el realizar descargas que superan estos valores genera un riesgo de afectación al recurso ya que aumenta la carga contaminante del mismo y su capacidad de recuperación. [1] Lo anterior, permite evitar el empeoramiento de la calidad del agua y empezar una recuperación paulatina del recurso hídrico, por esta razón no se deberá permitir el vertimiento de aguas residuales domésticas e industriales que sobrepasen los objetivos de calidad, los cuales han sido establecidos de acuerdo a los efectos en la salud humana y ecosistemas acuáticos, a los usos del agua y a las obras previstas para el saneamiento especialmente de los tramos bajos de los ríos.[1] DBO y DQO: La DBO es una medida de oxígeno que requieren los microorganismos para una degradación del sustrato orgánico en condiciones aerobias. Debido a las altas concentraciones de DBO encontradas en las aguas residuales y su disposición sin tratamiento previo en cuerpos de agua, existe un peligro para el medio acuático y la salud humana. En redes de alcantarillado, concentraciones altas de DBO incrementan el potencial de crear sulfuros en el agua. Efectos en el medio ambiente: El contenido de materia orgánica en las aguas residuales se mide por medio de parámetros como DBO y DQO. Altos noveles de materia orgánica en un cuerpo dr agua pueden causar un incremento en la demanda de oxígeno debido al aumento en la descomposición biológica. Esta conlleva a un elevado consumo de oxígeno disuelto [OD] y a la posible producción de amoniaco cuando hay compuestos orgánicos de nitrógeno presentes. Bajas concentraciones de OD pueden afectar la vida acuática. Solidos suspendidos totales Los Sólidos Suspendidos Totales (SST) hacen referencia al material particulado que se mantiene en suspensión en las corrientes de agua superficial y/o residual un alto valor de sólidos suspendidos es inaceptable. Cuando están presentes, los sólidos suspendidos contienen una cantidad significativa de los contaminantes presentes en el agua Los altos niveles de sólidos totales en suspensión pueden afectar a la turbidez, aumentar la temperatura del agua y disminuir los niveles de oxígeno disuelto (OD). Esto puede hacer que el agua se caliente más rápidamente porque las partículas en suspensión absorben más calor y agotan el oxígeno, lo que puede afectar negativamente a los organismos acuáticos. Un mayor nivel de sólidos también ralentiza la fotosíntesis de las plantas acuáticas al reducir la transferencia de luz. Las concentraciones de TDS demasiado altas o demasiado bajas pueden limitar el crecimiento de las plantas acuáticas y provocar la muerte de muchos organismos marinos.[2] Unos niveles altos de sólidos en suspensión pueden afectar al rendimiento de los sistemas de filtración, los equipos esenciales y los sistemas de tuberías. El agua con grandes cantidades de sólidos disueltos tiene mal sabor para los consumidores y puede ser inadecuada para bañarse o para limpiar.[94] Son capaces de flotar o decantar con el agua en reposo, son eliminados fácilmente mediante proceso físicos o mecánicos. [2]https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.html Grasas y aceites Estas grasas y aceites tienen un gran impacto ambiental en el agua debido a que forman películas en la superficie lo que provoca que no haya un adecuado intercambio de oxígeno entre el agua y aire, ocasionando afectación a la flora y la fauna propia del lugar [4]. El aceite es destructor de la vida acuática por las siguientes razones: Las emulsiones de aceite libre pueden cubrir y destruir algas y plancton. El recubrimiento fuerte puede interferir en los procesos naturales de regeneración y fotosíntesis. Las fracciones solubles en agua pueden ejercer acción toxica directa. Las sustancias sedimentables del aceite pueden cubrir el fondo, destruir los bentos e interferir las áreas donde las especies desovan. Su efecto en los sistemas de tratamiento de aguas residuales o en las aguas naturales se debe a que interfieren con el intercambio de gases entre el agua y la atmosfera, no permiten el libre paso de oxígeno hacia el agua, ni la salida de CO2 del agua hacia la atmosfera en casos muy extremos pueden llegar a producir la acidificación del agua junto con bajos niveles de oxígeno disuelto además de interferir con la penetración de la luz solar. [4]. Los contaminantes grasos llegan a taponear las tuberías o el sistema de alcantarillado publico ya que tienden a solidificarse y adherirse a la tubería, lo que ocasiona que el sistema de bombeo sea ineficiente, además existe la posibilidad de un derrame de agua contraminada y en consecuencias se pone en riesgo la salud pública. [4]. [4]. Estudio teórico para el control de la contaminación por grasas y aceites generada por la actividad industrial, doméstica y de servicios. Escuela superior de ingeniera química e industrias extractivas 2012 https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/18479/1/25-1-16898.pdf Hidrocarburos totales Este tipo de contaminación produce un cambio en las características organolépticas del agua que induce al rechazo de los consumidores, y su ingestión representa un riesgo para la salud; asimismo, el ecosistema puede sufrir afectaciones debidas al impacto negativo de estos contaminantes sobre sus diferentes componentes. Hierro En aguas con altos niveles de hierro disuelto pueden proliferar algunos tipos de bacterias que obtienen su energía al reaccionar con este metal. Fruto de esta reacción es la aparición de un lodo marrón gelatinoso, que mancha al contacto y que puede contribuir a la corrosión interna de las tuberías, y a la obstrucción de los sistemas de agua y los equipos de tratamiento del agua. Las bacterias del hierro no dan problemas de salud cuando son ingeridas en el agua, pero le dan un sabor desagradable, metálico.[5] [5]https://higieneambiental.com/calidad-del-agua-de-consumo-hierro#:~:text=En%20aguas%20con%20altos%20niveles,al%20reaccionar%20con%20este%20metal. Mercurio La contaminación acuática por mercurio, generada por el proceso de industrialización o por procesos naturales, constituye uno de los problemas ambientales más críticos en la actualidad, debido a su alta toxicidad, persistencia y capacidad de bioacumulación y bioconcentración (también conocida como biomagnificación). En los ambientes contaminados por metales pesados se altera la capacidad de supervivencia de los organismos, lo que afecta la dinámica poblacional de las especies y, por tanto, la estructura y función ecosistémica. [6] http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372006000200006#:~:text=La%20contaminaci%C3%B3n%20acu%C3%A1tica%20por%20mercurio,(tambi%C3%A9n%20conocida%20como%20biomagnificaci%C3%B3n). |

Cargo único:

Una vez analizados los cargos, se tiene que se trata de incumplimiento a los límites permisibles en la Resolución 631 de 2015 relacionados con los Articulo 15 y 16.

Tabla 4. Valoración de la importancia de la afectación por atributo

| Análisis | Ponderación |
| --- | --- |
| Intensidad (IN): “Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección”. Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%. Para el cálculo de esta variable se toman en cuenta el concepto técnico No. 09808, 27 de octubre del 2020, en los cuales evaluaron las caracterizaciones remitidas bajo el radicado. Radicado No. 2019ER234727 del 04/10/2019, que registró el incumplimiento del siguiente parámetro: Una vez realizada la comparación con los límites establecidos se encuentra que algunos de los parámetros sobrepasan lo establecido en la norma en un 100%, y algunos de ellos son contaminantes como metales pesados que generan bioacumulación por tanto, se le asigna el máximo puntaje. | 12 |
| Extensión (EX): “Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno”. Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea. A falta de un modelo que le permita a esta Secretaría determinar la extensión exacta de la posible afectación, esta variable se valora con la mínima ponderación. | 1 |
| Persistencia (PE): “Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción”. Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años. El vertido incontrolado de mercurio al medio ambiente se genera, principalmente, porque los sistemas convencionales para tratamiento de agua, compuesto por tratamientos primario y secundario, no son capaces de remover de forma eficiente estos metales pesados. Por lo anterior, teniendo en cuenta que sobre los vertimientos no se realiza ningún tipo de tratamiento, y que uno de los componentes es un metal pesado, se considera que la afectación puede permanecer en el medio un periodo indefinido | 5 |
| Reversibilidad (RV): “Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente”. Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) años. Como se mencionó anteriormente, las altas cargas contaminantes arrojadas al cuerpo de agua pueden permanecer en el medio por largos periodos de tiempo ya que algunos componentes con altamente estables. | 5 |
| Recuperabilidad (MC): “Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental” Efecto en el que la alteración pude mitigarse de una manera ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctoras. Existen diferentes tipos de tratamiento para el agua residual, estos pueden ser de tratamientos preliminares, primarios, secundarios o terciarios. De ocurrir una afectación esta puede ser tratada a través de procesos biológicos, químicos, y físicos, que coadyuvarían a la recuperación del bien de protección. Sin embargo, teniendo en cuenta el bien de protección afectado, su gran volumen y extensión, estos tratamientos requiere una gran inversión y periodos de tiempo extensos | 5 |

En este sentido y suponiendo una circunstancia en donde exista una afectación, se realiza su cálculo mediante la siguiente formula:

I = 3IN +2EX + PE +RV + MC

Cargos primero, tercero y cuarto

Por consiguiente, se reemplaza los atributos por los valores obtenidos en la ponderación de la tabla 5.

I=312+21+(5)+(5)+(5)

I= 36+2+1+1+1

I=53

Según la tabla de clasificación de importancia de la afectación contenida en el Artículo 7° de la Resolución 2086 de 2010, se clasifica como severo.

A esta importancia de afectación le corresponde una magnitud potencial de afectación de 65, de acuerdo con la siguiente tabla:

Tabla 5. Magnitud de afectación (Artículo 7 Resolución 2086 de 2010)

| Criterio de valoración de afectación | Importancia de la afectación (I) | Magnitud potencial de la afectación (m) |
| --- | --- | --- |
| Irrelevante | 8 | 20 |
| Leve | 9-20 | 35 |
| Moderado | 21-40 | 50 |
| Severo | 41-60 | 65 |
| Crítico | 61-80 | 80 |

m = 65

### Probabilidad de ocurrencia (o)

La probabilidad de ocurrencia de la afectación se puede calificar como muy alta, alta, moderada, baja o muy baja atendiendo los valores presentados en el artículo 8 de la Resolución 2086 de 2010 como se presentan a continuación:

Tabla 6. Valoración Probabilidad de Ocurrencia

| Criterio | Valor de probabilidad de ocurrencia |
| --- | --- |
| Muy Alta | 1 |
| Alta | 0.8 |
| Moderada | 0.6 |
| Baja | 0.4 |
| Muy Baja | 0.2 |

Fuente: Tomado de Resolución 2086 del 2010

Cargo único

Revisada la documentación que reposa en el expediente del presente proceso, se considera que el nivel de certeza que se tiene de que las afectaciones evaluadas ocurran es muy alta. Lo anterior, considerando que los parámetros medidos presentan concentraciones muy superiores a los valores permisibles y algunos son metales pesados. Por todo lo anterior se asigna una probabilidad de ocurrencia de afectación muy alta.

.

o = 1

### Determinación del riesgo

Definido el nivel potencial de impacto y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo.

r = o × m

Donde:

r = Riesgo

o = Probabilidad de ocurrencia de la afectación

m = Magnitud potencial de la afectación

Cargo único

Teniendo definido la magnitud potencial de la afectación y la probabilidad de ocurrencia se procede a establecer el nivel de riesgo para el cargo segundo.

r =1*65

r=65

Valor monetario de la importancia del riesgo de afectación

El valor obtenido representa el nivel potencial de riesgo generado por la infracción de la norma, el cual debe ser monetizado y se determinara a partir de la siguiente ecuación:

R=11,03 x SMMLV r

Donde:

R = Valor monetaria de la importancia del riesgo

SMMLV = Salario mínimo mensual legal vigente

r = Riesgo

Se procede a calcular el valor monetario de la importancia del riesgo, teniendo en cuenta que el SMMLV es de $ 1.425.500 al 2025 según la página oficial del Ministerio de Trabajo.

R=11,03 x $1.425.500 x 65

R= $1.022.012.225

## CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES (A)

“Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor, al grado de afectación del medio ambiente o del área, de acuerdo a su importancia ecológica o al valor de la especie afectada, las cuales se encuentran señaladas de manera taxativa en los artículos 6 y 7 de la Ley 1333 de 21 de julio de 2009” (Artículo 2 de la Resolución 2086 de 2010).

En atención a lo expuesto en el concepto técnico, se procede a calificar las circunstancias agravantes y atenuantes conforme con lo establecido en el artículo 9 de la Resolución 2086 de 2010 y la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental.

A continuación, se determina la siguiente circunstancia agravante.

Tabla 16. Valoración de las circunstancias atenuantes y agravantes

| Circunstancias Agravantes | Análisis | Valor |
| --- | --- | --- |
| Obtener provecho económico para sí o para un tercero | Como se mencionó anteriormente, existe un beneficio ilícito relacionado con el costo evitado correspondientes del sistema de tratamiento de aguas en aras de cumplir con el artículo 14 de la Resolución 631 de 2015. Teniendo en cuenta que el beneficio no pudo ser determinado., se aplica esta circunstancia de agravación, tal como lo establece la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normativa Ambiental | 0,2 |
| Total |  | 0.2 |

Se obtiene que:

A = 0.2

## COSTOS ASOCIADOS (Ca)

“La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor (…)” (artículo 2, Resolución 2086 del 25 de octubre de 2010).

Conforme a los hechos que se evidenciaron en el marco del seguimiento documental del expediente SDA-08-2020-2205, se establece que la autoridad ambiental no incurrió en costos asociados conforme lo establece el artículo 11 de la Resolución 2086 de 2010. Por lo tanto, para el cálculo de la multa el costo asociado tendrá un valor de:

Ca = 0

## CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA DEL INFRACTOR (CS)

“Es el conjunto de condiciones de una persona natural o jurídica que permiten establecer su capacidad de asumir una sanción pecuniaria”. (Artículo 2 de la Resolución 2086 de 2010).

Para efectos de la clasificación del tamaño empresarial se tendrá como criterio exclusivo los ingresos por actividades ordinarias anuales, según lo establece el Decreto 957 del 5 junio de 2019 en su artículo 2.2.1.13.2.1. El mencionado Decreto en su artículo 2.2.2.1.13.2.3 también menciona lo siguiente:

“(…) Para efectos de la clasificación de que trata el presente Capítulo, se entenderá que el concepto de ventas brutas anuales se asimila al de ingresos por actividades ordinarias”.

Siendo así, consultado el Registro Único Empresarial y Social de Cámaras de Comercio, se encuentra que la sociedad TECNIWASH BOGOTÁ. S.A.S., identificada con NIT No. 900.882.998-3, cuenta con ingresos por actividad ordinaria del año inmediatamente anterior de  $ 1.473.494.000 pesos lo que la clasifica como una empresa pequeña.

Fuente: RUES

En ese sentido, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10 numeral 2 de la Resolución 2086 del 2010, la capacidad socioeconómica del infractor corresponde a un factor de ponderación de 0,5.

Cs = 0,5

# CÁLCULO DE LA MULTA

Una vez calculadas las variables que deben ser consideradas para estimar las multas de acuerdo con la Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental, esta Secretaría da cumplimiento al artículo 4 de la Resolución 2086 de 2010 aplicando la siguiente modelación matemática:

Multa = B + [(α*r) * (1+ A) + Ca] ∗Cs

Tabla 8.  Resumen de las variables para el cálculo de la multa

| Beneficio ilícito (B) | $0 |
| --- | --- |
| Temporalidad (α) | 1 |
| Grado de afectación ambiental y/o riesgo (i/r) | $1.022.012.225 |
| Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A) | 0.2 |
| Costos Asociados (Ca) | $0 |
| Capacidad Socioeconómica (Cs) | 0,5 |

Definidos todos los criterios anteriores se procede a realizar el cálculo de la multa así:

Multa = $0 + [(1 × $1.022.012.225× (1+ 0,2) + 0] × 0.5

Multa = SEISCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($613.207.335).

En concordancia con el artículo 313 de la Ley 2294 de 2023, que establece:

Créase la Unidad de Valor Básico -UVB-. El valor de la Unidad de Valor Básico -UVB- se reajustará anualmente en la variación del Índice de Precios al Consumidor-IPC- sin alimentos ni regulados, certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE-, en el periodo comprendido entre el primero (1) de octubre del año anterior al año considerado y la misma fecha del año inmediatamente anterior a este.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicará mediante Resolución antes del primero (1) de enero de cada año, el valor de la Unidad de Valor Básico -UVB- aplicable para el año siguiente.

Todos los cobros; sanciones; multas; tarifas; requisitos financieros para la constitución, la habilitación, la operación o el funcionamiento de empresas públicas y/o privadas; requisitos de capital, patrimonio o ingresos para acceder y/o ser beneficiario de programas del estado; montos máximos establecidos para realizar operaciones financieras; montos mínimos establecidos para el pago de comisiones y contraprestaciones definidas por el legislador; cuotas asociadas al desarrollo de actividades agropecuarias y de salud; clasificaciones de hogares, personas naturales y personas jurídicas en función de su patrimonio y/o sus ingresos; incentivos para la prestación de servicio público de aseo; y honorarios de los miembros de juntas o consejos directivos, actualmente denominados y establecidos con base en salarios mínimos o en Unidades de Valor Tributario - UVT-, deberán ser calculados con base en su equivalencia en términos de la Unidad de Valor Básico -UVB- del año 2025, conforme lo dispuesto en este artículo.

Valor UVB 2024: $11.552 (Artículo 1 de la Resolución 3914 del 17 de diciembre del 2024)

MultaUVB=Multa* 1 UVB$ 11.552

MultaUVB= $ 613.207.335* 1 UVB$11.552

Multa UVB = 53.082,35 UVB

# RECOMENDACIONES

Se sugiere imponer a la sociedad TECNIWASH BOGOTÁ S.A.S., identificada con NIT No. 900.882.998-3, una sanción pecuniaria por un valor CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE ($613.207.335) equivalentes a 53.082,35 UVB, de acuerdo con la aplicación del modelo matemático de la Resolución 2086 de 2010, por la infracción señalada en el Auto de cargos 02569 del 21 de julio de 2021.

Se recomienda al establecidas grupo jurídico se analicen las observaciones de carácter técnico en el presente informe para adoptar la decisión que corresponda dentro del proceso sancionatorio.

NOMBRE DEL REMITENTE

DEPENDENCIA

Traza