## ELEMENTOS
|  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
ITEM | DESCRIPCION | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 | Aguja de disección cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 00 | 4: 269892
3 | Aguja de disección Cabo de madera y aguja en acero inoxidable Calibre 01 | 4: 561204
4 | Aguja desechable 16 G x 1½" | 1: 986272
5 | Aguja desechable 20 G X 1½" | 1: 811580
6 | Aguja desechable para toma de muestras sanguíneas para tubo al vacío 21 G x 1½" | 1: 195308750
7 | Aguja para disección con mango metálico con punta curva | 1: 575484
9 | Agujas desechables 18G x 1½" | 1: 168028
10 | Alfiler entomológico No. 000 (en acero inoxidable) | 5: 241332
11 | Alfiler entomológico No. 1 (en acero inoxidable) | 5: 242284
12 | Alfiler entomológico No. 2 (en acero inoxidable) | 5: 244545
13 | Alfiler entomológico No. 3 (en acero inoxidable) | 5: 181713
14 | Alfiler entomológico No. 4 (en acero inoxidable) | 5: 203490
18 | Anillo de vertido azul tapa GL 45 GL 32 en PP autoclavable a 140ºC | 1: 565250
23 | Asa bacteriológica estéril desechable de 10 µl con siembra en un extremo y aguja en el otro | 1: 3427200
26 | Asa desechables de 1µl | 3: 1460487
27 | Asa o espatula en forma de L (Drigalski) desechable. | 5: 6092800
28 | Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo spray de 250 ml | 3: 1764056
29 | Atomizador plástico (PP) con dispersión tipo Spray de 400 - 500 ml | 3: 3434935
30 | Balón aforado de 10 ml clase A trasparente, con tapon de vidrio.Con certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1042 NS 14/23 (tapon de vidrio), DIN/ISO 3585, | 2: 1898050
31 | Balon aforado de 1000 ml clase A en vidrio con tapa, normatividad ASTM E-438 ó DIN EN ISO 1042, NS 14/23, DIN/ISO 3585 | 2: 418642
32 | Balón aforado de 25 ml clase A trasparente,fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA ( o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C. | 2: 2481150
33 | Balón aforado de 50 ml clase A, fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA ( o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C | 2: 885360
34 | Balón volumetrico clase A de 2000 ml fondo plano, con esmerilado normalizado , con marca de aforo, tapón de vidrio o en polietileno, certificado de fábrica (calidad y rastreabilidad), borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN/ISO 3585, DIN 12 664 en ISO 1042, e impresion en ceramica que cumpla con norma iso 12600. Control y garantia NCA ( o equivalente) certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta 250°C Con aforo bien marcado con tapón y boca esmerilada. | 2: 1005669
35 | Bandeja de germinación x 200 cavidades | 2: 534548
39 | Bandeja en polipropileno con tapa ajustable de 28 a 30 cm x 14 a 16 cm x 7 a 9 cm (LxWxD) resistente a esterilización por autoclave | 3: 9817500
42 | Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 20 mm x 6 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas | 2: 693532
43 | Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 40 mm x 8mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas | 2: 844900
44 | Barra agitadora magnética forma cilíndrica con anillo central 80 mm x 9 mm (longitud x diámetro) medidas aproximadas | 2: 673064
45 | Barra magnética para agitación de 1 cm de longitud cubierta de teflon | 1: 456365
46 | Barra magnética para agitación de 3 cm de longitud cubierta de teflon | 2: 380800
48 | Bisturí industrial para trabajo pesado con 5 cuchillas de acero SK4 | 2: 1756440
49 | Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 14 X 19" (36 x 48 cm) | 1: 19599300
50 | Bolsa autoclavable roja con logo de riesgo biológico 8 x 12" (20x30 cm) | 5: 20648880
52 | Bolsa autoclavable roja en polipropileno tamaño 19 x 23"-24" (48 x 58-61 cm) | 5: 49298130
54 | Bolsa estéril para microbiología 2 oz | 3: 686392
55 | Bolsa estéril para microbiología fondo redondo para stomacher | 3: 2183174
57 | Bolsa estéril para microbiología stand up white write-on strip 15 x 23 cm; capacidad 24 oz (710 ml) | 3: 14983290
59 | Bolsa estéril para microbiología write-on strip 11,5 X 23 cm; capacidad 18 oz (532 ml) | 3: 19346544
62 | Bolsa plástica con cierre hermético 14 cm x 10 cm | 1: 11395797
63 | Bolsa plástica con cierre hermético 20 cm x 20-24 cm | 1: 1551046
64 | Bolsa plástica con cierre hermético 40 cm x 40-45 cm | 1: 810271
67 | Bolsa plástica con cierre hermético de 18 x 20 cm o 18x22cm, calibre 2 | 1: 3248700
69 | Bolsa Plástica de 2kg. Fondo cuadrado o base fija. | 1: 1019235
74 | Bolsas plástica con cierre hermetico de 30 cm x 40 cm | 1: 8276450
75 | Botellón en policarbonato dosificador capacidad de 10 litros | 5: 2928114
76 | Brocha diámetro 16 mm Long 11,4 cm | 5: 705908
77 | Caja de aluminio (para contenido humedad) 6 cm diámetro * 2 cm alto | 1: 31416000
78 | Caja de Petri desechable estéril 150 x 22mm a 25 mm | 5: 21379064
80 | Caja de Petri desechable estéril 60 x 15 mm | 5: 9758000
81 | Caja de Petri desechable estéril 90 x 15 mm o 100 x 15 mm | 5: 30201010
82 | Caja de Petri en vidrio 100 mm x 15 mm | 1: 91311317.5973
84 | Caja entomológica 19 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres) | 5: 1141210
86 | Caja entomológica 4.6 x 11 cm (Cartón blanco, base para alfileres) | 5: 618086
87 | Caja para bioterio (ratones) ( 26,5 de alto x 20.5 de ancho x 14 de largo aproximadamente) de polipropileno o policarbonato transparente, jaula de alta calidad para cría de ratones y roedores con tapa tipo rejilla en acero inoxidable | 5: 18483318
88 | Caja plástica con tapa con empaque y cierre a presión de 10-12 x 30-32 x 20-22 cm | 1: 120904
89 | Caja plástica de alta resistencia con las siguientes dimensiones: 59-60 cm de largo x 37-40 cm de ancho x 11-13 cm de alto, color gris. | 2: 436968
90 | Caja plastica organizadora de 60-65 cm x 45-48 cm x 30-35 cm (Largo x ancho x alto) | 2: 768264
93 | Cámara Mac Master para recuento de huevos de nemátodos | 1: 1615306
94 | Cámara Newbauer. Cámara de recuento sin pinzas, fabricada en una sola pieza de vidrio óptico, con 2 cubreobjetos para cámara de recuento, doble retícula con color verde iluminado que facilitan la lectura. Con lámina de cuarzo y estuche plástico. Profundidad: 0.100mm, volumen 1mm 2:0,1 Ml. Bordes redondeados anticorte, textura esmerilada, evita desplazamiento al manipularla. | 5: 4474876
95 | Canastilla con manija de 25 x 15 x 15cm (largo x ancho x alto) en acero inoxidable | 5: 1370523
96 | Carro de carga, de tres posiciones, 4 ruedas, soporta hasta 450 kg, Fabricado en aluminio y acero, puede ser usado como carretilla de 2 ruedas o carro de 4 ruedas de caucho macisas. | 1: 4797366
98 | Cartucho de cinta de impresión Catálogo # M61-R431 | 5: 2683450
99 | Casette de inclusión para histología con tapa desmontable | 2: 2061080
103 | Cava de icopor de 3 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución. | 1: 1118600
104 | Cava de icopor de 40 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución. | 1: 775880
105 | Cava de icopor de 60 litros para envío de muestras. Se deben entregar en las 32 seccionales del ICA de acuerdo a la distribución. | 1: 1745730
106 | Cepillo de mango flexible para limpieza de frascos volumétricos de 250 ml | 3: 833000
107 | Cepillo multiusos, mango largo, cerda rígida 41 +/- 2 cm (mango) x 4,5 +/- 2cm | 1: 5921440
109 | Churrusco con mechón extremo largo de 15 cms | 1: 219555
110 | Churrusco con mechón extremo largo de 20 cms | 1: 314160
111 | Churrusco para lavado material de vidrio 25-30cm | 5: 2035852
113 | Churrusco para limpiar pipetas de 5mL - 25mL | 1: 204204
115 | Cinta de colores para etiquetar 13mm, resistente al agua, al ácido y al aceite | 5: 2501856
116 | Cinta de enmascarar de 10 - 12 mm | 1: 1812608
118 | Cinta de enmascarar de 48 - 50 mm | 1: 18430958
120 | Cinta transparente 48 - 50 mm | 1: 6979350
123 | Colador plástico grande diámetro ≥ 25 cm | 1: 137445
124 | Colador plástico mediano diámetro aproximado 15 cm | 1: 1049104
129 | Cooler con tapa para tubos de 1.5 a 2.0 ml -20 °C para 12 tubos | 2: 1874607
130 | Coolers con tapa para tubos de PCR de 0,2 ml de 96 tubos | 2: 1588293
132 | Criocaja autoclavables en polipropileno para almacenamiento de tubos de 5 ml con capacidad para 81 tubos, resistente a bajas temperatura ≤ - 80°C. | 5: 6159797
134 | Criocaja en policarbonato para almacenamiento de tubos de 0.2 ml. marcación alfanúmerica para fácil identificación. | 3: 1138830
136 | Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color azul | 4: 6568800
137 | Criomarcador punta gruesa, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro | 2: 5060713
138 | Criomarcador punta ultrafina, que escribe sobre cerámica, metal, vidrio, papel y plástico. La tinta resiste lavado, calentamiento, ácidos álcalis suaves y temperaturas -20°- color negro | 3: 5884074
141 | Crioviales criobank, tubos con perlas y tapa rosca de diferentes colores. Caja x 64 viales x 25 perlas o Caja x 100 unidades | 1: 7116200
142 | Crisoles en porcelana para ceniza de 30ml | 5: 5481140
143 | Cuarteador en acero inoxidable Dimensiones cuarteador (8x6x3/4) pulgadas, Cantidad de celdas 14 de 3/8 de pulgada cada una, Cantidad de bandejas 4 con capacidad de 1000 gr cada una, recogedor y cepillo. | 2: 9639000
144 | Cuarteador en acero inxidable de 11x6-3/4" con 14 rejillas de 1/2" c/u, con 4 charolas, recogedor y cepillo | 3: 17136000
145 | Cubetas plásticas para 30 huevos | 2: 165410
147 | Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 11 para mango No. 3 | 1: 473144
148 | Cuchilla para bisturí quirúrgico desechable y estéril No. 15 | 1: 825384
152 | Cuchillas desechables para micrótomo High Profile | 5: 4450005
155 | Datalogger de Temperatura Rango de medición: -40 a 70 ° C Resolución: 0,1 ° C Medición de velocidad de 1 seg. a 2 hr. Memoria para 16.000 lecturas (16.000 para temperatura) Período de medición ajustable desde 2 segundos hasta 24 horas . Capacidad para descargar los datos recogidos a través de la interfaz USB PC y visualización de alarmas definidos por el usuario si máximos / mínimos se superan los valores. Con certificado de calibración en tres puntos de temperatura por laboratorio acreditado en ISO 17025:2017 ante el ONAC | 3: 24728200
156 | Desecador en vidrio 12 litros de con tapa y placa en porcelana 300x365 (230)mm | 1: 5893356
157 | Dispensador de 1-10 ml, volumen variable, graduación de 1 ml, exactitud ± 0,5%, reproducibilidad ≤ 0,1%;, análogo. | 1: 2330853
158 | Embudo de polipropileno diametro exterior de 50mm con superficie interior estriada; dimensión vastago 60x5 mm | 1: 470526
159 | Embudo de Polipropileno diametro exterior 45 mm | 1: 85680
160 | Embudo de polipropileno diametro exterior de 75mm con superficie interior estriada; dimensión vastago 80x7mm | 1: 7769391
161 | Embudo de polipropileno diametro exterior de 62mm con superficie interior estriada; dimensión vastago 60x5 mm | 1: 1732640
162 | Embudo de polipropileno. Diámetro externo 80 mm. | 2: 102816
163 | Embudo de vidrio de borosilicato 3.3, con superficies lisas angulo de 60°. Diámetro externo 100 mm | 1: 575960
164 | Embudo de vidrio. Diámetro externo entre el rango de 70 y/o 75 mm | 1: 288456
166 | Erlenmeyer cuello ancho de 250 ml, con tapa de rosca en PP | 1: 2577540
169 | Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 125 ml en vidrio. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 1: 282625
170 | Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 2000 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 1: 433398
171 | Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 250 ml en vidrio.Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma ISO 12 600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo . Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 1: 843948
173 | Erlenmeyer cuello estrecho con reborde y graduación para 500 ml. Con certificado de fábrica (Calidad y rastreabilidad mediante el link del fabricante). Borosilicato 3.3 que cumpla con los estándares DIN en ISO 1773, impresión en cerámica que cumpla con la norma DIN 12600 o ASTM E1404, tipo I y ASTM ASTM E438 Tipo I. certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. y opcional control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4. | 1: 534310
174 | Erlenmeyer de 1 L para equipo de filtración HPLC | 1: 674730
175 | Escalera de tres pasos en tubo plegable pintada en blanco, altura 61 cm, capacidad 100 o superior kilogramos, con protección del paso en caucho. | 1: 541688
176 | Espátula acanalada, cuchara plana, en acero inoxidable AISI 304. Largo total: 190 mm aproximadamente, para extraer sustancias residuales en frascos y botellas | 1: 341530
178 | Espátula combinada cuchara-plana 340 180 mm | 1: 445060
179 | Espátula combinada cuchara-plana longitud entre 17 mm hasta 19mm (acanalada-plana en acero inoxidable 18/10 o 304 longitud 185mm) | 1: 541450
181 | Espátula doble cuchara en acero inoxidable de 21 cm aproximadamente | 1: 67592
185 | Espátula en acero inoxidable, Mirrored finish de forma inclinada al final de 3,8 cm (1 ½”) de longitud, inclinación final en V de 13 L x 0,16 W cm (½ x 1/16 “). Longitud total de 16.5 cm (6 ½”) | 5: 449106
188 | Etiquetas térmica para identificar viales. PLT-30-499 | 5: 5159364
191 | Filtro para jeringa 0.22 µm estéril (Ø=25mm) PVDF Hidrofílica | 2: 10040030
192 | Filtro para jeringa 0.45 µm estéril, hidrofílico PVDF, 25 ó 33 mm de diámetro | 2: 7818300
193 | Filtro para jeringa no estériles de 0,2 o 0.22 µm y 30 a y/o 33 mm aproximadamente:membrana de PVDF No esteriles | 2: 76661466
194 | Filtro para pipeteadores automáticos 0,2 uM 3 cm de diametro | 1: 346052
196 | Frasco de vidrio ambar de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. | 1: 1446088
198 | Frasco de vidrio ámbar de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 1796424
200 | Frasco de vidrio boca ancha de 30 ml para Glicerina con tapa hermetica | 3: 1611855
201 | Frasco de vidrio de 500 ml con tapa rosca de cierre hermético. | 3: 1047914.0081
202 | Frasco de vidrio transparente de 100 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 1023876
203 | Frasco de vidrio transparente de 1000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 ó USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 3558100
204 | Frasco de vidrio transparente de 2000 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 4361588
206 | Frasco de vidrio transparente de 250 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 y/o ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 2791740
207 | Frasco de vidrio transparente de 50 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 5569200
208 | Frasco de vidrio transparente de 500 ml tapa rosca con graduación, resistente a esterilización con autoclave y anillo de vertido en PP. Vidrio borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331:1998/ISO 3819:1985 e ISO4796-1:2000 y/o DIN 12331:1998/ ISO 3819: 1985 o USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 979132
209 | Frasco en polipropileno con tapa de cierre hermético para toma de muestra de orina estéril 50 – 60 ml. | 5: 261800
210 | Frasco en polipropileno PP con tapa rosca boca ancha de 250 ml | 1: 389130
212 | Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad de polietileno de baja densidad | 5: 236215
213 | Frasco lavador de cuello ancho de 500 ml de capacidad (Para pruebas de Elisa) | 5: 685916
216 | Frasco para cultivo celular con tapa sin filtro, plug seal, estéril, cuello inclinado y no pirogénica de 75 cm² | 5: 2118914
218 | Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 1000 ml | 3: 4543182
219 | Frasco plastico con tapa rosca boca ancha de 2000 ml | 3: 51884
221 | Frasco plástico de 500 ml boca ancha con tapa rosca de cierre hermético para toma de muestras de tejidos en formol | 3: 10376800
222 | Frasco plástico para muestras boca ancha PS con tapa rosca x 120ml (68x53mm) | 1: 772905
224 | Funda para vacutainer | 1: 4715613
225 | Gasa tipo hospitalario | 1: 5140800
229 | Gotero plástico para colorantes de Gram de un volumen de 120ml. | 3: 207536
230 | Gradilla Compact PCR Tube Rack para 96 tubos de 0,2 ml. | 1: 385322
231 | Gradilla de polipropileno capacidad para mínimo 50 tubos de 15 ml en formato acorde al número de plazas | 5: 4961705
237 | Gradilla para 9 tubos de 50 ml Ø=32 mm. Medidas: 110 x 110 x 85mm (L x W x H) | 5: 630700
240 | Gradilla plástica para tubos de ensayo de 20 mm. Capacidad 40 tubos | 3: 296310
243 | Hisopo estéril de dacrón, rayón o poliéster con palillo plástico | 5: 20084820
249 | Jaula de cría, cubo de 45 cm por los cuatro lados. Jaula para cría y observación de insectos, tipo colapsible para facilitar su armado y transporte. Su estructura y fondo están elaborados en aluminio, cuatro de sus caras tienen una red de 300 micras para contener los ejemplares y la cara restante, tiene una manga en algodón para la manipulación del contenido. | 4: 7104300
250 | Jeringa desechable de 1 ml de insulina estéril, dos partes. Libre de pirógenos | 1: 3545010
251 | Jeringa desechable de 10 ml sin caucho en el émbolo con aguja de 21 G x 1½ estéril, dos partes, libre de pirógenos | 1: 5333580
252 | Jeringa desechable de 2 ml con aguja 21G x 1½", sin émbolo de caucho | 1: 2085832
254 | Jeringa desechable de 5 ml con aguja de 21 G x 1½". Estéril. Dos partes. Libre de pirógenos. Con empate Luer Slip | 1: 487305
257 | Jeringas desechable de 20 ml | 1: 159460
263 | Kit para control de derrames compuesto por: 2 almohadillas desechables de 25x25 cm para químicos 3 cordón-tubular 3" X 1.20 m para químicos 6 material absorbente particulado para químicos Bolsa x 1 K 1 Guantess nitrilo 13" 1 mascarilla para vapores ácidos, doble cartucho 1 gafas de seguridad 1 cinta de precaución para señalización x 50 metros 4 Bolsa industrial para residuos roja 1 chaleco reflectivo 1 contenedor plástico 45 gal dos ruedas 1 overol desechable para químicos 1 recogedor plástico con escobilla 1 instructivo corto para emergencias | 1: 3350088
265 | Lámina microscope slide Probe On Plus Precleaned 25 x 75 x1.0 mm. Diapositivas de medida 1 x 3 pulgadas (25 x 75 mm) y 1 mm de espesor | 5: 1101820.9981
266 | Lámina portaobjetos de 76 x 26 cm (3" x 1") de vidrio liso (no esmerilada Unground edges) | 5: 1463700
268 | Lámina portaobjetos excavada de una cavidad de 76 x 26 (aprox) | 2: 452200
269 | Láminilla circular 22 mm | 5: 1616853
270 | Laminilla cubre objeto 22 x 22 mm | 1: 655928
273 | Laminilla cubre objeto circular 15 mm | 4: 335104
274 | Laminillas de Cuarzo para camara de Newbauer | 5: 2195550
275 | Lampara magnificadora con luz led para insepccion de semillas | 4: 8215284
276 | Lapiz marcador de vidrio con punta de diamante, especial para marcaciones finas, con repuestos para trabajo continuo de dos años Longitud total 152 mm (6 ") | 5: 1378615
277 | Lavador de ojos y facial, para la pared, con control de flujo, tapas para el polvo, brazo de acero galvanizado, con cobertura en poliuretano, flujo minimo de agua de 11,4L/min a 30psi cumple ANSI Z358 | 5: 6630204
286 | Mechas para mechero de alcohol | 1: 918680
287 | Membranas millipore en esteres de celulosa, 0,45 µm de poro absoluto, 47 mm de diámetro, estériles en sobres individuales. | 1: 1108604
288 | Microespatula de metal, con cucharita | 1: 579768
289 | Microespatula en Acero inoxidable, Doble (Espátula -Cuchara) de 150 mm de Longitud x 5 mm de Ancho | 1: 458983
290 | Micropipeta de 100-1000 µl con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC. | 1: 8865500
291 | Micropipeta de 10-100 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC | 1: 3734220
292 | Micropipeta de 0.5-1 a 10 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC | 1: 8907150
293 | Micropipeta de 2- 20 µl autoclavable con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC | 2: 4624816
294 | Micropipeta de 5-50 µl Con certificado de calibración y trazabilidad expedida por laboratorio acreditado ante el ONAC | 1: 2236486
296 | Microplaca de predilución fondo plano de 96 pozos estéril | 5: 2159017
297 | Microplaca flexible de 96 pozos, fondo en U sin tapa no estériles, 250 µl. Sin tapa. (No son para cultivo celular) | 5: 16005500
298 | Microplaca fondo en V sin tapa, poliestireno, claro; no tratada; no estériles (No son para cultivo celular) | 5: 3734220
299 | Microplaca maxisorp (Certificada) | 3: 17064600
300 | Microplaca negra plana para Fluorescencia Polarizada | 1: 4575788
301 | Microplacas de 96 pozos para fijar anticuerpos optimizado para la inmovilización de IgG Alta capacidad de adherencia para moléculas con mezcla hidrófoba e hidrófila regiones Diseñado para minimizar la contaminación cruzada Relieve alfanumérico azul para una fácil identificación de los pocillos en placas estándar No estéril | 2: 33545505
303 | Mortero 50 - 65 ml de porcelana con pistilo autoclavable para el macerado de tejido vegetal, barnizado Ø=80 mm y 41 mm de alto (aprox.) | 2: 991032
304 | Mortero de cerámica con pistilo. De buena calidad y sin rugocidades | 1: 375683
307 | Paño absorbente para control de derrames | 5: 13889442
308 | Paño absorbente para control de derrames. Dimensiones 23"- 28" x 24"-36". Capacidad de absorción 570 ml o superior. | 5: 6426000
309 | Papel aluminio | 2: 7934325
310 | Papel crepado | 1: 7814730
311 | Papel de arroz para limpiar lentes | 5: 2667861
312 | Papel de filtro grado No. 1 Ø 125 mm cualitativo | 1: 6928656
313 | Papel de filtro grado No. 1 Ø 150 mm cualitativo | 1: 202181
314 | Papel de filtro grado No. 1 Ø 185 mm | 1: 517888
315 | Papel de filtro grado No. 1 Ø 90 mm | 2: 872984
316 | Papel de filtro grado No. 2 Ø 110 mm | 1: 2429504
317 | Papel de filtro grado No. 5 Ø 110 mm cualitativo | 2: 2539460
318 | Papel de filtro grado No. 5 Ø 150 mm cualitativo | 2: 5208630
319 | Papel de germinación de semillas No. 38 (10" x 15") | 1: 82427730
320 | Papel de germinación de semillas No. 76 (12" x 18") | 3: 82027890
321 | Papel de germinación plisado 110 x 20 mm | 5: 46488540
322 | Papel filtro blanco 90mm de diámetro. Grado 113 , 30 µm, | 2: 530621
323 | Papel Filtro grado No. 1 blanco de 110 a 120 mm cualitativo | 1: 2447235
324 | Papel indicador de pH 6.4 - 8.0 | 2: 2558619
325 | Papel Kraft | 1: 10595760
327 | Papel parafilm de 2” x 250 pies (38 m x 100 mm) | 2: 16116408
329 | Perlas de vidrio de 4 mm | 1: 206822
337 | Pinza de disección sin garra en acero inoxidable de 16-20 cm | 1: 591192
338 | Pinza de disección sin garra en acero inoxidable recta de 12,1 cm de longitud | 5: 262752
341 | Pinza Entomológica punta aguda de acero inoxidable. Pinza punta fina de 12 cm. | 5: 3259172
342 | Pinza entomológica punta fina curva en acero inoxidable | 5: 870485
345 | Pinza entomológica suave de puntas anchas para montaje de alas en acero inoxidable | 5: 213486
348 | Pipeta graduada de vidrio de 10 ml con certificado. Clase A/AS, impresión en cerámica cumpliendo norma ISO 12 600 (opcional) donde se indique: volumen nominal, fabricante, símbolo de Unidad, temperatura de referencia, clase y que cumpla con la norma DIN en ISO 835. Con certificado de fábrica. | 2: 654500
350 | Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 1 ml | 2: 1022210
351 | Pipeta pasteur desechable plastico Pe-Ld de 3 ml | 5: 2815302
353 | Pipeta Pasteur plástica de 1,0 - 1,5ml de volumen | 5: 1012095
354 | Pipeta plástica poliestireno graduada para 10 ml, estériles y en empaque individual | 5: 5961900
355 | Pipeta plástica poliestireno graduada para 25 ml, estériles y en empaque individual | 5: 3028788
356 | Pipeta plástica poliestireno graduada para 5 ml, estériles y en empaque individual | 5: 5502560
357 | Pipeteador automático para pipetas eléctrico, con sistema de aspiración hasta de 25 ml, con toma universal y adaptador para boca de pipeta de 1, 5, 10 y 20 ml. Incluye filtros incorporados y kit de remplazo. Para Corriente 110V. 115V | 2: 7116200
358 | Pipeteador de caucho Bulb-Type Safety Pipet Fillers | 4: 320110
359 | Pipeteador tipo cremallera de 0-10 ml | 3: 292145
360 | Plato de poliestireno para pesar reactivos antiestático, desechable, resistente a ácidos, alcoholes y bases, fondo plano, tamaño Longitud 41-45 mm x Anchura 41-45 mm x altura 7-8 mm . Fondo ID 1.4 in. | 2: 735896
363 | Probeta de vidrio de 25 ml base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12 600 Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 1: 1053626
366 | Probeta de 100ml clase B | 2: 280840
367 | Probeta de 25 ml clase B | 2: 221935
368 | Probeta de 250 ml clase B | 2: 435540
369 | Probeta de vidrio con base hexagonal de vidrio clase A de 10 ml con pico. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12 600 Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 2: 669732
370 | Probeta de vidrio con base hexagonal de vidrio clase A de 100 ml intervalo de graduación de 1 ml. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12 600 Control y garantía de calidad NCA menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 2: 1347318
371 | Probeta de vidrio con base hexagonal de vidrio clase A de 2000 ml con pico. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788, , impresión en cerámica, menor o igual a 0,4 (opcional) y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. | 2: 4222953
372 | Probeta de vidrio con base hexagonal de vidrio clase A de 5 ml con pico. Borosilicato 3.3 DIN en ISO 4788, | 2: 145656
373 | Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 1000 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, Control y garantía de calidad NCA ( o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetria. | 2: 3641876
374 | Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 250 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, Control y garantía de calidad NCA ( o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. | 1: 591906
375 | Probeta de vidrio con base hexagonal de Vidrio clase A. de 500 ml. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, Control y garantía de calidad NCA ( o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría | 1: 838355
376 | Probeta de vidrio de 500 ml clase A o B base hexagonal con certificado. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma ISO 4788.Control y garantía de calidad NCA (o equivalente) menor o igual a 0,4 y certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Para la clase A se deben cumplir todos los requisitos de individualidad del certificado. | 1: 193732
377 | Probeta de vidrio graduada por 50 ml con tapa con certificado de graduación. Borosilicato 3.3 Cumpliendo con la norma DIN en ISO 4788, impresión en cerámica, certificación del fabricante que resiste temperaturas hasta de 250°C sin perder la volumetría. Opcional Control y garantía de calidad NCA ( o equivalente) menor o igual a 0,4 | 2: 1503684
378 | Probeta Plástica graduada 10 mL | 2: 150892
379 | Probeta Plástica graduada 1000 mL | 1: 488376
380 | Probeta Plástica graduada 25 mL | 2: 212415
381 | Probeta Plástica graduada 50 mL | 2: 387464
382 | Punta 0,1-10 µl con filtro larga libre de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 3: 15046955
383 | Punta 0,1-10 µl resistentes a autoclavado Compatible con micropipetas Socorex, Eppendorf, Jencons, Boeco, Fisherbrand, Finnpipette | 5: 75094950
385 | Punta 10 ml Finntip Compatible con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 5: 3389477
386 | Punta 50 ó 100 µl a 1000 µl con filtro libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 2: 60380005
390 | Punta 1-20 µl con filtro de libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 1: 15708000
392 | Punta 200 µl con filtro libre de Dnasa y Rnasa Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 2: 55405924
393 | Punta 200 µl trasparente, incolora compatibles con micropipetas de las marcas (Socorex , axygen, capp bravo) resistentes a autoclavado | 3: 74466392
394 | Punta 250 µl Universal trasparente Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 5: 10470096
395 | Punta 250 µl universal trasparente, autoclavables finntip Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 3: 87868410
396 | Punta 300 µl color transparente Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 2: 39026288
397 | Punta 50-1000 µl libre de Dnasas y Rnasas Compatibles con micropipetas Eppendorf, Jencons, Boeco, Brand, Fisherbrand, Finnpipette, NICHIRYO | 2: 4645641
398 | Rack para almacenamiento de puntas de 5 ml Tip box, con plataforma vacía | 2: 790041
399 | Rastrillo bacteriologico autoclavable vidrio, para sembrar bacterias en medio de cultivo. | 1: 931770
401 | Reservorio para reactivos capacidad de 50ml autoclavable | 1: 1241884
402 | Reservorio para reactivos capacidad de 50ml desechable | 5: 917252
403 | Set de herramientas para micromontajes | 4: 842044
406 | Soporte de mesa para 6 micropipetas transferpette S o digital tipo carrusel | 2: 2117010
407 | Soporte lineal para 4 micropipetas o superior | 1: 4456312
410 | Tamiz malla No. 35 con marco de acero inoxidable de 8 pulgadas de diámetro por 2 Pulgadas de altura con malla de acero inoxidable que cumple con la norma ASTM E11. | 1: 2471392
414 | Tapa azul GL 45 en PP autoclavable a 140ºC | 1: 949620
416 | Termohigrómetro con datalogger digital de lectura simultánea. Rangos: 0 a 50°C y 20 a 90% de humedad relativa, resolución de 0.1°C y de 1%.Trazable a NIST. Calibrado y Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC. | 3: 6747300
417 | Termohigrometro Datalogger Digital, Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0 to 100%HR. Resolución: 0,1%HR Memoria interna. Datalogging interval: 1 second to 24 hours. PC interface: USB. Con certificado de calibracion de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Calibrado en los siguientes puntos: Humedad Relativa: 30%, 60% y 90%.Temperatura: 10°C, 20°C y 40°C. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC. | 3: 11191950
418 | Termohigrometro Digital, con Sensor Rango Temperatura: -40°C to +70°C.Resolución: 0,1°C; Rango Humedad Relativa: 0-1 to 99-100%HR. Resolución: 0,1%HR. Con certificado de calibración de ente acreditado o laboratorio nacional reconocido. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio certificado por el ONAC. | 5: 1162868
424 | Termómetro digital con sensor interno y externo in/out, con alarma, calibrado por laboratorio acreditado ante ONAC. Ajuste de alarma para temperaturas altas/bajas al aire libre Memoria de temperatura para Max/Min, que puede ser reseteada en cualquier momento Display que muestra la temperatura interior o exterior Cambio entre °C y °F Pantalla digital grande y claro Sensor exterior a prueba de agua Fijación magnética Cinta mágica velcro Especificaciones: Rango: -5°C ~ 50 C/ 14°F ~ 122°F (Indoor) -50°C ~ 70°C/-58°F ~ 158°F (outdoor) Precisión: ± 1°C / ± 1.8° F Resolución: 0,1°C Tiempo de respuesta: 10 Segundos Longitud del sensor outdoor: 3 m Tamaño: 60-100 x 60-100 x 10-20 mm. Se entrega certificado de calibración NIST expedido por la fábrica y certificado de vericación. Garantía: Un año por defectos de fabricación. Con certificado de calibración emitido por un laboratorio acreditado por ONAC. | 3: 770287
427 | Tijera de 13 - 15 cm en acero inoxidable punta curva | 1: 5542544
429 | Tijera de mayo recta en acero inoxidable 15 -16 cm | 1: 576436
430 | Tijera iris para microcirugía en acero inoxidable de 11 cm de longitud, con punta extradelgada y hoja inferior aserrada | 5: 1562232
434 | Tijeras para necropsia de aves | 1: 10906350
435 | Timer digital 4 canales | 5: 2983330
436 | Tinta brady (TLS 2200/TLS PC Link portable thermal Ribbons Black ) | 5: 753151
437 | Tira indicadora de pH 0-14 | 1: 1220940
438 | Toalla absorbente multiusos reutilizable, presentación en rollo por mínimo 58 toallas | 1: 41552420
439 | Toalla de manos doblada en Z Natural Triple hoja | 1: 4376582
441 | Tubo cónico de 1,5 ml en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles o no estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g o superior, autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C | 5: 5708430
442 | Tubo de centrífuga de 15 ml en polipropileno, estéril, tapa rosca, fondo cónico, velocidad de centrífugación 12000 RPM, autoclavable (sin la tapa), rango de temperatura de -40 a +80ºC, con graduación impresa. | 5: 114633295
445 | Tubo de microdilución de 1.1 ml | 5: 9906750
446 | Tubo de vidrio refractario tapa rosca 16x150 mm capacidad 20 ml | 1: 2163420
447 | Tubo de vidrio tapa rosca 13x100 mm | 1: 54740
448 | Tubo de vidrio tapa rosca 9 ml | 4: 1108842
450 | Tubo microhematocrito sin heparina | 2: 1124550
451 | Tubo para microcentrífuga de 1,7 con tapa ,libres de Rnasas, Dnasas y pirógenos | 5: 6568800
452 | Tubo para PCR 0.2 ml con tapa plana libres de Dnasas y RNAsas | 2: 16188522
453 | Tubos cónico de 2 ml, tapa plana de borde largo, libres de Rnasas, Dnasa y pirógenos, color Natural, Ultra Transparentes, rótulo esmerilado, graduados, | 5: 99885030
454 | Tubos conicos de 15ml | 5: 8638448
455 | Tubos de ensayo para destilación Ø42x300 mm, 250 mL, vidrio, para destilación equipo VELP UDK 169 | 3: 22191120
456 | Tubos para centrífuga de alta velocidad, PPCO, fondo redondo, resistentes al cloroformo, autoclavalbles, 50,000 x G, tapon de rosca, capacidad 250 ml- Diámetro de . 62×128 mm | 5: 6386730
457 | Tubos tipo eppendorf 600 ul en polipropileno grado médico, libre de RNasas y DNasas, estériles. Resistentes fuerza centrífuga hasta x 30000g autoclavables, libres de pirógenos, resistentes a temperaturas de -80 hasta 121 °C | 5: 1953504
460 | Vara para retirar varillas magnéticas, con núcleo magnético completamente encapsulado en PTFE. Longitud 300 - 350 mm. Ø: 8 mm | 1: 403410
461 | Varilla de vidrio 7 mm | 1: 29512
462 | Varilla para agitación de vidrio 300mm | 1: 43197
463 | Vaso copplin con 4 o 5 o 10 divisiones | 1: 193018
464 | Vaso de precipitado de 5000 ml vidrio forma baja con escala Boro silicato 3.3 | 1: 879172
465 | Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 100 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN 12331/ISO3819 e ISO 12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 344505
467 | Vaso de precipitado de forma baja, vidrio claro de 600 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 212058
470 | Vaso de precipitado en polipropileno de 400 ml | 2: 686868
471 | Vaso de precipitado en polipropileno de 5000 ml Rigido traslucido o traslucido trasparente con escala | 2: 827764
472 | Vaso de precipitado en polipropileno de 600 ml | 1: 654500
474 | Vaso de precipitado en vidrio claro de 2000 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 573342
476 | Vaso de precipitado vidrio claro de 10 ml. Borosilicato 3.3, impresión en cerámica, que cumpla con las normas DIN12331/ISO3819 e ISO12 600 o ASTM E960, requisitos Tipo I y USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I. | 1: 191709
478 | Vial ámbar de vidrio con tapa, con zona de escritura de 2.0 ml, díametro de la tapa rosca 9mm | 5: 937720
479 | Vial ámbar de 2 ml con tapa y septa, volumen de llenado 1,7 diámetro de la tapa rosca de 9mm | 5: 433874
484 | Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone. | 5: 58645937
485 | Vial de cromatografia en vidrio claro. Con tapa tipo rosca, de volumen de 2 ml, tipo USP o con certificado para LCMS, con Septum con hendidura y PTFE/silicone. | 5: 6140400
486 | Vial para cromatografía de 2 mL de volumen, con inserto incluido de 250-300 µl, con tapa rosca de 9 mm 0 12 mm de diámetro. | 5: 5950000
487 | Vial transparentes 12 x 32 mm , 9 mm/425 Thd Finish ; con tapa 9 mm | 1: 1038632

## REACTIVOS
|  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
ITEM | DESCRIPCION | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA | SEMANA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1-METHYLIMIDAZOLE 99% DE PUREZA. CAS 616-47-7 | 5: 512890
4 | 3-AMINO-9-ETHYL-CARBAZOLE | 5: 1498567
6 | ACEITE DE CLAVO | 4: 6149920
13 | ACETATO DE POTASIO | 1: 498253
15 | ACETONA GRADO REACTIVO | 1: 1036728
17 | ACETONITRILO GRADO HPLC | 3: 48632920
21 | ÁCIDO BÓRICO GRANULAR GRADO REACTIVO | 1: 4945402
22 | ÁCIDO CÍTRICO MONOHIDRATADO | 1: 1512966
29 | ÁCIDO NÍTRICO ACS 69-70% | 1: 6627348
31 | ACIDO PERCLÓRICO, REACTIVO ANALÍTICO, CONCENTRACIÓN 70 % | 1: 2978689
32 | ÁCIDO PERYÓDICO | 5: 2099160
33 | ACIDO PÍCRICO | 5: 462077
34 | ÁCIDO SULFAMICO M.W 97,09 | 1: 516817
37 | AGAR ANTIBIÓTICO # 8 | 5: 2650368
38 | AGAR ANTIBIOTICO #1 | 5: 770763
39 | AGAR ANTIBIOTICO #11 | 5: 1036133
40 | AGAR AVENA | 5: 1314950
41 | AGAR BASE BACILLUS CEREUS | 5: 1282820
42 | AGAR BORDET GENGOU | 5: 454580
46 | AGAR EXTRACTO DE LEVADURA | 5: 4152505
49 | AGAR LISTERIA | 5: 12123125
50 | AGAR MACCONKEY | 5: 28928900
52 | AGAR MANITOL | 5: 961282
55 | AGAR ROSA DE BENGALA Y CLORANFENICOL | 5: 1738233
56 | AGAR SABOUREAUD CON CLORANFENICOL | 5: 10400838
57 | AGAR SPS | 5: 1323518
58 | AGAR TBX CROMOGENICO PARA RECUENTO DE E. COLI. | 5: 4841396
59 | AGAR TSN | 5: 8306676
60 | AGAR YGC | 5: 11576320
61 | AGAROSA GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR | 5: 54656700
63 | AGUA ESTÉRIL LIBRE DE NUCLEASAS | 5: 11381874
64 | AGUA PEPTONADA BUFERADA | 1: 29422512
66 | AGUA ULTRAPURA DESTILADA PARA USO EN BIOLOGÍA MOLECULAR CON CERTIFICADO DE LIBRE DE RNASAS Y DNASAS | 5: 2409750
69 | ALCOHOL ETILICO GRADO REACTIVO AL 96 % | 3: 12236532
71 | ALCOHOL ISOAMILICO | 5: 1984920
74 | ALMIDÓN SOLUBLE PARA ANÁLISIS | 5: 431137
75 | AMINOÁCIDOS NO ESENCIALES | 5: 1596504
81 | ANAEROTEST INDICADOR ANAEROBIOSIS | 1: 5701052
82 | ANFOTERICINA B SOLUCIÓN PARA CULTIVO CELULAR | 5: 2544220
85 | ANTIBIOTICO POLIMIXINA B | 4: 4182255
87 | ANTIGENO AIID INMUNODIFUSION INFLUENZA AVIAR | 3: 2895270
88 | ANTIGENO H5NX INFLUENZA AVIAR | 5: 8976170
89 | ANTIGENO H6NX INFLUENZA AVIAR | 5: 5385702
91 | ANTIGENO H9NX INFLUENZA AVIAR | 5: 5385702
93 | ANTISUERO AIID INMUNODIFUSION INFLUENZA AVIAR | 3: 10260775
97 | ANTISUERO INFLUENZA AVIAR H5NX | 5: 7180936
98 | ANTISUERO INFLUENZA AVIAR H7NX | 5: 5385702
99 | ANTISUERO INFLUENZA AVIAR H9NX | 5: 5385702
102 | ANTISUERO POSITIVO PARA NEWCASTLE | 3: 746725
104 | ANTISUERO SALMONELLA SOMÁTICO O FACTOR 9 | 5: 28844291
108 | API 20 E CON REACTIVOS REVELADORES (JAMES, TDA, VP1,VP2, SOLUCIÓN SALINA 0,85%) | 5: 43232462
111 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR AUTUMNALIS, STRAIN AKIYAMI A, LIQUID CULTURE | 3: 819910
114 | AZÚCAR | 2: 479689
118 | AZUL DE LACTOFENOL | 3: 3500028
119 | AZUL DE METILENO | 1: 1266160
120 | AZUL DE METILENO ZIEHL NEELSEN | 3: 564060
121 | AZURE II EOSIN | 5: 1536528
122 | BACITRACINA | 5: 1646484
124 | BÁLSAMO DE CANADÁ (REACTIVO PARA ENTOMOLOGÍA). RESINA ESPESA DERIVADA DEL ABETO, CON ÍNDICE DE REFRACCIÓN 90% ADMISIBLE CON EL VIDRIO USADO EN MICROSCOPIA PARA EL MONTAJE PERMANENTE Y OBSERVACIÓN DE ESTRUCTURAS DE MOSCAS DE LA FRUTA Y DE INSECTOS EN GENERAL | 5: 4219740
131 | BETA - GLUCORONIDASA TIPO HP-2S DE HELIX POMATIA, TYPE HP-2S, AQUEOUS SOLUTION, ~100,000 UNITS/ML CON FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A UN AÑO | 5: 11196234
132 | BETA-GLUCURONIDASA DE E COLI. | 5: 4093124
138 | LEPTOSPIRA SEROVAR BRATISLAVA, STRAIN JEZ BRATISLAVA, LIQUID CULTURE | 3: 819910
139 | BRUCELLA ABORTUS CONTROL SERUM-BRUCELLA ABORTUS COMPLEMENT FIXATION (CF) LOW POSITIVE CONTROL SERUM 12-L | 3: 8847055
140 | SUERO BOVINO CONTROL POSITIVO FUERTE PARA BRUCELLA ABORTUS | 3: 7525560
142 | BRUCELLA CONTROL SERUM- BRUCELLA SUIS POSITIVE CONTROL SERUM 712 | 3: 5307876
143 | BRUCELLA SPECIES DNA | 3: 4585308
144 | BRUCELLOSIS NEGATIVE FREEZE-DRIED SERUM | 3: 1333800
145 | BRUCELLOSIS POSITIVE FREEZE-DRIED SERUM | 3: 1333800
151 | BUFFER TBE DRY TRIS-BORATE-EDTA EN SALES PARA DILUIR | 5: 8759828
152 | BUFFER TBE TAMPON 10X (TRIS– BORATO -EDTA) , TAE TAMPON (TRIS-ACETATO-EDTA) PARA ELECTROFORESIS | 5: 25314751
153 | CALDO DE NITRATO | 5: 4927671
158 | CALDO TRIPTICASA SOYA MODIFICADO E.COLI O:157 | 5: 4412520
159 | CALDO UREA | 5: 6256544
160 | LEPTOSPIRA SEROVAR CANICOLA, STRAIN HOND UTRECHT IV, LIQUID CULTURE | 3: 819910
161 | CARBÓN ACTIVADO PARA ANÁLISIS GRANULAR | 1: 787304
164 | CARBONATO DE SODIO, ANHYDRO, GRANULAR. ESPECIFICACIONES ACS. NA2CO3. | 5: 1657194
166 | CASAMINO ACIDS | 5: 10439275
173 | CEPA DE REFERENCIA BRUCELLA ABORTUS RB51 | 3: 7016716
177 | CEPA LASOTA VIRUS ENFERMEDAD DE NEWCASTLE | 3: 1299480
180 | CEPA VIRUS BRONQUITIS INFECCIOSA AVIAR | 3: 442085
182 | CEPA VIRUS LARINGOTRAQUEITIS INFECCIOSA | 3: 442085
185 | CITRATO DE SODIO (CITRATO TRISODICO) | 4: 4748100
189 | CLOROFORMO GRADO REACTIVO | 1: 5652262
191 | CLORURO DE 2,3,5 TRIFENIL TETRAZOLIO PARA MICROBIOLOGÍA | 5: 25119710
192 | CLORURO DE BARIO. BACL2 (H2O)2 | 5: 598332
194 | CLORURO DE ESTAÑO DIHIDRATADO CAS 10025-69-1 | 1: 844424
195 | CLORURO DE POTASIO (KCL) CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 1: 936768
196 | CLORURO DE POTASIO 3M PARA ELECTRODOS, CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 1: 3220378
197 | CLORURO DE SODIO (NACL) GRADO REACTIVO | 1: 2309076
198 | COAGULASA PLASMA DE CONEJO CON EDTA, TEST DE COAGULASA PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS | 1: 942956
199 | COLORANTE FUSCHINA FENICADA ZIEHL NEELSEN | 3: 532287
201 | COLORANTE VIOLETA DE GRAM | 3: 540855
203 | LEPTOSPIRA SEROVAR COPENHAGENI (ICTERO REFERENCE), STRAIN M-20, LIQUID CULTURE | 3: 819910
205 | CTAB (BROMURO DE HEXADECILTRIMETILAMONIO O BROMURO DE CETILTRIMETILAMONIO) | 5: 13888728
207 | DEPC DIETHYL PYROCARBONATE (DEPC) | 5: 6055434
210 | DETERGENTE LÍQUIDO LIBRE DE FOSFATOS PARA LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO | 3: 8302749
211 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LAVADO DE MATERIAL DE LABORATORIO | 3: 21135114
212 | D-GLUCOSA (DEXTROSA) CAS 50-99-7 | 5: 1815940
214 | DIHIDROGENO FOSFATO DISODICO NA2HPO4 | 5: 3515974
215 | DIMETIL SULFOXIDO: DMSO GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR | 5: 5493992
216 | DIMETILFORMAMIDA | 5: 3701138
217 | DIMETILSULFÓXIDO | 1: 2497572
218 | DIMETILSULFÓXIDO: DMSO GRADO REACTIVO, CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 5: 2076550
222 | D-XILOSA | 1: 513604
224 | EDTA SAL DISÓDICA DIHIDRATO | 1: 1596861
227 | EMULSION YEMA DE HUEVO CON TELURITO | 5: 2471868
228 | ENTELLAN | 1: 712929
230 | EOSINA Y | 5: 1573180
233 | ESTÁNDAR 5,6-DIMETYL-2-THIOURACIL 97.5% | 4: 2405228
234 | ESTANDAR AMITRAZ FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 33089-61-1 | 5: 365449
235 | ESTANDAR AMOXICILINA TRIHIDRATO FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 61336-70-7 | 4: 1322804
236 | ESTANDAR AMPICILLIN TRIHYDRATE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 7177-48-2 | 4: 762671
237 | ESTANDAR AMPICILLIN TRIHYDRATE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 7177-48-2 | 1: 806820
238 | ESTÁNDAR AMPROLIUM HCL FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 137-88-2 | 5: 424949
239 | ESTANDAR BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 151-73-5 | 5: 2052750
240 | ESTANDAR CARBADOX | 4: 1512014
241 | ESTANDAR CEFALEXINA FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 15686-71-2 | 5: 1064217
242 | ESTANDAR CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 103980-44-5 | 4: 1732521
243 | ESTANDAR CEFTIOFUR HYDROCHLORIDE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 103980-44-5 | 5: 944503
244 | ESTANDAR CLOTRIMAZOLE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 23593-75-1 | 1: 881195
245 | ESTÁNDAR DE 2-NP-AHD TRAZABLE. FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 5: 2501023
246 | ESTÁNDAR DE 2-NP-AMOZ TRAZABLE. FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 2364173
247 | ESTÁNDAR DE 2-NP-AOZ TRAZABLE. FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 2315978
248 | ESTÁNDAR DE 2-NP-SCA TRAZABLE. FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 813365
249 | ESTÁNDAR DE 2-THIOURACIL TRAZABLE. FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 764932
250 | ESTÁNDAR DE 6-METHYL-2-THIOURACIL TRAZABLE. FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 797300
252 | ESTÁNDAR DE BOLDENONA CAS 846-48-0 TRAZABLE. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 1112888
253 | ESTÁNDAR DE CLENBUTEROL CLORHIDRATO TRAZABLE, CON CERTIFICADO CON MÉTODO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE, VIGENCIA NO MENOR A DICIEMBRE DE 2023 | 4: 2797452
254 | ESTÁNDAR DE PENICILINA G POTÁSICA, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS: 113-98-4 | 4: 762671
255 | ESTÁNDAR DE SEMICARBAZIDE. HCL TRAZABLE, CON CERTIFICADO CON MÉTODO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE, VIGENCIA NO MENOR A A DOS AÑOS | 4: 1180242
257 | ESTÁNDAR DE 6-PROPYL-2-THIOURACIL | 4: 882861
258 | ESTANDAR DE AHD TRAZABLE (1-AMINOHYDANTOIN HYDROCHLORIDE), TRAZABLE FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS NÚMERO DE CAS 2827-56-7 | 4: 1237600
259 | ESTANDAR DE AMOZ TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS: 43056-63-9 | 4: 7417151
260 | ESTANDAR DE AOZ TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS: 80-65-9 | 4: 8647016
263 | ESTÁNDAR DE CHLORTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 99.5% PUREZA. TRAZABLE. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. | 4: 780402
264 | ESTÁNDAR DE CIPROFLOXACINA TRAZABLE,, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 1684683
265 | ESTANDAR DE CLORANFENICOL TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 814079
268 | ESTANDAR DE DIENESTROL TRAZABLE,FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 1073618
271 | ESTANDAR DE FLORFENICOL . TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS, NÚMERO CAS: 73231-34-2 | 4: 2156875
273 | ESTANDAR DE HEXESTROL TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 1062313
276 | ESTÁNDAR DE METHIMAZOL ( TAPAZOL) CON CERTIFICADO FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 1041845
277 | ESTÁNDAR DE NANDROLONE. NÚMERO CAS: 434-22-0 | 4: 17435404
278 | ESTÁNDAR DE RACTOPAMINA HCL CAS 90-274-24-1 TRAZABLE, E, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 1: 2366434
279 | ESTÁNDAR DE SALBUTAMOL TRAZABLE, VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS: 18559-94-9 | 4: 5451390
280 | ESTANDAR DE TALERANOL ( BETA-ZEARALANOL) TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS:42422-68-4 | 4: 4261033
281 | ESTÁNDAR DE THIAMPHENICOL 100 MG.TRAZABLE, CON CERTIFICADO CON MÉTODO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 958426
283 | ESTÁNDAR DE VITAMINA A TRAZABLE, CON CERTIFICADO DE MÉTODO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE, FECHA DE VENCIMIENTO NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 2086427
284 | ESTÁNDAR DE VITAMINA E TRAZABLE, CON CERTIFICADO DE MÉTODO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE Y CON FECHA VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS | 4: 1753822
285 | ESTANDAR DE ZEARALANONA TRAZABLE, CERTIFICADO CON MÉTODO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS | 4: 6877248
286 | ESTANDAR DE ZERANOL ( ALFA- ZERANOLL) TRAZABLE, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS: 26538-44-3 | 3: 6384826
287 | ESTANDAR DETREMBOLONA NÚMERO CAS 10161-33-8, TRAZABLE, CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS, FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 1 AÑO. | 4: 3016412
288 | ESTANDAR DEXAMETHASONE ACETATE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 1177-87-3 | 4: 1321257
289 | ESTANDAR DICLOFENACO SODICO FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 15307-79-6 | 1: 1003408
290 | ESTANDAR DOXYCYCLINE HYCLATE FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 24390-14-5 | 4: 1237600
291 | ESTANDAR DOXYCYCLINE HYCLATE FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 24390-14-5 | 1: 791469
292 | ESTANDAR ENROFLOXACINA FECHA DE VIGENCIA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 93106-60-6 | 4: 1322804
293 | ESTANDAR ERYTHOMYCIN FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 114-07-8 | 1: 922250
294 | ESTÁNDAR ESTANOZOLOL TRAZABLE CON FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. NÚMERO CAS: 10418-03-8 | 4: 2745687
295 | ESTANDAR FENTHION D6, DEUTERADO CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FECHA DE VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES | 4: 5542782
296 | ESTANDAR FLORFENICOL FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 73231-34-2 | 4: 2314550
297 | ESTANDAR FLORFENICOL FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 73231-34-2 | 5: 1328397
298 | ESTANDAR FLUNIXIN MEGLUMINE FECHA DE VIGENCIA O CON FECHA MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 42461-84-7 | 5: 733635
299 | ESTANDAR FURALTADONA CAS 139-91-3 | 4: 1762866
300 | ESTANDAR FURAZOLIDONA | 4: 1270682
302 | ESTANDAR IVERMECTINA TRAZABLE. FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 2 AÑOS. N° CAS: 70288-86-7 | 5: 734230
304 | ESTANDAR KETOPROFENO FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 22071-15-4 | 1: 723758
305 | ESTANDAR METAMIZOLE SODIUM FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 5907-38-0 | 1: 1173935
307 | ESTANDAR MEZCLA DE FUMONISINS B1 Y B2 CON FECHA DE CADUCIDAD NO MENOR A UN AÑO | 4: 7680617
308 | ESTANDAR MEZCLA DE PLAGUICIDAS SMART SOLUTIONS V700 PESTIMIX KIT 1 | 3: 114823100
309 | ESTANDAR NIACINAMIDE O NICOTINAMIDE FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 98-92-0 | 5: 822647
310 | ESTANDAR NITROFURAZONA | 4: 699006
311 | ESTANDAR OLAQUINDOX | 5: 705313
312 | ESTANDAR OXYTETRACYCLINE HYDROCHLORIDE. FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS: 2058-46-0 | 4: 936649
313 | ESTANDAR PHOSPHATED 5 RIBOFLAVIN SODIUM FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS. N° CAS 6184-17-4 | 5: 712096
314 | ESTANDAR RETINYL ACETATE (VITAMIN A) | 5: 780640
316 | ESTANDAR RETINYL PALMITATE (VITAMNA A PALMITATO) FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 79-81-2 | 5: 620466
317 | ESTANDAR RETINYL PROPIONATE (VITAMINA A PROPIONATO) FECHA DE VIGENCIA Ó CON FECHA NO MENOR A 2 AÑOS N° CAS 7069-42-3 | 5: 836332
322 | ETANOL ABSOLUTO ANHIDRO | 1: 6440875
323 | ETANOL AL 99.5%-99.8% PARA BIOLOGÍA MOLECULAR | 1: 6024375
325 | ETER DE PETROLEO PARA ANÁLISIS | 1: 1978256
327 | EZ-VISION® THREE DNA DYE AS LOADING BUFFER, 6X | 5: 3207764
329 | FORMALDEHIDO AL 37% | 5: 4236162
330 | FORMIATO DE AMONIO GRADO MASAS | 1: 2029664
331 | FORMIATO DE AMONIO GRADO REACTIVO | 1: 862512
332 | FOSFATO BIBÁSICO DE SODIO ANHIDRO | 1: 3733744
333 | FOSFATO DE AMONIO (NH4H2PO4) O AMONIO DIHIDROGENO FOSFATO GRADO ACS,ISO,REAG. PH EUR | 1: 2070600
335 | FOSFATO DE SODIO ANHIDRO (NA3PO4) | 5: 1551046
340 | FUSCHINA ÁCIDA EN POLVO | 3: 1842120
347 | GELATINA PARA MICROBIOLOGÍA CAS-9000-70-8 | 5: 4751670
348 | GENTAMICINA EN SOLUCIÓN 50 MG/ML | 5: 1409436
349 | GERMEN DE TRIGO | 5: 2225300
350 | GLICEROL AL 99% PURO | 5: 3897369
353 | GUANIDINA 98% CAS 50-01-1 | 5: 1633037
354 | GUINEA PIG COMPLEMENT | 3: 1661300
355 | HAEMOLYTIC SERUM | 3: 5656500
356 | LEPTOSPIRA SEROVAR HEBDOMADIS, STRAIN HEBDOMADIS, LIQUID CULTURE | 3: 819910
360 | HIDRATO CLORAL-IV | 4: 9996000
361 | HIDROQUINONA (PYROCATECHOL) | 5: 274652
363 | HIDRÓXIDO DE POTASIO (KOH) >85% | 1: 4964442
365 | HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% | 3: 19491605
367 | ID GENE® INFLUENZA H5/H7 TRIPLEX - EXPORT VERSION - NEW IDFLUH5H7-EXP-100 ID VET | 3: 6693200
368 | ID GENE™ BRUCELLA SPP TRIPLEX | 3: 18841000
369 | ID GENE™ INFLUENZA H9 LINEAGE G1-LIKE DUPLEX IDFLUH9G1-100 ID VET | 3: 7990000
370 | INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZACIÓN A VAPOR | 1: 42521080
371 | INDOL | 5: 4166904
374 | INULINA | 5: 3717322
378 | ISOPROPANOL GRADO HPLC | 1: 11138400
380 | JAMES REVELADOR API 20E | 5: 1495830
383 | KIT CALIBRADORES ALTO, MEDIO Y BAJO PARA EQUIPO DE HEMATOLOGIA MINDRAY, REF: BC-2800-VET | 1: 1152039
384 | KIT COLORACIÓN DE GRAM | 5: 3824660
385 | KIT COMPUESTO POR: BUFFER SOLUCIÓN PH 4,00 / BUFFER SOLUCIÓN PH 7,00 / BUFFER SOLUCIÓN PH 10,00 / POTASIO CLORURO 3,0 MOLAR | 3: 6882960
387 | KIT DE ELISA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE AL VIRUS DE INFLUENZA AVIAR TIPO A | 3: 287280000
393 | KIT ELISA INDIRECTA PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS FRENTE A LA BRUCELOSIS. BRUCELOSIS SUERO PRESENTACIÓN: KIT X 10 PLACAS PARA 460 MUESTRAS. | 3: 75620000
394 | KIT HEMACOLOR | 5: 14067823
395 | KIT PARA ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DE AGUAS | 2: 6073760
398 | LACTOFENOL | 2: 7021000
402 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR BRATISLAVA, STRAIN JEZ BRATISLAVA, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
403 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR GRIPPOTYPHOSA, STRAIN ANDAMAN, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
404 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR HARDJO, STRAIN HARDJOPRAJTINO, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
405 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR POMONA, STRAIN POMONA, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
406 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR SEJROE, STRAIN M 84, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
407 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR AUSTRALIS, STRAIN BALLICO, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
408 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR BATAVIAE, STRAIN VAN TIENEN, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
409 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR BALLUM, STRAIN S 102, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
410 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR PYROGENES, STRAIN SALINEM, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
411 | LEPTOSPIRA REFERENCE SEROVAR TARASSOVI, STRAIN PEREPELICIN, LIQUID CULTURE | 3: 1058743
423 | MANOSA | 5: 1360289
424 | MATERIAL DE REFERENCIA POULTRY FEED. CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS E INCERTIDUMBRE. | 4: 19710684
425 | MAY-GRUNWALD STAIN | 5: 1602454
429 | MEDIO DE CULTIVO PDA FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR A 18 MESES | 5: 16301572
430 | MEDIO DE SUSPENSIÓN PARA API | 4: 1796067
432 | MEDIO EXTRACTO DE CARNE FECHA DE VENCIMIENTO NO INFERIOR 18 MESES | 1: 7154280
433 | MEDIO KING B | 5: 4017321
435 | MEDIO MOTILIDAD | 5: 28642348
437 | MEDIO SIMMONS CITRATO | 5: 19432700
439 | MEM NON-ESSENTIAL AMINO ACIDS SOLUTION (100X) | 3: 12683972
442 | METANOL GRADO ESPECTROMETRÍA DE MASAS LC/MS CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 5: 8145000
443 | METANOL HPLC CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS Y FICHA DE SEGURIDAD | 1: 14003325
444 | MOLIBDATO DE AMONIO TETRAHIDRATADO, REACTIVO ANALÍTICO | 1: 5300379
447 | MYCOBACTERIUM BOVIS DIRECT PCR CONTROL, POSITIVE, BOVINE TISSUE WITH BCG | 3: 871080
448 | MYCOBACTERIUM BOVIS DIRECT PCR CONTROL, POSITIVE, BOVINE TISSUE WITH MTB H37A | 3: 871080
449 | MYCOBACTERIUM SPECIES DNA | 3: 2177938
452 | NADH, DPNH, Β-NADH, Β-NICOTINAMIDE ADENINE DINUCLEOTIDE, REDUCED DISODIUM SALT HYDRATE, Β-DPNH, DIPHOSPHOPYRIDINE NUCLEOTIDE | 5: 17133977
453 | NEGRO DE SUDÁN | 3: 493850
454 | NISTATINA | 5: 787542
455 | NISTATINA SUSPENSIÓN | 5: 1686230
456 | NITRATO DE PLATA | 5: 2267426
457 | NITRATO DE POTASIO (KNO3) | 5: 2621332
458 | NITRATO DE SODIO (NANO3) | 1: 1692537
459 | N-NAFTIL ETILENDIAMINA DIHIDROCLORURO | 5: 2275875
460 | NORMAL SPECIFIC PATHOGEN FREE CHICKEN SERUM | 3: 5159007
461 | NORMAL SPECIFIC PATHOGEN FREE CHICKEN SERUM | 3: 5794110
465 | O-PHENYLENE DIAMINE 5 MG | 5: 9536660
466 | O-PHENYLENE DIAMINEHYDROCHLORIDE 10 MG | 5: 11266444
467 | L -ORNITINA CLORHIDRATO | 5: 952595
468 | OVOALBÚMINA GRADO II | 5: 3304392
469 | OVOALBÚMINA GRADO V | 5: 36176000
473 | PARAFINA | 3: 15225812
475 | PENICILINA CRISTALINA 1.000.000 U | 5: 3091620
481 | PHLOXINE B | 5: 1144423
483 | PIRUVATO DE SODIO (C3H3NAO3) PARA MICROBIOLOGÍA | 5: 8722581
485 | POLIETILENGLICOL – PEG 8000 H(OCH2CH2)NOH | 1: 5577530
487 | POLIVINILPIRROLIDONA (PVP) 40 | 5: 429828
489 | POMONA, STRAIN POMONA, LIQUID CULTURE | 3: 1530221
492 | PRUEBA DE PROEFICIENCIA PARA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA | 3: 71221500
493 | PURETAQ READY TO GO PCR BEADS. PREMEZCLA PARA OPTIMIZAR AMPLIFICACIONES DE PCR | 2: 17018190
497 | REACTIVO DE KOVACS PARA REVELACIÓN DE INDOL | 3: 4807600
498 | REACTIVO TURK | 1: 640101
499 | RED GEL NUCLEIC ACID GEL STAIN. | 5: 12352000
501 | RNASE AWAY EN SPRAY SOLUCION PARA DESCONTAMINAR MATERIAL DE LABORATORIO COMO MESAS Y MICROPIPETAS DE RNASAS. | 5: 53903668
504 | RNASEA (20MG/ML) | 4: 6965070
505 | ROJO DE METILO | 1: 3341520
506 | SAFRANINA | 5: 664377
507 | SALICINA | 5: 3901891
508 | SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA (EX KAUFFMANN AND EDWARDS) LE MINOR AND POPOFF SEROVAR ENTERITIDIS (PASE 1) | 2: 2309790
509 | SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA (EX KAUFFMANN AND EDWARDS) LE MINOR AND POPOFF SEROVAR PULLORUM (PASE 1) | 5: 1167866
511 | SALMONELLA ENTERICA SUBSP. ENTERICA (EX KAUFFMANN AND EDWARDS) LE MINOR AND POPOFF SEROVAR TYPHIMURIUM (PASE 1) ATCC® 14028™ | 5: 1167866
513 | SDS | 5: 408051
519 | SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN API 20E | 5: 5084156
520 | SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN API LISTERIA. | 5: 2708440
522 | SODIO FOSFATO BIBASICO DODECAHIDRATO NA2HPO4 12H2O | 1: 3681860
537 | STICK DE PSEUDOMONAS FLUORESCENS (PASE 1 O 2) | 2: 2290750
538 | STREPTAVIDINA - HRP | 5: 1317330
540 | SUERO BOVINO ADULTO ESTERIL | 4: 2428790
541 | SUERO CONTROL NEGATIVO DE REFERENCIA INTERNACIONAL PARA BRUCELLA ABORTUS | 3: 9299255
543 | SUERO CONTROL POSITIVO MODERADO O DEBIL DE REFERENCIA INTERNACIONAL PARA BRUCELLA ABORTUS | 3: 5579553
544 | SUERO DE OVEJA | 4: 1042321
552 | SUERO DE REFERENCIA NEGATIVO PARA MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSO | 3: 788970
556 | SUERO DE REFERENCIA NEGATIVO PARA MYCOBACTERIUM BOVIS | 3: 669970
563 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA DIARREA VIRAL BOVINA | 3: 1153110
564 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA EL VIRUS PARAINFUENZA BOVINA PI3 | 3: 1686230
565 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSO | 3: 884646
566 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSO | 3: 884646
568 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA | 3: 386750
569 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA | 3: 624869
571 | SUERO DE REFERENCIA POSITIVO PARA MYCOBACTERIUM BOVIS | 3: 788970
573 | SUERO DE REFERENCIA SOSPECHOSO PARA MYCOBACTERIUM PARATUBERCULOSO | 3: 563584
576 | SUERO DE REFERENCIA SOSPECHOSO PARA ARTRITIS Y ENCEFALITIS CAPRINA (CAEV) | 3: 1248072
579 | SUERO NEGATIVO DE POLLO LIBRE DE PATOGENOS ESPECIFICOS | 3: 5255040
582 | SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO 98-102% | 1: 1560090
584 | SULFATO DE MAGNESIO ANHIDRO | 5: 14657706
585 | SULFATO DE MAGNESIO HEPTAHIDRATADO (MGSO4.7H2O) > 99% | 5: 341054
586 | SULFATO DE POTASIO | 5: 453152
587 | SULFATO DE SODIO ANHIDRO GRANULADO PA CON CERTIFICADO DE ANÁLISIS TRAZABLE POR LOTE Y DESCARGABLE MEDIANTE EL WEBSITE DEL FABRICANTE | 5: 159222
600 | TEST DE INMUNODIFUSIÓN EN GEL DE AGAR PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA | 3: 222900000
601 | TIMSEN | 1: 3829420
602 | TIRAS PARA PRUEBA DE OXIDASA | 1: 6982920
607 | TRIPSINA TPCK 25 µG | 5: 565488
608 | TRIS - HCL (LISTO PARA USAR EN POLVO) | 5: 8700000
609 | TRIS BASE. GRADO ACS | 5: 1589840
611 | TRIZOL LS REAGENT | 5: 11208372
612 | TRIZOL REAGENT | 5: 20849990
614 | TRYPSIN 1:250 | 5: 7020000
620 | ULTRAPURE AGAROSE; | 5: 26478095
621 | UREA | 1: 3694950
622 | VARSOL | 1: 877030
623 | VASELINA | 1: 90440
628 | VESICULAR STOMATITIS (VS) VIRUS NEUTRALIZATION (VN) NEGATIVE CONTROL SERUM | 3: 536214
629 | VESICULAR STOMATITIS (VS) VIRUS, NEW JERSEY (NJ) | 3: 442085
630 | VESICULAR STOMATITIS (VS) VIRUS, INDIANA (IN) | 3: 442085
633 | VITAVAX 400 | 5: 1289484
634 | XYLENES (XILOL) | 5: 414120
636 | YODO-BENCIL-BROMURO | 5: 1311737
637 | YODURO DE POTASIO | 3: 1163820