## GUIA SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 1
1.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador seco de 301 a 650 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 5029509.1 | 5029509.1
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de Relación de transformación
- Medición de Aislamiento AT-BT-
- Medición Resistencia de devanados
- Medición de resistividad de puesta a tierra
- Informe en medio digital
- Certificado de disposición final de elementos utilizados si aplica
Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.
2 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 2
2.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador seco de 150 a 300 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 4401343.1 | 4401343.1
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de Relación de transformación
- Medición de Aislamiento AT-BT-
- Medición Resistencia de devanados
- Medición de resistividad de puesta a tierra
- Informe en medio digital
- Certificado de disposición final de elementos utilizados si aplica
Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.
3 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 3
3.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador tipo pedestal en aceite de 225 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 5001527.3 | 5001527.3
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Análisis fisicoquímico
- Cromatografía de gases
- Análisis cuantitativo de PCB`s
- Medición de Relación de transformación
- Medición de Aislamiento AT-BT-
- Medición Resistencia de devanados
- Medición de resistividad de puesta a tierra
- Informe en medio físico y digital
- Certificado de disposición final de elementos utilizados
Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.
4 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 4
4.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 100 a 150 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 1002470.7 | 1002470.7
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5 | MANTENIMIENTO TABLEROS, SECCIONADORES Y ACONDICIONADORES
5.1 | Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para tablero de distribución ML | Und | 1 | 440133.1 | 440133.1
5.2 | Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para tablero de distribución de 8 a 36 ctos | Und | 1 | 440133.1 | 440133.1
5.3 | Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para celda de medida | Und | 1 | 400121.7 | 400121.7
5.4 | Servicio de planeación, logística y Mantenimiento preventivo para seccionador | Und | 1 | 360109.2 | 360109.2
5.5 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 500VA - 2,9KVA, Consiste en: | Und | 1 | 484408.1 | 484408.1
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5.6 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 3 - 6,9 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 621407.6 | 621407.6
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5.7 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 7 - 30 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 745688.9 | 745688.9
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5.8 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 31 - 50 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 900274.1 | 900274.1
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
| SUBTOTAL |  |  |  | 19827126
| AU | 20% |  |  | 3965425.2
| TOTAL |  |  |  | 23792551.2
TOTAL SUBESTACION Y UPS |  | 36264243.8626

## GUIA UPS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL PROMEDIO
1 | mantenimiento a UPS online 500 VA a 1 KVA | UND | 1 | 430012.1427 | 430012.1427
2 | mantenimiento a UPS online 1,1 a 2,9 KVA | UND | 1 | 484408.2168 | 484408.2168
3 | mantenimiento a UPS online 3 - 6,9 KVA | UND | 1 | 621407.8169 | 621407.8169
4 | mantenimiento a UPS online 7 - 15 KVA | UND | 1 | 745689.1604 | 745689.1604
5 | mantenimiento UPS marca Titan 30KVA | UND | 1 | 1822111.2931 | 1822111.2931
6 | mantenimiento a UPS marca eEnergex-Gramatronic 208 Vac 30 KVA-24Kw | UND | 1 | 1822111.2931 | 1822111.2931
7 | mantenimiento a UPS marca eEnergex-Gramatronic 208 Vac 40 KVA-32Kw | UND | 1 | 2233668.6479 | 2233668.6479
8 | mantenimiento a UPS marca Energex KT 50 JM 50 KVA | UND | 1 | 2233668.6479 | 2233668.6479
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 10393077.2188
| AU |  |  | 20% | 2078615.4438
| TOTAL |  |  |  | 12471692.6626

## PROPUESTA ECONOM SUBESTACIONES
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 1
1.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador seco de 301 a 650 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de Relación de transformación
- Medición de Aislamiento AT-BT-
- Medición Resistencia de devanados
- Medición de resistividad de puesta a tierra
- Informe en medio digital
- Certificado de disposición final de elementos utilizados si aplica
Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.
2 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 2
2.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador seco de 150 a 300 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de Relación de transformación
- Medición de Aislamiento AT-BT-
- Medición Resistencia de devanados
- Medición de resistividad de puesta a tierra
- Informe en medio digital
- Certificado de disposición final de elementos utilizados si aplica
Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.
3 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 3
3.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador tipo pedestal en aceite de 225 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Análisis fisicoquímico
- Cromatografía de gases
- Análisis cuantitativo de PCB`s
- Medición de Relación de transformación
- Medición de Aislamiento AT-BT-
- Medición Resistencia de devanados
- Medición de resistividad de puesta a tierra
- Informe en medio físico y digital
- Certificado de disposición final de elementos utilizados
Trabajo realizado cumpliendo con los procesos de trabajo seguro según SISO y las normas RETIE- 2050 del código eléctrico Nacional.
4 | MANTENIMIENTO A SUBESTACION tipo 4
4.1 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 100 a 150 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5 | MANTENIMIENTO TABLEROS, SECCIONADORES Y ACONDICIONADORES
5.1 | Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para tablero de distribución ML | Und | 1 | 0 | 0
5.2 | Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para tablero de distribución de 8 a 36 ctos | Und | 1 | 0 | 0
5.3 | Servicio de Planeación, Logística y Mantenimiento preventivo para celda de medida | Und | 1 | 0 | 0
5.4 | Servicio de planeación, logística y Mantenimiento preventivo para seccionador | Und | 1 | 0 | 0
5.5 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 500VA - 2,9KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5.6 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 3 - 6,9 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5.7 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 7 - 30 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
5.8 | Servicio de planeación, logística, Mantenimiento preventivo de transformador de 31 - 50 KVA, Consiste en: | Und | 1 | 0 | 0
- Limpieza con nitrógeno
- Revisión cable primario y conos de alivio
- Revisión terminales y cableado secundario
- Ajuste de tornillos y terminales
- Medición de resistividad de puesta a tierra
| SUBTOTAL |  |  |  | 0
| AU | 20% |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0
TOTAL SUBESTACION Y UPS |  | 0

## PROPUESTA ECONOMICA UPS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO PROMEDIO | VALOR TOTAL PROMEDIO
1 | mantenimiento a UPS online 500 VA a 1 KVA | UND | 1 | 0 | 0
2 | mantenimiento a UPS online 1,1 a 2,9 KVA | UND | 1 | 0 | 0
3 | mantenimiento a UPS online 3 - 6,9 KVA | UND | 1 | 0 | 0
4 | mantenimiento a UPS online 7 - 15 KVA | UND | 1 | 0 | 0
5 | mantenimiento UPS marca Titan 30KVA | UND | 1 | 0 | 0
6 | mantenimiento a UPS marca eEnergex-Gramatronic 208 Vac 30 KVA-24Kw | UND | 1 | 0 | 0
7 | mantenimiento a UPS marca eEnergex-Gramatronic 208 Vac 40 KVA-32Kw | UND | 1 | 0 | 0
8 | mantenimiento a UPS marca Energex KT 50 JM 50 KVA | UND | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| AU |  |  | 20% | 0
| TOTAL |  |  |  | 0

## FORMATO APU
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | RENDIMIEN TO, USOS, DESPERDIC IOS |  | VALOR PARCIAL
xxx |  | UN
Clave | Materiales | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total | V/Total
|  | un | 1 | 0 | 1 | $ | 0
[6 empty] | $ | 0
[6 empty] | $ | 0
|  | TOTAL MATERIALES |  |  |  | $ | 0
Clave | Mano de Obra | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| Cuadrilla de profesional electricista, profesional SST y tecnicos especializados, con matrícula profesional Conte | un | 1 |  | 1 | $ | 0
[6 empty] | $ | 0
|  | TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  | $ | 0
Clave | Herramienta Menor (% M.O.) | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
| Herramienta Menor (% M.O.) | % | 10% | 0 |  | $ | 0
|  | TOTAL HERRAMIENTA MENOR |  |  |  | $ | 0
Clave | Equipo | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
[6 empty] | $ | 0
[6 empty] | $ | 0
|  | TOTAL EQUIPO |  |  |  | $ | 0
Clave | Auxiliares | Unidad | Cantidad | V/Unitario | Rendimiento | V/Total
[6 empty] | $ | 0
|  | TOTAL AUXILIARES |  |  |  | $ | 0