## PRESUPUESTO GRAL
GOBERNACION DEL MAGDALENA
PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE COLEGIOS ZONA NORTE
N° | DESCRIPCION | UND | CANT | VR.UNITARIO | VR PARCIAL | VR CAPITULO
1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 259779618
1.1 | Localizacion y replanteo edificaciones (medido como el area objeto de construccion) | M2 | 3570 | 6073 | 21680610
1.2 | Demolicion de construcciones existentes hasta nivel de piso. incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposicion final de material sobrante en botaderos oficiales. | M2 | 765 | 160327 | 122650155
1.3 | Demolicion de concretos enterrados (provision). Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposicion final de material sobrante en botaderos oficiales. | M3 | 433.5 | 266318 | 115448853
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA |  |  |  |  | 776091459.6
2.1 | Descapote + excavacion masiva para nivelacion e implantacion del proyecto y para tanques de agua con bombeo de aguas freaticas donde aplique. Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitios autorizados. Medido en planos | M3 | 244.8 | 191217 | 46809921.6
2.2 | Excavacion manual para fundaciones y redes 0-2.00 m. con bombeo de aguas freaticas donde aplique. Incluye transporte interno, cargue y disposicion final en sitios autorizados. Medido en planos | M3 | 918 | 210261 | 193019598
2.3 | Compactacion de subrasante | M2 | 1530 | 6765 | 10350450
2.4 | Lleno compactado en material seleccionado para rellenos alrededor de estructuras y redes. Medido en planos | M3 | 918 | 343733 | 315546894
2.5 | Lleno compactado para losas de contrapiso y circulaciones exteriores con recebo tipo Invias. Espesor según estudio de suelos. Medido en planos | M3 | 612 | 343733 | 210364596
3 | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA |  |  |  |  | 5049555900
3.1 | Armado y vaciado de zapatas y/o dados en concreto F'c 21 Mpa | M3 | 1836 | 1190000 | 2184840000
3.2 | Armado y vaciado de vigas de cimentacion en concreto F'c=21 Mpa. Formaleteadas. | M3 | 238.68 | 1250000 | 298350000
3.3 | Armado y vaciado de vigas de amarre sobre muro en concreto F'c=21 Mpa. Formaleteadas. | M3 | 238.68 | 1440000 | 343699200
3.4 | Solado en concreto f'c 14 mpa E: 0.05 m. | M2 | 3672 | 128900 | 473320800
3.5 | Losa de contrapiso en concreto F'c 21 Mpa. E: 0.10 m | M2 | 612 | 304000 | 186048000
3.6 | Armado + vaciado de columnetas de confinaiento en concreto visto F'c 21 Mpa. | M3 | 24.48 | 1480000 | 36230400
3.7 | Armado y vaciado de rampa en concreto visto F'c 21 Mpa. | M3 | 51 | 1530000 | 78030000
3.8 | Suministro e instalación de acero figurado fy 420 Mpa | KG | 73950 | 11650 | 861517500
3.9 | Suministro e instalación de mallas electrosoldadas fy 493 Mpa | KG | 40800 | 14400 | 587520000
4 | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  | 1088850000
4.1 | Suministro e instalación de estructuras metálicas para cubiertas. Incluye perfiles, platinas, pernos, anclajes, soldaduras y accesorios acorde con el diseño estructural. Incluye limpieza mecanica, pintura anticorrosiva y pintura de acabado de acabado final según planos estructurales. | KG | 25500 | 42700 | 1088850000
5 | CUBIERTAS |  |  |  |  | 1674072960
5.1 | Cubierta en teja termo acústica en UPVC (policroruro de vinilo no plastificado) con núcleo de polímero alto de fibra de carbono y recubrimiento en PMMA, color blanco. Incluye transporte y todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | M2 | 3264 | 211350 | 689846400
5.2 | Mortero pendientado cubiertas. Mortero impermeabilizado 1:4. Incluye medias cañas perimetrales para remates de impermeabilizacion. | M2 | 3264 | 192540 | 628450560
5.3 | Cielo raso plano en drywall, incluye estructura de soporte en aluminio instalado y pintado | M2 | 3264 | 109000 | 355776000
6 | MAMPOSTERIA, DIVISIONES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES |  |  |  |  | 1400207040
6.1 | Muro en bloque Bloque cemento 10x19x39cm. Muros divisorios y machones. Incluye refuerzo horizontal y remates laterales en poron + sellador tipo Sikaflex de Sika o equivalente. | M2 | 4896 | 224540 | 1099347840
6.2 | Sobrecimiento en bloque de concreto formato 10x19x40 color gris f'm 12 Mpa. 1 hilada. Incluye pañete con mortero 1:4 con impermeabilizante integral Sika 1 de Sika o equivalente | ML | 4080 | 73740 | 300859200
7 | RECUBRIMIENTOS |  |  |  |  | 1175871300
7.1 | Pañete de muros. Incluye lineales, fajas, filetes y ranuras. | M2 | 4284 | 56400 | 241617600
7.2 | Estuco plastico muros. Incluye fajas, filetes y ranuras | M2 | 4284 | 44300 | 189781200
7.3 | Pintura muros con pintura tipo 1 para interiores de alta durabilidad - tres manos. Colores según detalle de arquitectura. | M2 | 4284 | 41200 | 176500800
7.4 | Pintura muros pintura acrilica base de agua para exteriores de alta durabilidad - tres manos. Colores según detalle de arquitectura. | M2 | 4284 | 59800 | 256183200
7.5 | Nomenclatura de acceso a aulas y baños. Pictograma de 0.70x1.20 m. según detalle de arquitectura. Pintura acrilica base de agua para exteriores de alta durabilidad - tres manos. | UND | 765 | 66500 | 50872500
7.6 | Enchape en baños y cocina. Cerámica color blanco formato 20.5x20.5 cm de Corona o equivalente segun detalle de arquitectura. Incluye adhesivo y boquilla de base cementosa tipo Pegacor Cerámico y Concolor Junta Universal de Corona o equivalente + remate superior en moldura PVC según detalle de arquitectura. | M2 | 2040 | 127900 | 260916000
8 | PISOS Y ZOCALOS |  |  |  |  | 381156150
8.1 | Piso en concreto pulido y enducrecido. Concreto F'c 28 Mpa - E: 0.10 m. con endurecedor de cuarzo tipo Sikafloor 3 Quartz top color gris claro. Pulido con allanadora de piso y dilataciones cortadas segun detalle de arquitectura | M2 | 2550 | 149473 | 381156150
9 | BAÑOS Y COCINAS |  |  |  |  | 1792466400
9.1 | Orinal Ref. O43101001 Gotta Entrada posterior con válvula antivandálica de empotrar tipo push Ref.: 751290001 color blanco de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 408 | 1467000 | 598536000
9.2 | Sanitario para baño PMR Ref.: 013191001 Taza Adriatica entrada posterior color blanco con válvula antivandálica de empotrar tipo push Ref. 751250001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 408 | 1431300 | 583970400
9.3 | Grifería para lavamanos institucional Ref. MX1020001 Push Mesa Max de Corona o equivalente con sistema push antivandálico. Incluye todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento. | UND | 204 | 551300 | 112465200
9.4 | Barras de seguridad recta de 18" en acero inoxidable para baño PMR Ref. 706550001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 102 | 375100 | 38260200
9.5 | Dispensador de papel higienico en acero inoxidable antivandálico de cierre con llave Ref. 706670001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 408 | 474200 | 193473600
9.6 | Papelera metálica en acero inoxidable Ref. 706630001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 102 | 715000 | 72930000
9.7 | Dispensador de jabón expuesto de accionamiento tipo push en acero inoxidable Ref. 706520001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 204 | 617200 | 125908800
9.8 | Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable Ref. 706150001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND | 102 | 562000 | 57324000
9.9 | Rejilla de piso clasica acero inoxidable 10x10 cm 3x2" anticucarachas de Corona o equivalente | UND | 102 | 94100 | 9598200
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 842761434
10.1 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1 -1/2" | ML | 1020 | 18298 | 18663960
10.2 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø1 - 1/2" | UN | 510 | 14525 | 7407750
10.3 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1" | ML | 510 | 10029 | 5114790
10.4 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø1" | UN | 408 | 7741 | 3158328
10.5 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø3/4" | ML | 918 | 8320 | 7637760
10.6 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø3/4" | UN | 408 | 6322 | 2579376
10.7 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1/2" | ML | 1020 | 8871 | 9048420
10.8 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø1/2" | UN | 1530 | 5803 | 8878590
10.9 | Punto Hidraulico Ø1/2" | UN | 1020 | 30525 | 31135500
10.10 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Sanitaria Ø2" | ML | 1530 | 20671 | 31626630
10.11 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Sanitaria Ø4" | ML | 1530 | 37981 | 58110930
10.12 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Sanitaria Ø2" | UN | 1275 | 13988 | 17834700
10.13 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Sanitaria Ø4" | UN | 1275 | 31675 | 40385625
10.14 | Punto Sanitario Ø2" | UN | 408 | 56935 | 23229480
10.15 | Punto Sanitario Ø4" | UN | 408 | 115837 | 47261496
10.16 | Suministro e Instalacion de sifon de piso Ø2" 180° | UN | 408 | 37313 | 15223704
10.17 | Caja de inspeccion 0.60*0.60*<1.5 m en mamposteria (incluye excavacion, base en recebo comun, placa en concreto, ladrillo comun, marco en angulo 2 ½” X 2 ½” * 3/16” y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en carilla de 3/8 cada 10 cm.) | UN | 102 | 894770 | 91266540
10.18 | Suministro e instalacion de bomba de medio caballo de fuerza, caudal 1 LPS y altura dinamica de 20 MCA | UN | 102 | 1250000 | 127500000
10.19 | Tanque de almacenaiento de agua potable de 2000 LTS | UN | 51 | 1181052 | 60233652
10.20 | Tanque septico de 2000 LTS y campo de onfiltracion PVC ajover o similar | UN | 51 | 4636553 | 236464203
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS |  |  |  |  | 2681049305.2518
11.1 | TABLERO ML BAJA TENSION PROTECCION PRINCIPAL 240V, según diagrama unifilar | UN | 51 | 10126394 | 516446094
11.2 | Tablero TMB 24 ctos (T-N) 2F, 4H, 208V de sobreponer, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, con espacio para totalizador. Barras internas de cobre según memorias de cálculo, 208V, Icc: 10 kA. + Neutro al 100% + Tierra según tabla 250-94 NTC 2050. Un (1) Interruptor termomagnético(s) en caja moldeada fijo para totalizador de 2x50A, 208V, Icc min: 10 kA. Incluye: interruptor, marcación RETIE, conexión, pruebas y puesta en servicio marca LS o similar. Catorce (14) Interruptor(es) Termomagnético(s) Minibreaker tipo enchufable de 1x20A, 120V, Icc min: 10 kA. Incluye: interruptor, marcación RETIE, conexión, pruebas y puesta en servicio marca LS o similar. | UN | 51 | 1443929 | 73640379
11.3 | Alimentador principal desde poste o tablero existente hata tablero principal en cuarto tecnico proyecto nuevo en cable de AWG Aluminio AA 8000 XHHW-280°C 750V PE HF LS TC por canalizacion subterranea 2No.4/0 Fase + 1No.1/0 Neutro +1No.2 Tierra. | ML | 306 | 203038 | 62129628
11.4 | Alimentador Tablero (T-IL), en cable de Cu AWG Cu 80°C 750V PE HF LS TC por tubería y/o canaleta 2No.6 Fase + 1No.6 Neutro +1No.8 Tierra. | ML | 255 | 79192 | 20193960
11.5 | Tubería conduit PVC de 3/4" | ML | 2040 | 8856 | 18066240
11.6 | Tubería conduit PVC de 1" | ML | 3060 | 10511 | 32163660
11.7 | Tubería conduit PVC de 2" enterrada a 0,6m de profundidad | ML | 2550 | 33263 | 84820650
11.8 | Salida para luminaria led tipo hermetica y de emergencia para sobreponer o suspender. | UN | 612 | 226842 | 138827304
11.9 | Salidas eléctricas para Interruptor sencillo de 15 A, 120V. Incluye Interruptor sencillo de 15A, accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 1275 | 227479 | 290035725
11.10 | Salida eléctrica empotrada para tomacorriente doble sistema regulado color naranja con polo a tierra aislado, monofásico 15A, 125V y según NEMA 5-15R. Incluye toma con placa de nylon, encintada, ducto plastico tipo PVC, cajas plasticas, conductores 12 AWG Cu 80°C 750V PE HF LS TC, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 3 mts). | UN | 510 | 110846 | 56531460
11.11 | Salidas eléctricas para Interruptor doble de 15 A, 120V. Incluye Interruptor doble de 15A, accesorios necesarios para su correcta instalación. | UN | 408 | 136479 | 55683432
11.12 | Luminaria led tipo hermetica para sobreponer o suspender, potencia 2x18W, con las siguientes características: norma de fabricacion: NTC 2230 – IEC 60598-1 – IEC 60529 – RETILAP,Cuerpo de la luminaria:Policarbonato traslucido de alta resistencia con fuente LED, difusor auto-extinguible, con empaque de poliuretano, IP:66,CRI ≥ 80%. | UN | 765 | 277285 | 212123025
11.13 | Luminaria led tipo hermetica para sobreponer o suspender, potencia 2x25W, con las siguientes características: norma de fabricacion: NTC 2230 – IEC 60598-1 – IEC 60529 – RETILAP,Cuerpo de la luminaria:Policarbonato traslucido de alta resistencia con fuente LED, difusor auto-extinguible, con empaque de poliuretano, IP:66,CRI ≥ 80%. | UN | 408 | 299440 | 122171520
11.14 | Punta captadora en aluminio redondeada en un extremo. Longitud 60 cm, diámetro 16 mm. Incluye base y conexión para conductor | UN | 408 | 143461 | 58532088
11.15 | Alambron de aluminio, diametro 8mm para anillo superior en cubierta | ML | 3825 | 10124 | 38724300
11.16 | Conector lineal acero galvanizado para conductores redondos Rd 8-10. con cuatro tornillos hexagonales M6 x 10 | UN | 1275 | 14045 | 17907375
11.17 | Soporte para anillo superior en poliamida con rosca M8, RD 8 - 10 mm, resistencia a la temperatura de -35 ° C a +90 ° C, altura 30 Mm | UN | 1275 | 12281 | 15658275
11.18 | Conector variable en aluminio para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305 (IEC62305). | UN | 2295 | 19928 | 45734760
11.19 | Adhesivo elástico universal de base química de polímeros MS. Ideal para metales, diversos plásticos, cerámica, madera, vidrio, piedra y muchos materiales más. Alta fuerza adhesiva sin necesidad de imprimación en aluminio y acero inoxidable. Color Gris .WEICON Ref:Flex 310 M - Clásico | UN | 510 | 38517 | 19643670
11.20 | Limpiador desengrasante para metales, vidrio, cerámica y muchos plásticos , Previo al empleo de productos a base química de polímeros MS, donde un sustrato grasoso perjudicaría el efecto.WEICON ref.Desengrasante S o similar | UN | 153 | 46399 | 7099047
11.21 | Base para soporte anillo Clic sin pegante industrial. Para uso en cubiertas con superficie metálica ó plástica totalmente lisa. Obo ref.194 o similar | UN | 510 | 14045 | 7162950
11.22 | Base para punta de aluminio de 16 mm hasta 1500 dx , Móvil para cubiertas inclinadas. | UN | 408 | 18751 | 7650408
11.23 | Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305(IEC62305) marca | UN | 408 | 19928 | 8130624
11.24 | Aviso de Peligro de Bajante de descargas Atmosféricas marca BRADY o similar | UN | 255 | 52282 | 13331910
11.25 | Tubería IMC de 3/4”para bajantes sobrepuestos en fachada | ML | 2568.6647 | 46001 | 118161146.2518
11.26 | Cable de aluminio desnudo 1/0 AWG, para bajantes | ML | 1530 | 14997 | 22945410
11.27 | Caja de Pruebas 151X117X67mm Grado de protección: IP66 , Sin halógenos T160 o similar | UN | 408 | 89538 | 36531504
11.28 | Pagos por Inspectoría RETIE ante un organismo de inspección debidamente acreditado | SG | 51 | 4594273 | 234307923
11.29 | Pagos por Inspectoría RETILAP ante un organismo de inspección debidamente acreditado | SG | 51 | 6797938 | 346694838
12 | PUERTAS Y VENTANAS |  |  |  |  | 729990285
12.1 | Puerta acceso 100x200 | UND | 153 | 543888 | 83214864
12.2 | Puerta acceso triplex 100x200 | UND | 102 | 477323 | 48686946
12.3 | Puerta madera 90x200 | UND | 408 | 539856 | 220261248
12.4 | Puerta fortec 80x200 | UND | 51 | 330166 | 16838466
12.5 | Desmonte de puertas | UND | 204 | 27466 | 5603064
12.6 | Ventana 5020 200x100 | UND | 153 | 350857 | 53681121
12.7 | Ventana 5020 200x100 3H | UND | 102 | 256464 | 26159328
12.8 | Ventana 5020 100x100 2H | UND | 153 | 228322 | 34933266
12.9 | Ventana 744 100x100 2H | UND | 204 | 227114 | 46331256
12.1 | Ventana 744 200x100 2H | UND | 408 | 419107 | 170995656
12.11 | Desmonte ventanas inc.vidrios | UND | 765 | 30438 | 23285070
COSTO DIRECTO | [5 empty] | 17851851851.8518
Administración |  |  |  |  | 25% | 4462962962.963
Imprevisto | Imprevisto |  |  |  | 5% | 892592592.5926
Utilidad | Utilidad |  |  |  | 5% | 892592592.5926
VALOR TOTAL OBRA | [5 empty] | 24100000000

## A.P.U Preliminares
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo edificaciones (medido como el area objeto de construccion) | M2 |  |  | 6073
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 1346 | 1346
MATERIALES
TRANSPORTE
| Transporte |  | 0.5 | 1300 | 650
MANO DE OBRA
| Cuadrilla AA | HH | 1 | 4077 | 4077
1.2 | Demolicion de construcciones existentes hasta nivel de piso. incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposicion final de material sobrante en botaderos oficiales. | M2 |  |  | 160327
EQUIPO
| Buldozer fiat 14c ripper | HO | 1 | 5000 | 5000
MATERIALES
| Retromartillo |  | 1 | 50000 | 50000
| Certificación botadero |  | 1 | 6300 | 6300
TRANSPORTE
| Transporte |  | 25 | 1300 | 32500
MANO DE OBRA
| cuadrilla |  | 1 | 66527 | 66527
0
1.3 | Demolicion de concretos enterrados (provision). Incluye acarreo interno, cargue, transporte y disposicion final de material sobrante en botaderos oficiales. | M3 |  |  | 266318
EQUIPO
| Buldozer fiat 14c ripper | HO | 1 | 7000 | 7000
MATERIALES
| Retromartillo |  | 1 | 50000 | 50000
|  |  | 1 | 21000 | 21000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 65 | 1300 | 84500
MANO DE OBRA
| Cuadrilla AA | HH | 1 | 103818 | 103818
Note on G32: Daniel Londoño: 5% Desperdicio

## Movimientos de tierra
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.1 | Descapote + excavacion masiva para nivelacion e implantacion del proyecto y para tanques de agua con bombeo de aguas freaticas donde aplique. Incluye cargue, transporte y disposicion final en sitios autorizados. Medido en planos | M3 |  |  | 191217
EQUIPO
| Motoniveladora 12f | HO | 1 | 47917 | 47917
MATERIALES
| certificacion |  | 1 | 25000 | 25000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 45 | 1300 | 58500
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 | 59800 | 59800
2.2 | Excavacion manual para fundaciones y redes 0-2.00 m. con bombeo de aguas freaticas donde aplique. Incluye transporte interno, cargue y disposicion final en sitios autorizados. Medido en planos | M3 |  |  | 210261
EQUIPO
| Motoniveladora 12f | HO | 1 | 62500 | 62500
| Vibro ch 44 con tractor | HO | 1 | 40000 | 40000
MATERIALES
| certificacion |  | 1 | 25000 | 25000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 47 | 1300 | 61100
MANO DE OBRA
| Hora oficial albañilería | HH | 1 | 21661 | 21661
2.3 | Compactacion de subrasante | M2 |  |  | 6765
EQUIPO
| Compactadora |  | 1 | 2350 | 2350
| carrotanque agua |  | 1 | 400 | 400
MATERIALES
TRANSPORTE
| Transporte |  | 0.6 | 1300 | 780
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 | 3235 | 3235
2.4 | Lleno compactado en material seleccionado para rellenos alrededor de estructuras y redes. Medido en planos | M3 |  |  | 343733
EQUIPO
| Motoniveladora 12f | HO | 1 | 62500 | 62500
| Carrotanque | HO | 1 | 23333 | 23333
| Vibro ch 44 con tractor | HO | 1 | 37500 | 37500
MATERIALES
| Relleno seleccionado |  | 1 | 54000 | 54000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 128 | 1300 | 166400
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 |  | 0
2.5 | Lleno compactado en material seleccionado para rellenos alrededor de estructuras y redes. Medido en planos | M3 |  |  | 343733
EQUIPO
| Motoniveladora 12f | HO | 1 | 62500 | 62500
|  | HO | 1 | 23333 | 23333
| Vibro ch 44 con tractor | HO | 1 | 37500 | 37500
MATERIALES
| Relleno seleccionado |  | 1 | 54000 | 54000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 128 | 1300 | 166400
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 |  | 0
Note on G32: Daniel Londoño: 5% Desperdicio

## Cimentaciones y estructuras
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
3 | CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA
3.1 | Armado y vaciado de zapatas y/o dados en concreto F'c 21 Mpa | M3 |  |  | 1190000
EQUIPO
| HERRAMIENTA MENOR |  | 1 | 60000 | 60000
| VIBRADOR DE CONCRETO | HR | 1 | 210000 | 210000
| EQUIPO FORMALETA |  | 1 | 90000 | 90000
MATERIALES
| concreto |  | 1 | 450000 | 450000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 120000 | 120000
MANO DE OBRA
| Cuadrilla | DIA | 1 | 260000 | 260000
3.2 | Armado y vaciado de vigas de cimentacion en concreto F'c=21 Mpa. Formaleteadas. | M3 |  |  | 1250000
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 60000 | 60000
| Equipo formaleta |  | 1 | 250000 | 250000
| Vidrador concreto |  | 1 | 90000 | 90000
MATERIALES
| Concreto |  | 1 | 450000 | 450000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 120000 | 120000
MANO DE OBRA
| Cuadrilla | DIA | 1 | 280000 | 280000
3.3 | Armado y vaciado de vigas de amarre sobre muro en concreto F'c=21 Mpa. Formaleteadas. | M3 |  |  | 1440000
EQUIPO
| Herramienta menor | HR | 1 | 80000 | 80000
| Equipo formaleta + andamios | HR | 1 | 350000 | 350000
| Vidrador concreto | HR | 1 | 90000 | 90000
MATERIALES
| Concreto |  | 1 | 450000 | 450000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 120000 | 120000
MANO DE OBRA
| Cuadrilla | DIA | 1 | 350000 | 350000
3.4 | Solado en concreto f'c 14 mpa E: 0.05 m. | M2 |  |  | 128900
| EQUIPO | ¦
| Herramienta menor |  | 1 | 64500 | 64500
MATERIALES
| Concreto |  | 1 | 31500 | 31500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 8400 | 8400
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 | 24500 | 24500
3.5 | Losa de contrapiso en concreto F'c 21 Mpa. E: 0.10 m | M2 |  |  | 304000
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 101000 | 101000
MATERIALES
| Concreto 3000 psi |  | 1 | 87500 | 87500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 33000 | 33000
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 | 82500 | 82500
3.6 | Armado + vaciado de columnetas de confinaiento en concreto visto F'c 21 Mpa. | M3 |  |  | 1480000
EQUIPO
| Herramienta menor | HR | 1 | 20000 | 20000
| Equipo formaleta + andamios+puntales | HR | 1 | 350000 | 350000
| Vidrador concreto | HR | 1 | 90000 | 90000
MATERIALES
| Concreto 3000 psi | M3 | 1 | 470000 | 470000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 120000 | 120000
MANO DE OBRA
| Cuadrilla | DIA | 1 | 430000 | 430000
3.7 | Armado y vaciado de rampa en concreto visto F'c 21 Mpa. | M3 |  |  | 1530000
EQUIPO
| Herramienta menor | HR | 1 | 20000 | 20000
| Equipo formaleta + andamios+puntales | HR | 1 | 350000 | 350000
| Vidrador concreto | HR | 1 | 90000 | 90000
MATERIALES
| Concreto 3000 psi | M3 | 1 | 470000 | 470000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 120000 | 120000
MANO DE OBRA
| Cuadrilla | DIA | 1 | 480000 | 480000
3.8 | Suministro e instalación de acero figurado fy 420 Mpa | KG |  |  | 11650
EQUIPO
| Herramienta menor | HR | 1 | 1500 | 1500
| Trozadora + planta |  | 1 | 1000 | 1000
MATERIALES
| acero |  | 1 | 6500 | 6500
| alambre |  | 1 | 650 | 650
TRANSPORTE
| Transporte |  | 0 | 1300 | 0
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 2000 | 2000
3.9 | Suministro e instalación de mallas electrosoldadas fy 493 Mpa | KG |  |  | 14400
EQUIPO
| Herramienta menor | HR | 1 | 1500 | 1500
| Trozadora + planta |  | 1 | 1000 | 1000
MATERIALES
| acero |  | 1 | 9000 | 9000
| alambre |  | 1 | 900 | 900
TRANSPORTE
| Transporte |  | 0 | 1300 | 0
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 2000 | 2000

## Estructura Metálica
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
4 | ESTRUCTURA METALICA
4.1 | Suministro e instalación de estructuras metálicas para cubiertas. Incluye perfiles, platinas, pernos, anclajes, soldaduras y accesorios acorde con el diseño estructural. Incluye limpieza mecanica, pintura anticorrosiva y pintura de acabado de acabado final según planos estructurales. | KG |  |  | 42700
EQUIPO
| Andamios+lineas vida+anclajes | HR | 1 | 4000 | 4000
| Herramienta menor | HR | 1 | 2000 | 2000
| Equipo corte+soldador+planta+compresor | HR | 1 | 3000 | 3000
MATERIALES
| PERFIL C 220x80x2.0mm | und | 1 | 22000 | 22000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 4 | 1300 | 5200
MANO DE OBRA
| CUADRILLA OFIC-AYUD TIPO AA | HH | 1 | 6500 | 6500

## Cubiertas
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
5 | PRELIMINARES
5.1 | Cubierta en teja termo acústica en UPVC (policroruro de vinilo no plastificado) con núcleo de polímero alto de fibra de carbono y recubrimiento en PMMA, color blanco. Incluye transporte y todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | M2 |  |  | 211350
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 20000 | 20000
| Andamios |  | 1 | 25000 | 25000
MATERIALES
| Cubierta |  | 1 | 75000 | 75000
| Accesorios cubierta |  | 1 | 11250 | 11250
TRANSPORTE
| Transporte |  | 27 | 1300 | 35100
| MANO DE OBRA |  | ,
| CUADRILLA OFIC-AYUD TIPO AA | HH | 1 | 45000 | 45000
5.2 | Mortero pendientado cubiertas. Mortero impermeabilizado 1:4. Incluye medias cañas perimetrales para remates de impermeabilizacion. | M2 |  |  | 192540
EQUIPO
| Vibrador eléctrico conc | DI | 1 | 74340 | 74340
| Mezcladroa 9" c/op | DI | 1 | 65000 | 65000
MATERIALES
TRANSPORTE
| Transporte |  | 11 | 1300 | 14300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla AA | HH | 1 | 38900 | 38900
5.3 | Cielo raso plano en drywall, incluye estructura de soporte en aluminio instalado y pintado | M2 |  |  | 109000
EQUIPO
| PERFIL C 220x80x2.0mm | UND | 1 | 29000 | 29000
MATERIALES
| Lamina drywall |  | 1 | 25000 | 25000
| Perfiles+angulos+omegas+tormillos |  | 1 | 20000 | 20000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 10 | 1300 | 13000
MANO DE OBRA
| CUADRILLA OFIC-AYUD TIPO AA | HH | 1 | 22000 | 22000

## Mamposteria
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
6 | MAMPOSTERIA, DIVISIONES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES
6.1 | Muro en bloque Bloque cemento 10x19x39cm. Muros divisorios y machones. Incluye refuerzo horizontal y remates laterales en poron + sellador tipo Sikaflex de Sika o equivalente. | M2 |  |  | 224540
EQUIPO
| Herramienta menor | HR | 1 | 15000 | 15000
| Andamios | HR | 1 | 25000 | 25000
| Trozadora+planta | HR | 1 | 15000 | 15000
MATERIALES
| Bloque cemento |  | 1 | 56000 | 56000
| Mortero pega |  | 1 | 17640 | 17640
| Sellador sika |  | 1 | 25000 | 25000
| Acero |  | 1 | 4500 | 4500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 28 | 1300 | 36400
MANO DE OBRA
| Oficial | DIA | 1 | 20000 | 20000
| Ayudante | DIA | 1 | 10000 | 10000
6.2 | Sobrecimiento en bloque de concreto formato 10x19x40 color gris f'm 12 Mpa. 1 hilada. Incluye pañete con mortero 1:4 con impermeabilizante integral Sika 1 de Sika o equivalente | ML |  |  | 73740
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 4000 | 4000
| Andamios |  | 1 | 10000 | 10000
| Trozadora+planta |  | 1 | 5000 | 5000
MATERIALES
| Bloque cemento |  | 1 | 16000 | 16000
| Mortero pega |  | 1 | 5040 | 5040
| Sellador sika |  | 1 | 12000 | 12000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 9 | 1300 | 11700
MANO DE OBRA
| Oficial | DIA | 1 | 5000 | 5000
| Ayudante | DIA | 1 | 5000 | 5000

## Recubrimientos
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
7 | RECUBRIMIENTOS
7.1 | Pañete de muros. Incluye lineales, fajas, filetes y ranuras. | M3 |  |  | 56400
EQUIPO
| Andamios | DIA | 1 | 8000 | 8000
| Mezcladora |  | 1 | 6000 | 6000
| Herramienta menor |  | 1 | 5000 | 5000
MATERIALES
| Cemento Portland tipo I. | UND | 1 | 12000 | 12000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 8 | 1300 | 10400
MANO DE OBRA
| Oficial de albañileria | HH | 1 | 15000 | 15000
7.2 | Estuco plastico muros. Incluye fajas, filetes y ranuras | M3 |  |  | 44300
EQUIPO
| Andamios |  | 1 | 8000 | 8000
| Herramienta menor |  | 1 | 4500 | 4500
MATERIALES
| Estuco |  | 1 | 9000 | 9000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 6 | 1300 | 7800
MANO DE OBRA
| Oficial de albañileria | HH | 1 | 15000 | 15000
7.3 | Pintura muros con pintura tipo 1 para interiores de alta durabilidad - tres manos. Colores según detalle de arquitectura. | M3 |  |  | 41200
EQUIPO
| Andamios |  | 1 | 5000 | 5000
| Herramienta menor |  | 1 | 3000 | 3000
MATERIALES
| Pintura tipo 1 |  | 1 | 16000 | 16000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 4 | 1300 | 5200
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 12000 | 12000
7.4 | Pintura muros pintura acrilica base de agua para exteriores de alta durabilidad - tres manos. Colores según detalle de arquitectura. | M2 |  |  | 59800
| EQUIPO | ¦
| Andamios |  | 1 | 5000 | 5000
| Herramienta menor |  | 1 | 3000 | 3000
MATERIALES
| Pintura acrilica | UND | 1 | 24000 | 24000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 6 | 1300 | 7800
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 | 20000 | 20000
7.5 | Nomenclatura de acceso a aulas y baños. Pictograma de 0.70x1.20 m. según detalle de arquitectura. Pintura acrilica base de agua para exteriores de alta durabilidad - tres manos. | UND |  |  | 66500
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 5000 | 5000
| Pintura acrilica | UND | 1 | 30000 | 30000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 5 | 1300 | 6500
MANO DE OBRA
| Cuadrilla ofic- ayud tipo aa | HH | 1 | 25000 | 25000
7.6 | Enchape en baños y cocina. Cerámica color blanco formato 20.5x20.5 cm de Corona o equivalente segun detalle de arquitectura. Incluye adhesivo y boquilla de base cementosa tipo Pegacor Cerámico y Concolor Junta Universal de Corona o equivalente + remate superior en moldura PVC según detalle de arquitectura. | M2 |  |  | 127900
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 12000 | 12000
| Cortadora |  | 1 | 5000 | 5000
MATERIALES
| Enchape | UND | 1 | 54200 | 54200
| Pegacor | UND | 1 | 15000 | 15000
| Juntas | UND | 1 | 10000 | 10000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 9 | 1300 | 11700
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 20000 | 20000

## Pisos y zocalos
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
8 | PISOS Y ZOCALOS
8.1 | Piso en concreto pulido y enducrecido. Concreto F'c 28 Mpa - E: 0.10 m. con endurecedor de cuarzo tipo Sikafloor 3 Quartz top color gris claro. Pulido con allanadora de piso y dilataciones cortadas segun detalle de arquitectura | M2 |  |  | 243500
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 10000 | 10000
| Allanadora de piso |  | 1 | 15000 | 15000
| Cortadora pavimento+disco |  | 1 | 20000 | 20000
| Rieles |  | 1 | 10000 | 10000
MATERIALES
| Concreto 28mpa |  | 1 | 66000 | 66000
| Antisol |  | 1 | 20000 | 20000
| Sikafloor | M3 | 1 | 25000 | 25000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 25 | 1300 | 32500
MANO DE OBRA
| Oficial | DIA | 1 | 25000 | 25000
| Ayudante | DIA | 1 | 20000 | 20000

## Baños y cocinas
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
9 | BAÑOS Y COCINAS
9.1 | Orinal Ref. O43101001 Gotta Entrada posterior con válvula antivandálica de empotrar tipo push Ref.: 751290001 color blanco de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 1467000
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 150000 | 150000
MATERIALES
| Orinal Ref. O43101001 | UND | 1 | 700000 | 700000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 90 | 1300 | 117000
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 500000 | 500000
9.2 | Sanitario para baño PMR Ref.: 013191001 Taza Adriatica entrada posterior color blanco con válvula antivandálica de empotrar tipo push Ref. 751250001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 1431300
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 150000 | 150000
0
MATERIALES
| Sanitario | UND | 1 | 900000 | 900000
| Cemento blanco |  | 1 | 30000 | 30000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 500000 | 500000
9.3 | Grifería para lavamanos institucional Ref. MX1020001 Push Mesa Max de Corona o equivalente con sistema push antivandálico. Incluye todos los accesorios para su instalacion y correcto funcionamiento. | UND |  |  | 551300
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 100000 | 100000
MATERIALES
| Griferia para lavamanos Institucional | UND | 1 | 250000 | 250000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla | DIA | 1 | 200000 | 200000
9.4 | Barras de seguridad recta de 18" en acero inoxidable para baño PMR Ref. 706550001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 375100
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 40000 | 40000
MATERIALES
| Barras de seguridad recta de 18° | UND | 1 | 200000 | 200000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 27 | 1300 | 35100
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 100000 | 100000
9.5 | Dispensador de papel higienico en acero inoxidable antivandálico de cierre con llave Ref. 706670001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 474200
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 40000 | 40000
MATERIALES
| Dispensador de papel higienico en acero | UND | 1 | 240000 | 240000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 34 | 1300 | 44200
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 150000 | 150000
9.6 | Papelera metálica en acero inoxidable Ref. 706630001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 715000
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 60000 | 60000
MATERIALES
| Papelera metálica en acero inoxidable | UND | 1 | 290000 | 290000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 50 | 1300 | 65000
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 300000 | 300000
9.7 | Dispensador de jabón expuesto de accionamiento tipo push en acero inoxidable Ref. 706520001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 617200
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 60000 | 60000
MATERIALES
| Dispensador de jabón expuesto de accionamiento push | UND | 1 | 200000 | 200000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 44 | 1300 | 57200
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 300000 | 300000
9.8 | Dispensador de toallas de papel en acero inoxidable Ref. 706150001 de Corona o equivalente. Incluye todos los accesorios requeridos para su correcta instalacion y funcionamiento. | UND |  |  | 562000
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 60000 | 60000
MATERIALES
| Dispensador de toallas de papel | UND | 1 | 300000 | 300000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 40 | 1300 | 52000
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 150000 | 150000
9.9 | Rejilla de piso clasica acero inoxidable 10x10 cm 3x2" anticucarachas de Corona o equivalente | UND |  |  | 94100
EQUIPO
| Herramienta menor |  | 1 | 5000 | 5000
MATERIALES
| Rejilla de piso 10x10cm | UND | 1 | 50000 | 50000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 7 | 1300 | 9100
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 30000 | 30000

## Instalaciones Hidrosanitarias
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
10 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
10.1 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1 -1/2" | ML |  |  | 18298
EQUIPO
MATERIALES
| tuberia PVC - Presion Ø1 -1/2" | UND | 1 | 11250 | 11250
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 5748 | 5748
10.2 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø1 - 1/2" | UND |  |  | 14525
EQUIPO
0
MATERIALES
| accesorio PVC-Presion Ø1 - 1/2" | UND | 1 | 9400 | 9400
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 3825 | 3825
10.3 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1" | ML |  |  | 10029
EQUIPO
MATERIALES
| Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1" | UND | 1 | 6729 | 6729
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 2000 | 2000
10.4 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø1" | UND |  |  | 7741
EQUIPO
MATERIALES
| accesorio PVC-Presion Ø1" | UND | 1 | 4441 | 4441
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 2000 | 2000
10.5 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø3/4" | ML |  |  | 8320
EQUIPO
MATERIALES
| tuberia PVC - Presion Ø3/4" | UND | 1 | 5020 | 5020
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 2000 | 2000
10.6 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø3/4" | UND |  |  | 6322
EQUIPO
MATERIALES
| accesorio PVC-Presion Ø3/4" | UND | 1 | 4022 | 4022
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 1000 | 1000
10.7 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Presion Ø1/2" | ML |  |  | 8871
EQUIPO
MATERIALES
| tuberia PVC - Presion Ø1/2" | UND | 1 | 5571 | 5571
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 2000 | 2000
10.8 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Presion Ø1/2" | UND |  |  | 5803
EQUIPO
MATERIALES
| accesorio PVC-Presion Ø1/2" | UND | 1 | 3503 | 3503
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 1000 | 1000
10.9 | Punto Hidraulico Ø1/2" | UND |  |  | 30525
EQUIPO
MATERIALES
| Punto Hidraulico Ø1/2" | UND | 1 | 20225 | 20225
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 9000 | 9000
10.1 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Sanitaria Ø2" | ML |  |  | 20671
EQUIPO
MATERIALES
| tuberia PVC - Sanitaria Ø2" | UND | 1 | 13371 | 13371
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 6000 | 6000
10.11 | Suministro e instalacion tuberia PVC - Sanitaria Ø4" | ML |  |  | 37981
EQUIPO
MATERIALES
| tuberia PVC - Sanitaria Ø4" | UND | 1 | 29681 | 29681
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 7000 | 7000
10.12 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Sanitaria Ø2" | UND |  |  | 13988
EQUIPO
MATERIALES
| accesorio PVC-Sanitaria Ø2" | UND | 1 | 8688 | 8688
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 4000 | 4000
10.13 | Suministro e instalacion accesorio PVC-Sanitaria Ø4" | UND |  |  | 31675
EQUIPO
MATERIALES
| accesorio PVC-Sanitaria Ø4" | UND | 1 | 20375 | 20375
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 10000 | 10000
10.14 | Punto Sanitario Ø2" | UND |  |  | 56935
EQUIPO
MATERIALES
| Punto Sanitario Ø2" | UND | 1 | 45635 | 45635
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 10000 | 10000
10.15 | Punto Sanitario Ø4" | UND |  |  | 115837
EQUIPO
MATERIALES
| Punto Sanitario Ø4" | UND | 1 | 100537 | 100537
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 14000 | 14000
10.16 | Suministro e Instalacion de sifon de piso Ø2" 180° | UND |  |  | 38613
EQUIPO
MATERIALES
| sifon de piso Ø2" 180° | UND | 1 | 30313 | 30313
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 7000 | 7000
10.17 | Caja de inspeccion 0.60*0.60*<1.5 m en mamposteria (incluye excavacion, base en recebo comun, placa en concreto, ladrillo comun, marco en angulo 2 ½” X 2 ½” * 3/16” y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en carilla de 3/8 cada 10 cm.) | UND |  |  | 894770
EQUIPO
MATERIALES
| Caja de inspeccion 0.60*0.60 | UND | 1 | 693470 | 693470
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 200000 | 200000
10.18 | Suministro e instalacion de bomba de medio caballo de fuerza, caudal 1 LPS y altura dinamica de 20 MCA | UND |  |  | 1250000
EQUIPO
MATERIALES
| bomba de medio caballo de fuerza | UND | 1 | 1050000 | 1050000
TRANSPORTE
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 200000 | 200000
10.19 | Tanque de almacenaiento de agua potable de 2000 LTS | UND |  |  | 1181052
EQUIPO
MATERIALES
| Tanque de almacenaiento de agua potable de 2000 LTS | UND | 1 | 985000 | 985000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 194752 | 194752
10.2 | Tanque septico de 2000 LTS y campo de onfiltracion PVC ajover o similar | UND |  |  | 4636553
EQUIPO
MATERIALES
| Tanque septico de 2000 LTS | UND | 1 | 3990000 | 3990000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Ayudante | DIA | 1 | 645253 | 645253

## Instalaciones eléctricas
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y LUMINARIAS
11.1 | TABLERO ML BAJA TENSION PROTECCION PRINCIPAL 240V, según diagrama unifilar | UND |  |  | 10126394
EQUIPO
MATERIALES
| TABLERO ML BAJA TENSION | UND | 1 | 9125094 | 9125094
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 1000000 | 1000000
11.2 | Tablero TMB 24 ctos (T-N) 2F, 4H, 208V de sobreponer, con barras de neutro y tierra independientes, con puerta y chapa, con espacio para totalizador. | UND |  |  | 1443929
EQUIPO
0
MATERIALES
| Tablero TMB 24 ctos | UND | 1 | 842629 | 842629
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 600000 | 600000
11.3 | Alimentador principal desde poste o tablero existente hata tablero principal en cuarto tecnico proyecto nuevo en cable de AWG Aluminio AA 8000 XHHW-280°C 750V PE HF LS TC por canalizacion subterranea 2No.4/0 Fase + 1No.1/0 Neutro +1No.2 Tierra. | ML |  |  | 203038
EQUIPO
MATERIALES
| Alimentador principal desde poste | UND | 1 | 181738 | 181738
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 20000 | 20000
11.4 | Alimentador Tablero (T-IL), en cable de Cu AWG Cu 80°C 750V PE HF LS TC por tubería y/o canaleta 2No.6 Fase + 1No.6 Neutro +1No.8 Tierra. | ML |  |  | 79192
EQUIPO
MATERIALES
| Alimentador Tablero (T-IL), en cable de Cu AWG Cu 80°C 750V | UND | 1 | 52400 | 52400
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 25492 | 25492
11.5 | Tubería conduit PVC de 3/4" | ML |  |  | 8856
EQUIPO
MATERIALES
| Tubería conduit PVC de 3/4" | UND | 1 | 3778 | 3778
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 3778 | 3778
11.6 | Tubería conduit PVC de 1" | ML |  |  | 10511
EQUIPO
MATERIALES
| Tubería conduit PVC de 1" | UND | 1 | 8211 | 8211
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 1000 | 1000
11.7 | Tubería conduit PVC de 2" enterrada a 0,6m de profundidad | ML |  |  | 33263
EQUIPO
MATERIALES
| tuberia PVC - Presion Ø1/2" | UND | 1 | 25400 | 25400
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 6563 | 6563
11.8 | Salida para luminaria led tipo hermetica y de emergencia para sobreponer o suspender. | UND |  |  | 226842
EQUIPO
MATERIALES
| Salida para luminaria led tipo hermetica | UND | 1 | 105640 | 105640
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 119902 | 119902
11.9 | Salidas eléctricas para Interruptor sencillo de 15 A, 120V. Incluye Interruptor sencillo de 15A, accesorios necesarios para su correcta instalación. | UND |  |  | 227479
EQUIPO
MATERIALES
| Salidas eléctricas para Interruptor sencillo de 15 A, 120V. | UND | 1 | 129670 | 129670
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 96509 | 96509
11.1 | Salida eléctrica empotrada para tomacorriente doble sistema regulado color naranja con polo a tierra aislado, monofásico 15A, 125V y según NEMA 5-15R. Incluye toma con placa de nylon, encintada, ducto plastico tipo PVC, cajas plasticas, conductores 12 AWG Cu 80°C 750V PE HF LS TC, y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. (Salida promedio de 3 mts). | UND |  |  | 110846
EQUIPO
MATERIALES
| Salida eléctrica empotrada para tomacorriente doble | UND | 1 | 89500 | 89500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 20046 | 20046
11.11 | Salidas eléctricas para Interruptor doble de 15 A, 120V. Incluye Interruptor doble de 15A, accesorios necesarios para su correcta instalación. | UND |  |  | 136479
EQUIPO
MATERIALES
| Salidas eléctricas para Interruptor doble de 15 A, 120V. | UND | 1 | 75800 | 75800
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 59379 | 59379
11.12 | Luminaria led tipo hermetica para sobreponer o suspender, potencia 2x18W, con las siguientes características: norma de fabricacion: NTC 2230 – IEC 60598-1 – IEC 60529 – RETILAP,Cuerpo de la luminaria:Policarbonato traslucido de alta resistencia con fuente LED, difusor auto-extinguible, con empaque de poliuretano, IP:66,CRI ≥ 80%. | UND |  |  | 277285
EQUIPO
MATERIALES
| Luminaria led tipo hermetica para sobreponer o suspender, potencia 2x18W | UND | 1 | 176300 | 176300
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 99685 | 99685
11.13 | Luminaria led tipo hermetica para sobreponer o suspender, potencia 2x25W, con las siguientes características: norma de fabricacion: NTC 2230 – IEC 60598-1 – IEC 60529 – RETILAP,Cuerpo de la luminaria:Policarbonato traslucido de alta resistencia con fuente LED, difusor auto-extinguible, con empaque de poliuretano, IP:66,CRI ≥ 80%. | UND |  |  | 299440
EQUIPO
MATERIALES
| Luminaria led tipo hermetica para sobreponer o suspender, potencia 2x25W, | UND | 1 | 241500 | 241500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 56640 | 56640
11.14 | Punta captadora en aluminio redondeada en un extremo. Longitud 60 cm, diámetro 16 mm. Incluye base y conexión para conductor | UND |  |  | 143461
EQUIPO
MATERIALES
| Punta captadora en aluminio redondeada en un extremo. | UND | 1 | 105000 | 105000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 37161 | 37161
11.15 | Alambron de aluminio, diametro 8mm para anillo superior en cubierta | UND |  |  | 10124
EQUIPO
MATERIALES
| Alambron de aluminio | UND | 1 | 4412 | 4412
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 4412 | 4412
11.16 | Conector lineal acero galvanizado para conductores redondos Rd 8-10. | UND |  |  | 14045
EQUIPO
MATERIALES
| Conector lineal acero galvanizado | UND | 1 | 9800 | 9800
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 2945 | 2945
11.17 | Soporte para anillo superior en poliamida con rosca M8, RD 8 - 10 mm, resistencia a la temperatura de -35 ° C a +90 ° C, altura 30 Mm | UND |  |  | 12281
EQUIPO
MATERIALES
| Soporte para anillo superior en poliamida con rosca M8, RD 8 - 10 mm | UND | 1 | 8950 | 8950
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 2031 | 2031
11.18 | Conector variable en aluminio para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305 (IEC62305). | UND |  |  | 19928
EQUIPO
MATERIALES
| Conector variable en aluminio para uniones en T, en cruz y en paralelo | UND | 1 | 11500 | 11500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 7128 | 7128
11.19 | Adhesivo elástico universal de base química de polímeros MS. Ideal para metales, diversos plásticos, cerámica, madera, vidrio, piedra y muchos materiales más. Alta fuerza adhesiva sin necesidad de imprimación en aluminio y acero inoxidable. Color Gris .WEICON Ref:Flex 310 M - Clásico | UND |  |  | 38517
EQUIPO
MATERIALES
| Adhesivo elástico universal de base química de polímeros MS. Ideal para metales, diversos plásticos, cerámica, madera, vidrio, piedra y muchos materiales más | UND | 1 | 27217 | 27217
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 10000 | 10000
11.2 | Limpiador desengrasante para metales, vidrio, cerámica y muchos plásticos , Previo al empleo de productos a base química de polímeros MS, donde un sustrato grasoso perjudicaría el efecto.WEICON ref.Desengrasante S o similar | UND |  |  | 46399
EQUIPO
MATERIALES
| Limpiador desengrasante para metales, vidrio, cerámica y muchos plásticos | UND | 1 | 35099 | 35099
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 10000 | 10000
11.21 | Base para soporte anillo Clic sin pegante industrial. | UND |  |  | 14045
EQUIPO
MATERIALES
| Base para soporte anillo Clic | UND | 1 | 10745 | 10745
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 2000 | 2000
11.22 | Base para punta de aluminio de 16 mm hasta 1500 dx , Móvil para cubiertas inclinadas. | UND |  |  | 18751
EQUIPO
MATERIALES
| Salidas eléctricas para Interruptor doble de 15 A, 120V. | UND | 1 | 11520 | 11520
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 5931 | 5931
11.23 | Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos Rd 8-10. Montaje rápido mediante un tornillo M10 x 30 de acero inoxidable. Cumple VDE 0185-305(IEC62305) marca | UND |  |  | 19928
EQUIPO
MATERIALES
| Conector variable bimetálico para uniones en T, en cruz y en paralelo. Para conductores redondos | UND | 1 | 9314 | 9314
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 9314 | 9314
11.24 | Aviso de Peligro de Bajante de descargas Atmosféricas marca BRADY o similar | UND |  |  | 52282 | 50982
EQUIPO
MATERIALES
| iso de Peligro de Bajante de descargas Atmosféricas | UND | 1 | 50982 | 50982
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
11.25 | Tubería IMC de 3/4”para bajantes sobrepuestos en fachada | ML |  |  | 46001
EQUIPO
MATERIALES
| Tubería IMC de 3/4” | UND | 1 | 30701 | 30701
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 14000 | 14000
11.26 | Cable de aluminio desnudo 1/0 AWG, para bajantes | UND |  |  | 14997
EQUIPO
MATERIALES
| Cable de aluminio desnudo 1/0 AWG, para bajantes | UND | 1 | 11000 | 11000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 2697 | 2697
11.27 | Caja de Pruebas 151X117X67mm Grado de protección: IP66 , Sin halógenos T160 o similar | UND |  |  | 89538
EQUIPO
MATERIALES
| Caja de Pruebas 151X117X67mm | UND | 1 | 61500 | 61500
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 26738 | 26738
11.28 | Pagos por Inspectoría RETIE ante un organismo de inspección debidamente acreditado | SG |  |  | 4594273
EQUIPO
MATERIALES
| Pagos por Inspectoría RETIE ante un organismo de inspección debidamente acreditado |  | 1 | 4592973 | 4592973
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
11.29 | Pagos por Inspectoría RETILAP ante un organismo de inspección debidamente acreditado | SG |  |  | 6797938
EQUIPO
MATERIALES
| Pagos por Inspectoría RETILAP ante un organismo de inspección debidamente acreditado |  | 1 | 6796638 | 6796638
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA

## Puertas y ventanas
ITEM | DESCRIPCIÓN | Unidad | Cantidad | Vlr Unitario | Vlr total
12 | PUERTAS Y VENTANAS
12.1 | Puerta acceso 100x200 | UND |  |  | 543888
EQUIPO
| Puerta Machi 91-100 UN 1.000 | UND | 1 | 256071 | 256071
MATERIALES
| Moldura jamba 3x3 | UND | 1 | 89000 | 89000
| Marco puerta cedro 15 | UND | 1 | 75000 | 75000
| Bisagras 3" pala ancha | UND | 1 | 58400 | 58400
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 64117 | 64117
12.2 | Puerta acceso triplex 100x200 | UND |  |  | 477323
EQUIPO
| Puerta eco 91-100 | UND | 1 | 138495 | 138495
MATERIALES
| Moldura jamba 3x3 | UND | 1 | 105000 | 105000
| Marco puerta cedro 15 | UND | 1 | 64200 | 64200
| Bisagras 3" pala ancha | UND | 1 | 79820 | 79820
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 88508 | 88508
12.3 | Puerta madera 90x200 | UND |  |  | 539856
EQUIPO
MATERIALES
| Puerta entab chingale | UND | 1 | 252039 | 252039
| Moldura jamba 3x3 | UND | 1 | 186000 | 186000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 100517 | 100517
12.4 | Puerta fortec 80x200 | ML |  |  | 330166
EQUIPO
MATERIALES
| Puerta fortec I.S. 81-90 | UND | 1 | 42349 | 42349
| Marco puerta cedro 15 | UND | 1 | 70500 | 70500
| Bisagras 3" pala ancha | UND | 1 | 111000 | 111000
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 105017 | 105017
12.5 | Desmonte de puertas |  |  |  | 27466
EQUIPO
MATERIALES
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo bb plo-elect | HH | 1 | 26166 | 26166
12.6 | Ventana 5020 200x100 | UND |  |  | 350857
EQUIPO
MATERIALES
| Vent 5020 200x100 2H | UND | 1 | 310905 | 310905
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 38652 | 38652
12.7 | Ventana 5020 200x100 3H | ML |  |  | 256464
EQUIPO
MATERIALES
| Vent 5020 200x100 3H | UND | 1 | 216512 | 216512
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 38652 | 38652
12.8 | Ventana 5020 100x100 2H | UND |  |  | 228322
EQUIPO
MATERIALES
| Vent 5020 100x100 2H | HH | 1 | 188370 | 188370
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 38652 | 38652
12.9 | Ventana 744 100x100 2H | UND |  |  | 227114
EQUIPO
MATERIALES
| Vent 744 100x100 2H | UND | 1 | 187162 | 187162
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 38652 | 38652
12.1 | Vent 744 200x100 2H | UND |  |  | 419107
EQUIPO
MATERIALES
| Vent 744 200x100 2H | UND | 1 | 379155 | 379155
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 38652 | 38652
12.11 | Desmonte ventanas inc.vidrios | UND |  |  | 30438
EQUIPO
MATERIALES
TRANSPORTE
| Transporte |  | 1 | 1300 | 1300
MANO DE OBRA
| Cuadrilla tipo DD Carpint | HH | 1 | 29138 | 29138
50982