VALORES DE REFERENCIA PARA LA OFERTA ECONÓMICA

| ÍTEMS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS. MÍNIMO: Requiere ajustes de conexiones eléctricas, lavado de serpentines con desincrustante, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, Verificación de amperaje y voltaje de compresores, bombas de agua y ventiladores, Limpieza general del equipo, Lavado de bandeja de condensado y conductos de drenaje, recolección de escombros, limpieza y adecuación del área intervenida | CAPACIDAD | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 32.000 BTU | 344.669,00 |
|  |  | 36.000 BTU | 352.169,00 |
|  |  | 42.000 BTU | 427.730,00 |
|  |  | 60.000 BTU | 430.230,00 |
| 2 | AIRE ACONDICIONADO TIPO MINIE SPLIT | 9.000 BTU | 255.250,00 |
|  |  | 12.000 BTU | 273.290,00 |
|  |  | 18.000 BTU | 280.500,00 |
|  |  | 24.000 BTU | 342.500,00 |
| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (análisis técnico-profesional, concepto técnico, cambio de repuestos, mano de obra, logística, herramientas, insumos y todo lo necesario para entregar el aire acondicionado en perfecto estado de funcionamiento). | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO |
| 1 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 20 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 2 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 25 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 3 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 30 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 4 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 35 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 5 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 40 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 6 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 45 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 7 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 50 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 92.847,00 |
| 8 | CAMBIO CAPACITOR DE MARCHA 60 MFD PARA COMPRESORES | 1 | 100.040,00 |
| 9 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Manejadora ¾ hp 3/v sellado | 1 | 407.009,00 |
| 10 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora ¾ hp 3/v sellado | 1 | 407.009,00 |
| 11 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Manejadora ½ hp 3/v sellado | 1 | 407.009,00 |
| 12 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora ½ hp 3/v sellado | 1 | 407.009,00 |
| 13 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora 60000 BTU | 1 | 1.439.399,00 |
| 14 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 36000 BTU | 1 | 1.180.190,00 |
| 15 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 24000 BTU | 1 | 895.542,00 |
| 16 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 18000 BTU | 1 | 699.261,00 |
| 17 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 12000 BTU | 1 | 543.039,00 |
| 18 | CAMBIO DE MOTOR DEL VENTILADOR UNIDAD: Condensadora mini split 9000 BTU | 1 | 399.951,00 |
| 19 | UNIDAD COMPRESORA: 60.000 BTU INVERTER | 1 | 6.783.616,00 |
| 20 | UNIDAD COMPRESORA: 36.000 BTU INVERTER | 1 | 4.307.812,00 |
| 21 | UNIDAD COMPRESORA: 24.000 BTU INVERTER | 1 | 2.901.483,00 |
| 22 | UNIDAD COMPRESORA: 18.000 BTU INVERTER | 1 | 5.528.333,00 |
| 23 | UNIDAD COMPRESORA: 12.000 BTU INVERTER | 1 | 1.982.719,00 |
| 24 | UNIDAD COMPRESORA: 9.000 BTU INVERTER | 1 | 1.883.306,00 |
| 25 | UNIDAD COMPRESORA: 60.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 3.513.850,00 |
| 26 | UNIDAD COMPRESORA: 36.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 2.174.789,00 |
| 27 | UNIDAD COMPRESORA: 32.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 2.149.789,00 |
| 28 | UNIDAD COMPRESORA: 24.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 1.450.012,00 |
| 29 | UNIDAD COMPRESORA: 18.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 1.286.721,00 |
| 30 | UNIDAD COMPRESORA: 12.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 975.911,00 |
| 31 | UNIDAD COMPRESORA: 9.000 BTU CONVENCIONAL | 1 | 906.361,00 |
| 32 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 60000 BTU | 1 | 671.967,00 |
| 33 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 36000 BTU | 1 | 571.967,00 |
| 34 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 32000 BTU | 1 | 546.967,00 |
| 35 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 24000 BTU | 1 | 528.183,00 |
| 36 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 18000 BTU | 1 | 474.399,00 |
| 37 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 12000 BTU | 1 | 474.399,00 |
| 38 | MOTOR DEL VENTILADOR CONSOLA: Mini split 9000 BTU | 1 | 474.399,00 |
| 39 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1.0 MFD | 1 | 64.207,00 |
| 40 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 1.5 MFD | 1 | 69.207,00 |
| 41 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2.0 MFD | 1 | 69.207,00 |
| 42 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 2.5 MFD | 1 | 66.129,00 |
| 43 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3.0 MFD | 1 | 68.012,00 |
| 44 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 3.5 MFD | 1 | 68.012,00 |
| 45 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4.0 MFD | 1 | 68.012,00 |
| 46 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 4.5 MFD | 1 | 64.482,00 |
| 47 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.0 MFD | 1 | 64.482,00 |
| 48 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 5.5 MFD | 1 | 64.482,00 |
| 49 | CAMBIO CAPACITOR DE BLOWER DE 6.0 MFD | 1 | 64.482,00 |
| 50 | CAMBIO RUBATEX 5/8 X METRO | 1 | 45.429,00 |
| 51 | CAMBIO RUBATEX ½ X METRO | 1 | 35.028,00 |
| 52 | CAMBIO TUBO EN COBRE ½ X METRO | 1 | 67.022,00 |
| 53 | CAMBIO TUBO EN COBRE 5/8 X METRO | 1 | 67.359,00 |
| 54 | CAMBIO TUBO EN COBRE ¼ X METRO | 1 | 54.088,00 |
| 55 | CAMBIO TUBERÍA DE COBRE AIRES GRADES DE ¾ | 1 | 76.429,00 |
| 56 | CAMBIO SENSOR TERMISTOR | 1 | 154.109,00 |
| 57 | CAMBIO DE FILTROS SECADORES | 1 | 99.426,00 |
| 58 | CAMBIO CONTACTORES DE 15 A 40 AMP | 1 | 199.167,00 |
| 59 | CAMBIO DE CINTA VINILO (GRIS O BLANCO) | 1 | 63.627,00 |
| 60 | CAMBIO DE SOPORTE BASE EN ÁNGULOS. | 1 | 134.783,00 |
| 61 | CAMBIO DE CONDENSADOR DE TUBERÍA. | 1 | 401.478,00 |
| 62 | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 12 | 1 | 36.703,00 |
| 63 | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 10 | 1 | 40.990,00 |
| 64 | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3 X 16 | 1 | 40.361,00 |
| 65 | CAMBIO DE CABLE ENCAUCHETADO POR 3X 14 | 1 | 36.299,00 |
| 66 | RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R-22 | 1 | 195.848,00 |
| 67 | RECARGA DE REFRIGERANTES X KILO R- 410-A | 1 | 184.355,00 |
| 68 | INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 HASTA 12.000 BTU | 1 | 443.856,00 |
| 69 | INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 HASTA 24.000 BTU | 1 | 445.926,00 |
| 70 | INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT 32.000 HASTA 60.000 BTU | 1 | 590.767,00 |
| 71 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 9.000 HASTA 12.000 BTU | 1 | 401.404,00 |
| 72 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 18.000 HASTA 24.000 BTU | 1 | 401.404,00 |
| 73 | DESMONTE AIRE ACONDICIONADO TIPO ESPLIT DE 32.000 HASTA 60.000 BTU | 1 | 505.029,00 |
| 74 | BOMBA DE MICRO CONDESADO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT | 1 | 600.975,00 |
| 75 | CAMBIO DE TUBERIA DE DESAGUES EN PVC DE ½ HASTA 1” (INCLUYE CODOS Y UNIONES) MTS | 1 | 59.862,00 |
| 76 | TARJETA PRINCIPAL PCB MULTI V INVERTER | 1 | 618.861,00 |
| 77 | TARJETA ELECTRÓNICA MINI SPLIT | 1 | 547.243,00 |
| 78 | SENSOR TEMPERATURA MINI SPLIT | 1 | 379.000,00 |
| 79 | SENSOR DE TEMPERATURA CONSOLA TIPO CASSETTE | 1 | 379.000,00 |
| 80 | TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 9.000 | 1 | 357.500,00 |
| 81 | TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 12.000 | 1 | 583.500,00 |
| 82 | TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 18.000 | 1 | 646.000,00 |
| 83 | TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 24.000 | 1 | 738.000,00 |
| 84 | TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 32.000 | 1 | 738.000,00 |
| 85 | TARJETA DE LA UNIDAD CONDENSADORA DE 48.000 | 1 | 1.082.468,00 |
| 86 | TERMOSTATO O SENSOR DE TEMPERATURA | 1 | 220.000,00 |
| 87 | CONTROL REMOTO UNIVERSAL CON BATERÍAS | 1 | 225.000,00 |
| 88 | CONTROL REMOTO MINI SPLIT ORIGINAL (YORK,LG,SAMSUMG ETC) CON BATERÍAS | 1 | 286.000,00 |
| 89 | ASPA CONDENSADORA EQUIPOS MINI SPLIT | 1 | 310.000,00 |
| 90 | GAS REFRIGERANTE R22 13.6 Kg (Pipeta) | 1 | 1.219.000,00 |
| 91 | GAS REFRIGERANTE 410A 13.6 Kg (Pipeta) | 1 | 950.000,00 |
| 92 | RELAY POTENCIAL 1-5 HP | 1 | 180.000,00 |
| 93 | VARILLAS DE SOLDADURA DE PLATA | 1 | 12.000,00 |
| 94 | BREAKER ELÉCTRICO 30 A | 1 | 45.000,00 |
| 95 | BREAKER ELÉCTRICO 40 A | 1 | 85.000,00 |
| 96 | BREAKER ELÉCTRICO 50 A | 1 | 95.500,00 |
| 97 | ROLLO CINTA FOIL X 40 MTS LARGO X 3" ANCHO | 1 | 58.000,00 |
| 98 | BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 9000 A 12000 BTU | 1 | 120.000,00 |
| 99 | BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 18000 A 24000 BTU | 1 | 170.000,00 |
| 100 | BASES PARA UNIDAD CONDENSADORA DE 36000 A 60000 BTU | 1 | 320.000,00 |
| 101 | PROTECTOR DE FASE 110V | 1 | 250.000,00 |
| 102 | PROTECTOR DE FASE 220V | 1 | 282.500,00 |
| 103 | CAJA DE SOBREPONER | 1 | 15.000,00 |
| 104 | TOMA CORRIENTE 110V | 1 | 28.000,00 |
| 105 | TOMA CORRIENTE 220V | 1 | 45.000,00 |
| 106 | MANGUERA PARA DESAGÜE | 1 | 75.000,00 |
| 107 | CANALETA 100 x 45 | 1 | 75.000,00 |
| 108 | CANALETA 60 x 40 | 1 | 78.000,00 |
| 109 | TUBERIA EN PVC DE 6 METROS 3/4" | 1 | 70.500,00 |
| 110 | CODOS EN PVC 3/4" | 1 | 6.150,00 |
| 111 | UNIONES EN PVC 3/4" | 1 | 6.150,00 |
| 112 | GALON DE LIQUIDO DESINCRUSTANTE. | 1 | 175.000,00 |
| ITEMS | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESHUMIFICADORES. MÍNIMO: Requiere ajustes de conexiones eléctricas, verificación de amperaje y voltaje, verificación de fugas en tuberías y accesorios, revisión línea de drenaje, revisión de válvulas, revisión tarjeta electrónica, limpieza general del equipo, lavado de bandeja y conductos de drenaje, verificación de filtro, ventilador, condensador, vaporizador. Actividades que realizara de la siguiente manera: - Mantenimiento sistema eléctrico de fuerza y controles. - Desmonte del sistema de refrigeración, compresor para limpieza y verificación. - Revisión del sensor bimetálico (temperatura de encendido y apagado). - Revisión del termostato y switch de paro de sistema al llenar recipiente de agua. - Revisión y ajuste al sistema de cableado eléctrico. - Revisión de fuente de poder. - Limpieza del sistema de condensación. - Desmonte para limpieza y lubricación del motor. - Mantenimiento general y ajustes al sistema eléctrico de control deshumidificación. - Limpieza externa e interna. - Pruebas de mantenimiento. | CAPACIDAD | VALOR ESTIMADO |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES | 45 PINTAS | 464.500,00 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES | 65 PINTAS | 564.259,00 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES | 2 LITROS | 458.587,00 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DESHUMIFICADORES | 12 LITROS | 564.259,00 |
| ITEMS | DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (INCLUYE MANO DE OBRA) DESHUMIFICADOR | CANTIDAD | VALOR ESTIMADO |
| 1 | Filtros de repuesto deshumificador y humidificador | 1 | 527.875,00 |
| 2 | Motor para ventilador de deshumificador | 1 | 472.737,00 |
| 3 | Sensor de humedad de repuesto para deshumificador | 1 | 345.400,00 |
| 4 | Capacitor de arranque para ventilador | 1 | 345.400,00 |
| 5 | Interruptor de tanque | 1 | 125.000,00 |
| 6 | Cable de alimentación con enchufe | 1 | 135.300,00 |
| 7 | Rodillos de repuesto | 1 | 49.750,00 |
| 8 | Placa de alimentación | 1 | 357.000,00 |
| 9 | Arranque del compresor del condensador | 1 | 165.000,00 |
| 10 | Condesador de arranque del ventilador | 1 | 181.000,00 |

De igual manera se deja claridad que el mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados se deberá ubicar u organizar los puntos de desagüe con los bajantes o tubos de desagüe de los equipos de refrigeración, de tal forma que no genere goteo o escape de agua que deteriore las instalaciones, la limpieza interna y externa en cada uno de estos equipos de aires, la lubricación de todos los motores abiertos, la verificación de la temperatura y ajuste de controles o válvulas, verificación de las bandas y el ajuste de las poleas, verificación de la carga de refrigerante y detectar escapes, lavado de condensadores enfriados por aire, filtros, serpentines, carcasas, filtros, rejillas, de los diferentes equipo, recargas de los refrigerantes, corrección de fuga, monte y desmonte y traslado, revisión de la parte eléctrica, voltaje y amperaje de la acometida de alimentación y circuito interno del equipo, los elementos necesarios para esta actividad correrán a cuenta de la empresa que este prestando el servicio, así como de los deshumificadores.

NOTA 1: Los valores unitarios que se relacionan en cada uno de los ítems en el presente estudio de mercado, fueron tomados como referencia de acuerdo a la cotización presentada por los oferentes y se tendrán en cuenta los diferentes ítems al contrato que sea adjudicado, por lo tanto para efectos de la evaluación económica, se tendrá en cuenta el porcentaje de descuento ofertado, el cual aplicara para cada una de las actividades a desarrollar teniendo como base los precios del análisis del valor estimado.

NOTA 2: La entidad, durante la adjudicación del proceso, realizará las aproximaciones a los decimales con el fin de contar con números enteros durante la ejecución del contrato.