MATRIZ 3 – BIENES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas para los proyectos de infraestructura social. 

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula: 
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Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%[footnoteRef:2]) o un valor aproximado por debajo. [2:  Corte definido a partir del diagrama de Pareto. Este es una herramienta gráfica donde los datos se ordenan de mayor a menor, lo que deja más en claro qué aspectos deben resolverse primero y se apoya en el principio de Pareto, que dice que el 80% de las consecuencias son el resultado del 20% de las causas.] 


7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.4.1 del Pliego de Condiciones. 

10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura social, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021.

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como materiales producidos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación para los casos más generalizados que se pueden presentar para proyectos de infraestructura social: 

	TIPOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ENUNCIATIVA
	LISTADO DE BIENES RELEVANTES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA VERTICAL 
	Cemento
	Concreto hidráulico

	
	Agregado fino
	Concreto reforzado

	
	Agregado grueso
	Prefabricados de madera

	
	Baldosas / cerámicas / Tabletas
	Prefabricados de concreto

	
	Acero
	Prefabricados metálicos

	
	Malla electrosoldada
	Sanitarios

	
	Tubería
	Lavamanos

	
	Pintura
	Mobiliario

	
	Ladrillo 
	Mampostería

	
	 
	Puertas

	
	 
	Ventanería

	
	 
	Tejas

	2. OBRAS EN INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA Y CULTURAL 
	Cemento
	Grama

	
	Agregado fino
	Grama sintética

	
	Agregado grueso
	Tableros de canchas

	
	Baldosas / cerámicas
	Mallas de canchas

	
	Acero
	Postes metálicos

	
	Malla electrosoldada
	Arcos metálicos

	
	Tubería
	Mobiliario

	
	Pintura
	Impermeabilizantes

	
	Ladrillo 
	Elementos acústicos

	
	 
	Luminarias
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	Código
	CCE-EICP-FM-122
	Versión
	1




	DESCRIPCIÓN
	UNID
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR PARCIAL
	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
	PORCENTAJE ACUMULADO
	BIENES
	BIENES RELEVANTES

	VENTANA EN ALUMNIO (incluye accesorios de instalacion)
	M2
	1.128,00
	415.522,15
	$468.708.987,46
	7,58%
	7,58%
	1
	1

	Tubo conduit EMT de 1/2" x 3mts
	Und
	13.004,00
	27.511,99
	$357.765.943,97
	5,79%
	13,37%
	1
	1

	PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES X 1 GALONES
	GLN
	1.935,00
	115.536,80
	$223.563.708,00
	3,62%
	16,99%
	1
	1

	Concreto de 3000 PSI
	M3
	194,50
	728.263,65
	$141.647.279,42
	2,29%
	19,28%
	1
	1

	PUERTA EN LAMINA CR. C18. P-03 PERSIANA, MARCO, PORTACANDADOS Y PASADORES ( 0.90 X 2.20) (incluye accesorios de instalacion)
	M2
	228,70
	612.311,65
	$140.035.674,97
	2,27%
	21,55%
	1
	1

	VINILO PARA INTERIORES Y EXTERIORES
	GLN
	830,00
	135.552,80
	$112.508.824,00
	1,82%
	23,37%
	1
	1

	Consumibles
	Glb
	22.037,00
	5.004,00
	$110.273.148,00
	1,78%
	25,15%
	1
	1

	DIVISION EN MADERA
	M2
	183,96
	560.031,32
	$103.023.361,21
	1,67%
	26,82%
	1
	1

	Ceramica Antique
	M2
	2.592,00
	38.698,71
	$100.307.061,50
	1,62%
	28,44%
	1
	1

	MEDIA CAÑA Y/O CENEFA EN GRANITO PULIDO
	ML
	1.380,50
	69.688,37
	$96.204.798,65
	1,56%
	30,00%
	1
	1

	CUBIERTA TIPO SANDWICH CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO ESPESOR ENTRE 30 MM Y 40 MM PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CAL. 26 PINTADA DOS CARAS CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALV. CAL.22 INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION Y ACCESORIOS
	M2
	385,77
	234.076,00
	$90.299.498,52
	1,46%
	31,46%
	1
	1

	ENCHAPE 20X20
	M2
	1.968,50
	44.368,80
	$87.339.982,80
	1,41%
	32,87%
	1
	1

	CAJAS DE INSPECCIÓN CON HERRAJES METÁLICOS UBICADAS A NIVEL DE PISO 0.60 M X 0.60 M
	Und
	117,00
	728.999,88
	$85.292.985,56
	1,38%
	34,26%
	1
	1

	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO
	M3
	96,70
	867.705,75
	$83.907.145,71
	1,36%
	35,61%
	1
	1

	ESTUCO ACRILICO
	Gln
	3.430,69
	23.552,16
	$80.800.159,79
	1,31%
	36,92%
	1
	1

	CABLE UTP CATEGORÍA 6, MARCA AMP O SIMILAR.
	ML
	13.433,18
	6.004,80
	$80.663.559,26
	1,31%
	38,23%
	1
	1

	TANQUE PLASTICO ELEVADO 2000 LT TIPO COLEMPAQUES REFERENCIA BAJITO O SIMILAR
	Und
	42,00
	1.904.744,80
	$79.999.281,60
	1,29%
	39,52%
	1
	1

	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 CON SALPICADERO Y ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, INCLUYE LAVAPLATOS Y MUEBLE INFERIOR CON ENTREPAÑOS Y HERRAJES PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
	ML
	107,36
	744.377,88
	$79.916.409,56
	1,29%
	40,81%
	1
	1

	SANITARIO INFANTIL MANCESA
	Und
	120,00
	647.150,88
	$77.658.105,58
	1,26%
	42,07%
	1
	1

	luminaria fluorescente de 2x32W T8 de sobreponer, balasto electrónico, sellada, bajo consumo. Incluye 2 tubos y accesorios.
	und
	467,00
	149.042,47
	$69.602.834,42
	1,13%
	43,20%
	1
	1

	PISO EN GRANITO PULIDO
	M2
	441,20
	153.901,91
	$67.901.523,57
	1,10%
	44,29%
	1
	1

	TOMA CORRIENTE 220V- CON PT -20A, CERTIFICADO (INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTE)
	Und
	275,00
	220.002,32
	$60.500.637,57
	0,98%
	45,27%
	1
	1

	CABLE #12 de cu - tw
	ML
	25.848,00
	2.309,08
	$59.685.192,07
	0,97%
	46,24%
	1
	1

	Andamio Metalico
	M3
	17.768,00
	3.336,00
	$59.274.048,00
	0,96%
	47,20%
	1
	1

	ducto PVC de 1". Incluye curvas, uniones, boquillas, material de relleno, excavación, compactación y accesorios.
	ML
	1.427,45
	40.333,73
	$57.574.386,90
	0,93%
	48,13%
	1
	0

	Barra captora para sistema apantallamiento. Incluye aislador, soporte y accesorios de fijación.
	Und
	175,00
	322.119,71
	$56.370.949,60
	0,91%
	49,04%
	1
	0

	PANEL DE ENLACE SISTEMA DETECCIÓN Y ALARMA CONTRAINCENDIOS. 
	Und
	6,00
	9.053.411,38
	$54.320.468,30
	0,88%
	49,92%
	1
	0

	PISO VINILO
	M2
	348,20
	149.247,92
	$51.968.125,63
	0,84%
	50,76%
	1
	0

	Cable de cobre 1/0 awg thhn 
	ML
	960,00
	53.429,38
	$51.292.200,96
	0,83%
	51,59%
	1
	0

	SUBESTACION DE DISTRIBUCION 37,5 KVA Y SITEMA DE PUESTA A TIERRA. INCLUYE LEGALIZACION, CERTIFICACION RETIE Y RETILAP
	Und
	2,00
	25.565.836,57
	$51.131.673,15
	0,83%
	52,42%
	1
	0

	Sikaguard 63N
	Kg
	148,85
	341.384,00
	$50.815.008,40
	0,82%
	53,24%
	1
	0

	Cañuela Prefabricada x ml
	und
	1.280,65
	39.646,81
	$50.773.686,58
	0,82%
	54,06%
	1
	0

	EMBALAJE, GUACALES Y TRASCIEGO TERRESTRE - FLUVIAL -TERRESTRE
	UN
	143.253,00
	350,00
	$50.138.550,00
	0,81%
	54,87%
	1
	0

	LAVAMANOS DE COLGAR BLANCO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA SISTEMA ANTIVANDALICO
	Und
	64,00
	762.530,93
	$48.801.979,37
	0,79%
	55,66%
	1
	0

	TABLERO GENERAL TGA TIPO INDUSTRIAL 240 V 250 A 2Ø – 4H CERTIFICADO CON PUERTA Y LLAVE
	Und
	7,00
	6.597.846,28
	$46.184.923,96
	0,75%
	56,41%
	1
	0

	Tubo galvanizado IMC de 1/2" x 3mts
	Und
	777,00
	56.974,43
	$44.269.133,66
	0,72%
	57,13%
	1
	0

	LAVAMANOS DE SOBREPONER BLANCO LINEAL INFNATIL INCLUYE GRIFERIA SISTEMA ANTIVANDALICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA INSTALACION
	Und
	68,00
	636.953,60
	$43.312.844,80
	0,70%
	57,83%
	1
	0

	CUBIERTA TIPO SANDWICH CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO ESPESOR ENTRE 30 MM Y 40 MM PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CAL. 26 PINTADA DOS CARAS CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALV. CAL.22 INCLUYE SUMINISTRO INSTALACION Y ACCESORIOS
	M2
	180,90
	234.076,00
	$42.344.348,40
	0,69%
	58,51%
	1
	0

	poste en acero galvanizado 8 metros para brazo sencillo. Incluye canasta con pernos y base en concreto.
	Und
	21,00
	2.007.285,66
	$42.152.998,78
	0,68%
	59,20%
	1
	0

	Cable de cobre 10 awg thhn 
	ML
	9.604,00
	4.335,69
	$41.639.947,55
	0,67%
	59,87%
	1
	0

	Cable de cobre 2/0 awg thhn 
	ML
	3.307,00
	12.572,08
	$41.575.883,86
	0,67%
	60,54%
	1
	0

	SENSOR DE HUMO (INCLUYE BASE)
	Und
	117,00
	354.606,41
	$41.488.950,19
	0,67%
	61,21%
	1
	0

	SALIDA PARA ILUMINACION. Incluye bombilla de bajo consumo, roseta de porcelana, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios
	und
	170,00
	237.008,34
	$40.291.418,48
	0,65%
	61,87%
	1
	0

	CAMARA DE INSPECCION CS 274 (A TODO COSTO)
	Und
	34,00
	1.173.834,03
	$39.910.357,02
	0,65%
	62,51%
	1
	0

	Acero de 60.000 Psi
	Kg
	5.339,00
	6.849,48
	$36.569.348,09
	0,59%
	63,10%
	1
	0

	ENSAYOS ESTRCURTURALES DE CAMPO
	Unidad
	6,00
	6.000.000,00
	$36.000.000,00
	0,58%
	63,69%
	1
	0

	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL
	Unidad
	6,00
	6.000.000,00
	$36.000.000,00
	0,58%
	64,27%
	1
	0

	Bloque liso # 5
	UND
	11.118,44
	3.224,80
	$35.854.745,31
	0,58%
	64,85%
	1
	0

	Perfil omega de 2 1/2" x 1/8" x 2 mts
	Und
	292,00
	119.912,52
	$35.014.455,84
	0,57%
	65,42%
	1
	0

	PUERTA PI-2 EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.65 X2.15 (incluye accesorios de instalacion)
	Und
	20,00
	1.723.033,20
	$34.460.663,95
	0,56%
	65,97%
	1
	0

	Caja metalica galvanizada de 4x4"
	Und
	1.679,00
	20.419,67
	$34.284.622,70
	0,55%
	66,53%
	1
	0

	Rejilla de Ventilacion en aluminio
	und
	127,67
	263.756,39
	$33.673.778,57
	0,54%
	67,07%
	1
	0

	MORTERO 1:3 
	M3
	48,60
	680.597,75
	$33.077.050,49
	0,54%
	67,61%
	1
	0

	Acero Estructural
	kg
	3.154,50
	10.226,02
	$32.257.976,18
	0,52%
	68,13%
	1
	0

	MANTO EDIL O SIMILAR
	M2
	2.143,00
	14.456,00
	$30.979.208,00
	0,50%
	68,63%
	1
	0

	ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO FINAL DE CIRCUITO 13,2 KV 
	Und
	14,00
	2.189.826,81
	$30.657.575,28
	0,50%
	69,13%
	1
	0

	automático industrial de 28 a 40 amperios.
	Und
	43,00
	682.981,50
	$29.368.204,67
	0,48%
	69,60%
	1
	0

	TABLERO DE DISTRIBUCION 18 CIRCUITOS 240V, 30A - 2Ø – 4H CERTIFICADO CON PUESTA Y LLAVE
	Und
	19,00
	1.544.234,40
	$29.340.453,60
	0,47%
	70,08%
	1
	0

	Registro R&W o similar de 1 1/2"
	und
	88,00
	316.920,00
	$27.888.960,00
	0,45%
	70,53%
	1
	0

	POSTE EN FIBRA DE VIDRO 12 M 1050 KGF
	Und
	9,00
	2.996.840,00
	$26.971.560,00
	0,44%
	70,96%
	1
	0

	Cubierta termoacustica transparente e:35mm, Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.
	M2
	203,82
	129.370,08
	$26.368.209,71
	0,43%
	71,39%
	1
	0

	Caja metalica galvanizada de 2x4"
	Und
	3.532,00
	7.423,03
	$26.218.158,32
	0,42%
	71,82%
	1
	0

	Griferia mezclador 8" tipo push
	und
	86,00
	300.128,80
	$25.811.076,80
	0,42%
	72,23%
	1
	0

	ducto PVC de 3/4". Incluye curvas, uniones, boquillas, material de relleno, excavación, compactación y accesorios.
	ML
	644,50
	38.991,24
	$25.129.852,44
	0,41%
	72,64%
	1
	0

	SOLDADURA TIPO CADWELD 120 GRS. INCLUYE MOLDES, ENCENDEDOR, PINZAS Y ACCESORIOS.
	Und
	232,00
	107.871,41
	$25.026.167,84
	0,40%
	73,04%
	1
	0

	ducto PVC de 1-1/2". Incluye curvas, uniones, boquillas, material de relleno, excavación, compactación y accesorios.
	ML
	600,00
	41.384,82
	$24.830.892,72
	0,40%
	73,45%
	1
	0

	APLIQUE FLUORESCENTE. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.
	Und
	171,00
	142.034,16
	$24.287.841,74
	0,39%
	73,84%
	1
	0

	LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DETALLADO INCLUYE IMPRESIÓN DE PLANOS
	Unidad
	6,00
	4.000.000,00
	$24.000.000,00
	0,39%
	74,23%
	1
	0

	Retiro certificado de escombros
	M3
	791,00
	30.024,00
	$23.748.984,00
	0,38%
	74,61%
	1
	0

	ESTUCO PLASTICO
	GLN
	896,00
	25.353,60
	$22.716.825,60
	0,37%
	74,98%
	1
	0

	automático industrial regulable de 102 a 160 amperios.
	Und
	11,00
	2.001.122,95
	$22.012.352,47
	0,36%
	75,34%
	1
	0

	Cable de cobre 6 awg thhn 
	ML
	2.088,00
	10.536,41
	$22.000.029,07
	0,36%
	75,69%
	1
	0

	INSUMOS DE LIMPIEZA
	GLB
	4.306,00
	5.004,00
	$21.547.224,00
	0,35%
	76,04%
	1
	0

	ORINAL LINEA INFANTIL INCLUYE GRIFERIA SISTEMA ANTIVANDALICA
	Und
	32,00
	660.589,16
	$21.138.853,12
	0,34%
	76,38%
	1
	0

	PRESUPUESTOS
	Unidad
	6,00
	3.500.000,00
	$21.000.000,00
	0,34%
	76,72%
	1
	0

	VARILLA DE COBRE DE 2.44 METROS X 5/8" 
	Und
	82,00
	255.648,80
	$20.963.201,60
	0,34%
	77,06%
	1
	0

	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO INDUSTRIAL 0.60 X 0.60 
	Und
	18,00
	1.162.663,46
	$20.927.942,29
	0,34%
	77,40%
	1
	0

	antena para televisión. Incluye soportes, amplificador de señal y accesorios.
	Und
	22,00
	943.976,80
	$20.767.489,60
	0,34%
	77,74%
	1
	0

	Tubo conduit EMT de 3/4" x 3mts
	Und
	725,00
	28.107,77
	$20.378.136,22
	0,33%
	78,07%
	1
	0

	Escalera de gato para tanque en aluminio
	Und
	26,00
	761.359,71
	$19.795.352,51
	0,32%
	78,39%
	1
	0

	ESTRUCTURA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION CONECTADO A RED MT TIPO HORIZONTAL- TRANSFORMADOR MONOFASICO 13,2 KV.
	GLB
	6,00
	3.258.827,04
	$19.552.962,22
	0,32%
	78,70%
	1
	0

	TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA 13,200/240-120 V. 
	Und
	1,00
	19.279.504,61
	$19.279.504,61
	0,31%
	79,01%
	1
	0

	PISO EN TABLETAS DE GRES ZAHARA
	M2
	296,62
	64.039,64
	$18.995.438,45
	0,31%
	79,32%
	1
	0

	WIN DE ALUMINIO
	Ml
	2.134,00
	8.896,00
	$18.984.064,00
	0,31%
	79,63%
	1
	0

	UPS MONOFÁSICA DE 3 KVA Y TIEMPO DE RESPALDO DE 6 MINUTOS. ON LINE
	Und
	5,00
	3.761.873,76
	$18.809.368,80
	0,30%
	79,93%
	1
	0

	Grapa de sujecion para riel omega para 1/2"
	Und
	2.059,00
	9.131,57
	$18.801.894,56
	0,30%
	80,24%
	0
	0

	VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA Y CONCRETO DE FIJACIÓN.
	M2
	36,00
	518.576,43
	$18.668.751,63
	0,30%
	80,54%
	0
	0

	TRAMPA DE GRASAS (incluye todos los elementos para instalacion) 
	Und
	11,00
	1.625.115,72
	$17.876.272,92
	0,29%
	80,83%
	0
	0

	MATERIAL SELECCIONADO
	M3
	314,00
	56.745,36
	$17.818.043,04
	0,29%
	81,12%
	0
	0

	TABLERO DE DISTRIBUCION 24 CIRCUITOS 240V, 70A - 2Ø – 4H CERTIFICADO CON PUESTA Y LLAVE
	Und
	10,00
	1.778.896,86
	$17.788.968,62
	0,29%
	81,41%
	0
	0

	CAMARA DE INSPECCION 40X40 (A TODO COSTO)
	Und
	57,00
	310.073,95
	$17.674.215,01
	0,29%
	81,69%
	0
	0

	LUMINARIA F32 T8 2X32 W FLUORESCENTE
	Und
	117,00
	150.816,56
	$17.645.537,15
	0,29%
	81,98%
	0
	0

	Concreto de 4000 PSI
	M3
	21,40
	810.829,65
	$17.351.754,45
	0,28%
	82,26%
	0
	0

	DIVISION MODULAR CON PERFILERIA EN ALUMNIO EXTRUIDO, TABLEX TAPIZADO EN PAÑO, EN PANELES DE 3X1,4X 8 MODULOS ; INCLUYE RIEL 
	M2
	28,00
	605.564,06
	$16.955.793,79
	0,27%
	82,53%
	0
	0

	JUEGO INFANTIL TIPO M-3 SEGUN DETALLES
	Und
	2,00
	8.285.242,34
	$16.570.484,68
	0,27%
	82,80%
	0
	0

	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO Y PUESTAS A TIERRA
	GLB
	1,00
	16.540.034,78
	$16.540.034,78
	0,27%
	83,07%
	0
	0

	luminaria Bala fluorescente de 2x26W + Bombillo Ahorrador philips FBS 297 2XPL-C/2P 26WC . Incluye bombilla y accesorios.
	und
	103,00
	156.627,11
	$16.132.591,95
	0,26%
	83,33%
	0
	0

	VENTILADOR DE TECHO
	Und
	57,00
	278.000,00
	$15.846.000,00
	0,26%
	83,59%
	0
	0

	Transferencia automática de 160 amperios para sistema de emergencia
	Und
	4,00
	3.851.649,97
	$15.406.599,87
	0,25%
	83,83%
	0
	0

	Cable de cobre 4 awg thhn 
	ML
	905,00
	16.876,03
	$15.272.802,65
	0,25%
	84,08%
	0
	0

	MESON EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.65 ) Y GRANITO POLIDO .INCLUYE POYO
	ML
	86,70
	175.831,22
	$15.244.566,70
	0,25%
	84,33%
	0
	0

	luminaria de sodio de 70 w para alumbrado público. Incluye bombilla y accesorios.
	und
	39,00
	378.068,88
	$14.744.686,32
	0,24%
	84,57%
	0
	0

	PEGANTE PARA PISOS Y ENCHAPES
	KG
	6.917,80
	2.130,59
	$14.739.009,34
	0,24%
	84,81%
	0
	0

	Perno expansivo galvanizado de 1/4" x 3/4"
	Und
	5.664,00
	2.557,60
	$14.486.246,40
	0,23%
	85,04%
	0
	0

	EQUIPO PRESION
	Und
	1,00
	14.450.217,60
	$14.450.217,60
	0,23%
	85,27%
	0
	0

	CABLE #14 de cu - tw
	ML
	5.754,00
	2.428,61
	$13.974.210,43
	0,23%
	85,50%
	0
	0

	CANAL ELECTRICO 2X1” PVC
	ML
	445,00
	31.329,04
	$13.941.424,22
	0,23%
	85,73%
	0
	0

	DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE (incluye todos los elementos para instalacion)
	Und
	65,00
	207.984,13
	$13.518.968,70
	0,22%
	85,94%
	0
	0

	Malla Electrosoldada
	kg
	2.017,00
	6.675,34
	$13.464.152,71
	0,22%
	86,16%
	0
	0

	BARANDA CIRCULACIONES TUBO GALVANIZADO DE 2"' INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (incluye accesorios de instalacion)
	ML
	65,00
	207.107,08
	$13.461.959,98
	0,22%
	86,38%
	0
	0

	Tuberia pvc sanitaria ф:4" 
	ML
	606,00
	21.775,74
	$13.196.098,44
	0,21%
	86,59%
	0
	0

	ESTACIÓN MANUAL.
	Und
	27,00
	485.074,42
	$13.097.009,23
	0,21%
	86,81%
	0
	0

	PL6PORTON CON TUBULARES 2.60 X 2.10
	Und
	4,00
	3.251.678,15
	$13.006.712,61
	0,21%
	87,02%
	0
	0

	SIRENA ESTROBOSCÓPICA.
	Und
	30,00
	429.919,22
	$12.897.576,48
	0,21%
	87,22%
	0
	0

	SWICHE CONCENTRADOR Y ACCESORIOS
	Und
	2,00
	6.317.847,71
	$12.635.695,43
	0,20%
	87,43%
	0
	0

	LAMPARA FLUORESCENTE 2X48 W, T5 EN TUBERIA EMT INCLUYE SOPORTE COLGANTE
	Und
	85,00
	147.322,21
	$12.522.387,68
	0,20%
	87,63%
	0
	0

	TABLERO DE DISTRIBUCION 12 CIRCUITOS 240V, 30A - 2Ø – 4H CERTIFICADO CON PUESTA Y LLAVE
	Und
	8,00
	1.554.309,12
	$12.434.472,96
	0,20%
	87,83%
	0
	0

	Cable de cobre 12 awg thhn 
	ML
	1.361,00
	9.107,28
	$12.395.008,08
	0,20%
	88,03%
	0
	0

	KIT SISTEMA DE PUESTA ATIERRA PARA RED DE MEDIA TENSION.
	Und
	7,00
	1.725.165,98
	$12.076.161,83
	0,20%
	88,23%
	0
	0

	BLOQUE MACIZO N°4
	Und
	3.646,76
	3.207,05
	$11.695.325,32
	0,19%
	88,42%
	0
	0

	PUERTA PI-1 EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.65 X1.00 (incluye accesorios de instalacion)
	Und
	14,00
	830.583,94
	$11.628.175,10
	0,19%
	88,61%
	0
	0

	CABLE DE COBRE NO 8 PARA POLO A TIERRA. INCLUYE TUBO PVC DE 3/4".
	ML
	250,00
	46.408,47
	$11.602.118,47
	0,19%
	88,79%
	0
	0

	Caja de inspección Hmax=0.80 M de 0,80x0,80m 
	Und
	10,00
	1.145.415,60
	$11.454.156,00
	0,19%
	88,98%
	0
	0

	Uniones EMT de 1/2"
	Und
	5.133,00
	2.051,94
	$10.532.602,16
	0,17%
	89,15%
	0
	0

	PUNTO DE DESAGUE PVC (2" 3",4")
	Und
	113,00
	92.368,31
	$10.437.619,23
	0,17%
	89,32%
	0
	0

	Pintura Esmalte
	Gln
	53,20
	196.156,80
	$10.435.541,76
	0,17%
	89,49%
	0
	0

	RED DE MEDIA TENSION 13,2 KV TIPO RAVEN ACSR 2X1/0 AWG 
	ML
	486,07
	20.990,03
	$10.202.622,56
	0,17%
	89,65%
	0
	0

	CENEFAS EN TABLON CUARTO 26 26X6X3,5 
	ML
	456,86
	21.405,08
	$9.779.126,40
	0,16%
	89,81%
	0
	0

	DESMOTE Y RETIRO DE MALEZAS Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A TODO COSTO
	GLB
	5,00
	1.942.886,40
	$9.714.432,00
	0,16%
	89,97%
	0
	0

	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA
	Und
	36,00
	267.321,31
	$9.623.567,21
	0,16%
	90,12%
	0
	0

	GABINETE DE DISTTRIBUCION 24 CTOS -240V 2-4H,300A CERTIFICADO CON PUERTA Y LLAVE
	Und
	4,00
	2.387.217,77
	$9.548.871,09
	0,15%
	90,28%
	0
	0

	DRYWALL
	M2
	629,86
	14.940,83
	$9.410.632,44
	0,15%
	90,43%
	0
	0

	Tuberia Novafort de 8"
	Ml
	126,00
	74.607,45
	$9.400.539,09
	0,15%
	90,58%
	0
	0

	EXTINTORES
	Und
	52,00
	178.855,19
	$9.300.469,98
	0,15%
	90,73%
	0
	0

	ESTRUCTURA PARA CIELO RASO
	KG
	472,40
	18.733,65
	$8.849.776,97
	0,14%
	90,88%
	0
	0

	Celda de medida en baja tensión, norma Codensa AE-319. Incluye transformadores de corriente 200/5 amperios.
	Und
	4,00
	2.194.125,01
	$8.776.500,03
	0,14%
	91,02%
	0
	0

	CAJAS DE ARENA 
	M2
	72,00
	120.892,41
	$8.704.253,40
	0,14%
	91,16%
	0
	0

	Formaleta madera
	Ml
	1.547,00
	5.560,00
	$8.601.320,00
	0,14%
	91,30%
	0
	0

	BANCO DE DUCTO PARA CANALIZACION 2 Ø 1" PVC
	ML
	163,25
	52.087,36
	$8.503.261,18
	0,14%
	91,44%
	0
	0

	Cable de cobre 8 awg thhn 
	ML
	246,00
	33.029,07
	$8.125.150,92
	0,13%
	91,57%
	0
	0

	Conectores EMT de 1/2"
	Und
	3.422,00
	2.366,09
	$8.096.767,81
	0,13%
	91,70%
	0
	0

	Molde de estampado
	Dia
	114,60
	70.429,63
	$8.071.235,83
	0,13%
	91,83%
	0
	0

	Thinner
	Gln
	161,00
	50.040,00
	$8.056.440,00
	0,13%
	91,96%
	0
	0

	RETENIDA PRIMARIA DIRECTO A TIERRA EN POSTE DE 12 M
	Und
	11,00
	730.775,07
	$8.038.525,78
	0,13%
	92,09%
	0
	0

	PLANTA DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICA DE 5KVA
	Und
	1,00
	7.998.984,74
	$7.998.984,74
	0,13%
	92,22%
	0
	0

	CASILLERO EN TRIPLEX DE 8 COMPARTIMIENTOS
	Und
	2,00
	3.883.977,71
	$7.767.955,43
	0,13%
	92,34%
	0
	0

	CUBIERTA DE POLICARBONATO
	M2
	57,34
	134.653,90
	$7.721.054,37
	0,12%
	92,47%
	0
	0

	POSTE EN FIBRA EN VIDRIO 12 M 750 KGF
	Und
	2,00
	3.785.804,00
	$7.571.608,00
	0,12%
	92,59%
	0
	0

	EQUIPO PRESIÓN HIDRONEUMATICO
	Und
	1,00
	7.086.609,20
	$7.086.609,20
	0,11%
	92,71%
	0
	0

	ACCESORIOS INSTALACION SANITARIO/ORINAL
	GLB
	188,00
	37.643,42
	$7.076.963,71
	0,11%
	92,82%
	0
	0

	Tubería PVC P D: 1 1/2" RDE 21,Incluye accesorios
	ML
	396,88
	17.810,14
	$7.068.488,53
	0,11%
	92,94%
	0
	0

	CAMARA DE INSPECCION CS 275 (A TODO COSTO)
	Und
	5,00
	1.371.764,77
	$6.858.823,83
	0,11%
	93,05%
	0
	0

	Bajante para acometida eléctrica aérea en tubo conduit EMT de 11/2" de diámetro. Incluye capacete y accesorios.
	und
	89,00
	76.179,47
	$6.779.972,50
	0,11%
	93,16%
	0
	0

	PINTURA EPOXICA
	GLN
	29,20
	228.960,80
	$6.685.655,36
	0,11%
	93,26%
	0
	0

	Uniones Conduit Galvanizdas de 1/2"
	Und
	429,00
	15.543,09
	$6.667.986,12
	0,11%
	93,37%
	0
	0

	LAVAMANOS ACUACER BLANCO + GRIFERÍA
	Und
	37,00
	174.780,89
	$6.466.893,09
	0,10%
	93,48%
	0
	0

	CAMPO DE INFILTRACION (A TODO COSTO SEGÚN DISEÑO)
	GLB
	1,00
	6.452.660,22
	$6.452.660,22
	0,10%
	93,58%
	0
	0

	ACCESORIOS INSTALACION LAVAMANOS
	GLB
	151,00
	40.331,85
	$6.090.109,80
	0,10%
	93,68%
	0
	0

	PLANOS
	Unidad
	6,00
	1.000.000,00
	$6.000.000,00
	0,10%
	93,78%
	0
	0

	TANQUES SEPTICOS DE AJOVER CAPASIDAD TOTAL 5000 LTS INCLUYE ACOMETIDA DE 6"
	UND
	1,00
	5.983.436,26
	$5.983.436,26
	0,10%
	93,87%
	0
	0

	PUERTA ENROLLABLE DE MADERA
	M2
	11,52
	518.872,10
	$5.977.406,58
	0,10%
	93,97%
	0
	0

	PASAMANOS METALICO
	ML
	12,20
	483.948,72
	$5.904.174,34
	0,10%
	94,07%
	0
	0

	LUMINARIA TIPO CAMPANA EN ACRILIRICO Y BOMBILLO FL 100W CERTIFICADO
	Und
	6,00
	973.849,06
	$5.843.094,36
	0,09%
	94,16%
	0
	0

	Boquilla para ceramica
	Kg
	492,00
	11.676,00
	$5.744.592,00
	0,09%
	94,25%
	0
	0

	ARBORIZACION Y ZONAS VERDES
	Und
	2,00
	2.852.754,10
	$5.705.508,20
	0,09%
	94,35%
	0
	0

	Cable de cobre 4/0 awg thhn 
	ML
	90,00
	62.172,36
	$5.595.512,83
	0,09%
	94,44%
	0
	0

	Alumol
	Gln
	107,00
	50.040,00
	$5.354.280,00
	0,09%
	94,52%
	0
	0

	TOMA SENCILLA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO CATEGORÍA 6, MARCA AMP O SIMILAR. INCLUYE FACE PLATE, JACK Y MARQUILLA DE IDENTIFICACIÓN.
	Und
	73,00
	73.264,78
	$5.348.329,02
	0,09%
	94,61%
	0
	0

	TOMACORRIENTE DOBLE PARA RED REGULADA (incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar)
	und
	26,00
	201.827,42
	$5.247.512,94
	0,08%
	94,69%
	0
	0

	Contratuerca EMT de 1/2"
	Und
	3.422,00
	1.531,00
	$5.239.085,05
	0,08%
	94,78%
	0
	0

	Registro Tipo R&W - 1'' (de cortina) Ref. 206 o Equivalente
	und
	31,00
	168.912,80
	$5.236.296,80
	0,08%
	94,86%
	0
	0

	Valvula de flotador (bola plastica) D: 1"
	und
	35,00
	148.896,80
	$5.211.388,00
	0,08%
	94,95%
	0
	0

	Antisol Rojo
	Kg
	212,30
	24.124,84
	$5.121.703,53
	0,08%
	95,03%
	0
	0

	automático enchufable de 1x20,1x30, 1x40 o 1x50 amperios.
	Und
	210,00
	24.352,80
	$5.114.088,00
	0,08%
	95,11%
	0
	0

	TABLERO DE DISTRIBUCION 20 CIRCUITOS 240V, 50A - 2Ø – 4H CERTIFICADO CON PUESTA Y LLAVE
	Und
	2,00
	2.534.252,45
	$5.068.504,90
	0,08%
	95,20%
	0
	0

	Registro Tipo R&W - 3/4'' (de cortina) Ref. 206 o Equivalente
	und
	43,00
	115.236,40
	$4.955.165,25
	0,08%
	95,28%
	0
	0

	TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA GFCI (incluye toma, curvas, terminales, uniones, soportes, cajas y accesorios para completar)
	und
	17,00
	282.289,79
	$4.798.926,36
	0,08%
	95,35%
	0
	0

	CABLE FLP 2X18
	ML
	1.287,00
	3.717,44
	$4.784.347,24
	0,08%
	95,43%
	0
	0

	ARENA 
	M3
	39,00
	121.096,80
	$4.722.775,20
	0,08%
	95,51%
	0
	0

	Medición del sistema de tierra del apantallamiento.
	Glb
	4,00
	1.151.816,27
	$4.607.265,09
	0,07%
	95,58%
	0
	0

	CORTASOL EN ALUMINIO
	M2
	7,35
	622.687,57
	$4.576.753,66
	0,07%
	95,66%
	0
	0

	Soldadura 7018X1/8
	Kg
	158,00
	28.800,80
	$4.550.526,40
	0,07%
	95,73%
	0
	0

	ENTREPAÑOS EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUEBLES, DESPENSA Y DEPOSITO (0.50-0.70*0.05), SEGÚN DETALLE EN PLANOS
	ML
	71,57
	62.708,90
	$4.488.076,32
	0,07%
	95,80%
	0
	0

	DUCHA (INCLUYE GRIFERIA)
	Und
	40,00
	112.200,80
	$4.488.032,00
	0,07%
	95,88%
	0
	0

	Conectores conduit galvanizadas de 1/2"
	Und
	286,00
	15.543,09
	$4.445.324,08
	0,07%
	95,95%
	0
	0

	Sika Anchorfix-2 (Cartucho de 300 ml)
	UND
	29,00
	152.344,00
	$4.417.976,00
	0,07%
	96,02%
	0
	0

	CAJAS DE INSPECCIÓN CON HERRAJES METÁLICOS UBICADAS A NIVEL DE PISO 1.50 M X 1.50 M
	Und
	2,00
	2.149.084,56
	$4.298.169,12
	0,07%
	96,09%
	0
	0

	INSTALACIONES INTERNAS PARA EL GAS EN GENERAL
	GLB
	1,00
	4.294.128,18
	$4.294.128,18
	0,07%
	96,16%
	0
	0

	BALA TIPO DOLUX 32 W
	Und
	44,00
	95.456,44
	$4.200.083,25
	0,07%
	96,23%
	0
	0

	CAJAS DE INSPECCIÓN CON HERRAJES METÁLICOS UBICADAS A NIVEL DE PISO 1.20 M X 1,20 M
	Und
	3,00
	1.388.656,70
	$4.165.970,11
	0,07%
	96,29%
	0
	0

	REGISTRO 1.00 X 1.00
	Und
	5,00
	824.755,28
	$4.123.776,38
	0,07%
	96,36%
	0
	0

	Valvula de cheque PVC 1 1/2"
	und
	33,00
	124.604,98
	$4.111.964,41
	0,07%
	96,43%
	0
	0

	GRAMA SINTETICA
	M2
	58,07
	70.672,49
	$4.103.951,66
	0,07%
	96,49%
	0
	0

	medidor electrónico trifásico de 100 amperios. Incluye caja homologada por el operador y accesorios. unifilar.
	Und
	4,00
	1.006.904,88
	$4.027.619,52
	0,07%
	96,56%
	0
	0

	MESON EN MAMPOSTERIA
	ML
	25,00
	158.568,24
	$3.964.205,99
	0,06%
	96,62%
	0
	0

	automático industrial de 18 a 25 amperios.
	Und
	8,00
	494.063,82
	$3.952.510,59
	0,06%
	96,69%
	0
	0

	tablero trifásico con espacio para totalizador de 12 circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
	Und
	11,00
	357.118,80
	$3.928.306,80
	0,06%
	96,75%
	0
	0

	BOCAPUERTAS EN GRANO LAVADO 
	ML
	169,10
	23.173,00
	$3.918.554,99
	0,06%
	96,81%
	0
	0

	LAVAMANOS Y ORINAL CORRIDO GRANITO PULIDO
	ML
	10,95
	345.336,68
	$3.781.436,68
	0,06%
	96,87%
	0
	0

	Tuberia Novafort de 6"
	Ml
	92,98
	40.365,60
	$3.753.193,49
	0,06%
	96,93%
	0
	0

	CABLES MULTIFILAR 1NO8+1NO8+1NO8. INCLUYE TERMINALES Y CORAZA AMERICANA DE 3/4".
	GLB
	5,00
	748.827,15
	$3.744.135,77
	0,06%
	97,00%
	0
	0

	TUBERÍA DE HG Ǿ= 1/2" 
	ML
	46,25
	80.386,92
	$3.717.895,27
	0,06%
	97,06%
	0
	0

	PUERTA REJA ACCESO PRINCIPAL P-12 (3.13 X 2.20 S/DETALLE)
	Und
	1,00
	3.614.000,00
	$3.614.000,00
	0,06%
	97,11%
	0
	0

	PATCH CORD CATEGORÍA 6 DE 1 METRO CERTIFICADO DE FÁBRICA. INCLUYE MARQUILLAS.
	Und
	73,00
	48.977,21
	$3.575.336,32
	0,06%
	97,17%
	0
	0

	BANCO DE DUCTO PARA CANALIZACION 2 Ø 1 1/2"
	ML
	61,84
	57.554,40
	$3.559.163,89
	0,06%
	97,23%
	0
	0

	Curvas conduit EMT de 1/2"
	Und
	1.711,00
	2.051,94
	$3.510.867,39
	0,06%
	97,29%
	0
	0

	tablero trifásico con espacio para totalizador de 18 circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
	und
	8,00
	430.510,80
	$3.444.086,40
	0,06%
	97,34%
	0
	0

	DUCTO PARA CANALIZACION 2X3" TIPO ZONA VERDE 2 Ø 3" PVC
	ML
	50,17
	68.226,15
	$3.422.906,08
	0,06%
	97,40%
	0
	0

	LLAVE MANGUERA DE 1/2"'
	Und
	81,00
	42.144,80
	$3.413.728,80
	0,06%
	97,45%
	0
	0

	Rejillas plásticas de 0,20x0,20m para ventilación de la cocina.
	und
	151,00
	22.128,80
	$3.341.448,80
	0,05%
	97,51%
	0
	0

	Accesorios Tuberia pvc sanitaria ф:4" 
	Glb
	377,00
	8.710,30
	$3.283.781,59
	0,05%
	97,56%
	0
	0

	Lamina de icopor
	M2
	325,60
	10.082,13
	$3.282.742,61
	0,05%
	97,61%
	0
	0

	Soldadura PVC 1/8 gl
	Und
	51,20
	59.936,80
	$3.068.764,16
	0,05%
	97,66%
	0
	0

	Curvas conduit Galvanizadas IMC de 1/2"
	Und
	286,00
	10.685,88
	$3.056.160,31
	0,05%
	97,71%
	0
	0

	JUEGO DE INCRUSTACIONES SENCILLO
	Und
	48,00
	63.581,51
	$3.051.912,47
	0,05%
	97,76%
	0
	0

	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO
	KG
	305,90
	9.852,86
	$3.013.990,69
	0,05%
	97,81%
	0
	0

	TUBO IMC DE 3"X3MT
	Und
	6,00
	493.157,54
	$2.958.945,26
	0,05%
	97,86%
	0
	0

	DIVISION MODULAR CON PERFILERIA EN ALUMNIO EXTRUIDO, TABLEX TAPIZADO EN PAÑO, EN PANELES DE 3X1,4X 8 MODULOS ; INCLUYE RIEL 
	M2
	4,80
	605.564,06
	$2.906.707,51
	0,05%
	97,91%
	0
	0

	CAJAS DE INSPECCION DE4" DE 30X30 ( TODO COSTO)
	Und
	24,00
	120.134,92
	$2.883.238,08
	0,05%
	97,95%
	0
	0

	Tubería de Cobre Tipo L de 1/2", Incluye accesorios
	ML
	99,68
	28.436,00
	$2.834.500,07
	0,05%
	98,00%
	0
	0

	CERRADURA PARA VENTANERIA EN ALUMINIO 
	Und
	67,00
	42.061,74
	$2.818.136,55
	0,05%
	98,04%
	0
	0

	LAVACOLAS EN FIBRA DE VIDRIO O.80X0.45 PROFUNDIDAD MINIMA 0.30 CON INCLINACION, INCLUYE GRIFERIA CUELLO DE GANSO Y DUCHA TIPO TELEFONO
	Und
	5,00
	562.251,43
	$2.811.257,13
	0,05%
	98,09%
	0
	0

	Punto hidráulico ф:1/2" RDE 11 (Incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios después de la válvula de control)
	und
	88,50
	31.519,31
	$2.789.458,62
	0,05%
	98,13%
	0
	0

	CRUCE MONOFASICO
	GLB
	1,00
	2.620.880,90
	$2.620.880,90
	0,04%
	98,18%
	0
	0

	MALLA DE CERRAMIENTO
	M2
	74,00
	35.139,20
	$2.600.300,80
	0,04%
	98,22%
	0
	0

	PUERTA PL4 CON TRAVESAÑO, PEINAZO Y ZOCALO EN TUBULARES METALICO. CON CELOSIA METALICA PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE TIPO INTERPERIE Y MANIJA DE POMO CON CERRADURA SENCILLA. 1.3 5X 2.15
	Und
	1,00
	2.550.038,40
	$2.550.038,40
	0,04%
	98,26%
	0
	0

	CERRADURA PARA ACCESO DE AULAS Y AREA DE SERVICIOS
	Und
	30,00
	83.348,69
	$2.500.460,67
	0,04%
	98,30%
	0
	0

	Botella de gas para quema de manto y accesorios
	Und
	53,50
	46.704,00
	$2.498.664,00
	0,04%
	98,34%
	0
	0

	Cable RG-59
	Ml
	414,00
	5.782,40
	$2.393.913,60
	0,04%
	98,38%
	0
	0

	INTERRUPTOR SENCILLO
	Und
	32,00
	74.315,40
	$2.378.092,95
	0,04%
	98,42%
	0
	0

	Rejilla de Aluminio 3"x2" con Sosco Anticucarachas - Ref. TA-3"x2" Tipo Col rejillas o Similar
	und
	79,00
	29.912,80
	$2.363.111,20
	0,04%
	98,46%
	0
	0

	Codo acero carbon 4"
	Und
	8,00
	294.577,70
	$2.356.621,57
	0,04%
	98,49%
	0
	0

	Conexión de red hidraulica desde el Medidor de agua y accesorios necesarios para el buen funcionamiento
	und
	3,00
	784.807,62
	$2.354.422,86
	0,04%
	98,53%
	0
	0

	PISO EN TABLETAS CERAMICA ANTIDESLIZANTE
	M2
	39,48
	58.893,74
	$2.325.125,01
	0,04%
	98,57%
	0
	0

	CERTIFICACIÓN PUNTO LÓGICO CATEGORÍA 6.
	Und
	73,00
	31.369,84
	$2.289.998,15
	0,04%
	98,61%
	0
	0

	Pintura Anticorrosiva
	Gln
	28,50
	80.175,20
	$2.284.993,20
	0,04%
	98,64%
	0
	0

	Llave tetrafilar de 30 amperios 600 V. Incluye cofre metálico para montaje de llave.
	Und
	4,00
	569.205,00
	$2.276.820,00
	0,04%
	98,68%
	0
	0

	ADHESIVO PARA PISOS VINILO
	GLN
	11,60
	191.252,88
	$2.218.533,41
	0,04%
	98,72%
	0
	0

	LAVADERO L: 0.80 X 0.60 FIBRA (incluye todos los elementos para instalacion)
	Und
	6,00
	369.284,08
	$2.215.704,48
	0,04%
	98,75%
	0
	0

	BANCO DE DUCTO PARA CANALIZACION 2 Ø 3/4" PVC 
	ML
	56,58
	37.595,75
	$2.127.167,73
	0,03%
	98,79%
	0
	0

	TUBERÍA HG SCH 40 Ø=1-1/4" 
	ML
	20,60
	98.358,62
	$2.026.187,65
	0,03%
	98,82%
	0
	0

	CEMENTO MARINO DENSO ECO-TOXEMENT
	KG
	91,85
	21.614,61
	$1.985.302,04
	0,03%
	98,85%
	0
	0

	tablero trifásico con espacio para totalizador de 24 circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
	und
	4,00
	495.451,60
	$1.981.806,40
	0,03%
	98,88%
	0
	0

	SANITARIO BLANCO DISCAPACITADOS, INCLUYE GRIFERIA (incluye todos los elementos para instalacion)
	Und
	2,00
	977.542,52
	$1.955.085,04
	0,03%
	98,92%
	0
	0

	Griferia de lavaplatos sencillo Ref. 50960 Grival o Similar (Incluye sifón en p, canastilla 4" y grivalflex) para poceta.
	und
	16,00
	117.538,40
	$1.880.614,40
	0,03%
	98,95%
	0
	0

	ACCESORIOS SOPORTE LUMINARIA
	GLB
	85,00
	21.857,47
	$1.857.885,12
	0,03%
	98,98%
	0
	0

	FILTRO PARA DESAGUES DE AGUAS LLUVIAS 
	ML
	18,00
	102.244,40
	$1.840.399,14
	0,03%
	99,01%
	0
	0

	Conexión de red a gas desde el Medidor a Gas y accesorios necesarios para el buen funcionamiento
	und
	4,00
	429.879,55
	$1.719.518,20
	0,03%
	99,03%
	0
	0

	Tubería PVC P D: 1" RDE 21, Incluye accesorios
	ML
	155,12
	10.964,53
	$1.700.818,67
	0,03%
	99,06%
	0
	0

	PUERTA PI-3 EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 0.80 X1.00 (incluye accesorios de instalacion)
	Und
	2,00
	850.012,80
	$1.700.025,60
	0,03%
	99,09%
	0
	0

	CERRADURA PARA BAÑOS
	Und
	29,00
	56.634,00
	$1.642.386,03
	0,03%
	99,12%
	0
	0

	Conectores EMT de 3/4"
	Und
	337,50
	4.763,95
	$1.607.832,45
	0,03%
	99,14%
	0
	0

	INTERRUPTOR DOBLE
	Und
	20,00
	78.079,75
	$1.561.594,94
	0,03%
	99,17%
	0
	0

	LUMINARIA 60X60 FLUORESCENTE 
	Und
	6,00
	259.861,06
	$1.559.166,34
	0,03%
	99,19%
	0
	0

	TUBERÍA DE HG Ǿ= 3/4" 
	ML
	16,60
	88.644,19
	$1.471.493,59
	0,02%
	99,22%
	0
	0

	tablero trifásico con espacio para totalizador de 6 circuitos. Debe disponer de puerta y chapa, barra de neutro y barra de tierra.
	Und
	4,00
	357.118,80
	$1.428.475,20
	0,02%
	99,24%
	0
	0

	Curvas conduit EMT de 3/4"
	Und
	368,50
	3.871,18
	$1.426.528,59
	0,02%
	99,26%
	0
	0

	Uniones EMT de 3/4"
	Und
	368,50
	3.871,18
	$1.426.528,59
	0,02%
	99,28%
	0
	0

	CONEXIÓN CUARTO DE BOMBAS EN TUBERIA GALVANIZADA, INC CHEQUES, VALVULAS, MANOMETRO Y ACCESORIOS)
	GLB
	1,00
	1.380.663,65
	$1.380.663,65
	0,02%
	99,31%
	0
	0

	PEGANTE PARA MARMOL Y/O GRANITOS
	KG
	220,60
	6.192,95
	$1.366.164,86
	0,02%
	99,33%
	0
	0

	Tuberia acero al carbon 4"
	Ml
	4,80
	283.042,92
	$1.358.606,02
	0,02%
	99,35%
	0
	0

	Tubería PVC Sanitaria de 2"
	Ml
	144,50
	9.321,34
	$1.346.933,63
	0,02%
	99,37%
	0
	0

	Registro Tipo R&W - 1/2'' (de cortina) Ref. 206 o Equivalente
	und
	11,00
	122.208,80
	$1.344.296,80
	0,02%
	99,39%
	0
	0

	Conector de resorte para cable #12
	Und
	422,00
	3.035,76
	$1.281.090,72
	0,02%
	99,42%
	0
	0

	GRIFERIA PARA LAVAPLATOS
	Und
	14,60
	85.001,28
	$1.241.018,69
	0,02%
	99,44%
	0
	0

	Concreto de 2000 PSI
	M3
	2,10
	587.298,17
	$1.233.326,15
	0,02%
	99,46%
	0
	0

	REJILLA DE PISO
	Und
	91,00
	13.028,82
	$1.185.622,87
	0,02%
	99,47%
	0
	0

	APLIQUE DE EMERGENCIA
	Und
	7,00
	166.602,51
	$1.166.217,56
	0,02%
	99,49%
	0
	0

	Punto de ventilacion ф:" (Incluye 2 Codos sanitario de 4", Yee saniaria de 4" con adaptador de limpieza, 0,4 m de tubería PVCS de 4", buje de 4x2" y caja plástica para válvulas)
	Un
	12,00
	96.552,81
	$1.158.633,72
	0,02%
	99,51%
	0
	0

	REJILLA PLASTICA 3"X2" 
	Und
	40,00
	28.001,22
	$1.120.048,82
	0,02%
	99,53%
	0
	0

	Alambre negro
	Kg
	131,00
	7.897,87
	$1.034.620,81
	0,02%
	99,55%
	0
	0

	CANAL ELÉCTRICO EN 2X2" PVC 
	ML
	28,00
	36.732,70
	$1.028.515,49
	0,02%
	99,56%
	0
	0

	Tuberia PVC P D: 3/4" RDE 21,Incluye accesorios
	ML
	108,95
	9.387,73
	$1.022.792,93
	0,02%
	99,58%
	0
	0

	REFLECTOR 100W
	Und
	5,00
	204.003,07
	$1.020.015,36
	0,02%
	99,60%
	0
	0

	TUBERIA PVC 1/2"
	ML
	210,00
	4.857,22
	$1.020.015,36
	0,02%
	99,61%
	0
	0

	Recebo Arenoso
	M3
	63,87
	15.895,24
	$1.015.228,94
	0,02%
	99,63%
	0
	0

	CEMENTO BLANCO
	KG
	454,00
	1.887,62
	$856.979,48
	0,01%
	99,64%
	0
	0

	Estructura y tapa de cajas para reposicion, incl pintura anticorrosiva y acabado
	Und
	3,00
	278.000,00
	$834.000,00
	0,01%
	99,66%
	0
	0

	POCETA CON ENCHAPE BLANCO 20X20 (incluye todos los elementos para instalacion)
	Und
	1,00
	776.888,48
	$776.888,48
	0,01%
	99,67%
	0
	0

	BARRAS PARA MINUSVALIDOS EN FORMA DE L, (INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION)
	Und
	2,00
	384.640,80
	$769.281,60
	0,01%
	99,68%
	0
	0

	SUBBASE
	M3
	14,00
	54.188,32
	$758.636,42
	0,01%
	99,69%
	0
	0

	Cúpulas tragantes plásticas 5x4"
	Und
	45,00
	16.568,80
	$745.596,00
	0,01%
	99,71%
	0
	0

	PACHT PANEL Y ACCESORIOS
	Und
	2,00
	370.956,20
	$741.912,39
	0,01%
	99,72%
	0
	0

	ACCESORIOS TUBERIA 1"
	GLB
	31,20
	23.572,02
	$735.447,08
	0,01%
	99,73%
	0
	0

	Punto de ventilacion 3" (Incluye 2 Codos sanitario de 3", Yee saniaria de 3" con adaptador de limpieza, 0,4 m de tubería PVCS de 3", buje de 3x2" y caja plástica para válvulas)
	Un
	9,00
	77.918,95
	$701.270,57
	0,01%
	99,74%
	0
	0

	CERRADURA PRINCIPAL
	Und
	6,00
	115.369,45
	$692.216,71
	0,01%
	99,75%
	0
	0

	SALIDA TELEONICA COMPLETA
	Und
	5,00
	125.316,17
	$626.580,86
	0,01%
	99,76%
	0
	0

	CABLE TELEFONICO MULTIPAR POR 10 PARES PARA EXTERIORES
	ML
	90,00
	6.921,53
	$622.937,95
	0,01%
	99,77%
	0
	0

	AMPLIFICADOR VHF- 20 
	Und
	1,00
	596.223,26
	$596.223,26
	0,01%
	99,78%
	0
	0

	TUBERIA PVC 1"
	ML
	39,00
	15.265,69
	$595.361,92
	0,01%
	99,79%
	0
	0

	Caja de paso metálica de 10x10 cm.
	Und
	43,00
	13.481,89
	$579.721,18
	0,01%
	99,80%
	0
	0

	MEDIDOR DE AGUA DE 1"
	Und
	1,00
	578.008,70
	$578.008,70
	0,01%
	99,81%
	0
	0

	Tuberia Pvc sanitaria ф: 3"
	Ml
	54,00
	10.469,48
	$565.351,92
	0,01%
	99,82%
	0
	0

	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG.
	ML
	110,00
	5.067,66
	$557.442,70
	0,01%
	99,83%
	0
	0

	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE 0.90X0.50X0.30
	Und
	1,00
	551.868,94
	$551.868,94
	0,01%
	99,84%
	0
	0

	STRIP TELEFONICO 10 PARES
	Und
	1,00
	548.865,41
	$548.865,41
	0,01%
	99,85%
	0
	0

	ACCESORIOS SOPORTE ESPEJO 4MM
	GLB
	100,00
	5.480,68
	$548.068,27
	0,01%
	99,86%
	0
	0

	Registro de bola ø1/2" Cierre 1/4" de Vuelta, incluye regata, y accesorios para su buen funcionamiento.
	und
	15,00
	34.663,42
	$519.951,34
	0,01%
	99,86%
	0
	0

	MEDIDOR DE GAS
	Und
	1,00
	510.007,68
	$510.007,68
	0,01%
	99,87%
	0
	0

	HUERTA
	M2
	15,00
	33.029,07
	$495.436,03
	0,01%
	99,88%
	0
	0

	CHEQUE DE 3/4"'
	Und
	10,00
	49.430,62
	$494.306,24
	0,01%
	99,89%
	0
	0

	automático enchufable de 2x20 o 2x30 amperios.
	Und
	8,00
	61.048,80
	$488.390,40
	0,01%
	99,90%
	0
	0

	TELEDUCHA CON REGULACIÓN (INCLUYE MEZCLADOR)
	Und
	2,00
	233.408,80
	$466.817,60
	0,01%
	99,90%
	0
	0

	VALVULA DE GAS 11/4"
	Und
	2,00
	228.289,15
	$456.578,30
	0,01%
	99,91%
	0
	0

	Cinta Pvc
	Ml
	8,40
	52.486,40
	$440.885,76
	0,01%
	99,92%
	0
	0

	UNION HG Ǿ= 1/2" 
	Und
	46,25
	9.228,71
	$426.827,86
	0,01%
	99,93%
	0
	0

	Tubería PVC P D: 1/2" RDE 21,Incluye accesorios
	ML
	45,75
	8.756,56
	$400.612,46
	0,01%
	99,93%
	0
	0

	CAPACETE GALVANIZADO PARA TUBERIA IMC 3"
	Und
	6,00
	65.344,46
	$392.066,74
	0,01%
	99,94%
	0
	0

	Tuberias cpvc ф:1"; Incluye todos los accesorios,regata y resanes
	ML
	28,40
	13.114,48
	$372.451,32
	0,01%
	99,94%
	0
	0

	MORTERO 1:4
	M3
	0,50
	739.365,46
	$369.682,73
	0,01%
	99,95%
	0
	0

	GRIFERÍA LAVAPLATOS CUELLO DE GANZO INST.
	Und
	3,00
	115.858,33
	$347.574,98
	0,01%
	99,96%
	0
	0

	UNION HG SCH 40 Ø=1-1/4" 
	Und
	20,60
	10.807,31
	$222.630,50
	0,00%
	99,96%
	0
	0

	ACCESORIOS TUBERIA 1/2"
	GLB
	42,00
	4.614,36
	$193.802,92
	0,00%
	99,96%
	0
	0

	Contratuerca EMT de 3/4"
	Und
	62,00
	3.000,91
	$186.056,55
	0,00%
	99,97%
	0
	0

	FLOTADOR MECANICO DE 3/4"'
	Und
	1,00
	181.789,87
	$181.789,87
	0,00%
	99,97%
	0
	0

	VALVULA DE GAS 1/2"
	Und
	3,00
	59.986,62
	$179.959,85
	0,00%
	99,97%
	0
	0

	UNION HG Ǿ= 3/4" 
	Und
	16,60
	9.714,43
	$161.259,57
	0,00%
	99,97%
	0
	0

	SIFONES DE PISO DE 2" A 4"
	Und
	5,00
	29.912,80
	$149.564,00
	0,00%
	99,98%
	0
	0

	TUBERIA PVC 1 1/4"
	ML
	7,00
	17.971,70
	$125.801,89
	0,00%
	99,98%
	0
	0

	Tuberia galvanizada calibre 16 x 6 ml
	ML
	4,17
	27.294,55
	$113.818,25
	0,00%
	99,98%
	0
	0

	Oxido de Zinc
	Kg
	17,50
	6.004,80
	$105.084,00
	0,00%
	99,98%
	0
	0

	PUNTO DE GAS ESTUFA 1/2"
	Und
	3,00
	33.029,07
	$99.087,21
	0,00%
	99,98%
	0
	0

	Tuberias cpvc ф:3/4"; Incluye todos los accesorios,regata y resanes
	ML
	9,00
	10.928,74
	$98.358,62
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	Tuberia Cpvc ф: 1/2", Incluye accesorios, excavación o regata 
	ML
	10,30
	9.107,28
	$93.804,98
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	AGUA
	LT
	2.616,50
	35,03
	$91.650,76
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	VALVULA DE GAS 3/4"
	Und
	1,00
	91.072,80
	$91.072,80
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	REGISTRO DE CORTE DE 1 1/4"
	Und
	1,00
	89.502,45
	$89.502,45
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	CAJILLA DE MEDIDORES GAS
	Und
	1,00
	80.386,92
	$80.386,92
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	Accesorios Tuberia Pvc sanitaria ф: 3"
	Glb
	17,00
	4.187,79
	$71.192,46
	0,00%
	99,99%
	0
	0

	CANDADO DE 60 MM 
	Und
	1,00
	70.598,66
	$70.598,66
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	CAJILLA DE MEDIDORES ACUEDUCTO
	Und
	1,00
	61.573,80
	$61.573,80
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	ANGULO 1 1/2 X 3/16
	ML
	2,83
	19.498,92
	$55.181,94
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	ALISTADO PISOS A TODO COSTO
	M2
	1,09
	43.472,08
	$47.384,57
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	Accesorios Tuberia Sanitaria 2"
	Glb
	12,32
	3.728,54
	$45.935,56
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	PUNTO DE GAS ESTUFA 3/4"
	Und
	1,00
	44.200,67
	$44.200,67
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	CINTA TEFLÓN
	Und
	23,40
	1.056,44
	$24.720,80
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	PLATINA 1/2 X 1/8
	ML
	2,83
	4.582,83
	$12.969,41
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	Pistola de calor para pega de cinta pvc
	Pega
	0,42
	24.464,00
	$10.274,88
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	ACCESORIOS TUBERIA 1 1/4"
	GLB
	0,20
	26.714,69
	$5.342,94
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	DOMO EN ACRILICO
	M2
	-
	131.087,45
	$-
	0,00%
	100,00%
	0
	0

	VALOR TOTAL
	 
	
	
	$6.180.030.304,34
	100,00%
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PROMEDIO PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
	 
	 
	 
	 
	0,94%
	 
	 
	 






VENTANA EN ALUMNIO
[image: ]

VENTANA EN ALUMNIO NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




TUBO CONDUIT EMT DE 1/2" X 3MTS

[image: ]

TUBO CONDUIT EMT DE 1/2" X 3MTS NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



PINTURA TIPO KORAZA
[image: ]

PINTURA TIPO KORAZA NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




CONCRETO DE 3000 PSI
[image: ]

CEMENTO HIDRÚALICO ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




PUERTA EN LAMINA CR. C18. 
[image: ]

PUERTA EN LAMINA CR. C18 NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



PINTURA VINILO
[image: ]

PINTURA VINILO NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



DIVISION EN MADERA

[image: ]

DIVISION EN MADERA NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES


CERAMICA ANTIQUE
[image: ]

CERAMICA ANTIQUE NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES

CUBIERTA TIPO SANDWICH 

[image: ]

CUBIERTA TIPO SANDWICH NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



ENCHAPE 20X20
[image: ]
ENCHAPE 20X20 NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES


CAJAS DE INSPECCIÓN 
[image: ]
CAJAS DE INSPECCIÓN NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO

[image: ]
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



ESTUCO ACRILICO
[image: ]

ESTUCO ACRILICO NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES


CABLE UTP CATEGORÍA 6, MARCA AMP O SIMILAR.

[image: ]
CABLE UTP CATEGORÍA 6, MARCA AMP O SIMILAR NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



TANQUE PLASTICO ELEVADO 2000 LT TIPO COLEMPAQUES REFERENCIA BAJITO O SIMILAR

[image: ]
TANQUE PLASTICO ELEVADO 2000 LT TIPO COLEMPAQUES REFERENCIA BAJITO O SIMILAR NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL 20.
[image: ]
MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES


SANITARIO INFANTIL MANCESA
[image: ][image: Tabla

El contenido generado por IA puede ser incorrecto.]
SANITARIO INFANTIL MANCESA NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES

LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32W T8 DE SOBREPONER
[image: ]

LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32W T8 DE SOBREPONER NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




PISO EN GRANITO PULIDO
[image: ]
PISO EN GRANITO PULIDO NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




TOMA CORRIENTE 220V- CON PT -20A
[image: ]

TOMA CORRIENTE 220V- CON PT -20A NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES




CABLE #12 DE CU - TW

[image: ]
CABLE #12 DE CU - TW NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES



ANDAMIO METALICO

[image: ]
ANDAMIO METALICO NO SE ENCUENTRA EN EL REGISTRO DE BIENES RELEVANTES


LISTADO DE BIENES RELEVANTES

	No.
	Bien nacional relevante
	Fecha de inscripción
	Fecha de vigencia
	No. de partida arancelaria
	% de participación
	Puntaje individual de cada bien 

	1.
	Cemento hidráulico
	19/11/2024
	21/11/2021
	202411190131751
	3.60%
	9

	2.
	Cerámica
	29/01/2024
	01/02/2025
	20241290118095
	3.03%
	8

	3
	Sanitario
	29/01/2024
	01/02/2025
	202401290118075
	1.26%
	3
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