[bookmark: _GoBack]GRUPO O LOTE 1

Grupo 1. Calificación y Mantenimiento, en la suma de OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L ($8.270.249,00) 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 
(Tipo de trabajo previsto)
	CANTI-DAD
	COSTO
UNITARIO
	SUB 
TOTAL

	1
	Cabina de Flujo Laminar Horizontal. Sterilof (Calificación de desempeño y verificación de condiciones de operación, en sitio)
	1
	$ 2.044.098
	$ 2.044.098

	2
	Cabina extractora de aire IMPL (Calificación de desempeño y verificación de condiciones de operación, en sitio)
	1
	$ 2.044.098
	$ 2.044.098

	3
	Agitador (Mantenimiento preventivo en sitio y limpieza exhaustiva que asegure que las partes se mantienen en óptimas condiciones de funcionamiento, incluye: 1. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico, contactos, comandos de control y cableado, 2. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico y 3. Limpieza de motor)
	2
	$ 469.359
	$ 938.718

	4
	Bomba de vacío (Mantenimiento preventivo en sitio y limpieza exhaustiva que asegure que las partes se mantienen en óptimas condiciones de funcionamiento, incluye: 1. Revisión, ajuste y limpieza de sistema eléctrico, contactos, comandos de control y cableado, 2. Revisión, afinación y lubricación de sistema mecánico y 3. Limpieza de motor)
	3
	$ 584.644
	$ 1.753.932

	5
	Plancha calentadora (Mantenimiento preventivo y limpieza exhaustiva que asegure que las partes se mantienen en óptimas condiciones de funcionamiento)
	2
	$ 744.702
	$ 1.489.404

	 
	 
	 
	TOTAL
	$ 8.270.249



