## Presupuesto de Obra
OBJETO: | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS DE TENIS, MINITENIS Y TEJO, ADMINISTRADAS POR EL INDER MEDELLÍN |  |  |  |  | CANCHA DE TEJO UNIDAD DEPORTIVA DOCE DE OCTUBRE |  | CANCHA DE TEJO BUENAVISTA |  | CANCHA DE TEJO CUBIERTA BRASILIA |  | CANCHA DE TEJO SANTA LUCIA |  | CANCHA DE TEJO DESARROLLO DEPORTIVO INTEGRAL EL SALADO |  | CANCHA DE TEJO N 1 UNIDAD DEPORTIVA SAN CRISTOBAL JOSE LUCRECIO BARRERA CANO |  | CANCHA DE TEJO N 1 LIMONAR N 1 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO N 1 EN CONCRETO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO N 2 EN CONCRETO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO N 3 EN CONCRETO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO N 4 EN CONCRETO UNIDAD DEPORTIVA DE BELEN ANDRES ESCOBAR SALDARRIAGA |  | CANCHA DE TENIS PALMAR DEL VIENTO |  | CANCHA DE MINI TENIS CARLOS ECHAVARRIA #1 |  | CANCHA DE MINI TENIS CARLOS ECHAVARRIA #2 |  | CANCHA DE MINI TENIS CARLOS ECHAVARRIA #3 |  | CANCHA DE MINI TENIS CARLOS ECHAVARRIA #4 |  | CANCHA DE MINI TENIS CARLOS ECHAVARRIA #5 |  | CANCHA DE MINI TENIS CARLOS ECHAVARRIA #6 |  | CANCHA DE MINI TENIS JUANES DE LA PAZ #1 |  | CANCHA DE MINI TENIS JUANES DE LA PAZ #2 |  | CANCHA DE MINI TENIS JUANES DE LA PAZ #3 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #1 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #2 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #3 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #4 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #5 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #6 |  | CANCHA DE TENIS DE CAMPO JUANES DE LA PAZ #7
ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | COSTO UNT. | COSTO TOTAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL | CANT. PARCIAL | VALOR PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CAMPAMENTO Y PROVISIONALES
1.1.1 | Alquiler de campamento y/o bodega, debe incluir bateria sanitaria, servicio de agua, luz, linea telefonica, ventilacion e iluminacion adecuada, contar con el area adecuada de acuerdo al personal contratado. Incluye almacenista | mes | 15 | 4489739 | 67346085 | 2.5 | 11224347.5 | 2.5 | 11224347.5 | 2.5 | 11224347.5 |  |  |  |  | 2.5 | 11224347.5 | 2.5 | 11224347.5 | [10 empty] | 2.5 | 11224347.5
1.1.2 | INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA. Incluye suministro e instalacion de caja doble para contador, contador, proteccion 2x40A, linea de tierra, acometida electrica en cable antifraude, conexión a poste, tramite ante APM, declaracin de cumplimiento, matriz de riesgo y todo lo necesario para correcta puesta en marcha y servicio. | global | 10 | 1971290 | 19712900 |  |  | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | [6 empty] | 1 | 1971290 | 1 | 1971290 | [10 empty] | 1 | 1971290
1.1.3 | Retiro de cubierta, incluye cargue, transporte interno y externo, descargue en el sitio que disponga la interventoria para el desarrollo de la actividad. Incluye equipo y personal certificado para trabajo en alturas. | m2 | 545 | 27586 | 15034370 | 70 | 1931020 | 140 | 3862040 | 195 | 5379270 |  |  | 70 | 1931020 | 70 | 1931020
1.2 | ROCERIA Y LIMPIEZA
1.2.1 | Limpieza de cajas y/o sumideros manualmente. Incluye acarreo interno, cargue, transporte botada de material producto de la actividad y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad. | un | 13 | 63592 | 826696 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 2 | 127184 | 1 | 63592
1.2.2 | Limpieza de cunetas, incluye: Acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros y material producto de la actividad y todo lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. | m | 567 | 4087 | 2317329 | 26 | 106262 | 26 | 106262 | 30 | 122610 | 30 | 122610 | 40 | 163480 | 40 | 163480 | 50 | 204350 | 65 | 265655 | 65 | 265655 | 65 | 265655 | 65 | 265655 | 65 | 265655
1.2.3 | Desobstrucción y limpieza de cajas y/o sumideros con Vactor. Incluye limpieza de tubería, botada de material sobrante y todo lo necesario para correcta ejecución de la actividad. | hora | 5 | 704290 | 3521450 | [14 empty] | 1 | 704290 | 1 | 704290 | 1 | 704290 | 1 | 704290 | 1 | 704290
1.2.4 | Desmonte ,rocería y limpieza, Incluye cargue, transporte y botada de material en botaderos oficiales o donde indique la interventoría, hasta cualquier altura de la vegetación, incluye desenraice de la grama existente hasta la altura de la superficie de la cancha y de diámetro inferiores a 10 cm. La rocería se realizará a ras de piso. Se utilizará guadaña o machete. | m2 | 50 | 4768 | 238400 | [12 empty] | 50 | 238400
1.2.5 | INSTALACION DE CERRAMIENTO PROVISIONAL en tela verde polietileno de alta densidad y con una altura de 2,10 m., estacones de madera común para fijación vertical de altura de 2,50 m puesto mínimo cada 2,0 m y para apuntalamiento mínimo cada 10 m y cada cambio de dirección, arranques y terminación, diámetro aproximado 0,10 m, elementos de fijación. Incluye suministro, transporte, instalación, excavación, concreto de fundación preparado en Obra de 17.5 Mpa - 2500 psi, diámetro aproximado 0,30 m y profundidad aproximada 0,50 m, cable o alambre tensor parte inferior y superior horizontal, mantenimiento, desmonte y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y operación. Cargue, transporte y botada de material sobrante en botaderos oficiales. | m | 2125 | 40289 | 85614125 | 55 | 2215895 | 80 | 3223120 | 80 | 3223120 | 80 | 3223120 | 50 | 2014450 | 50 | 2014450 | 80 | 3223120 | 120 | 4834680 | 120 | 4834680 | 120 | 4834680 | 120 | 4834680 | 120 | 4834680 | 200 | 8057800 | [10 empty] | 80 | 3223120 |  |  |  |  | 110 | 4431790 | 110 | 4431790 | 110 | 4431790 | 110 | 4431790 | 110 | 4431790 | 110 | 4431790 | 110 | 4431790
2 | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN |  | 0
2.1 | EXPLANACIÓN Y NIVELACIÓN del terreno manualmente, bajo cualquier grado de humedad, incluye corte de taludes y terraceos requeridos según planos y/o definidos por la interventoría. Medido in situ. No Incluye cargue, transporte y botada. | m3 | 18 | 30284 | 545112 | [12 empty] | 18 | 545112
2.2 | Suministro e instalación de polvo de ladrillo para canchas de tenis. | m3 | 35 | 367000 | 12845000 | [42 empty] | 5 | 1835000 | 5 | 1835000 | 5 | 1835000 | 5 | 1835000 | 5 | 1835000 | 5 | 1835000 | 5 | 1835000
3 | OBRAS EN CONCRETO |  | 0
3.1 | Construcción de GRADERÍAS SOBRE TIERRA en concreto de 21 Mpa. a la vista, con un desarrollo de 0.90 m (contra huella de 0.60 m y huella de 0.30 m). Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, mano de obra, formaleta, chaflán en contrahuellas, vibrado, protección, malla electrosoldada D-106, curado, nivelación, conformación y compactación del terreno y todo lo requerido para su correcta construcción. Según diseño. El acero de refuerzo se paga en su respectivo ítem, el entresuelo de ser necesario se pagara en su ítem respectivo. | m | 40 | 138347 | 5533880 | [12 empty] | 40 | 5533880
3.2 | Construcción de COLUMNAS DE 0.20 x 0.40m. en concreto de 21 MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem. En el vaciado se deben dejar los hierros para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagarán anclajes. | m | 175 | 98894 | 17306450 | 40 | 3955760 | 40 | 3955760 |  |  | 15 | 1483410 | 40 | 3955760 | 40 | 3955760
4 | CERRAMIENTOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS. |  | 0
4.1 | Estructura metalica en perfileria para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, según diseño. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben llevar wash primer, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje. | kg | 330 | 15068 | 4972440 | 50 | 753400 | 80 | 1205440 |  |  | 100 | 1506800 | 50 | 753400 | 50 | 753400
4.2 | Construcción de cerramiento en malla eslabonada h=2,0 m, efectivos medidos a partir de la viga de remate, incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°4. - Tubería galvanizada en caliente Ø 2" calibre 14, refuerzo: inferior, intermedio, superior, postes, vientos y diagonales en rombo (cada 2 módulos), la tubería vertical debe ir embebida en las columnetas mínimo 60 cm., todo los cortes de la tubería deben realizarse en boca de pescado, rectos o chaflaneados, los empates de la tubería deberá realizarse traslapando la tubería colocando un alma en tubería de menor diámetro y aplicando las soldaduras como se indica. - Platina de 1½"x⅛". - Alambre galvanizado calibre 12 para amarres de la malla a la tubería, del cual sus puntas deben quedar paralelo a la malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Tapones plásticos. - Anticorrosivo verde y de pintura a base de aceite (2 manos) en los nudos (sitios donde se aplica soldadura). - El anclaje de los vientos debe realizarse así: sobre pisos con platinas de 15cmx15cmx⅛", anclada con 4 pernos de 5/8" y sobre terreno con un dado en concreto 21 MPA. - Incluye todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y estabilidad, según diseño. | m | 10 | 449940 | 4499400 | [6 empty] | 10 | 4499400
4.3 | Mantenimiento de cerramiento en malla eslabonada, alturas diferentes a h=3,00 m, h=5,00 y h=7,00 m, incluye las siguientes actividades: - Demolición de pisamalla, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. - Retiro de tuberia en mal estado y/o solicitada por la supervision, varilla Nº3, malla galvanizada y varilla Nº2, incluye cargue, transporte y botada de escombros, recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Incluye el suministro, transporte e instalación de: - Malla galvanizada cal. 10 ojo N°5 y/o N°4, amarres con alambre galvanizado calibre 12, del cual sus puntas deben quedar paralelas a la malla, cada 30 cm. - Varilla Nº2 para coser la malla. - Tuberia galvanizada en caliente Ø 2", calibre 14, para reposición de tuberia en mal estado y/o faltantes (inferior, intermedio, superior, postes, diagonales y vientos); según indicaciones de la interventoría. - Tuberia galvanizada de 1 1/4" para almas de 0,20 cm - Platina de 1½"x⅛". - Soldadura 6011 en cordones completos tope a tope y no en puntos, retiro de escorias. - Alerta con pintura amarilla en vientos que dan a espacios de circulacion - Preparación de las superficies a intervenir (tubos y platinas), lijada, aplicación de desoxidante, de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte para exteriores (2 manos), gris plata o aluminio a satisfacción de la interventoría, incluye andamio multidireccional y todo lo necesario para el desarrollo de la actividad, según indicaciones de interventoría, de acuerdo con los diseño. | m2 | 1369 | 131738 | 180349322 | [14 empty] | 274 | 36096212 | 274 | 36096212 | 274 | 36096212 | 274 | 36096212 | 273 | 35964474
5 | INSTALACIÓN DE CUBIERTA |  | 0
5.1 | Suministro e instalación de teja ondulada P7, policarbonato 0,7mm tipo arkos, con protección UV, color opal. Incluye sello perimetral entre tejas, perforaciones en estructura metálica y la nueva tornillería con capuchón plástico de 1"1/2. Incluye proceso de alpinismo, todos los equipos, herramientas y materiales necesarios para su correcta instalación. | m2 | 545 | 120189 | 65503005 | 70 | 8413230 | 140 | 16826460 |  |  | 195 | 23436855 | 70 | 8413230 | 70 | 8413230
6 | OBRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE TEJO |  | 0
6.1 | Mantenimiento correctivo de la cancha de tejo concerniente en el montaje con adecuación del bocín en estilo araña, soldado y nivelado de acuerdo a la norma de la federación colombiana de tejo, ajuste y nivelación de la base del cajón y del tablero de juego frontal de la cancha de tejo, soldadura de marco desoldado en su totalidad, con adecuación de platinas o cambio total de piezas para las zonas que se encuentren podridas y/o deterioradas, demarcación de la zona de lanzamiento acorde a normatividad de la federación colombiana de tejo con reafirmación general de bandas de caucho, todo este mantenimiento incluido con mano de obra. | un | 25 | 305101 | 7627525 | 4 | 1220404 | 6 | 1830606 | 6 | 1830606 | 6 | 1830606 | 1 | 305101 | 2 | 610202
6.2 | Limpieza, lijada, aplicación de anticorrosivo y pintura pintulux para marcos metálicos, tableros y ángulos de la cancha. | gl | 18 | 43727 | 787086 | 4 | 174908 | 4 | 174908 | 4 | 174908 | 4 | 174908 | 1 | 43727 | 1 | 43727
6.3 | Suministro de 1 metro cúbico en bultos, de arcilla caolín para relleno de cajas de canchas de tejo, instalados en los cajones, este suministro incluido transporte y mano de obra. | m3 | 16 | 357000 | 5712000 | 2 | 714000 | 4 | 1428000 | 3 | 1071000 | 3 | 1071000 | 2 | 714000 | 2 | 714000
6.4 | Suministro e instalación de bocín en acero SCHDO 80 para canchas de tejo. | un | 26 | 49460 | 1285960 | 4 | 197840 | 6 | 296760 | 6 | 296760 | 6 | 296760 | 2 | 98920 | 2 | 98920
6.5 | Cambio de juego de tableros frontales en altura de 1.5 metros y 1 metro de ancho en madera Tabla 25 cm de ancho y de 2 cms. de grosor, incluye todos los elementos de anclaje necesarios, para su respectiva y adecuada instalación Suministro e instalación de bocín en acero SCHDO 80 para canchas de tejo. | un | 26 | 54422 | 1414972 | 4 | 217688 | 6 | 326532 | 6 | 326532 | 6 | 326532 | 2 | 108844 | 2 | 108844
6.6 | Cambio de juego de tableros frontales en altura de 1. metro y 80 cm de ancho en madera Tabla 25 cm de ancho y de 2 cms. de grosor, incluye todos los elementos de anclaje necesarios, para su respectiva y adecuada instalación. | un | 26 | 57995 | 1507870 | 4 | 231980 | 6 | 347970 | 6 | 347970 | 6 | 347970 | 2 | 115990 | 2 | 115990
6.7 | Suministro e instalación de juego de bandas en caucho para protección de tableros de juego de las canchas de tejo de ancho 1.10 metros de altura 0.50 metros y espesor de 1cm. | un | 26 | 107531 | 2795806 | 4 | 430124 | 6 | 645186 | 6 | 645186 | 6 | 645186 | 2 | 215062 | 2 | 215062
6.8 | Suministro e instalación de la banda en caucho para las zonas de lanzamiento de juego de tejo de medidas de 2 metros x 2 metros con 1 cm de espesor, en cuadricula o grabado para mejor fijación del terreno. | un | 26 | 138023 | 3588598 | 4 | 552092 | 6 | 828138 | 6 | 828138 | 6 | 828138 | 2 | 276046 | 2 | 276046
6.9 | Suministro e instalación del poste de fijación trasero en madera de eucalipto de 12 cm de espesor en madera rolliza que conforman los tableros de juego de las canchas de tejo. | un | 26 | 17809 | 463034 | 4 | 71236 | 6 | 106854 | 6 | 106854 | 6 | 106854 | 2 | 35618 | 2 | 35618
6.10 | Suministro e instalación de tablas de protección en madera triplex de laterales de las canchas de tejo de medidas de 0.25 cm x 0.45 cm de 4 cm de grosor. | un | 26 | 61023 | 1586598 | 4 | 244092 | 6 | 366138 | 6 | 366138 | 6 | 366138 | 2 | 122046 | 2 | 122046
7 | SISTEMA DE PISO PARA LAS CANCHAS DE TENIS, MINI TENIS Y TEJO. |  | 0
7.1 | Preparación de superficie, incluye: Destronque, relleno de oquedades y fisuras. | m² | 5580 | 59000 | 329220000 | 126 | 7434000 | 250 | 14750000 | 330 | 19470000 | 330 | 19470000 | 130 | 7670000 | 130 | 7670000 |  |  | 680 | 40120000 | 680 | 40120000 | 680 | 40120000 | 680 | 40120000 | 772 | 45548000 | 100 | 5900000 | 100 | 5900000 | 100 | 5900000 | 100 | 5900000 | 100 | 5900000 | 100 | 5900000 | 64 | 3776000 | 64 | 3776000 | 64 | 3776000
7.2 | Suministro e instalación de sistema Sport Line, incluye: herramientas, equipo y toda correcta aplicación. | m² | 5580 | 40000 | 223200000 | 126 | 5040000 | 250 | 10000000 | 330 | 13200000 | 330 | 13200000 | 130 | 5200000 | 130 | 5200000 |  |  | 680 | 27200000 | 680 | 27200000 | 680 | 27200000 | 680 | 27200000 | 772 | 30880000 | 100 | 4000000 | 100 | 4000000 | 100 | 4000000 | 100 | 4000000 | 100 | 4000000 | 100 | 4000000 | 64 | 2560000 | 64 | 2560000 | 64 | 2560000
7.3 | Suministro e instalación de líneas de demarcación sobre el sistema Soprt line, incluye: herramientas, equipo, mano de obra y toda su correcta aplicación. | m | 1377 | 20230 | 27856710 |  |  |  |  | 52 | 1051960 | 52 | 1051960 | 60 | 1213800 | 60 | 1213800 |  |  | 150 | 3034500 | 150 | 3034500 | 150 | 3034500 | 150 | 3034500 | 160 | 3236800 | 57 | 1153110 | 57 | 1153110 | 57 | 1153110 | 57 | 1153110 | 57 | 1153110 | 57 | 1153110 | 17 | 343910 | 17 | 343910 | 17 | 343910
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LAS CANCHAS DE TENIS. |  | 0
8.1 | Suministro e instalación de Malla de tenis americana y todos los elementos necesarios. Según diseño ITM para canchas de tenis. | un | 14 | 1311975 | 18367650 | [14 empty] | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975 | 1 | 1311975
8.2 | Suministro e instalación de la Cinta demarcatoria el cual Incluye: Instalación y anclaje con clavos de aluminio y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Según diseño ITM para canchas de tenis. | un | 14 | 2061675 | 28863450 | [14 empty] | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675 | 1 | 2061675
8.3 | Parales de tenis de campo de 2 1/2" medidas interiores. Incluye: Malacate, argollas para tensor y grillete, tapones para bases de piso, pintura en anticorrosivo. Según diseño ITM para canchas de tenis. | par | 25 | 612255 | 15306375 | [14 empty] | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 2 | 1224510 | 1 | 612255 | 1 | 612255 | 1 | 612255
9 | VALLAS |  | 0
9.1 | RETIRO DE VALLA INSTITUCIONAL. Incluye amarres a la malla existente y todos los demás elementos necesarios para su efectivo retiro, recuperación del material aprovechable y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y botada del material proveniente de la demolición y que no se pueda recuperar, en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. | un | 14 | 30000 | 420000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | 1 | 30000 | [10 empty] | 1 | 30000
9.2 | Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x0,50m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces arriba y abajo, para ser instalada con alambre galvanizado o perno cada 20 cm; Según diseño. | un | 11 | 471824 | 5190064 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | 1 | 471824 | [6 empty] | 1 | 471824 | 1 | 471824 | [10 empty] | 1 | 471824
9.3 | Suministro e instalación de vallas institucional y/o de valla informativa de normas de uso, de 2m.x1m (sin canto), en lámina galvanizada calibre 24 con impresión 1440 DPI forrada en vinilo laminado, con puntas redondeadas en extremos, con dobleces arriba y abajo, para ser instalada con alambre galvanizado o perno cada 20 cm; Según diseño. | un | 11 | 941720 | 10358920 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 1 | 941720 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 941720 | 1 | 941720 | [10 empty] | 1 | 941720
9.4 | Suministro, transporte e instalación de valla de obra de 3x1.5 m. Incluye torre en ángulo de 2x1/8, pintada con anticorrosivo gris, lona impresa injekt con ojaletes metálicos resistentes a la intemperie y templada con amarres metálicos, para el templado de la lona incluye varilla de hierro de 6 mm, alambre galvanizado calibre 16 y todos los demas elementos necesarios para la correcta ejecución de la actividad. | un | 14 | 452745 | 6338430 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | 1 | 452745 | [10 empty] | 1 | 452745
Total Costos Directos |  |  |  |  | 1178057012 | Total | 47151751.5 | Total | 75499284.5 | Total | 63660162.5 | Total | 77983010 | Total | 37345257 | Total | 48874705.5 | Total | 24900380.5 | Total | 120721076 | Total | 117336242 | Total | 117336242 | Total | 117336242 | Total | 129899638 | Total | 38800996.5 | Total | 15651270 | Total | 15651270 | Total | 15651270 | Total | 15651270 | Total | 15651270 | Total | 17756514 | Total | 10665815 | Total | 10665815 | Total | 6266790 | Total | 6266790 | Total | 6266790 | Total | 6266790 | Total | 6266790 | Total | 6266790 | Total | 6266790 | Total | 0 | Total | 0
Administración |  |  |  | 27.6% | 325109053.6225
Imprevistos |  |  |  | 1% | 11780570.12
Utilidad |  |  |  | 4% | 47122280.48
Presupuesto Ambiental |  |  |  |  | 48876068
Presupuesto de Gestión Social |  |  |  |  | 8820000
Presupuesto Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  |  | 72449500
Provisión para el pago de las primas de Pólizas (Garantías) |  |  |  |  | 10425348
VALOR TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 1702639832.2225
Note on B64: Usuario: ES UN VALOR REEMBOLSABLE QUE SÓLO SE PAGARÁ DE ACUERDO AL COSTO REAL DE LAS PÓLIZAS ADQUIRIDAS