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Ciudad y fecha.

Señores 
SENA REGIONAL VICHADA
Ciudad 

Asunto: Proceso MC-VCD-003-2025.

Objeto: Contratar el servicio de análisis fisicoquímico de agua potable y agua residual del Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR
El contratista deberá tener en cuenta las especificaciones mínimas requeridas establecidas.
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	ESPECIFICACIONES TECNICAS- DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO
	CANTIDAD
	
PRODUCTO
	
VALOR UNITARIO 
	

VALOR TOTAL 

	1
	ANALISIS AGUA POTABLE: Caracterización de agua potable cumplimiento normativo de la Resolución 2115 de 2007 “Por la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”.

- Toma de muestra puntual en tanque subterráneo de almacenamiento de agua potable.
- Informe en físico del monitoreo realizado
	2
	Servicio de monitoreo o control de la contaminación de las aguas superficiales. 
	
	

	2
	ANALISIS AGUA RESIDUAL: Caracterización de agua residual mediante la Resolución 0631 de 2015, Articulo 8 Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones

- Toma de muestra en la entrada de la Planta de Tratamiento de Agua residual (muestreo compuesto por 8 horas)
- Toma de muestra en el punto de vertimiento o salida de la planta de tratamiento, y medición de caudal (muestreo compuesto por 8 horas).
- Informe en físico del monitoreo realizado.
	[bookmark: _GoBack]2
	Servicio de monitoreo o control de la contaminación de las aguas subterráneas
	
	





Valor total de la propuesta: __________________ ______($ ) IVA INCLUIDO 

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 7.   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento. 

Atentamente,


____________________________
FIRMA PROPONENTE
DOCUMENTO
CELULAR
CORREO
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