## Hoja1
COLEGIO SAN AGUSTÍN I.E.D.
ANEXO TÉCNICO
PROCESO RE-SA-06-2025.
OBJETO: Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de la planta del Colegio San Agustín I.E.D., Incluye mampostería, cerrajería, eléctrico, ornamentación y varios. Tipo bolsa hasta el agotamiento de los recursos.
FECHA: |  | PROVEEDOR:
ITEM | DETALLE | CANTIDAD | P. UNITARIO | IVA | TOTAL
1 | DESINTALACION CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO JARDIN | 1
2 | REPARACION DE TUBO DE 2" EN TERRAZA TANQUES PRIMARIA CON SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCCESORIOS COMO: ADAPTADOR MACHO DE 2" REGISTRO TIPO CORTINA DE 2"; LIMPIADOR PARA TUBO SOLDADURA Y TEFLON ETC… | 1
3 | REPARACION DE TUBO DE 1/2" EN BAÑO DE 2 PISO PRIMARIA CON INSTALACION DE ACCESORIOS COMO CODOS UNIONES, ADAPTADOR MACHO LIMPIADOR PARA TUBO, SOLDADURA TEFLON, ADEMAS TENDRA QUE DESINTALAR SANITARIO E INSTALAR, DESINTALAR Y SUMINISTRAR TABLETA BLANCA DE 50CM X 50CM EN PARED | 1
4 | DESINSTALACION CON SUMINISTRO E INTALACION DE FLUXOMETRO SLOAM GEM2 DE PALANCA SIMILAR O E MEJOR CARACTERISTICAS AL EXISTENTE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | 1
5 | MANTENIMIENTO DE FLUXOMETROS MARCA (SLOAN GEN 2) CON GRADUACION O PUESTA A PUNTO EN BAJADA DE AGUA CON CAMBIO DE PARTES DAÑADAS CON PARTES GENUINAS COMO: (Ensanble de manija, rompe vacio(deflector y Bolsa), Cubierta interior,juego de diafragma,, Ensable de valvulas (partes Internas), Partes de Laton(cuerpo, Cubierta exterior ,tope y tubo de vacio),Chapetones y Conexiones y Juego de pistones gen 2), Enpaques Etc.... (EL MANTENIMIENTO) SE REALIZARA UNO A UNO y Constara de registro fotografico se llamara al almacenista en el momento de su desmonte se quitaran en serie por bateria de baño y se recibira igual en el momento de su armada y puesta en funcionamiento; el almacenista por baños el momento del desmonte y despiece verificara cuales seran las piezas a cambiar por fluxometro las cuales seran retonardas al almacen como evidencia de la labor realizada. y se montara la pieza nueva con partes geniunas. por otra parte el mantenimiento Externo No deberan Usar Limpiadores abrasivos o quimicos estos pueden empañar el brillo y atacar el cromo o los acabados especiales decorativos usa solo agua y jabon secar con toalla, en las piezas internas no cambiadas se les debe quitar el sarro producido por el cloro e inpurezas con los respectivos productos para esta labor para que quede en perfecto funcionamiento como lo recomienda el fabricante. | 1
6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE O PEDAL DE 1/2" REF: 061233000 | 1
7 | suministro e instalacion de dispensadores de jabon PLASTICO (600CC) REF 031500401 | 1
8 | suministro e instalacion de dispensadores de jabon AL MURO METALICO PLASTICO (800CC) REF 031500200 | 1
9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LlAVE ANGULAR 1/2 PLASTICA PARA LAVAMANOS Y SANITARIOS REF 070100326 | 1
10 | SUMINISTRO E INSTALCION DE ARANDELA O ANILLO BASE LLAVE DE LAVAMANOS INDIVIDUAL Vander /Bonn CON ORIFICIO DE 1/2" PARA SOPORTE DE LLAVES PUSH REF:13000070 | 1
11 | DESISTALACION CON SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE FLEXIBLE 1/2 PARA LAVAMANOS 60CM | 1
12 | RETIRO DE LLAVE EXISTENTE TIPO JARDIN Y SUMINISTRO E INSTALACION CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DE LLAVE DE PUSH PARA LAVAMOS TEMPORIZADA PUNTA CUADRADA CHICA REF:100010100 | 1
13 | Suministro e instalacion de rejilla sifon 3x2 para baños; piletas; sifones etc. | 1
14 | suministro e instalacion de kit de lavamanos REF: 931540001; 931363331 | 1
15 | suministro e instalacion de kit de lavaplatos REF: 935180001; 935303331 | 1
16 | suministro e instalacion de SIFÓN Botella Gris para lavamanos Ref: 931340001; 931353331 | 1
17 | suministro e instalacion de SIFÓN en P Gris ref: 935080001; 935293331 | 1
18 | suministro e instalacion de Sifón Botella doble Flexible para lavamanos y lavaplatos ref: 937580001; 937590001; 937583331 | 1
19 | suministro e instalacion de Sifón Botella Flexible para lavamanos y lavaplatos Ref: 35470001; 935473331 | 1
20 | suministro e instalacion de Sifón Botella Flexible Ref: 935470001; 935473331 | 1
21 | suministro e instalacion de canastilla 4 Pulgadas plastica Ref: 935030001; 935273331 | 1
22 | suministro e instalacion de valvula Regulación 1/2” metálica sanitaria Ref 957800001; 957813331 | 1
23 | suministro e instalacion de REGULACIÓN 1/2" PLÁSTICA para lavamanos y sanitarios ref: 957900001; 957903331 | 1
24 | suministro e instalacion de griflex para lavamanos y LAVAPLATOS 40CM Ref 380140001; 380183331 | 1
25 | suministro e instalacion de griflex para Sanitario 40cm ref: 380130001; 380193331 | 1
26 | suministro e instalacion de Llave jardin pesada sanitaria ref: 380420001; 380424441 | 1
27 | suministro e instalacion de VÁLVULA tanque reserva 1/2" METÁLICA ref: 967060001; 967063331 | 1
28 | suministro e instalacion de VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA de 1/2" ref: 797000001; 797003331 797003331 | 1
29 | suministro e instalacion de VÁLVULA BOLA MANIJA PALANCA de 1" Ref: 797020001; 797023331 | 1
30 | suministro e instalacion de regilla de ventilacion de 21x21 cm ref: 937013331 | 1
31 | suministro e instalacion de tapa Registro 17.3x17.3 cm ref: 937030001; 937033331 | 1
32 | suministro e instalacion de VÁLVULA DE LLENADO 26 cm REF. 806330001 | 1
33 | suministro e instalacion de VÁLVULA DE DESCARGA Nuki Advance 26 cm REF. 806200001 | 1
34 | suministro e instalacion de Manija Grival REF. 937500001 | 1
35 | suministro e instalacion de Asiento Basic Blanco Redondo REF. 869000001 | 1
36 | suministro e instalacion de Asiento Dynamic Blanco Alargado REF. 94908A001 | 1
37 | suministro e instalacion de Asiento Luxor Blanco Alargado REF: . 839002221 | 1
38 | instalacion de sifon para orinal en: baño niños 2do piso primaria (1) | 1
39 | Mantenimiento y ajuste de fluxometro por fuga incluye desmonte, montaje del mismo cambio de empaques, diafragma accesorios necesarios para puesta en marcha | 1
40 | reparacion de acople para manguera en riego huerta | 1
41 | Retiro, suministro e instalación de árboles para sanitario (GRIVAL) para sanitario de caseta de vigilancia. | 1
42 | suministro e instalacion de griferia para sanitario baños | 1
43 | suministro e instalacion de llave tipo pesado | 1
44 | suministro e instalacion de llave tipo pesado. | 1
45 | suministro e instalacion de manija para cisterna | 1
46 | suministro e instalacion de manija para cisterna | 1
47 | suministro e instalacion de push para cisterna en baño niñas 2do piso primaria (1) | 1
48 | suministro e instalacion de registro de 1/2" grival tipo bola en comedor | 1
49 | suministro e instalacion de rejilla de piso incluyendo sosco de 3" en: baño preescolar aula 104 (1) | 1
50 | Suministro e instalacion de sanitario institucional conexión posterior | 1
51 | econ0mizador de agua reductor en linea 1.5gpm*para lavamanos | 1
52 | llave tipo push para orinal | 1
VALOR TOTAL DE LA BOLSA:
Atentamente,
XXXXXXXXXXXXXXX
REPRESENTANTE LEGAL
NIT
CEL:
DIRECCIÓN: