## Anexo 2.1. Preventivo
Anexo 2. PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA
2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Objeto: Mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los sistemas de distribución de potencia eléctrica (electrobarras, tableros eléctricos) y control de iluminación del centro de cómputo Sitio 1, de la DIAN.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIGENCIA 2025
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO | PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1. | ELECTROBARRAS
1.1 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida Planta a Tableros de Transferencia; 2000 AMP (15 ML) | UND | 2 | 10683248 | 21366496
1.2 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida General Subestación; 1600 AMP (15 ML) | UND | 2 | 9616976 | 19233952
1.3 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida General Centro de Cómputo; 1000 AMP (120 ML) | UND | 2 | 18279641 | 36559282
1.4 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Acometida Aires Acondicionados; 500 AMP (120 ML) | UND | 2 | 14424630 | 28849260
1.5 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo; 400 AMP (120 ML) | UND | 2 | 10806363 | 21612726
1.6 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo; 250 AMP (120 ML) | UND | 2 | 10893146 | 21786292
1.7 | ELECTROBARRA 5 HILOS (3F+N´+PE+FE) - Alimentación Servidores Centro de Cómputo; 160 AMP (120 ML) | UND | 2 | 8020632 | 16041264
1.8 | ELECTROBARRA 3 HILOS (F+N+PE+DATA) - Alimentación Sistema de iluminación Centro de Cómputo; 25 AMP (120 ML) | UND | 2 | 7622016 | 15244032
2. | TABLEROS ELÉCTRICOS
2.1 | TRANSFERENCIA 2000 AMP A 220 VAC Autosoportado. | UND | 2 | 4051384 | 8102768
2.2 | TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS TGA; 2000 AMP A 220 VAC Autosoportado. | UND | 2 | 3800821 | 7601642
2.3 | TRANSFERENCIA; 1600 AMP A 220 VAC Autosoportado. | UND | 2 | 4214031 | 8428062
2.4 | TABLERO DE BY PASS UPS 1; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.5 | TABLERO DE BY PASS UPS 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.6 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 1; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.7 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN REGULADO 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.8 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3649719 | 7299438
2.9 | TRANSFERENCIA AIRES ACONDICIONADOS 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3649719 | 7299438
2.10 | TRANSFERENCIA UPS 2; 630 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3649719 | 7299438
2.11 | TABLERO DE AIRES 1; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.12 | TABLERO DE AIRES 2; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3649719 | 7299438
2.13 | TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS 1-3-5; 300 AMP A 220 VAC | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.14 | TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS 2-4-6; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 3538924 | 7077848
2.15 | TABLERO DE BY PASS UPS 60 KVA; 300 AMP A 220 VAC Autosoportado | UND | 2 | 2827431 | 5654862
3. | CONTROL DE ILUMINACIÓN
3.1 | SOFTWARE CONTROL DE ILUMINACIÓN - WATTSTOPPER | GBL | 2 | 2127604 | 4255208
3.2 | ESTACIÓN DE TRABAJO - LENOVO | UND | 2 | 442154 | 884308
3.3 | TABLERO CONTROL - WATTSTOPPER | UND | 2 | 2221377 | 4442754
3.4 | PANTALLA CONTROL DE ILUMINACIÓN -WATTSTOPPER | UND | 2 | 576065 | 1152130
3.5 | INTERRUPTOR DE ILUMINACIÓN - WATTSTOPPER | UND | 2 | 255439 | 510878
3.6 | DIEZ (10) SENSORES DE PRESENCIA (AREA BLANCA) - WATTSTOPPER | UND | 2 | 158609 | 317218
3.7 | DOCE (12) SENSORES DE PRESENCIA - WATTSTOPPER | UND | 2 | 129604 | 259208
TOTALES MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 301045030

## ANEXO 2.2 BOLSA DE DINERO
VALOR DE BOLSA DE DINERO 2025 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) | 26477408

## Anexo No. 2.3 REPUESTOS
Anexo No. 2 PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA
2.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Objeto: Sistemas de distribución de potencia eléctrica (electrobarras y tableros eléctricos) y control de iluminación, solución hecha a la medida de la Entidad, marca ZUCCHINI Y WATTSTOPER DE LEGRAND, De acuerdo con el Anexo No. 1 Ficha técnica – Requerimientos técnicos.
ITEM | REPUESTO | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO
1. | ELECTROBARRA (Capacidad 1000 Amperios)
1.1. | Tramos rectos
1.1.1. | Longitud estándar 3metros | 1 | 7101072
1.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 5990254
1.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
1.2.1 | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 293040
1.3. | Cambios de derivación
1.3.1. | Codos | 1 | 3475626
1.3.2. | Elementos especiales | 1 | 1233172
1.3.3. | Monoblocks | 1 | 1728020
1.4. | Soportes de fijación
1.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 563565
1.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 656383
1.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 1601095
2. | ELECTROBARRA (Capacidad 500 Amperios)
2.1. | Tramos rectos | 1
2.1.1. | Longitud estándar 3metros | 1 | 5844504
2.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 4878316
2.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación | 1
2.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 277507
2.3. | Cambios de derivación
2.3.1. | Codos | 1 | 2950119
2.3.,2 | Elementos especiales | 1 | 1083960
2.3.3. | Monoblocks | 1 | 1541892
2.4. | Soportes de fijación
2.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 525559
2.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 613709
2.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 1514400
3. | ELECTROBARRA (Capacidad 400 Amperios)
3.1. | Tramos rectos
3.1.1. | Longitud estándar 3metros | 1 | 5420502
3.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 4505436
3.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
3.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 277507
3.3. | Cambios de derivación
3.3.1. | Codos | 1 | 2855289
3.3.2. | Elementos especiales | 1 | 1050475
3.3.3. | Monoblocks | 1 | 1490249
3.4. | Soportes de fijación
3.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 525559
3.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 622709
3.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 1514400
4. | ELECTROBARRA (Capacidad 250 Amperios)
4.1. | Tramos rectos
4.1.1 | Longitud estándar 3metros | 1 | 4832763
4.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 4295327
4.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
4.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 277507
4.3. | Cambios de derivación
4.3.1. | Codos | 1 | 2756825
4.3.2. | Elementos especiales | 1 | 1015617
4.3.3. | Monoblocks | 1 | 1436781
4.4. | Soportes de fijación
4.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 525559
4.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 613709
4.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 1514400
5. | ELECTROBARRA (Capacidad 160 Amperios)
5.1. | Tramos rectos
5.1.1 | Longitud estándar 3metros | 1 | 4660547
5.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 4111824
5.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
5.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 264485
5.3. | Cambios de derivación
5.3.1. | Codos | 1 | 2627258
5.3.2. | Elementos especiales | 1 | 969602
5.3.3. | Monoblocks | 1 | 1366658
5.4. | Soportes de fijación
5.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 525559
5.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 613709
5.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 1514400
6. | ELECTROBARRA (Capacidad 25 Amperios)
6.1. | Tramos rectos
6.1.1 | Longitud estándar 3metros | 1 | 212935
6.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 106115
6.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
6.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 98981
6.3. | Cambios de derivación
6.3.1. | Codos | 1 | 289269
6.3.2. | Elementos especiales | 1 | 156099
6.3.3. | Monoblocks | 1 | 151156
6.4. | Soportes de fijación
6.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 98981
6.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 100052
6.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 286460
7. | ELECTROBARRA (Capacidad 1600 Amperios)
7.1. | Tramos rectos
7.1.1 | Longitud estándar 3metros | 1 | 7653677
7.1.2. | Longitud estándar 1 metro a 3 metros | 1 | 4943077
7.2. | Tramos rectos con ventanas de derivación
7.2.1. | Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados | 1 | 296104
7.3. | Cambios de derivación
7.3.1. | Codos | 1 | 3335565
7.3.2. | Elementos especiales | 1 | 3335565
7.3.3. | Monoblocks | 1 | 1729925
7.4. | Soportes de fijación
7.4.1. | Opción para instalación horizontal | 1 | 635737
7.4.2. | Opción para instalación vertical | 1 | 742367
7.4.3. | Opción para instalaciones especiales | 1 | 1831879
8. | ILUMINACIÓN
8.1. | Sensores de presencia | 1 | 1279600
8.2. | Room controler | 1 | 4586654
8.3. | Switch | 1 | 462812
8.4. | Pantalla equinox | 1 | 4059858
8.5. | Controlador IC-DIN-LITE | 1 | 4168068
8.6. | Actualización derl software de control de iluminación. | 1 | 2381013
NOTA 1: | Como es una solución hecha a la medida de la entidad, el suministro de repuestos se genera en el momento en que se presente un correctivo. Todo repuesto se debe ser original de fábrica y fabricado de acuerdo al sistema y solución instalado en la Entidad.
NOTA 2: | Todos los repuestos y partes deben ser originales de fábrica, nuevos, garantizados, no remanufacturados y de primera calidad, no solo por las materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra de su instalación. Todos deben tener garantía de vida útil. La DIAN podrá solicitar la presentación de todos los documentos relacionados con la procedencia y compra de los repuestos a suministrar.