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	FORMATO N°4  Lista de precios de los repuestos

	Objeto: “Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los sistemas de distribución de potencia eléctrica y control de iluminación del centro de cómputo sitio 1 de la DIAN.”


	ITEM
	REPUESTO
	CANTIDAD
	 PRECIO UNITARIO DE REFERENCIA IVA INCLUIDO

	1.
	ELECTROBARRA (Capacidad 1000 Amperios) 
	 
	 

	1.1.
	Tramos rectos
	 
	 

	1.1.1.
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 7,101,072

	1.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 5,990,254

	1.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	 
	 

	1.2.1
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 293,040

	1.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	1.3.1.
	Codos 
	1
	$ 3,475,626

	1.3.2.
	Elementos especiales
	1
	$ 1,233,172

	1.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 1,728,020

	1.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	1.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 563,565

	1.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 656,383

	1.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 1,601,095

	2.
	ELECTROBARRA (Capacidad 500 Amperios) 
	 
	 

	2.1.
	Tramos rectos
	1
	 

	2.1.1.
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 5,844,504

	2.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 4,878,316

	2.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	1
	 

	2.2.1.
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 277,507

	2.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	2.3.1.
	Codos 
	1
	$ 2,950,119

	2.3.,2
	Elementos especiales
	1
	$ 1,083,960

	2.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 1,541,892

	2.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	2.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 525,559

	2.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 613,709

	2.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 1,514,400

	3.
	ELECTROBARRA (Capacidad 400 Amperios) 
	 
	 

	3.1.
	Tramos rectos
	 
	 

	3.1.1.
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 5,420,502

	3.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 4,505,436

	3.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	 
	 

	3.2.1.
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 277,507

	3.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	3.3.1.
	Codos 
	1
	$ 2,855,289

	3.3.2.
	Elementos especiales
	1
	$ 1,050,475

	3.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 1,490,249

	3.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	3.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 525,559

	3.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 622,709

	3.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 1,514,400

	4.
	ELECTROBARRA (Capacidad 250 Amperios) 
	 
	 

	4.1.
	Tramos rectos
	 
	 

	4.1.1
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 4,832,763

	4.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 4,295,327

	4.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	 
	 

	4.2.1.
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 277,507

	4.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	4.3.1.
	Codos 
	1
	$ 2,756,825

	4.3.2.
	Elementos especiales
	1
	$ 1,015,617

	4.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 1,436,781

	4.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	4.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 525,559

	4.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 613,709

	4.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 1,514,400

	5.
	ELECTROBARRA (Capacidad 160 Amperios) 
	 
	 

	5.1.
	Tramos rectos
	 
	 

	5.1.1
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 4,660,547

	5.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 4,111,824

	5.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	 
	 

	5.2.1.
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 264,485

	5.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	5.3.1.
	Codos 
	1
	$ 2,627,258

	5.3.2.
	Elementos especiales
	1
	$ 969,602

	5.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 1,366,658

	5.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	5.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 525,559

	5.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 613,709

	5.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 1,514,400

	6.
	ELECTROBARRA (Capacidad 25 Amperios) 
	 
	 

	6.1.
	Tramos rectos
	 
	 

	6.1.1
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 212,935

	6.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 106,115

	6.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	 
	 

	6.2.1.
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 98,981

	6.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	6.3.1.
	Codos 
	1
	$ 289,269

	6.3.2.
	Elementos especiales
	1
	$ 156,099

	6.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 151,156

	6.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	6.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 98,981

	6.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 100,052

	6.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 286,460

	7.
	ELECTROBARRA (Capacidad 1600 Amperios) 
	 
	 

	7.1.
	Tramos rectos
	 
	 

	7.1.1
	Longitud estándar 3metros
	1
	$ 7,653,677

	7.1.2.
	Longitud estándar 1 metro a 3 metros
	1
	$ 4,943,077

	7.2.
	Tramos rectos con ventanas de derivación
	 
	 

	7.2.1.
	Ventanas de derivación estándar separados a intervalos de 850 mm en ambos lados 
	1
	$ 296,104

	7.3.
	Cambios de derivación
	 
	 

	7.3.1.
	Codos 
	1
	$ 3,335,565

	7.3.2.
	Elementos especiales
	1
	$ 3,335,565

	7.3.3.
	Monoblocks
	1
	$ 1,729,925

	7.4.
	Soportes de fijación
	 
	 

	7.4.1.
	Opción para instalación horizontal
	1
	$ 635,737

	7.4.2.
	Opción para instalación vertical
	1
	$ 742,367

	7.4.3.
	Opción para instalaciones especiales
	1
	$ 1,831,879

	8. 
	ILUMINACIÓN
	 
	 

	8.1.
	Sensores de presencia
	1
	$ 1,279,600

	8.2.
	Room controler 
	1
	$ 4,586,654

	8.3.
	Switch 
	1
	$ 462,812

	8.4. 
	Pantalla equinox
	1
	$ 4,059,858

	8.5.
	Controlador IC-DIN-LITE
	1
	$ 4,168,068

	8.6.
	Actualización derl software de control de iluminación.
	1
	$ 2,381,013

	NOTA 1:
	Como es una solución hecha a la medida de la entidad, el suministro de repuestos se genera en el momento en que se presente un correctivo. Todo repuesto se debe ser original de fábrica y fabricado de acuerdo al sistema y solución instalado en la Entidad.

	NOTA 2:
	Todos los repuestos y partes deben ser originales de fábrica, nuevos, garantizados, no remanufacturados y de primera calidad, no solo por las materias primas empleadas en su elaboración, sino también por la técnica y la mano de obra de su instalación. Todos deben tener garantía de vida útil. La DIAN podrá solicitar la presentación de todos los documentos relacionados con la procedencia y compra de los repuestos a suministrar.

	
	
	
	


De conformidad con el pliego de condiciones Anexo 5 del proceso SASI-00-001-2025, oferta económica inicial numeral 5.9.1 en calidad de Representante Legal del 
Proponente: ____________________________________________

Nit_ ___________________________________________________
(Marcar con una “X” )
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SI 

NO 
Que LA ENTIDAD en caso de adjudicación, aplique uniformemente el porcentaje de descuento finalmente ofertado en el último lance (mantenimientos preventivos), a los precios unitarios del listado de repuestos (mantenimientos Correctivos).
Si no hay subasta, porque solo existe un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con las especificaciones técnicas y está habilitado, o si el oferente habilitado se abstiene de realizar lances en la subasta electrónica, ACEPTO que LA ENTIDAD aplique uniformemente el porcentaje de descuento obtenido con la oferta inicial más baja para los mantenimientos preventivos a los precios unitarios del listado de repuestos (mantenimientos Correctivos).
_________________________________________
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