## OFERTA ECONOMICA
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
“Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a la planta eléctrica del Centro de Comercio y Turismo”
Código UNSPSC | Item | Descripcion | Unidad | Cantidad | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
DESMONTES Y DEMOLICIONES
72103300;72101500 | 1 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL DE CONCRETO | ML | 170
72103300;72101500 | 2 | DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA | UND | 6
MANTENIMIENTOS
72103300;72101500 | 3 | IMERMEABILIAZACIÓN DE VIGACANAL CON SIKAFILL 12 POWER | ML | 170
72103300;72101500 | 4 | SELLO DE TRAGANTE CON CINTA MULTISEAL a=15cm | UND | 24
72103300;72101500 | 5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA TRAGANTE EN ALUMINIO 3x4 | UND | 24
72103300;72101500 | 6 | DESMONTE Y REPOSICIÓN DE TEJA STANDING SEAM CAL 26 30mm | M2 | 100
72103300;72101500 | 7 | RECORRIDO DE CUBIERTA STANDING SEAM PARA SELLO DE GOTERAS Y REACOMODACIÓN DE TEJAS | M2 | 400
72103300;72101500 | 8 | RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA ARQUITECTÓNICA PARA SELLO DE GOTERAS Y REACOMODACIÓN DE TEJAS | M2 | 50
72103300;72101500 | 9 | DESMONTE Y REPOSICIÓN DE TEJA UPVC VERDE 2mm | M2 | 300
72103300;72101500 | 10 | DESMONTE Y REPOSICIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA 2mm | ML | 30
72103300;72101500 | 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHE INC. APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO EN JUNTAS a=60cm | ML | 30
72103300;72101500 | 12 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CONCRETO CON MANTO ASFÁLTICO 2mm CON FOIL DE ALUMINIO | M2 | 20
72103300;72101500 | 13 | DESMONTE Y REPOSICIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO | M2 | 32
RETIRO RCD
72103300;72101500 | 6 | RETIRO DE RCD | M3 | 14
SUBTOTAL
ADMINISTRACION 12%
UTILIDAD 5%
IVA 19% SOBRE UTILIDAD
VALOR TOTAL
NOMBRE:
IDENTIFICACIÓN:
FIRMA