ANEXO N° 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.
 
Ciudad y fecha 

El suscrito XXX (oferente) certifica el cumplimiento del siguiente servicio, objeto de la presente Invitación, de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas:

Las condiciones técnicas mínimas requeridas se estipulan a continuación y deberán garantizarse a la hora de efectuar la escogencia del proponente favorecido, así:

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

 La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conocen los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad. A continuación se relacionan los SERVICIOS requeridos:

ASPECTOS TÉCNICOS HABILITANTES.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO:	

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

La omisión de descripciones detalladas de procedimiento y requerimientos de la futura contratación, al igual que las especificaciones técnicas, refleja la suposición básica que el futuro Contratista conoce los requerimientos y por tanto no lo exime de su responsabilidad en cuanto a calidad. A continuación se relacionan los bienes requeridos:

	 ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	42241703
	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO 
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD 

	2
	42241705
	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO 
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD 

	3
	42241702
	ARNES DE PAVLIK 
	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela
	UNIDAD 

	4
	49161707
	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO
	1. Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura.                                              2. Extensión telescópica y botón para ajuste de altura.                                                                          3. Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción.                                                      4. Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica﻿﻿
	PAR

	5
	49161707
	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR 
	1. Elaboradas en aluminio de 1” de alta resistencia con acabado anoizado.                         2. Soporte de antebrazo en termoplástico.                   3. Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano.                                                                 4. Antebrazo ajustable.                                            5. Parte inferior ajustable.                                          6. Diseño izquierdo  o derecho.                                   7. Disponible en tamaño médium y large.                      8. Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado.                                                9. Importado
	PAR 

	6
	49161707
	BASTON CONVENCIONAL
	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones:  graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD 

	7
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL
	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	8
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL
	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	9
	49161707
	BASTON TRIPODE
	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD

	10
	42242104
	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE 
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD 

	11
	42242101
	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO 
	polipropileno y polietileno, correa en velcro
	UNIDAD

	12
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO
	Características: 1. De 61 cm.                              2. Post - operatorio.                                           3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.                                                              4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.                                             5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°.       6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.                             7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD

	13
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO
	Características: 1. De 61 cm.                       2. Post - operatorio.                                     3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.                                                    4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.                                            5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°.   6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.                          7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento. 
	UNIDAD

	14
	25172131
	CABESTRILLO ADULTO
	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando.     2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                    3. Inmovilización por lesión del manguito rotador.                                                        4. Descargar la articulación del hombro.              5. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	15
	25172131
	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO
	Usos: 1. Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.                                          2, Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                   3. nmovilización por lesión del manguito rotador.                                                        4. Descargar la articulación del hombro.       5. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.                                            6. Composición:  Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD 

	16
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS
	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando.    2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                   3. Inmovilización por lesión del manguito rotador.                                                                    4. Descargar la articulación del hombro.      5. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                    6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	17
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA
	Usos: 1. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                    2. Descargar la articulación del hombro.      3. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.                                       4. Composición:  Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK.  
	UNIDAD 

	18
	42211506
	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	1. Caminador Sencillo  en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD 

	19
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO
	1, Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad
	UNIDAD

	20
	42211506
	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE
	1 Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas                                                                    2 Acabado en Pintura electrostática y Cromado.                                                         3. Cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.                                      4. Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal.                                            5. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	21
	42211506
	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE CON RUEDAS 
	1. Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones:  Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD 

	22
	42251701
	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS 
	1. Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket.  2. Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante.
	UNIDAD 

	23
	56112304
	COJIN EN ESPUMA
	1 .Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD 

	24
	42242302
	CODERA EN NEOPRENO
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.         2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD 

	25
	42242302
	CODERA MEDIAL Y LATERAL 
	Características: 1. Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo.               2. Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD 

	26
	42242302
	CODERA PARA EPICONDILITIS
	Características: 1. provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.             2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	27
	56112304
	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL
	1. Cojín  Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18” x 18” celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel.                            2. Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.
	UNIDAD 

	28
	56112304
	COJIN PARA ABDUCCION 
	Composición: 1. poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 

	29
	56112304
	COJIN COXIS
	Características: 1. reducen la presión al sentarse.                                                      2. Composición: poliuretano y elástico.
	UNIDAD 

	30
	42171607
	COLLAR DE THOMAS
	1. Cuello Thomas Ref:875  2. Referencia: Pediátrico, adultos  3. Usos: Esguinces crónicos de la columna cervical.   4.  Cervicalgia, artrosis  y tensión muscular  5. Latigazo cervical.  5. Enfermedades reumáticas y/o degenerativas.  6. Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 

	31
	42241803
	COLLAR FILADELFIA
	1. Tallas: S - M - L                                          2. Usos: Tendinitis cervical                          3. Inestabilidad y traumas en la región cervical                                                        4. Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.                                       5. Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD 

	32
	42242004
	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL 
	Características: 1. Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia  2. Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.
	UNIDAD 

	33
	42242004
	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente        2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	34
	53102401
	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente        2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	35
	42241806
	ESPIGA DE PULGAR BLANDA
	Características: 1. Ambidiestra                      2. Ajustable a su medida                                   3. Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	36
	42240811
	FAJA COLOSTOMIA
	 1. Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec
	UNIDAD

	37
	46182211
	FAJA DORSOLUMBAR
	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis                         2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna .              3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD 

	38
	46182211
	FAJA DORSOLUMBOSACRA 
	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis                         2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna .              3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD 

	39
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES 
	1. Características: soporte y ajuste específico.                                                       2. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 

	40
	46182211
	FAJA TIPO CAMP
	1. Características: soporte y ajuste específico.                                                       2.Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	41
	42241702
	FERULA DE DENNIS BROWN 
	aluminio, calzado infantil
	UNIDAD 

	42
	42132202
	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS
	1. Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.                                  2. Diseño anatómico, fácil de colocar.            3. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	43
	46182204
	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL 
	polipropileno, velcro
	UNIDAD 

	44
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST
	orthoplast
	UNIDAD

	45
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO
	polipropileno
	UNIDAD

	46
	46182204
	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN
	polipropileno, velcro
	UNIDAD

	47
	42132202
	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD
	1. características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.                                 2. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	48
	46182204
	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO 
	polipropileno, velcro
	UNIDAD 

	49
	46182204
	FERULA TUNEL DEL CARPO 
	1.Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda                                                                                   2. Usos:Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis.                                                         3.  Inmovilización en posición funcional de la mano.                                                                4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 

	50
	42132202
	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                              2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 

	51
	53102404
	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA 
	debajo de rodilla, Silicona.
	UNIDAD 

	52
	53102401
	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	53
	42211502
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR) 
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga                                            2.  Botón de ajuste de altura                               3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción                                 4. No requiere ensamble
	PAR 

	54
	42211502
	ULETA PEDIATRICA 
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga                                            2.  Botón de ajuste de altura                               3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción                                 4. No requiere ensamble
	PAR 

	55
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL
	1. Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca.  2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD 

	56
	42241806
	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD

	57
	42241806
	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO
	polipropileno, correas velcro
	UNIDAD 

	58
	42241702
	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL
	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor 
	UNIDAD

	59
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO
	polipropileno, aluminio, correa de velcro
	PAR

	60
	42242302
	ORTESIS CODO DE TENISTA
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.          2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	61
	42241704
	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO 
	polipropileno, aluminio
	UNIDAD 

	62
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO 
	material orthoplas con correas, velcro
	UNIDAD 

	63
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST 
	material orthoplas con correas, velcro
	UNIDAD 

	64
	42241808
	ORTESIS PARED ABDOMINAL
	1. Características: soporte y apoyo abdominal.                                                    2. Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	65
	46182208
	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO
	poliuretano espumas deportivas, cuero
	UNIDAD 

	66
	42241704
	ORTESIS SUBROTULIANA
	1. Usos: Síndrome de la condromalacia  2. Tendinitis e inestabilidad de la rótula.   3. Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	67
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA 
	1. Usos: Prevención de lesiones deportivas, Esguinces leves de tobillo, Tendinitis., post-operatorios, recidivas.                                   2. Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK 
	UNIDAD 

	68
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA 
	polipropileno neopreno
	UNIDAD 

	69
	42241701
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO 
	polipropileno, correa
	UNIDAD 

	70
	42241702
	ORTOSIS DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS
	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro
	UNIDAD 

	71
	42241703
	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO 
	polipropileno, correa en velcro
	UNIDAD 

	72
	46182208
	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR 
	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par 
	PAR 

	73
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR) 
	plantilla en silicona barra metatarsiana (par) 
	PAR 

	74
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA 
	plantilla en silicona sin barra metatarsiana 
	UNIDAD 

	75
	46182208
	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII 
	plantilla para discrepancia de longitud mmii 
	UNIDAD 

	76
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO
	plantillas con realce escafoide y realce interno en material blando
	UNIDAD 

	77
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE
	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote
	UNIDAD 

	78
	46182208
	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR 
	silicona
	PAR 

	79
	46182208
	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO
	plastazote,polipropileno carbon,espuma eva
	UNIDAD

	80
	42241704
	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA 
	1. Características: bisagras de inmovilización lateral                                          2. Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.
	UNIDAD 

	81
	42241704
	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO 
	1. Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones.                              2. Composición: neopreno.
	UNIDAD 

	82
	42241706
	SEPARADOR DE DEDO TIPO CARRETE
	1. Características: X2 unidades.                 2. Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante.                                           3. Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.
	UNIDAD

	83
	42241706
	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS 
	1. Usos: Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea                                        2. Disminuye la presión evitando la fricción.  3. Composición: gel polímero.
	UNIDAD 

	84
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES 
	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD 

	85
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.
	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	86
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS
	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon
	UNIDAD

	87
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas,llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD

	88
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO
	silla de ruedas peadiatrica en aluminio,pleglable y basculante,apoya brazos ajustables,reposapies removibles,soporte cefalico y laterales de tronco,graduable y cojin abductor,llantas traseras antipinchazo de desmonte rapido,ruedas deklanteras 6 pulgadas,reposapies elevable,ruedas antivuelco,respaldo ergonomico con cinturon pelvico y escapular,perchera y kit de crecimiento
	UNIDAD

	89
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo,llantas delanteras macizas,llantas traseras removibles,apoya pies monopodal,cinturon pelvico.
	UNIDAD 

	90
	53102401
	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHG SOBRE MEDIDAS
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                              2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR

	91
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 

	92
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 

	93
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR 

	94
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 

	95
	53102401
	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 

	96
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR 
	cuero,badana
	PAR 

	97
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO
	cuero,badana
	UNIDAD 

	98
	42241501
	ZAPATO PARA YESO 
	1. Uso con el yeso.                                           2. Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD 

	99
	53102401
	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR

	100
	10141611
	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS
	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente
	UNIDAD

	101
	42241702
	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS
	1. polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro                                                            2. Dispositivo de uso externo.
	UNIDAD

	102
	42241802
	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA
	Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	103
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90°, ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	104
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO, ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII
	polipropileno ,correa en velcro
	UNIDAD

	105
	42142108
	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)
	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones. 
	UNIDAD

	106
	42241806
	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	107
	42241702
	ORTESIS TIPO JEWETT
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	108
	42241802
	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO
	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	109
	53102401
	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE  30/40
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	110
	42132202
	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD

	111
	42132202
	ANILLOS EN OCHO EN ORTHOPLAST DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD

	112
	42132202
	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS
	1. Deformidad en dedos por artritis             2. polipropileno
	UNIDAD

	113
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	114
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	115
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.
	UNIDAD

	116
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	117
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE
	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	118
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	119
	42211506
	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO
	1. Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas                                                            2. Acabado en Pintura electrostática y Cromado.                                                             3. Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.                                                4. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	120
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO
	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	121
	42211506
	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO
	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	122
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	123
	56112304
	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	124
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD 

	125
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	126
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	127
	53102401
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	128
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA
	1. plantilla protésica                                      2. segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.
	UNIDAD

	129
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA
	1. Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento                                                                2. Material: polopropileno.                                3.  Espuma.
	UNIDAD

	130
	42132202
	DEDIL EN SILICONA 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	131
	42191810
	COLCHONETA ANTIESCARAS
	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.
	UNIDAD

	132
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ROGUE ALX
	Silla de ruedas ultra liviana, cuadro rígido ALX de aluminio 7000, plegado frontal con bloqueo de respaldo, eje para extracción rápida de ruedas, apoya brazos tubulares desmontables, protectores laterales, ruedas delanteras macizas de 15 cm y ruedas traseras neumáticas con cubiertas de alta presión. posibilidad de modificar el centro de gravedad de la silla. ﻿
	UNIDAD

	133
	25172131
	CABESTRILLO TIPO AVION
	1. Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45º para garantizar una excelente rehabilitación.            2. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                      3. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.
	UNIDAD

	134
	42242104
	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.
	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD

	135
	42241808
	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO
	1. La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura.                       2. Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas, 
	UNIDAD

	136
	60123502
	GUANTE EN CUERO NIÑO
	1. Protección y corrector de miembro superior mano                                                   2. Material: cuero, velcro.
	PAR

	137
	60123502
	GUANTE EN CUERO ADULTO
	1. Protección y corrector de miembro superior mano                                                2. Material: cuero, velcro.
	PAR

	138
	53111501
	WELKER LARGO
	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio. 
	UNIDAD

	139
	56112304
	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)
	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.
	UNIDAD



NOTA 1: AQUELLOS BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS, Y QUE MEDIANTE CONCEPTO DE LA SUBDIRECCION CIENTIFICA O POR ORDEN JUDICIAL (TUTELA) SE AUTORICEN, SE PODRA PRESTAR CON CARGO AL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE COTIZACION CUYO VALOR NO PODRA EXCEDER LOS PRECIOS DEL MERCADO, LOS CUALES SE DETERMINARAN MEDIANTE SOLICITUD DE COTIZACIONES EN OTRA ENTIDAD PRESTADORA, EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN PRESENTAR PROPUESTA FORMAL EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS, LOS CUALES HACEN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

NOTA 3: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO POR LO CUAL NO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADAS SUS CANTIDADES EN RAZÓN QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

NOTA 4: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

4.1.2	REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES:	

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2331 así:

El proponente deberá tener en cuenta que en desarrollo de la ejecución del respectivo contrato, deberá certificar que cumple con las siguientes obligaciones y especificaciones técnicas adicionales:

	ITEM
	REQUISITO
	
CONDICION
	VERIFICACION

	
	
	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	INVIMA
	El Dispensario Médico de Medellín tendrá en cuenta únicamente las propuestas cuyos insumos tengan VIGENTE (con mínimo 1 año para su vencimiento) el Registro Sanitario expedido por el INVIMA al momento de la evaluación; para lo cual el proponente debe anexar las copias tanto del Registro Sanitario como del total de las resoluciones modificatorias, las cuales deben ser legibles en todas sus partes y solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995. Los cuáles serán entregados en el momento de la entrega de los productos asignados; así mismo la propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar so pena de ser rechazada por el comité evaluador.
	
	

	2
	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS O CERTIFICADO DE DISTRIBUCION
	Debe anexar certificado de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA si quien oferta es el fabricante, si los productos son importados, los oferentes deben presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), de acuerdo a establecido en el Decreto 4725 de 26 Diciembre de 2005.
	
	

	3
	CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA DE MATERIAL
	Material bajo medida como férulas y órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud.
Material bajo medida como sillas, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más  de 20 días hábiles.
Material de línea blanda y prefabricada entrega inmediata.
Las entregas de material sobre medidas deben hacerse en el taller con el visto bueno del supervisor del contrato.
Todos los materiales deben ser entregados al Almacén Dispensario Médico Medellín, para ser verificados por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden de servicio al domicilio del oferente.
Las entrega los usuarios de cualquier material se debe anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales.
	
	

	4
	CARTA DE COMPROMISO
	El proponente debe hacer seguimiento a los pacientes para la revisión a los productos de apoyo en salud (PAS) a los usuarios con elementos de gama media, alta y alta tecnología  dos (02) veces por semestre.
	
	

	5
	CARTA DE COMPROMISO
	Se debe anexar certificación firmada por el Representante Legal  donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados.
	
	

	6
	PORTAFOLIO
	PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADO.
	
	

	7
	CERTIFICACIÓN DE CAMBIO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS
	El oferente mediante certificación expresa suscrita por el representante legal, manifestará que los elementos de prótesis que le sean adjudicados serán cambiados por pronta fecha de vencimiento o baja rotación previa solicitud por parte del establecimiento de sanidad militar 1023.
	
	

	8
	GARANTIA TÉCNICA
	El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la garantía Técnica para los bienes ofrecidos.
La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que ampare la calidad del bien.
2. Que ampare el diseño de los bienes.
3. Que sea por un término no inferior a DOS (02) años, contados a partir del recibo a satisfacción, de la entrega de los bienes, que constara en acta suscrita por el supervisor y el contratista.
NOTA: Esta garantía debe ser aportada por el proponente en documento independiente, debidamente suscrito por el oferente.
	
	

	9
	TÉRMINO DE RESPUESTA GARANTÍA TÉCNICA
	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior de cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto del DMMED previo informe del supervisor, en el evento de que el bien resulte defectuoso para ser remplazado por el contratista.
Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso, bajo la misma norma técnica y/o superior a la establecida en el proceso Contractual.

NOTA: La garantía técnica y término de respuesta debe ser aportada por el oferente, suscrita por él.
	
	

	
10
	RECURSO HUMANO

	El proponente debe contar con un Técnico con formación y experiencia mínima de 02 años de protesista/ortesista o tecnólogo protesista/ortesista certificado por el Sena con una experiencia mínima de 02 años
	
	

	
	
	El proponente debe contar con un programa de capacitación permanente para todo el personal según las necesidades, con el fin de garantizar los procedimientos de elaboración y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida.
	
	

	11
	INFRAESTRUCTURA
	El proponente debe contar mínimo con las siguientes áreas y zonas y deben encontrarse en la misma dirección especificada.
	
	

	
	
	Área de atención al usuario: esta área debe contar con una zona de toma de medidas y moldes, la de adaptación de los dispositivos médicos y la de entrenamiento. Para ésta última debe permitir evaluar de manera activa, la alineación, las modificaciones y adaptaciones; así mismo debe permitir al usuario realizar ejercicios de entrenamiento en actividades básicas como caminar, subir y bajar escaleras, rampas y terrenos irregulares, cuando se trata de un miembro inferior, cuando haya lugar a esto. Para el caso de un miembro superior debe facilitar los ejercicios de entrenamiento para realizar las actividades cotidianas aprovechando los mecanismos que dan movimientos al brazo, sus articulaciones, mano y dedos, cuando haya lugar a esto. Para el caso de silla de ruedas se debe dar instrucción de manejo, monte y desmonte de ésta.
	
	

	
	
	Áreas de producción: En esta área se encuentran comprendidas, el taller, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y el control de calidad
	
	

	
	
	Área administrativa: baños, vistieres, y sala de espera.
	
	

	
	
	Las áreas de atención al usuario y las administrativas del establecimiento deben cumplir con normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.
	
	




1. Valor del Contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por el DMMED, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles.

En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, el DMMED las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

NOTA. NO se aceptan auto certificaciones.



Cordialmente, 
_________________________________ 
(Firma del representante legal del oferente o apoderado) 

EL OFERENTE 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX  






























FORMULARIO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN:
Ciudad y fecha
 
Señores 
EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN 
Ciudad 

Referencia: Presentación de propuesta proceso de mínima cuantía N°. 0XXX-DIGSA–DMMED–2020, convocada por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, PARA “SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE MEDELLIN Y LA BR14  EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2020”.       

Yo (Nombre)(s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la oferta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la oferta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste(éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el representante legal de la misma (en el evento de suscribirse por el Suplente, deberá manifestar dentro del presente formulario si actúa por ausencia temporal o definitiva del principal), de conformidad con lo establecido en el evento de que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de unión temporal o consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), propuesta seria, formal e irrevocable para participar en proceso de mínima cuantía N°. 0XX DIGSA–DMMED–2020, convocado por el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, a través de invitación a cotizar para la celebración de un contrato para “CONTRATAR SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS EN CARDIOLOGIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BASPC 17 Y BIVEL 47 UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN, REGIONAL SIETE PARA LA VIGENCIA FUTURA 2020”.    con destino al DMMED y unidades centralizadas, en los términos prescritos en la invitación pública que rige el proceso, en la minuta del contrato, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus decretos reglamentarios, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 0019 de 2012 y demás decretos reglamentarios, los códigos civil y de comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él, con el objeto de prestar al EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, los siguientes servicios:

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	42241703
	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO 
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD

	2
	42241705
	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO 
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD

	3
	42241702
	ARNES DE PAVLIK 
	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela
	UNIDAD

	4
	49161707
	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO
	1. Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura.                                              2. Extensión telescópica y botón para ajuste de altura.                                                                          3. Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción.                                                      4. Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica﻿﻿
	PAR

	5
	49161707
	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR 
	1. Elaboradas en aluminio de 1” de alta resistencia con acabado anoizado.                         2. Soporte de antebrazo en termoplástico.                   3. Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano.                                                                 4. Antebrazo ajustable.                                            5. Parte inferior ajustable.                                          6. Diseño izquierdo  o derecho.                                   7. Disponible en tamaño médium y large.                      8. Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado.                                                9. Importado
	PAR

	6
	49161707
	BASTON CONVENCIONAL
	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones:  graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD

	7
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL
	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	8
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL
	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD

	9
	49161707
	BASTON TRIPODE
	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD

	10
	42242104
	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE 
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD

	11
	42242101
	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO 
	polipropileno y polietileno, correa en velcro
	UNIDAD

	12
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO
	Características: 1. De 61 cm.                              2. Post - operatorio.                                           3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.                                                              4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.                                             5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°.       6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.                             7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD

	13
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO
	Características: 1. De 61 cm.                       2. Post - operatorio.                                     3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.                                                    4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.                                            5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°.   6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.                          7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento. 
	UNIDAD

	14
	25172131
	CABESTRILLO ADULTO
	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando.     2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                    3. Inmovilización por lesión del manguito rotador.                                                        4. Descargar la articulación del hombro.              5. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	15
	25172131
	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO
	Usos: 1. Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.                                          2, Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                   3. nmovilización por lesión del manguito rotador.                                                        4. Descargar la articulación del hombro.       5. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.                                            6. Composición:  Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	16
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS
	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando.    2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                   3. Inmovilización por lesión del manguito rotador.                                                                    4. Descargar la articulación del hombro.      5. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                    6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	17
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA
	Usos: 1. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                    2. Descargar la articulación del hombro.      3. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.                                       4. Composición:  Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK.  
	UNIDAD

	18
	42211506
	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	1. Caminador Sencillo  en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD

	19
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO
	1, Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad
	UNIDAD

	20
	42211506
	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE
	1 Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas                                                                    2 Acabado en Pintura electrostática y Cromado.                                                         3. Cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.                                      4. Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal.                                            5. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	21
	42211506
	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE CON RUEDAS 
	1. Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones:  Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD

	22
	42251701
	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS 
	1. Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket.  2. Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante.
	UNIDAD

	23
	56112304
	COJIN EN ESPUMA
	1 .Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	24
	42242302
	CODERA EN NEOPRENO
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.         2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	25
	42242302
	CODERA MEDIAL Y LATERAL 
	Características: 1. Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo.               2. Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	26
	42242302
	CODERA PARA EPICONDILITIS
	Características: 1. provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.             2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	27
	56112304
	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL
	1. Cojín  Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18” x 18” celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel.                            2. Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.
	UNIDAD

	28
	56112304
	COJIN PARA ABDUCCION 
	Composición: 1. poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	29
	56112304
	COJIN COXIS
	Características: 1. reducen la presión al sentarse.                                                      2. Composición: poliuretano y elástico.
	UNIDAD

	30
	42171607
	COLLAR DE THOMAS
	1. Cuello Thomas Ref:875  2. Referencia: Pediátrico, adultos  3. Usos: Esguinces crónicos de la columna cervical.   4.  Cervicalgia, artrosis  y tensión muscular  5. Latigazo cervical.  5. Enfermedades reumáticas y/o degenerativas.  6. Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	31
	42241803
	COLLAR FILADELFIA
	1. Tallas: S - M - L                                          2. Usos: Tendinitis cervical                          3. Inestabilidad y traumas en la región cervical                                                        4. Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.                                       5. Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	32
	42242004
	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL 
	Características: 1. Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia  2. Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.
	UNIDAD

	33
	42242004
	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente        2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	34
	53102401
	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente        2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	35
	42241806
	ESPIGA DE PULGAR BLANDA
	Características: 1. Ambidiestra                      2. Ajustable a su medida                                   3. Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	36
	42240811
	FAJA COLOSTOMIA
	 1. Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec
	UNIDAD

	37
	46182211
	FAJA DORSOLUMBAR
	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis                         2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna .              3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	38
	46182211
	FAJA DORSOLUMBOSACRA 
	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis                         2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna .              3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	39
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES 
	1. Características: soporte y ajuste específico.                                                       2. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	40
	46182211
	FAJA TIPO CAMP
	1. Características: soporte y ajuste específico.                                                       2.Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	41
	42241702
	FERULA DE DENNIS BROWN 
	aluminio, calzado infantil
	UNIDAD

	42
	42132202
	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS
	1. Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.                                  2. Diseño anatómico, fácil de colocar.            3. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	43
	46182204
	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL 
	polipropileno, velcro
	UNIDAD

	44
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST
	orthoplast
	UNIDAD

	45
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO
	polipropileno
	UNIDAD

	46
	46182204
	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN
	polipropileno, velcro
	UNIDAD

	47
	42132202
	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD
	1. características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.                                 2. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD

	48
	46182204
	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO 
	polipropileno, velcro
	UNIDAD

	49
	46182204
	FERULA TUNEL DEL CARPO 
	1.Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda                                                                                   2. Usos:Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis.                                                         3.  Inmovilización en posición funcional de la mano.                                                                4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	50
	42132202
	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                              2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	51
	53102404
	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA 
	debajo de rodilla, Silicona.
	UNIDAD

	52
	53102401
	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	53
	42211502
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR) 
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga                                            2.  Botón de ajuste de altura                               3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción                                 4. No requiere ensamble
	PAR

	54
	42211502
	ULETA PEDIATRICA 
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga                                            2.  Botón de ajuste de altura                               3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción                                 4. No requiere ensamble
	PAR

	55
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL
	1. Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca.  2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD

	56
	42241806
	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD

	57
	42241806
	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO
	polipropileno, correas velcro
	UNIDAD

	58
	42241702
	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL
	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor 
	UNIDAD

	59
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO
	polipropileno, aluminio, correa de velcro
	PAR

	60
	42242302
	ORTESIS CODO DE TENISTA
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.          2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD

	61
	42241704
	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO 
	polipropileno, aluminio
	UNIDAD

	62
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO 
	material orthoplas con correas, velcro
	UNIDAD

	63
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST 
	material orthoplas con correas, velcro
	UNIDAD

	64
	42241808
	ORTESIS PARED ABDOMINAL
	1. Características: soporte y apoyo abdominal.                                                    2. Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD

	65
	46182208
	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO
	poliuretano espumas deportivas, cuero
	UNIDAD

	66
	42241704
	ORTESIS SUBROTULIANA
	1. Usos: Síndrome de la condromalacia  2. Tendinitis e inestabilidad de la rótula.   3. Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD

	67
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA 
	1. Usos: Prevención de lesiones deportivas, Esguinces leves de tobillo, Tendinitis., post-operatorios, recidivas.                                   2. Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK 
	UNIDAD

	68
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA 
	polipropileno neopreno
	UNIDAD

	69
	42241701
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO 
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	70
	42241702
	ORTOSIS DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS
	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro
	UNIDAD

	71
	42241703
	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO 
	polipropileno, correa en velcro
	UNIDAD

	72
	46182208
	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR 
	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par 
	PAR

	73
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR) 
	plantilla en silicona barra metatarsiana (par) 
	PAR

	74
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA 
	plantilla en silicona sin barra metatarsiana 
	UNIDAD

	75
	46182208
	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII 
	plantilla para discrepancia de longitud mmii 
	UNIDAD

	76
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO
	plantillas con realce escafoide y realce interno en material blando
	UNIDAD

	77
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE
	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote
	UNIDAD

	78
	46182208
	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR 
	silicona
	PAR

	79
	46182208
	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO
	plastazote,polipropileno carbon,espuma eva
	UNIDAD

	80
	42241704
	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA 
	1. Características: bisagras de inmovilización lateral                                          2. Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.
	UNIDAD

	81
	42241704
	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO 
	1. Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones.                              2. Composición: neopreno.
	UNIDAD

	82
	42241706
	SEPARADOR DE DEDO TIPO CARRETE
	1. Características: X2 unidades.                 2. Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante.                                           3. Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.
	UNIDAD

	83
	42241706
	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS 
	1. Usos: Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea                                        2. Disminuye la presión evitando la fricción.  3. Composición: gel polímero.
	UNIDAD

	84
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES 
	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	85
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.
	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD

	86
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS
	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon
	UNIDAD

	87
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas,llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD

	88
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO
	silla de ruedas peadiatrica en aluminio,pleglable y basculante,apoya brazos ajustables,reposapies removibles,soporte cefalico y laterales de tronco,graduable y cojin abductor,llantas traseras antipinchazo de desmonte rapido,ruedas deklanteras 6 pulgadas,reposapies elevable,ruedas antivuelco,respaldo ergonomico con cinturon pelvico y escapular,perchera y kit de crecimiento
	UNIDAD

	89
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo,llantas delanteras macizas,llantas traseras removibles,apoya pies monopodal,cinturon pelvico.
	UNIDAD

	90
	53102401
	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHG SOBRE MEDIDAS
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                              2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR

	91
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	92
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	93
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR

	94
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	95
	53102401
	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	96
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR 
	cuero,badana
	PAR

	97
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO
	cuero,badana
	UNIDAD

	98
	42241501
	ZAPATO PARA YESO 
	1. Uso con el yeso.                                           2. Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD

	99
	53102401
	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR

	100
	10141611
	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS
	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente
	UNIDAD

	101
	42241702
	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS
	1. polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro                                                            2. Dispositivo de uso externo.
	UNIDAD

	102
	42241802
	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA
	Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	103
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90°, ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	104
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO, ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII
	polipropileno ,correa en velcro
	UNIDAD

	105
	42142108
	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)
	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones. 
	UNIDAD

	106
	42241806
	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	107
	42241702
	ORTESIS TIPO JEWETT
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD

	108
	42241802
	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO
	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD

	109
	53102401
	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE  30/40
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	110
	42132202
	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD

	111
	42132202
	ANILLOS EN OCHO EN ORTHOPLAST DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD

	112
	42132202
	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS
	1. Deformidad en dedos por artritis             2. polipropileno
	UNIDAD

	113
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	114
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO
	polipropileno, correa
	UNIDAD

	115
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.
	UNIDAD

	116
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	117
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE
	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	118
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD

	119
	42211506
	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO
	1. Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas                                                            2. Acabado en Pintura electrostática y Cromado.                                                             3. Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.                                                4. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD

	120
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO
	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	121
	42211506
	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO
	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD

	122
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	123
	56112304
	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	124
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD

	125
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	126
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	127
	53102401
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	128
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA
	1. plantilla protésica                                      2. segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.
	UNIDAD

	129
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA
	1. Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento                                                                2. Material: polopropileno.                                3.  Espuma.
	UNIDAD

	130
	42132202
	DEDIL EN SILICONA 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD

	131
	42191810
	COLCHONETA ANTIESCARAS
	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.
	UNIDAD

	132
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ROGUE ALX
	Silla de ruedas ultra liviana, cuadro rígido ALX de aluminio 7000, plegado frontal con bloqueo de respaldo, eje para extracción rápida de ruedas, apoya brazos tubulares desmontables, protectores laterales, ruedas delanteras macizas de 15 cm y ruedas traseras neumáticas con cubiertas de alta presión. posibilidad de modificar el centro de gravedad de la silla. ﻿
	UNIDAD

	133
	25172131
	CABESTRILLO TIPO AVION
	1. Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45º para garantizar una excelente rehabilitación.            2. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                      3. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.
	UNIDAD

	134
	42242104
	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.
	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD

	135
	42241808
	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO
	1. La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura.                       2. Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas, 
	UNIDAD

	136
	60123502
	GUANTE EN CUERO NIÑO
	1. Protección y corrector de miembro superior mano                                                   2. Material: cuero, velcro.
	PAR

	137
	60123502
	GUANTE EN CUERO ADULTO
	1. Protección y corrector de miembro superior mano                                                2. Material: cuero, velcro.
	PAR

	138
	53111501
	WELKER LARGO
	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio. 
	UNIDAD

	139
	56112304
	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)
	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.
	UNIDAD



NOTA 1: AQUELLOS BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PLAN DE BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS, Y QUE MEDIANTE CONCEPTO DE LA SUBDIRECCION CIENTIFICA O POR ORDEN JUDICIAL (TUTELA) SE AUTORICEN, SE PODRA PRESTAR CON CARGO AL CONTRATO, PARA LO CUAL DEBERA PRESENTARSE COTIZACION CUYO VALOR NO PODRA EXCEDER LOS PRECIOS DEL MERCADO, LOS CUALES SE DETERMINARAN MEDIANTE SOLICITUD DE COTIZACIONES EN OTRA ENTIDAD PRESTADORA, EL CONTRATISTA DEBERA SUJETARSE

NOTA 2: NO SE ACEPTAN PROPUESTAS PARCIALES NI ALTERNATIVAS, EL OFERENTE INTERESADO EN PRESENTAR PROPUESTA FORMAL EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN DEBERÁ OFERTAR LA TOTALIDAD DE LOS ÍTEMS, LOS CUALES HACEN PARTE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.

NOTA 3: LAS ENTREGAS SE REALIZARAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE SUMINISTRO POR LO CUAL NO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADAS SUS CANTIDADES EN RAZÓN QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES QUE SE VAYAN PRESENTANDO.

NOTA 4: EL CONTRATISTA NO PODRA SUBCONTRATAR LOS SERVICIOS CONTRATADOS.


Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.

Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en la invitación pública y para todos los efectos legales, mi oferta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.
 
En relación con la oferta que presento, manifiesto lo siguiente:
 
a) Que el oferente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación pública y de sus Anexos y Formularios, así como el de cada uno de los adendas hechos al mismo.
b) Que la oferta que presento es irrevocable e incondicional y obliga insubordinadamente al oferente que represento. 
c) Que ni el representante legal ó apoderado del oferente, ni el oferente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la ley aplicable.
d) Que el oferente, en este caso (Indicación clara del oferente a nombre de quien se actúa), está compuesto por las siguientes personas y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al oferente, si son varias personas; si se tratara de un oferente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad oferente y su representante legal únicamente).
e) Que nuestra oferta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación pública y en la Ley. 
f) Que nos comprometemos a proveer al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, los servicios ofrecidos en la presente oferta, que corresponden a aquellos solicitados y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación. 
g) Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características, funcionalidades y especificaciones de los servicios que nos obligamos a entregar, y asumimos la responsabilidad que se deriva de la obligación de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar la presente oferta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del negocio. En particular declaramos bajo nuestra responsabilidad, que los servicios que se       entregarán al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, en el caso de resultar adjudicataria nuestra oferta, cumple con todas y cada una de las exigencias.
h) Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan, y declaramos que se encuentra bajo nuestra responsabilidad y es nuestra especialidad técnica el conocimiento detallado de la tecnología y los equipos a los cuales aplicaremos nuestro trabajo, y en general, que conocemos todos los factores determinantes de los costos y gastos de ejecución del contrato a suscribir, los cuales se encuentran incluidos en los términos de nuestra oferta.
i) En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.
j) Manifestamos que ni EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni el personal interno o externo del mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección, ha adquirido compromisos para con nosotros en forma expresa o implícita en la absolución de consultas e informaciones que nos han sido requeridos, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.
k) Reconocemos que ni la invitación pública, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra oferta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y del contrato que se suscriba.
l) Manifestamos y declaramos que nuestra oferta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las ofertas, a sus agentes o asesores, a los demás oferentes ó participantes en el proceso de selección adelantado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la oferta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos). 
m) En cumplimiento de lo previsto en el decreto 4334 de 2008, declaro bajo juramento que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta,   que los recursos obtenidos para la presentación de la oferta y en caso de resultar adjudicatario; para la ejecución del contrato resultante del presente proceso de mínima cuantía N°.0XX DIGSA–DMMED–2019, no se han obtenido de la celebración de ofertas de cesión de derechos económico o de beneficiario con pacto de re adquisición u operaciones de captación ó de recaudo masivo no autorizado de dineros del público o de entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjeta prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable. La suscripción del presente documento constituye prueba de nuestro compromiso de NO participar en hechos que configuren los supuestos del recaudo no autorizado de dineros del público al tenor de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4334 de 2008 en concordancia con el Decreto 1981 de 1988. En caso de Uniones temporales o Consorcios, se entiende que con la suscripción de esta carta, todos y cada uno de sus miembros o integrantes efectúan esta declaración.
n)  Los suscritos (Integrantes del oferente en el caso de oferente plural; nombre del oferente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia), quienes nos presentamos en calidad de oferentes al presente proceso de selección bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la oferta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de selección, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la oferta, de la correspondiente adjudicación, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley. 

1. Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la mera suscripción de la presente carta de presentación de la oferta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y oferta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la oferta propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la oferta. 

2. Que nos obligamos a suministrar a solicitud del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta oferta, dentro de los términos que al efecto determine la entidad. 
3. Que la presente oferta consta de... (Número de folios de la oferta) folios distribuidos en... (Número de fólderes en los que es presentada la oferta) fólderes. 

4. Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones). Incluir dirección electrónica. 

5. Que en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario). 

6. Que la suscripción de la presente carta de presentación no nos exime de cumplir con cada uno de los requisitos técnicos, económicos y jurídicos, exigidos en la invitación pública. 

            Cordialmente, 
_________________________________ 
(Firma del representante legal del oferente o apoderado) 

NOTA: La suscripción de la presente carta de presentación NO EXIME al oferente de la obligación de aportar los documentos solicitados en el presente proceso de selección. Esto quiere decir que no subsana o sustituye requisitos.

EL OFERENTE 
Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX C.C. / NIT XXXXXXX  





























FORMULARIO N°. 2
BENEFICIARIO CUENTA SIIF[image: ]











FORMULARIO N°. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El(los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica) OFERENTE, o nombre del representante legal del consorcio o Unión Temporal OFERENTE domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado con (Documento de Identificación de la persona firmante y lugar de expedición), quien obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión Temporal OFERENTE, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión Temporal, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará EL OFERENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, la invitación pública, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
PRIMERO: Que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN adelanta el proceso de mínima cuantía N° 0XX DIGSA–DMMED–2020, cuyo objeto es: “SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DE MEDELLIN Y LA BR14  EN PUERTO BERRIO ANTIOQUIA, PARA LA VIGENCIA 2020”.    

   
SEGUNDO: Que siendo el interés del OFERENTE apoyar la acción del Estado colombiano, y el Ejército Nacional para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas. 

TERCERO: Que siendo del interés del OFERENTE participar en el proceso de mínima cuantía N° 0XX- DIGSA–DMMED–2020, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 

EL OFERENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos: 

1. No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su oferta, ni con la ejecución del objeto que pueda celebrarse como resultado de su oferta. 

2. EL OFERENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor o haga en su nombre. 

3. EL OFERENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de mínima cuantía N° 0XXX- DIGSA–DMMED–2020, la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de: 

4. No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE MEDELLÍN, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la oferta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la oferta. 

5. No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de LAS FUERZAS MILITARES durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 

6. EL OFERENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de licitación. 

CLÁUSULA SEGUNDA. PAGOS REALIZADOS. 

EL OFERENTE declara que para la elaboración y presentación de la presente oferta ha realizado, o debe realizar, únicamente los siguientes pagos, incluyendo los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a sus propios empleados, representantes, agentes o asesores, o a los empleados, agentes o asesores de otras empresas, tanto públicos como privados:

	
BENEFICIARIO 
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por 
realizar) 
	
MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) 
	
CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta). 



En caso de resultar favorecida su propuesta el OFERENTE realizará únicamente los siguientes pagos:

	
BENEFICIARIO 
(Nombre del beneficiario del pago realizado o por 
realizar) 
	
MONTO ($) (Valor del pago realizado o por realizar, en pesos corrientes) 
	CONCEPTO (Concepto del pago realizado o por realizar. 
En esta columna deben discriminarse de manera clara y detallada cada uno de los conceptos bajo los cuales se ha realizado cada pago, o el concepto por el cual se prevé que se realizará un gasto en el futuro, asociados en cualquiera de los casos a la presentación de la oferta.) 



CLÁUSULA TERCERA. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 

EL OFERENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en el proceso, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en letras y números, del año). 

EL OFERENTE: 
(Nombre, número del documento de identificación y firma del OFERENTE o su representante) Únicamente se exceptúan los gastos que haya realizado el OFERENTE por concepto de salarios, bonificaciones, prestaciones sociales o cualquier gasto derivado de los contratos de trabajo bajo los cuales se encuentren vinculadas las personas que laboran de manera permanente con el OFERENTE o con OFERENTE cualquiera de las personas jurídicas que conforman al OFERENTE en el caso de tratarse de un OFERENTE plural, costos que no deben discriminarse por beneficiario, sino que deben consolidarse bajo uno de los siguientes dos rubros: 1. Total Salarios Brutos y 2. Aportes parafiscales y seguridad social. Igualmente, todos los gastos menores, tales como papelería, mensajería, etc., podrán agruparse en un único concepto bajo la denominación 'gastos de funcionamiento', siempre que de manera tanto individual como consolidada tengan un costo total inferior a los mil dólares de los estados unidos de América (US $ 1.000.oo). 

SUSCRIBIRÁN EL DOCUMENTO TODOS LOS INTEGRANTES DE LA PARTE OFERENTE SI ES PLURAL (CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL), A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES LEGALES.


Nombre: XXXXXXXXXXXXXXX 
C.C. / NIT XXXXXXX
























FORMULARIO N° 5

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA HABILITANTE DEL OFERENTE 

  
EXPERIENCIA EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OFERENTE: _____________________________________________________ 

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ____________________________

	CLASE DE 
DOCUMENTO 
(CONTRATO, 
CERTIFICACIÓN…) 
	
AÑO 
	
OBJETO
	
VALOR
	
NOMBRE 
(nombre del 
contratante) 
	
TEL/ 
DIRECCION 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada. 



Firma Representante Legal del oferente
Nombre: ________________________
Documento Identidad: ________________________
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE TALENTO HUMANO
	Formato de Certificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para proveedores  DIGSA

	
	Código:  MDN-COGFM-PROATH-DIGSA-FU.95.1-92 V3

	
	Proceso: Administración del Talento Humano – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Yo ______________________________ identificado con cedula de ciudadanía No_____________ de _______________ en calidad de Representante Legal de la empresa ___________________      ________________________, con NIT __________________; certifico que actualmente nuestra organización se encuentra en la adecuación, transición y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento a la normatividad establecida por el Ministerio del Trabajo en el Decreto 1072 de 2015, Capítulo 6, “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” y en la Resolución No. 0312 de 2019, “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Nuestra empresa cumple con la asignación del responsable para el diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Resolución 0312 de 2019: 

	TABLA DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA POR NÚMERO DE TRABAJADORES 

	Marque con una X de acuerdo al número de trabajadores (independientemente de su forma de contratación o vinculación) y de acuerdo a la clasificación del riesgo en la columna CLASIFICACIÓN (X)

	NÚMERO DE TRABAJADORES 
	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
	REQUISITOS RESPONSABLE SG-SST
	CLASIFICACIÓN 
(X)

	Diez (10) o menos trabajadores 
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) o en alguna de sus áreas o por un tecnólogo en SST, profesional en SST y profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo un (1) año de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo.
· Acredite la aprobación del curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.
NOTA: Las personas que solo cuentan con el curso virtual de cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud en el Trabajo, están facultadas para administrar y ejecutar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en las empresas de diez (10) o menos trabajadores clasificadas en riesgo I, II ó III, pero no pueden diseñar dicho sistema, en concordancia con lo señalado en la Resolución 4927 de 2016 del Ministerio del Trabajo.

	

	Once (11) a cincuenta (50) trabajadores
	I, II ó III
	
· Podrá ser realizado por un tecnólogo en SST o en alguna de sus áreas.
· Debe contar con licencia vigente en SST.
· Acreditar mínimo dos (2) años de experiencia certificada por las empresas o entidades en las que laboró en el desarrollo de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	

	Cincuenta (50) o menos trabajadores 
	IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST

	

	Más de cincuenta (50) trabajadores
	I, II, III, IV ó V
	
· Podrá ser realizado por un profesional en SST o profesional con posgrado en SST.
· Debe contar con licencia en SST vigente 
· Debe contar con el curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST.

	





[image: ]Así mismo certifico que a la fecha nos encontramos en la fase de Seguimiento y plan de mejora, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 de 2019, en su Artículo 25:


La Dirección General de Sanidad Militar dentro de sus políticas establece un cumplimiento en la Evaluación de los Estándares Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo, igual o superior al 60% (Moderadamente Aceptable), de acuerdo a los criterios de valoración de la Resolución 0312 de 2019, Articulo 28.

	RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 Art. 28

	CRITERIO
	VALORACIÓN

	Puntaje obtenido menor al 60%
	CRITICO

	Puntaje obtenido entre el 60% y el 85%
	MODERADAMENTE ACEPTABLE

	Puntaje obtenido mayor o igual al 85%
	ACEPTABLE



Doy fe que a la fecha hemos evaluado y calificado los ítems - Tabla de Valores de los Estándares Mínimos contenidos en el Artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019 de acuerdo al número de trabajadores de nuestra organización, con un porcentaje de cumplimiento del _______ %. 

Teniendo en cuenta lo anterior en caso de requerirse estaremos dispuestos a recibir visita de verificación de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte del contratante.

La presente se firma a los _____ días del mes ____ del año 201__.


Firma Representante Legal
__________________________________________
Nombre Representante Legal
Cedula de ciudadanía

NOTA: Partiendo del principio de la buena fe, lo certificado en este documento se asume como un hecho cierto y veraz; la rendición de información no comprobable mediante evidencia, se configura como falsedad en documento público.

ANEXO OFERTA ECONOMICA
FORMULARIO No. 4 VALORACION PROPUESTA ECONOMICA
Ciudad,


Señores MDN-DIGSA-DMMED
REF. PROCESO DE CONTRATACION BAJO LA MOLIDAD DE SELECCIÓN ABREVIA No. DGSA-DISAN-DMMED-2020

El suscrito apoderado  o presentante lega   (XXXX)l, obrando en nombre y representación de la Empresa (XXXXX), oferto de forma irrevocable y con precios fijos los siguientes insumos, por un valor total de ($XXXXX SUMA TOTAL DE TODOS LOS ITEM) los cuales cumplen con las características técnicas 


	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	DESCRIPCION DEL SERVICIO
	ESPECIFICACION TECNICA
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRECIO DE REFERENCIA
	VALOR OFERTA

	1
	42241703
	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO 
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD 
	623.443
	 

	2
	42241705
	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO 
	Polipropileno, aluminio, correa de velcro
	UNIDAD 
	410.251
	 

	3
	42241702
	ARNES DE PAVLIK 
	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela
	UNIDAD 
	46.512
	 

	4
	49161707
	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO
	1. Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura.                                              2. Extensión telescópica y botón para ajuste de altura.                                                                          3. Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción.                                                      4. Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica﻿﻿
	PAR
	65.777
	[bookmark: _GoBack] 

	5
	49161707
	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR 
	1. Elaboradas en aluminio de 1” de alta resistencia con acabado anoizado.                         2. Soporte de antebrazo en termoplástico.                   3. Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano.                                                                 4. Antebrazo ajustable.                                            5. Parte inferior ajustable.                                          6. Diseño izquierdo  o derecho.                                   7. Disponible en tamaño médium y large.                      8. Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado.                                                9. Importado
	PAR 
	93.419
	 

	6
	49161707
	BASTON CONVENCIONAL
	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones:  graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD 
	36.300
	 

	7
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL
	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD
	66.482
	 

	8
	49161707
	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL
	Bastón para invidente escualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal
	UNIDAD
	74.000
	 

	9
	49161707
	BASTON TRIPODE
	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami
	UNIDAD
	53.656
	 

	10
	42242104
	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE 
	polipropileno y polietileno
	UNIDAD 
	259.901
	 

	11
	42242101
	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO 
	polipropileno y polietileno, correa en velcro
	UNIDAD
	206.075
	 

	12
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO
	Características: 1. De 61 cm.                              2. Post - operatorio.                                           3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.                                                              4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.                                             5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°.       6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.                             7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD
	157.500
	 

	13
	42242104
	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO
	Características: 1. De 61 cm.                       2. Post - operatorio.                                     3. La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad.                                                    4. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°.                                            5. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5°.   6. Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos.                          7. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento. 
	UNIDAD
	250.850
	 

	14
	25172131
	CABESTRILLO ADULTO
	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando.     2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                    3. Inmovilización por lesión del manguito rotador.                                                        4. Descargar la articulación del hombro.              5. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD
	14.565
	 

	15
	25172131
	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO
	Usos: 1. Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro.                                          2, Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                   3. nmovilización por lesión del manguito rotador.                                                        4. Descargar la articulación del hombro.       5. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.                                            6. Composición:  Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD 
	24.837
	 

	16
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS
	USOS: 1. Para lesiones de tejido blando.    2. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                                   3. Inmovilización por lesión del manguito rotador.                                                                    4. Descargar la articulación del hombro.      5. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                    6. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD
	18.836
	 

	17
	25172131
	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA
	Usos: 1. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio.                                    2. Descargar la articulación del hombro.      3. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos.                                       4. Composición:  Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK.  
	UNIDAD 
	22.698
	 

	18
	42211506
	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS 
	1. Caminador Sencillo  en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD 
	119.117
	 

	19
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO
	1, Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad
	UNIDAD
	344.016
	 

	20
	42211506
	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE
	1 Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas                                                                    2 Acabado en Pintura electrostática y Cromado.                                                         3. Cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.                                      4. Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal.                                            5. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD
	2.172.956
	 

	21
	42211506
	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE CON RUEDAS 
	1. Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones:  Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin
	UNIDAD 
	109.054
	 

	22
	42251701
	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS 
	1. Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket.  2. Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante.
	UNIDAD 
	67.215
	 

	23
	56112304
	COJIN EN ESPUMA
	1 .Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD 
	172.641
	 

	24
	42242302
	CODERA EN NEOPRENO
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.         2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD 
	15.748
	 

	25
	42242302
	CODERA MEDIAL Y LATERAL 
	Características: 1. Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo.               2. Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD 
	12.051
	 

	26
	42242302
	CODERA PARA EPICONDILITIS
	Características: 1. provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.             2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD
	14.441
	 

	27
	56112304
	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL
	1. Cojín  Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18” x 18” celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel.                            2. Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.
	UNIDAD 
	981.783
	 

	28
	56112304
	COJIN PARA ABDUCCION 
	Composición: 1. poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 
	52.940
	 

	29
	56112304
	COJIN COXIS
	Características: 1. reducen la presión al sentarse.                                                      2. Composición: poliuretano y elástico.
	UNIDAD 
	35.363
	 

	30
	42171607
	COLLAR DE THOMAS
	1. Cuello Thomas Ref:875  2. Referencia: Pediátrico, adultos  3. Usos: Esguinces crónicos de la columna cervical.   4.  Cervicalgia, artrosis  y tensión muscular  5. Latigazo cervical.  5. Enfermedades reumáticas y/o degenerativas.  6. Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 
	16.592
	 

	31
	42241803
	COLLAR FILADELFIA
	1. Tallas: S - M - L                                          2. Usos: Tendinitis cervical                          3. Inestabilidad y traumas en la región cervical                                                        4. Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.                                       5. Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD 
	34.536
	 

	32
	42242004
	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL 
	Características: 1. Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia  2. Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.
	UNIDAD 
	15.442
	 

	33
	42242004
	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente        2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	230.827
	 

	34
	53102401
	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA
	Características: 1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente        2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	146.715
	 

	35
	42241806
	ESPIGA DE PULGAR BLANDA
	Características: 1. Ambidiestra                      2. Ajustable a su medida                                   3. Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD
	20.742
	 

	36
	42240811
	FAJA COLOSTOMIA
	 1. Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec
	UNIDAD
	74.704
	 

	37
	46182211
	FAJA DORSOLUMBAR
	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis                         2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna .              3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD 
	74.049
	 

	38
	46182211
	FAJA DORSOLUMBOSACRA 
	1. Usos: Escoliosis, Espondilitis anquisolante, Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares, Cifosis                         2. Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna .              3. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD 
	72.066
	 

	39
	46182211
	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES 
	1. Características: soporte y ajuste específico.                                                       2. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 
	71.909
	 

	40
	46182211
	FAJA TIPO CAMP
	1. Características: soporte y ajuste específico.                                                       2.Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD
	62.007
	 

	41
	42241702
	FERULA DE DENNIS BROWN 
	aluminio, calzado infantil
	UNIDAD 
	119.650
	 

	42
	42132202
	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS
	1. Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.                                  2. Diseño anatómico, fácil de colocar.            3. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD
	9.025
	 

	43
	46182204
	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL 
	polipropileno, velcro
	UNIDAD 
	149.893
	 

	44
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST
	orthoplast
	UNIDAD
	126.642
	 

	45
	46182204
	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO
	polipropileno
	UNIDAD
	136.385
	 

	46
	46182204
	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN
	polipropileno, velcro
	UNIDAD
	17.071
	 

	47
	42132202
	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD
	1. características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva.                                 2. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.
	UNIDAD
	3.750
	 

	48
	46182204
	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO 
	polipropileno, velcro
	UNIDAD 
	136.403
	 

	49
	46182204
	FERULA TUNEL DEL CARPO 
	1.Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda                                                                                   2. Usos:Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis.                                                         3.  Inmovilización en posición funcional de la mano.                                                                4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD 
	18.166
	 

	50
	42132202
	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                              2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 
	139.473
	 

	51
	53102404
	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA 
	debajo de rodilla, Silicona.
	UNIDAD 
	124.782
	 

	52
	53102401
	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA
	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	73.968
	 

	53
	42211502
	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR) 
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga                                            2.  Botón de ajuste de altura                               3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción                                 4. No requiere ensamble
	PAR 
	56.850
	 

	54
	42211502
	MULETA PEDIATRICA 
	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga                                            2.  Botón de ajuste de altura                               3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción                                 4. No requiere ensamble
	PAR 
	50.200
	 

	55
	46182101
	MUÑEQUERA CONVENCIONAL
	1. Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca.  2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.
	UNIDAD 
	10.908
	 

	56
	42241806
	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO
	orthoplast, correa de velcro
	UNIDAD
	150.062
	 

	57
	42241806
	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO
	polipropileno, correas velcro
	UNIDAD 
	136.385
	 

	58
	42241702
	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL
	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor 
	UNIDAD
	281.082
	 

	59
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO
	polipropileno, aluminio, correa de velcro
	PAR
	1.159.895
	 

	60
	42242302
	ORTESIS CODO DE TENISTA
	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo.          2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.
	UNIDAD
	14.408
	 

	61
	42241704
	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO 
	polipropileno, aluminio
	UNIDAD 
	143.973
	 

	62
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO 
	material orthoplas con correas, velcro
	UNIDAD 
	248.582
	 

	63
	42241807
	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST 
	material orthoplas con correas, velcro
	UNIDAD 
	248.582
	 

	64
	42241808
	ORTESIS PARED ABDOMINAL
	1. Características: soporte y apoyo abdominal.                                                    2. Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.
	UNIDAD
	50.061
	 

	65
	46182208
	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO
	poliuretano espumas deportivas, cuero
	UNIDAD 
	94.007
	 

	66
	42241704
	ORTESIS SUBROTULIANA
	1. Usos: Síndrome de la condromalacia  2. Tendinitis e inestabilidad de la rótula.   3. Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK. 
	UNIDAD
	19.348
	 

	67
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA 
	1. Usos: Prevención de lesiones deportivas, Esguinces leves de tobillo, Tendinitis., post-operatorios, recidivas.                                   2. Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK 
	UNIDAD 
	17.122
	 

	68
	42241701
	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA 
	polipropileno neopreno
	UNIDAD 
	65.000
	 

	69
	42241701
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO 
	polipropileno, correa
	UNIDAD 
	149.261
	 

	70
	42241702
	ORTOSIS DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS
	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro
	UNIDAD 
	105.439
	 

	71
	42241703
	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO 
	polipropileno, correa en velcro
	UNIDAD 
	220.336
	 

	72
	46182208
	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR 
	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par 
	PAR 
	37.650
	 

	73
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR) 
	plantilla en silicona barra metatarsiana (par) 
	PAR 
	40.912
	 

	74
	46182208
	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA 
	plantilla en silicona sin barra metatarsiana 
	UNIDAD 
	40.450
	 

	75
	46182208
	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII 
	plantilla para discrepancia de longitud mmii 
	UNIDAD 
	21.748
	 

	76
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO
	plantillas con realce escafoide y realce interno en material blando
	UNIDAD 
	26.708
	 

	77
	46182208
	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE
	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote
	UNIDAD 
	36.983
	 

	78
	46182208
	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR 
	silicona
	PAR 
	41.080
	 

	79
	46182208
	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO
	plastazote,polipropileno carbon,espuma eva
	UNIDAD
	505.000
	 

	80
	42241704
	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA 
	1. Características: bisagras de inmovilización lateral                                          2. Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.
	UNIDAD 
	68.434
	 

	81
	42241704
	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO 
	1. Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones.                              2. Composición: neopreno.
	UNIDAD 
	22.000
	 

	82
	42241706
	SEPARADOR DE DEDO TIPO CARRETE
	1. Características: X2 unidades.                 2. Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante.                                           3. Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.
	UNIDAD
	6.787
	 

	83
	42241706
	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS 
	1. Usos: Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea                                        2. Disminuye la presión evitando la fricción.  3. Composición: gel polímero.
	UNIDAD 
	6.525
	 

	84
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES 
	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD 
	610.873
	 

	85
	42211508
	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.
	silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24" 
	UNIDAD
	935.102
	 

	86
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS
	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon
	UNIDAD
	1.646.120
	 

	87
	42211508
	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS
	silla de ruedas liviana bajo medidas,llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas
	UNIDAD
	2.260.154
	 

	88
	42211508
	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO
	silla de ruedas peadiatrica en aluminio,pleglable y basculante,apoya brazos ajustables,reposapies removibles,soporte cefalico y laterales de tronco,graduable y cojin abductor,llantas traseras antipinchazo de desmonte rapido,ruedas deklanteras 6 pulgadas,reposapies elevable,ruedas antivuelco,respaldo ergonomico con cinturon pelvico y escapular,perchera y kit de crecimiento
	UNIDAD
	7.256.553
	 

	89
	42211508
	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.
	silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo,llantas delanteras macizas,llantas traseras removibles,apoya pies monopodal,cinturon pelvico.
	UNIDAD 
	2.420.708
	 

	90
	53102401
	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHG SOBRE MEDIDAS
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                              2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR
	96.092
	 

	91
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 
	81.007
	 

	92
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 
	88.047
	 

	93
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR 
	47.789
	 

	94
	53102401
	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 
	64.412
	 

	95
	53102401
	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD 
	103.890
	 

	96
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR 
	cuero,badana
	PAR 
	207.260
	 

	97
	42241709
	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO
	cuero,badana
	UNIDAD 
	435.011
	 

	98
	42241501
	ZAPATO PARA YESO 
	1. Uso con el yeso.                                           2. Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK
	UNIDAD 
	25.892
	 

	99
	53102401
	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	PAR
	32.673
	 

	100
	10141611
	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS
	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente
	UNIDAD
	81.881
	 

	101
	42241702
	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS
	1. polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro                                                            2. Dispositivo de uso externo.
	UNIDAD
	93.111
	 

	102
	42241802
	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA
	Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD
	551.123
	 

	103
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90°, ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD
	99.000
	 

	104
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO, ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII
	polipropileno ,correa en velcro
	UNIDAD
	97.965
	 

	105
	42142108
	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)
	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones. 
	UNIDAD
	6.495
	 

	106
	42241806
	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD
	36.681
	 

	107
	42241702
	ORTESIS TIPO JEWETT
	polipropileno ,espuma, correa en velcro
	UNIDAD
	215.589
	 

	108
	42241802
	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO
	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.
	UNIDAD
	166.300
	 

	109
	53102401
	GUANTE CON MANGA PARA MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE  30/40
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	70.806
	 

	110
	42132202
	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD
	33.434
	 

	111
	42132202
	ANILLOS EN OCHO EN ORTHOPLAST DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS
	Deformidad en cuello de cisne
	UNIDAD
	33.434
	 

	112
	42132202
	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS
	1. Deformidad en dedos por artritis             2. polipropileno
	UNIDAD
	32.556
	 

	113
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°
	polipropileno, correa
	UNIDAD
	220.500
	 

	114
	42241703
	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO
	polipropileno, correa
	UNIDAD
	436.921
	 

	115
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.
	UNIDAD
	1.482.100
	 

	116
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD
	1.636.268
	 

	117
	42241703
	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE
	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD
	1.490.000
	 

	118
	42241703
	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE
	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.
	UNIDAD
	1.650.000
	 

	119
	42211506
	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO
	1. Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas                                                            2. Acabado en Pintura electrostática y Cromado.                                                             3. Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.                                                4. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.
	UNIDAD
	155.931
	 

	120
	42211506
	CAMINADOR CON ASIENTO, RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO
	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD
	187.722
	 

	121
	42211506
	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO
	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4” giratorias con freno de pedal individual.
	UNIDAD
	344.016
	 

	122
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD
	73.112
	 

	123
	56112304
	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD
	116.799
	 

	124
	56112304
	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA
	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.
	UNIDAD 
	73.112
	 

	125
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	128.225
	 

	126
	42242004
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	166.443
	 

	127
	53102401
	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	113.763
	 

	128
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA
	1. plantilla protésica                                      2. segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.
	UNIDAD
	264.018
	 

	129
	42242001
	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA
	1. Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento                                                                2. Material: polopropileno.                                3.  Espuma.
	UNIDAD
	268.036
	 

	130
	42132202
	DEDIL EN SILICONA 
	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente                                             2. Nylon100%                                                3. Licra100%
	UNIDAD
	14.731
	 

	131
	42191810
	COLCHONETA ANTIESCARAS
	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.
	UNIDAD
	328.270
	 

	132
	42211508
	SILLA DE RUEDAS ROGUE ALX
	Silla de ruedas ultra liviana, cuadro rígido ALX de aluminio 7000, plegado frontal con bloqueo de respaldo, eje para extracción rápida de ruedas, apoya brazos tubulares desmontables, protectores laterales, ruedas delanteras macizas de 15 cm y ruedas traseras neumáticas con cubiertas de alta presión. posibilidad de modificar el centro de gravedad de la silla. ﻿
	UNIDAD
	6.670.324
	 

	133
	25172131
	CABESTRILLO TIPO AVION
	1. Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45º para garantizar una excelente rehabilitación.            2. Características: Ajustable, Limita movimientos.                                                      3. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.
	UNIDAD
	66.339
	 

	134
	42242104
	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.
	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro.  Con bisagra para control de rango de movimiento.
	UNIDAD
	260.901
	 

	135
	42241808
	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO
	1. La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura.                       2. Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas, 
	UNIDAD
	23.619
	 

	136
	60123502
	GUANTE EN CUERO NIÑO
	1. Protección y corrector de miembro superior mano                                                   2. Material: cuero, velcro.
	PAR
	32.103
	 

	137
	60123502
	GUANTE EN CUERO ADULTO
	1. Protección y corrector de miembro superior mano                                                2. Material: cuero, velcro.
	PAR
	32.103
	 

	138
	53111501
	WELKER LARGO
	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio. 
	UNIDAD
	206.003
	 

	139
	56112304
	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)
	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.
	UNIDAD
	1.500.000
	 





Nota1: Los valores ofertados deben tener discriminado el iva en caso de ser gravados. dar aplicación al   decreto 551del 15 de abril de 2020, ofertar SIN IVA,  aquellos materiales que se encuentren relacionados en el decreto 551 15 de abril de 2020, dejando nota que dichos valores son ofertados sin IVA, y se facturaran sin iva, mientras dure la vigencia del decreto. 
Nota 2: El presente documentos constituye un requisito habilitante, se debe presentar escaneado y firmado por el representante legal  y en formato Excel, con el fin de mitigar el riesgo de error por transcripción de Datos.
Nota. 3. El oferente debe especificar si es o no responsable de iva
Nota.4. No se aceptan propuestas parciales se debe ofertar por la totalidad de los ITEM, convocados de acuerdo al grupo totalizando la oferta.
Nota 5. La propuesta económica no podrá superar los precios de referencia para cada ítem sopena de rechazo de la misma.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
PERSONA NATURAL Y/ REPRESENTANTE LEGAL
Nit
Identificación
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Jmejord ‘Primero: Realizar la autoevaluacién conforme a los Estandares Minimos

El sequimiento al Sistema de Gestion de ST al cumplimiento al plan de mejora se
realizara por parte del Ministerio del Trabajo y Administradoras e Riesgos Laborales.

Segundo: Establecer el plan de mejora conforme al plan del Sistema de Gestion de SST ejecutado en el
afio 2018y lo incorpora al Plan del Sistema de Gestion que se esta desarrollando durante el afio 2019.

De
Fase de verificacion del cumplimiento de la normativa vigente sobre el Sistema de Gestién de SST. noviembre
5 Inspeccion, vigilancia La efectia el Ministerio del Trabajo conforme a los Estandares Minimos establecidosen | d¢ 2019 en
y control 1a presente Resolucion. adelante

Entre junio de 2017 y noviembre de 2019 se implementara el Sistema de Gestion de SST de acuerdo con las fechas que se especifican en la siguiente grafica:

FASES DE ADECUACION Y TRANSICION DEL SISTEMA DE GESTION

Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ESTANDARES MINIMOS

FASE 1

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5
- Tofmoldr
Plon Anuol
|
1. Autoevaluacién 2007
2, Plon de Mejora 1. Autoevaluacién
3. Disefar y formulor plan anval 2018 2. Plan de Mejoro
De junio a agosto De septiembre o diciembre De enero o diciembre De enero o octubre De noviembre
2017 2017 2018 2019 2019 en odelante

Fases de transicion del SG-SST - Resolucion 0312 de 2019

Durante estas fases las empresas aplicaran para la evaluacion la Tabla de Valores y Calificacion de los Estandares Minimos del Sistema de Gestion de SST, mediante el diligenciamiento del
formulario de evaluacion establecido en el articulo 27 de la presente Resolucion.
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CIUDAD        FECHA

Me permito certificar la siguiente información con el fin de ser incluida en el sistema Integrado de Información Financiera

SIIF-Nación.

Apertura  Cancelación

I. DATOS PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA (Beneficiario).

Nombre o Razón Social:

Tipo Documento de Identificación:

Cédula de Ciudadanía:    No.

Cédula de Extranjería:    No.

Nit Persona Jurídica:    No.

Nit Persona Natural:    No.

Otro Tipo Documento:    No. Cúal:

Pasaporte:    No.

Tarjeta de Identidad:    No.

Dirección: Teléfono:

E-mail Fax:

Departamento:  Ciudad: Municipio:

Denominación de la cuenta: corriente: de ahorros:

NOTA 1 :Adjuntar fotocopia legible: Cédula de Ciudadanía, RUT o Registro Cámara o documento equivalente.

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera: Código:

Sucursal: Ciudad:

Dirección:   Teléfono:   Fax:

Número de la Cuenta:

NOTA 2: Adjuntar original de certificación bancaria, indicando que la cuenta está activa y vigente. Así 

mismo, se debe verificar que su expedición no sea mayor a 30 días.

El beneficiario, debe solicitar a la entidad financiera la certificación bancaria con el número de identificación

que a parece registrado en el RUT.

Solicitud Aprobada: Solicitud Rechazada:

Vo Bo: Vo Bo:

Nombre y firma Funcionario Perfil Presupuesto Nombre y Firma Funcionario Perfil Beneficiario Cuenta

OBSERVACIONES:

NOTA 3: La información aquí consignada no debe tener borrones, tachones o enmendaduras.

NOTA 4: El incumplimiento de los requisitos antes exigidos será causal de rechazo.

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA
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