## PRE. OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL SAMC - 10 - 2025
CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÒN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DELMUNICIPIO DE APARTADO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
1 | 1.1 |  |  | EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR, ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE, | UN | 1 | 58559407 | 58559407
1 | 1.2 |  |  | SERVICIO DE PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5 PLANES DE SEÑALES,. INCLUYE SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE CAPACITACION CON PRACTICA | GL | 1 | 4948866 | 4948866
1 | 1.3 |  |  | LINEA TRANSVERSAL DEMARCACION VIAL, LINEAS TRANSVERSAL DE PARE Y CEBRAS, Y PICTOGRAMAS DE GIRO. | C/U | 5 | 1475911 | 7379555
Subtotal | [7 empty] | 70887828
2. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LOS SEMAFOROS
2 | 2.1 |  |  | CONSTRUCCION DE BASE CONCRETO REFORSADO PARA GABINETE DE CONTROL (HERRAJES METAICOS PARA FIJAR 60x30x70 CON PLATINA) . | GL | 1 | 2197590 | 2197590
2 | 2.2 |  |  | MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO 510KGF PARA APOYO REDES AEREAS | GL | 2 | 1811387 | 3622773
2 | 2.3 |  |  | CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTE DE SEMAFOROS TIPO T1 O T2 ( INCLUYE: (ARMADURA 90X90X70 CON PLATINA DE SUJECION 1/2X3/8, CONCRETO 3000 PSI,OBRAS DE ACABADO Y RECOLECCION DE ESCOMBROS ). | UN | 6 | 4139769 | 24838614
2 | 2.4 |  |  | CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE 3000 PSI (e=15 cm). Incluye TPVC de 2". | ML | 50 | 226646 | 11332300
2 | 2.5 |  |  | CONSTRUCCION DE VESTIDA SECUNDARIAS PARA POSTES EXISTENTE DONDESE APOYAN LOS CABLES DE CONTROL A REDES AERES | GL | 1 | 2619903 | 2578546
Subtotal | [7 empty] | 44569823
3.MONTAJE E INSTALACIONES DE SOPORTE DE FIJACION Y MODULOS TIPO LED
3 | 3.1 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., fabricado en dos secciones.en tuberia de 4" .primera parte de 3,6mts y parte de arriba a 4,5 y 3".Pintado en colores Blanco y Negro ( Incluye materiales) | UN | 4 | 4337625 | 17350500
3 | 3.2 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led ( Incluye materiales) | UN | 3 | 2152638 | 6419767
3 | 3.3 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led ( Incluye materiales) | UN | 4 | 3513751 | 14055004
3 | 3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO, 3 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSULA, TIPO DE ILUMINACION A LED ( Incluye materiales) | UN | 5 | 3932443 | 19662215
3 | 3.5 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL TIPO S3, policarbonato, 2 colores,diametro 200 mm con soportes de fijacion Mastil,tipo iluminacion a led ( incluye materiales) | UN | 6 | 3312063 | 19872378
3 | 3.6 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200MM Tricolor Amarillo pleno contador decreciente en rojo y en verde( incluye materiales ) | UN | 5 | 1777163 | 8885815
3 | 3.7 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 4X16 awg para control semaforico vehicular (incluye materiales ) | ML | 380 | 19000 | 7220000
3 | 3.8 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 awg para control de semaforos peatonal ( Incluye materiales) | ML | 300 | 17078 | 5123400
3 | 3.9 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG para la acometida | ML | 30 | 93301 | 2799030
3 | 3.10 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENERGIA CON EL GABINETE CONTADOR,TOTALIZADOR EN POSTE Y SU LGALIZACION. INCLUYE MATERIALES | GL | 1 | 2826170 | 2826170
Subtotal | [7 empty] | 104214279
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 219671930
|  |  |  | ADMIN |  |  | 17% | 37344228.1
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | 0%
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 10983596.5
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 267999754.6
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 267999754.6
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 17%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 22%

## APU 1,1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
0
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.1 | EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR, ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE,
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 450000 | 0.9 |  | 405000
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 40000 | 0.9 |  | 36000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 441000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONTROLADOR ELEC. 16 FASES PARA SEMAFOROS | [6 empty] | H/U | 1 | 46850000 |  | 46850000
GAB MET.DE CONTROL | [6 empty] | H/U | 1 | 3360000 |  | 3360000
REGLETAS 25 PARESPORTA FUXIBLES | [6 empty] | H/U | 2 | 900000 |  | 1800000
CIRCUITOS ELECTRICOS CON BREACKER | [6 empty] | H/U | 1 | 1150000 |  | 1150000
PUESTA ATIERRA DELOS EQUIPOS ELECTRONICOS | [6 empty] | H/U | 1 | 450000 |  | 450000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 53610000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 460167 |  | 460167
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 460167
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnologo en Montaje obras de bogota | [5 empty] | 2495137.6667 | 1871353.25 |  | 0.8 |  | 3493192
Oficial de primera | [5 empty] | 81334 | 61000 |  | 1.5 |  | 213501
Ayudante entendido. | [5 empty] | 54880 | 41160 |  | 1.5 |  | 144060
Ayudante Raso. | [5 empty] | 48160 | 36120 |  | 0.75 |  | 63210
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 98372 | 73779 |  | 0.78 |  | 134277
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4048240
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 58559407
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 58559407
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 1,2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
0
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SERVICIO DE PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5 PLANES DE SEÑALES,. INCLUYE SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE CAPACITACION CON PRACTICA
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 450000 | 0.9 |  | 405000
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 40000 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 405000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
[7 empty] | H/U |  |  |  | 0
[7 empty] | H/U |  |  |  | 0
[7 empty] | H/U |  |  |  | 0
[7 empty] | H/U |  |  |  | 0
[7 empty] | H/U |  |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 35135 |  | 35135
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35135
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Tecnologo en Montaje obras de bogota | [5 empty] | 2769812 | 2077359 |  | 0.9 |  | 4362453
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.11 |  | 9442
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.11 |  | 8078
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.01 |  | 1589
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 4508731
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 4948866
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 4948866
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 1,3
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
0
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | DEMARCACION VIAL, LINEA DE PARE Y CEBRAS, PICTOGRAMAS DE GIRO
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 65000 | 0.9 |  | 58500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 40000 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 58500
II. MATERIALES
[7 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
PINTURA BLANCA | [6 empty] | H/U | 3 | 169800 |  | 509400
PINTURA NEGRA | [6 empty] | H/U | 1 | 69800 |  | 69800
TINER Y BROCHAS | [6 empty] | H/U | 1 | 150000 |  | 150000
BASE NEGRA | [6 empty] | H/U | 1 | 135000 |  | 135000
ESTOPAS Y TRAPEROS | [6 empty] | H/U | 1 | 75000 |  | 75000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 939200
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 55000 |  | 55000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 55000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1.2 |  | 152602
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1.2 |  | 103005
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1.2 |  | 88126
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.5 |  | 79478
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 423211
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1475911
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 1475911
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 2,1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
0
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION HERRAJES METALICOS PARA FIJAR GABINETE DE CONTROL 60*30*70 CON PLATINA.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 45000 | 0.9 |  | 40500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 1 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 100500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
[7 empty] | H/U | 1 | 215000 |  | 215000
ARMADURA DE HIERRO CON PINTURA ANTICORRUSIVA | [6 empty] | H/U | 1 | 289500 |  | 289500
TUBOS IMC 2" | [6 empty] | ML | 4 | 116666.6667 |  | 466666
PINTURA GRIS BASALTO | [6 empty] | H/U | 1 | 45000 |  | 45000
CORAZA METALICA 11/2 CON CONECTORES | [6 empty] | H/U | 4 | 175000 |  | 700000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1716166
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 15002 |  | 15002
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 15002
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1 |  | 85837
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1 |  | 73438
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.5 |  | 79478
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 365922
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2197590
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 2197590
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 2,2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION HERRAJES METALICOS PARA FIJAR GABINETE DE CONTROL 60*30*70 CON PLATINA.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.9 |  | 31500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 4 |  | 240000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 271500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
POSTE 8MTS | [6 empty] | UN | 1 | 990000 |  | 990000
HERRAJES METALICOS CON ACCESORIOS | [6 empty] | UN | 1 | 291832 |  | 291832
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1281832
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 49500 |  | 49500
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 49500
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0.6 |  | 76301
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.5 |  | 42918
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1 |  | 73438
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.1 |  | 15895
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 208552
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1811384
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 1811384
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 2,3
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO POSTE TIPO T1 O T2 (INCLUYE: (ARMADURA 90*90*70 CON PLATINA DE 1/2*3/8, CONCRETO 3000 psi, FUNDIDA Y A COBRIZADA
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.9 |  | 31500
FORMALETA PARA FUNDIR | [5 empty] | H/U |  | 350000 | 1 |  | 350000
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 5 |  | 300000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 681500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO | [6 empty] | ML | 2 | 750000 |  | 1500000
ARMADORA DE FIJACION METALICA TIPO ARAÑA | [6 empty] | UN | 1 | 950000 |  | 950000
PINTURA AMARILLA | [6 empty] | GL | 1 | 350000 |  | 350000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2800000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 305000 |  | 305000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 305000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0.9 |  | 114452
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1.2 |  | 103005
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1.2 |  | 88126
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.3 |  | 47686
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 353269
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 4139769
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 4139769
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 2,4
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE 3000 PSI (e=15 cm). Incluye TPVC de 2". Trafico Pesado
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 1 |  | 35000
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 40000 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONCRETO | [6 empty] | UN | 1 | 50000 |  | 50000
TUBERIA PVC DB 2" | [6 empty] | ML | 1 | 15000 |  | 15000
CURVA PVC 2 -PEGAS | [6 empty] | GL | 1 | 9850 |  | 9850
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 74850
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 15000 |  | 15000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 15000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0.12 |  | 15260
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.12 |  | 10300
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.8 |  | 58751
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.11 |  | 17485
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 101796
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 226646
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 226646
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 2,5
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION DE VESTIDA SECUNDARIAS PARA POSTES EXISTENTE DONDESE APOYAN LOS CABLES DE CONTROL A REDES AERES
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.3 |  | 10500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  | 45000 | 1 |  | 45000
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 130000 | 1 |  | 130000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 185500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
HERRAJES DE FIJACION | [6 empty] | GL | 1 | 250000 |  | 250000
AISLADOR YOYO CON PERCHAS Y TORNILLERIAS GALV. | [6 empty] | GL | 6 | 185900 |  | 1115400
CORREAS DE AMARRES | [6 empty] | GL | 1 | 165000 |  | 165000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1530400
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 53641 |  | 53641
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 53641
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0.2 |  | 25433
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 8 |  | 686700
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.8 |  | 58751
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.5 |  | 79478
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 850362
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2619903
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 2619903
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., FABRICADO EN DOS SECCIONES CON TUBERIA A.N DE 4" Y 3", .Pintado en colores Blanco y Negro.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.3 |  | 10500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 3 |  | 180000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 190500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
P.MET.T2MENSULA | [6 empty] | UN | 1 | 3332000 |  | 3332000
BASE Y TORNILLOS | [6 empty] | GL | 1 | 250000 |  | 250000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3582000
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 35000 |  | 35000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 35000
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1.04 |  | 132255
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1.5 |  | 128756
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1.5 |  | 110158
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 1 |  | 158956
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 530125
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 4337625
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 4337625
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,2
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T1 (Mastil) de 3,6 m, de 3, pintado en colores blanco y negro.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.3 |  | 10500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 2 |  | 120000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 130500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
P.MET.T2MENSULA | [6 empty] | UN | 1 | 1469650 |  | 1469650
BASE Y TORNILLOS | [6 empty] | GL | 1 | 50000 |  | 50000
ACCESORIOS DE FIJACION | [7 empty] | 1 | 15000 |  | 15000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1534650
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 29211 |  | 29211
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 29211
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1.1 |  | 139885
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1.5 |  | 128756
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1.5 |  | 110158
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.5 |  | 79478
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 458277
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2152638
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 2152638
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,3
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, POLICARBONATO, 3 COLORES DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MASTIL, TIPO DE ILUMINACION A LA RED.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.3 |  | 10500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 1 |  | 60000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 70500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SEMAFOROS TIPO S1 | [6 empty] | UN | 1 | 1115100 |  | 1115100
SOPORTE TIPO PATO | [6 empty] | UN | 2 | 55000 |  | 110000
PANEL LED ROJO,VERD,AMARILLO | [6 empty] | UN | 3 | 659000 |  | 1977000
0
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3202100
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 5001 |  | 5001
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5001
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.4 |  | 34335
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.8 |  | 58751
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.1 |  | 15895
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 236150
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 3513751
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 3513751
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,4
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO. 3 COLORES DIAMETRO MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSUAL, TIPO DE ILUMINACION A LED.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.3 |  | 10500
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 2 |  | 120000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 130500
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SEMAFOROS TIPO S2 | [6 empty] | UN | 1 | 1062000 |  | 1062000
SOPORTE TIPO PATO | [6 empty] | UN | 2 | 55000 |  | 110000
PANEL LED ROJO,VERD,AMARILLO | [6 empty] | UN | 3 | 700060 |  | 2100180
SOPORTE MENSULA | [6 empty] | UN | 1 | 203100 |  | 203100
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3475280
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 24324 |  | 24324
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 24324
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1 |  | 85837
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1 |  | 73438
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.1 |  | 15895
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 302339
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 3932443
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 3932443
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,5
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S3, POLICARBONATO. 3 COLORES DIAMETRO MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSUAL, TIPO DE ILUMINACION A LED.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 10500 | 0.3 |  | 3150
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 60000 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3150
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SEMAFOROS TIPO S3 | [6 empty] | UN | 1 | 1115100 |  | 1115100
SOPORTE TIPO PATO | [6 empty] | UN | 2 | 55000 |  | 110000
PANEL LED ROJO,VERDE,RELOJ | [6 empty] | UN | 3 | 583333 |  | 1749999
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2975099
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 31475 |  | 31475
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 31475
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1 |  | 85837
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1 |  | 73438
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.1 |  | 15895
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 302339
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 3312063
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 3312063
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,6
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200 MM TRICOLOR AMARILLO PLENO CONTADOR DECRECIENTE EN ROJO Y VERDE.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 10500 | 0.3 |  | 3150
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 80000 | 2 |  | 160000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 163150
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
MODULO LED 200MM TRICOLOR CON RELOJ | [6 empty] | UN | 1 | 1235000 |  | 1235000
SOPORTE TIPO CIRCULAR | [6 empty] | UN | 1 | 12500 |  | 12500
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 1247500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 32350 |  | 32350
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 32350
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1.1 |  | 94421
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1.1 |  | 80782
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.2 |  | 31791
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 334163
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 1777163
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 1777163
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,7
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 4*16 AWG PARA CONTROL SEMAFOROS VEHICULARES.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.09 |  | 3150
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 80000 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 3150
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CABLE ENCAUCHETADO 4X16 | [6 empty] | UN | 1 | 5899 |  | 5899
ACCESORIOS DE FIJACION | [6 empty] | UN | 0.1 | 3500 |  | 350
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 6249
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 50 |  | 50
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 50
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0 |  | 0
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.05 |  | 4291
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.05 |  | 3671
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.01 |  | 1589
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9551
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 19000
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 19000
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,8
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3*16 AWG PARA CONTROL SEMAFOROS PEATONALES.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.06 |  | 2100
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 40000 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2100
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 | [6 empty] | UN | 1 | 3627 |  | 3627
ACCESORIOS DE FIJACION | [6 empty] | UN | 0.5 | 3500 |  | 1750
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 5377
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 50 |  | 50
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 50
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0 |  | 0
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.05 |  | 4291
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.05 |  | 3671
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.01 |  | 1589
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 9551
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 17078
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 17078
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,9
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
| SAMC-010-2025 | [6 empty] | VERSIÓN
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 2*8 AWG PARA ACOMETIDO.
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 0.05 |  | 1750
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 63000 | 1 |  | 63000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 64750
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CABLE 3X8 ANTIFRAUDE | [6 empty] | UN | 1 | 13500 |  | 13500
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 13500
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 0 |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 0.05 |  | 6358
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 0.04 |  | 3433
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 0.05 |  | 3671
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 0.01 |  | 1589
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 15051
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 93301
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 93301
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## APU 3,10
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
MUICIPIO DE APARTADO
SAMC-010-2025
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.2 | MONTAJE E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENERGIA CON EL GABINETE CONTADOR, TOTALIZADOR EN POSTE Y SU LEGALIZADOR.INCLUYE MATERIALES
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 35000 | 1 |  | 35000
TALADROS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U |  |  |  |  | 0
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 80000 | 1 |  | 80000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 115000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
GAB.MET, TIPO POSTE | [6 empty] | UN | 1 | 505668 |  | 505668
CONTADOR TRIFILAR 220V | [6 empty] | UN | 1 | 205000 |  | 205000
TOTALIZADOR 2X40AMP | [6 empty] | UN | 1 | 350000 |  | 350000
DECLARACION RETIE | [6 empty] | UN | 1 | 650000 |  | 650000
LEGALIZACION ANRE EPM | [6 empty] | UN | 1 | 466495 |  | 466495
0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 2177163
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | UNIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
T.SITIO OBRA | [7 empty] | 1 | 88607 |  | 88607
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 88607
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
Oficial de primera | [5 empty] | 72668 | 54501 |  | 1 |  | 127169
Ayudante entendido. | [5 empty] | 49050 | 36787.5 |  | 1 |  | 85837
Ayudante Raso. | [5 empty] | 41965 | 31473.75 |  | 1 |  | 73438
Gestor Salud ocupacional | [5 empty] | 90832 | 68124 |  | 1 |  | 158956
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 445400
TOTAL COSTO DIRECTO $ | [10 empty] | 2826170
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION | [7 empty] | 16% |  |  | 0
IMPREVISTOS | [7 empty] | 0% |  |  | 0
UTILIDAD | [7 empty] | 5% |  |  | 0
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
Precio Unitario Total Aproximado al peso $ | [10 empty] | 2826170
a
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

## calculo APU
MUCIPIO DE APARTADO
ANALISIS DEL AIU SAMC 10-2025
A |  | 219671930 |  | ADMINISTRACION |  |  |  | 17%
DURACIÓN DE LA OBRA |  | 3 | MESES | IMPREVISTOS |  |  |  | 0%
AIU CALCULADO |  | 22% |  | UTILIDAD |  |  |  | 5%
ITEM | COSTOS ADMINISTRATIVOS | VALOR MENSUAL $ | CANTIDAD | DEDICACIÓN MENSUAL % | MESES | VALOR PARCIAL $ |  | % SOBRE COSTOS DIRECTOS
1 | PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO (Incluye Prestaciones sociales) |  |  |  |  | 24462999 |  | 11.14%
1.1 | Director de Obra | 4554333 | 1 | 100% | 3 | 13662999 |  | 6.22%
1.2 | Auxiliar Administrativa | 1800000 | 2 | 100% | 3 | 10800000 |  | 4.916%
3 | GASTOS OPERACIONALES |  |  |  |  | 3563685 |  | 1.622%
3.1 | Costo de oficina central, incluye servicios públicos | 992895 | 1 | 100% | 3 | 2978685 |  | 1.356%
3.2 | Costo de papeleria, impresiones, comunicaciones, etc. | 195000 | 1 | 100% | 3 | 585000 |  | 0.2663%
4 | OTROS COSTOS FIJOS |  |  |  |  | 3233949 |  | 1.472%
4.1 | PLAN DE GESTION INTEGRAL DE OBRA
4.1.1 | Implementos de seguridad y señalización de obra | 547169 | 1 |  | 3 | 1641507 |  | 0.7473%
4.1.2 | Implementos de protección | 530814 | 1 |  | 3 | 1592442 |  | 0.7249%
5 | [5 empty] | 5359995 |  | 2.44%
| RETENCIONES |  | Base gravable |  | Porcentaje [%]
| Retefuente |  | 267999755 |  | 2% | 5359995 |  | 2.44%
6 | LEGALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO |  |  |  |  | 723599 |  | 0.3294%
| Descripcion |  | % Asegurado | Base asegurada |  | %costo | V. Parcial
7.1 | Polizas |  |  | 267999755 |  | 0.27% | 723599 | 0.3294%
| TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 37344227 |  | 17%
| RESERVA PARA IMPREVISTOS |  |  |  |  | 0
| UTILIDAD ESPERADA |  |  |  |  | 10983596.5 |  | 5%