## Hoja1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL SAMC - 10 - 2025
CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÒN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DELMUNICIPIO DE APARTADO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
1 | 1.1 |  |  | EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR, ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE, | UN | 1 | 58559407 | 58559407
1 | 1.2 |  |  | SERVICIO DE PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5 PLANES DE SEÑALES,. INCLUYE SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE CAPACITACION CON PRACTICA | GL | 1 | 4948866 | 4948866
1 | 1.3 |  |  | LINEA TRANSVERSAL DEMARCACION VIAL, LINEAS TRANSVERSAL DE PARE Y CEBRAS, Y PICTOGRAMAS DE GIRO. | C/U | 5 | 1475911 | 7379555
Subtotal | [7 empty] | 70887828
2. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LOS SEMAFOROS
2 | 2.1 |  |  | CONSTRUCCION DE BASE CONCRETO REFORSADO PARA GABINETE DE CONTROL (HERRAJES METAICOS PARA FIJAR 60x30x70 CON PLATINA) . | GL | 1 | 2197590 | 2197590
2 | 2.2 |  |  | MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO 510KGF PARA APOYO REDES AEREAS | GL | 2 | 1811387 | 3622773
2 | 2.3 |  |  | CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTE DE SEMAFOROS TIPO T1 O T2 ( INCLUYE: (ARMADURA 90X90X70 CON PLATINA DE SUJECION 1/2X3/8, CONCRETO 3000 PSI,OBRAS DE ACABADO Y RECOLECCION DE ESCOMBROS ). | UN | 6 | 4139769 | 24838614
2 | 2.4 |  |  | CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE 3000 PSI (e=15 cm). Incluye TPVC de 2". | ML | 50 | 226646 | 11332300
2 | 2.5 |  |  | CONSTRUCCION DE VESTIDA SECUNDARIAS PARA POSTES EXISTENTE DONDESE APOYAN LOS CABLES DE CONTROL A REDES AERES | GL | 1 | 2619903 | 2578546
Subtotal | [7 empty] | 44569823
3.MONTAJE E INSTALACIONES DE SOPORTE DE FIJACION Y MODULOS TIPO LED
3 | 3.1 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., fabricado en dos secciones.en tuberia de 4" .primera parte de 3,6mts y parte de arriba a 4,5 y 3".Pintado en colores Blanco y Negro ( Incluye materiales) | UN | 4 | 4337625 | 17350500
3 | 3.2 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led ( Incluye materiales) | UN | 3 | 2152638 | 6419767
3 | 3.3 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led ( Incluye materiales) | UN | 4 | 3513751 | 14055004
3 | 3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO, 3 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSULA, TIPO DE ILUMINACION A LED ( Incluye materiales) | UN | 5 | 3932443 | 19662215
3 | 3.5 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL TIPO S3, policarbonato, 2 colores,diametro 200 mm con soportes de fijacion Mastil,tipo iluminacion a led ( incluye materiales) | UN | 6 | 3312063 | 19872378
3 | 3.6 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200MM Tricolor Amarillo pleno contador decreciente en rojo y en verde( incluye materiales ) | UN | 5 | 1777163 | 8885815
3 | 3.7 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 4X16 awg para control semaforico vehicular (incluye materiales ) | ML | 380 | 19000 | 7220000
3 | 3.8 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 awg para control de semaforos peatonal ( Incluye materiales) | ML | 300 | 17078 | 5123400
3 | 3.9 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG para la acometida | ML | 30 | 93301 | 2799030
3 | 3.10 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ENERGIA CON EL GABINETE CONTADOR,TOTALIZADOR EN POSTE Y SU LGALIZACION. INCLUYE MATERIALES | GL | 1 | 2826170 | 2826170
Subtotal | [7 empty] | 104214279
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 219671930
|  |  |  | ADMIN |  |  | 17% | 37344228.1
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | 0%
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 10983596.5
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 267999754.6
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 267999754.6
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 17%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 22%