## Hoja1
ANEXO NO 2. PRECIOS DE REFERNCIA
Objeto: Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo, con inclusión de repuestos para los equipos de aire acondicionado de precisión del centro de cómputo Sitio 1 de la DIAN
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Descripción | Unidad | Cant. | No. Rutinas | Cant. Total | Precio de Referencia IVA Incluido | Valor Total IVA Incluido
Equipo de aire acondicionado de precisión – Modelo F0117176 – PEX 3BAY 090KW AIR CONDITIONER. Con sus respectivos accesorios y unidades condensadoras.. De acuerdo Anexo No.1- Requerimientos Técnicos 20 Toneladas de Refrigeración (TR) | Unidad | 4 | 8 | 32 | 1834133 | 58692256
Equipo de aire acondicionado de precisión – Modelo F0117175 – PEX 2BAY 050KW AIR CONDITIONER. Con sus respectivos accesorios y unidades condensadoras. De acuerdo Anexo No.1- Requerimientos Técnicos 10 Toneladas de Refrigeración (TR) | Unidad | 2 | 8 | 16 | 1693662 | 27098592
Equipo de aire acondicionado de precisión – Modelo PI033/U7A1/T/G/S/7/1/2/A/1/D/H/1/4/S/I/E/E/X7055089/065300/DAM301 – PEX 2BAY 050KW AIR CONDITIONER. Con sus respectivos accesorios y unidades condensadoras. De acuerdo Anexo No.1- Requerimientos Técnicos 10 Toneladas de Refrigeración (TR) | Unidad | 2 | 8 | 16 | 1693662 | 27098592
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO IVA INCLUIDO | [5 empty] | 112889440
2. LISTA DE REPUESTOS (para Mantenimiento Correctivo)
2.1. LISTA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS LIEBERT – VERTIV DE 10 TR
Descripción 10TR | Unidad | Cant. | Referencia |  | Valor Unitario IVA Incluido
MOTOR | Unidad | 1 | 3 HP 208V |  | 9483652
SENSOR DE FLUJO | Unidad | 1 | N/A |  | 3713506
VALVULA SELENOIDE | Unidad | 1 | .5 GXM |  | 2088211
SISTEMA DE AGUA LATA | Unidad | 1 | SYS3 |  | 3915954
LAMPARA I/R | Unidad | 1 | 1600W/208V |  | 1900891
INDICADOR DE NIVEL HUMIFICADORA | Unidad | 1 | SATAND PIPE W/NUT |  | 1049765
BOMBA DE CONDENSADO | Unidad | 1 | 208/230 60 DF |  | 4075730
RESISTENCIA | Unidad | 1 | 3.3 KW 208V SS |  | 728148
TERMOSTATO HUMIFICADOR | Unidad | 1 | 115 F |  | 4281307
VALVULA CHEQUE | Unidad | 1 | 5/8 OD |  | 2191664
SILENCIADOR DE DESCARGA | Unidad | 1 | 5/8 OD HIEFF |  | 2830813
VALVULA DE SERVICIO COMPRESOR | Unidad | 1 | 5/8 SWT |  | 2166257
VALVULA SELENOIDE DE LIQUIDO | Unidad | 1 | 1/20 DM X 1/20 DF |  | 1640755
FILTRO DE LIQUIDO | Unidad | 1 | 164 S 1/2 ODS |  | 980630
MIRILLA INDICADOR | Unidad | 1 | 1/2 ODM X 1/2 ODF |  | 2117028
VALVULA DE EXPANSION | Unidad | 1 | 1/2 X1/2 X 1/4 DF 6T |  | 2570441
DISPLAY ASSY LRG GR LED | Unidad | 1 | GR LED GL |  | 5314266
SENSOR T/H ASSY | Unidad | 1 | INTERNAL ICOM |  | 1150512
SW DIFERENCIAL DE AIRE | Unidad | 1 | 2 PORST |  | 1650121
PWA ENV | Unidad | 1 | ICOM CTRL LARGE |  | 4259763
FUSE DUAL | Unidad | 1 | J 600 1.25 AMP |  | 619158
TRASFORMADOR 75 KW | Unidad | 1 | XFMR 220/ 24 V |  | 912106
CONTACTOR 3 POLOS | Unidad | 1 | 24 VOL 25/30 AMP |  | 511512
OVERLOAD RELAY | Unidad | 1 | W/B MNT 32A C-H |  | 555405
CONTACTOS AUX | Unidad | 1 | NO/NC 49ACR6 |  | 520058
SENSOR DE LATA TEMPERATURA HUM | Unidad | 1 | ESTÁNDAR |  | 808972
SWICHW DE PRESION ALTA | Unidad | 1 | C/OUT |  | 2364208
COMPRESOR SCROLL ZR 72 K CE | Unidad | 1 | 208/230 3 PH 60 HZ |  | 50366087
TRANSDUSTOR | Unidad | 1 | 1-150 PSIA 0.5-4.5 V |  | 1013800
RESISTENCIA DE CARTER | Unidad | 1 | 240V 70W SCROLL |  | 1474700
FILTROS POLUCION | Unidad | 1 | 4X25X16 PULGADAS |  | 853474
Valor Listado de Repuestos LIEBERT – VERTIV DE 10 TR |  |  |  |  | 118108894
2.2 LISTA DE REPUESTOS PARA EQUIPOS LIEBERT – VERTIV DE 20 TR
Descripción 20 TR | Unidad | Cant. | Referencia |  | Valor Unitario IVA Incluido
MOTOR | Unidad | 1 | 7,5 HP 208V |  | 15650296
SENSOR DE FLUJO | Unidad | 1 | N/A |  | 4001457
VALVULA SELENOIDE | Unidad | 1 | .5 GXM |  | 2537785
SISTEMA DE AGUA LATA | Unidad | 1 | SYS3 |  | 5114152
LAMPARA I/R | Unidad | 1 | 3200W/208V |  | 2760888
INDICADOR DE NIVEL HUMIFICADORA | Unidad | 1 | SATAND PIPE W/NUT |  | 1325849
BOMBA DE CONDENSADO | Unidad | 1 | 208/230 60 DF |  | 4381998
RESISTENCIA | Unidad | 1 | 5.0 KW 208V SS |  | 1168317
TERMOSTATO HUMIFICADOR | Unidad | 1 | 115 F |  | 4429954
VALVULA CHEQUE | Unidad | 1 | 1 1/8 OD |  | 1826583
SILENCIADOR DE DESCARGA | Unidad | 1 | 5/8 OD HI |  | 2872212
VALVULA DE SERVICIO COMPRESOR | Unidad | 1 | 1 1/8 SWT |  | 3057343
VALVULA SELENOIDE DE LIQUIDO | Unidad | 1 | 5/8 MXF 24V 50/60 HZ |  | 2382759
FILTRO DE LIQUIDO | Unidad | 1 | 305 S 5/8 ODS |  | 1250597
MIRILLA INDICADOR | Unidad | 1 | 1/2 ODM X 1/2 ODF |  | 2147988
VALVULA DE EXPANSION | Unidad | 1 | 5/8 X5/8 X 1/4 DF 11T |  | 3383162
DISPLAY ASSY LRG GR LED | Unidad | 1 | GR LED GL |  | 6925450
SENSOR T/H ASSY | Unidad | 1 | INTERNAL ICOM |  | 1601688
SW DIFERENCIAL DE AIRE | Unidad | 1 | 2 PORST |  | 2204582
PWA ENV | Unidad | 1 | ICOM CTRL LARGE |  | 6817850
FUSE DUAL | Unidad | 1 | J 600 1.25 AMP |  | 858059
TRASFORMADOR 75 KW | Unidad | 1 | XFMR 220/ 24 V |  | 1594255
CONTACTOR 3 POLOS | Unidad | 1 | 24 VOL 40/50 AMP |  | 836107
OVERLOAD RELAY | Unidad | 1 | W/B MNT 32A C-H |  | 957557
CONTACTOS AUX | Unidad | 1 | NO/NC 49ACR6 |  | 700667
SENSOR DE LATA TEMPERATURA HUM | Unidad | 1 | ESTÁNDAR |  | 1033828
SWICHW DE PRESION ALTA | Unidad | 1 | C/OUT |  | 3100900
COMPRESOR SCROLL ZR 72 K CE | Unidad | 1 | 208/230 3 PH 60 HZ |  | 66087615
TRANSDUSTOR | Unidad | 1 | 1-150 PSIA 0.5-4.5 V |  | 237725
RESISTENCIA DE CARTER | Unidad | 1 | 240V 90W SCROLL SMT SCR |  | 1491968
FILTROS POLUCION | Unidad | 1 | 4X25X16 PULGADAS |  | 866019
Valor Listado de Repuestos LIEBERT – VERTIV DE 20 TR |  |  |  |  | 153605610
Valor Total Mantenimiento Preventivo | [5 empty] | 112889440
Bolsa de Repuestos Estimada | [5 empty] | 135857252
Valor Estimado del Presente Proceso (IVA Incluido) | [5 empty] | 248746692