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FORMATO PRESENTACION DE PROPUESTA ECONOMICA MC-001-2025

OBJETO

“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO SUMINISTRO, INSTALACION y REMPLAZO DE PARTES Y EQIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DISPUESTOS EN LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE”.


	ITEM
	TIPO DE AIRE
	U.M
	CANTIDAD SERVICIOS POR EQUIPO
	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA Y
LOS IMPUESTOS A QUE HAYA
LUGAR

	1
	EQUIPOS DE AIRES CENTRALES DE 3 TR A 5TR
	UND
	1
	

	2
	EQUIPOS DE AIRES PISO TECHO DE 3 TR A 5TR
	UND
	1
	

	4
	EQUIPOS DE AIRE MINI SPLIT DE 1 TR A 3TR
	UND
	1
	

	5
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL
	UND
	1
	

	6
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE DE 3 TR A 5 TR
	UND
	1
	

	7
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO VRF
	UND
	1
	

	8
	EQUIPO TIPO PAQUETE DE 20TR A 30 TR
	UND
	1
	

	9
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	N/A
	

	10
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 9.000 BTU INVERTER
	UND
	N/A
	

	11
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	N/A
	

	12
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU INVERTER
	UND
	N/A
	

	13
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	N/A
	

	14
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18.000 BTU INVERTER
	UND
	N/A
	

	15
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	N/A
	

	16
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 24.000 BTU INVERTER
	UND
	N/A
	

	17
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	N/A
	

	18
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 36.000 BTU INVERTER
	UND
	N/A
	

	19
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36.000 BTU CONVENCIONAL
	UND
	N/A
	

	20
	SUMINISTRO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36.000 BTU INVERTER
	UND
	N/A
	

	9
	SUMINISTRO E INSTALACION BLOWER PARA A. CENTRAL 10"X10" X 1/2
	UND
	1
	

	10
	SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 2X50AMPS
	UND
	1
	

	11
	SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 2X40AMPS
	UND
	1
	

	12
	SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 2X30AMPS
	UND
	1
	

	13
	SUMINISTRO E INTALACION BREAKER 2X20AMPS
	UND
	1
	

	14
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO AWG CL 8
	ML
	1
	

	15
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO AWG CL 10
	ML
	1
	

	16
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO AWG CL 12
	ML
	1
	

	17
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO AWG CL 14
	ML
	1
	

	18
	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE ELECTRICO AWG CL 16
	ML
	1
	

	19
	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 05 MFD
	UND
	1
	

	20
	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 10 MFD
	UND
	1
	

	21
	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 15 MFD
	UND
	1
	

	22
	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 35 MFD
	UND
	1
	

	23
	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 55 MFD
	UND
	1
	

	24
	SUMINISTRO E INSTALACION CAPACITOR 70 MFD
	UND
	1
	

	25
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 12.000 BTU
	UND
	1
	

	26
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 18.000 BTU
	UND
	1
	

	27
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 24.000 BTU
	UND
	1
	

	28
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 36.000 BTU
	UND
	1
	

	29
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 48.000 BTU
	UND
	1
	

	30
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 60.000 BTU
	UND
	1
	

	31
	SUMINISTRO E INSTALACION COMPRESOR DE 90.000 BTU
	UND
	1
	

	32
	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 3/4 HP CONDENSADORA
	UND
	1
	

	33
	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 1/2 HP CONDENSADORA
	UND
	1
	

	34
	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 1/3 HP CONDENSADORA
	UND
	1
	

	35
	SUMINISTRO E INSTALACION MOTOR VENT DE 3/4 HP MANEJADORA
	UND
	1
	

	36
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 12.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	37
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 18.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	38
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 36.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	39
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 24.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	40
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 48.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	41
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 60.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	42
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDENSADORA DE 90.000 BTU SEER 13
	UND
	1
	

	43
	SUMINISTRO E INSTALACION CONDUCTOS DE AIRE EN FIBRA DE VIDRIO DOBLE FOIL Y LAMINA PIRALU
	ML
	1
	

	44
	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO SECADOR 3/8
	UND
	1
	

	45
	SUMINISTRO E INSTALACION FILTRO SECADOR ½
	UND
	1
	

	46
	SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 2P X 40AMPS
	UND
	1
	

	47
	SUMINISTRO E INSTALACION CONTACTOR DE 3P X 40AMPS
	UND
	1
	

	48
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE PARED MINISPLIT DE 12.000 BTU
	UND
	1
	

	49
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE PARED DE 18.000 BTU
	UND
	1
	

	50
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL DE PARED DE 24.000 BTU
	UND
	1
	

	51
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PISO TECHO DE 24.000 BTU
	UND
	1
	

	52
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO CASSETTE DE 24.000 BTU
	UND
	1
	

	53
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PISO TECHO DE 36.000 BTU
	UND
	1
	

	54
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO CASSETTE DE 36.000 BTU
	UND
	1
	

	55
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL PISO TECHO DE 60.000  BTU
	UND
	1
	

	56
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU
	UND
	1
	

	57
	SUMINISTRO E INSTALACION MANEJADORA DE 4TR AIRE CENTRAL SEER 13
	UND
	1
	

	58
	SUMINISTRO E INSTALACION MANEJADORA DE 5TR AIRE CENTRAL SEER 13
	UND
	1
	

	59
	SUMINISTRO E INSTALACION TARJETA ELECTRONICA MINI SPLIT UNIVERSAL
	UND
	1
	

	60
	SUMINISTRO E INSTALACION FAN RELAY
	UND
	1
	

	61
	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 220V A 24V
	UND
	1
	

	62
	SUMINISTRO E INSTALACION TERMOSTATO DIGITAL
	UND
	1
	

	63
	SUMINISTRO E INSTALACION SUPER ARRANCADOR
	UND
	1
	

	64
	SUMINISTRO E INSTALACION PRESOSTATO DE ALTA
	UND
	1
	

	65
	SUMINISTRO E INSTALACION PRESOSTATO DE BAJA
	UND
	1
	

	66
	SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX DE 1.1/8
	ML
	1
	

	67
	SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX DE 7/8
	ML
	1
	

	68
	SUMINISTRO E INSTALACION RUBATEX DE 7/8
	UND
	1
	

	69
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM 1 1/8
	ML
	1
	

	70
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM 7/8
	ML
	1
	

	71
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE  ¾
	ROLLO
	1
	

	72
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE 5/8
	ROLLO
	1
	

	73
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE ½
	ROLLO
	1
	

	74
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE 3/8
	ROLLO
	1
	

	75
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE ¼
	ROLLO
	1
	

	76
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM ¾
	ML
	1
	

	77
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM 5/8
	ML
	1
	

	78
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM ½
	ML
	1
	

	79
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM 3/8
	ML
	1
	

	80
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE COBRE TIPO L DIAM ¼
	ML
	1
	

	81
	SUMINISTRO Y RECARGA GAS REFRIGERANTE R22
	KLS
	1
	

	82
	SUMINISTRO Y RECARGA REFRIGERANTE 410ª
	KLS
	1
	

	83
	SUMINISTRO Y PRESURIZACION DE NITROGENO
	M3
	1
	

	84
	SUMINISTRO DE PARRILLA SOPORTE MOTOR VENT COND 5TR
	UND
	1
	

	85
	DESMONTAJE DE CONDENSADORA AIRE CENTRAL
	UND
	1
	

	86
	DESMONTAJE DE MANEJADORA AIRE CENTRAL
	UND
	1
	

	87
	DESMONTAJE DE CONDENSADORA MINI SPLIT
	UND
	1
	

	88
	DESMONTAJE DE TERMINAL MINI SPLIT
	UND
	1
	

	89
	DESMONTAJE DE CONDENSADORA PISO TECHO
	UND
	1
	

	90
	DESMONTAJE DE EVAPORADOR PISO TECHO
	UND
	1
	

	91
	DESMONTAJE DE CONDENSADORA CASSETTE
	UND
	1
	

	92
	DESMONTAJE DE EVAPORADOR CASSETTE
	UND
	1
	

	93
	DESMONTAJE DE COMPRESOR
	UND
	1
	

	94
	AGENTE DE LIMPIEZA 141B
	M3
	1
	

	95
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE AIRE PARA CENTRAL
	UND
	1
	

	96
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA EN ALUMINIO PARA DUCTERIA EN PIRALU
	M2
	1
	

	97
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREA PARA PAQUETE
	UND
	1
	

	98
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHUMACERA
	UND
	1
	

	99
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EJE PARA FAN PAQUETE 25TR
	UND
	1
	

	100
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO #14  #16  #18
	M2
	1
	

	101
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN ANGULO GALVANIZADO #16 RIEL CHANEL CON GRAPA
	UND
	1
	

	102
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY POWER MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	103
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	104
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	105
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY FAN MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	106
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	107
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TERMINAL BLOCK MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	108
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	109
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE TIME DELAY MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	110
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR ASSEMBLY MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	111
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV100BTS4
	UND
	1
	

	112
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY POWER MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	113
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	114
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	115
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY FAN MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	116
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	117
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TERMINAL BLOCK MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	118
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR  MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	119
	SUMINISTRO E INSTALACION DEFUSE TIME DELAY MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	120
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR ASSEMBLY MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	121
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV140BTS4
	UND
	1
	

	122
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY POWER MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	123
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	124
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	125
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY FAN MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	126
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 1 MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	127
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 2 MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	128
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	129
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TERMINAL BLOCK MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	130
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR (*2) MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	131
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE TIME DELAY 63AMP MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	132
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR ASSEMBLY MODELO ARUV180BTS4
	UND
	1
	

	133
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY POWER MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	134
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB DER MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	135
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB IZQ MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	136
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY FAN MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	137
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 1 MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	138
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB INVERTER 2 MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	139
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TERMINAL BLOCK MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	140
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR (*2) MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	141
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSE TIME DELAY 63AMP MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	142
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	143
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR ASSEMBLY MODELO ARUV200BTS4
	UND
	1
	

	144
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY DCINDOOR MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	145
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN BLOWER MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	146
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILL ASSEMBLY DIFUSER MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	147
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 1 AIRE (VERDE) MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	148
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 2 IN (BLANCO) MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	149
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 3 OUT (ROJO) MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	150
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COVER ASSEMBLY TOP MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	151
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ASSEMBLY SIDE IZQ MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	152
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ASSEMBLY SIDE DER MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	153
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR ASSEMBLY MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	154
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY STEPPING MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	155
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR  PIPE MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	156
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	157
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	158
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY DISPLAY MODELO URNU36GVKA2
	UND
	1
	

	159
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN BLOWER (*4) MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	160
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRILL ASSEMBLY DIFUSOR MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	161
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 1 AIRE (VERDE) MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	162
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 2 IN (BLANCO) MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	163
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMISTOR 3 OUT (ROJO) MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	164
	SUMINISTRO E INSTALACION DE COVER ASSEMBLY TOP MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	165
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ASSEMBLY SIDE IZQ MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	166
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL ASSEMBLY SIDE DER MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	167
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR ASSEMBLY MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	168
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY STEPPING MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	169
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR PIPE MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	170
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	171
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	172
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY DISPLAY MODELO URNU48GVLA2
	UND
	1
	

	173
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB  MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	174
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN ASSEMBLY CROSS FLOW MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	175
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY DC MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	176
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY DC STEPPING MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	177
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER HORIZONTAL MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	178
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER VERTICAL MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	179
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINK (*2) MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	180
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	181
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	182
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	183
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY DISPLAY MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	184
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY SUB MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	185
	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVE ASSEMBLY MODELO ARNU24GS5A2
	UND
	1
	

	186
	SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN ASSEMBLY CROSS FLOW MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	187
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY DC MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	188
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR ASSEMBLY DC STEPPING MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	189
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER HORIZONTAL MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	190
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOUVER VERTICAL MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	191
	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINK MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	192
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DAMPER  MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	193
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCB ASSEMBLY MAIN MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	194
	SUMINISTRO E INSTALACION DE THERMISTOR MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	195
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PCBASSEMBLY DISPLAY MODELO ARNU18GS5A2
	UND
	1
	

	196
	SUMINISTRO E INSTALACION DE Compresor 10TR
	UND
	1
	

	197
	SUMINISTRO E INSTALACION DE Compresor 12.5TR
	UND
	1
	

	198
	SUMINISTRO E INSTALACION DE Serpentin páquete DE 25 TR 2 SISTEMAS
	UND
	1
	

	199
	ACOMETIDA TABLERO DE AIRES ACONDICIONADOS EN PISO 3 EN 3 TUBOS IMC DE 3"
	ML
	1
	

	200
	ACOMETIDA CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN PISO 3 Y 6 EN 1 TUBO IMC DE 1" CON 3 NO. 6 X
FASE + 1 NO. 8T
	ML
	1
	

	201
	ACOMETIDA CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS EN PISO 6 EN 1 TUBO IMC DE 1-1/2" CON 3 NO. 2  + 1
NO. 8T
	ML
	1
	

	202
	ACOMETIDA DE CONTROL DE AA EN TUBERÍA EMT DE 3/4"
	ML
	1
	

	203
	CAJA DE PASO PARA ACOMETIDAS DE AA DE 60 X 80 CMS
	UND
	1
	

	204
	CAMBIO DE CERRADURA DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 60X220
	UND
	1
	

	205
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE EN ANGULO GALVANIZADO #16 PARA DUCTERIA
	UND
	1
	

	206
	SUMINISTRO  Y  APLICACIÓN  DE  PINTURA  POLIAMIDA  A  DOS  MANOS  INCLUYE  (REMOSION  DE  OXIDO  CON
PINTOXIDO, GRATA Y LIJA HASTA DEJAR LA SUPERFICIE APTA PARA LA APLICACIÓN DE LA PROTECCION)
	m2
	1
	

	207
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA TIPO PAQUETE DE 25TR, CAPACIDAD BRUTA DE ENFRIAMIENTO 284,000,
POTENCIA DEL SISTEMA (KW) 26,8, COMPRESOR 2/SCROLLS MODELO EBC300 MARCA TRANE
	UND
	1
	

	208
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU36GVKA2 MARCA LG
	UND
	1
	

	209
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU48GVLA2 MARCA LG
	UND
	1
	

	210
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU24GS5A2 MARCA LG
	UND
	1
	

	211
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU24GSCL2 MARCA LG
	UND
	1
	

	212
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU18GS5A2 MARCA LG
	UND
	1
	

	213
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU15GSEA2 MARCA LG
	UND
	1
	

	214
	SUMINISTRO E INSTALACION DE EVAPORADOR URNU12GSEA2 MARCA LG
	UND
	1
	

	215
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA ARUV100BTS4 MARCA LG
	UND
	1
	

	216
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA ARUV140BTS4 MARCA LG
	UND
	1
	

	217
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA ARUV180BTS4 MARCA LG
	UND
	1
	

	218
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDENSADORA ARUV200BTS4 MARCA LG
	UND
	1
	

	219
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 12.000BTU DESFOGUE LATERAL
	UND
	1
	

	220
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 24.000BTU DESFOGUE LATERAL
	UND
	1
	

	221
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 36.000BTU DESFOGUE VERTICAL
	UND
	1
	

	222
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA CONDENSADORA DE 60.000BTU DESFOGUE VERTICAL
	UND
	1
	

	223
	CORRECCION DE FUGA EN SERPENTIN DE COBRE INCLUYE SOLDADURA BUTANO Y MANO DE OBRA
	UND
	1
	

	224
	CORRECCION DE FUGA EN SERPENTIN DE ALUMINIO INCLUYE SOLDADURA BUTANO Y MANO DE OBRA
	UND
	1
	

	225
	INSTALACION DE CONDENSADORA DE 12,000 BTU TIRO HORIZONTAL
	UND
	1
	

	226
	INSTALACION DE CONDENSADORA DE 18,000 BTU TIRO HORIZONTAL
	UND
	1
	

	227
	INSTALACION DE CONDENSADORA DE 24,000 BTU TIRO HORIZONTAL
	UND
	1
	

	228
	INSTALACION DE CONDENSADORA DE 36,000 BTU TIRO VERTICAL
	UND
	1
	

	229
	INSTALACION DE CONDENSADORA DE 48,000 BTU TIRO VERTICAL
	UND
	1
	

	230
	INSTALACION DE CONDENSADORA DE 60,000 BTU TIRO VERTICAL
	UND
	1
	

	231
	INSTALACION DE TERMINAL DE PARED TIPO MINIPLIT
	UND
	1
	

	232
	INSTALACION DE TERMINAL PISO TECHO
	UND
	1
	

	233
	INSTALACION DE MANEJADORA AIRE CENTRAL
	UND
	1
	

	234
	INSTALACION DE TERMINAL DE CASSETTE
	UND
	1
	

	235
	BASE EN PERFIL METALICO PARA MANEJADORA DE AIRE TIPO CENTRAL
	UND
	1
	

	236
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 2 CIRCUITOS
	UND
	1
	

	237
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 4 CIRCUITOS
	UND
	1
	

	238
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 6 CIRCUITOS
	UND
	1
	

	239
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 8 CIRCUITOS
	UND
	1
	

	240
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO BIFASICO METALICO DE 10 CIRCUITOS
	UND
	1
	

	241
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA 3/4 CON TERMINALES
	ML
	1
	

	242
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORAZA AMERICANA 1/2 CON TERMINALES
	ML
	1
	

	243
	SUMINISTRO  E  INSTALACION  DE  MURO  FALSO  A  DOBLE  CARA  (INCLUYE  PERFILERIA  METALICA,  TORNILLOS, LAMINA DE SUPERBOARD DE 8MM CON RECUBRIMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO ACUSTICA Y ACABADO A DOS MANOS
	M2
	1
	

	244
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN DRYWALL (INCLUYE PERFILERIA METALICA, TORNILLOS, LAMINA Y
ACABADO A DOS MANOS CON PINTURA TIPO 1
	M2
	1
	

	245
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADO TIPO TANQUE 9 FT: 40 GPH O 150 LPH
	UND
	1
	

	246
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X8
	ML
	1
	

	247
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X10
	ML
	1
	

	248
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X12
	ML
	1
	

	249
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3X14
	ML
	1
	

	250
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 20AMP
	UND
	1
	

	251
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 40AMP
	UND
	1
	

	252
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA PARA BLOWER MINISPLIT
	UND
	1
	

	253
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA PARA BLOWER PISO TECHO
	UND
	1
	

	254
	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALINERA PARA BLOWER CENTRAL
	UND
	1
	

	255
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TURBINA PARA AIRE TIPO CASSETTE
	UND
	1
	

	256
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 1/2 CON AISLAMIENTO TERMICO
	ML
	1
	

	257
	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE CON TUBERIA PVC 3/4 CON AISLAMIENTO TERMICO
	ML
	1
	

	258
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO
	ROLLO
	1
	

	259
	SUMINISTRO E INSTALACION FOIL
	ROLLO
	1
	

	260
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE PARA EVAPORADOR X 100ML
	UND
	1
	

	261
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR DE FASE 220V/30AMP
	UND
	1
	

	262
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2"
	ML
	1
	

	263
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 3/4"
	ML
	1
	

	264
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT DE 1/2"
	ML
	1
	

	265
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXICONDUIT 1/2"
	ML
	1
	

	266
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXICONDUIT 3/4"
	ML
	1
	

	267
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXICONDUIT 1"
	ML
	1
	

	268
	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC 3/4
	UND
	1
	

	269
	SUMINISTRO E INSTALACION UNION PVC 3/4
	UND
	1
	

	270
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN SALDADURA PVC 1/4
	UND
	1
	

	271
	SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 3/8
	UND
	1
	

	272
	SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 1/2
	UND
	1
	

	273
	SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 5/8
	UND
	1
	

	274
	SUMINISTRO E INSTALACION CODO COBRE 3/4
	UND
	1
	

	275
	SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 1/2"
	UND
	1
	

	276
	SUMINISTRO DE UNION CONDUIT 1/2"
	UND
	1
	

	277
	SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 3/4"
	UND
	1
	

	278
	SUMINISTRO DE UNION CONDUIT 3/4"
	UND
	1
	

	279
	SUMINISTRO DE CODO CONDUIT 1"
	UND
	1
	

	280
	SUMINISTRO DE UNION CONDUIT 1"
	UND
	1
	

	281
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA COMPRESOR R410 (INCLUYE MANO DE OBRA)
	GB
	1
	

	282
	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ACEITE PARA COMPRESOR R22 (INCLUYE MANO DE OBRA)
	GB
	1
	

	283
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIE DE AMIGO PARA EVAPORADOR TIPO PISOTECHO
	UND
	1
	

	284
	SERVICIO DE LATONERIA INCLUYE (REMOSION DE LA LAMINA AFECTADA, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA NUEVA  CORRESPONDIENTE  AL  ESPESOR  DE  LA  ESTRUCTURA,  SOLDADA  CON  SOLDADURA  ELECTRICA  O
AUTOGENA, SELLADA CON SILICONA Y PROTEGIDA CON POLIAMIDA A 2 MANOS.
	M2
	1
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