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POLICÍA NACIONAL

	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	



ANEXO No 2ESPECIFICACIONES TECNICAS 



GRUPO 1

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	1
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para CAMARA FOTOGRÁFICA, Marca CANON SX60, modelo POWER SHOT SX60 HS/ Y POWER SHOT SX410.
	
	

	2
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO: para CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 850D.
	
	

	3
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MICROSCOPIO STEREOSCOPIO MARCA NIKON MODELO SMZ645.
	
	

	4
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DESHUMIFICADOR.
	
	

	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	5
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: para CAMARA FOTOGRAFICA NIKON D7500 
	
	

	VERIFICACIÓN EXTERNA/INTERMEDIA  

	6
	VERIFICACIÓN INTERMEDIA para LOCALIZADOR COLECTORA DE DATOS.
	
	

	7
	VERIFICACIÓN INTERMEDIA para DISTANCIÓMETRO LASER.
	
	

	8
	 VERIFICACIÓN INTERMEDIA para LOCALIZADOR GPS.
	
	

	CALIFICACIÓN OPERACIONAL

	9
	Calificación operacional para CABINA EXTRACTORA DE GASES Y VAPORES, marca C4, modelo EXTRACTOR CEX150.
	
	

	CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO

	10
	CALIBRACIÓN para BALANZAS ELECTRONICAS 
	
	

	11
	CALIBRACIÓN para CALIBRADOR DIGITAL PIE DE REY.
	
	

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CALIBRACIÓN CON CERTIFICADO

	12
	Calibración de ALCOHOSENSOR marca LIFELOC modelo FC 20.
	
	

	13
	Calibración de LUXOMETRO.
	
	

	14
	Calibración de TERMOHIGRÓMETRO.
	
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES PARA EL GRUPO 1
               




	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES REQUERIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	CERTIFICACIÓN ONAC: La seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Meta, requiere de la calibración, mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de alcohosensores. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 906 “Código de Procedimiento Penal”, Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones” y la Resolución 1844 de 2015 “Por la cual se adopta la segunda versión de la guía para la medición indirecta de alcoholemia a través de Aire Expirado”, el cual establece que la calibración de estos, debe ser realizada por Laboratorios acreditados por el ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA (ONAC)  o por laboratorios acreditados por un organismo de Acreditación reconocido por la ONAC y la Resolución 64189 de 2015 “Que define los requisitos de elegibilidad y obligaciones de los organismos autorizados de verificación Metrológica”.
Por lo anterior deberá presentar con la calibración de los alcohosensores certificación de calibración con acreditación ONAC
	
	

	2
	CERTIFICACIÓN
Como resultado del proceso de calibración, se deben entregar junto con los elementos calibrados, el certificado en original de calibración de cada equipo por un periodo mínimo de un año de los demás equipos diferentes al alcohosensor.
	
	

	3
	PLANEACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: Teniendo en cuenta la naturaleza de la modalidad de ejecución del proceso contractual (tracto sucesivo), el oferente junto con el supervisor del contrato desarrollará cronograma para la prestación de servicio, teniendo como prioridad la fecha de límite del plazo de ejecución, criterios de los servicios requerido y necesidad establecida por cada unidad; actividad que deberá ser documentada dentro de los primeros 15 días calendario posteriores al inicio de ejecución del proceso contractual y presentado al ordenador del gasto para su aprobación y posterior inicio de ejecución.
Así mismo, en caso de requerir la ejecución de parte del proceso a través de terceros, presentará junto con el cronograma las empresas con la que desarrollará dicha actividad anexando los certificados de acreditación de la ONAC pertinentes donde se evidencia la capacidad para realizar las calibraciones y así mismo la acreditación de la empresa inscrita ante SIMEL que realizará el mantenimiento correctivo del alcohosensor 
	
	

	4
	El contratista, deberá certificar por escrito que dispone e informa de medios que permitan fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia, se nombrara mediante oficio a una persona que se encargará de supervisar en su unidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e improvistos que puedan presentarse; informará en que teléfono fijo, teléfono celular, fax o correo electrónico podrá ubicarse
	
	

	5
	GARANTÍA: El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal, en la cual garantice como mínimo seis (6) meses de garantia de calidad para los elementos objeto del presente proceso, si es el caso cambiarlo ya sea por mala calidad u otros factores que alteren las condiciones técnicas requeridas deberá ser atendida en un término no superior de dos (02) dias calendario a la solicitud por parte del supervisor del contrato
	
	



GRUPO 2


	No.
	DESCRIPCIÓN 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE

	1
	Lavado y desinfección con hipoclorito de sodio al 15% de 07 tanques de agua de 1000 litros, 4 elevados y 3 en nivel del piso, con empresa que tenga concepto sanitario vigente expedido por la autoridad sanitaria de los tanques de almacenamiento de agua potable o destinada para consumo humano existentes en el Centro Vacacional Villavicencio
	
	

	2
	Lavado y desinfección con hipoclorito de sodio al 15% de 03 tanques de agua de 1000 litros, en cemento, con empresa que tenga concepto sanitario vigente expedido por la autoridad sanitaria de los tanques de almacenamiento de agua potable o destinada para consumo humano existentes en el departamento de policía meta 
	
	




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES PARA EL GRUPO 2

	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES REQUERIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El lavado de tanques se realizará, de acuerdo a la normatividad vigente y las Condiciones Técnicas Ambientales establecidas en este proceso, en plena coordinación con el con el administrador del punto de servicio, servicio que será facturado en el mes en el cual se realice.
	
	

	2
	La tarifa debe incluir los insumos, elementos, herramientas, equipos, maquinaria y todo lo necesario para la prestación del servicio.
	
	

	3
	Este servicio debe realizarse por una empresa especializada y autorizada por los entes sanitarios; en donde el oferente deberá presentar con la oferta la certificación, autorización, licencia sanitaria vigente u otro tipo de acto administrativo emitido por las entidades competentes donde se pueda evidenciar los permisos que estas otorgan para el desarrollo de esta actividad. En donde, en el evento que este servicio sea ejecutado por una empresa especializada (tercero u otro operador), el oferente debe presentar con la oferta la certificación de vinculación comercial y corresponsabilidad para el cumplimiento de la actividad, expedida por la empresa que prestara el servicio.
	
	

	4
	El oferente y futuro Contratista dejará los registros correspondientes de la realización de la actividad. (Fotos Videos), estos soportes se entregarán al administrador del punto de servicio, una vez se realice la actividad determinada para el lavado de tanques.
	
	

	5
	La empresa que realice la actividad, deberá presentar copia de la ficha técnica de los productos químicos empleados, al igual que deberá encargarse de la gestión de los residuos peligrosos que generen en la actividad y asumir su disposición final adecuada y segura.
	
	

	6
	El contratista deberá presentar certificación para trabajo en alturas del (los) funcionario (s) que realizarán la actividad de lavado y desinfección de tanques.
	
	

	7
	El contratista deberá presentar certificación de la actividad realizada al Administrador del punto de servicio
	
	







GRUPO 3

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Mantenimiento preventivo a todo costo, incluye todos los repuedtos de la bomba IHM turbina TB-150TW. PH. 3. V: 220/440 60 HZ, 3440 RPM AMB: 40|grs centigrados, cambio e instalacion de sellos mecanicos, incluye pintar con pintura epoxica y cambio de prensaestopa de turbina suministro de bateria y cargador de bateria
	
	

	2
	Cambio e intalacion de valvula angular de 1 1/2" NH en bronce, tipo cortina para gabinete incompleto
	
	

	3
	Vaciar tk de ACPM, lavarlo, hacer mantenimiento, suministro de 5 galones de ACPM y puesta en funcionamiento del mismo
	
	

	4
	Mantenimiento preventivo de la electrobomba centrifuga
	
	

	5
	Mantenimiento de una electrobomba marca WEG 75 HP, V-230, Consiste en cambio de sellos mecánicos, , rodamientos, desmontaje y montaje de la electrobomba, conexiones eléctricas, limpieza del impele, tapa y pintura epoxica de la bomba y cambio de prensa estopa
	
	

	6
	Suministro e instalación de (1) manguera de 30 mtrs por 1 1/2" con sus respectivos acoples de conexión, tejida en 100% poliéster y tubo interior de caucho sintético. Resistente y flexible
	
	





	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES REQUERIDAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	GARANTÍA: El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal, en la cual garantice como mínimo seis (6) meses de garantia de calidad para los elementos objeto del presente proceso, si es el caso cambiarlo ya sea por mala calidad u otros factores que alteren las condiciones técnicas requeridas deberá ser atendida en un término no superior de dos (02) dias calendario a la solicitud por parte del supervisor del contrato
	
	

	3
	El contratista, deberá certificar por escrito que dispone e informa de medios que permitan fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia, se nombrara mediante oficio a una persona que se encargará de supervisar en su unidad la ejecución del contrato, así como solucionar inquietudes e improvistos que puedan presentarse; informará en que teléfono fijo, teléfono celular, fax o correo electrónico podrá ubicarse.
	
	

	4
	PRECIOS: El contratista deberá certificar por escrito que mantendrá fijos los precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, los precios pactados en el contrato no estarán sujetos a reajuste alguno durante la ejecución del mismo, en tal sentido el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de la oferta los posibles incrementos, costos impuestos y demás erogaciones que se pueda presentar en la contratación.
	
	

	5
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS El oferente deberá presentar una certificación firmada por el representante legal donde certifique que todos los repuestos que se cambien, porque ya no estén en buen estado y residuos sólidos, se realizará la disposición final de estos elementos y residuos con una entidad competente para la disposición final de residuos sólidos y peligrosos, lo anterior en cumplimiento al Manual de Contratación de la Policía Nacional y demás normas ambientales vigentes. Al igual que garantizará en cada una de los equipos objeto de mantenimiento, las buenas prácticas ambientales, dando preferencia a repuestos que coadyuven a la preservación del medio ambiente, dando la debida capacitación del personal que emplee en la ejecución del contrato. El contratista se compromete con la Policía Nacional-Policía Metropolitana de Villavicencio que la recolección y el manejo para la disposición final de los residuos, lo realizaran personal certificado у empresas con las respectivas licencias ambientales y entregara los respectivos certificados de disposición final.
	
	





CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES APLICABLES LOS TRES GRUPOS

	ÍTEM
	OTRAS CONDICIONES MÍNIMAS
	CUMPLE

	
	
	SI
	NO

	1. 
	[bookmark: _Hlk159496363] CALIDAD Y CAMBIO DE LOS ELEMENTOS

[bookmark: _Hlk159496505]El oferente conforme a certificación mediante documento escrito y firmado por si o su representante legal, que garantizará la calidad para los bienes objeto del presente estudio previo, si es el caso, cambiarlo ya sea por que resulten defectuosos, de mala calidad, sufran daños durante su traslado u otros factores que alteren los productos de sus condiciones físicas normales, se realizará su cambio sin costo alguno para la Policía Nacional, en un término no superior a un (5) días calendario, debiendo recoger los elementos en el almacén intendencia de la Policía Metropolitana de Villavicencio, ubicado en la carrera 21 sur vía Kirpas Camino Ganadero, contiguo al Parque Malocas y su cambio debe entregarse debidamente empacados de manera que se garantice la conservación y buen estado de los mismos y se facilite su posterior traslado a otras unidades.

La garantía que ofrece respecto de la calidad de los elementos suministrados, será contada a partir de la fecha de entrega de los mismos, la cual debe ser por defectos de fábrica y calidad de los bienes, no por vencimiento o desgaste normal de los mismos.

El oferente debe comprometerse bajo la gravedad de juramento, que los elementos son de buena calidad y que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Esta garantía no es excluyente con aquellas que se relacionan con la póliza única de garantías
	
	

	2. 
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

[bookmark: _Hlk120437888]El oferente conforme a certificación presentada firmada por el representante legal y por el profesional encargado de la implementación del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST o de la ARL, garantizará el cumplimiento de los nuevos estándares mínimos del SG-SST establecidos en la Resolución No. 0312 de 2019, en concordancia con el Decreto 1072 de 2015.

De igual manera que se garantizará a tomar las medidas y acciones necesarias dirigidas a preservar, la vida e integridad de los empleados que realicen el traslado y entrega de los elementos, dando cumplimiento a las normas técnicas de seguridad industrial y salud ocupacional.
	
	

	3. 
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

[bookmark: _Hlk96961731]El oferente conforme a certificación presentada, con la presentación de la oferta y el presente anexo firmado, que asume los siguientes compromisos:

· Cumplir con todos los requisitos legales ambientales vigentes concernientes con su actividad económica (Producción, distribución, Comercialización), de tal forma que se garantice durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales con relación al ahorro y uso eficiente del agua y la energía, papel, materia prima, así como el manejo integral de residuos sólidos, establecidas por la Policía Nacional en el marco de la Implementación del Sistema de Gestión Ambiental en las Instalaciones; que contribuyan al cumplimiento de la política ambiental y objetivos ambientales institucionales. De igual manera entregar los elementos en presentaciones de empacado y embalajes simples, cuya disposición final permita el reciclaje, transformación a otros productos y su fácil descomposición.

· Certificar por escrito que no se encuentra registrado como Infractor Ambiental, en el REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES (RUIA) del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, o cualquiera que la modifique o derogue; para lo cual deberá anexar el pantallazo del aplicativo Vital de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.

· Certificación suscrita por el representante legal donde manifieste que cuenta con la documentación correspondiente para su funcionamiento y que cualquier infracción ambiental por omisión de los mismos, será asumida como responsabilidad exclusiva del oferente.

· Cumplir con lo preceptuado en la norma ISO 14001 “NORMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL” (SGA).

De igual manera deberá presentar diligenciado y suscrito por el representante legal, el formulario Compromiso Sistema de Gestión Ambiental, dispuesto por la Policía Nacional Policía Metropolitana de Villavicencio.
	
	

	4. 
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Confidencialidad e integridad de la información institucional: dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el futuro contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar.

En virtud del presente proceso contractual, el oferente seleccionado se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo.

El oferente deberá firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información para lo cual deberá diligenciar y entregar junto con la propuesta el Formulario Acuerdo de Confidencialidad.

En ese mismo sentido y dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo Primero del Anexo No. 9 de la Resolución No. 08310 del 28 de diciembre de 2016 “por la cual se expide el manual del sistema de gestión de la seguridad de la información para la Policía Nacional”, el oferente y futuro contratista deberá diligenciar y entregar una vez adjudicado el proceso el formato No. 1DT-FR-0016 DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION CONTRATISTAS O TERCEROS
	
	

	5. 
	RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES

La celebración de subcontratos no relevará al CONTRATISTA de las responsabilidades que asume en virtud del presente contrato.
	
	

	6. 
	
[bookmark: _GoBack]El oferente deberá mantener los precios y condiciones ofertados, durante la vigencia del presente contrato, toda vez que no se realizarán ajustes o adiciones fiscales al presupuesto existente del posible contrato.
	
	

	7. 
	El oferente no podrá ceder total o parcialmente a persona ajena, natural o jurídica, la ejecución del presente contrato.
	
	

	8. 
	Durante el periodo de garantía, el contratista debe atender los diferentes requerimientos técnicos vía telefónica y email, contando con una disponibilidad de horarios hábiles de oficina
	
	

	9. 
	El oferente deberá garantizar que los requerimientos realizados por parte del supervisor del contrato, serán atendidos con un plazo no máximo a 48 horas, además que los trabajos se realizarán de una forma eficiente y oportuna sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas.
	
	

	10. 
	El oferente asumirá el costo total de los daños causados durante la ejecución del contrato, remplazando en su totalidad los bienes y elementos afectados
	
	

	11. 
	El oferente deberá contar con auxiliares, conductores, vehículos, equipos y demás recursos (humanos y logísticos) que se requieran para llevar a cabo la ejecución del presente proceso, sin generar costo adicional para la Policía Nacional
	
	

	12. 
	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta
	
	


[bookmark: _Hlk102315460]

El oferente diligenciara el formato de acuerdo al grupo al que desee presentar la oferta y borrar el otro en caso de que no se presente a los dos (borrar este texto posterior a su diligenciamiento)


      El proponente:


__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones
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