## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÒN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DELMUNICIPIO DE APARTADO
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1. IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
1 | 1.1 |  |  | EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR, ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE, | UN | 1 | 58559407 | 58559407
1 | 1.2 |  |  | SERVICIO DE PROGRAMACION Y PARAMETRIZACION DE PLANEAMIENTO DE TRAFICO, MATRICES DE SEGURIDAD, 5 PLANES DE SEÑALES,. INCLUYE SOFTWARE EN ESPAÑOL PARA PROGRAMAR EN EQUIPO. INCLUYE CAPACITACION CON PRACTICA | GL | 1 | 4948867 | 4948867
1 | 1.3 |  |  | LINEA TRANSVERSAL DEMARCACION VIAL, LINEAS TRANSVERSAL DE PARE Y CEBRAS, Y PICTOGRAMAS DE GIRO. | C/U | 5 | 1418622 | 7093110
Subtotal | [7 empty] | 70601383
2. CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA LOS SEMAFOROS
2 | 2.1 |  |  | CONSTRUCCION DE BASE CONCRETO REFORSADO PARA GABINETE DE CONTROL (HERRAJES METAICOS PARA FIJAR 60x30x70 CON PLATINA) . | GL | 1 | 2197590 | 2197590
2 | 2.2 |  |  | MONTAJE DE POSTE DE CONCRETO 510KGF PARA APOYO REDES AEREAS | GL | 2 | 1811387 | 3622773
2 | 2.3 |  |  | CONSTRUCCION BASE EN CONCRETO PARA POSTE DE SEMAFOROS TIPO T1 O T2 ( INCLUYE: (ARMADURA 90X90X70 CON PLATINA DE SUJECION 1/2X3/8, CONCRETO 3000 PSI,OBRAS DE ACABADO Y RECOLECCION DE ESCOMBROS ). | UN | 6 | 4092018 | 24552108
2 | 2.4 |  |  | CONSTRUCCION CANALIZACION ANDEN CONCRETO O ADOQUIN, CONCRETO DE 3000 PSI (e=15 cm). Incluye TPVC de 2". | ML | 50 | 225056 | 11252800
2 | 2.5 |  |  | CONSTRUCCION DE VESTIDA SECUNDARIAS PARA POSTES EXISTENTE DONDESE APOYAN LOS CABLES DE CONTROL A REDES AERES | GL | 1 | 2578546 | 2578546
Subtotal | [7 empty] | 44203817
3.MONTAJE E INSTALACIONES DE SOPORTE DE FIJACION Y MODULOS TIPO LED
3 | 3.1 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE POSTE METALICO TIPO T2 (Ménsula) BRAZO DE 4,5 m., fabricado en dos secciones.en tuberia de 4" .primera parte de 3,6mts y parte de arriba a 4,5 y 3".Pintado en colores Blanco y Negro ( Incluye materiales) | UN | 4 | 4332539 | 17330156
3 | 3.2 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led ( Incluye materiales) | UN | 3 | 2139922 | 6419767
3 | 3.3 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S1, policarbonato, 3 colores,diametro 200 mm con soporte de fijacion Mastil, tipo iluminacion led ( Incluye materiales) | UN | 4 | 3496583 | 13986332
3 | 3.4 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO VEHICULAR TIPO S2, POLICARBONATO, 3 COLORES, DIAMETRO 200 MM CON SOPORTES DE FIJACION MENSULA, TIPO DE ILUMINACION A LED ( Incluye materiales) | UN | 5 | 3932443 | 19662215
3 | 3.5 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE SEMAFORO PEATONAL TIPO S3, policarbonato, 2 colores,diametro 200 mm con soportes de fijacion Mastil,tipo iluminacion a led ( incluye materiales) | UN | 6 | 3312063 | 19872378
3 | 3.6 |  |  | MONTAJE E INSTALACION DE MODULO LED PARA SEMAFOROS VEHICULAR 200MM Tricolor Amarillo pleno contador decreciente en rojo y en verde( incluye materiales ) | UN | 5 | 1745339 | 8726695
3 | 3.7 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 4X16 awg para control semaforico vehicular (incluye materiales ) | ML | 380 | 19000 | 7220000
3 | 3.8 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECTRICO 3X16 awg para control de semaforos peatonal ( Incluye materiales) | ML | 300 | 17078 | 5123400
3 | 3.9 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG para la acometida | ML | 30 | 93301 | 2799030
3 | 3.10 |  |  | MONTAJE Y TENDIDO DE CABLE ELECT. 2X8 AWG para la acometida | GL | 1 | 2792039 | 2792039
Subtotal | [7 empty] | 103932012
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 218737212
|  |  |  | ADMIN |  |  | 17% | 37185326.04
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  | 0%
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 5% | 10936860.6
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 266859398.64
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 266859399
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | 17%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 0%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 22%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONOMICA
CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIÒN DE RED SEMAFORICA CARRERA 100 # 43 - 770 ZONA SUR DELMUNICIPIO DE APARTADO
Cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formato y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo.
Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | A= | [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | [Ofrecimiento del Proponente]
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | [Ofrecimiento del Proponente]
Firma del Proponente o de su Representante Legal

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 3
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 3
CONTRATO DE OBRA DE INSTALACIO SEMAFORICA EN CRA 100 #43-770 ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE APARTADO
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ITEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ITEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
1.1 | EQUIPO DE CONTROL PARA 16 GRUPOS SUMINISTRO DE CONTROLADOR, ELECTRONICO CON CAPACIDAD PARA 16 FASES VEHICULARES O PEATONALES CON PROGRAMAS EN LA CPU,AGENDA DE PROGRAMACIÓN DIARIA,SEMANAL Y DÍAS FESTIVO; MODOS DE OPERACIÓN COORDINADOS, CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA DE LÁMPARAS ROJAS, GABINETE METALICO. INCLUYE MODULO DE ENTRADAS (4 IN) Y SALIDAS (24 OUT). INCLUYE UPS PARA REGULADOR DE VOLTAJE,
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR | [5 empty] | H/U |  | 450000 | 0.9 |  | 405000
TALADROS | [5 empty] | H/U
ESCALERAS Y ANDAMIOS | [5 empty] | H/U
ARNES Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN | [5 empty] | H/U
CARRO GRUA | [5 empty] | H/U |  | 40000 | 0.9 |  | 36000
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 441000
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
CONTROLADOR ELEC. 16 FASES PARA SEMAFOROS | [6 empty] | H/U | 1
GAB MET.DE CONTROL | [6 empty] | H/U | 1
REGLETAS 25 PARESPORTA FUXIBLES | [6 empty] | H/U | 2
CIRCUITOS ELECTRICOS CON BREACKER | [6 empty] | H/U | 1
PUESTA ATIERRA DELOS EQUIPOS ELECTRONICOS | [6 empty] | H/U | 1
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. :
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :