MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL

DIRECCIÓN DE SANIDAD

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Envigado, 21/08/2020

PROCESO Selección Abreviada – Subasta Inversa PN UPRES DEANT SA SI 178-2020, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.

ADENDA 02

En atención a los principios de la contratación pública y en especial al principio de transparencia, publicidad, igualdad, selección objetiva y economía, pluralidad, entre otras establecido en el estatuto general de la contratación, la Unidad Prestadora De Salud Antioquia, en aplicación al inciso segundo del Artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, el cual indica que la Entidad Estatal puede expedir Adendas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas y modificar en Cronograma una vez vencido el termino para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato, en consecuencia a las observaciones presentadas por los oferentes 3M COLOMBIA S.A.S., y ORBIDENTAL Y LA MUELA S.A.S.modificamos el pliego de condiciones así:

ANEXO No. 2

FICHA TECNICA DE LOS ELEMENTOS

GRUPO 1 OPERATORIA

| 2 | ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO | ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO | 4.5 ML A 6 ML | ADHESIVO DE USO UNIVERSAL CON NANO TECNOLOGÍA , MONO FRASCO Y FOTOPOLIMERIZABLE ESPECIFICACIONES ALTA TOLERANCIA A LA TÉCNICA USO UNIVERSAL (RESTAURACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS) EXCEPCIONAL PROCESO DE ADICIÓN DE NANO RELLENOS BUTANOL TERCIARIO COMO SOLVENTE ALTA FUERZA ADHESIVA , MAS DE 20 MPA BAJA EVAPORACIÓN RINDE HASTA 265 APLICACIONES CON 4.5 ML COMPOSICION, SE AMPLIA LA ESPECIFICACION COMO SOLVENTE DE BUTANOL TERCIARIO “O” AGUA Y ETANOL, FRASCO DE 4.5 ML A 6 ML |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 13 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 14 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |

| 16 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B1 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |
| 18 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO B2 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |
| 19 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2O | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2O | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |
| 20 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO C2 | REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO C2 | JERINGA X 4 GR | RESINA DE FOTOCURADO, COMPUESTA, NANOHIBRIDA O MICROHIBRIDA TAMAÑO DE PARTICULA DE 0.6 μm. o 10 -20 NM, PARA RESTAURACIONES EN EL SECTOR ANTERIOR Y POSTERIOR ,PESO VOLUMEN 75-82WT% 58-60% ALTA CAPACIDAD DE ACABADO Y PULIDO, FACIL MANIPULACION, BAJA CONTRACCION POR POLIMERIZACION, BAJA PERDIDA DE VOLUMEN Y RESISTENCIA COMPRESIVA 300 A 382 MPA, JERINGA DE 4 GR PARA RESTAURACION DE ANTERIOR Y POSTERIOR |

| 22 | ABREBOCA DE GOMA | ABREBOCA DE GOMA | UNIDAD | ABREBOCA SILICONA, 3 TAMAÑO S M L PARA PROCEDIMIENTOS ODONTOLOGICOS. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 2 PERFORACION Y PULIDO

| 1 | SISTEMA DE PILIDO PARA RESINA | SISTEMA DE PILIDO PARA RESINA | CAJA X 120 | DISCOS DE FORMA Y GRANO SURTIDOS (4 GRANIMETRIAS) PARA PULIR Y BRILLAR RESINAS. FLEXIBLE CON ARO METALICO CON RESPCTIVO MANDRIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 11 | ENDO Z | ENDO Z | UNIDAD | FRESA ALTA ROTACIÓN, ESPECIAL PARA ABRIR O RECTIFICAR CÁMARA PALPAR, TENIENDO UNA PARTE ACTIVA, FABRICADA DE COBALTO CARBONATO DE TUNGSTENO (K20-90) Y UNA PARTE INACTIVA, EN LA CORONA DORADA, FABRICADA DE ACERO INOXIDABLE DIN 1.4197, CONTENIENDO CARBURO DE CROMO 0.5% A 13%. SU PUNTA ES INACTIVA, Y TIENE 0,9MM DE DIÁMETRO Y 21MM DE COMPRESIÓN CONTENIDO: BLÍSTER X 1 UNIDAD. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 3 ANESTESIA

| 2 | AGUJA LARGA | AGUJA LARGA | CAJA X100 UNIDADES | AGUJA CARPULA LARGA NO. 27 G X 1½ (30mm – 38mm) COMPATIBLE CON LA JERINGA CARPULA. DE ALTA CALIDAD EN LA MATERIA PRIMA Y PROCESO DE FABRICACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 5 ENDODONCIA

| 1 | AGUJAS PARA IRRIGAR | AGUJAS PARA IRRIGAR | CAJA X20 | AGUJA METALICA FINA ROMA CON EXTREMO ANTIOBTURANTE UNICO. IRRIGADORA DE 27g, DESECHABLES DE UN SOLO USO PARA IRRIGACIÓN DE CANALES |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 16 | SOLUCION QUELANTE PARA CONDUCTOS | SOLUCION QUELANTE PARA CONDUCTOS. | JERINGA X 5- 9 CC | CREMA BLANCA HOMOGÉNEA, LIBRE DE OLOR Y DE PARTÍCULAS EXTRAÑAS. ES UNA CREMA BLANQUEADORA Y LUBRICANTE, QUELANTE Y DESCALCIFICANTE DE CONDUCTOS RADICULARES. APROPIADA EN EL TRATAMIENTO ENDODONTICO. INGREDIENTE ACTIVO EDTA DISÓDICO 5% JERINGA X 5- 9 CC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

GRUPO 8 MATERIAL DE RX

| 1 | LIQUIDO FIJADOR DE RADIOGRAFIAS | LIQUIDO FIJADOR DE RADIOGRAFIAS | FRASCO DE 480 a 500 ML | LÍQUIDO FIJADOR DE MEDIO GRUESO PARA RADIOGRAFÍA PERIAPICAL. CONTIENE SULFATO DE POTASIO, SULFATO SÓDICO, HIDROQUINONA, HIDROSIMETIL, METIL, FENIL, PIRAXOLIDINONA, UNIDAD DE MEDIDA: FRASCO DE 480 a 500 ML |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIAS | LIQUIDO REVELADOR DE RADIOGRAFIAS | FRASCO DE 480 a 500 ML | LÍQUIDO REVELADOR DE MEDIO GRUESO PARA RADIOGRAFÍA PERIAPICAL. CONTIENE SULFATO DE POTASIO, SULFATO SÓDICO, HIDROQUINONA, HIDROSIMETIL, METIL, FENIL, PIRAXOLIDINONA, UNIDAD DE MEDIDA: FRASCO DE 480 a 500 ML |

Las demás condiciones del proceso PN UPRES DEANT SA SI 178-2020, que no hayan sido objeto de modificación o aclaración en la presente Adenda, continúan vigentes en los mismos términos y condiciones.

Atentamente,

Mayor LEONARDO ESPINAL GRANADA

Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

Elaborado por: Patrullera MARCELA MEJIA DAZA

Revisado por: Intendente ELIAB FRANCO BEDOYA

Fecha de Elaboración: 21/08/2020

Ubicación: D:\\PRECONTRATOS/Selección Abreviada – Prestación de Servicios de Salud/116. ENFERMERA Y AUX DE ENFERMIERIA

“Humanismo y Calidad. Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial”

Carrera 43A No. 48Csur-45 Barrio Primavera, Envigado

Teléfonos 3396737 – 3396885

Deant.rases-pco@policia.gov.co

www.policia.gov.co