ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Señores

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.

E.			S.			D.

Yo                           identificado con la cédula de ciudadanía No, XXXXXXXX expedida en _____________actuando en nombre y representación de sociedad constituida por escritura pública No de la Notaria ____________de  ___________debidamente registrada en la Cámara de Comercio de____________	( o en nombre propio, o en representación de _________una persona natural, según el caso) domiciliada en ___________ por medio de la presente me permito presentar propuesta para la convocatoria 006 de 2025 a contratar de la vigencia de cuyo objeto es COMPRAVENTA DE DISPOSIVOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO MODELO PREVENTIVO Y PREDICTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO TÉCNICO - OPERATIVO DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD SEGÚN LOS RECURSOS ASIGNADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1212 DE JULIO DEL 2024, , PARA LA A E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA”, de acuerdo con las condiciones establecidas en los pliegos de condiciones  convocatoria No. 006 de 2025 y declaro:

1.Que la persona jurídica por mi representada no se halla incursa en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 art. 8 y 9, demás normas sobre la materia y, que tampoco se encuentra incursa en ninguno de los eventos previstos como prohibiciones especiales para contratar

2.Que ninguna persona o entidad distinta de la aquí nombrada tiene interés en esta propuesta, ni en el contrato que como consecuencia de ella se llegare a celebrar y que por consiguiente sólo compromete a la persona jurídica o natural que represento.

3.Que conozco los términos de referencia, los anexos, especificaciones y demás documentos de la convocatoria y que acepto todos los requisitos en ella contenidos. Además, conozco perfectamente las características del objeto a contratar.

4.Que en caso de que sea aceptada nuestra propuesta, nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente, en el lapso de tiempo señalado en los términos de referencia.

5.Que conozco la información general y específica y demás documentos de la convocatoria No. 006-2025 y acepto los requisitos en ella convenidos.

6.Que tengo en mi poder los documentos que integran los términos de referencia y sus anexos.

7.Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato en el término señalado en los términos de referencia.

El resumen de mi propuesta es la siguiente:

Representante Legal:

Igualmente señalo como dirección donde se pueden remitir por correo documentos, notificaciones o comunicaciones relacionadas con la presente convocatoria, la siguiente:

Dirección:______________________________________________________

Teléfono.______________________________________________________

E-mail:________________________________________________________

FIRMA

ANEXO 2  COMPROMISO ANTICORRUPCION

COMPROMISO ANTICORRUPCION

(Fecha)

Señores

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA

COMPRAVENTA DE DISPOSIVOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO MODELO PREVENTIVO Y PREDICTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO TÉCNICO - OPERATIVO DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD SEGÚN LOS RECURSOS ASIGNADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1212 DE JULIO DEL 2024,

Ciudad.

Asunto: Compromiso Anticorrupción

El suscrito [ _________(1)__________ ], identificado como se indica al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de [ __________(2)__________ ] (en adelante el “Oferente”) y, en caso de Uniones Temporales, Consorcios y Promesas de Constitución de Sociedad Futura, actuando también en nombre y representación de cada uno de sus integrantes del consorcio o unión temporal o promitentes, manifiesto la voluntad de apoyar la acción del Estado colombiano y de la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, para fortalecer la transparencia en los procesos de selección y la responsabilidad de rendir cuentas, por lo tanto, de manera unilateral en nombre de mi(s) representado(s) suscribo el presente Compromiso Anticorrupción, asumiendo los siguientes compromisos:

Primero:

- No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario, miembro, trabajador o subcontratista de la ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA o cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el Proceso, en relación con su Propuesta.

- No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las conductas indicadas en el numeral 1.1 anterior.

- Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso.

- No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la colusión del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviación de la Adjudicación del Contrato.

Nombre o Razón Social del Oferente, sus integrantes:

_______________________________________________________________________________

Nombre del Apoderado: ______________________________________________

C.C. No.: ______________________ de: ________________________________

Dirección: _________________________________________________________

Teléfonos: ________________________________ Fax: ____________________

Correo Electrónico: __________________________________________________

Ciudad: ___________________________________________________________

FIRMA: __________________________________________________________

ANEXO 3 PROPUESTA TÉCNICA:

| ITEM | ELEMENTO O PRODUCTO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD/ UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báscula digital tipo adulto - Grado médico | - Material: Acero inoxidable, plástico. - Capacidad: 180 kg. ● Dimensiones: 321 x 61 x 362 mm / 12,6 x 2,4 x 14,3" - Dimensiones/plataforma: 288 x 60 x 280 mm / 11,3 x 2,4 x 11" - Peso: 4,1 kg / 8,9 lb. - Alimentación: Batería Funciones: auto-HOLD, conmutación kg/lb. Desconexión automática. Gran pantalla LCD. - Garantia: 2 años | kg/Lb | 24 |  |
| 2 | Tensiómetro adulto | - Tecnología sin engranajes DuraShock (el diseño DuraShock sin engranajes utiliza un solo muelle de helice que convierte directamente el movimiento vertical del piñon en rotacion de la aguja, sim emplear los moviemientos del engranaje en varias fases). - El manómetro pueda rotar en 360 grados - Accesorios: Brazalete adulto reusable, pera con válvula.Material: Pera en látex, válvula de metal que evita el paso del polvo, brazalete fabricado en Nylon con ajuste en velcro. - Diámetro del manómetro: 5,3cm. - Tubos de conexión: 48cm. - Alcance de medición: 0 – 300mmhg. - Precisión +/-3 mmHg o menor. - Garantia: 2 años | mmHg | 24 |  |
| 3 | Fonendoscopio de dos servicios | - Diafragmas de doble frecuencia en el lado pediátrico y en el lado de adultos, en material de acero inoxidable. Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm Pediátrico: 3.3cm - Olivas blandas - Longitud 69cm - Peso 150g - Desempeño acústico 7 - Garantía: 5 años | N/A | 24 |  |
| 4 | Equipo de órganos de los sentidos portátil | - Iluminacion halogena con luz blanca. - Otoscopio con iluminador de garganta, transmision de luz por fibra optica, con puerto de insuflacion y lentes de aumento de campo ancho. - Oftalmoscopio de optica sellada para mantener el instrumento limpio, seis aperturas, lentes con enfoque de:(-) 25 a (+) 22 dioptrias filtros azul de cobalto y filtro verde (libre de rojo) - Mangos metalicos con reostato, que permitan controlar la intensidad de luz. - Juego de especulos x 4 reusables y tubo especulos desechables. - Estuche blando con cremallera y clip | N/A | 24 |  |
| 5 | Pulsioxímetro | - Clasificación de riesgo: IIB - Pantalla: OLED - Rango de medición saturación de oxigeno: 35-100% - Rango medición frecuencia cardiaca: 25-250 ppm. - Resolución de saturación: 1% - Alimentación: 2 baterías alcalinas AAA 1.5V - Longitud de onda: Rojo: 660 nm ± 3 - Infrarrojo: 905 nm ± 5. - Parámetros de lectura: Onda pletismográfica, porcentaje de índice de perfusión, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. - Apagado automático | %SpO2 | 24 |  |
| 6 | Termómetro infrarrojo (Pistola) | - Rango de medición:-38∼365°C (-36.4∼689°F). - Distancia: 12:1. - Modo: Tiempo Real. ● Funciona con dos baterías AAA (incluidas en la caja). Recuerda la última lectura de medición. - Pantalla LCD con luz de fondo blanca brillante. - Apagado automático: 15 segundos. - Dimensiones: 483mm x 450mm x 366mm. - Precisión: 0,3 ºC - Resolución: 0,1 ºC | °C | 24 |  |
| 7 | Cinta métrica | - Largo cinta métrica: 150 cm. - Material: Carcasa 100% ABS - Cinta métrica 100% PVC. - Fácil manejo y portabilidad - Alta precisión: Proporciona mediciones exactas, lo que la convierte en una opción confiable. - Durabilidad: Está fabricada con materiales de calidad, asegurando una larga vida útil y un rendimiento consistente. | cm | 24 |  |
| 8 | Tallímetro | - Rango de medición variable de 20 a 200 cm o mayor División de escala: 1 mm Lectura en centimetros y pulgadas Base grande y sólida para estabilidad Con tope para la cabeza Sin fijación a pared Fácil de transportar | cm | 24 |  |
| 9 | Infantómetro | - Graduable en centimetros y/o milimetros, pulgadas Lectura en centimetros y pulgadas - Escala lateral - Plataforma amplia con laterales elevados que garantizan una posición adecuada para el niño. - Tope para los pies deslizantes sobre guías, el cual puede ser bloqueado para mayor precisión. - Fabricado con materiales ABS de alta calidad que aseguran durabilidad y facilidad de limpieza. - Grandes topes de cabeza y pies para facilitar la medición exacta. - Superficie lisa con base de 90° en el espaldar y pieza de mano movilDivisión de 1mm - Fácil de transporter - Rango De Medición 3.9” – 43.3” / 10Cm – 100Cm - Superficie lisa con base de 90° en el espaldar y pieza de mano movil - División de 1mm - Fácil de transporter | cm | 24 |  |

Para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas el proponente – además - deberá garantizar los siguientes aspectos:

El proponente debe tener en cuenta el Decreto 4725 de Diciembre 26 de 2005, por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano, dicha norma tiene como objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. De acuerdo a lo anterior, el contratista deberá cumplir con los siguientes requisitos cuando aplique:

1. Realizar la entrega, instalación, puesta en funcionamiento y prueba de puesta en marcha de los Dispositivos Médicos en su destino final (E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA) en presencia del Supervisor y del personal que se designe para ello, dentro del plazo contemplado para la ejecución del contrato, junto con la hoja de vida de los Dispositivos Médicos en medio físico y digital, en donde se especifique las características técnicas de los Dispositivos.

2. Entregar el permiso de comercialización vigente de los Dispositivos Médicos para su producción, importación, exportación, comercialización y venta en el país, expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA.

3. Entregar el registro de importación de los Dispositivos Médicos, donde conste el serial del dispositivo expedido por la DIAN.

4. Entregar los manuales de los Dispositivos Médicos como son: Operación, funcionamiento y mantenimiento en idioma castellano, en medio físico y digital.

5. Hacer entrega de todas las garantías de los Dispositivos Médicos, las cuales serán como mínimo de un (1) año.

6. Garantizar que los Dispositivos Médicos adquiridos tengan representación en Colombia, así como también la capacidad de ofrecer servicio de mantenimiento permanente durante la vida útil de éstos, los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los dispositivos los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante, y presentar los cronogramas para llevar el control de registros de mantenimiento preventivo, verificación de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante para su funcionamiento seguro durante el término de la garantía.

6. Garantizar que los Dispositivos Médicos adquiridos tengan representación en Colombia, así como también la capacidad de ofrecer servicio de mantenimiento permanente durante la vida útil de éstos, los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita conservar los dispositivos los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante, y presentar los cronogramas para llevar el control de registros de mantenimiento preventivo, verificación de calibración y demás requerimientos establecidos por el fabricante para su funcionamiento seguro durante el término de la garantía.

7. Los Dispositivos Médicos deberán venir acondicionados y embalados de forma tal, que sus características y funciones según la utilización prevista, no se vean alteradas durante el almacenamiento y transporte, teniendo en cuenta las instrucciones y datos facilitados por el fabricante.

8. Realizar la capacitación del manejo de los Dispositivos Médicos a los empleados de la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA que los operará, así como al personal de mantenimiento biomédico, lo cual debe comprender cuidado, uso adecuado, limpieza, desinfección, posibles fallas frecuentes para cada uno de los Dispositivos; dicha capacitación se debe coordinar con el supervisor del contrato, para lo cual debe entregar certificación de capacitación, y debe allegar la hoja de vida del personal que realizará las capacitaciones.

9. Responder por la excelente calidad y funcionalidad de los Dispositivos Médicos objeto de la presente contratación, para lo cual se realizará un acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor.

10. Garantizar que los Dispositivos Médicos cuentan con mínimo un (1) año de garantía por defectos de fabricación.

11. Garantizar que, en caso de ser necesario como consecuencia del mantenimiento preventivo o correctivo de los Dispositivos, se reemplazará el Dispositivo Médico con otro de iguales características o superiores mientras dure el mantenimiento o reparación.

12. Garantizar que en el evento que algún Dispositivo Médico sea retirado del mercado por el fabricante durante el tiempo de garantía, se realizará el cambio de este por uno de iguales o de mejores características sin costo adicional para la E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA.

13. Entregar Dispositivos Médicos nuevos, los cuales no deben estar usados ni repotenciados, ni en fase de experimentación.

14. Atender y solucionar todas las objeciones presentadas por la E.S.E. relacionadas con la calidad y oportunidad de los bienes contratados.

15. Garantizar que se proporcionen todos los materiales y herramientas necesarias para la instalación de los Dispositivos sin ningún costo adicional para la E.S.E. y todo aquello para el cabal funcionamiento de todos los Dispositivos adquiridos.

16. Verificar que todos los Dispositivos Médicos que requieran conexión a la electricidad sea de acuerdo a lo indicado en la ficha técnica para cada uno de ellos.

17. Los gastos de transporte y entrega de todos los Dispositivos Médicos hasta el lugar de entrega estarán a cargo del Contratista.

Atentamente,

Nombre	_________________________

Documento de Identidad              _________________________

Dirección	_________________________

Ciudad:	_________________________

Telefax	_________________________

Correo Electrónico	_________________________

Número de Celular: 		  _________________________

ANEXO 4 PROPUESTA ECONOMICA:

Ciudad y fecha

Señores

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA

COMPRAVENTA DE DISPOSIVOS MEDICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DENOMINADO MODELO PREVENTIVO Y PREDICTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO, BASADO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA CONFORMACIÓN Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL LINEAMIENTO TÉCNICO - OPERATIVO DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD SEGÚN LOS RECURSOS ASIGNADOS A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 1212 DE JULIO DEL 2024,

______________________________________actuando en calidad de proponente, de conformidad con las condiciones del proceso de Selección, me permito presentar la siguiente oferta económica:

| ITEM | ELEMENTO O PRODUCTO | ESPECIFICACIONES | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD/ UNIDAD | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Báscula digital tipo adulto - Grado médico | - Material: Acero inoxidable, plástico. - Capacidad: 180 kg. ● Dimensiones: 321 x 61 x 362 mm / 12,6 x 2,4 x 14,3" - Dimensiones/plataforma: 288 x 60 x 280 mm / 11,3 x 2,4 x 11" - Peso: 4,1 kg / 8,9 lb. - Alimentación: Batería Funciones: auto-HOLD, conmutación kg/lb. Desconexión automática. Gran pantalla LCD. - Garantia: 2 años | kg/Lb | 24 |  |  |
| 2 | Tensiómetro adulto | - Tecnología sin engranajes DuraShock (el diseño DuraShock sin engranajes utiliza un solo muelle de helice que convierte directamente el movimiento vertical del piñon en rotacion de la aguja, sim emplear los moviemientos del engranaje en varias fases). - El manómetro pueda rotar en 360 grados - Accesorios: Brazalete adulto reusable, pera con válvula.Material: Pera en látex, válvula de metal que evita el paso del polvo, brazalete fabricado en Nylon con ajuste en velcro. - Diámetro del manómetro: 5,3cm. - Tubos de conexión: 48cm. - Alcance de medición: 0 – 300mmhg. - Precisión +/-3 mmHg o menor. - Garantia: 2 años | mmHg | 24 |  |  |
| 3 | Fonendoscopio de dos servicios | - Diafragmas de doble frecuencia en el lado pediátrico y en el lado de adultos, en material de acero inoxidable. Diámetro del diafragma Adulto: 4.3cm Pediátrico: 3.3cm - Olivas blandas - Longitud 69cm - Peso 150g - Desempeño acústico 7 - Garantía: 5 años | N/A | 24 |  |  |
| 4 | Equipo de órganos de los sentidos portátil | - Iluminacion halogena con luz blanca. - Otoscopio con iluminador de garganta, transmision de luz por fibra optica, con puerto de insuflacion y lentes de aumento de campo ancho. - Oftalmoscopio de optica sellada para mantener el instrumento limpio, seis aperturas, lentes con enfoque de:(-) 25 a (+) 22 dioptrias filtros azul de cobalto y filtro verde (libre de rojo) - Mangos metalicos con reostato, que permitan controlar la intensidad de luz. - Juego de especulos x 4 reusables y tubo especulos desechables. - Estuche blando con cremallera y clip | N/A | 24 |  |  |
| 5 | Pulsioxímetro | - Clasificación de riesgo: IIB - Pantalla: OLED - Rango de medición saturación de oxigeno: 35-100% - Rango medición frecuencia cardiaca: 25-250 ppm. - Resolución de saturación: 1% - Alimentación: 2 baterías alcalinas AAA 1.5V - Longitud de onda: Rojo: 660 nm ± 3 - Infrarrojo: 905 nm ± 5. - Parámetros de lectura: Onda pletismográfica, porcentaje de índice de perfusión, saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. - Apagado automático | %SpO2 | 24 |  |  |
| 6 | Termómetro infrarrojo (Pistola) | - Rango de medición:-38∼365°C (-36.4∼689°F). - Distancia: 12:1. - Modo: Tiempo Real. ● Funciona con dos baterías AAA (incluidas en la caja). Recuerda la última lectura de medición. - Pantalla LCD con luz de fondo blanca brillante. - Apagado automático: 15 segundos. - Dimensiones: 483mm x 450mm x 366mm. - Precisión: 0,3 ºC - Resolución: 0,1 ºC | °C | 24 |  |  |
| 7 | Cinta métrica | - Largo cinta métrica: 150 cm. - Material: Carcasa 100% ABS - Cinta métrica 100% PVC. - Fácil manejo y portabilidad - Alta precisión: Proporciona mediciones exactas, lo que la convierte en una opción confiable. - Durabilidad: Está fabricada con materiales de calidad, asegurando una larga vida útil y un rendimiento consistente. | cm | 24 |  |  |
| 8 | Tallímetro | - Rango de medición variable de 20 a 200 cm o mayor División de escala: 1 mm Lectura en centimetros y pulgadas Base grande y sólida para estabilidad Con tope para la cabeza Sin fijación a pared Fácil de transportar | cm | 24 |  |  |
| 9 | Infantómetro | - Graduable en centimetros y/o milimetros, pulgadas Lectura en centimetros y pulgadas - Escala lateral - Plataforma amplia con laterales elevados que garantizan una posición adecuada para el niño. - Tope para los pies deslizantes sobre guías, el cual puede ser bloqueado para mayor precisión. - Fabricado con materiales ABS de alta calidad que aseguran durabilidad y facilidad de limpieza. - Grandes topes de cabeza y pies para facilitar la medición exacta. - Superficie lisa con base de 90° en el espaldar y pieza de mano movilDivisión de 1mm - Fácil de transporter - Rango De Medición 3.9” – 43.3” / 10Cm – 100Cm - Superficie lisa con base de 90° en el espaldar y pieza de mano movil - División de 1mm - Fácil de transporter | cm | 24 |  |  |

______________________________________________________________________ ($_______________), incluido la totalidad el objeto del contrato, así como el IVA y todos los demás impuestos a mi cargo.

Atentamente,

NOMBRE DEL PROPONENTE:

NIT Y/O CÉDULA:

E-MAIL:

TELEFONO Y FAX:

CELULAR:

CIUDAD: