




                    
ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Proceso de selección de menor cuantía

Objeto: “Prestar el servicio de Vigilancia y Seguridad Privada con recurso humano sin arma, monitoreo de alarmas y monitoreo del sistema de Circuito Cerrado de Televisión -CCTV con la instalación, reacción y puesta en disposición de los medios tecnológicos requeridos con todos los accesorios necesarios para las diferentes sedes de la entidad, según se requiera.”, 

FICHA TECNICA 

	ITEM
	
CODIGO UNSPSC
	Descripción del Servicio
	Cantidad 
	Lugar de prestación del servicio

	1
	

92121504 

	
Guarda fijo sin arma, distribuidos en 2 turnos así: lunes a viernes de 6:00 am a 2:00 pm y de 2:00 pm a 10:00 pm y sábado en el horario de 7:00 am a 14:00, se aclara que es un solo guarda fijo sin arma el día sábado, sin festivos, con celular o medio de comunicación y detector de metales de mano.

	1
	Los servicios se prestarán en la sede central de la Agencia de Renovación del Territorio ubicada en la carrera 7 No 32-24 Torre Sur de la ciudad de Bogotá D.C.

	2
	




92121701 

	Instalación, monitoreo, reacción y puesta en disposición de alarmas, con servicio de lunes a domingo 24 horas.
Descripción de las Alarmas: Las alarmas deben contar con panel de control, fuentes de energía, detectores de movimiento, barreras fotoeléctricas, botones o pulsadores de pánico, detectores de impacto o vibración, detectores de ruptura de vidrio, detectores de humo fotoeléctrico y sirenas.) uno porcada sede.
	17
	Los servicios se prestarán en las sedes donde funcione la Agencia de Renovación del Territorio ubicadas en las ciudades de Bogotá (Bodega Fontibón), Medellín, Mocoa, Popayán, Tumaco, Monteria, Villavicencio, Cúcuta, Ibague, Florencia, Sincelejo, Arauca, Santa Marta, Apartado, Buenaventura, Quibdó, Barrancabermeja

	3
	



92121700
	Instalación, monitoreo, reacción y puesta en disposición de cámaras, con servicio7*24 (lunes a Domingo 24 horas).
Descripción de la Cámara: cámara mini domo IP Full HD 1080p con Leds de interior. Las cámaras deben incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento Descripción de la Cámara: cámara mini domo IP Full HD 1080p con Leds de interior. Las cámaras deben incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento
	33
	Los servicios se prestarán en la sede central de la Agencia de Renovación del Territorio ubicada en la carrera 7 No 32-24 Torre Sur de la ciudad de Bogotá D.C.

	4
	


                 92121700
	Instalación sistema DVR en disposición de 33 cámaras, con servicio 7*24 (lunes a Domingo 24 horas), es importante el monitoreo constante de las cámaras en aras de garantizar la seguridad y efectiva reacción ante eventualidades.


	1
	Los servicios se prestarán en la sede central de la Agencia de Renovación del Territorio ubicada en la carrera 7 No 32-24 Torre Sur de la ciudad de Bogotá D.C.

	5
	



92121700
	Instalación sistema DVR con salida para internet móvil y puesta en disposición de cámaras, con servicio 7*24 (lunes a Domingo 24 horas). Se requiere que el sistema de cámaras tenga conexión a internet móvil, puesto que las instalaciones de la bodega no tiene servicio de Internet, sin embargo es importante el monitoreo constante de las cámaras en aras de garantizar la seguridad y efectiva reacción ante eventualidades.


	1
	Los servicios se prestarán en la bodega de Renovación del Territorio ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. (CRA 98 No 25 G -10 bodega 17 centro empresarial el Dorado) o donde esta funcione.

	6
	


46171610
	Descripción de la Cámara: cámara mini domo IP Full HD 1080p con Leds de interior.

Las cámaras deben incluir todos los accesorios necesarios para su funcionamiento, así como la trasmisión de datos a partir de Internet móvil
	2
	Los servicios se prestarán en la bodega de Renovación del Territorio ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. (CRA 98 No 25 G -10 bodega 17 centro empresarial el Dorado) o donde esta funcione.




PLAZO DE EJECUCION: El término estimado de ejecución del contrato será de seis (6) meses, contado (s) a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
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