## Hoja1
ESPECIFICACIONES TECNICAS UNIDAD MOVIL VETERINARIA
GENERAL | CANTIDAD | VALOR UNITARIO
Dos (2) Vidrios fijos de seguridad con vinilo FROSTED, convenientemente distribuido para una óptima iluminación en el consultorio de procedimientos, de acuerdo a la Norma NTC 1467 de Icontec.
Tres (3) Ventanas ubicadas dos en el lateral izquierdo y una en el lateral derecho con vidrios corredizos de
seguridad templados, con vinilo FROSTED con chapeta y recibidores convenientemente distribuidos en el medio superior de los consultorios y laboratorio de acuerdo al a Norma NTC1467 de Icontec
DIVISIONES:
Tres (3) Divisiones piso techo para independizar cada uno de los consultorios fabricados en tubería cuadrada de 1” calibre 18 y forrada en su totalidad en fibra de vidrio Z para recibir las puertas de cada uno de los consultorios.
BODEGAS:
Una (1) Para albergar equipo de carretera e insumos, puerta con chapa y seguro con llave maestra
Una (1) Tapa para compartimiento de batería y filtro de combustible con su respectiva chapa y seguro con llave maestra
Una (1) Tapa con cilindro con llave para combustible
Una (1) Tapa con cilindro con llave para cargue de agua potable
Una (1) Para albergar bomba de agua con su respectiva chapa y seguro con llave maestra
Una (1) Para albergar el generador eléctrico con aislamiento térmico (calor) y acústico (ruido), chapa, seguro con llave maestra, compartimiento con una rejilla para la salida del aire caliente y otra rejilla para salida de aire frio y sus respectivos extractores.
Una (1) Tapa con cilindro con llave para el cargue de combustible de la planta ubicada en la parte trasera.
Una (1) Para albergar insumos y material de apoyo diagnóstico y logístico.
LUCES:
Seis (10) Lámparas tipo LED a 110 voltios ubicadas en el techo de los consultorios. Cuatro (4) en el consultorio para procedimientos quirúrgico, Dos (2) en el Laboratorio
Dos (2) en el Consultorio diagnóstico secundario y ayudas hospitalarias y Dos (2) en el área de recepción.
Cuatro (4) Lámparas interiores a tipo LED 24 voltios ubicadas Una (1) en el consultorio para procedimientos
quirúrgico, Una (1) en el Laboratorio, Una (1) en el Consultorio diagnóstico secundario y ayudas hospitalarias y Una (1) en el área de recepción.
Seis (6) Lámparas faldón ubicadas en los laterales.
Dos (2) Juegos de stop traseros originales con luz de parada, direccional y reversa.
Dos (2) Lámparas tercer stop de 24 voltios ubicadas en la parte trasera superior.
Una (1) Lámparas tipo bala LED en el lateral derecho exterior superior sobre la puerta principal
Una (1) Lámpara Luz Placa.
Un (1) Pito de reversa.
Nota:
Luces exteriores e interiores reglamentarias según normas del ministerio de transporte.
SISTEMA ELECTRICO:
Alimentado por un generador de 6.0 Kilovatios a gasolina o diesel silencioso autorregulado con tensión de salida a 120v y 240v. Alternativamente, gracias a un tambor conmutable tipo ½ vuelta, el sistema eléctrico se puede alimentar exteriormente con la red urbana, Por medio de un cable multiconductor conectado a una toma principal ubicado a un costado de la unidad.
Doce (12) Tomacorrientes dobles a 110v ubicados en los consultorios, laboratorio y en el área de recepción.
Cuatro (4) Interruptores a 110v para encendido de las luces de consultorios, laboratorio y en el área de recepción.
Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie ubicado en la parte delantera en el costado izquierdo para entra red urbana.
Dos (2) Tomacorrientes dobles a 110v con tapa tipo intemperie ubicados en el costado derecho e izquierdo.
Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110v.(adjuntar plano eléctrico)
Una (1) Barra de luces de fabricación americana de mínimo 49” de largo, compuesta de mínimo 16 módulos LED de alta densidad, con capacidad de puede manejar hasta 16 patrones de destello con diferente luminosidad (se debe adjuntar ficha técnica y certificaciones SAE J595, CT13, SAE J1113-11 de la barra de luz principal), parlante de 100 vatios de potencia y que genere mínimo 124dB (se deben adjuntar ficha técnica certificaciones SAE J849 para el parlante y certificación del fabricante sobre su potencia de emisión de sonido) y sirena electrónica con mínimo 21 tonos programables con sistema de perifoneo (se debe adjuntar ficha técnica y certificados SAE J1849, SAE J1113-11 de la sirena).
Una (1) Extensión eléctrica de 3x10 por 30 metros con los extremos debidamente apantallados.
SISTEMA DE AGUA POTABLE:
Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en acero inoxidable con su sistema de rompe-olas y sistema de nivel de llenado con inspección, con capacidad aproximada de 15 galones, manguera de 10mt, para llenado de tanque desde un grifo convencional. (conexión de ¾ sanitaria).
Una (1) Bomba hidráulica de 110 voltios para impulsar el agua con Termostato automático para encendido y apagado de la bomba hidráulica.
SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES:
Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en acero inoxidable con su sistemas de rompe-olas y sistema de nivel de llenado con inspección, con capacidad aproximada de 15 galones, con tubería PVC para descargue de desechos por medio de una (1) llave tipo bola con su respectiva trampa.
Nota:
Los tanques se le instalarán una (1) red de distribución al interior de la unidad en tubería de PVC y manguera flexible de alta presión ubicados lateralmente parte inferior del chasis.
EQUIPO DE CONVERSION:
Una (1) Carpa enrollables fabricadas en lona importada, con dos (2) brazos entendibles maniobrable por un sistema de manivela instalada en el lateral derecho
Dos (2) Mesas y ocho (8) asientos plásticos para diagnostico externo.
Un (1) Radio MP3 con cuatro (4) parlantes de 6”, ubicados Dos (2) en la cabina de Conducción, Uno (1) en el Consultorio Médico y Uno (1) en el Consultorio Odontológico con control remoto y antena al paral.
Una (1) unidad de aire acondicionado de 15.000 BTU/HR instalado sobre el techo central.
Pintura interior y exterior de la unidad con poliuretano color blanco.
Dos (2) sillas de espera para el Área de recepción.
AMOBLAMIENTO DEL CONSULTORIO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS:
Un (1) Mueble lateral, una (1) poceta empotrada con cubierta de acero inoxidable para lavado de instrumental.
Un (1) con tres (3) cajones con chapa y llave maestra.
Un (1) Gabinete aéreo con puertas abatibles, bisagras tipo parche y brazos tipo tijera.
Un (1) Lavamanos en cerámica, instalado en la parte delantera lado derecho con sus respectivos accesorios.
Tres (3) Potes plásticos para desechos (Blanco, Verde y Rojo)
Un (1) Guardián
Mesa quirúrgica veterinaria, en acero inoxidable, con control de altura, mesa auxiliar para manejo de instrumental
y desagüe con retenedor de líquidos
AMOBLAMIENTO DEL LABORATORIO:
Un (1) Escritorio con tres (3) cajones con chapa y llave maestra a lo largo y ancho tipo L.
Un (1) Gabinete aéreo con puertas abatibles, bisagras tipo parche y brazos tipo tijera.
Una (1) Silla giratoria sin brazos
Un (1) Lavamanos, instalado en la parte trasera lado derecho con sus respectivos accesorios.
Tres (3) Potes plásticos para desechos (Verde, Rojo y Blanco)
Un (1) Guardián
AMOBLAMIENTO DEL CONSULTORIO DIAGNÓSTICO SECUNDARIO Y AYUDAS HOSPITALARIAS:
Un (1) Escritorio con tres (3) cajones con chapa y llave maestra.
Un (1) Gabinete aéreo con puertas abatibles, bisagras tipo parche y brazos tipo tijera.
Un (1) Lavamanos, instalado en la parte delantera lado derecho con sus respectivos accesorios.
Tres (3) Potes plásticos para desechos (Blanco, Verde y Rojo)
Un (1) Guardián
Mesa diagnostica en acero inoxidable
Dos (2) guacales plásticos colapsables para traslado y contención de perros talla media-grande con sistema de
sujeción al piso.
Equipo médico sugerido
Equipo
Ecógrafo DP 10 VET
Hematología BC-2800 VET
Equipo de química BA-88AV Semiautomatizado
Máquina de anestesia
Monitor imec 8
Microscopio binocular
Cavutron ultrasónico B5
Bomba de infusión
Electrobisturí
Equipo de orina UA-66
Estos vehículos cumplen con las regulaciones sobre control ambiental de la resolución 0062 del 7 de noviembre de 1993 (INTRA), la resolución 3002 del 5 de diciembre de 1991 de la secretaria Distrital de Salud de Santafé de Bogotá, y las demás normas concordantes.