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ANEXO TÉCNICO

PROCESO DE CONTRATACIÓN

SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA
PN SECSA SA MC 097-2018


DESCRIPCIÓN  Y  FICHA TÉCNICA

OBJETO: Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en las especialidades médicas de neurocirugía, ortopedia y maxilofacial que requieran los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional – Seccional Sanidad Antioquia – Clínica de la Policia Regional Valle de Aburra.


CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES  
El oferente deberá anexar a la oferta documento donde exprese de manera clara, si podrá o no, dejar instrumental en calidad de préstamo en caso de contratar con la Seccional. Siendo así, una vez adjudicado el contrato y puesto en ejecución, el contratista dejará dicho instrumental y una vez terminado el contrato, se devolverá al contratista. Cuando se deje en préstamo instrumental para el sistema ofertado, se otorgarán 100 puntos en el momento de la evaluación de ofertas, no siendo esto una condición habilitante.


EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE.
El oferente deberá demostrar experiencia en distribución de material de osteosíntesis durante los últimos tres años, para lo cual deberá presentar máximo 3 certificaciones de contratos ejecutados cuyo objeto sea igual o guarde congruencia con el objeto de la contratación, y cuya sumatoria sea igual o mayor al 70% del valor ofertado, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar máximo tres (3) certificaciones de contratos ejecutados con concepto favorable de la recepción de los contratos de los años 2015, 2016 y 2017.

Las certificaciones para que sean ACEPTADAS al momento de presentar la oferta debe contener la siguiente información:
· Número del contrato
· Objeto contractual
· Fecha de inicio y terminación del contrato
· Valor de la contratación
· Dirección
· Teléfono
· NIT
· Firma del representante legal (o quien haga sus veces y/o este autorizado para firmarla) de la entidad contratante
· Membrete de la entidad que expide la certificación.

Si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, la SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA tomará de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

En el evento que el oferente presenta certificaciones en número superior al máximo permitido, la Seccional Sanidad Antioquia tomará para la verificación y evaluación de la experiencia, únicamente las relacionadas en el Anexo No. 4 RESUMEN DE LOS CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA del archivo adjunto denominado 2. Pliegos de Condiciones BORRADOR


GARANTÍA Y FECHAS DE VENCIMIENTO
Se debe anexar carta donde certifiquen cumplimiento de los siguientes ítems:
· La calidad de los elementos ofertados.
· El cumplimiento de las especificaciones técnicas ofertadas.
· El cambio de los elementos que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la Seccional Sanidad Antioquia dentro de los 15 días calendarios siguientes al requerimiento.


REGISTRO INVIMA
El material de osteosíntesis deberá cumplir con los requisitos establecidos por el INVIMA, a través del Certificado Registro Sanitario. Así mismo en el evento que alguno de los componentes no requiera registro INVIMA, se debe anexar certificación expedida por el INVIMA, sin que sea superior a dos años contados a partir del cierre del proceso de contratación.


INSTRUMENTAL Y EQUIPO
Por tratarse de elementos que son indispensables para garantizar el éxito de la cirugía, con la presentación de la propuesta se entiende garantizado el préstamo sin costo adicional, del instrumental y los equipos necesarios y suficientes para llevar a cabo la colocación del material de osteosíntesis suministrado. Dichos instrumentales deberán ser sometidos a mantenimiento periódico y cambiados en caso de requerirlo el supervisor del contrato, cuando se presente un mal funcionamiento del instrumental.


EQUIPOS EN COMODATO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
Dejar en consignación equipos biomédicos (Torre de laparoscopia entre otros) para la realización del cupo quirúrgico, se otorgaran 50 puntos. Es de anotar que los equipos deben estar disponibles durante algún requerimiento de la Seccional de Sanidad Antioquia.



CONDICIONES  DEL CONTRATO


LUGAR DE ENTREGA 
La entrega deberá ser realizada en el Servicio Quirúrgico, ubicado en el tercer piso de la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburra en la dirección: Carrera 43A No. 48C Sur 45. Barrio Primavera, Envigado, Antioquia, Colombia; con previa autorización (formato recepción de bienes) del almacén.

FORMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El objeto del contrato a celebrar se ejecutará en forma de tracto sucesivo, y de acuerdo a los requerimientos del supervisor.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la carta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2018 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

FORMA DE PAGO. 
El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el  supervisor del contrato (soporte elementos consumidos y/o implantados), con los documentos requeridos por la Seccional Sanidad Antioquia, de acuerdo al derecho a turno y al programa anual mensualizado de caja (PAC).

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única central de cuentas SECSA, tramitara la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, la cual será expedida dentro de los (5) cinco días siguientes a su recepción.

PARÁGRAFO 2: OBJECIONES Y GLOSAS. En caso de presentarse objeciones transitorias, estas deberán ser respondidas dentro de los (20) veinte días calendario, contados a partir de la fecha de notificación al contratista por parte del supervisor y/o auditora de cuentas, si el CONTRATISTA no cumple con la obligación de aclarar las objeciones notificadas se entenderá que acepta la reclamación y en consecuencia se convierte en glosa definitiva para lo cual se efectuaran los ajustes correspondientes.

El valor de la factura que no fue objeto de glosa, continuara con el trámite de pago definido en la forma de pago. Si una objeción no es satisfactoria para las partes, esta será resuelta mediante la intervención de un comité Ad Hoc, nombrado por el Jefe Seccional Sanidad Antioquia.

SUPERVISOR DEL CONTRATO
El supervisor del futuro contrato deberá ser una persona con conocimiento en el objeto del presente proceso y la normatividad aplicable al mismo, así como experiencia en la administración de contratos similares al del objeto del presente proceso pues será quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la resolución No. 0090 del 15/01/2018; y el Instructivo 0024 DISAN– ASJUR del 27 de Marzo de 2009.

FORMA Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
La oferta deberá ser presentada de forma parcial por grupo,  La adjudicación se hará por grupo.
El valor a adjudicar para cada grupo o sistema es el que se indica a continuación:
· Se verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes y posteriormente se calificarán las propuestas. La adjudicación recaerá sobre quien obtenga el mayor puntaje.
· El oferente deberá presentar en el Anexo Portafolio de Servicios y/o Tarifas Propias discriminando: referencia o código del producto, nombre del producto y valor discriminando IVA.




FORMULARIO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


El oferente deberá diligenciar y presentar el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple. (Deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar tales condiciones técnicas).


	DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	OFERENTE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Presenta y cumple con las condiciones técnicas mínimas Formulario No. 2 FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS de este documento.
	
	

	El oferente presentó registro sanitario (INVIMA) de los elementos ofertados.
	
	

	El oferente presentó los documentos que acreditan la experiencia, para el grupo ofertado.
	
	

	El oferente se encuentra clasificado en el RUP en la actividad económica requerida. 
	
	

	El oferente presentó el Anexo Portafolio de Servicios y/o Tarifas Propias discriminando: referencia o código del producto, nombre del producto y valor discriminando IVA.
	
	



	CONDICIONES ECONÓMICO-FINANCIERAS
	OFERENTE

	
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	Índice de liquidez:  Mayor o igual a 1.5
	
	

	Razón de  endeudamiento:  Menor o Igual  al 70%
	
	

	Razón de Cobertura de Intereses: Mayor o igual a 0.09
	
	

	Rentabilidad de patrimonio: Mayor o igual 0.03
	
	

	Rentabilidad del activo: Mayor o igual 0.02
	
	

	Capital de Trabajo: Mayor o igual al 40% del presupuesto asignado
	
	

	Sostenimiento de los precios
	
	

	Integridad de los precios
	
	





Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional  de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento


NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:




FORMULARIO No. 2

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS

[bookmark: RANGE!A1:C115]OBSERVACIÓN: Para ser habilitado para uno de los grupos, se deberá ofertar como mínimo los elementos que lo conforman (Anexo No. 2 OFERTA ECONÓMICA de los pliegos de condiciones). Si el oferente dentro de su portafolio de servicios presenta productos no relacionados en el Anexo No. 2 OFERTA ECONÓMICA de los pliegos de condiciones, deberá ofertarlos en un documento aparte denominado Anexo Portafolio de Servicios y/o Tarifas Propias discriminando: referencia o código del producto, nombre del producto y valor discriminando IVA.

1. Se deberá adjuntar a la propuesta los siguientes documentos:
A. Si es fabricante: Copia de Certificados de Buenas Prácticas de Manufactura BPM o certificado de capacidad expedido por el INVIMA o copia del acta de la última visita de la Dirección Local de Salud de su respectiva jurisdicción; debe estar vigente.
B. Si es distribuidor: El certificado de la Seccional de Salud de su localidad garantizando el cumplimiento al Decreto 4725 de 2005 y de la Resolución 1478 de 2006.
C. Si es Importador: El certificado de la Seccional de Salud de su localidad garantizando el cumplimiento al Decreto 4725 de 2005 y de la Resolución1478 de 2006, certificado de importación expedido por el ente regulador para este fin INVIMA.
D. Todos los oferentes al momento de presentar su propuesta y al momento de la entrega deben adjuntar copia del Registro sanitario INVIMA con un año de vigencia, para cada dispositivo médico.
E. Fichas técnicas de cada elemento ofertado.
F. Adicional a las fichas técnicas del material, se deberán soportar estudios de investigación con concepto favorable en las siguientes áreas: biomecánica, composición de materiales, pureza, resistencia y calidad de la superficie.

2. CERTIFICADO DE EXPERIENCIA
El proponente deberá demostrar que cuenta con experiencia mínima de tres años en el suministro de material de osteosíntesis, mediante máximo tres certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución, con conceptos favorables y cuya sumatoria sea como mínimo el 70% del valor del presupuesto oficial asignado para el o los grupos ofertados.

3. COMUNICACIÓN CONSTANTE
El oferente deberá disponer de medios de telecomunicación (línea telefónica fija y celular, email, etc.) y un centro de operaciones en el Área Metropolitana del Valle de Aburra que permitan la fácil comunicación o ubicación en caso de eventualidad o contingencia. El oferente deberá nombrar un encargado del contrato y los respectivos medios de comunicación. En la propuesta se deberá indicar tal información.

4. TRANSPORTE
Tener mecanismos de transporte para realizar la recolección y entrega del material de osteosíntesis y cumplir con todas las normas de bioseguridad. 

Se compromete a suministrar en comodato al servicio durante la ejecución del contrato:

A. Cubetas plásticas profundas con tapa:
05 unidades con las siguientes especificaciones: Largo entre 35 y 40 Cm Ancho entre 20 y 25 Cm Alto entre 15 y 20 Cm 
02 unidades con las siguientes especificaciones: Largo entre 40 y 45 Cm Ancho entre 25 y 30 Cm Alto entre 30 y 35 Cm

B. Carro 3 estantes de uso general grande, plástico, con ruedas y manijas de transporte manual con las siguientes especificaciones:  Largo entre 90 y 100 Cm - Ancho entre 45 y 60 Cm - Alto entre 90 y 100 Cm

Lo anterior con el fin de transportar el instrumental a las de salas de cirugía.

5. RECURSO HUMANO Y SOPORTE TÉCNICO
El proveedor debe garantizar que cuenta con profesionales en instrumentación quirúrgica, certificada, con capacidad de dar respuesta técnica veraz y efectiva al momento de solicitar asesoría y/o capacitación en el uso, manejo, manipulación del material de osteosíntesis.

6. OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DEL MATERIAL
En los casos de cirugías programadas, 24 horas antes de la intervención, en el horario de 7:00 AM a 11:00 AM Y 2:00 PM a 5:00 PM de lunes a sábado. En los casos de cirugías de urgencia en un tiempo no mayor a 6 horas después de la solicitud por vía telefónica o escrita, de lunes a domingo las 24 horas al día, para lo cual dispondrán una línea de comunicación permanente. 

7. Para la colocación o retiro de implantes se debe enviar a la Clínica de la Policía Regional Valle de Aburrá el material de osteosíntesis solicitado junto con el instrumental, equipos y/o dispositivos médico-quirúrgicos necesarios para la intervención quirúrgica

8. El oferente a quien se adjudique el sistema de columna (grupo No. 9) garantizará toda vez que sea requerido el cabezal de mayfield y en ningún momento se facturara valor por este. Inclusive si no se utilizara material quirúrgico.

9. Se deberá anexar a la propuesta el listado del instrumental, con las medidas ideales para la esterilización del material ofertado.

10. Para el sistema de Prótesis de rodilla (grupo No.10) se requiere que el inserto del platillo tibial no sea móvil.

11. Para el sistema de Columna cervical, el o los insumos de características técnicas desechables, utilizados para la implantación del insumo a contratar no se considera como elemento del sistema por lo cual no podrá ser facturable, exceptuando el caso en el cual se utilice este insumo y no implante ningún otro.

12. Se deberá comprometer a brindar asesoría antes, durante y después de la cirugía al cuerpo médico y personal de apoyo médico de la Clínica de la Policía Regional del Valle de Aburrá, en temas relacionados con la esterilización, conservación, utilización, inserción del material de osteosíntesis realizando talleres de demostración.

13. En todo caso el soporte técnico designado por el oferente para asistir el acto quirúrgico, deberá efectuar revisión del stock y garantizar que este completo antes de iniciar la cirugía.

14. Se deberá anexar el portafolio de servicios discriminando nombre del elemento, referencia del elemento, valor en pesos e IVA si aplica, se podrá entregar en medio magnético o físico 

15. El oferente deberá anexar a la oferta documento donde exprese de manera clara, si podrá o no, dejar instrumental en calidad de préstamo en caso de contratar con la Seccional. Siendo así, una vez adjudicado el contrato y puesto en ejecución, el contratista dejará dicho instrumental y una vez terminado el contrato, se devolverá al contratista. Cuando se deje en préstamo instrumental para el sistema ofertado, se otorgaran 100 puntos en el momento de la evaluación de ofertas, no siendo esto una condición habilitante. 

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional  de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento


NOMBRE DEL PROPONENTE				: 

NIT o C.C.	 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

C.C.					De

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		: 

DIRECCIÓN						: 

TELÉFONO						:

E-MAIL							:


FORMULARIO No. 3

FORMATO SUGERIDO PARA CERTIFICAR EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

LOGO DE LA EMPRESA

QUIEN REALICE LA CERTIFICACIÓN


H A C E  C O N S T A R:


Que revisados los antecedentes que se encuentran en las bases de datos de la oficina de contratos de la (EMPRESA QUE CERTIFICA), encuentra que  ha suscrito con la empresa XXXXX  con NIT.  XXXXXX, en el año 201X  el (los) Siguiente (s) Contrato(s):

	NRO. CONTRATO
	VALOR
	VIGENCIA
	OBJETO

	
	
	DESDE
	HASTA
	

	XXX
	
$XXX

	
XXX

	
XXX

	XXXX



Respecto a su ejecución, la empresa XXXX. Cumplió con lo pactado en el contrato, y la calidad del servicio o suministro dependiendo del objeto del contrato, fue la esperada.


Se expide en                                             , a los                                                                                   . 

Atentamente, 


FIRMA DE LA EMPRESA




NOTA: En todo caso, y mediante archivo adjunto, los Estudio Previos forman parte integral del presente proceso.
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