## ESTUDIO DE MERCADO TOTAL
[5 empty] | COTIZACIÓN No. 1 COLSAM SA | COTIZACIÓN No. 2 TESCOL | COTIZACIÓN No. 3 SOLHID | COTIZACIÓN No. 4 PRADO ALEMAN | [10 empty] | PRESUPUESTO
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | V/R UNITARIO | V/R UNITARIO | V/R UNITARIO | V/R UNITARIO | V/R UNITARIO | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIANA | MEDIA GEOMÉTRICA | MEDIA ARMÓNICA | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN CV | VALOR DE REFERENCIA UNITARIO ELEGIDO | CRITERIO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE REFERENCIA UNITARIO | VALOR DE REFERENCIA TOTAL
1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 3 | 309400 | 571200 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 409955 | 379610 | 399479.8538 | 390191.3992 | 112480.7069 | 27.44% | 409955 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 409955 | 1229865
2 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 3 | 309400 | 571200 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 409955 | 379610 | 399479.8538 | 390191.3992 | 112480.7069 | 27.44% | 409955 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 409955 | 1229865
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 3 | 285600 | 571200 | 342720 | 380800 |  | 285600 | 395080 | 361760 | 381984.4622 | 370508.1081 | 123760 | 31.33% | 395080 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 395080 | 1185240
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 3 | 309400 | 535500 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 401030 | 379610 | 393086.1131 | 385799.0246 | 95566.2123 | 23.83% | 401030 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 401030 | 1203090
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 3 | 309400 | 476000 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 386155 | 379610 | 381680.147 | 377304.4124 | 68439.6579 | 17.72% | 386155 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 386155 | 1158465
6 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 3 | 309400 | 476000 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 386155 | 379610 | 381680.147 | 377304.4124 | 68439.6579 | 17.72% | 386155 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 386155 | 1158465
7 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 3 | 309400 | 535500 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 401030 | 379610 | 393086.1131 | 385799.0246 | 95566.2123 | 23.83% | 401030 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 401030 | 1203090
8 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | Unidad | 3 | 285600 | 535500 | 342720 | 357000 |  | 285600 | 380205 | 349860 | 369854.8652 | 360757.8947 | 108028.1449 | 28.41% | 380205 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 380205 | 1140615
9 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA LLUVIA PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | Unidad | 3 | 285600 | 476000 | 342720 | 357000 |  | 285600 | 365330 | 349860 | 359122.9875 | 353319.5876 | 79969.4167 | 21.89% | 365330 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 365330 | 1095990
10 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | Unidad | 3 | 309400 | 535500 | 378420 | 380800 |  | 309400 | 401030 | 379610 | 393086.1131 | 385799.0246 | 95566.2123 | 23.83% | 401030 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 401030 | 1203090
11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO AGUAS LLUVIAS PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) - (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | Unidad | 3 | 285600 | 476000 | 342720 | 380800 |  | 285600 | 371280 | 361760 | 364964.3011 | 358869.1099 | 80028.4216 | 21.55% | 371280 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 371280 | 1113840
12 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE LAVADO - HIDROLAVADORAS SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 7 | 101150 | 142800 | 121380 | 119000 |  | 101150 | 121082.5 | 120190 | 120184.1088 | 119292.3833 | 17062.4312 | 14.09% | 121082.5 | PROMEDIO | 7 | Unidad | 121083 | 847581 | 0.8971%
13 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA – BOMBA DEL TANQUE DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 190400 | 226100 | 228480 | 178500 |  | 178500 | 205870 | 208250 | 204697.9434 | 203521.8003 | 25225.0061 | 12.25% | 205870 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 205870 | 205870 | 0.3733%
14 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE BLUE PUMP – MODELO 80WQ1.5-49 DE 2 HP DE POTENCIA - BOMBA DE EMERGENCIA TIPO INATASCABLE DE LA SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 190400 | 226100 | 228480 | 178500 |  | 178500 | 205870 | 208250 | 204697.9434 | 203521.8003 | 25225.0061 | 12.25% | 205870 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 205870 | 205870 | 0.3733%
15 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA CENTRIFUGA LR 38324 / MARCA WEG / POTENCIA DE 3 HP / 220 VOLTIOS. DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 190400 | 226100 | 228480 | 178500 |  | 178500 | 205870 | 208250 | 204697.9434 | 203521.8003 | 25225.0061 | 12.25% | 205870 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 205870 | 205870 | 0.3733%
16 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO BOMBA SUMERGIBLE EYECTORA MARCA FLOWPRESS / MODELO SW 0.5T / 220V / POTENCIA 0.5 HP / FRECUENCIA 60 HZ. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 1 | 190400 | 226100 | 228480 | 178500 |  | 178500 | 205870 | 208250 | 204697.9434 | 203521.8003 | 25225.0061 | 12.25% | 205870 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 205870 | 205870 | 0.3733%
17 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO PARA MANEJO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO DE LA ENFERMERÍA Y LA VETERINARÍA EN EL CAVRFFS | Unidad | 1 | 435540 | 357000 | 522648 | 345100 |  | 345100 | 415072 | 396270 | 409225.4442 | 403707.4366 | 82178.6119 | 19.8% | 415072 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 415072 | 415072 | 0.7525%
18 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA BARNES MODELO 20 15HCP 7,5 DE 2” DE DESCARGA, BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | Unidad | 1 | 190400 | 226100 | 228480 | 238000 |  | 190400 | 220745 | 227290 | 219962.255 | 219137.8092 | 20873.1111 | 9.456% | 220745 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 220745 | 220745 | 0.4002%
19 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 452200 | 535500 | 599760 | 476000 |  | 452200 | 515865 | 505750 | 512765.2919 | 509749.0494 | 65995.8451 | 12.79% | 515865 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 515865 | 515865 | 0.9353%
20 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 99960 | 142800 | 119952 | 95200 |  | 95200 | 114478 | 109956 | 112992.5277 | 111583.2558 | 21714.158 | 18.97% | 114478 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 114478 | 114478 | 0.2076%
21 | SUMINISTRO | CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO DE LA BOMBA NÚMERO 1 DE 5HP DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA LLUVIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA SDA (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 515270 | 535500 | 618324 | 476000 |  | 476000 | 536273.5 | 525385 | 533831.6851 | 531472.5306 | 60019.2321 | 11.19% | 536273.5 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 536274 | 536274
22 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE EN 3” DE SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 1015070 | 1071000 | 1218084 | 952000 |  | 952000 | 1064038.5 | 1043035 | 1059619.4284 | 1055341.54 | 113620.7405 | 10.68% | 1064038.5 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 1064039 | 1064039
23 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 1041250 | 1047200 | 1249500 | 975800 |  | 975800 | 1078437.5 | 1044225 | 1073792.6589 | 1069395.2297 | 118540.4669 | 10.99% | 1078437.5 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 1078438 | 1078438
24 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SIRENA DE EMERGECNIAS DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 226100 | 214200 | 271320 | 238000 |  | 214200 | 237405 | 232050 | 236480.1535 | 235589.0014 | 24609.3228 | 10.37% | 237405 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 237405 | 237405
25 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE CONTACTOR EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | Unidad | 1 | 339150 | 416500 | 406980 | 357000 |  | 339150 | 379907.5 | 381990 | 378496.6393 | 377082.7267 | 37673.4154 | 9.916% | 379907.5 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 379908 | 379908
26 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 2X16 AWG CORTOCIRCUIDATO DE FLOTADOR ELÉCTRICO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | METROS | 5 | 89250 | 119000 | 107100 | 95200 |  | 89250 | 102637.5 | 101150 | 102010.6233 | 101396.4497 | 13193.2669 | 12.85% | 102637.5 | PROMEDIO | 5 | METROS | 102638 | 513190
27 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 1 | 2975000 | 3213000 | 5140800 | 2915500 |  | 2915500 | 3561075 | 3094000 | 3459675.4706 | 3375850.331 | 1060964.6974 | 29.79% | 3561075 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 3561075 | 3561075
28 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE TRES MOTOBOMBAS CON ALTERNACIÓN LÓGICA 220V 12 AMPERIOS (INCLUYE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 1 | 4522000 | 4284000 | 6777288 | 4641000 |  | 4284000 | 5056072 | 4581500 | 4968346.5675 | 4892426.2983 | 1157036.0637 | 22.88% | 5056072 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 5056072 | 5056072
29 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE DOS MOTOBOMBAS EYECTORAS DE 6AMPERIOS A 220V Y UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE 9 AMPERIOS A 220V (SELEOIDE, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 1 | 5355000 | 3570000 | 6426000 | 3332000 |  | 3332000 | 4670750 | 4462500 | 4497988.6094 | 4335614.4578 | 1477949.3395 | 31.64% | 4670750 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 4670750 | 4670750
30 | SERVICIO | ESTUDIO DE CARGAS CALCULADAS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS HIDROLAVADORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO CONFORME A LA NTC2050 Y RETIE DE LA SEDE CAVRFFS) (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 1 | 2856000 | 3570000 | 3427200 | 3094000 |  | 2856000 | 3236800 | 3260600 | 3224568.0343 | 3212227.8298 | 322838.9072 | 9.974% | 3236800 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 3236800 | 3236800
31 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 2 | 952000 | 1071000 | 1142400 | 1011500 |  | 952000 | 1044225 | 1041250 | 1041843.8326 | 1039471.9001 | 81509.9329 | 7.806% | 1044225 | PROMEDIO | 2 | Unidad | 1044225 | 2088450
32 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 3 | 952000 | 1130500 | 1142400 | 1071000 |  | 952000 | 1073975 | 1100750 | 1071220.3024 | 1068364.233 | 87108.7586 | 8.111% | 1073975 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 1073975 | 3221925
33 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DE 20 A 40 PSI DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 3 | 186830 | 357000 | 224196 | 238000 |  | 186830 | 251506.5 | 231098 | 244247.3788 | 237873.7401 | 73575.8501 | 29.25% | 251506.5 | PROMEDIO | 3 | Unidad | 251507 | 754521
34 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | Unidad | 1 | 99960 | 107100 | 119952 | 119000 |  | 99960 | 111503 | 113050 | 111184.0637 | 110861.3678 | 9664.6757 | 8.668% | 111503 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 111503 | 111503
35 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP CON ALTERNANCIA, ARRANCADORES DIRECTOS Y PROTECIONES TERMICAS – CON CERTIFICACIÓN RETIE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES - Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | Unidad | 1 | 4522000 | 4522000 | 5933340 | 4641000 |  | 4522000 | 4904585 | 4581500 | 4871278.7277 | 4840903.0191 | 688127.0393 | 14.03% | 4904585 | PROMEDIO | 1 | Unidad | 4904585 | 4904585
36 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 110 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | Número de lavados | 2 | 1547000 | 1011500 | 779450 | 1071000 |  | 779450 | 1102237.5 | 1041250 | 1069075.7617 | 1038500.8876 | 322084.1127 | 29.22% | 1102237.5 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 1102238 | 2204476
37 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | Número de lavados | 2 | 1071000 | 952000 | 542640 | 1059100 |  | 542640 | 906185 | 1005550 | 874920.9137 | 838369.2624 | 248200.8345 | 27.39% | 906185 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 906185 | 1812370
38 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | Número de lavados | 2 | 975800 | 940100 | 542640 | 1011500 |  | 542640 | 867510 | 957950 | 842370.4807 | 813009.7931 | 218532.7353 | 25.19% | 867510 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 867510 | 1735020
39 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 2000 LTS x 1 UNIDAD - Parque Entre Nubes | Número de lavados | 2 | 654500 | 535500 | 386750 | 595000 |  | 386750 | 542937.5 | 565250 | 532910.2868 | 522082.8362 | 114900.7497 | 21.16% | 542937.5 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 542938 | 1085876
40 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 3 UNIDADES - Parque Entre Nubes | Número de lavados | 6 | 416500 | 345100 | 511700 | 357000 |  | 345100 | 407575 | 386750 | 402541.7215 | 397849.159 | 76119.7029 | 18.68% | 407575 | PROMEDIO | 6 | Número de lavados | 407575 | 2445450
41 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 21 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE JUAN REY | Número de lavados | 2 | 833000 | 666400 | 478380 | 714000 |  | 478380 | 672945 | 690200 | 659876.7154 | 645991.8013 | 147423.983 | 21.91% | 672945 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 672945 | 1345890
42 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 2 UNIDADES - Parque Humedal Santa María del Lago | Número de lavados | 4 | 416500 | 345100 | 386750 | 357000 |  | 345100 | 376337.5 | 371875 | 375331.1642 | 374341.1145 | 31995.6605 | 8.502% | 376337.5 | PROMEDIO | 4 | Número de lavados | 376338 | 1505352
43 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 63 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | Número de lavados | 2 | 1071000 | 1428000 | 674730 | 1130500 |  | 674730 | 1076057.5 | 1100750 | 1039272.8127 | 999843.6266 | 309793.9367 | 28.79% | 1076057.5 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 1076058 | 2152116
44 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA TRATADA Y RECIRCULADA DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | Número de lavados | 2 | 904400 | 1059100 | 809200 | 952000 |  | 809200 | 931175 | 928200 | 926824.6718 | 922485.4087 | 103912.2827 | 11.16% | 931175 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 931175 | 1862350
45 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | Número de lavados | 2 | 1047200 | 1011500 | 642600 | 1071000 |  | 642600 | 943075 | 1029350 | 924020.1207 | 902233.3177 | 201803.5575 | 21.4% | 943075 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 943075 | 1886150
46 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 10 M3 x 3 UNIDADES - PARQUE JUAN REY | Número de lavados | 6 | 416500 | 595000 | 684250 | 476000 |  | 416500 | 542937.5 | 535500 | 533013.7746 | 523291.2257 | 119926.084 | 22.09% | 542937.5 | PROMEDIO | 6 | Número de lavados | 542938 | 3257628
47 | SERVICIO | TANQUE AGUA RESIDUAL - SUBTERRANEO DE 25 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | Número de lavados | 2 | 6545000 | 7378000 | 5236000 | 7140000 |  | 5236000 | 6574750 | 6842500 | 6518332.9174 | 6458196.2865 | 958793.4692 | 14.58% | 6574750 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 6574750 | 13149500
48 | SERVICIO | TANQUE DE CRIBADO AGUA RESIDUAL – SUBTERRANEO DE 9 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | Número de lavados | 2 | 5355000 | 7080619 | 4219740 | 6902000 |  | 4219740 | 5889339.75 | 6128500 | 5764648.5788 | 5635081.2725 | 1356184.5163 | 23.03% | 5889339.75 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 5889340 | 11778680 | 10.68%
49 | SERVICIO | TANQUE DE ESTABILIZACIÓN AGUA RESIDUAL – PLÁSTICO DE 2.000 L x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | Número de lavados | 2 | 297500 | 583100 | 565250 | 535500 |  | 297500 | 495337.5 | 550375 | 478693.4824 | 459091.5788 | 133345.0622 | 26.92% | 495337.5 | PROMEDIO | 2 | Número de lavados | 495338 | 990676 | 0.8981%
[5 empty] | 52546830 | 57227219 |  |  |  | 44069270 | 55155518.25 | 54201049 | 54227843.9359 | 53327638.7587 | 11018497.9277 |  | 55155518.25 |  |  |  | 55155525 | 94485305 | 11338237

## Hoja2 (hidden)
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | COTIZACIÓN No. 1 Sol-Ars SAS | COTIZACIÓN No. 2 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAS | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIANA | MEDIA GEOMÉTRICA | DESVIACIÓN ESTÁNDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN CV
1 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL UBICADO EN LA AVENIDA CARACAS No 54-43 | 10055500 | 10917256.35 | 10055500 | 10486378.175 | 10486378.175 | 10477522.1893 | 609353.7588 | 5.811%
2 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA SEDE DEL CENTRO DE ATENCIÓN VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE UBICADO EN LA CALLE 64 # 128-10/50 ENGATIVA | 54097400 | 58733547.18 | 54097400 | 56415473.59 | 56415473.59 | 56367829.435 | 3278251.1096 | 5.811%
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN SEDE PRINCIPAL SEGÚN LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO. | 4703475 | 5106562.51 | 4703475 | 4905018.755 | 4905018.755 | 4900876.3606 | 285025.9117 | 5.811%
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN SEDE DEL CENTRO DE ATENCIÓN VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE UBICADO EN LA CALLE 64 # 128-10/50 ENGATIVA | 78720129.11 | 85466443.79 | 78720129.11 | 82093286.45 | 82093286.45 | 82023956.8036 | 4770364.8582 | 5.811%
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE CALENTADORES DE TIRO FORZADO MARCA CHALLENGER WHG7104 - | 535500 | 581660.1 | 535500 | 558580.05 | 558580.05 | 558103.0223 | 32640.1197 | 5.843%
6 | SERVICIO | LAVADO DEL CIRCUITO CERRADO DE CALEFACCIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL Y APLICACIÓN DE QUÍMICO DESINCRUSTANTE Y SUAVIZANTE, PUESTA A PUNTO | 8121750 | 8821844.85 | 8121750 | 8471797.425 | 8471797.425 | 8464562.5056 | 495041.8159 | 5.843%
7 | SERVICIO | LIMPIEZA FLUIDO SOLAR Y APLICACIÓN DE MONOPROPILENGLICOL EN LA SEDE PRINCIPAL | 11126500 | 12085604.3 | 11126500 | 11606052.15 | 11606052.15 | 11596140.5754 | 678189.1544 | 5.843%
8 | SERVICIO | REPARACIÓN AISLAMIENTOS ENERGIA SOLAR Y REPINTADA EN LA SEDE PRINCIPAL | 5414500 | 5881229.9 | 5414500 | 5647864.95 | 5647864.95 | 5643041.6704 | 330027.8773 | 5.843%
9 | SERVICIO | LAVADO INTERNO DE TANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE EN LA SEDE PRINCIPAL | 1392300 | 1512316.26 | 1392300 | 1452308.13 | 1452308.13 | 1451067.8581 | 84864.3113 | 5.843%
10 | SERVICIO | LAVADO DEL CIRCUITO CERRADO SOLAR Y CALEFACCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CIRCUITOS EN LA SEDE DEL CAVRFFS | 4165000 | 4524023 | 4165000 | 4344511.5 | 4344511.5 | 4340801.2849 | 253867.5979 | 5.843%
11 | SERVICIO | DRENAJE, LAVADO INTERNO DE TANQUES DE CALENTAMIENTO Y CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN EN LA SEDE DEL CAVRFFS | 773500 | 839788.95 | 773500 | 806644.475 | 806644.475 | 805963.2453 | 46873.3661 | 5.811%
12 | SERVICIO | EQUIPOS MOVILES PARA CALEFACCIÓN AUXILIAR EN ÁREA DE NEONATOS, HOSPITALIZACIÓN Y REPTILES, | 4343500 | 4715737.95 | 4343500 | 4529618.975 | 4529618.975 | 4525793.6084 | 263211.9787 | 5.811%
13 | SUMINISTRO | CIRCULADOR EN HIERRO GRUNDFOS UPS 15-58 | 1066240 | 1147061.23 | 1066240 | 1106650.615 | 1106650.615 | 1105912.5489 | 57149.2398 | 5.164%
14 | SUMINISTRO | CIRCULADOR EN ACERO INOX UPS 26-99F | 2490886.58 | 2679695.55 | 2490886.58 | 2585291.065 | 2585291.065 | 2583566.853 | 133508.103 | 5.164%
15 | SUMINISTRO | PURGADOR AUTOMÁTICO GIA COMINI SOLAR | 906066 | 974745.66 | 906066 | 940405.83 | 940405.83 | 939778.6448 | 48563.8533 | 5.164%
16 | SUMINISTRO | VÁLVULA DE ALIVIO WATTS 100PSI | 1454418 | 1564663.17 | 1454418 | 1509540.585 | 1509540.585 | 1508533.8174 | 77955.1073 | 5.164%
17 | SUMINISTRO | VÁLVULA DE ALIVIO GIACOMINI A BAR | 546210 | 587612.48 | 546210 | 566911.24 | 566911.24 | 566533.1523 | 29275.9744 | 5.164%
18 | SUMINISTRO | SONDA DE TEMPERATURA NTC 10K FULL GAUGE SB41 | 65450 | 70411.11 | 65450 | 67930.555 | 67930.555 | 67885.2499 | 3508.0345 | 5.164%
19 | SUMINISTRO | SONDAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN | 0 | 83213.13 | 0 | 41606.565 | 41606.565 |  | 58840.5685 | 141.4%
20 | SUMINISTRO | RELE 8 PINES 120V 10A RELPOL | 108290 | 116498.62 | 108290 | 112394.31 | 112394.31 | 112319.3463 | 5804.3709 | 5.164%
21 | SUMINISTRO | KIT DE ELECTRODOS Y ENCENDIDO PARA THERM8000S | 96450.69 | 103762.05 | 96450.69 | 100106.37 | 100106.37 | 100039.5988 | 5169.9122 | 5.164%
22 | SUMINISTRO | KIT DE EMPAQUES PARA THERM8000S | 292459.16 | 314627.67 | 292459.16 | 303543.415 | 303543.415 | 303340.97 | 15675.5037 | 5.164%

## Hoja3 (hidden)
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR DE REFERENCIA UNITARIO | VALOR DE REFERENCIA TOTAL
1 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA SEDE PRINCIPAL UBICADO EN LA AVENIDA CARACAS No 54-43 | SERVICIO | 1 | 10486378 | 10486378 | 0
2 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE LA SEDE DEL CENTRO DE ATENCIÓN VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE UBICADO EN LA CALLE 64 # 128-10/50 ENGATIVA | SERVICIO | 1 | 56415474 | 56415474 | 0
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN SEDE PRINCIPAL SEGÚN LO DESCRITO EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO. | SERVICIO | 1 | 4905019 | 4905019 | 0
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE CALEFACCIÓN SEDE DEL CENTRO DE ATENCIÓN VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE UBICADO EN LA CALLE 64 # 128-10/50 ENGATIVA | SERVICIO | 1 | 82093286 | 82093286 | 0
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO GENERAL DE CALENTADORES DE TIRO FORZADO MARCA CHALLENGER WHG7104 - | SERVICIO | 5 | 558580 | 2792900 | 0
6 | SERVICIO | LAVADO DEL CIRCUITO CERRADO DE CALEFACCIÓN EN LA SEDE PRINCIPAL Y APLICACIÓN DE QUÍMICO DESINCRUSTANTE Y SUAVIZANTE, PUESTA A PUNTO | SERVICIO | 1 | 8471797 | 8471797 | 0
7 | SERVICIO | LIMPIEZA FLUIDO SOLAR Y APLICACIÓN DE MONOPROPILENGLICOL EN LA SEDE PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | 11606052 | 11606052 | 0
8 | SERVICIO | REPARACIÓN AISLAMIENTOS ENERGIA SOLAR Y REPINTADA EN LA SEDE PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | 5647865 | 5647865 | 0
9 | SERVICIO | LAVADO INTERNO DE TANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE EN LA SEDE PRINCIPAL | SERVICIO | 1 | 1452308 | 1452308 | 0
10 | SERVICIO | LAVADO DEL CIRCUITO CERRADO SOLAR Y CALEFACCIÓN Y PUESTA A PUNTO DE CIRCUITOS EN LA SEDE DEL CAVRFFS | SERVICIO | 4 | 4344512 | 17378048 | 0
11 | SERVICIO | DRENAJE, LAVADO INTERNO DE TANQUES DE CALENTAMIENTO Y CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN EN LA SEDE DEL CAVRFFS | SERVICIO | 10 | 806644 | 8066440 | 0
12 | SERVICIO | EQUIPOS MOVILES PARA CALEFACCIÓN AUXILIAR EN ÁREA DE NEONATOS, HOSPITALIZACIÓN Y REPTILES, | GBL | 1 | 4529619 | 4529619 | 0
13 | SUMINISTRO | CIRCULADOR EN HIERRO GRUNDFOS UPS 15-58 | UND | 3 | 1106651 | 3319953 | 0
14 | SUMINISTRO | CIRCULADOR EN ACERO INOX UPS 26-99F | UND | 2 | 2585291 | 5170582 | 0
15 | SUMINISTRO | PURGADOR AUTOMÁTICO GIA COMINI SOLAR | UND | 6 | 940406 | 5642436 | 0
16 | SUMINISTRO | VÁLVULA DE ALIVIO WATTS 100PSI | UND | 6 | 1509541 | 9057246 | 0
17 | SUMINISTRO | VÁLVULA DE ALIVIO GIACOMINI A BAR | UND | 6 | 566911 | 3401466 | 0
18 | SUMINISTRO | SONDA DE TEMPERATURA NTC 10K FULL GAUGE SB41 | UND | 2 | 67931 | 135862 | 0
19 | SUMINISTRO | SONDAS DE TEMPERATURA Y PRESIÓN | UND | 10 | 41607 | 416070 | 0
20 | SUMINISTRO | RELE 8 PINES 120V 10A RELPOL | UND | 1 | 112394 | 112394 | 0
21 | SUMINISTRO | KIT DE ELECTRODOS Y ENCENDIDO PARA THERM8000S | UND | 4 | 100106 | 400424 | 0
22 | SUMINISTRO | KIT DE EMPAQUES PARA THERM8000S | UND | 3 | 303543 | 910629 | 0
242412248

## Hoja1 (hidden)
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR DE REFERENCIA UNITARIO | VALOR DE REFERENCIA TOTAL | CRITERIO | 51787815
1 | SUMINISTRO | AIRE ACONDICIONADO DE 4 VÍAS TIPO CASSETTE INVERTER (INCLUYE EVAPORADORA Y CONDENSADORA) | 2 | UNIDAD | 12274136 | 24548272 | PROMEDIO
2 | INSTALACION | INSTALACIÓN DE EQUIPO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS | 2 | GLOBAL | 1868300 | 3736600 | MENOR VALOR
3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN | EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT, EL CUAL DEBE CONTAR CON DOS UNIDADES SEPARADAS, UNA INTERNA | 3 | UNIDAD | 7834314.3742 | 23502943 | MEDIA ARMONICA

## COLSAM
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
2 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 240000 | 45600 | 285600 | 856800
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
6 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
7 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
8 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 240000 | 45600 | 285600 | 856800
9 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA LLUVIA PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 240000 | 45600 | 285600 | 856800
10 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 260000 | 49400 | 309400 | 928200
11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO AGUAS LLUVIAS PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) - (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 240000 | 45600 | 285600 | 856800
12 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE LAVADO - HIDROLAVADORAS SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 7 | 85000 | 16150 | 101150 | 708050
13 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA – BOMBA DEL TANQUE DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400
14 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE BLUE PUMP – MODELO 80WQ1.5-49 DE 2 HP DE POTENCIA - BOMBA DE EMERGENCIA TIPO INATASCABLE DE LA SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400
15 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA CENTRIFUGA LR 38324 / MARCA WEG / POTENCIA DE 3 HP / 220 VOLTIOS. DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400
16 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO BOMBA SUMERGIBLE EYECTORA MARCA FLOWPRESS / MODELO SW 0.5T / 220V / POTENCIA 0.5 HP / FRECUENCIA 60 HZ. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400
17 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO PARA MANEJO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO DE LA ENFERMERÍA Y LA VETERINARÍA EN EL CAVRFFS | 1 | 366000 | 69540 | 435540 | 435540
18 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA BARNES MODELO 20 15HCP 7,5 DE 2” DE DESCARGA, BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 1 | 160000 | 30400 | 190400 | 190400
19 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 380000 | 72200 | 452200 | 452200
20 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 84000 | 15960 | 99960 | 99960
21 | SUMINISTRO | CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO DE LA BOMBA NÚMERO 1 DE 5HP DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA LLUVIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA SDA (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 433000 | 82270 | 515270 | 515270
22 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE EN 3” DE SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 853000 | 162070 | 1015070 | 1015070
23 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 875000 | 166250 | 1041250 | 1041250
24 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SIRENA DE EMERGECNIAS DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100
25 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE CONTACTOR EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 285000 | 54150 | 339150 | 339150
26 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 2X16 AWG CORTOCIRCUIDATO DE FLOTADOR ELÉCTRICO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 5 | 75000 | 14250 | 89250 | 446250
27 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2500000 | 475000 | 2975000 | 2975000
28 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE TRES MOTOBOMBAS CON ALTERNACIÓN LÓGICA 220V 12 AMPERIOS (INCLUYE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 3800000 | 722000 | 4522000 | 4522000
29 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE DOS MOTOBOMBAS EYECTORAS DE 6AMPERIOS A 220V Y UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE 9 AMPERIOS A 220V (SELEOIDE, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 4500000 | 855000 | 5355000 | 5355000
30 | SERVICIO | ESTUDIO DE CARGAS CALCULADAS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS HIDROLAVADORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO CONFORME A LA NTC2050 Y RETIE DE LA SEDE CAVRFFS) (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2400000 | 456000 | 2856000 | 2856000
31 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 2 | 800000 | 152000 | 952000 | 1904000
32 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 800000 | 152000 | 952000 | 2856000
33 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DE 20 A 40 PSI DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 157000 | 29830 | 186830 | 560490
34 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 84000 | 15960 | 99960 | 99960
35 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP CON ALTERNANCIA, ARRANCADORES DIRECTOS Y PROTECIONES TERMICAS – CON CERTIFICACIÓN RETIE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES - Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 1 | 3800000 | 722000 | 4522000 | 4522000
36 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 110 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 1300000 | 247000 | 1547000 | 3094000
37 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 900000 | 171000 | 1071000 | 2142000
38 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 820000 | 155800 | 975800 | 1951600
39 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 2000 LTS x 1 UNIDAD - Parque Entre Nubes | 2 | 550000 | 104500 | 654500 | 1309000
40 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 3 UNIDADES - Parque Entre Nubes | 6 | 350000 | 66500 | 416500 | 2499000
41 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 21 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE JUAN REY | 2 | 700000 | 133000 | 833000 | 1666000
42 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 2 UNIDADES - Parque Humedal Santa María del Lago | 4 | 350000 | 66500 | 416500 | 1666000
43 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 63 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 900000 | 171000 | 1071000 | 2142000
44 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA TRATADA Y RECIRCULADA DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 760000 | 144400 | 904400 | 1808800
45 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 880000 | 167200 | 1047200 | 2094400
46 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 10 M3 x 3 UNIDADES - PARQUE JUAN REY | 6 | 350000 | 66500 | 416500 | 2499000
47 | SERVICIO | TANQUE AGUA RESIDUAL - SUBTERRANEO DE 25 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 5500000 | 1045000 | 6545000 | 13090000
48 | SERVICIO | TANQUE DE CRIBADO AGUA RESIDUAL – SUBTERRANEO DE 9 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 4500000 | 855000 | 5355000 | 10710000
49 | SERVICIO | TANQUE DE ESTABILIZACIÓN AGUA RESIDUAL – PLÁSTICO DE 2.000 L x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 250000 | 47500 | 297500 | 595000
|  |  |  | TOTAL COTIZACIÓN |  |  | 89072690

## TESCOL
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 480000 | 91200 | 571200 | 1713600
2 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 480000 | 91200 | 571200 | 1713600
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 480000 | 91200 | 571200 | 1713600
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 450000 | 85500 | 535500 | 1606500
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 400000 | 76000 | 476000 | 1428000
6 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 400000 | 76000 | 476000 | 1428000
7 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 450000 | 85500 | 535500 | 1606500
8 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 450000 | 85500 | 535500 | 1606500
9 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA LLUVIA PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 400000 | 76000 | 476000 | 1428000
10 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 450000 | 85500 | 535500 | 1606500
11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO AGUAS LLUVIAS PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) - (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 400000 | 76000 | 476000 | 1428000
12 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE LAVADO - HIDROLAVADORAS SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 7 | 120000 | 22800 | 142800 | 999600
13 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA – BOMBA DEL TANQUE DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100
14 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE BLUE PUMP – MODELO 80WQ1.5-49 DE 2 HP DE POTENCIA - BOMBA DE EMERGENCIA TIPO INATASCABLE DE LA SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100
15 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA CENTRIFUGA LR 38324 / MARCA WEG / POTENCIA DE 3 HP / 220 VOLTIOS. DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100
16 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO BOMBA SUMERGIBLE EYECTORA MARCA FLOWPRESS / MODELO SW 0.5T / 220V / POTENCIA 0.5 HP / FRECUENCIA 60 HZ. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100
17 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO PARA MANEJO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO DE LA ENFERMERÍA Y LA VETERINARÍA EN EL CAVRFFS | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 357000
18 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA BARNES MODELO 20 15HCP 7,5 DE 2” DE DESCARGA, BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 1 | 190000 | 36100 | 226100 | 226100
19 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 535500
20 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 120000 | 22800 | 142800 | 142800
21 | SUMINISTRO | CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO DE LA BOMBA NÚMERO 1 DE 5HP DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA LLUVIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA SDA (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 450000 | 85500 | 535500 | 535500
22 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE EN 3” DE SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 900000 | 171000 | 1071000 | 1071000
23 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 880000 | 167200 | 1047200 | 1047200
24 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SIRENA DE EMERGECNIAS DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 180000 | 34200 | 214200 | 214200
25 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE CONTACTOR EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 350000 | 66500 | 416500 | 416500
26 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 2X16 AWG CORTOCIRCUIDATO DE FLOTADOR ELÉCTRICO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 5 | 100000 | 19000 | 119000 | 595000
27 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2700000 | 513000 | 3213000 | 3213000
28 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE TRES MOTOBOMBAS CON ALTERNACIÓN LÓGICA 220V 12 AMPERIOS (INCLUYE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 3600000 | 684000 | 4284000 | 4284000
29 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE DOS MOTOBOMBAS EYECTORAS DE 6AMPERIOS A 220V Y UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE 9 AMPERIOS A 220V (SELEOIDE, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3570000
30 | SERVICIO | ESTUDIO DE CARGAS CALCULADAS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS HIDROLAVADORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO CONFORME A LA NTC2050 Y RETIE DE LA SEDE CAVRFFS) (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 3000000 | 570000 | 3570000 | 3570000
31 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 2 | 900000 | 171000 | 1071000 | 2142000
32 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 950000 | 180500 | 1130500 | 3391500
33 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DE 20 A 40 PSI DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 300000 | 57000 | 357000 | 1071000
34 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 90000 | 17100 | 107100 | 107100
35 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP CON ALTERNANCIA, ARRANCADORES DIRECTOS Y PROTECIONES TERMICAS – CON CERTIFICACIÓN RETIE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES - Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 1 | 3800000 | 722000 | 4522000 | 4522000
36 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 110 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 850000 | 161500 | 1011500 | 2023000
37 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 800000 | 152000 | 952000 | 1904000
38 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 790000 | 150100 | 940100 | 1880200
39 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 2000 LTS x 1 UNIDAD - Parque Entre Nubes | 2 | 450000 | 85500 | 535500 | 1071000
40 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 3 UNIDADES - Parque Entre Nubes | 6 | 290000 | 55100 | 345100 | 2070600
41 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 21 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE JUAN REY | 2 | 560000 | 106400 | 666400 | 1332800
42 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 2 UNIDADES - Parque Humedal Santa María del Lago | 4 | 290000 | 55100 | 345100 | 1380400
43 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 63 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 2856000
44 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA TRATADA Y RECIRCULADA DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 890000 | 169100 | 1059100 | 2118200
45 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 850000 | 161500 | 1011500 | 2023000
46 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 10 M3 x 3 UNIDADES - PARQUE JUAN REY | 6 | 500000 | 95000 | 595000 | 3570000
47 | SERVICIO | TANQUE AGUA RESIDUAL - SUBTERRANEO DE 25 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 6200000 | 1178000 | 7378000 | 14756000
48 | SERVICIO | TANQUE DE CRIBADO AGUA RESIDUAL – SUBTERRANEO DE 9 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 5950100 | 1130519 | 7080619 | 14161238
49 | SERVICIO | TANQUE DE ESTABILIZACIÓN AGUA RESIDUAL – PLÁSTICO DE 2.000 L x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 490000 | 93100 | 583100 | 1166200
|  |  |  | TOTAL COTIZACIÓN |  |  | 102506838

## SOLHID
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
2 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 288000 | 54720 | 342720 | 1028160
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
6 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
7 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
8 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 288000 | 54720 | 342720 | 1028160
9 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA LLUVIA PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 288000 | 54720 | 342720 | 1028160
10 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 318000 | 60420 | 378420 | 1135260
11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO AGUAS LLUVIAS PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) - (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 288000 | 54720 | 342720 | 1028160
12 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE LAVADO - HIDROLAVADORAS SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 7 | 102000 | 19380 | 121380 | 849660
13 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA – BOMBA DEL TANQUE DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 192000 | 36480 | 228480 | 228480
14 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE BLUE PUMP – MODELO 80WQ1.5-49 DE 2 HP DE POTENCIA - BOMBA DE EMERGENCIA TIPO INATASCABLE DE LA SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 192000 | 36480 | 228480 | 228480
15 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA CENTRIFUGA LR 38324 / MARCA WEG / POTENCIA DE 3 HP / 220 VOLTIOS. DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 192000 | 36480 | 228480 | 228480
16 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO BOMBA SUMERGIBLE EYECTORA MARCA FLOWPRESS / MODELO SW 0.5T / 220V / POTENCIA 0.5 HP / FRECUENCIA 60 HZ. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 192000 | 36480 | 228480 | 228480
17 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO PARA MANEJO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO DE LA ENFERMERÍA Y LA VETERINARÍA EN EL CAVRFFS | 1 | 439200 | 83448 | 522648 | 522648
18 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA BARNES MODELO 20 15HCP 7,5 DE 2” DE DESCARGA, BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 1 | 192000 | 36480 | 228480 | 228480
19 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 504000 | 95760 | 599760 | 599760
20 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 100800 | 19152 | 119952 | 119952
21 | SUMINISTRO | CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO DE LA BOMBA NÚMERO 1 DE 5HP DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA LLUVIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA SDA (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 519600 | 98724 | 618324 | 618324
22 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE EN 3” DE SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 1023600 | 194484 | 1218084 | 1218084
23 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 1050000 | 199500 | 1249500 | 1249500
24 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SIRENA DE EMERGECNIAS DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 228000 | 43320 | 271320 | 271320
25 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE CONTACTOR EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 342000 | 64980 | 406980 | 406980
26 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 2X16 AWG CORTOCIRCUIDATO DE FLOTADOR ELÉCTRICO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 5 | 90000 | 17100 | 107100 | 535500
27 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 4320000 | 820800 | 5140800 | 5140800
28 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE TRES MOTOBOMBAS CON ALTERNACIÓN LÓGICA 220V 12 AMPERIOS (INCLUYE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 5695200 | 1082088 | 6777288 | 6777288
29 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE DOS MOTOBOMBAS EYECTORAS DE 6AMPERIOS A 220V Y UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE 9 AMPERIOS A 220V (SELEOIDE, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 5400000 | 1026000 | 6426000 | 6426000
30 | SERVICIO | ESTUDIO DE CARGAS CALCULADAS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS HIDROLAVADORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO CONFORME A LA NTC2050 Y RETIE DE LA SEDE CAVRFFS) (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2880000 | 547200 | 3427200 | 3427200
31 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 2 | 960000 | 182400 | 1142400 | 2284800
32 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 960000 | 182400 | 1142400 | 3427200
33 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DE 20 A 40 PSI DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 188400 | 35796 | 224196 | 672588
34 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 100800 | 19152 | 119952 | 119952
35 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP CON ALTERNANCIA, ARRANCADORES DIRECTOS Y PROTECIONES TERMICAS – CON CERTIFICACIÓN RETIE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES - Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 1 | 4986000 | 947340 | 5933340 | 5933340
36 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 110 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 655000 | 124450 | 779450 | 1558900
37 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 456000 | 86640 | 542640 | 1085280
38 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 456000 | 86640 | 542640 | 1085280
39 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 2000 LTS x 1 UNIDAD - Parque Entre Nubes | 2 | 325000 | 61750 | 386750 | 773500
40 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 3 UNIDADES - Parque Entre Nubes | 6 | 430000 | 81700 | 511700 | 3070200
41 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 21 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE JUAN REY | 2 | 402000 | 76380 | 478380 | 956760
42 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 2 UNIDADES - Parque Humedal Santa María del Lago | 4 | 325000 | 61750 | 386750 | 1547000
43 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 63 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 567000 | 107730 | 674730 | 1349460
44 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA TRATADA Y RECIRCULADA DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 680000 | 129200 | 809200 | 1618400
45 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 540000 | 102600 | 642600 | 1285200
46 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 10 M3 x 3 UNIDADES - PARQUE JUAN REY | 6 | 575000 | 109250 | 684250 | 4105500
47 | SERVICIO | TANQUE AGUA RESIDUAL - SUBTERRANEO DE 25 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 4400000 | 836000 | 5236000 | 10472000
48 | SERVICIO | TANQUE DE CRIBADO AGUA RESIDUAL – SUBTERRANEO DE 9 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 3546000 | 673740 | 4219740 | 8439480
49 | SERVICIO | TANQUE DE ESTABILIZACIÓN AGUA RESIDUAL – PLÁSTICO DE 2.000 L x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 475000 | 90250 | 565250 | 1130500
|  |  |  | TOTAL COTIZACIÓN |  |  | 92280216

## PRADO
ÍTEM/ EQUIPOS | TIPO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL
1 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
2 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
3 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
4 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
5 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
6 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
7 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
8 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 300000 | 57000 | 357000 | 1071000
9 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA LLUVIA PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 3 | 300000 | 57000 | 357000 | 1071000
10 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
11 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED DE SUMINISTRO AGUAS LLUVIAS PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) - (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 3 | 320000 | 60800 | 380800 | 1142400
12 | SERVICIO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE LAVADO - HIDROLAVADORAS SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 7 | 100000 | 19000 | 119000 | 833000
13 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP DE POTENCIA – BOMBA DEL TANQUE DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 178500
14 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA SUMERGIBLE BLUE PUMP – MODELO 80WQ1.5-49 DE 2 HP DE POTENCIA - BOMBA DE EMERGENCIA TIPO INATASCABLE DE LA SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 178500
15 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA CENTRIFUGA LR 38324 / MARCA WEG / POTENCIA DE 3 HP / 220 VOLTIOS. DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 178500
16 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO BOMBA SUMERGIBLE EYECTORA MARCA FLOWPRESS / MODELO SW 0.5T / 220V / POTENCIA 0.5 HP / FRECUENCIA 60 HZ. DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO HÍBRIDO PARA REÚSO DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 150000 | 28500 | 178500 | 178500
17 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO GENERAL DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO IMPLEMENTADO PARA MANEJO DE AGUAS CON CONTENIDO PATÓGENO DE LA ENFERMERÍA Y LA VETERINARÍA EN EL CAVRFFS | 1 | 290000 | 55100 | 345100 | 345100
18 | SERVICIO | DIAGNÓSTICO DE BOMBA BARNES MODELO 20 15HCP 7,5 DE 2” DE DESCARGA, BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A # 145-50) | 1 | 200000 | 38000 | 238000 | 238000
19 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 500 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 400000 | 76000 | 476000 | 476000
20 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 80000 | 15200 | 95200 | 95200
21 | SUMINISTRO | CAMBIO DE RODAMIENTOS Y SELLO MECÁNICO DE LA BOMBA NÚMERO 1 DE 5HP DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA LLUVIA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA SDA (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 400000 | 76000 | 476000 | 476000
22 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE PIE EN 3” DE SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 800000 | 152000 | 952000 | 952000
23 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN ACERO INOXIDABLE PARA LA SUCCIÓN DE LA BOMBA NÚMERO 2 DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUAS LLUVIAS SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 820000 | 155800 | 975800 | 975800
24 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE SIRENA DE EMERGECNIAS DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 200000 | 38000 | 238000 | 238000
25 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE CONTACTOR EN EL TABLERO DE CONTROL DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 1 | 300000 | 57000 | 357000 | 357000
26 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO ENCAUCHETADO 2X16 AWG CORTOCIRCUIDATO DE FLOTADOR ELÉCTRICO DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES SEDE CENTRAL (Av. Caracas # 54 - 38) | 5 | 80000 | 15200 | 95200 | 476000
27 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TANQUE HIDROACUMULADOR DE 300 LITROS DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2450000 | 465500 | 2915500 | 2915500
28 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE TRES MOTOBOMBAS CON ALTERNACIÓN LÓGICA 220V 12 AMPERIOS (INCLUYE TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 30 AMPERIOS, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 3900000 | 741000 | 4641000 | 4641000
29 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL CON CERTIFICACIÓN RETIE PARA ARRANQUE DE DOS MOTOBOMBAS EYECTORAS DE 6AMPERIOS A 220V Y UNA BOMBA DE RECIRCULACIÓN DE 9 AMPERIOS A 220V (SELEOIDE, SIRENA DE EMERGENCIAS, ARRANCADORES, CONTACTORES, CABLEADO, DUCTERÍA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2800000 | 532000 | 3332000 | 3332000
30 | SERVICIO | ESTUDIO DE CARGAS CALCULADAS DE LA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA PARA LA ADECUACIÓN DE LAS HIDROLAVADORAS AL SISTEMA ELÉCTRICO CONFORME A LA NTC2050 Y RETIE DE LA SEDE CAVRFFS) (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 2600000 | 494000 | 3094000 | 3094000
31 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 2 | 850000 | 161500 | 1011500 | 2023000
32 | SERVICIO | RETIRO DE BOMBA CENTRÍFUGA MARCA BARNES / POTENCIA DE 2 HP / REFERENCIA 1E0508 / MODELO AP3-EE 1.5 20-1-301 / 220 VOLTIOS, SECADO, RESTAURACIÓN DEL AISLAMIENTO, CAMBIO DE RODAMIENTOS, SELLO MECANICO E INSTALACIÓN DE BOMBA DEL SISTEMA COMPLEMENTARIO PARA RECIRCULACIÓN DEL AGUA LLUVIA Y RESIDUAL TRATADA SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 900000 | 171000 | 1071000 | 3213000
33 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRESOSTATO DE 20 A 40 PSI DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 3 | 200000 | 38000 | 238000 | 714000
34 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INATALACIÓN DE MANÓMETRO DE 0 A 200 PSI CON GLISERINA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE SEDE CAVRFFS (CALLE 64 # 128-10/50) | 1 | 100000 | 19000 | 119000 | 119000
35 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO PARA DOS MOTOBOMBAS SUMERGIBLES DE 1 HP CON ALTERNANCIA, ARRANCADORES DIRECTOS Y PROTECIONES TERMICAS – CON CERTIFICACIÓN RETIE RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARQUE MIRADOR JUAN REY - ENTRE NUBES - Carrera 11C ESTE 72A SUR - Antigua vía al llano (Av carrera 15 ESTE) (LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL) | 1 | 3900000 | 741000 | 4641000 | 4641000
36 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 110 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 900000 | 171000 | 1071000 | 2142000
37 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 890000 | 169100 | 1059100 | 2118200
38 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 850000 | 161500 | 1011500 | 2023000
39 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 2000 LTS x 1 UNIDAD - Parque Entre Nubes | 2 | 500000 | 95000 | 595000 | 1190000
40 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 3 UNIDADES - Parque Entre Nubes | 6 | 300000 | 57000 | 357000 | 2142000
41 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE SUBTERRANEO DE 21 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE JUAN REY | 2 | 600000 | 114000 | 714000 | 1428000
42 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA POTABLE PLASTICO DE 1000 LTS x 2 UNIDADES - Parque Humedal Santa María del Lago | 4 | 300000 | 57000 | 357000 | 1428000
43 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 63 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 950000 | 180500 | 1130500 | 2261000
44 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA TRATADA Y RECIRCULADA DE 43 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 800000 | 152000 | 952000 | 1904000
45 | SERVICIO | TANQUE DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO DE 50 M3 x 1 UNIDAD - PARQUE MIRADOR DE LOS NEVADOS (Carrera 86A n.º 145-50) | 2 | 900000 | 171000 | 1071000 | 2142000
46 | SERVICIO | TANQUE DE AGUAS LLUVIAS SUBTERRANEO DE 10 M3 x 3 UNIDADES - PARQUE JUAN REY | 6 | 400000 | 76000 | 476000 | 2856000
47 | SERVICIO | TANQUE AGUA RESIDUAL - SUBTERRANEO DE 25 M3 x 1 UNIDAD - SEDE PRINCIPAL DE LA ENTIDAD (AV. CARACAS # 54-38) | 2 | 6000000 | 1140000 | 7140000 | 14280000
48 | SERVICIO | TANQUE DE CRIBADO AGUA RESIDUAL – SUBTERRANEO DE 9 M3 x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 5800000 | 1102000 | 6902000 | 13804000
49 | SERVICIO | TANQUE DE ESTABILIZACIÓN AGUA RESIDUAL – PLÁSTICO DE 2.000 L x 1 UNIDAD - SEDE CAVRFFS (CALLE 64 N° 128-10) | 2 | 450000 | 85500 | 535500 | 1071000
|  |  |  | TOTAL COTIZACIÓN |  |  | 94081400