## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| PRE.01 |  |  | PRELIMINARES
| PRE.01.001 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 10618.28 | 3947.328 | 41913833.9558
| PRE.01.002 |  |  | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES | ML | 419.02 | 22292.8992 | 9341170.6228
| PRE.01.003 |  |  | DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.) | UND | 1 | 316800 | 316800
| PRE.01.004 |  |  | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 656.6 | 98020.56 | 64360299.696
| PRE.01.005 |  |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE | UND | 1 | 6230745.972 | 6230745.972
Subtotal | [7 empty] | 122162850.2466
| AQ |  |  | BAÑOS Y CAFETERIA
| AQ.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| AQ.01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 2215.63 | 12364.2156 | 27394527.0098
| AQ.01.002 |  |  | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS | M3 | 74.2831 | 57950.0856 | 4304709.6856
| AQ.01.003 |  |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 53.0191 | 138101.04 | 7321987.3258
| AQ.01.004 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 96.568 | 42791.76 | 4132313.7383
Subtotal | [7 empty] | 43153537.7595
| AQ.02 |  |  | ESTRUCTURA
| AQ.02.001 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 7.5 | 1172283.552 | 8792126.64
| AQ.02.002 |  |  | CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3 | M3 | 7.5105 | 1172283.552 | 8804435.6173
| AQ.02.003 |  |  | CONCRETO PARA COLUMNAS | ML | 66.6 | 2008736.4264 | 133781845.9982
| AQ.02.004 |  |  | CONCRETO VIGAS SUPERIOR | M3 | 7.5105 | 1944258.7296 | 14602355.1887
| AQ.02.005 |  |  | CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M | ML | 88.38 | 63360 | 5599756.8
| AQ.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 3597.097 | 14547.258 | 52327897.5281
| AQ.02.007 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO | M2 | 152.0542 | 303600 | 46163655.12
| AQ.02.008 |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA | KG | 859.0084 | 35376 | 30388281.1584
Subtotal | [7 empty] | 300460354.0507
| AQ.03 |  |  | MAMPOSTERIA
| AQ.03.001 |  |  | MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4 | M2 | 190.4877 | 74646.0924 | 14219162.4553
| AQ.03.002 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.9754 | 65812.1904 | 25072825.5625
| AQ.03.003 |  |  | MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM | M | 15.81 | 734611.9968 | 11614215.6694
Subtotal | [7 empty] | 50906203.6872
| AQ.04 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
| AQ.04.001 |  |  | IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS | M2 | 121 | 38701.3968 | 4682869.0128
Subtotal | [7 empty] | 4682869.0128
| AQ.05 |  |  | PINTURA
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 380.9754 | 14716.7592 | 5606723.2229
| AQ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.9754 | 30979.212 | 11802317.6834
| AQ.05.003 |  |  | CIELO RASO EN DY-WALL | M2 | 83.2 | 80846.4096 | 6726421.2787
Subtotal | [7 empty] | 24135462.185
| AQ.06 |  |  | PISOS
| AQ.06.001 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 139.2302 | 125254.9056 | 17439265.5577
| AQ.06.002 |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO | M2 | 57.6634 | 119150.7504 | 6870637.3806
| AQ.06.003 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M | M2 | 139.2302 | 79798.884 | 11110414.5791
| AQ.06.004 |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | M2 | 139.2302 | 10536.6888 | 1467025.289
Subtotal | [7 empty] | 36887342.8063
| AQ.07 |  |  | ENCHAPES
| AQ.07.001 |  |  | WING SOBRE ENCHAPES | ML | 30 | 88417.626 | 2652528.78
| AQ.07.002 |  |  | ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30 | M2 | 121.9554 | 126526.686 | 15430612.6018
| AQ.07.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL | M2 | 82.5668 | 120421.3164 | 9942802.7469
Subtotal | [7 empty] | 28025944.1287
AQ.08
| AQ.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 6 | 992399.9844 | 5954399.9064
| AQ.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 1 | 2380799.9556 | 2380799.9556
| AQ.08.003 |  |  | DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 32.664 | 1393392 | 45513756.288
| AQ.08.004 |  |  | BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4 | 365199.12 | 1460796.48
| AQ.08.005 |  |  | SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO | UND | 2 | 1192410.8856 | 2384821.7712
| AQ.08.006 |  |  | DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M | UND | 9 | 270997.2936 | 2438975.6424
| AQ.08.007 |  |  | DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY | UND | 7 | 267900.2964 | 1875302.0748
| AQ.08.008 |  |  | VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA | M2 | 3.8 | 158400 | 601920
| AQ.08.009 |  |  | PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS. | M2 | 36.2221 | 158400 | 5737580.64
Subtotal | [7 empty] | 68348352.7584
| AQ.9 |  |  | AMOBLAMIENTO
| AQ.9.001 |  |  | ESPEJOS | M2 | 5.337 | 1010091.918 | 5390860.5664
| AQ.9.002 |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS) | UN | 11 | 7629600 | 83925600
| AQ.9.003 |  |  | SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE | UN | 13 | 17133600 | 222736800
| AQ.9.004 |  |  | SUMINISTRO DE BANCAS | UN | 19 | 2358840 | 44817960
| AQ.9.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS | UND | 802 | 279942.168 | 224513618.736
Subtotal | [7 empty] | 581384839.3024
| AQ.10 |  |  | ZONAS VERDES
| AQ.10.001 |  |  | PRADIZACION DE ZONAS VERDES | M2 | 235.9 | 40908.648 | 9650350.0632
| AQ.10.002 |  |  | ALCORQUE 1X1 | UND | 6 | 1338400.8 | 8030404.8
| AQ.10.003 |  |  | JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M | ML | 107 | 265425.5736 | 28400536.3752
| AQ.10.004 |  |  | BASURERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 8 | 1830698.76 | 14645590.08
Subtotal | [7 empty] | 60726881.3184
| ES. |  |  | GRADERIA
| ES.01 |  |  | CIMIENTOS GRADERIA
| ES.01.001 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS | M3 | 158.886 | 57950.0856 | 9207457.3006
| ES.01.002 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M | ML | 103.6 | 290400 | 30085440
| ES.01.003 |  |  | SOLADO E=0.05 | M3 | 4.368 | 896005.6116 | 3913752.5115
| ES.01.004 |  |  | CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS) | M3 | 54.5615 | 1172283.552 | 63961549.0224
| ES.01.005 |  |  | CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M | ML | 103.6 | 937200 | 97093920
| ES.01.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | KG | 19435.2794 | 14547.258 | 282730023.152
| ES.01.007 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 358.8749 | 42791.232 | 15356698.2491
| ES.01.008 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON | M3 | 66.304 | 145200 | 9627340.8
| ES.01.009 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 99.197 | 44011.3608 | 4365794.9573
Subtotal | [7 empty] | 516341975.9929
| ES.02 |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO DE COLUMNAS | M3 | 22.324 | 2008736.4264 | 44843031.983
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE COLUMNAS | KG | 5373.6259 | 14547.258 | 78171522.6537
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA | M3 | 80.87 | 1944258.7296 | 157232203.4628
| ES.02.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGA | KG | 3744.8928 | 14547.258 | 54477921.7439
| ES.02.005 |  |  | CONCRETO DE LA LOSA | M3 | 28.689 | 1785119.7804 | 51213301.3799
| ES.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSA | KG | 1811.056 | 14562.5568 | 26373605.868
Subtotal | [7 empty] | 412311587.0913
| ES.03 |  |  | CUBIERTA
| ES.03.001 |  |  | CONCRETO VIGA CUBIERTA | M3 | 5.952 | 1944258.7296 | 11572227.9586
| ES.03.002 |  |  | ACERO VIGA CUBIERTA | KG | 687.008 | 14547.258 | 9994082.6241
| ES.03.003 |  |  | ACERO ESTRUCTURA METALICA | KG | 5703.1394 | 35376 | 201754259.4144
| ES.03.004 |  |  | CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA | M2 | 379.6404 | 303600 | 115258825.44
Subtotal | [7 empty] | 338579395.437
| ES.04 |  |  | ALBERCA
| ES.04.001 |  |  | CONCRETO PARA ALBERCA | M3 | 13.975 | 1306389.5724 | 18256794.2743
| ES.04.002 |  |  | ACERO DE REFUERZO ALBERCA | KG | 1358.848 | 14562.5568 | 19788301.1826
Subtotal | [7 empty] | 38045095.4569
| HS. |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS
| HS.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| HS.01.001 |  |  | EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA | ML | 37.86 | 20084.5128 | 760399.6546
| HS.01.002 |  |  | EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO | UND | 5 | 45235.0404 | 226175.202
| HS.01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | ML | 37.86 | 57236.6124 | 2166978.1455
Subtotal | [7 empty] | 3153553.0021
| HS.02 |  |  | REDES DE AGUA POTABLE
| HS.02.001 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" | ML | 37.86 | 18044.334 | 683158.4852
| HS.02.002 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" | ML | 19 | 20454.456 | 388634.664
| HS.02.003 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" | ML | 19 | 22312.2636 | 423933.0084
Subtotal | [7 empty] | 1495726.1576
| HS.03 |  |  | VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.03.001 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF | UND | 8 | 121988.5788 | 975908.6304
Subtotal | [7 empty] | 975908.6304
| HS.04 |  |  | PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.04.001 |  |  | PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA | UND | 12 | 56631.168 | 679574.016
| HS.04.002 |  |  | PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO | UND | 9 | 62184.1836 | 559657.6524
| HS.04.003 |  |  | PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO | UND | 3 | 62184.1836 | 186552.5508
Subtotal | [7 empty] | 1425784.2192
| HS.05 |  |  | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.05.001 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 2" | ML | 39.14 | 48571.7892 | 1901099.8293
| HS.05.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA | ML | 18 | 58049.2572 | 1044886.6296
| HS.05.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA | ML | 43.8 | 67415.8452 | 2952814.0198
| HS.05.004 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA | ML | 16 | 115212.0552 | 1843392.8832
| HS.05.005 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA | ML | 49 | 131138.5812 | 6425790.4788
| HS.05.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 922406.76 | 922406.76
| HS.05.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 1908192 | 3816384
Subtotal | [7 empty] | 18906774.6006
| HS.06 |  |  | PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.06.001 |  |  | PUNTO SANITARIO PARED 2" | UND | 18 | 80498.088 | 1448965.584
| HS.06.002 |  |  | PUNTO SANITARIO PISO 2" | UND | 3 | 80498.088 | 241494.264
| HS.06.003 |  |  | PUNTO SANITARIO INODORO 4" | UND | 9 | 136043.292 | 1224389.628
Subtotal | [7 empty] | 2914849.476
| HS.07 |  |  | REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS
| HS.07.001 |  |  | TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6" | UND | 2 | 217852.932 | 435705.864
| HS.07.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" | ML | 48 | 67415.8452 | 3235960.5696
| HS.07.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA | ML | 33.01 | 67415.8452 | 2225397.0501
Subtotal | [7 empty] | 5897063.4837
| HS.08 |  |  | INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS
| HS.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL | UND | 9 | 871635.402 | 7844718.618
| HS.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL | UND | 8 | 540762.09 | 4326096.72
| HS.08.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO | UND | 6 | 651224.1912 | 3907345.1472
| HS.08.004 |  |  | SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7 | UND | 1 | 1978284 | 1978284
Subtotal | [7 empty] | 18056444.4852
| HS.09 |  |  | EQUIPOS HIDRAULICOS
| HS.09.001 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS | UND | 2 | 6455592 | 12911184
| HS.09.002 |  |  | CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 1181980.8 | 1181980.8
Subtotal | [7 empty] | 14093164.8
| EL |  |  | EL INSTALACIONES ELECTRICAS
| EL.01 |  |  | INSTALACIONES DE MEDIA TENSION
| EL.01.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTO A TIERRA PARA MEDIA TENSION RT-003 | UND | 3 | 1148400 | 3445200
| EL.01.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HPV 1050 KG. 12 M( INCLUYE EXCAVACION P/APOYO) | UND | 3 | 5913600 | 17740800
| EL.01.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 - 34.5 KV (MT326) | UND | 1 | 3478992 | 3478992
| EL.01.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO FIN DE LINEA 13.2 - 34.5 KV (MT336) | UND | 2 | 2823348 | 5646696
| EL.01.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO CIRCUITO BIFASICO AEREO EN CONDUCTOR AL TIPO ACSR 1/0 AWG, CONFIGURACION S/N | UND | 100 | 98340 | 9834000
Subtotal | [7 empty] | 40145688
| EL.02 |  |  | INSTALACIONES INTERNAS DE BAJA TENSION
| EL.02.001 |  |  | CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE 60 PROF. 30 CMS ANCHO (EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL NATURAL) E INSTALACION DE CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL | ML | 390 | 200376 | 78146640
| EL.02.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO 4" PVC TIPO DB + RESERVA DE 4" | ML | 490 | 156816 | 76839840
| EL.02.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/2" + RESERVA | ML | 100 | 54885.6 | 5488560
| EL.02.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 2" + RESERVA | ML | 270 | 77695.2 | 20977704
| EL.02.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 2 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 150 | 74368.8 | 11155320
| EL.02.006 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 2L CAL. 12 AWG + 1T CAL. 12 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 160 | 56311.2 | 9009792
| EL.02.007 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 3L. CAL 8 AWG + 1T CAL. 10 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 100 | 68904 | 6890400
| EL.02.008 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 6 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 270 | 73180.8 | 19758816
| EL.02.009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 120 VAC EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | ML | 12 | 466963.2 | 5603558.4
| EL.02.010 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120 VAC EN TUBERIA EMT O PVC SCH 40, INCLUYE LUMINARIA TIPO LED HERMETICA HASTA 36W O SIMILAR | UND | 12 | 820828.8 | 9849945.6
| EL.02.011 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120 VAC 15 AMP EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | UND | 8 | 437976 | 3503808
| EL.02.012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAD DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 2X1W AUTONOMIA 1 HORA | UND | 12 | 671088 | 8053056
| EL.02.013 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA AEREA TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 250 VAC 50 AMP EN TUBERIA PVC MACHO Y HEMBRA | UND | 1 | 738777.6 | 738777.6
| EL.02.014 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 12 CTOS. TQ CON TAPA Y CERRADURA BIFASICO SIN TOTALIZADOR | UND | 2 | 1240272 | 2480544
| EL.02.015 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO 1" EN EMT O PVC SCH 40, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERIA Y DISTRIBUCION | ML | 22 | 136224 | 2996928
| EL.02.016 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 3F CAL. 4/0 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 350 | 365244 | 127835400
Subtotal | [7 empty] | 389329089.6
| EL.03 |  |  | SUBESTACION ELECTRICA
| EL.03.001 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MALLA PUESTA A TIERRA TIPO CUADRATICA | UND | 1 | 15404400 | 15404400
| EL.03.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA 220/127 VAC | UND | 1 | 37752000 | 37752000
| EL.03.003 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LINEAL DE 40X40 CM. EN CONCRETO DE 21 MPA., CON UN ESPESOR DE 8 CM. (MEDIDAS EXTERNAS) CON MARCO REMOVIBLE Y TAPA METÁLICA ANTIDESLIZANTE EN "T" FIJA DE 0.30 X 3.0, PLATINAS PORTANTES DE 1" X 3/16", ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, MARCO EN "L" DE 1 1/4" X 3/16" | ML | 10 | 1021812 | 10218120
| EL.03.004 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 2X(2F+1N) CAL. 4/0 AWG CU + 1T CAL. 2 AWG DESNUDO CU. | ML | 120 | 1464705 | 175764600
| EL.03.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE CONTROL, 250 AMP IP-54 (1800 X1000 X 500) MM TIPO EXTERIOR O SIMILAR | ML | 1 | 47946624 | 47946624
Subtotal | [7 empty] | 287085744
| EL.04 |  |  | SISTEMA DE ILUMINACION
| EL.04,001 |  |  | SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE MASTIL 18 MTS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE CANASTILLA RECTANGULAR PARA 1-12 REFLECTORES DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD EL VIENTO 130 KM/H, CON ESCALERILLA DE ASCENSO Y GUAYA PARA INSTALACIÓN E LINEA DE VIDA A PARTIR DE 8 MTS , PERNOS ANCLAJE Y PLANTILLA DE FUNDICIÓN | UND | 4 | 55680391.8 | 222721567.2
| EL.04,002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR DEPORTIVO MIN 180 LM/W, 100-277V, 5000K, 100.000HRS, MIN 90.000 LM, 5 AÑOS DE GARANTIA, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 20 MTS | UND | 48 | 10335600 | 496108800
| EL.04,003 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE ARMADA EN CONCRETO Y HIERRO FORJADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA MASTIL DE 18 MTS. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y DE DISEÑO ESTRUCTURAL | UND | 4 | 46741464 | 186965856
| EL.04,004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA AP 60W, IP-66, 9000LM, 160 LM/W, 100.000 HRS, 5 AÑOS DE GARATIA DE ACUERDO A DISEÑO O SIMILAR | UND | 33 | 3643200 | 120225600
| EL.04,005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO 6-7M, CIMENTACION Y BASE | UND | 33 | 3775200 | 124581600
| EL.04,006 |  |  | BAJANTE GALVANIZADO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES Y CAPACETE 3") | ML | 6 | 480920 | 2885520
| EL.04,007 |  |  | CONECTORES MIMETALICOS AL-CU PARA LUMINACIAS MASTILES Y POSTES DE ALUMBRADO | UND | 48 | 15180 | 728640
| EL.04,008 |  |  | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE MASTILES | UND | 4 | 6072000 | 24288000
| EL.04,009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMIDIRECTA TIPO EXTERIOR | UND | 1 | 16632000 | 16632000
| EL.04,010 |  |  | POSTE EN FIBRA PARA CANCHA MULTIPLE | UND | 4 | 6072000 | 24288000
| EL.04,011 |  |  | ESTRUCTURA SOPORTES LUMINARIAS CANCHA MULTIPPLE | UND | 4 | 607200 | 2428800
| EL.04,012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DEPORTIVA, MIN 170 LM/W, 100-277V, 100.000HRS, 53000LM, 5000K, 5 AÑOS DE GARANTIA | UND | 8 | 3247200 | 25977600
| EL.04,013 |  |  | REGISTROS ELECTRICOS 60X60 | UND | 12 | 2112000 | 25344000
Subtotal | [7 empty] | 1273175983.2
| EL.05 |  |  | TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS
| EL.05.001 |  |  | DISEÑOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION APLICANDO RETIE, RETILAP Y ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR DE RED | UND | 1 | 7920000 | 7920000
| EL.05.002 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA, REVISION DE MATERIALES DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS Y PROVISIONAL DE OBRA | UND | 1 | 8179283.64 | 8179283.64
| EL.05.003 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETIE | UND | 1 | 10560000 | 10560000
| EL.05.004 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETILAP | UND | 1 | 13860000 | 13860000
Subtotal | [7 empty] | 40519283.64
| TJF |  |  | TERRENO DE JUEGO FUTBOL
| TJF.01 |  |  | CAPA VEGETAL
| TJ.01.001 |  |  | NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL | M2 | 10618.28 | 19994.7924 | 212310304.2451
Subtotal | [7 empty] | 212310304.2451
| TJF.02 |  |  | OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA
| TJF.02.001 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1586.7822 | 24364.032 | 38660411.3233
| TJF.02.002 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 632 | 114903.492 | 72619006.944
| TJF.02.003 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG | ML | 317.6 | 219027.6 | 69563165.76
| TJF.02.004 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG | ML | 58 | 74954.88 | 4347383.04
| TJF.02.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 683.96 | 65241.066 | 44622279.5014
| TJF.02.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4 | 1908192 | 7632768
| TJF.02.007 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 2062.8168 | 42791.76 | 88271561.7719
| TJF.02.008 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 188.972 | 260568 | 49240056.096
| TJF.02.009 |  |  | RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN | M3 | 68.4 | 229152 | 15673996.8
Subtotal | [7 empty] | 390630629.2365
| TJF.03 |  |  | GRAMA SINTETICA
| TJF.04.001 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING. | M2 | 3060 | 345866.6237 | 1058351868.4655
| TJF.04.002 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 902.82 | 260568 | 235246001.76
| TJF.04.003 |  |  | RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 225.71 | 229152 | 51721897.92
Subtotal | [7 empty] | 1345319768.1455
| TJ.05 |  |  | EQUIPAMIENTO
| TJ.05.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M. | PZA | 2 | 2998598.064 | 5997196.128
| TJ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER | PZA | 4 | 622174.9908 | 2488699.9632
| TJ.05.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN | UND | 2 | 7221984 | 14443968
Subtotal | [7 empty] | 22929864.0912
| TJ.06 |  |  | CERRAMIENTO DE CANCHA
| TJ.06.001 |  |  | MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8 | ML | 410 | 96096 | 39399360
| TJ.06.002 |  |  | VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20 | ML | 434.07 | 63360 | 27502675.2
| TJ.06.003 |  |  | VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25 | ML | 29.65 | 1172283.552 | 34758207.3168
| TJ.06.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM | M2 | 1204.54 | 391505.532 | 471584073.5153
| TJ.06.005 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 841.26 | 65812.1904 | 55365163.2959
| TJ.06.006 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 841.26 | 14716.7592 | 12380620.8446
Subtotal | [7 empty] | 640990100.1726
| PR |  |  | ZONA DE CIRCULACION
| PR .01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 10618.28 | 12364.2156 | 131286703.2212
| PR .01.002 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1050.92 | 24364.032 | 25604648.5094
| PR .01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA | M3 | 900.79 | 172793.9268 | 155651041.3222
| PR .01.004 |  |  | CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m | M3 | 558.86 | 1094527.0248 | 611687373.0797
| PR .01.005 |  |  | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO | ML | 231 | 113388 | 26192628
| PR .01.006 |  |  | PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR | M2 | 60 | 199108.8 | 11946528
| PR .01.007 |  |  | BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INOXIDABLE | UND | 6 | 3843529.8 | 23061178.8
| PR .01.008 |  |  | PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU. CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM | M2 | 207.5765 | 268969.8 | 55831819.9756
| PR .01.009 |  |  | RAMPA DE ACCESO | ML | 26.75 | 323400 | 8650950
| PR .01.010 |  |  | ANDENES | M2 | 240.99 | 234960 | 56623010.4
| PR .01.011 |  |  | LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION | M2 | 2398.3499 | 234960 | 563516289.8962
| PR .01.012 |  |  | MALLA ELECTROSOLDAS | M2 | 4003.5098 | 10536.6888 | 42183736.8704
| PR .01.013 |  |  | ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO | ML | 79.86 | 686400 | 54815904
| PR .01.014 |  |  | ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO | KG | 1201.9049 | 14547.258 | 17484420.6718
| PR .01.015 |  |  | MURO DE CONTECCION Y NIVELACION | ML | 172.25 | 686400 | 118232400
| PR .01.016 |  |  | BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M | ML | 241.14 | 384921.24 | 92819907.8136
Subtotal | [7 empty] | 1995588540.56
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 9331096954.9798
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 9331096954.9798
|  |  |  | PMA |  |  |  | 70690128.4468
|  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 35345064.2234
|  |  |  | MEDIOS Y PUBLICIDAD |  |  |  | 89508512
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 9526640659.65
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PROPUESTA ECONOMICA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| PRE.01 |  |  | PRELIMINARES
| PRE.01.001 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 10618.28
| PRE.01.002 |  |  | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES | ML | 419.02
| PRE.01.003 |  |  | DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.) | UND | 1
| PRE.01.004 |  |  | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 656.6
| PRE.01.005 |  |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE | UND | 1
Subtotal
| AQ |  |  | BAÑOS Y CAFETERIA
| AQ.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| AQ.01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 2215.63
| AQ.01.002 |  |  | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS | M3 | 74.2831
| AQ.01.003 |  |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 53.0191
| AQ.01.004 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 96.568
Subtotal
| AQ.02 |  |  | ESTRUCTURA
| AQ.02.001 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 7.5
| AQ.02.002 |  |  | CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3 | M3 | 7.5105
| AQ.02.003 |  |  | CONCRETO PARA COLUMNAS | ML | 66.6
| AQ.02.004 |  |  | CONCRETO VIGAS SUPERIOR | M3 | 7.5105
| AQ.02.005 |  |  | CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M | ML | 88.38
| AQ.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 3597.097
| AQ.02.007 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO | M2 | 152.0542
| AQ.02.008 |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA | KG | 859.0084
Subtotal
| AQ.03 |  |  | MAMPOSTERIA
| AQ.03.001 |  |  | MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4 | M2 | 190.4877
| AQ.03.002 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.9754
| AQ.03.003 |  |  | MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM | M | 15.81
Subtotal
| AQ.04 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
| AQ.04.001 |  |  | IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS | M2 | 121
Subtotal
| AQ.05 |  |  | PINTURA
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 380.9754
| AQ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.9754
| AQ.05.003 |  |  | CIELO RASO EN DY-WALL | M2 | 83.2
Subtotal
| AQ.06 |  |  | PISOS
| AQ.06.001 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 139.2302
| AQ.06.002 |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO | M2 | 57.6634
| AQ.06.003 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M | M2 | 139.2302
| AQ.06.004 |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | M2 | 139.2302
Subtotal
| AQ.07 |  |  | ENCHAPES
| AQ.07.001 |  |  | WING SOBRE ENCHAPES | ML | 30
| AQ.07.002 |  |  | ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30 | M2 | 121.9554
| AQ.07.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL | M2 | 82.5668
Subtotal
AQ.08
| AQ.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 6
| AQ.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 1
| AQ.08.003 |  |  | DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 32.664
| AQ.08.004 |  |  | BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4
| AQ.08.005 |  |  | SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO | UND | 2
| AQ.08.006 |  |  | DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M | UND | 9
| AQ.08.007 |  |  | DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY | UND | 7
| AQ.08.008 |  |  | VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA | M2 | 3.8
| AQ.08.009 |  |  | PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS. | M2 | 36.2221
Subtotal
| AQ.9 |  |  | AMOBLAMIENTO
| AQ.9.001 |  |  | ESPEJOS | M2 | 5.337
| AQ.9.002 |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS) | UN | 11
| AQ.9.003 |  |  | SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE | UN | 13
| AQ.9.004 |  |  | SUMINISTRO DE BANCAS | UN | 19
| AQ.9.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS | UND | 802
Subtotal
| AQ.10 |  |  | ZONAS VERDES
| AQ.10.001 |  |  | PRADIZACION DE ZONAS VERDES | M2 | 235.9
| AQ.10.002 |  |  | ALCORQUE 1X1 | UND | 6
| AQ.10.003 |  |  | JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M | ML | 107
| AQ.10.004 |  |  | BASURERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 8
Subtotal
| ES. |  |  | GRADERIA
| ES.01 |  |  | CIMIENTOS GRADERIA
| ES.01.001 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS | M3 | 158.886
| ES.01.002 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M | ML | 103.6
| ES.01.003 |  |  | SOLADO E=0.05 | M3 | 4.368
| ES.01.004 |  |  | CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS) | M3 | 54.5615
| ES.01.005 |  |  | CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M | ML | 103.6
| ES.01.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | KG | 19435.2794
| ES.01.007 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 358.8749
| ES.01.008 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON | M3 | 66.304
| ES.01.009 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 99.197
Subtotal
| ES.02 |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO DE COLUMNAS | M3 | 22.324
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE COLUMNAS | KG | 5373.6259
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA | M3 | 80.87
| ES.02.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGA | KG | 3744.8928
| ES.02.005 |  |  | CONCRETO DE LA LOSA | M3 | 28.689
| ES.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSA | KG | 1811.056
Subtotal
| ES.03 |  |  | CUBIERTA
| ES.03.001 |  |  | CONCRETO VIGA CUBIERTA | M3 | 5.952
| ES.03.002 |  |  | ACERO VIGA CUBIERTA | KG | 687.008
| ES.03.003 |  |  | ACERO ESTRUCTURA METALICA | KG | 5703.1394
| ES.03.004 |  |  | CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA | M2 | 379.6404
Subtotal
| ES.04 |  |  | ALBERCA
| ES.04.001 |  |  | CONCRETO PARA ALBERCA | M3 | 13.975
| ES.04.002 |  |  | ACERO DE REFUERZO ALBERCA | KG | 1358.848
Subtotal
| HS. |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS
| HS.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| HS.01.001 |  |  | EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA | ML | 37.86
| HS.01.002 |  |  | EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO | UND | 5
| HS.01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | ML | 37.86
Subtotal
| HS.02 |  |  | REDES DE AGUA POTABLE
| HS.02.001 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" | ML | 37.86
| HS.02.002 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" | ML | 19
| HS.02.003 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" | ML | 19
Subtotal
| HS.03 |  |  | VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.03.001 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF | UND | 8
Subtotal
| HS.04 |  |  | PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.04.001 |  |  | PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA | UND | 12
| HS.04.002 |  |  | PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO | UND | 9
| HS.04.003 |  |  | PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO | UND | 3
Subtotal
| HS.05 |  |  | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.05.001 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 2" | ML | 39.14
| HS.05.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA | ML | 18
| HS.05.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA | ML | 43.8
| HS.05.004 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA | ML | 16
| HS.05.005 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA | ML | 49
| HS.05.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| HS.05.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2
Subtotal
| HS.06 |  |  | PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.06.001 |  |  | PUNTO SANITARIO PARED 2" | UND | 18
| HS.06.002 |  |  | PUNTO SANITARIO PISO 2" | UND | 3
| HS.06.003 |  |  | PUNTO SANITARIO INODORO 4" | UND | 9
Subtotal
| HS.07 |  |  | REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS
| HS.07.001 |  |  | TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6" | UND | 2
| HS.07.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" | ML | 48
| HS.07.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA | ML | 33.01
Subtotal
| HS.08 |  |  | INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS
| HS.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL | UND | 9
| HS.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL | UND | 8
| HS.08.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO | UND | 6
| HS.08.004 |  |  | SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7 | UND | 1
Subtotal
| HS.09 |  |  | EQUIPOS HIDRAULICOS
| HS.09.001 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS | UND | 2
| HS.09.002 |  |  | CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
Subtotal
| EL |  |  | EL INSTALACIONES ELECTRICAS
| EL.01 |  |  | INSTALACIONES DE MEDIA TENSION
| EL.01.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTO A TIERRA PARA MEDIA TENSION RT-003 | UND | 3
| EL.01.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HPV 1050 KG. 12 M( INCLUYE EXCAVACION P/APOYO) | UND | 3
| EL.01.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 - 34.5 KV (MT326) | UND | 1
| EL.01.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO FIN DE LINEA 13.2 - 34.5 KV (MT336) | UND | 2
| EL.01.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO CIRCUITO BIFASICO AEREO EN CONDUCTOR AL TIPO ACSR 1/0 AWG, CONFIGURACION S/N | UND | 100
Subtotal
| EL.02 |  |  | INSTALACIONES INTERNAS DE BAJA TENSION
| EL.02.001 |  |  | CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE 60 PROF. 30 CMS ANCHO (EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL NATURAL) E INSTALACION DE CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL | ML | 390
| EL.02.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO 4" PVC TIPO DB + RESERVA DE 4" | ML | 490
| EL.02.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/2" + RESERVA | ML | 100
| EL.02.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 2" + RESERVA | ML | 270
| EL.02.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 2 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 150
| EL.02.006 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 2L CAL. 12 AWG + 1T CAL. 12 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 160
| EL.02.007 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 3L. CAL 8 AWG + 1T CAL. 10 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 100
| EL.02.008 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 6 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 270
| EL.02.009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 120 VAC EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | ML | 12
| EL.02.010 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120 VAC EN TUBERIA EMT O PVC SCH 40, INCLUYE LUMINARIA TIPO LED HERMETICA HASTA 36W O SIMILAR | UND | 12
| EL.02.011 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120 VAC 15 AMP EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | UND | 8
| EL.02.012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAD DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 2X1W AUTONOMIA 1 HORA | UND | 12
| EL.02.013 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA AEREA TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 250 VAC 50 AMP EN TUBERIA PVC MACHO Y HEMBRA | UND | 1
| EL.02.014 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 12 CTOS. TQ CON TAPA Y CERRADURA BIFASICO SIN TOTALIZADOR | UND | 2
| EL.02.015 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO 1" EN EMT O PVC SCH 40, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERIA Y DISTRIBUCION | ML | 22
| EL.02.016 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 3F CAL. 4/0 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 350
Subtotal
| EL.03 |  |  | SUBESTACION ELECTRICA
| EL.03.001 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MALLA PUESTA A TIERRA TIPO CUADRATICA | UND | 1
| EL.03.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA 220/127 VAC | UND | 1
| EL.03.003 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LINEAL DE 40X40 CM. EN CONCRETO DE 21 MPA., CON UN ESPESOR DE 8 CM. (MEDIDAS EXTERNAS) CON MARCO REMOVIBLE Y TAPA METÁLICA ANTIDESLIZANTE EN "T" FIJA DE 0.30 X 3.0, PLATINAS PORTANTES DE 1" X 3/16", ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, MARCO EN "L" DE 1 1/4" X 3/16" | ML | 10
| EL.03.004 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 2X(2F+1N) CAL. 4/0 AWG CU + 1T CAL. 2 AWG DESNUDO CU. | ML | 120
| EL.03.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE CONTROL, 250 AMP IP-54 (1800 X1000 X 500) MM TIPO EXTERIOR O SIMILAR | ML | 1
Subtotal
| EL.04 |  |  | SISTEMA DE ILUMINACION
| EL.04,001 |  |  | SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE MASTIL 18 MTS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE CANASTILLA RECTANGULAR PARA 1-12 REFLECTORES DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD EL VIENTO 130 KM/H, CON ESCALERILLA DE ASCENSO Y GUAYA PARA INSTALACIÓN E LINEA DE VIDA A PARTIR DE 8 MTS , PERNOS ANCLAJE Y PLANTILLA DE FUNDICIÓN | UND | 4
| EL.04,002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR DEPORTIVO MIN 180 LM/W, 100-277V, 5000K, 100.000HRS, MIN 90.000 LM, 5 AÑOS DE GARANTIA, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 20 MTS | UND | 48
| EL.04,003 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE ARMADA EN CONCRETO Y HIERRO FORJADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA MASTIL DE 18 MTS. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y DE DISEÑO ESTRUCTURAL | UND | 4
| EL.04,004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA AP 60W, IP-66, 9000LM, 160 LM/W, 100.000 HRS, 5 AÑOS DE GARATIA DE ACUERDO A DISEÑO O SIMILAR | UND | 33
| EL.04,005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO 6-7M, CIMENTACION Y BASE | UND | 33
| EL.04,006 |  |  | BAJANTE GALVANIZADO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES Y CAPACETE 3") | ML | 6
| EL.04,007 |  |  | CONECTORES MIMETALICOS AL-CU PARA LUMINACIAS MASTILES Y POSTES DE ALUMBRADO | UND | 48
| EL.04,008 |  |  | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE MASTILES | UND | 4
| EL.04,009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMIDIRECTA TIPO EXTERIOR | UND | 1
| EL.04,010 |  |  | POSTE EN FIBRA PARA CANCHA MULTIPLE | UND | 4
| EL.04,011 |  |  | ESTRUCTURA SOPORTES LUMINARIAS CANCHA MULTIPPLE | UND | 4
| EL.04,012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DEPORTIVA, MIN 170 LM/W, 100-277V, 100.000HRS, 53000LM, 5000K, 5 AÑOS DE GARANTIA | UND | 8
| EL.04,013 |  |  | REGISTROS ELECTRICOS 60X60 | UND | 12
Subtotal
| EL.05 |  |  | TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS
| EL.05.001 |  |  | DISEÑOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION APLICANDO RETIE, RETILAP Y ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR DE RED | UND | 1
| EL.05.002 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA, REVISION DE MATERIALES DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS Y PROVISIONAL DE OBRA | UND | 1
| EL.05.003 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETIE | UND | 1
| EL.05.004 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETILAP | UND | 1
Subtotal
| TJF |  |  | TERRENO DE JUEGO FUTBOL
| TJF.01 |  |  | CAPA VEGETAL
| TJ.01.001 |  |  | NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL | M2 | 10618.28
Subtotal
| TJF.02 |  |  | OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA
| TJF.02.001 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1586.7822
| TJF.02.002 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 632
| TJF.02.003 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG | ML | 317.6
| TJF.02.004 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG | ML | 58
| TJF.02.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 683.96
| TJF.02.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4
| TJF.02.007 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 2062.8168
| TJF.02.008 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 188.972
| TJF.02.009 |  |  | RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN | M3 | 68.4
Subtotal
| TJF.03 |  |  | GRAMA SINTETICA
| TJF.04.001 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING. | M2 | 3060
| TJF.04.002 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 902.82
| TJF.04.003 |  |  | RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 225.71
Subtotal
| TJ.05 |  |  | EQUIPAMIENTO
| TJ.05.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M. | PZA | 2
| TJ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER | PZA | 4
| TJ.05.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN | UND | 2
Subtotal
| TJ.06 |  |  | CERRAMIENTO DE CANCHA
| TJ.06.001 |  |  | MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8 | ML | 410
| TJ.06.002 |  |  | VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20 | ML | 434.07
| TJ.06.003 |  |  | VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25 | ML | 29.65
| TJ.06.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM | M2 | 1204.54
| TJ.06.005 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 841.26
| TJ.06.006 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 841.26
Subtotal
| PR |  |  | ZONA DE CIRCULACION
| PR .01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 10618.28
| PR .01.002 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1050.92
| PR .01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA | M3 | 900.79
| PR .01.004 |  |  | CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m | M3 | 558.86
| PR .01.005 |  |  | BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO | ML | 231
| PR .01.006 |  |  | PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR | M2 | 60
| PR .01.007 |  |  | BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INOXIDABLE | UND | 6
| PR .01.008 |  |  | PISO EN ZONA DE BIO SALUDABLE, CAPA SUPERIOR DE GRANULOS DE CAUCHO EN EPDM DECOLORES SOLIDO MEZCLADOS CON UN ADHESIVO PU CAPA DE BASE FORMADA POR GRANULOS DE CAUCHO SBR MEZCALDO CON UN ADEHESIVO DE PU. CAPA DE GASTE 10 MM + CAPA ELASTICA 60 MM | M2 | 207.5765
| PR .01.009 |  |  | RAMPA DE ACCESO | ML | 26.75
| PR .01.010 |  |  | ANDENES | M2 | 240.99
| PR .01.011 |  |  | LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION | M2 | 2398.3499
| PR .01.012 |  |  | MALLA ELECTROSOLDAS | M2 | 4003.5098
| PR .01.013 |  |  | ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO | ML | 79.86
| PR .01.014 |  |  | ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO | KG | 1201.9049
| PR .01.015 |  |  | MURO DE CONTECCION Y NIVELACION | ML | 172.25
| PR .01.016 |  |  | BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M | ML | 241.14
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
PMA
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDIOS Y PUBLICIDAD
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%

## 1
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PROPUESTA ECONOMICA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| 1 |  |  | PRELIMINARES
| 1.01 |  |  | LIMPIEZA, DESCAPOTE Y RETIRO DE SOBRANTES | M2 | 7602.89
| 1.02 |  |  | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO | M2 | 8308.08
Subtotal
| 2 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| 2.01 |  |  | EXCAVACION MANUAL DE MATERIAL HETEROGENEO PARA CIMENTACION "ZAPATAS,VIGAS,COLUMNAS, BORDILLOS" INCLUYE CARGUE Y RETIRO DEL MATERIAL EXCAVADO A BOTADERO AUTORIZADOS. | M3 | 2166
| 2.02 |  |  | EXCAVACIÓN A MAQUINA MATERIAL COMUN | M3 | 1661.62
| 2.03 |  |  | RELLENO EN BASE GRANULAR B-400 COMPACTADO AL 95% DEL PROTOR | M3 | 3532.89
Subtotal
| 3 |  |  | IMPERMEABILIZACIÓN DEL SUELO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA
| 3.01 |  |  | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA | M2 | 5272.45
| 3.02 |  |  | GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 5291.84
Subtotal
| 4 |  |  | CAPA DE BASE PARA LA INFILTRACIÓN Y DRENAJE DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA CANCHA.
| 4.01 |  |  | EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE RELLENO GRANULAR DE ALTA PERMEABILIDAD | M3 | 3654
Subtotal
| 5 |  |  | CIMENTACIONES
| 5.01 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO DE 2500PSI PARA SOLADO DE LIMPIEZA. | M2 | 35.72
| 5.02 |  |  | ZAPATAS EN DE CONCRETO DE 3500PSI, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA | M3 | 199.55
| 5.03 |  |  | VIGAS DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO DE 3500PSI, INCLUYE FORMALETA DONDE SE REQUIERA | M3 | 311.94
| 5.04 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LOSA DE FONDO DEL TANQUE SEMIENTERRADO | M3 | 13
| 5.05 |  |  | BORDILLO CONCRETO 3000PSI H=0.35, B=0.15 | ML | 40.64
Subtotal
| 6 |  |  | ESTRUCTURAS Y PLACAS EN CONCRETO
| 6.01 |  |  | COLUMNAS DE CONCRETO DE 3000PSI DE SECCIONES VARIABLES A LA VISTA, INCLUYE BOCELES EN LAS ARISTA Y SIKADUR 32 PRIMER O EQUIVALENTE PARA UNION EN EL CONCRETO | M3 | 119.6
| 6.02 |  |  | VIGAS AEREAS DE CONCRETO DE 3000PSI A LA VISTA, INCLUYE BOCELES EN LAS ARISTA Y SIKADUR 32 PRIMER O EQUIVALENTE PARA UNION EN EL CONCRETO. | M3 | 85.25
| 6.03 |  |  | GRADERIA DE CONCRETO DE 3000PSI ESMALTADO, E:10CM, REMATES EN LA ARISTA REDONDEADAS. | M2 | 792.9
| 6.04 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E = 0.10 M, f´c = 3000 PSI | M2 | 526.47
| 6.05 |  |  | MESONES PARA LAVAMANOS, f'c=3000 PSI, e=8 cm, A=0.65 M D=1/2" C/0.20 DOS SENTIDOS | M2 | 16.19
| 6.06 |  |  | ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO DE f'c=3000 PSI PARA PLANTILLA ESTAMPADA DE COLORES e=10 cm, INCLUYE FORMALETERIA, NO INCLUYE ACERO | M2 | 1156.13
| 6.07 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 3000PSI PARA PAREDES DEL TANQUE SEMIENTERRADO. | M3 | 12.24
| 6.08 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO PARA LOSA SUPERIOR DEL TANQUE SEMIENTERRADO | M3 | 9.74
| 6.09 |  |  | PLACA EN CONCRETO f´c=3000 PSI ALIGERADA CON BLOQUELON e=20 cm | M2 | 40.34
| 6.1 |  |  | ALFAJÍAS EN CONCRETO A LA VISTA | ML | 308
Subtotal
| 7 |  |  | ACEROS DE REFUERZOS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
| 7.01 |  |  | ACERO DE REFUERZO, FY = 420 MPA, PARA PLACA. | KG | 40842.02
| 7.02 |  |  | CERCHA EN CELOSIA SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE ANCLAJES, PLATINAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y TRASIEGO | KG | 7863.64
| 7.03 |  |  | CORREAS TIPO PHR - 203*67*19*2,0 MM, INCLUYE ANCLAJES, PLATINAS, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y TRASIEGO | KG | 3471
Subtotal
| 8 |  |  | LEVANTES Y PAÑETES
| 8.01 |  |  | MUROS DIVISORIOS EN BLOQUE Nº 4 | M2 | 299.62
| 8.02 |  |  | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL E=0.15 | M2 | 1231.2
| 8.03 |  |  | PAÑETES SOBRE MUROS | M2 | 535.88
Subtotal
| 9 |  |  | ENCHAPES Y ACABADO DE PISOS Y PAREDES
| 9.01 |  |  | CERAMICA DE 30 X 30 SOBRE MUROS, INCLUYE WING PERIMETRAL | M2 | 469.83
| 9.02 |  |  | GRANITO PULIDO - LAVAMANOS | ML | 17.28
| 9.03 |  |  | ALISTADO DE PISO CON MORTERO IMPERMEABILIZADO | M2 | 156.23
| 9.04 |  |  | PISO EN BALDOSA DE GRANITO VIBROCOMPRESADO 30*30, ESPESOR 24 mm, COLOR PÉRLATO, TIPO ALFA O SIMILAR | M2 | 156.23
| 9.05 |  |  | MEDIACAÑA GRANITO FUNDIDO IN SITU H=0.10M PARA BAÑOS COLOR PERLATO, CON DILATADOR DE ALUMINIO TPO S-460 O EQUIVALENTE | ML | 247.28
| 9.06 |  |  | POCETAS DE ASEO EN GRANITO PULIDO | UND | 2
| 9.07 |  |  | BORDILLOS DUCHAS EN CERAMICA 20 x 20 | ML | 7.52
| 9.08 |  |  | PINTURA TIPO KORAZA PARA FACHADAS (Tres manos) | M2 | 199.49
Subtotal
| 10 |  |  | CARPINTERIA METALICA
| 10.01 |  |  | VENTANA EL LAMINA COLD ROLLED Cal.18, TIPO PERSIANA - COMBINADA CON CUERPO FIJO (Incluye vidrio de 4mm) | M2 | 21.6
| 10.02 |  |  | VENTANA CON MARCO LAMINA COLD ROLLED Cal.18; CON MALLA ESLABONADA. | M2 | 61
| 10.03 |  |  | PUERTA CON MARCO Y CUERPO ENTAMBORADO EN LAMINA COLD ROLLED Cal.18 (Incluye manijas y cerraduras) | UND | 4
| 10.04 |  |  | PUERTA DOBLE CON MARCO EN LAMINA COLD RELLED CAL. 18 Y CUERPO CON TUBULAR GALVANIZADO DE 2" | UND | 2
| 10.05 |  |  | ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA - TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE Y PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICION HORIZONTAL ACABADO CROMADO | UND | 2
| 10.06 |  |  | PUERTA PARA DIVISION DE BAÑO 60 x 1,60 - EN LAMINA COLD ROLLED Cal. 18 - ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA - TIRADERA EN ACERO INOXIDABLE Y PASADOR INTERNO DE SOBREPONER POSICION HORIZONTAL ACABADO CROMADO | UND | 16
| 10.07 |  |  | BARANDAS EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 2", TRAVESAÑOS EN TUBO CUADRADO DE 1" * 1". APOYOS EN PLATINA DE 2 * 1/4". | ML | 36.3
| 10.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN TUBO GALVANIZADO 2", TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 4.67 X 2.50 | UND | 1
Subtotal
| 11 |  |  | CUBIERTA Y CANALES
| 11.01 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA ARQUITECTONICA | M2 | 396.4
| 11.02 |  |  | CANAL EN LAMINA GALVANIZADA Cal.20 | ML | 99.1
Subtotal
| 12 |  |  | INSTALACIONES AGUA POTABLE Y ACCESORIOS
| 12.01 |  |  | TUBERIA PVC P D: 1 1/2" (Incluye suministro e instalación de tuberías, accesorios y medios de fijación necesarios) | ML | 178.84
| 12.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR 1", (Incluye Caja, Tapa y accesorios tipo EAAB) | UND | 1
| 12.03 |  |  | TUBERIA PVC P D: 1/2" (Incluye suministro e instalación de tuberías, accesorios y medios de fijación necesarios) | ML | 15.5
| 12.04 |  |  | TUBERIA PVC P D: 3/4" (Incluye suministro e instalación de tuberías, accesorios y medios de fijación necesarios) | ML | 16.24
| 12.05 |  |  | TUBERIA PVC P D: 1" (Incluye suministro e instalación de tuberías, accesorios y medios de fijación necesarios) | ML | 74.5
| 12.06 |  |  | REGISTRO R.W. O SIMILAR DE 1" | UND | 8
| 12.07 |  |  | CAJA PLASTICA PARA VALVULAS | UND | 8
| 12.08 |  |  | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (incluye todas las tuberías verticales y los accesorios necesarios despues de la valvula de control) | UND | 44
| 12.09 |  |  | SISTEMA DE BOMBEO CONFORMADO POR: DOS (2) CONJUNTOS MOTOR-BOMBA DE 1.5 HP, Q=5,0 VS, CDT=14M CADA UNO PARA TRABAJO ALTERNADO, CON UN TANQUE HIDROACUMULADOR PRECARGADO METALICO V: 100L CON RANGO DE PRESIONES 20- 40 PSI. EL SISTEMA DE BOMBEO SE INCLUYE BASE, INSTALACION, TUBERIA HG Y ACCESORIOS "TEES, CODOS, CHEQUES, VÁLVULAS DE COMPUERTA, VÁLVULAS DE PIE, SOPORTES, REDUCCIONES, ETC" PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 1
| 12.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE TIPO MILÁN 3" (INCLUYE ACCESORIOS) | UND | 1
Subtotal
| 13 |  |  | TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA TANQUE SEMIENTERRADO
| 13.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE CIERRE DE 1 1/2" | UN | 2
| 13.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA DE PASO DE 2" | UN | 2
| 13.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO DE 1 1/2"X90° ACERO AL CARBON | UN | 3
| 13.04 |  |  | TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS Y ACOPLES) | ML | 5.5
| 13.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE PRESIÓN 1 1/2" PVC RDE13,5 | ML | 5.25
| 13.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA DE SUCCIÓN DE 2" VALVANIZADA | ML | 2.6
| 13.07 |  |  | SUMINISTRO E IINSTALACION TUBERIA DESAGUE DE 2" | ML | 4.5
Subtotal
| 14 |  |  | INSTALACIONES SANITARIAS Y ACCESORIOS
| 14.01 |  |  | PUNTO SANITARIO DE D: 2" | UND | 36
| 14.02 |  |  | PUNTO SANITARIO DE D: 4" | UND | 12
| 14.03 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN Hmax=1.00 M DE 0,60x0,60 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS | UND | 8
| 14.04 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN Hmax=1.50 M DE 0,80x0,80 EN MAMPOSTERIA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) INCLUYE TAPA, MARCOS | UND | 2
| 14.05 |  |  | TUBERIA PVC V D: 3" | ML | 9
| 14.06 |  |  | TERMINAL DE VENTILACIÓN D: 3" | UND | 1
| 14.07 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE EMPOTRAR | UND | 16
| 14.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS DE TANQUE | UND | 10
| 14.09 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINALES | UND | 5
| 14.1 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA ANTIBANDALICA | UND | 6
| 14.11 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS DE TANQUE PARA NIÑOS | UND | 2
| 14.12 |  |  | ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm, SIN BICELAR CON BORDE PULIDO FIJADO A LA PARED CON CINTA ESPUMOSA | M2 | 14.62
| 14.13 |  |  | ESPEJO EN CRISTAL DE 4 mm, SIN BICELAR CON MARCO Y SOPORTES PARA COLGAR Y BRAZO DE INCLINACIÓN METALICA | M2 | 1.44
Subtotal
| 15 |  |  | INSTALACIONES PARA AGUAS LLUVIAS
| 15.01 |  |  | CUPULAS TRAGANTES PLASTICAS 4x3" | UND | 6
| 15.02 |  |  | TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3" (Incluye excavacion y relleno) | ML | 6
| 15.03 |  |  | TUBERIA PVC PARA AGUAS LLUVIAS D:3" (Bajante de Aguas Lluvias, incluye soportes e instalacion) | ML | 39
| 15.04 |  |  | TUBERIA PVC CORR 6" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION Y RELLENO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 1
| 15.05 |  |  | TUBERIA PVC CORR 8" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACION Y RELLENO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 38.5
| 15.06 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,80 X 0,80 X 0,80 M EN LADRILLO, CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS CAMPO DE FUTBOL | UND | 2
| 15.07 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,70 X 0,70 X 0,70 M EN LADRILLO, CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS | UND | 2
| 15.08 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M EN LADRILLO, CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS CAMPO DE FUTBOL | UND | 12
| 15.09 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M EN LADRILLO, CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA INSTALACIONES DE AGUAS LLUVIAS EN CAMPO DE FUTBOL | UND | 6
| 15.1 |  |  | CONSTRUCCION DE CABEZOTE DE ENTREGA DRENAJE PLUVIAL EN CONCRETO DE 3000 PSI | UND | 3
Subtotal
| 16 |  |  | DRENAJE
| 16.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEODRÉN VIAL, CON TUBERÍA INCORPORADA, DIÁMETRO 160 MM, ALTURA DE RED DE 1,0 M | ML | 353
Subtotal
| 17 |  |  | GRAMA NATURAL SOBRE LA SUPERFICIE DEL TERRENO Y LAS FRANJAS DE DEMARCACIÓN
| 17.01 |  |  | CONSTRUCCION DE FILTRO SECCION 0.45X.75 CON ARENA, TUBO DE 4" Y GEOCOMPUESTO. | ML | 600
| 17.02 |  |  | CONSTRUCCION DE CANAL RECOLECTOR DE AGUAS PROVENIENTO DE LA TUBERIA DE FILTROS | ML | 600
| 17.03 |  |  | GRAMA NATURAL PARA CANCHA DE FUTBOL | M2 | 5272.45
Subtotal
| 18 |  |  | DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
| 18.01 |  |  | TUBERIA PVC CORR 6" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 62.9
| 18.02 |  |  | TUBERIA PVC CORR 8" (INCLUYE ACCESORIOS, EXCAVACIÓN Y RELLENO SEGÚN ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | ML | 322.13
| 18.03 |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA D: 2", incluye suministro e instalación | ML | 34.6
| 18.04 |  |  | TUBERIA PVC SANITARIA D: 4", incluye suministro e instalación | ML | 112.75
Subtotal
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 19 |  |  | SALIDAS
| 19.01 |  |  | SALIDA PARA LÁMPARA METAL HALIDE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2No 10 AWG THHN + 1No 12 AWG THHN. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 14
| 19.02 |  |  | DERIVACIÓN DE LUMINARIA DESDE SALIDA ELÉCTRICA EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG CON CLAVIJA AÉREA CON POLO A TIERRA Y CABLE ENCAUCHETADO 3X16 AWG DESDE LUMINARIA CON TOMA AÉREA. INCLUYE TAPA CON ORIFICIO CENTRAL Y ACCESORIOS | UND | 6
| 19.03 |  |  | SALIDA PARA LÁMPARA FLUORESCENTE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2No12AWG THHN. INCLUYE CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 18
| 19.04 |  |  | SALIDA PARA APLIQUE EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2No12AWG THHN. INCLUYE BOMBILLA DE BAJO CONSUMO, ROSETA DE PORCELANA, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 20
| 19.05 |  |  | SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE CON POLO A TIERRA PARA RED NORMAL, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE 2N12AWG THHN. INCLUYE TOMA | UND | 6
| 19.06 |  |  | SALIDA PARA TOMA BIFÁSICA EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CONDUCTORES DE COBRE 2No10 + 1No12 DESNUDO. INCLUYE TOMA, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 4
| 19.07 |  |  | SALIDA PARA SONIDO EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4", CON CABLE DUPLEX POLARIZADO 2X18. INCLUYE SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 2
| 19.08 |  |  | SALIDA PARA PULSADOR REMOTO DE TELERRUPTOR, EN TUBO CONDUIT EMT DE 3/4" Y CABLE 2X18 AWG. INCLUYE PULSADOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, CAJAS Y ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA SALIDA. | UND | 1
Subtotal
| 20 |  |  | ACOMETIDAS Y DUCTOS
| 20.01 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CONDUCTORES 2No8+1No8+1No10 POR TUBO. INCLUYE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA ACTIVIDAD. | ML | 182.1
| 20.02 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 1". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS. | ML | 409.58
| 20.03 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE DUCTO PVC DE 3". INCLUYE CURVAS, UNIONES, BOQUILLAS, MATERIAL DE RELLENO, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN Y ACCESORIOS. | ML | 60.7
Subtotal
| 21 |  |  | LUMINARIAS Y SISTEMA DE SONIDO
| 21.01 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA METAL HALIDE 250W - 220 V COMPLETA . INCLUYE BOMBILLA Y ACCESORIOS. | UND | 14
| 21.02 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE 2X32W T8 DE SOBREPONER, BALASTO ELECTRÓNICO, SELLADA, BAJO CONSUMO. INCLUYE 2 TUBOS Y ACCESORIOS. | UND | 18
| 21.03 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE APLIQUE DE 25W BAJO CONSUMO. INCLUYE BOMBILLA Y ACCESORIOS. | UND | 20
| 21.04 |  |  | SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE PARLANTE DE TECHO DE 4", 20W, 8Ω. INCLUYE FUENTE, CAJA Y REJILLA. VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | UND | 3
Subtotal
| 22 |  |  | VARIOS
| 22.01 |  |  | BAJANTE PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA AÉREA EN TUBO CONDUIT EMT DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE CAPACETE Y ACCESORIOS. | UND | 1
| 22.02 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO METÁLICA DE 10X10 CM, PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA. | UND | 1
| 22.03 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M EN LADRILLO, CONCRETO DE 3000 PSI Y TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3500 PSI PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | UND | 2
| 22.04 |  |  | PUESTA A TIERRA CON VARILLA DE COBRE 5/8 X 2,4 M, TUBERÍA IMC 1/2X3 M PARA ATERRIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE APANTALLAMIENTO Y LA MALLA DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE SOLDADURA EXOTÉRMICA 115 GR | UND | 1
| 22.05 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE COBRE No 8 PARA POLO A TIERRA. INCLUYE TUBO PVC DE 3/4". | ML | 5
Subtotal
SISTEMA DE ILUMINACION CANCHA
| 23 |  |  | RED DE BAJA TENSION
| 23.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 2 AWG THHN/THWN-2 600V | ML | 91.32
| 23.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE No 4 AWG THHN/THWN-2 600V | ML | 1074.64
| 23.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO METALICO IMC CONDUIT 4" X 6 M CON CAPACETE Y MEDIO DE ANCLAJE | UND | 1
| 23.04 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M EN CONCRETO DE 3000 PSI, TAPA REFORZADA EN CONCRETO DE 3500 PSI | UND | 14
| 23.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION SUBTERRÁNEA DE TUBO PVC CONDUIT 4" X 6 M TIPO PESADO CON ACCESORIOS | UND | 10
| 23.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE DE TOTALIZADORES CON PROTECCIÓN DE ACUERDO A CUADRO DE CARGAS TABLERO 1 DEL DISEÑO, DOTADO CON ELEMENTOS DE CONTROL DE ACUERDO AL DIAGRAMA UNIFIFLAR, CON CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE | UND | 1
Subtotal
| 24 |  |  | PUESTA A TIERRA
| 24.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA DE 2x4M | UND | 1
Subtotal
| 25 |  |  | ILUMINACION DE CANCHA DE ESTADIO
| 25.01 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE ILUMINACIÓN 1000W METAL HALIDE TIPO RCG ROY ALPHA O SIMILAR CON KIT ELÉCTRICO EN COFRE APARTE | UND | 48
| 25.02 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE HORMIGON 16M 1050KGF, CON 3 CRUCETAS AUTOSOPORTADAS DE 2,4M PARA SOPORTE DE LAMPARAS, INCLUYE ZAPATA DE CIMENTACIÓN, E IZADA DE POSTE | UND | 5
| 25.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE CU ENCAUCHETADO CALIBRE 3X8 AWG THHN/THWN-2 600V | ML | 700.94
| 25.04 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTA CAPTADORA TIPO BAYONETA 1M ACERO INOXIDABLE 16MM. | UND | 10
| 25.05 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO PARA BAJANTE DE APANTALLAMIENTO, INCLUYE POZO DE INSPECCIÓN Y CAJA DE PASO CON EMPALME DE BAJANTE | UND | 10
| 25.06 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0 AWG PARA SPT DE APANTALLAMIENTO | ML | 479.29
Subtotal
| 26 |  |  | RED DE MEDIA TENSION 13,2 KV
| 26.01 |  |  | POSTE DE CONCRETO (HORMIGON) DE 12 MTSX1250KG (LMT) | UND | 1
| 26.02 |  |  | POSTE DE CONCRETO (HORMIGON) DE 12 MTSX750KG (LMT) | UND | 1
| 26.03 |  |  | CIMENTACION CILINDRICA CON HORMIGON POSTE DE 12 MTS/ 3000PSI x 0,3152 m³ | UND | 2
| 26.04 |  |  | ARMADO DE ESTRUCTURA EN FIN DE LINEA TRIFASICO EN M.T | UND | 1
| 26.05 |  |  | ARMADO DE ESTRUCTURA EN DERIVACIÓN TRIFASICO | UND | 1
| 26.06 |  |  | ARMADO DE ESTRUCTURA EN ALINEACIÓN TRIFASICO EN MT | UND | 1
| 26.07 |  |  | ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO ANCLAJE MENOR DE 90º 13.2 Kv | UND | 2
| 26.08 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ACSR No 1/0 AWG | ML | 360
Subtotal
| 27 |  |  | CENTROS DE TRANSFORMACION TIPO POSTE
| 27.01 |  |  | SUBESTACION TIPO POSTE TRIFASICA 75KVA 13.2 KV INCLUYE PROTECCIONES Y PT | UND | 1
Subtotal
| 28 |  |  | INSTALACIONES DEPORTIVAS,MOBILIARIO Y CERRAMIENTO
| 28.01 |  |  | JUEGOS PORTERIA FUTBOL 7.32 x 2.44TUB 3 1/2" x 3 MM | UND | 2
| 28.02 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACION DE CANECAS METALICA EN ACERO INOXIDABLE | UND | 5
| 28.03 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA | M2 | 950
Subtotal
| 29 |  |  | AMBIENTACIÓN, ARBOLIZACIÓN Y ORNAMENTACIÓN
| 29.01 |  |  | SUMNISTRO E INSTALACION DE LETRAS PARA NOMBRE DEL ESCENARIO EN FIBRA RECUBIERTAS CON CERAMICA ESMALTADA | UND | 7
| 29.02 |  |  | SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA JARDINERAS | M2 | 300
| 29.03 |  |  | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL OCOBO H=1.8M | UND | 11
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO
IMPLEMENTACIÓN PGIO
RETIE Y RETILAP
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :