## LOTE 1
Versión: 04
Código: DO-F-013
ANEXO VERIFICACIÒN OFERTA ECONOMICA
El proponente deberá diligenciar la Oferta economica en donde su precio unitario por ítem ofertado no sobre pase el valor unitario promedio estimado por la entidad
Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario ofertado por el proveedor
1 | 60106202 | SOLUCION BUFFER DE FOSFATO pH 7.00, PRESENTACIÓN POR 500 ml | 1 | UN | 147302.5
2 | 60106202 | SOLUCION BUFFER DE FOSFATO pH 10.00, PRESENTACIÓN POR 500 ml | 1 | UN | 169087.5
3 | 60106202 | SOLUCION BUFFER DE FOSFATO pH 4.00, PRESENTACIÓN POR 500 ml | 1 | UN | 178270
4 | 60106202 | POTASIO CLORURO EN SOLUCIÓN 3 Mol/L , PRESENTACIÓN POR 250 ml | 1 | UN | 382800
5 | 41113100 | Kit De Prueba De Oxígeno Disuelto Con Sonda | 1 | UN | 2120870
6 | 60106202 | Paño de limpieza Wypall por Rollo- PAÑO WYPALL X70 REGUÑAR ROLL P/LIMPIEZA ROLLO 88UN | 1 | UN | 90162.5
7 |  | Cinta indicadora de PH EN ROLLO X5 METROS ANCHO 8 mm en rangos de ph 1 hasta 14 Usos: es utilizada para medir ph de soluciones acidas, bases y neutras. Es utilizada para agilizar el proceso del analisis fisico quimico Material: papel indicadora color: amarilla | 1 | UN | 147560
8 | 70131707 | Analizador De Suelos ( N, P, K ) Para Análisis Cada Kit MT 6003 de química contiene:- MT 5015-0 de solución de extracción, tres botellas (100 ml)- MT 5009-0 Reactivo de nitrato, 25 paquetes- MT 5010-0 Reactivo fosfato , 25 paquetes- MT 5002-0 Reactivo potasio, 25 paquetes- Tres pipetas pasteur plásticas- 5 tubos (viales)- 1 tubo- Soporte- 1 cucharada- 1 cepillo de limpieza- 3 cartas de colores- 1 tarjeta de graduado- | 1 | UN | 1353625
9 | 21102305 | Polietileno Negro Cal.8 Ancho de 8m | 1 | M | 52209.5
10 | 44111905 | Papelografo con Tripode : Especificaciones Técnicas. Superficie de Escritura en Melánico Blanco de Alta Dureza, Dimensiones 125 x 85 centímetros, con gancho sujetador de papel, en perfil de alumino. Base aglomerado 9 mm. | 1 | UN | 663089
11 | 41115603 | Medidor De Ph, Ph Metro De Bolsillo El medidor de pH Checker se calibra manualmente en 2 puntos. 2 pilas de 1,5V e instrucciones Especificaciones Medidor de pH Sonda intercambiable HI 1270 de rosca Escala de medida: de 0.0 a 14.0 pH Resolución: 0,1 pH Precisión: ± 0,2 pH (temperatura de 20 ºC) Calibración: manual en dos puntos (pH 4.00 y 7.00 o 10.00) Temperatura de uso (0°C / +50°) Dimensiones: 175mm x 51mm x 25mm Abastecido por 2 pilas 1,5 volts (incluidas) Peso: 70 | 1 | UN | 479190
12 | 41106218 | Agar saboraud 500 g | 1 | GRAMOS | 598597.5
13 | 41106218 | Agua peptona tamponada 500g | 1 | GRAMOS | 469092.5
14 | 41106218 | Agar extacto de levadura 500 g | 1 | GRAMOS | 1104020
15 | 41106218 | Agar MRS UNIDADES de 500gr de material plastico: frasco de AGAR M.R.S solido El medio de cultivo permite un abundante desarrollo de todas las especies de lactobacilos. La peptona y glucosa constituyen la fuente de nitrógeno, carbono y de otros elementos necesarios para el crecimiento bacteriano. El monoleato de sorbitán, magnesio, manganeso y acetato, aportan cofactores y pueden inhibir el desarrollo de algunos microorganismos. | 1 | GRAMOS | 1315360
16 | 41106218 | Agar nutritivo Medio de cultivo utilizado para propósitos generales, para el aislamiento de microorganismos y recuento de microorganismos con escasos requerimientos nutricionales | 1 | GRAMOS | 909647.5
17 | 41106218 | AGAR PDA (HONGOS): medio de cultivo usado para la detección y enumeración de levaduras y mohos en alimentos, especialmente en mantequilla y productos lácteos | 1 | GRAMOS | 358095
18 | 41106218 | AGAR YGC (LEVADURAS): Medio selectivo para el aislamiento y enumeración de hongos en leche y productos lácteos. Aplicaciones. Hongos y levaduras Aislamiento selectivo | 1 | GRAMOS | 993632.5
19 | 41106218 | Agar Cromogénico: medio de cultivo microbiológico para recuento de coliformes totales y E. Coli. | 1 | GRAMOS | 4701105
20 | 41106218 | AGAR PLATE COUNT (Microorganismos, suelos, aguas): medio destinado al recuento de aerobios mesófilos en placas por el método de inoculación superficial o en profundidad | 1 | GRAMOS | 985580
21 | 41106218 | Caldos de cultivo nutritivo: medio de cultivo usado normalmente como rutina para todo tipo de bacteria | 1 | GRAMOS | 1389782.5
22 | 41106218 | Caldo de cultivo saboraud: medio utilizado para el cultivo de hongos y levaduras. | 1 | GRAMOS | 1111970
23 | 41106218 | Caldo de cultivo MRS: medio destinado a la detección y enumeración de lactobacilos. En su composición encontramos magnesio, manganeso y acetato que junto con el polisorbato facilitan el crecimiento de los bacilos lácticos | 1 | GRAMOS | 1404259.5
24 | 60106202 | Desodorante para autoclave x 100 cápsulas | 1 | UNIDAD | 1819212.5
25 | 60106202 | Peptona bacteriologica 500 g | 1 | GRAMOS | 516174
26 | 60106202 | Cinta indicadora sin plomo o Cinta de esterilización. Resustente al vapor. De uso para cierre y control de paquetes durante el proceso de esterilización con vapor. Ancho: 24 mm y Longitud total: 55 m | 1 | UNIDAD | 50081
27 | 60106202 | SOLUPLANT CRECIMIENTO 25-10-10+ ME. 1000 GRAMOS Aceleramiento de la división celular, y la elongación de las raíces. Se usa también como medio de cultivo para microalgas. | 1 | GRAMOS | 32850
28 | 60106202 | Hisopos madera punta de algodón estériles empaque individual. paquete x 100. Material soporte: madera. Material: algodón. Largo: 15cm | 1 | UNIDAD | 75355
29 | 60121124 | PAPEL KRAFT. Rollo de 45 cm X 200 m de longitud. | 1 | UNIDAD | 95662.5
30 | 60106202 | VINIPEL Película estirable o película extensible transparente apropiado para el empaque o embalaje de mercancías de todo tipo. Longitud: 300 Metros Ancho: 50 cm Material: Plastico | 1 | UNIDAD | 90162.5
31 | 60106202 | WYPALL BRAND * 80 (rollo de 80 hojas) 42 cm X 28 cm Paños Multiusos reutilizables para tareas de limpieza de máxima absorción y resistencia. • Recomendado para Limpieza Pesada | 1 | UNIDAD | 103732.5
32 | 41121809 | Embudo de vidrio caña corta liso Embudo de vidrio con tallo corto 50 mm diámetro. De uso educativo | 1 | UNIDAD | 66065
33 | 41121809 | Embudo de vidrio caña corta Embudo de vidrio con tallo corto 100 mm diámetro. De uso educativo | 1 | UNIDAD | 55527.5
34 | 60106202 | PAPEL ALUMINIO, ROLLO DE 300 METROS, X 100 METROS | 1 | UNIDAD | 165862.5
35 | 60106202 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN 1600 RPM. | 1 | UNIDAD | 5631250
36 | 60106202 | PHMETRO DE MESA pH: Reconocimiento automático de soluciones estándar de pH Rango pH: 0,00 ~ 14.00pH Precisión pH: ± 0.01pH Resolución: 0.01 pH mV: Rango de mV: 0 ~ ± 1999mV Precisión mV: ± 2mV Resolución: 1mV Rango de temperatura: Rango de temperatura: 0 ~ 100 ℃ Precisión temperatura: ± 1 ℃ Resolución: 1ºC Compensación de temperatura: Automática 0 ~ 99 ℃ Puntos de calibración: 2 puntos Fuente de alimentación: 9V, Utilizando adaptadores de AC, 220V/50Hz o 110V/60Hz Dimensiones: 210 (L) x 205 (W) x 65 (H) mm Peso: 1.5kg Incluye: Sensor de temperatura Electrodo de Vidrio. Soporte para Electrodo Set de buffer pH 4.01, 7.00, 10.01 | 1 | UNIDAD | 6094500
37 | 60106202 | SENSIDISCOS PARA ANTIBIOGRAMAS PAQUETE (5 cartuchos de 50 und) | 1 | UNIDAD | 960650
38 | 60106202 | FRASCOS TRANSPARENTES TIPO SCHOT 5000ML. | 1 | UNIDAD | 1085460
39 | 41122826 | PICNÓMETRO Volúmen: 50 ml pignómetro de vidrio. Capacidad de 50 ml, clase A, con tapón de vidrio con junta esmerilada. Para uso educativo. | 1 | UNIDAD | 779657.5
40 | 41122413 | PINZA METALICA PARA BURETA Pinza metálica sensilla para bureta, fabricada en luminio de alta calidad con mecanismo tipo tijera , con gomas de bloqueo. | 1 | UNIDAD | 271177
41 | 60106202 | MICROPIPETA DE 1ml (100 A 1000 MICROLITROS) | 1 | UNIDAD | 1683436.5
42 | 60106202 | PARAFILM. Rollo de 2 pulgadas x 76,2 metros. Película Autosellante, moldeable y flexible. | 1 | UNIDAD | 211047.5
43 | 60106202 | ATOMIZADOR 500ml | 1 | UNIDAD | 21387.5
44 | 50211607 | Papel filtro cualitativo 18 cm diámetro, grado 102 medium. Caja por 100 unidades | 1 | UNIDAD | 128668.5
45 | 50211607 | Papel filtro cualitativo 11 cm diámetro, grado 102 medium. Caja por 100 unidades | 1 | UNIDAD | 88060
46 | 60106202 | Llave para garrafa de 25 L/grifo BPS de 3/4 con rosca profunda de 12 mm | 1 | UNIDAD | 71237.5
47 | 42141401 | Algodón quirúrgico adsorbente rollo 500 Gr. No estéril, empacado con sistema de cierre. Debe tener registro sanitario. | 1 | UNIDAD | 46500
48 | 24111503 | Bolsa de basura roja dimensiones 45x60 cm. Paquete de 100 unidades | 1 | UNIDAD | 88937.5
49 | 24111503 | Bolsa de basura roja dimensiones 90x110 cm. Paquete de 100 unidades | 1 | UNIDAD | 213002.5
50 | 41102603 | PORTAOBJETOS: lámina de vidrio de color transparente y con forma rectangular (generalmente 75 mm x 25 mm) que se utilizan para el almacenamiento y observación de muestras con el microscopio | 1 | UNIDAD | 10927
51 | 41102603 | CUBREOBJETOS: fina hoja hecha de un material transparente cuadrado o rectangular. Se coloca sobre un objeto que va a ser observado bajo microscopio, el cual se suele encontrar sobre un portaobjetos | 1 | UNIDAD | 10784
52 | 41102603 | PAPEL DE ARROZ: papel utilizado para la limpieza de lentes del microscopio (100 hojas). para lentes y celdas x 100 hojas de 10 x 15 cm. Material de celulosa arroz | 1 | UNIDAD | 54635
53 | 41122826 | TUBOS DE ENSAYO TAPA ROSCA 20 ml Tubo de cultivo con espesor de pared uniforme para una máxima transferencia de calor y resistencia química. El tamaño de 16 x 150 mm. Tapas roscadas fenólicas roscadas, sin ataduras. De uso educativo. | 1 | UNIDAD | 7320.5
54 | 60104006 | Asa microbiológica metálica para laboratorio punta recta Dimensiones: 0.2 × 0.3 × 22 cm. Material punta: Ferroniquel Medida de la punta: 6 cm. Material mango: Aluminio | 1 | UNIDAD | 7962.5
55 | 60104006 | Asa metálica para laboratorio punta curva Dimensiones: 0.2 × 0.3 × 22 cm. Material punta: Ferroniquel Medida de la punta: 6 cm. Material mango: Aluminio | 1 | UNIDAD | 7462.5
56 | 41121803 | Vaso deprecipitado graduado en vidrio borosilicato 3.3, resistencia térmica. Volumen 2000 ml, forma baja con pico. Uso educativo. | 1 | UNIDAD | 97626
57 | 41121803 | Vaso deprecipitado graduado en vidrio borosilicato 3.3, resistencia térmica. Volumen 1000 ml, forma baja con pico. Uso educativo. | 1 | UNIDAD | 49483
58 | 41121803 | Vaso deprecipitado graduado en vidrio borosilicato 3.3, resistencia térmica. Volumen 100 ml, forma baja con pico. Uso educativo. | 1 | UNIDAD | 23389.5
59 | 41121803 | Vaso deprecipitado graduado en vidrio borosilicato 3.3, resistencia térmica. Volumen 50 ml, forma baja con pico. Uso educativo. | 1 | UNIDAD | 23657
60 | 41121510 | Es la placa perfecta para cultivo de microorganismos en agar . Se utiliza generalmente para la separación de los microorganismos. Caja x 100 unidades | 1 | UNIDAD | 8927
61 | 41121510 | Pipeta aforada de 25ml. Capacidad: 25 ml material borosilicato, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm. Uso educativo | 1 | UNIDAD | 58560
62 | 41121510 | Pipeta aforada de 50ml. Capacidad: 25 ml material borosilicato, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm. Uso educativo | 1 | UNIDAD | 76162.5
63 | 41121510 | Pipeta aforada de 100ml. Capacidad: 25 ml material borosilicato, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm. Uso educativo | 1 | UNIDAD | 114012.5
64 | 41121510 | Pipeta aforada de 1 ml. Capacidad: 25 ml material borosilicato, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm. Uso educativo | 1 | UNIDAD | 30852
65 | 41121510 | Pipeta aforada de 5 ml. Capacidad: 25 ml material borosilicato, tiene una tolerancia de 0.1 ±ml y una longitud total de 460 ± 10 mm. Uso educativo | 1 | UNIDAD | 40206
66 | 60106202 | Magnetos. Barra de agitación magnética de neodimio con forma de estrella de PTFE. Observación: no se requieren la barra recogeimanes. Se necesitan solo las unidades de magnetos de agitación. Diámetro 8 mmx 20 mm | 1 | UNIDAD | 67662
67 | 60106202 | Magnetos. Barra de agitación magnética de neodimio con forma de estrella de PTFE. Observación: no se requieren la barra recogeimanes. Se necesitan solo las unidades de magnetos de agitación. Diámetro 9 mmx 30 mm | 1 | UNIDAD | 75875.5
68 | 41122826 | Probeta de vidrio 250 ml. Tolerancia ± 2 ml. Capacidad: 250mL. Graduación: 1/1. Calibradas a 20°C. Material de Vidrio de Borosilicato 3.3. Clase: B. Diámetro: 41,00 mm | 1 | UNIDAD | 150762.5
69 | 41104820 | Balón volumétrico de 2000 ml. Balón volumétrico transparente de vidrio, con tapa esmerilada, Boro 3.3. Capacidad 2000ml Tolerancia ±0.600ml | 1 | UNIDAD | 332816
70 | 41104820 | Balón volumétrico para destilación 500 ml. Balón volumétrico transparente de vidrio, resistente a altas temperaturas. Borosilicato 3.3. Capacidad 500ml Tolerancia ±0.600ml | 1 | UNIDAD | 122746.5
71 | 41104820 | Montaje de destilación fraccionada 29/32 (balón de 250 ml, refrigerante serpentin, columna de fraccionamiento, unión con acople para termometro, cabezal de detilación, termómetro digital, alargadera de destilación, clips de seguridad) | 1 | UNIDAD | 2095850
72 |  | Sistema de filtración por membrana. Embudo para manifold o erlenmeyer de vacío, capacidad del embudo graduado 300 ml, diámetro de filtro 47 mm, portafiltro o frita en vidrio o acero inox. | 1 | UNIDAD | 1931750
73 | 41121802 | Varillas de vidrio para agitación de 0.5 cm (5 mm) y longitud de 10 a 30 cm Varilla de vidrio sólida de diámetro de 0.8 cm (8 mm) y longitud de 25 cms | 1 | UNIDAD | 15247.5
74 | 41121817 | TUBOS DE ENSAYO TAPA ROSCA 20 ml Tubo de cultivo con espesor de pared uniforme para una máxima transferencia de calor y resistencia química. El tamaño de 16 x 150 mm. Tapas roscadas fenólicas roscadas, sin ataduras. De uso educativo. | 1 | UNIDAD | 9320.5
75 | 31242002 | Cubetas para espectrofotómetro plásticas Medidas exteriores: 45 x 12.5 mm. Ancho interior: 10 mm. Grosor de la base: 1,2 mm. Especificaciones técnicas: Paso de luz: 10 mm, con una tolerancia de ±0,02 mm. Volumen: 3,50 ml. · Presentadas en cajas de poliestireno expandido (100 unidades) con tapa, para protegerlas del polvo. | 1 | UNIDAD | 858627.5
76 | 41104921 | Filtro de membrana Tamaño de Poro 0.2 µm, estériles, Temperatura Máxima de Operación 100 °C (212 °F), Tasa de Flujo de Agua Típica mL/min/cm2 a 0.7 bar (70 kPa, 10 psi) Presentación por cajas de 100 unidades | 1 | UNIDAD | 2323877.5
77 | 41122413 | Pinzas para erlenmeyer metálicas, cierre tipo tijera, con recubrimiento de silicona en las puntas | 1 | UNIDAD | 226207.5
78 | 41122413 | pinzas para balón metálicas con nuez, extensión de dos dedos giratorias. | 1 | UNIDAD | 165787.5
79 | 41122409 | Hidrómetro para gravedad específica Forma simple Sin termómetro Buscador de rango Temperatura de referencia 20 °C (15 °C, 27,5 °C bajo pedido) Rango nominal / 1,0° Largo: 250ml | 1 | UNIDAD | 213875
80 | 41116004 | Plomo II acetato trihidratado al 99%. Con Ficha Técnica y de Seguridad. | 1 | GRAMOS | 632392
81 | 41116004 | Reactivo Fehling A Grado reactivo Con Certificado De Análisis, Ficha Técnica Y Ficha De Seguridad. | 1 | MILILITROS | 230443.5
82 | 41116004 | Reactivo Fehling B Grado reactivo Con Certificado De Análisis, Ficha Técnica Y Ficha De Seguridad. | 1 | MILILITROS | 257218.5
83 | 41116105 | Murexida indicador en polvo. Grado reactivo con certificado de analisis, ficha tecnica y ficha de datos de seguridad | 1 | GRAMOS | 1607125.12
84 | 41116105 | Encromato negro indicador en polvo. Grado reactivo con certificado de analisis, ficha tecnica y ficha de datos de seguridad | 1 | GRAMOS | 389922
85 | 41116004 | Tipos de detergentes EXTRAN: Extran® MA 01 liquido, alcalino. Extran® MA 02 liquido, neutro | 1 | LITROS | 391015
86 | 47131803 | Sodio Hipoclorito Concentracion al 15%, Ficha Técnica y Ficha De Seguridad. | 1 | LITROS | 5950
87 | 41116130 | Solución de azul de lactofenol para microbiologia x 100 ml, para tinción, coloración de celulas. Producto químico de laboratorio. Uso analítico y de laboratorio | 1 | MILILITROS | 355133
88 | 41116105 | Alcohol etilico al 96% de pureza. concentracion de 96% R.AGrado reactivo Con Certificado De Análisis, Ficha Técnica Y Ficha De Seguridad. Presentación Galón | 1 | GALÓN | 163220
89 | 41116004 | Indicador Mixto 4,8 (Rojo de Metilo-Verde de Bromocresol) para análisis volumétrico. Composición: 41 mg de Rojo de Metilo, 60 mg de Verde de Bromocresol, 100 ml de Etanol absoluto c.s.p Identidad: Conforme ensayo, Intervalo de viraje de pH: rosa liláceo: 4,8. Intervalo de viraje de pH: verde esmeralda: 5,5. Presentación frasco de 250 ml | 1 | MILILITROS | 633031.5
90 | 41116105 | Verde De Bromocresol en solución Frasco x 100 ml Glass bottle Verde de Bromocresol es un colorante orgánico, indicador de pH para análisis volumétricos en los laboratorios de química. CAS 76-60-8, solución 0,04%, indicador. Indicador de pH, se torna amarillo por debajo de un pH de 3,8 y azul por encima de un pH de 5,4 . Entre un pH de 3,8 y 5,4 es verde. El indicador está hecho de polvo de verde de bromocresol disuelto en etanol. | 1 | MILILITROS | 338714.5
TOTAL |  |  |  |  | 55787502.62